## Estudio del Mercado (2)
|  | IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO | [6 empty] | CÓDIGO | FBS 090
[9 empty] | VERSIÓN | 03
[9 empty] | FECHA | 29-09-2023
OBJETO A CONTRATAR |  | Mantenimiento preventivo y correctivo, traslado y reposición de los sistemas de aire acondicionado para los diferentes campus del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM.
COTIZANTE 1 |  |  |  |  | INSOL
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  |  |  | GERMAN RAMIREZ
DATOS DE CONTACTO |  |  |  |  | 3174271204 - g.ramirez@insolingenieria.co
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  |  |  | 31 de enero de 2024
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN
COTIZANTE 2 |  |  |  |  | AMERICAN INSAP
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  |  |  | JOHN JAIRO GUARIN
DATOS DE CONTACTO |  |  |  |  | 3137506526 - insap@une.net.co
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  |  |  | 30 de enero de 2024
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN
COTIZANTE 3 |  |  |  |  | MULTISERVICIOS INGENIERIA GLOBAL
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  |  |  | RUBEN DARIO MORA
DATOS DE CONTACTO |  |  |  |  | 3107998775-serviciosingenieriaglobal@gmail.com
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  |  |  | 7 de febrero de 2024
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN
ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | TIPO DE EQUIPO | CAPACIDAD | Und. | CANT. | INSOL | AMERICAN INSAP | MULTISERVICIOS INGENIERIA GLOBAL | PROMEDIO | VALOR TOTAL ANTES DE AU
[6 empty] | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE AU
FRATERNIDAD
1.1 | Aula 205 (Parque i) | Cassette | 10810W | UN | 1 | 166130 | 210800 | 260000 | 212310 | 212310
1.2 | Cafetín (Parque i) | Cassette | 10810W | UN | 1 | 166130 | 210800 | 260000 | 212310 | 212310
1.3 | Aula 203(Parque i) | Cassette | 10810W | UN | 1 | 166130 | 210800 | 260000 | 212310 | 212310
1.4 | Aula 204 (Parque i) | Cassette | 10810W | UN | 1 | 166130 | 210800 | 260000 | 212310 | 212310
1.5 | Sala de Reuniones 206 (Parque i) Equipo 1 | Cassette | 10810W | UN | 1 | 166130 | 210800 | 260000 | 212310 | 212310
1.6 | Sala de Reuniones 206 (Parque i) Equipo 2 | Cassette | 10810W | UN | 1 | 166130 | 210800 | 260000 | 212310 | 212310
1.7 | Sala de Sistemas (Parque i) Equipo 1 | Precisión | 60.000 BTU | UN | 1 | 209558 | 390000 | 395000 | 331519 | 331519
1.8 | Sala de Sistemas (Parque i) Equipo 2 | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 350000 | 233472 | 233472
1.9 | Ciencias Administrativas (Parque i) Equipo 1 | Cassette | 10810W | UN | 1 | 166130 | 210800 | 260000 | 212310 | 212310
1.1 | Ciencias Administrativas (Parque i) Equipo 2 | Cassette | 10810W | UN | 1 | 166130 | 210800 | 260000 | 212310 | 212310
1.11 | Laboratorio de Máquinas Inteligentes (Parque i) | UMA | 36.6MBH | UN | 1 | 181154 | 272300 | 500000 | 317818 | 317818
1.12 | Laboratorio de Matemáticas y NTIC´S (Parque i) | UMA | 96.9MBH | UN | 1 | 181154 | 272300 | 500000 | 317818 | 317818
1.13 | Laboratorio de Automática y Robótica (Parque i) | UMA | 58.1MBH | UN | 1 | 181154 | 272300 | 500000 | 317818 | 317818
1.14 | Laboratorio de Energía Eléctrica y Potencia (Parque i) | UMA | 89.3MBH | UN | 1 | 181154 | 272300 | 500000 | 317818 | 317818
1.15 | Laboratorio de Electrónica Telecomunicaciones e Informática (Parque i) | UMA | 56MBH | UN | 1 | 181154 | 272300 | 500000 | 317818 | 317818
1.16 | Laboratorio de Simulación y Prototipos (Parque i) | UMA | 80.4MBH | UN | 1 | 181154 | 272300 | 500000 | 317818 | 317818
1.17 | Patio (Parque i) | Chiller | 70 TR | UN | 1 | 459788 | 1880000 | 700000 | 1013263 | 1013263
1.18 | Investigadores 202 (Parque i) | Cassette | 10810W | UN | 1 | 166130 | 210800 | 260000 | 212310 | 212310
1.19 | Sala de Investigadores (Parque i) Equipo 1 | Cassette | 10810W | UN | 1 | 166130 | 210800 | 260000 | 212310 | 212310
1,20 | Sala de Investigadores (Parque i) Equipo 2 | UMA | KW | UN | 1 | 181154 | 272300 | 500000 | 317818 | 317818
1.21 | Laboratorio de comunicación K-105 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.22 | Laboratorio de Interoperabilidad N-101 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.23 | Laboratorio de sistemas de comunicaciones N-102 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.24 | Patio Bloque M | Chiller | 33 TR | UN | 1 | 418839 | 1650000 | 450000 | 839613 | 839613
1.25 | Museo Equipo #1 | UMA | 60.000 BTU | UN | 1 | 194316 | 272300 | 395000 | 287205 | 287205
1.26 | Museo Equipo #2 | UMA | 60.000 BTU | UN | 1 | 194316 | 272300 | 395000 | 287205 | 287205
1.27 | Museo Equipo #3 | UMA | 90.000 BTU | UN | 1 | 194316 | 272300 | 395000 | 287205 | 287205
1.28 | Museo Equipo #4 | UMA | 90.000 BTU | UN | 1 | 194316 | 272300 | 395000 | 287205 | 287205
1.29 | Auditorio Menor Equipo #1 N-103 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.3 | Auditorio Menor Equipo #2 N-103 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.31 | Auditorio Menor Equipo #3 N-103 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.32 | Laboratorio de Física M-103 | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 144283 | 149300 | 300000 | 197861 | 197861
1.33 | Laboratorio de Física Moderna M-104 | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.34 | Laboratorio de Radiopropagacion N-601 | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.35 | Laboratorio de Polímeros (Sótano) Equipo 1 | Cassette | 10810W | UN | 1 | 166130 | 210800 | 300000 | 225643 | 225643
1.36 | Laboratorio de Polímeros (Sótano) Equipo 2 | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.37 | Laboratorio de Microscopia Equipo 1 | Cassette | 10810W | UN | 1 | 166130 | 210800 | 300000 | 225643 | 225643
1.38 | Cuarto Técnico 5 (sótano) M-9810 | UMA | 20.31KW | UN | 1 | 181154 | 272300 | 500000 | 317818 | 317818
1.39 | Cuarto Técnico 2 (sótano) M-9802 | UMA | 65.7 MBH | UN | 1 | 181154 | 272300 | 500000 | 317818 | 317818
1.4 | Cuarto Técnico 3 (Sótano) M-9807 | UMA | 25.85KW | UN | 1 | 181154 | 272300 | 500000 | 317818 | 317818
1.41 | Cuarto Técnico 4 (Sótano) M-9808 | UMA | 40.2MBH | UN | 1 | 181154 | 272300 | 500000 | 317818 | 317818
1.42 | Observatorio K-701 | Minisplit | 36.000 BTU | UN | 1 | 144283 | 149300 | 300000 | 197861 | 197861
1.43 | Cuarto Técnico 6to Piso | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 144283 | 149300 | 200000 | 164528 | 164528
1.44 | Laboratorio de Microelectronica y Nanotecnologia Bloque O | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.45 | Laboratorio Biomecanica y Rehabilitacion Bloque O | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.46 | Laboratorio Redes Convergentes Bloque O | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.47 | Radio propagación N - 501 | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.48 | Sala de Consulta Electrónica M-101 Equipo 1 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.49 | Sala de Consulta Electrónica M-101 Equipo 2 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.5 | Laboratorio de Física Rack M-103 | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 136526 | 149300 | 300000 | 195275 | 195275
1.51 | Laboratorio de Microscopia Equipo 2 | Pisotecho | 48.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.52 | Laboratorio financiero y empresarial Equipo 1 Bloque M | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.53 | Laboratorio financiero y empresarial Equipo 2 Bloque M | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.54 | Laboratorio financiero y empresarial Equipo 3 Bloque M | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.55 | Laboratorio de Metrología 04 Bloque O | Central | 60.000 BTU | UN | 1 | 208117 | 328500 | 395000 | 310539 | 310539
1.56 | Meeting Room (Parque i) | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 144283 | 149300 | 200000 | 164528 | 164528
1.57 | Emprendimiento (Parque i) | Cassette | 10810W | UN | 1 | 166130 | 210800 | 300000 | 225643 | 225643
1.58 | Laboratorio de Química y Termodinámica, bloque M piso 1 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.59 | Centro de idiomas bloque N piso 4 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.6 | Centro de idiomas bloque N piso 4 | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 144283 | 149300 | 200000 | 164528 | 164528
1.61 | Centro de idiomas bloque N piso 4 | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 146282 | 173900 | 300000 | 206727 | 206727
1.62 | laboratorios de Materiales Poliméricos, sotano 2 bloque M | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 146282 | 173900 | 300000 | 206727 | 206727
1.63 | laboratorios de Ciencias Térmicas, sotano 2 bloque M | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 146282 | 173900 | 200000 | 173394 | 173394
1.64 | laboratorios de Química y Caracterización, sotano 2 bloque M | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 146282 | 173900 | 300000 | 206727 | 206727
1.65 | Laboratorio Información Bloque O Blueline C7031081204 CASSETTE 5TR MCC-60CR | Cassette | 5TR | UN | 1 | 165416 | 202000 | 480000 | 282472 | 282472
1.67 | Sistemas piso 4 bloque L Pisotecho 5tr CBV6013A7 BLUELINE SERIAL 0005 | Pisotecho | 5TR | UN | 1 | 158915 | 191500 | 480000 | 276805 | 276805
1.68 | Sistemas piso 4 bloque L PRESICION 10Tr 45V021A2P STUL2 SERIAL 0004 | Presición | 10 TR | UN | 1 | 303669 | 530600 | 480000 | 438090 | 438090
1.69 | Sistema de Unidad Condensadora 208- 230V/60Hz/3Φ Cooling Only 191.100 Btu. MOD:AM200MXVAFC/AZ, Cassette 4 Vías 48.000 Btu (Cantidad 10), sistema de flujo variable | Sistema de flujo varieble | 191100 BTU | UN | 1 | 399928 | 1177100 | 600000 | 725676 | 725676
1.7 | MINISPLIT CONVENCIONAL DE 36.000 BTU | Minisplit | 36.000 BTU | UN | 1 | 146852 | 181000 | 300000 | 209284 | 209284
1.71 | BIBLIOTECA | Cassette | 48,000 BTU | UN | 1 | 201405 | 191500 | 300000 | 230968 | 230968
FLORESTA
1.72 | Sala MAC 1er Piso | Pisotecho | 48.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.73 | Aula 204 2do Piso | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 144283 | 149300 | 200000 | 164528 | 164528
1.74 | Sala de Sistema 1er Piso | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 144283 | 149300 | 300000 | 197861 | 197861
1.75 | Sala de Grabacion 1er Piso | UMA | 90000 | UN | 1 | 196173 | 295100 | 400000 | 297091 | 297091
1.76 | Sala de docentes píso 3 | CENTRAL SPLIT CS 4V | 48.000 BTU | UN | 1 | 200422 | 288408 | 300000 | 262943 | 262943
1.77 | Aula 207 2do Piso | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 144283 | 149300 | 300000 | 197861 | 197861
1.78 | Aula Piso 3 | Minisplit | 24.000 BTU | UN | 1 | 144283 | 149300 | 300000 | 197861 | 197861
PRADO
1.79 | Artes Graficas | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.8 | Patio 2do Piso | UMA | 48.000 BTU | UN | 1 | 196173 | 295100 | 300000 | 263758 | 263758
ROBLEDO
1.81 | Archivo Bloque I | UMA | 48.000BTU | UN | 1 | 196173 | 295100 | 500000 | 330424 | 330424
1.82 | Sistemas Bloque I | Precisión | 107000BTU | UN | 1 | 251690 | 530600 | 420000 | 400763 | 400763
1.83 | Departamento de sistemas, bloque i, piso 3 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.84 | Sala de Grabación Bloque G 302 Equipo 1 | Pisotecho | 24.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.85 | Laboratorio de Metrología e Instrumentación Bloque G 303 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.86 | Sala de Grabación Bloque G 302 Equipo 2 | Minisplit | 18.000 BTU | UN | 1 | 144283 | 149300 | 200000 | 164528 | 164528
1.87 | Aula Magna Equipo 1 | Cassette | 45 KW | UN | 1 | 175697 | 295100 | 300000 | 256932 | 256932
1.88 | Auditorio PedroNel Equipo 1 | Cassette | 36.000 BTU | UN | 1 | 196173 | 210800 | 300000 | 235658 | 235658
1.89 | Auditorio PedroNel Equipo 2 | Cassette | 36.000BTU | UN | 1 | 196173 | 210800 | 300000 | 235658 | 235658
1.9 | Auditorio PedroNel Equipo 3 | Cassette | 36.000BTU | UN | 1 | 196173 | 210800 | 300000 | 235658 | 235658
1.91 | Auditorio Pedronel Equipo 4 serial:60236 Cassette 36000BTU | Cassette | 36.000 BTU | UN | 1 | 166130 | 210800 | 300000 | 225643 | 225643
1.92 | Admision Bloque A | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 161841 | 191500 | 395000 | 249447 | 249447
1.93 | Sala de Edición Bloque I Equipo 1 | Minisplit | 18.000BTU | UN | 1 | 158915 | 149300 | 200000 | 169405 | 169405
1.94 | Sala de Edición Bloque I Equipo 2 | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 144283 | 149300 | 200000 | 164528 | 164528
1.95 | Vicerrectoria de Investigacion y extensión academica Bloque A | Minisplit | 18.000BTU | UN | 1 | 144283 | 149300 | 200000 | 164528 | 164528
1.96 | Departamento Financiero y Comercial Bloque B | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 144283 | 149300 | 200000 | 164528 | 164528
1.97 | Vicerrectoria administrativa y Financiera Bloque B | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 144283 | 149300 | 200000 | 164528 | 164528
1.98 | Vicerrectoria Academica Bloque A | Minisplit | 18.000BTU | UN | 1 | 144283 | 149300 | 200000 | 164528 | 164528
1.99 | Sala de Reuniones/Juntas Bloque A 2° Piso | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 154528 | 191500 | 200000 | 182009 | 182009
1.1 | Centro de Ciencias de Computación Bloque G 103 Equipo 1 | Pisotecho | 48.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 200000 | 183472 | 183472
1.101 | Centro de Ciencias de Computación Bloque G 103 Equipo 2 | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 200000 | 183472 | 183472
1.102 | Sala de Consulta Electronica Equipo 1 Bloque F | Pisotecho | 60.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.103 | Sala de Consulta Electronica Equipo 3 Bloque F | Pisotecho | 60.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.104 | Sala de Consulta Electronica Equipo 2 Bloque F | Pisotecho | 60.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.105 | Direccion Biblioteca Bloque F | Minisplit | 12.000BTU | UN | 1 | 148670 | 149300 | 200000 | 165990 | 165990
1.106 | Laboratorio construcción bloque G 9901 | Pisotecho | 60.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.107 | Laboratorio construcción bloque G 9902 | Pisotecho | 60.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.108 | Laboratorio de Modelado bloque F oficina 202 | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.109 | Laboratorio de gestión de innovación tecnologica, bloque F oficina 201 | Pisotecho | 24.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.11 | Laboratorio de Innovación social, propiedad pública y no privada, bloque F oficina 201. | Pisotecho | 24.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.111 | Coordinación de biblioteca bloque F | Minisplit | 12.000BTU | UN | 1 | 148670 | 149300 | 200000 | 165990 | 165990
1.112 | Fondo editorial biblioteca bloque F | Minisplit | 24.000BTU | UN | 1 | 148670 | 149300 | 200000 | 165990 | 165990
1.113 | Automedición y Control CTI oficina 203 del bloque F piso 2 Equipo 1 | Pisotecho | 48.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.114 | Sala de Profesores 3° Piso Equipo 1 Bloque I | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.115 | Sala de Profesores 3° Piso Equipo 2 Bloque I | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.116 | Sala de Profesores 3° Piso Equipo 3 Bloque I | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.117 | Postgrados 3° Piso Bloque I | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.118 | Automedición y Control CTI oficina 203 del bloque F piso 2 Equipo 2 | Pisotecho | 36.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.119 | Bloque I Departamento de Sistemas | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.12 | Bloque H 204 Laboratorio de Ingeniería Biomédica | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.121 | Rectoría Bloque A | Pisotecho | 48.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.122 | Sala de Reuniones/Juntas Bloque A 3° Piso | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.123 | Sala de Profesores Facultad de Ingeniería Bloque I 2° Piso (MALO) | Minisplit | 12.000BTU | UN | 1 | 148670 | 145800 | 200000 | 164823 | 164823
1.124 | Sistema de aire acondicionado de alta filtración del laboratorio de Biomedicas | Central alta filtración | 10 toneladas | UN | 1 | 158915 | 569200 | 600000 | 442705 | 442705
1.125 | Bloque B piso 3 - 301 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.126 | Bloque B piso 3 - 301 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.127 | Bloque B piso 3 - 301 | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.128 | Secretaria general Bloque A Equipo LG Serial . 902TAKKA4253 mini split 12000BTU | Minisplit | 12.000 BTU | UN | 1 | 148670 | 149300 | 200000 | 165990 | 165990
1.129 | Sala de juntas 3 piso Bloque A Equipo LG Serial AVVQ60GMZ Piso techo 60000BTU | Pisotecho | 60.000 BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 395000 | 248472 | 248472
1.13 | Bloque i - comunicaciones piso 2 Cassette modelo cv400-070-3 serial 081129125 5Tr | Cassette | 5 TR | UN | 1 | 165416 | 202000 | 450000 | 272472 | 272472
1.131 | Bloque g - Biomedica terraza piso 2 Spliti central modelo upe 5Tr | Spliti central | 5 TR | UN | 1 | 167959 | 228400 | 450000 | 282120 | 282120
CASTILLA
1.132 | Sala de sistema Equipo #1 | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.133 | Sala de sistema Equipo #2 | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.134 | Auditorio 3 LG | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.135 | Auditorio 2 LG | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.136 | Auditorio 1 LG | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.137 | Vive digital blue line | Pisotecho | 36,000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
1.138 | Vive digital blue line | Pisotecho | 12,000BTU | UN | 1 | 138915 | 145800 | 200000 | 161572 | 161572
1.139 | Vive digital Westing House | Pisotecho | 9.000BTU | UN | 1 | 132915 | 145800 | 200000 | 159572 | 159572
1.14 | Biblioteca Trane | Pisotecho | 36.000BTU | UN | 1 | 158915 | 191500 | 300000 | 216805 | 216805
2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
2.1 | Desmonte y montaje de cualquier tipo de sistema de aire acondicionado al lugar que disponga la interventoría. |  |  | un | 1 | 908296 | 2294400 | 1500000 | 1567565 | 1567565
2.2 | Recarga del sistema refrigerante con gas R-22. |  |  | lb | 1 | 88417 | 87800 | 150000 | 108739 | 108739
2.3 | Recarga del sistema refrigerante con gas 410. |  |  | lb | 1 | 82412 | 79100 | 250000 | 137171 | 137171
2.4 | Suministro, transporte e instalación de soldadura. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | un | 1 | 101978 | 166900 | 480000 | 249626 | 249626
2.5 | Suministro, transporte e instalación de filtro secador. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | un | 1 | 160468 | 296900 | 390000 | 282456 | 282456
2.6 | Suministro, transporte e instalación de nitrógeno. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | lb | 1 | 186805 | 244200 | 700000 | 377002 | 377002
2.7 | Suministro, transporte e instalación de tubería de refrigeración. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | mt | 1 | 148176 | 267000 | 380000 | 265059 | 265059
2.8 | Suministro, transporte e instalación de refrigerante 141B. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | lb | 1 | 167497 | 224900 | 480000 | 290799 | 290799
2.9 | Suministro, transporte e instalación de capacitor de marcha. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | un | 1 | 153484 | 253000 | 235200 | 213895 | 213895
2.1 | Suministro, transporte e instalación de Termostato. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | un | 1 | 605302 | 1322900 | 800000 | 909401 | 909401
2.11 | Suministro, transporte e instalación de rejilla de suministro. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | un | 1 | 296528 | 604300 | 330000 | 410276 | 410276
2.12 | Suministro, transporte e instalación de presostatos. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento. |  |  | un | 1 | 427658 | 913500 | 940000 | 760386 | 760386
2.13 | Suministro, transporte e instalación de condensador, arrancador, rele y contactor. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 | 224068 | 117600 | 70000 | 137223 | 137223
2.14 | Suministro, transporte e instalación de Rubatex (1/4, 1/2, 5/8) x 1/2. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y aislamiento de las tuberias (alta y baja) |  |  | mt | 1 | 31918 | 43800 | 150000 | 75239 | 75239
2.15 | Suministro, transporte e instalación de Filtro cartucho FDCJM 24"X24"X4" 95%. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 | 256100 | 780000 | 150000 | 395367 | 395367
2.16 | Suministro, transporte e instalación de Filtro cartucho FDCJM 24"X24"X4" 65%. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 | 427233 | 561600 | 150000 | 379611 | 379611
2.17 | Suministro transporte e instalación de FILTRO LAVABLE FCD 24"X24"X2" 35%. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 | 400235 | 343200 | 150000 | 297812 | 297812
2.18 | Suministro transporte e instalación de FILTRO LAVABLE FCD 24"X12"X2" 35%. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 | 346233 | 343200 | 150000 | 279811 | 279811
2.19 | Suministro e instalación de banda B53 para motor |  |  | un | 1 | 257272 | 57600 | 650000 | 321624 | 321624
2.2 | M 101-Suministro, desmonte e instalación de condensadora de 5TR R410A, incluye mano de obra y materiales |  |  | un | 1 | 5626400 | 6850000 | 9000000 | 7158800 | 7158800
2.20.1 | Recuperación de refrigerante |  |  | Lb | 1 | 171174 | 450000 | 480000 | 367058 | 367058
2.20.2 | Desconexión de parte electrica |  |  | un | 1 | 26300 | 150000 | 220000 | 132100 | 132100
2.20.3 | Desacople sistema de refrigeración |  |  | un | 1 | 131156 | 180000 | 180000 | 163719 | 163719
2.20.4 | Desmonte de condensadora |  |  | un | 1 | 363318 | 250000 | 600000 | 404439 | 404439
2.20.5 | Montaje de condensadora |  |  | un | 1 | 544978 | 450000 | 500000 | 498326 | 498326
2.20.6 | Suministro e instalación de filtro secador, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 | 160468 | 180000 | 390000 | 243489 | 243489
2.20.7 | Suministro e instalación de mirilla de liquido, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 | 263480 | 160000 | 280000 | 234493 | 234493
2.20.8 | Barrido con nitrogeno |  |  | Lb | 1 | 164220 | 320000 | 380000 | 288073 | 288073
2.20.9 | Presurización del sistema |  |  | un | 1 | 384500 | 250000 | 250000 | 294833 | 294833
2.20.10 | Prueba de hermeticidad |  |  | un | 1 | 479343 | 150000 | 450000 | 359781 | 359781
2.20.11 | Carga de refrigerante nuevo R410A |  |  | Lb | 1 | 82412 | 98000 | 980000 | 386804 | 386804
2.20.12 | Conexión de parte electrica |  |  | un | 1 | 53260 | 250000 | 320000 | 207753 | 207753
2.20.13 | Suministro, transporte e instalación de Rubatex (1/4, 1/2, 5/8) x 1/2. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y aislamiento de las tuberias (alta y baja) |  |  | mt | 1 | 31918 | 38000 | 180000 | 83306 | 83306
2.20.14 | Suministro transporte e instalación de tuberia de refrigeración, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | mt | 1 | 148176 | 58000 | 380000 | 195392 | 195392
2.21 | N101-Suministro, desmonte e instalación de condensadora de 60.000 BTU R410A, incluye mano de obra y materiales |  |  | un | 1 | 5626400 | 6850000 | 9000000 | 7158800 | 7158800
2.21.1 | Recuperación de refrigerante |  |  | un | 1 | 171174 | 450000 | 480000 | 367058 | 367058
2.21.2 | Desconexión de parte electrica |  |  | un | 1 | 26300 | 150000 | 220000 | 132100 | 132100
2.21.3 | Desaclope sistema de refrigeración |  |  | un | 1 | 131156 | 180000 | 180000 | 163719 | 163719
2.21.4 | Desmonte de condensadora |  |  | un | 1 | 363318 | 250000 | 600000 | 404439 | 404439
2.21.5 | Montaje de condensadora |  |  | un | 1 | 544978 | 450000 | 500000 | 498326 | 498326
2.21.6 | Suministro e instalación de filtro secador, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 | 160468 | 180000 | 390000 | 243489 | 243489
2.21.7 | Suministro e instalación de mirilla de liquido, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 | 263480 | 160000 | 280000 | 234493 | 234493
2.21.8 | Barrido con nitrogeno |  |  | un | 1 | 164220 | 320000 | 380000 | 288073 | 288073
2.21.9 | Presurización del sistema |  |  | un | 1 | 384500 | 250000 | 250000 | 294833 | 294833
2.21.10 | Prueba de hermeticidad |  |  | un | 1 | 479343 | 150000 | 450000 | 359781 | 359781
2.21.11 | Carga de refrigerante nuevo R410A |  |  | lb | 1 | 82412 | 98000 | 250000 | 143471 | 143471
2.21.12 | Conexión de parte electrica |  |  | un | 1 | 53260 | 250000 | 320000 | 207753 | 207753
2.21.13 | Suministro, transporte e instalación de Rubatex (1/4, 1/2, 5/8) x 1/2. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y aislamiento de las tuberias (alta y baja) |  |  | mt | 1 | 31918 | 38000 | 180000 | 83306 | 83306
2.21.14 | Suministro transporte e instalación de tuberia de refrigeración, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | mt | 1 | 148176 | 58000 | 380000 | 195392 | 195392
2.22 | H204-Suministro,desmonte e instalación de condensadora monofasica 220V de 60.000 BTU R410A, incluye mano de obra y materiales |  |  | un | 1 | 5626400 | 6850000 | 9000000 | 7158800 | 7158800
2.22.1 | Recuperación de refrigerante |  |  | un | 1 | 171174 | 450000 | 480000 | 367058 | 367058
2.22.2 | Desconexión de parte electrica |  |  | un | 1 | 26300 | 150000 | 220000 | 132100 | 132100
2.22.3 | Desaclope sistema de refrigeración |  |  | un | 1 | 131156 | 180000 | 180000 | 163719 | 163719
2.22.4 | Desmonte de condensadora |  |  | un | 1 | 363318 | 250000 | 600000 | 404439 | 404439
2.22.5 | Montaje de condensadora |  |  | un | 1 | 544978 | 450000 | 500000 | 498326 | 498326
2.22.6 | Suministro e instalación de filtro secador, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 | 160468 | 180000 | 390000 | 243489 | 243489
2.22.7 | Suministro e instalación de mirilla de liquido, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | un | 1 | 263480 | 160000 | 280000 | 234493 | 234493
2.22.8 | Barrido con nitrogeno |  |  | un | 1 | 164220 | 320000 | 380000 | 288073 | 288073
2.22.9 | Presurización del sistema |  |  | un | 1 | 384500 | 250000 | 250000 | 294833 | 294833
2.22.10 | Prueba de hermeticidad |  |  | un | 1 | 479343 | 150000 | 450000 | 359781 | 359781
2.22.11 | Carga de refrigerante nuevo R410A |  |  | lb | 1 | 82412 | 98000 | 980000 | 386804 | 386804
2.22.12 | Conexión de parte electrica |  |  | un | 1 | 53260 | 250000 | 320000 | 207753 | 207753
2.22.13 | Suministro, transporte e instalación de Rubatex (1/4, 1/2, 5/8) x 1/2. Incluye todo lo necesario para correcta instalación y aislamiento de las tuberias (alta y baja) |  |  | mt | 1 | 31918 | 38000 | 180000 | 83306 | 83306
2.22.14 | Suministro transporte e instalación de tuberia de refrigeración, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento |  |  | mt | 1 | 148176 | 58000 | 380000 | 195392 | 195392
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 74996319
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (25%) | [9 empty] | 18749080
VALOR TOTAL | [9 empty] | 93745399