## Suelos
ENTREGABLES | INICIO | TERMINO | OBSERVACIONES
Plano de localización de sondeo georreferenciados (el plano debe ser suministrado por el levantamiento topográfico) | Si | OK
Adecuación del terreno | Si | OK
Características del subsuelo | Si | OK
Capacidad admisible | Si | OK
Nivel freático y tratamiento más adecuado para el manejo de los niveles freáticos y/o superficies piezométricas. | Si | OK
Estudio Geológico y Geomorfológico | Si | OK
Tipos de cimentación y profundidad de la misma (en caso de reforzar la estructura actual). | Si | OK
Excavaciones y estabilidad de taludes (si lo requiere para el caso de excavaciones de cimentaciones) | Si | OK
Estructura de contención (si lo requiere) | Si | OK
Evaluación sísmica - Exploración geofísica del subsuelo (específicamente los métodos de Refracción Sísmica y Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW)). | Si | OK
Sistemas constructivos | Si | OK
Especificaciones técnicas | Si | OK
* Los estudios geotécnicos definitivos deberán cumplir de acuerdo al capítulo H.2.2.2 del código NSR-10.
* Teniendo en cuenta el alcance de las obras a diseñar, las cuales incluyen una estructura para muelle, se solicita realizar por lo menos dos apiques en la zona de emplazamiento del muelle, al interior del cuerpo de agua.
* De acuerdo a lo establecido en código NSR-10 este informe deberá cumplir el capítulo H.3 Caracterización geotécnica del subsuelo lo siguiente: - H.3-1 Unidad Construcción - H.3.2. Investigación del subsuelo para estudios definitivos - H.3.3. Ensayos de laboratorio, tales como tomar muestras de los diferentes estratos del subsuelo para efectuarles ensayos a muestras representativas los cuales son: Granulometría, Límites de Atterberg, Humedad natural, Densidad, permeabilidad, corte directo y consolidación (cortante, Clasificación bajo el sistema USC y AASHTO), Ensayos de la penetración estándar (SPT).
* Con los entregables se debe anexar Hoja de vida del profesional encargado de acuerdo a las siguientes especificaciones:
TITULO Y POSGRADO | EXPERIENCIA GENERAL |  | EXPERIENCIA ESPECIFICA
Ingeniero Civil con matricula profesional vigente. El profesional debe contar con posgrado en el area de Geotecnia. | Experiencia general mínima de ocho (8) años |  | Experiencia especifica mínima en dos (02) contratos que hayan contenido la ejecución de actividades relacionadas con el objeto a contratar.