PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

PROCESO DE Selección Abreviada – Menor Cuantía

PN UPRES DEANT SA MC 050-2020

OBJETO:

“Suministro de Equipos Biomédicos, Médicos, odontológicos y de uso hospitalarios para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia”

LUGAR:

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, CARRERA 43A No. 48Csur-45 ENVIGADO – ANTIOQUIA

ENVIGADO – ANTIOQUIA, 28/04/2020

CAPÍTULO I

La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, invita a todas las personas naturales o jurídicas que en forma individual o en consorcio o unión temporal, interesadas en participar en el proceso de contratación con objeto: Suministro de Equipos Biomédicos, Médicos, odontológicos y de uso hospitalarios para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia

La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA informa que en caso de cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 del 2015 “CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES”, el presente proceso de contratación será limitado únicamente a las empresas que ostenten dicha calidad (MIPYMES), determinando en el pliego de condiciones definitivo los requisitos de la convocatoria.

CONDICIONES GENERALES

El presente Pliego de Condiciones contiene disposiciones de tipo general aplicables a los diferentes procesos que efectúa la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA; igualmente cuenta con Anexos y Formularios dispuestos y preparados por la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  los cuales deben ser diligenciados en su integridad por el proponente.

- CONDICIONES BÁSICAS

| Objeto | “Suministro de Equipos Biomédicos, Médicos, odontológicos y de uso hospitalarios para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia” CLASIFICIACION UNSPSC; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 39101600; Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación; Lámparas y bombillas y componentes para lámparas; Lámparas y bombillas; Lámparas y bombillas. 41101800; Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas; Equipo de laboratorio y científico; Equipo de física de electrones y de estado sólido para laboratorio; Equipo de física de electrones y de estado sólido para laboratorio. 41103300; Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas; Equipo de laboratorio y científico; Equipo de mecánica de fluidos; Equipo de mecánica de fluidos. 41112400; Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas; Instrumentos de medida, observación y ensayo; Instrumentos de medida y control de la presión; Instrumentos de medida y control de la presión. 42151600; Equipo Médico, Accesorios y Suministros; Equipos y suministros dentales; Instrumentos y dispositivos dentales y de subespecialidad; Instrumentos y dispositivos dentales y de subespecialidad. 42181800; Equipo Médico, Accesorios y Suministros; Productos de examen y control del paciente; Oxímetros de pulso; Oxímetros de pulso. 42182000; Equipo Médico, Accesorios y Suministros; Productos de examen y control del paciente; Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico; Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico. 42182800; Equipo Médico, Accesorios y Suministros; Productos de examen y control del paciente; Básculas médicas de peso; Básculas médicas de peso. 42201700; Equipo Médico, Accesorios y Suministros; Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear; Productos de hacer imágenes de ultrasonido médico y de doppler y de eco; Productos de hacer imágenes de ultrasonido médico y de doppler y de eco. 42204000; Equipo Médico, Accesorios y Suministros; Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear; Productos de protección y resguardo radiológico médico; Productos de protección y resguardo radiológico médico. 42295100; Equipo Médico, Accesorios y Suministros; Productos quirúrgicos; Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados; Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados. |
| --- | --- |
| Fundamento Jurídico de la Modalidad de Selección | El presente proceso de contratación, se realizará por la modalidad de Selección Abreviada – Menor Cuantía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2°, numeral 2, literal b) de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. |
| Participantes | Podrán participar en el presente proceso de Selección Abreviada – Menor Cuantía (consorcio, unión temporal y promesas de sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresamente el objeto de este proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. |
| Presupuesto Oficial | El valor estimado para la presente contratación es hasta la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA LEGAL ($141.629.910,82), distribuidos de la siguiente manera: $141.629.910,82 correspondiente a la vigencia presupuestal 2020 y $ 0,00 correspondiente a la vigencia presupuestal 2021. Amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SFI No. 118 del 13/04/2020 y SIIF 10620 del 13/04/2020, expedido por el Jefe de Presupuesto de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, distribuidos por recurso así: RECURSO; RUBRO; VALOR. 16; A-02-01-01-00-004; Vigencia 2020 $141.629.910,82. TOTAL; $141.629.910,82. |
| Forma de pago | El contratante pagara el valor del presente contrato en la ciudad de Envigado, mediante pagos mensuales, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación de la factura en la ventanilla única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, previa expedición del recibo a satisfacción por parte del Supervisor nombrado para el Contrato y una vez se cumplan los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC, autorizados y la situación de los recursos correspondientes, por parte de la Dirección de Sanidad. Si los documentos en referencia son devueltos por la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA del bien o servicio suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA. |
| Plazo de Ejecución | El presente contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de Julio de 2020 |
| Lugar de entrega | La entrega del elemento descrito en el presente proceso se deberá hacer en el Almacén de Intendencia ubicado en las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia en la Carrera 43 a No. 48c sur –45 Municipio de Envigado (Antioquia) Teléfonos 3396619-.3396612-3396613 |
| Forma de Adjudicación | Se debe ofertar por ítems cumpliendo las condiciones técnicas, jurídicas y económicas. |
| Reajustes | LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considera costos adicionales. |
| Validez de la Oferta y Garantía de Seriedad de la oferta | Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de ofertas. |
| Supervisor Del Contrato | El supervisor del contrato será quien designe la Jefatura de la Unidad Prestadora de Salud No 6, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con lo normado en la Ley 1474 de 2011 y con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018. |
| Forma De Ejecución Del Contrato | El contrato a celebrar se ejecutará en forma de entrega total. |

- CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO

Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:

- Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.

- Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva.

- Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley.

- Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la realidad que le permita cumplir un requisito mínimo.

- Cuando el Objeto Social de la firma, incluido en el Certificado de Existencia y Representación Legal no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación.

- Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por Autoridad Competente.

- Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad de representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de selección.

- Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos.

- Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas exigidas.

- La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma, de acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 5º, de la ley 1882 de 2018.

- Cuando no se oferten las cantidades mínimas requeridas.

- Cuando la descripción del ítem de la oferta económica no coincida con la oferta técnica.

- No cumplir con los Indicadores Financieros establecidos en el proceso.

- Sobre pasar el precio techo establecido en el proceso.

- La NO presentación de los documentos en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II, antes de la fecha establecida en el numeral 6. CRONOLOGÍA DEL PROCESO –PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS del Pliego de Condiciones.

Nota: En caso de presentarse problemas de conectividad con la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II dentro de las cuatro horas antes a la fecha de límite para la presentación de las ofertas, el proponente deberá seguir el Protocolo de indisponibilidad emitido por la entidad Colombia Compra Eficiente:

  - Tomar pantallazos, fotografías o captura de pantalla donde se evidencie fecha, hora y mensaje de error o inconveniente con la plataforma, y deberá enviar un mensaje al correo electrónico meval.cliva-prc@policia.gov.co y/o al meval.secsa-contratos@policia.gov.co manifestando esta situación. Debe hacerlo estrictamente antes de la fecha de cierre. De lo contrario su oferta no será tenida en cuenta

  - Tomar contacto con la entidad Colombia Compra Eficiente – Secop II al número 018000520808 y solicitar el respectivo Certificado de indisponibilidad.

  - Se recomienda consultar el Protocolo de Indisponibilidad del SECOP II publicado en la página web de Colombia Compra Eficiente – Secop II.

- CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO

LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.

Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo.

La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará a todos los proponentes. Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición, establecido en los artículos 242, siguientes y concordantes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

- CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de existir empate se adjudicará el contrato, a quien haya ofertado la mejor propuesta económica inicial. De persistir el empate, se realizara de la siguiente manera:

- Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

- Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional.

- Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (i) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (ii) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (iii) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.

- Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

- Utilizar el método aleatorio de balota para elegir al oferente adjudicado.

- ANÁLISIS DE GARANTÍAS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías que se constituyen con ocasión del futuro contrato son:

| RIESGO | VALOR A ASEGURAR | DURACION |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento | 20 % | Vigencia del contrato y cuatro (04) meses mas |
| Calidad de bien | 50 % | Vigencia del contrato y seis (06) meses mas |
| Seriedad de la oferta | 10% del valor de la propuesta | 120 días a partir del cierre |

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

NOTA: De conformidad con los establecido en el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, el cual fue modificado por el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018, el cual indica: La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma.

- CRONOLOGÍA DEL PROCESO

| Aviso de convocatoria y Publicación del Proyecto Pliego de Condiciones | Lugar: Pagina web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II Fecha: 20/04/2020 a las 18:00 horas |
| --- | --- |
| Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones. | Los interesados pueden hacer observaciones al proyecto de pliego de condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos (20/04/2020) y durante un término de cinco (5) días hábiles, dichas solicitudes deberán formularse ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso. Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso, será comunicada con la publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos. La información sobre preguntas y respuestas serán de carácter público y estarán visibles en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II (salvo la información de carácter reservado por solicitud de quien la emite) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta. NOTA: No se resolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal. Sólo serán tenidas en cuenta en el proceso de contratación, la información u observación recibida en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. |
| Acto de Apertura y Publicación de Pliego Definitivo | Lugar: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, Carrera 43A No. 48Csur-45 Fecha: 28/04/2020 Hora: 12:00 horas |
| Manifestación de interés en participar. | Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta (consorcio, unión temporal y promesas de sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresamente el objeto de este proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo, interesadas en participar en el presente proceso de selección, dentro de los 3 días hábiles siguientes al acto de apertura del proceso (28/04/2020 a las 12:00 horas) hasta el 04/05/2020 a las 17:00 horas, en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II, con el fin de conformar una lista de posibles oferentes. Las manifestaciones formuladas fuera del plazo y lugar señalado no serán tenidas en cuenta para la conformación de las lista de posibles oferentes. La manifestación de interés en participar es REQUISITO HABILITANTE para la presentación de la respectiva oferta, la no presentación de la misma será causal de RECHAZO DE LA OFERTA, tal y como lo establece el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución 3049 de 2014. En caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término previsto, la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA declarará desierto el proceso. |
| Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo. | Los interesados pueden hacer observaciones al Pliego De Condiciones Definitivo a partir de la publicación de los mismos (28/04/2020 a las 12:00) y durante un término de tres (3) días hábiles, es decir hasta el 04/05/2020 a las 17:00 horas, dichas solicitudes deberán formularse ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso. Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso, será comunicada mediante Adenda. La información sobre preguntas y respuestas y las Adendas, serán de carácter público y estarán visibles en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II (salvo la información de carácter reservado por solicitud de quien la emite) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta. NOTA: No se resolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal. Sólo serán tenidas en cuenta en el proceso de contratación, la información u observación recibida en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. NOTA: Cuando la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA lo considere conveniente, el plazo para la presentación de propuestas podrá ser prorrogado mediante Adenda antes de su vencimiento. En caso de que esto ocurra, la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA informará a todos los proponentes con la publicación de la respectiva Adenda en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. |
| Plazo para la Presentación de las propuestas | Lugar: en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. Inicia: 04/05/2020 Hora: 17:00 horas. Termina: 07/05/2020 Hora: 16:00 horas. NOTA: La no entrega de la oferta en el lugar o la hora indicados, es motivo de rechazo de la misma, se recomienda consultar la Guía de Indisponibilidad de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. |
| Verificación de las ofertas comité evaluador | La verificación y evaluación de las propuestas se efectuará dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de ofertas. En dicho período, se podrá solicitar a las entidades la aclaración de sus propuestas o la presentación de los documentos que conduzcan a lo establecido en los pliegos de condiciones. Cuando a juicio de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, el plazo para la verificación y evaluación de las propuestas, no permita concluir el proceso de selección, ésta podrá prorrogarlo. |
| Presentación informe de evaluación al comité de adquisiciones y revisión del proceso por parte de este | 14/05/2020 |
| Verificación del proceso comité adquisiciones | Dos (02) días hábiles |
| Publicación informe de evaluación | 18/05/2020 a las 18:00 horas, en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. |
| Observaciones al Informe de Evaluación y Presentación de Documentos Habilitantes | Las observaciones a las evaluaciones deberán presentarse dentro los tres (03) días hábiles siguientes al término previsto para la publicación del informe de evaluación. Es decir hasta el 21/05/2020 a las 17:00 horas. De igual manera contará el tiempo para la presentación de documentos subsanables de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Resolución 03049 de 2014 y demás normas reglamentarias de Contratación Estatal. Dichas observaciones, dudas y/o subsanaciones deberán formularse ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. |
| Respuesta a las Observaciones y Publicación Acta Final. | Una vez se cumplan los tres (03) días hábiles para observaciones, la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA publicará un Acta Final donde dará respuesta a las observaciones al Informe de Evaluación. Es decir el 22/05/2020 a las 17:00 horas, en el expediente electrónico del proceso de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. |
| Adjudicación del contrato. | La expedición del acto administrativo de adjudicación se realizará dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al término anteriormente citado. |
| Expedición, notificación del acto administrativo de Adjudicación y firma del Contrato | Dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a la Adjudicación del Contrato. |
| Suscripción y legalización del Contrato | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. |
| Registro presupuestal y condiciones para el perfeccionamiento y ejecución | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. |
| Pago del contrato | Según lo estableció en el numeral 1 del pliego de condiciones “FORMA DE PAGO” |

NOTA: De ser necesaria la modificación del cronograma anterior, esta se efectuará mediante ADENDA.

NOTA: Todos los plazos del proceso contractual podrán ser prorrogados antes de su vencimiento, cuando las necesidades de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  así lo exijan. Cuando se trate del término de expedición de adendas, se observará lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

- PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Cada propuesta debe contener lo siguiente:

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN.

La oferta deberá presentarse escrita a máquina y/o computador o en letra imprenta legible.

- El idioma del presente proceso de selección será el castellano y por lo tanto, se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere estos PLIEGOS DE CONDICIONES emitidos en idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano.

- No se aceptarán propuestas enviadas por correo o fax. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega no serán recibidas. Tampoco lo serán las entregadas o radicadas en lugar diferente al señalado en este documento.

- El contenido total de la propuesta económica y técnica deberá presentarse en formato de Excel o Word.

- Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Información Financiera “SIIF”, los Proponentes que participen en este proceso de contratación diligenciarán el Formulario 2 denominado “Datos Básicos de Beneficiario Final de la Cuenta”. En el evento de ser un consorcio o una unión temporal se certificará un número de cuenta bancaria de uno de los consorciados o miembro de la unión temporal. En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario de la contratación, procederá a abrir una única cuenta a nombre del consorcio o de la unión temporal y presentará la certificación de la misma como requisito previo a la suscripción del contrato. Así mismo, adquirirá un Número de Identificación Tributaria (NIT) y allegará la respectiva certificación, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago.

- Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se entreguen oportunamente en el lugar indicado anteriormente.

- De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en la cual se relacionarán según el orden de presentación indicando su fecha y hora.

- AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Por solicitud escrita de cualquiera de los interesados en participar en el presente proceso de selección, o a juicio de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA., dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la apertura del proceso, se realizará audiencia de aclaración de los pliegos de Condiciones Definitivos, en los términos previstos en el numeral 4 del artículo 30 de la ley 80 de 1993. Como resultado se podrán expedir las modificaciones y/o prorrogará si fuere necesario el plazo legalmente establecido. Las solicitudes de aclaraciones se recibirán mediante SECOP II como observaciones; desde el 28/04/2020 hasta el 30/04/2020 a las 17:00 horas, se realiazá respuesta mediante Acta De Aclaracon De Pliegos el día 04/05/2020, lo anterior teniendo en cuenta El Decreto 537 del 2020, Emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Que dice Artículo 1. Audiencias públicas. Para evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento individual, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las audiencias públicas que deban realizarse en los procedimientos de selección podrán desarrollarse a través de medios electrónicos, garantizando el acceso a los proponentes, entes de control, ya cualquier ciudadano interesado en participar. La entidad estatal deberá indicar y garantizar los medios electrónicos y de comunicación que serán utilizados, así como los mecanismos que empleará para el registro de toda la información generada, conforme al cronograma establecido en el procedimiento. En todo caso, debe garantizarse el procedimiento de intervención de los interesados, y se levantará un acta con lo acontecido en la audiencia

CAPITULO II

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Para la selección de los proponentes se efectuará una verificación jurídica, financiera y técnica, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente capítulo.

- REQUISITOS HABILITANTES

  - JURÍDICOS

El proponente deberá incluir los documentos de verificación habilitantes que se relacionan a continuación:

    - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” del presento documento y será firmada por el proponente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal para el caso de las personas jurídicas debidamente facultado en los términos de ley, y para los consorcios y uniones temporales, el representante designado.

    - CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

      - Persona Natural. Deberá presentar un Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad. Este certificado debe tener fecha de expedición igual o inferior a un (01) mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta.

NOTA. Con excepción a las personas que ejercen prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales de conformidad con el Numeral 5 del Art. 23 del Código de Comercio. Deberá anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

      - Persona Natural de Origen Extranjero. Deberá presentar un documento emitido por la autoridad competente en el país de su domicilio y expedido con dos (02) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, actividad y vigencia.

En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

      - Persona Jurídica Nacional.  Las personas jurídicas deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos:

          - Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social o la autoridad competente, con fecha de expedición igual o inferior a un (01) mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, igualmente deberá presentar fotocopia de la cédula del representante legal.

          - Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad, de dos (02) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

          - Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el Representante Legal tenga limitaciones estatutarias. Se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del Órgano Social (Asamblea o Junta) correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

          - Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

          - Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con los presentes pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

      - Personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero. Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones:

        - Personas jurídicas de origen extranjero con sucursal en Colombia:

- Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con dos (02) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas  que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta,  suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.

- En defecto, de dicho documento, el proponente deberá presentar la certificación del Registro Único de Proponentes.

- Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad, de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

- Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

- Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

        - Personas jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia:

- Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con dos (2) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas  que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta,  suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.

- Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad, de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

- Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

- Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

      - Apoderado Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal.

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, deberá cumplir todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

Los documentos otorgados en el exterior para ser considerados como idóneos para su validez y oponibilidad en Colombia deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Apostilla del documento en el evento, en que el país en donde fue expedido haga parte del Convenio de la Haya de 1961 sobre la supresión de la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, en los términos señalados en la Ley 455 de 1998 y en el Decreto 106 de 2001.

- Consularización o legalización en el caso que el documento sea expedido en un país no signatario del Convenio antes indicado, dichos documentos para que puedan obrar como prueba deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, por medio del cual se expide el Código General del Proceso, y las demás normas concordantes vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  DE LA POLICÍA NACIONAL ACEPTARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA FOTOCOPIAS SIMPLES.

    - PROPUESTAS CONJUNTAS

Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio en la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

- Para los eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el Proponente deberá indicar en el documento de conformación si su propuesta se formula a título de Consorcio o Unión Temporal, para lo cual deberá cumplir con lo siguiente:

- Indicar el tipo de asociación de que se trate: Consorcio o Unión Temporal; si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar en la Propuesta la extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la misma y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA. La omisión de este señalamiento, hará que la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, tome la propuesta como presentada por un Consorcio para todos los efectos.

- Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal hasta la liquidación del contrato.

- Acreditar la existencia, representación legal y capacidad legal y capacidad jurídica de las personas jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato.

- Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal tienen un término mínimo de duración de dos (02) años.

- La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

- Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida.

- Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos de los pliegos de condiciones.

- En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

- Una vez el Contrato sea adjudicado al consorcio o unión temporal y dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación, éste debe presentar el NIT del Consorcio o Unión Temporal.

    - CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES.

La Entidad estatal limitará a las Mipyme nacionales con mínimo de un (1) año de existencia, la convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de Selección Abreviada – Menor Cuantía cuando:

    - El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y

    - La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación.

    - BOLETÍN RESPONSABLES FISCALES

La POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, consultará el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, el cual debe ser presentado por el oferente tanto de la persona jurídica como del representante legal, una vez consultado dicho boletín y en caso de encontrarse reportados se procederá al rechazo de la oferta. (Art. 60 Ley 610 de 2000).

NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

    - CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

La Policía Nacional UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  consultará el certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación, el cual debe ser presentado por el oferente tanto de las personas naturales, los representantes legales de personas jurídicas y/o de quien en nombre de la persona jurídica presente la oferta.

NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

    - CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 828 de 2003, el proponente, si es persona jurídica,  deberá allegar una certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente, señalando para el primero el número de la Tarjeta Profesional y anexando fotocopia de la misma; si es persona natural declaración juramentada, en la cual se certifique el pago de los aportes parafiscales indicando que se encuentra al día con dichos pagos (Caja de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de juramento, respecto su fidelidad y veracidad.

NOTA: No aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

Las personas naturales lo harán como independientes presentando la autoliquidación de pago, constancia o recibo de pago de los aportes, en caso de ser persona natural con establecimiento de comercio, deberá también presentar la autoliquidación de pago, constancia o recibo de pago de los aportes, de sus trabajadores.

    - IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

El Oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la Oferta copia del Registro Único Tributario RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto

NOTA: No aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

    - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El Oferente deberá proceder al diligenciamiento del formulario No. 3 y entregarlo con la oferta.

    - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESPECIAL NACIONAL

En caso de que aplique y de acuerdo con la Ley 10 de 1990, los proponentes deberán acreditar su inscripción al Registro Especial Nacional expedido por el Ministerio de la Protección Social o por quien éste hubiere delegado.

Por tratarse de un documento del proponente, que no incide en la calificación de las ofertas, su falta de presentación no genera rechazo de plano de la oferta. Generará rechazo de la oferta, no estar inscrito antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación, siempre y cuando aplique.

    - GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente deberá constituir a su costa, a favor de LA POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, NIT 901.363.087-6 y presentar con su propuesta, una garantía de seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o una Entidad Bancaria autorizada para expedir la póliza de cumplimiento y seriedad de la oferta, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta, con la vigencia señalada en el Capítulo I del presente documento, la cual se contará a partir de la fecha y hora fijadas para la presentación de las ofertas.

Cuando la propuesta sea presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía debe ser tomada a nombre de la razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el Certificado de existencia y representación legal se establezca que la sociedad podrá identificarse con la sigla. Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de todos los integrantes del mismo (a).

AL PROPONENTE se le hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento en que:

- Solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la Contratación, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes.

- Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.

- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

    - REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

El proponente deberá presentar el Registro Único de Proponentes con el fin de verificar que se encuentren registrados los códigos de Bienes y Servicios ofertados.

Deberá tener registrados todos los códigos que a continuación se relacionan:

| CLASIFICIACION UNSPSC | PRODUCTO |
| --- | --- |
| 39101600 | Lámparas y bombillas |
| 41101800 | Equipo de física de electrones y de estado sólido para laboratorio |
| 41103300 | Equipo de mecánica de fluidos |
| 41112400 | Instrumentos de medida y control de la presión |
| 42151600 | Instrumentos y dispositivos dentales y de subespecialidad |
| 42181800 | Oxímetros de pulso |
| 42182000 | Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico |
| 42182800 | Básculas médicas de peso |
| 42201700 | Productos de hacer imágenes de ultrasonido médico y de doppler y de eco |
| 42204000 | Productos de protección y resguardo radiológico médico |
| 42295100 | Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados |

    - PERSONAS NATURALES SIN DOMICILIO EN COLOMBIA Y PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS DE NATURALEZA PÚBLICA O ESTATAL Y PRIVADA SIN SUCURSAL EN EL PAÍS

Tratándose de personas naturales sin domicilio en Colombia y personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal y privada sin sucursal en el país, no se requerirá su inscripción en el RUP, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 6.3 parágrafo 2 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 4 parágrafo único (modificado por el artículo 2 del decreto 836 de 2009) y 52 del decreto 4881 de 2008.

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, o jurídicas sin sucursal en el país deberán presentar los siguientes documentos:

• Declaración rendida bajo la gravedad de juramento, la cual se entenderá prestada con la suscripción del documento, por la persona natural que presenta propuesta o por el representante legal de la persona jurídica extranjera, en la que se indique que su objeto social le permite ejercer la actividad de fabricante, comercializador o distribuidor según corresponda a su naturaleza jurídica y que se encuentra facultado para inscribirse en los grupos y especialidades previstas para cada ítem en el cual el proponente desee ofertar. Para tal efecto deberá tenerse como referente las distintas clasificaciones solicitadas en el pliego de condiciones.

    - CERTIFICADO EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) sobre la Evaluación Inicial o Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración “Moderadamente Aceptable” (puntaje entre el 60% y 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.

  - TÉCNICOS

    - CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES

Los documentos solicitados deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Mínimas requeridas en el Anexo Técnico, en el cual se encuentran descritas las normas y/o especificaciones técnicas que se verificarán “CUMPLE O NO CUMPLE”.

    - EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE.

Con el fin de garantizar la calidad del bien  a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos de ventas de equipos médicos y/o biomédicos y/o  odontológicos y/o  uso hospitalario, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados durante los años (2017  y/o  2018  y/o  2019) de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual ( suministro de equipos médicos y/o biomédicos y/o  odontológicos y/o  uso hospitalario ) cuya suma supere el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá  presentar máximo tres (3) certificaciones por contrato con la fecha de inicio, valor, objeto y numero de contrato ) con concepto favorable de la recepción de los contratos.

    - OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES

Por tratarse de condiciones inherentes al suministro, la presentación de la oferta involucra los siguientes compromisos

- Si es fabricante: Copia del Certificado vigente de Buenas Prácticas de Manufactura BPM expedido por el INVIMA y certificado de la DIAN

- Copia del Registro INVIMA para los Equipos Biomédicos, Médicos, odontológicos y de uso hospitalarios.

- Certificar que a cargo del contratista están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los suministros hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos.

    - OTRAS CONDICIONES CALIFICABLES (Puntaje máximo 400 puntos)

- El proponente que oferte en su propuesta garantía superior a la descrita en la ficha técnica de cada elemento, sin ningún costo adicional, obtendrá un puntaje adicional de trecientos cincuenta (350) puntos.

- El proponente que no haya tenido sanciones con la Policía Nacional, obtendrá un puntaje adicional de cincuenta (50) puntos.

El puntaje se otorgará como sigue:

| DESCRIPCIÓN | PUNTAJE |
| --- | --- |
| a. El proponente que oferte en su propuesta garantía superior a la descrita en la ficha técnica de cada elemento, sin ningún costo adicional, obtendrá un puntaje adicional de trecientos cincuenta (350) puntos. | Trecientos cincuenta puntos (350) puntos |
| b. El proponente NO ha tenido sanciones con la Policía Nacional. | Cincuenta (50) puntos |

  - FINANCIEROS

El oferente deberá presentar con la oferta la Certificación de Cuenta Corriente o de ahorros en original expedida por la entidad bancaria, Balance General Y Estados Financieros.

    - INDICADORES FINANCIEROS

El oferente deberá presentar los estados financieros desagregados y aprobado a corte 31/12/2019 con sus respectivas notas de acuerdo a las normas legales vigentes. La Unidad Prestadora de Salud Antioquia se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de dar mayor claridad y comprensión de los indicadores financieros calculados en la evaluación de las propuestas.

Si el proponente no cumple los índices financieros mínimos exigidos en el presente pliego de condiciones, la oferta se rechazará. Los indicadores financieros serán calculados de acuerdo a la información suministrada en los últimos estados financieros aprobados por la empresa.

Indicadores de capacidad financiera

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. En este caso se establece un índice de liquidez de mayor o igual a 1.0

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  En este caso se establece un índice de endeudamiento menor o igual al 70%.

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Así mismo cuando un oferente no presenta obligaciones financieras y por ende no incurra en gastos financieros, es decir, el denominador es cero (0) y no siendo posible calcular el indicador mediante una operación matemática, en este caso, la regla será que el proponente que no tiene obligaciones financieras queda automáticamente habilitado o cumple. Para este caso se establece un índice de cobertura de intereses mayor o igual 1.5

Indicadores de capacidad organizacional

Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. En este caso se establece un índice de rentabilidad sobre patrimonio de mayor o igual al 1.0%

Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. En este caso se establece un índice de rentabilidad sobre activos mayor o igual a 0.9%

    - OFERTA ECONÓMICA.

El oferente deberá presentar su oferta económica en el expediente electrónico del proceso, en la sección Cuestionario de la página web de Colombia Compra Eficiente – SECOP II expresada en pesos colombianos. Todos los precios allí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.

El oferente deberá presentar su oferta económica expresada en pesos colombianos en el formato establecido en el Anexo No. 2 Oferta Económica de este documento, SIN MODIFICAR EL FORMATO ESTABLECIDO. Todos los precios allí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.

  - EVALUACIÓN ECONÓMICA

    - PRECIO TECHO

La oferta económica debe ser igual o inferior al precio techo establecido para ítem. Superar el precio techo implica la inhabilitación económica de toda la oferta.

No ofertar algún ítem inhabilita toda la oferta.

Las cantidades que figuran en la tabla de Precio Techo no reflejan la ejecución del futuro contrato. Sólo tienen efecto para la presentación de la oferta económica por parte de los proponentes.

| GRUPO / ITEM | ELEMENTO | ANÁLISIS GENERAL |  |  |  | CANT. | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VR. GENERAL DE REFERENCIA PRECIO TECHO (UNIT. CON IVA) | TAR. IVA | VR. IVA | VR SIN IVA |  |  |
| 1 | BASCULA DIGITAL PEDIATRICA “CON CAPACIDAD DE 20 KG - 10 G, SIN TALLÍMETRO, BANDEJA REMOVIBLE, BATERÍA" | $ 1.113.305,00 | 19% | $ 177.754,58 | $ 935.550,42 | 3 | $ 3.339.915,00 |
| 2 | BÁSCULA MECÁNICA PEDIÁTRICA Y NEONATAL DE BANDEJA CON CAPACIDAD DE 65 KG EN INCREMENTOS DE 20 G, | $ 1.495.000,00 | 19% | $ 238.697,48 | $ 1.256.302,52 | 2 | $ 2.990.000,00 |
| 3 | BÁSCULA PROFESIONAL MECÁNICA CON CAPACIDAD DE 180 KG EN INCREMENTOS DE 1 KG, CARÁTULA DE 20 CM DE DIÁMETRO CON TALLIMETRO | $ 350.000,00 | 19% | $ 55.882,35 | $ 294.117,65 | 8 | $ 2.800.000,00 |
| 4 | EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED COMPUESTO DE TRANSFORMADOR 77710, OTOSCOPIO 25020 Y OFTALMOSCOPIO 11710 | $ 3.628.548,00 | 19% | $ 579.348,00 | $ 3.049.200,00 | 6 | $ 21.771.288,00 |
| 5 | EQUIPOS DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE ESTUCHE PORTATIL | $ 1.649.340,00 | 19% | $ 263.340,00 | $ 1.386.000,00 | 2 | $ 3.298.680,00 |
| 6 | FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS, PARA PACIENTE ADULTO, DE GRADO PROFESIONAL, DISPONIBLE EN COLOR NEGRO. | $ 499.943,00 | 19% | $ 79.822,83 | $ 420.120,17 | 6 | $ 2.999.658,00 |
| 7 | PULSOXÍMETRO PORTÁTIL CON PANTALLA LCD CON PLETISMOGRAFÍA, CON SENSOR UNIVERSAL ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL CON CARGADOR DE BATERÍAS | $ 1.169.056,00 | 19% | $ 186.656,00 | $ 982.400,00 | 3 | $ 3.507.168,00 |
| 8 | PULSXIMETRO TIPO PINZA PORTATIL PARA ADULTO | $ 99.782,00 | 19% | $ 15.931,58 | $ 83.850,42 | 3 | $ 299.346,00 |
| 9 | TENSIÓMETRO DE PARED | $ 465.885,00 | 19% | $ 74.385,00 | $ 391.500,00 | 8 | $ 3.727.080,00 |
| 10 | TENSIOMETRO PORTATIL PEDIATRICO | $ 324.573,00 | 19% | $ 51.822,58 | $ 272.750,42 | 3 | $ 973.719,00 |
| 11 | CAVITRON | $ 279.650,00 | 19% | $ 44.650,00 | $ 235.000,00 | 5 | $ 1.398.250,00 |
| 12 | DELANTAL PLOMADO CON PROTECTOR DE TIROIDES PARA PROTECCION IONIZANTE DE EQUIPOS DE RAYOS X ODONTOLOGICO CON 0.5 mm DE PLOMO | $ 279.650,00 | 19% | $ 44.650,00 | $ 235.000,00 | 6 | $ 1.677.900,00 |
| 13 | LÁMPARA DE FOTOCURADO INALÁMBRICA PORTATIL | $ 610.470,00 | 19% | $ 97.470,00 | $ 513.000,00 | 5 | $ 3.052.350,00 |
| 14 | PIEZA DE BAJA COMPLETA INCLUYE “PUNTA RECTA, CONTRA ANGULO, MICROMOTOR | $ 1.736.407,00 | 19% | $ 277.241,45 | $ 1.459.165,55 | 9 | $ 15.627.663,00 |
| 15 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD | $ 1.007.513,00 | 19% | $ 160.863,42 | $ 846.649,58 | 9 | $ 9.067.617,00 |
| 16 | FLUJOMETRO DOBLE DE PARED TIPO CHEMETRON PARA OXIGENO DE 0 – 15 LPM | $ 353.430,00 | 19% | $ 56.430,00 | $ 297.000,00 | 15 | $ 5.301.450,00 |
| 17 | FLUJÓMETROS SENCILLOS TIPO CHEMETRON PARA OXIGENO DE 0-15 LPM | $ 174.930,00 | 19% | $ 27.930,00 | $ 147.000,00 | 15 | $ 2.623.950,00 |
| 18 | MANOMETRO DE OXIGENO MEDINAL TIPO YUGO | $ 171.896,00 | 19% | $ 27.445,58 | $ 144.450,42 | 10 | $ 1.718.960,00 |
| 19 | REGULADOR DE ALTA PARA OXIGENO | $ 282.000,00 | 19% | $ 45.025,21 | $ 236.974,79 | 5 | $ 1.410.000,00 |
| 20 | REGULADOR DE VACIO | $ 610.708,00 | 19% | $ 97.508,00 | $ 513.200,00 | 7 | $ 4.274.956,00 |
| 21 | DOPPLER ULTRASONIDO PORTATIL PARA EXAMINACIONES OBSTETRICIAS RUTINARIAS RANGO DE FRECUENCIA CARDÍACA: 50-240 LPM SOPORTA FRECUENCIAS DE TRABAJO DE 2 MHZ POTENCIA DE SONIDO DE 1,2 MW/CM2 | $ 771.299,00 | 19% | $ 123.148,58 | $ 648.150,42 | 3 | $ 2.313.897,00 |
| 22 | LAMPARA (FOTOFORO) FRONTAL DE ESTADO SOLIDO LUZ LED OPCIONAL BATERIA RECARGABLE 49020 Peso de sólo 6 onzas (170 g), para máxima comodidad Iluminación bien definida y sin sombras, con sistema óptico coaxial Para uso con fuente de alimentación directa o baterías recargables para efectos de portabilidad Bombillo LED que suministra hasta 50.000 horas de vida 60 minutos de operación continua con baterías totalmente cargadas. | $ 7.618.687,94 | 19% | $ 1.216.429,17 | $ 6.402.258,77 | 3 | $ 22.856.063,82 |
| 23 | EQUIPO MEDICO DE RADIOFRECUENCIA COMPLETO PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, INCLUYE: EVACUADOR DE HUMO (CON ACCESORIOS), 01 ESPECULO, 01 CURETA NOVAK DE 2 mm AS, 01 CURETA KEVORKIAN AS, DE SET DE 10 ASAS, 01 COCHE | $ 24.600.000,00 | 19% | $ 3.927.731,09 | $ 20.672.268,91 | 1 | $ 24.600.000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | $ 141.629.910,82 |

Se debe garantizar:

- Sostenimiento de los precios: Los precios se deben sostener durante toda la vigencia del contrato, diligenciar el Formulario No. 4 SOSTENIBILIDAD DE LOS PRECIOS de este documento.

- Integridad de los precios: Los precios deben incluir la carga tributaria, arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes. No se aceptan reajustes ni cobros adicionales, diligenciar el Formulario No. 5 INTEGRIDAD DE PRECIOS de este documento.

    - ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se otorgará seiscientos (600) puntos a la oferta económica más favorable. El puntaje a otorgar a las demás ofertas se ponderará con la siguiente fórmula:

| PUNTAJE = | Menor oferta económica | x 600 puntos |
| --- | --- | --- |
|  | Oferta económica en estudio |  |

La oferta económica deberá ser presentada en el formato establecido al cual no se le podrán hacer modificaciones.

La oferta económica más favorable será la que obtenga el mayor puntaje.

  - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

En cumplimiento de lo establecido por la Ley 816 de 2003 y el Decreto 679 de 1994. El oferente deberá diligenciar el Formulario No. 4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL del presente documento, de la siguiente manera:

BIEN: Indique el número del ítem y su respectiva descripción. Debe diligenciarse en el mismo orden de la oferta económica.

NÚM. 1: Diligenciar cuando el 100% de la mano de obra son de origen nacional.

NÚM. 2: Diligenciar cuando el 100% de la mano de obra son de origen extranjero con componente nacional.

NÚM. 3: Diligenciar cuando el 100% de la mano de obra son de origen extranjero

| APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | PUNTAJE ADICIONAL |
| --- | --- |
| Servicios de origen nacional | 10% sobre el puntaje definitivo obtenido por cada participante |
| Servicios extranjeros con componente nacional | 5% sobre el puntaje definitivo obtenido por cada participante |
| Servicios extranjeros | 0% |

Dado en Envigado, a los 28/04/2020.

Mayor LEONARDO ESPINAL GRANADA

Jefe Unidad Prestadora De Salud Antioquia

Elaborado Por: AA32 LEIDY JOHANA TORRES MONSALVE

Revisado Por: Intendente EDWIN ALBERTO ORTIZ ZAPATA

Revisado Por: Abogado RUBÉN DARÍO HINCAPIÉ ARROYAVE

Fecha De Elaboración: 28/04/2020

Ubicación D//: Precontratos/Selección Abreviada – Menor Cuantía/Procesos/050. COMPRA EQUIPOS

Carrera 43A No. 48Csur-45 Barrio Primavera, Envigado

Teléfonos 3396737 – 3396885

meval.cliva-prc@policia.gov.co

www.policia.gov.co

ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente deberá diligenciar y presentar el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple. (Deberá presentar los documentos que sean necesarios para acreditar tales condiciones técnicas).

CONDICIONES TECNICAS

| ###### ÍTEM | ###### DESCRIPCIÓN | CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1 | El oferente GARANTIZA que efectuara la entrega y realizará prueba de funcionamiento de los EQUIPOS ofertados, en los sitios destinados por la Unidad Prestadora de Salud Antioquia y está certificara por medio de un recibo a satisfacción (RAS) una vez sea aprobado el elemento, aplica para los elementos relacionados en la tabla No 1. |  |  |
| 2 | En el momento de la entrega de los EQUIPOS ofertados deberá comprometerse a entregar los manuales técnicos en español, guía rápida de manejo y ficha técnica de los elementos ofertados. |  |  |
| 3 | El oferente deberá comprometerse a ofrecer una GARANTÍA‚ no inferior a un (1) AÑO por defectos de fabricación |  |  |
| 4 | El CONTRATISTA se compromete a garantizar el cambio de los elementos que presenten cualquier defecto de fabricación o mala calidad del elemento ofertado, sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, dentro de los 20 días calendarios siguientes al requerimiento, teniendo presente el tiempo de la garantía. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Antioquia |  |  |
| 5 | El oferente GARANTIZA que durante el tiempo de garantía el TIEMPO DE RESPUESTA a los requerimientos de la Unidad Prestadora de salud Antioquia, será de MÁXIMO 24 HORAS HABILES. |  |  |
| 6 | El oferente deberá diligenciar el formato ficha técnica para cada elemento ofertado |  |  |
| 7 | El oferente deberá entregar un cronograma de mantenimiento preventivo del equipo ofertado durante su tiempo de garantía, como mínimo de dos visitas de mantenimiento preventivo y correctivo ilimitados |  |  |
| 8 | El oferente deberá comprometerse a entregar el instructivo de manejo básico para los equipos ofertados |  |  |
| 9 | El oferente deberá comprometerse a realizar 1 Capacitación de usuario para la operación y manejo de los bienes entregados, |  |  |
| 10 | El oferente comprometerse y tener en cuenta que para la entrega de la oferta formal y definitiva debe de entregar los REGISTROS INVIMA de los elementos ofertados |  |  |
| 11 | El oferente deberá anexar el Certificado de buenas prácticas de manufactura del país de origen del producto y certificado de la DIAN |  |  |
| 12 | El oferente deberá entregar los equipos totalmente calibrados con sus respectivos certificados de calibración (aplica para los equipos (©)) |  |  |
| 13 | El oferente presenta Formulario de compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |  |  |

Declaro bajo mi responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídica que representó, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

NOMBRE DEL PROPONENTE				:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

DIRECCIÓN						:

TELÉFONO						:

E-MAIL							:

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEFINITIVAS

FICHA TÉCNICA: BÁSCULA DIGITAL PEDIATRICA

DENOMINACIÓN DE BIEN

BÁSCULA DIGITAL PEDIATRICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

BÁSCULA DIGITAL PEDIATRICA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL Bascula digital pediátrica " - con capacidad de 20 kg - 10 g, - Bandeja removible, batería" - electrónica de platón CARACTERÍSTICAS: - Pantalla tipo LCD - bandeja removible - Color blanco. - Con batería recargable - uso para niños recién nacidos hasta niños de 20 kilos esta balanza permite pesar a los niños de pie y acostados - Garantía mínima de un (1) año - Equipo calibrado y con Certificado de calibración.

FICHA TÉCNICA: BÁSCULA PEDIATRICA MECANICA

DENOMINACIÓN DE BIEN

BÁSCULA PEDIATRICA MECANICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

BÁSCULA PEDIATRICA MECANICA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 15-20 20 kg - Graduación: 5-10 g - Estadiómetros de fácil lectura que muestran libras y kilogramos - números grabados - Bandeja plástica de fácil limpieza - Ajuste cero - Garantía mínima de un (1) año - Equipo calibrado y con Certificado de calibración.

FICHA TÉCNICA: EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS DE PARED

DENOMINACIÓN DE BIEN

EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS DE PARED

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS DE PARED

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC 42182000

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Equipo para diagnóstico de órganos de los sentidos que permite obtener datos de Diagnostico confiables tipo pared Uso: confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados Especificaciones Técnicas: Transformador de pared, de 3.5 v., suministrado con dos cordones en espiral, mangos y cable eléctrico a 110 v. 60 hz- oftalmoscopio con sistema óptico normal de 3.5 v. COMPOSICIÓN: Transformador, dos mangos con cordón en espiral, cable AC, cabezal otoscopio y oftalmoscopio manual operario y/o servicio. Tiempo mínimo de garantía: 1 año, Mantenimiento preventivo y correctivo por el tiempo de la garantía

FICHA TÉCNICA: EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS DE ESTUCHE

DENOMINACIÓN DE BIEN

EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS DE ESTUCHE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS DE ESTUCHE

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC 42182000

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Equipo de órganos y sentidos con iluminación led Compuesto de: Oftalmoscopio - El sistema óptico coaxial produce una visión sin sombras y sin manchas - El filtro polarizador prácticamente elimina reflejos de la cornea - Filtro libre de rojo. - 15 combinaciones de abertura posibles - La óptica sellada evita el polvo y la suciedad - El filtro azul de cobalto permite detección de abrasiones de la cornea - Bombillo led Otoscopio. con iluminador de garganta - El sistema de sellado permite una otoscopia neumática y un diagnóstico preciso de la otitis media - Bombillo LED Mango metálico con pilas tipo c - Mango con reóstato que permite regular la intensidad de luz - Mango metálico con pilas tipo C - En estuche rígido con cremallera Tiempo mínimo de garantía: 1 año, Mantenimiento preventivo y correctivo por el tiempo de la garantía

FICHA TÉCNICA: FONENDOSCOPIO

DENOMINACIÓN DE BIEN

FONENDOSCOPIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

FONENDOSCOPIO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

USO: Alta sensibilidad acústica para la realización de valoraciones generales. Diafragmas de doble frecuencia en el lado pediátrico y en el lado de adultos. Membrana de una sola pieza que es fácil de colocar y de limpiar por la suavidad de su superficie sin fisuras. Tubo con mayor durabilidad y menor probabilidad de desteñirse. Resistente a aceites corporales, grasa cutánea y alcohol. tubos de doble lumen: dos vías acústicas ESPECIFICACIONES TECNICAS: Longitud estándar: 69 cm AMPANA: Construcción Doble cara, adultos y pediátrico Material: acero inoxidable Diafragma de doble frecuencia de una sola pieza Diámetro del diafragma Adulto: entre 4.3cm, Pediátrico: entre 3.3cm y 2.5 cm BINAURAL: El auricular se compone de dos tubos los muelles de tensión y las olivas. Los arcos metálicos ajustable anatómicamente en el canal auditivo Los tubos auriculares fabricados en una aleación de aluminio aeroespacial resistente La tensión del auricular ajustable para una mayor comodidad Las olivas olivas resistentes y superblandas que se coloquen a presión en los tubos auriculares para tener mayor seguridad con un aislamiento acústico AURICULARES Garantía mínima un (1) año

FICHA TÉCNICA: PULSXIMETRO TIPO PINZA PORTATIL PARA ADULTO

DENOMINACIÓN DE BIEN

PULSXIMETRO TIPO PINZA PORTATIL PARA ADULTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

PULSXIMETRO TIPO PINZA PORTATIL PARA ADULTO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC 42181901

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

USO: Pulsímetro con sensor tipo dedo integrado, con curva pletismográfica. Para uso consultorios médicos, UCI, terapia respiratoria y ambulancias entre otros. Pantalla LCD. Portátil. - Medición la SpO2 (saturación arterial de oxígeno) FC (frecuencia cardíaca). Pulso oxímetro (SpO2) adulto y pediátrico Alarmas. Display numérico. Visualización onda pletismográfica de SpO2 Apagado automático cuando no hay señal Modo de operación: Continuo Especificaciones de la Medición SpO2 Rango de medida: 70 % a 99 % SpO2 Precisión en el rango : 1 % FC Rango de medida : 30 a 240 Lat/min (+/- 1 Lat/min); 70 % a 99 %. Energía: batería Rango de medida SpO2: 0-100% PR: 30 254 bpm Tolerancia al agua Peso neto : 50g como máximo ENTORNO Temperatura Trabajo: 5ºC – 40ºC Ambiente: -20ºC – 55ºC HUMEDAD Trabajo: 25% - 80% Ambiente: 25% - 93% Pantalla - Estuche, manual de servicio y operación GARANTIA: COMO MINIMO UN (1) AÑO

FICHA TÉCNICA: PULSOXIMETRO PORTATIL

DENOMINACIÓN DE BIEN

PULSOXIMETRO PORTATIL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

PULSOXIMETRO PORTATIL

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC 42181901

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

USO: Pantalla LCD. Portátil. Pulso oxímetro (SpO2) adulto, pediátrico y neonatal. Alarmas. Display numérico. Visualización onda pletismográfica de SpO2 Clasificación Tipo de Protección: Protección interna del equipo (Poder protección) Modo de operación: Continuo Cumplimiento de EMC: Clase B Especificaciones de la Medición Rango de medida SpO2: 0-100% PR: 30 - 254 bpm Tolerancia al agua Saturación Adulto - pediátrico: ±2digitos (70 – 100%) Neonatos: ±3digitos (70 – 100%) Rango de pulso Adulto - pediátrico: ±3digitos Neonatos: ±3digitos Especificaciones Dimensiones Tamaño: 160(L) x 70 (W) x 37.6 (H) (mm) Peso: 165 (g) (sin batería) ENTORNO Temperatura Trabajo: 5ºC – 40ºC Ambiente: -20ºC – 55ºC HUMEDAD Trabajo: 25% - 80% Ambiente: 25% - 93% Pantalla H100B: 128 x 64 Matrices-dot LCD Resolución SpO2: 1% Bpm 1bpm BASE CARGADOR Voltaje de entrada: 100 a 240VAC, 50/60Hz Salida Voltaje: 8VDC Salida Corriente: 0.8A Potencia: 6.4 W (Vatios) Funciones Alarma Tres niveles de alarmas audibles y visuales Ajuste de pausas para alarmas de 30, 60 , 90, 120 seg Datos Hasta 100 pacientes y 300 horas de datos BATERÍA Ni-MH recargable Voltaje: 4.8V Capacidad: 1800mAh Vida útil: 36 horas Tiempo de carga: 2.5 horas 80% - horas 100% INCLUIDO - Estuche, - Sensor de SPO2 tipo adulto - Sensor de SPO2 tipo pediátrico - Manual de servicio y operacional - GARANTIA: COMO MINIMO UN (1) AÑO

FICHA TÉCNICA: TENSIOMETRO DE PARED

DENOMINACIÓN DE BIEN

TENSIOMETRO DE PARED

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

TENSIOMETRO DE PARED

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC 42181901

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

USO: tecnología de medición para toda la vida con resistencia a presiones de hasta un máximo de 600mmhg • Escala de gran tamaño (ø 147,2 mm o 145,5 mm) para una lectura óptima; escala hasta 300 mm hg • Pera de látex para inflar el brazalete • Válvula de purga de aire sin desgaste, con regulación • Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición • Mecanismo de precisión montado sobre un puente especial para garantizar una estabilidad absoluta del sistema de medición y el punto cero • Sin fijación del punto cero • Máxima tolerancia de error: +/- 3 mm hg Unión atornillada del tubo cromada, para cambiar rápidamente los brazaletes. Tubo en espiral extensible hasta 3 m. Pera de látex con válvula de purga de precisión con soporte redondo o cuadrado para pared Equipado para girar a los lados. Canasta espaciosa en la parte trasera para el cable espiral y brazaletes Incluir brazalete desinfectable tipo adulto Incluir brazalete desinfectable tipo pediátrico Garantía: como mínimo un (1) año Certificado de calibración

FICHA TÉCNICA: TENSIOMETRO MANUAL ADULTO

DENOMINACIÓN DE BIEN

TENSIOMETRO MANUAL ADULTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

TENSIOMETRO MANUAL ADULTO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC 42181901

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

USO: Características - Exactitud certificada a +/- 3 mmHg - Incluir brazalete desinfectable tipo adulto - garantía: como mínimo un (1) año - brazalete desinfectable tipo adulto

FICHA TÉCNICA: TENSIOMETRO MANUAL PEDIÁTRICO

DENOMINACIÓN DE BIEN

TENSIOMETRO MANUAL PEDIÁTRICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

TENSIOMETRO MANUAL PEDIÁTRICO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC 42181901

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

USO: Características - Exactitud certificada a +/- 3 mmHg - Incluir brazalete desinfectable tipo adulto - garantía: como mínimo un (1) año - brazalete desinfectable tipo PEDIÁTRICO

FICHA TÉCNICA: CAVITRON

DENOMINACIÓN DE BIEN

CAVITRON

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

CAVITRON

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC 42181901

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

USO: Sistema ultrasónico para procedimientos de detartraje y alisado radicular Presentación: - Unidad. - Pedal. - Pable de conexión de corriente. Características - 25 y/o 30 kilo Hertz de frecuencia Ultrasónica. - Moderno diseño. - Diseño exterior sin uniones. - Disposición de equipo vertical u horizontal. - Soporte de pieza de mano elegantemente integrado. - Pedal de control mejorado. - Cable de la pieza de mano protegido con resorte - Un inserto de 25k y/o 30k - Manguera de conexión a red de agua Datos técnicos - Sistemas de 220/230/240 V CA Voltaje 1100 V, 130A, Corriente 0,4 amps (80VA) - Frecuencia 50/60 Hertzios Presión hidráulica 172–414 kPa - Velocidad de flujo Valor mínimo (sentido horario) = 0 ml/min Valor máximo (sentido antihorario) > 60 ml/min Peso 2,7 kg CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO - Temperatura 10° C a 25° C Humedad relativa 30% a 75% (sin condensación) CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - Temperatura 0° C a 70° C Humedad relativa 10% a 95% (sin condensación) Presión atmosférica 500 HPa a 1060 HPa - garantía: como mínimo un (1) año - realizar dos (2) mantenimientos preventivos durante la vigencia de la garantia

FICHA TÉCNICA: DELANTAL PLOMADO CON PROTECTOR DE TIROIDES

DENOMINACIÓN DE BIEN

DELANTAL PLOMADO CON PROTECTOR DE TIROIDES

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

DELANTAL PLOMADO CON PROTECTOR DE TIROIDES

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Uso: Delantal plomado con protector de tiroides para protección ionizante de equipos de rayos x odontológico con 0.5 mm de plomo Vinilo plomado de alta calidad certificada. En tela ripstop, antifluido de alta calidad. Velcros de alta durabilidad y Resistencia. Elemento flexible y liviano. Con protección de tiroides

FICHA TÉCNICA: LAMPARA DE FOTOCURADO PORESPUESTA TIL

DENOMINACIÓN DE BIEN

LAMPARA DE FOTOCURADO PORTATIL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

LAMPARA DE FOTOCURADO PORESPUESTA TIL

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

USO: Lámpara tipo LED inalámbrica de fotocurado para la polimerización de materiales dentales de larga capacidad de la batería. Con una carga entera que se pueda ser usada más de 400 veces de manera continua. ligera, pequeña y fácil de manejar, con pantalla y un protector naranja. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Alimentación: 100-240 VAC 50/60Hz Potencia de entrada: máxima 8 VA Batería: Li-ion 3,7 V, 2200 mAh recargable, Longitud de Onda: 420, 480nm Potencia de la luz: ≥ 1200mW/cm2 Programas: Continuo, Rampa y Pulsación Tiempos de operación programables: 5,10, 15 y 20 segundos Señal sonora: BIP a cada 5 segundos Garantía: como mínimo un (1) año de garantía

FICHA TÉCNICA: PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD DE ODONTOLOGIA (MICROMOTOR, PIEZA RECTA Y CONTRANGULO COMPLETO)

DENOMINACIÓN DE BIEN

KIT DE PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD DE ODONTOLOGIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

KIT DE PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD DE ODONTOLOGIA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

USO: KIT DE PIEZA DE MANO (MICROMOTOR, PIEZA RECTA Y CONTRANGULO COMPLETO) Contra-ángulo FX23 Push Button, Pieza de mano recta FX65, Micromotor neumático FX205 conexión Borden y Accesorios El set incluye: 1-Micromotor (acople borden-2 agujeros) Spray de agua externo - Máx. 25.000 min. compatible con Contrángulo estándar sistema spray interno - esterilización en autoclave una máxima de 135ºC. 1-Punta recta Para fresas HP (ø2,35) - Velocidad máx.: 40.000 min -- esterilización en autoclave una máxima de 135ºC. 1-Contra Angulo - Para fresas CA (ø2,35)-Push botón (poRespuesta fresas de Botón Pulsador- Sistema de Cabezal Limpio- Rodamientos a balineras Velocidad máx.: 40.000 min Tiempo mínimo de garantía: 1 año,

FICHA TÉCNICA: PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD AUTOCLAVABLES

DENOMINACIÓN DE BIEN

PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD AUTOCLAVABLES

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD AUTOCLAVABLES

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC 42151601

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ESPECIFICACIONES TECNICA: - Cambia fresa : Plush botón - rotación (velocidad ) : 380.000~480.000 min-1 - con 4 salidas de spray - 17 w de potencia - spray simple de agua - turbinas montadas en balineros cerramicas - sistema borden - mango ergonómico – agarre seguro para su comodidad - material en Acero inoxidable ACCESORIOS: Caja, manual y Llave para desarmar

FICHA TÉCNICA: FLUJOMETRO DOBLE DE PARED

DENOMINACIÓN DE BIEN

FLUJOMETRO DOBLE DE PARED

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

FLUJOMETRO DOBLE DE PARED

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CODIGO PONAL: 48395

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Equipo utilizado para la administración de oxígeno medicinal, - Adaptador chemetron, - Tubos de flujo son crackresistant policarbonato con metro transparente. - Tubo interno con códigos de color y etiquetado - Con un filtro de entrada y una extensión de entrada - Precisión presión ingeniería de diseño compensado mide con precisión el flujo 0 ~ 15 lpm. - La precisión de salida de flujo se cumple norma médica dentro de ± 10% para evitar el derroche innecesario y oxígeno - manteniendo el tratamiento con oxígeno precisa para el paciente. - Calibrado a una presión de entrada de 50 psi. - De control de flujo de la válvula 90 ° o 180 ° están disponibles. - Escala 0-8 l/min - Incrementos: 0,5 l/min (empieza en 0,5 l/min) - Precisión: +/- 0,5 l/min o +/- 10% de lectura - Carga/Purga mín : 50 l/min - Garantía como mínimo de un (1) año

FICHA TÉCNICA: FLUJOMETRO SENCILLO DE PARED

DENOMINACIÓN DE BIEN

FLUJOMETRO SENCILLO DE PARED

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

FLUJOMETRO SENCILLO DE PARED

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Equipo utilizado para la administración de oxígeno medicinal, - Adaptador chemetron, - Tubos de flujo son crackresistant policarbonato con metro transparente. - Tubo interno con códigos de color y etiquetado - Con un filtro de entrada y una extensión de entrada - Precisión presión ingeniería de diseño compensado mide con precisión el flujo 0 ~ 15 lpm. - La precisión de salida de flujo se cumple norma médica dentro de ± 10% para evitar el derroche innecesario y oxígeno - manteniendo el tratamiento con oxígeno precisa para el paciente. - Calibrado a una presión de entrada de 50 psi. - De control de flujo de la válvula 90 ° o 180 ° están disponibles. - Escala 0-8 l/min - Incrementos: 0,5 l/min (empieza en 0,5 l/min) - Precisión: +/- 0,5 l/min o +/- 10% de lectura - Carga/Purga mín : 50 l/min - Garantía como mínimo de un (1) año

FICHA TÉCNICA: MANOMETRO / REGULADOR DE OXIGENO TIPO YUGO

DENOMINACIÓN DE BIEN

MANOMETRO / REGULADOR DE OXIGENO TIPO YUGO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

MANOMETRO / REGULADOR DE OXIGENO TIPO YUGO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Uso: El regulador de oxígeno tipo yugo es un accesorio del cilindro de oxígeno o bala de oxígeno— portátil, que le permite al usuario controlar la salida del gas; incluye un manómetro para conocer la cantidad de oxígeno que contiene el cilindro o la bala Regulador con un cuerpo externo fabricado en bronce latón y con exterior cromado, alta durabilidad y resistencia al uso. Diseñado para cilindros móvil / fijos compacto y liviano para ser utilizado sin problemas en equipos portátiles de oxigenoterapia. CARACTERÍSTICAS - con conexión de entrada de Yugo - Peso 650 g. Una válvula de alivio interna que evita sobrecargas de presión ofreciendo mayor seguridad al usuario. - Filtro de entrada doble de bronce sinterizado. Estabilidad en la regulación de presión y flujo de salida constante. - CUERPO DEL REGULADOR: Hecho en bronce latón mecanizado. Su superficie es enteramente cromada lo que asegura su durabilidad y resistencia en las condiciones más exigentes de uso. - MANÓMETROS DE ALTA PRESION: Certificado bajo norma UL, de bajo perfil y alta resistencia a los golpes. Posicionados frontalmente para facilitar su lectura. Tiene un dial de 1-1/2” de alta visibilidad y escala a colores. Cuentan con la protección adicional de un protector de caucho. - VÁLVULA DE SEGURIDAD: Protege el buen funcionamiento del regulador ante un inesperado aumento de presión. La válvula de seguridad está integrada dentro del cuerpo del regulador para evitar manipulaciones indebidas. - SISTEMA SELECTOR DE FLUJO: Es de tipo dial y cuenta con 12 posiciones de flujo visiblemente marcadas. El mecanismo selector es preciso y de acción rápida, con una perilla ergonómica que permite una selección rápida y fácil del flujo deseado. - SISTEMA DE REGULACION: El sistema de regulación es de tipo pistón con válvula de asiento en Kel-F® de alta sensibilidad y precisión. Permite que el regulador suministre al paciente un flujo de oxígeno estable a lo largo de todo el contenido del cilindro. - Garantía como mínimo de un (1) año

FICHA TÉCNICA: MANOMETRO / REGULADOR DE OXIGENO TIPO ROSCA

DENOMINACIÓN DE BIEN

MANOMETRO / REGULADOR DE OXIGENO TIPO ROSCA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

MANOMETRO / REGULADOR DE OXIGENO TIPO ROSCA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Uso: El regulador de oxígeno tipo es un accesorio del cilindro de oxígeno —o bala de oxígeno— portátil, que le permite al usuario controlar la salida del gas; incluye un manómetro para conocer la cantidad de oxígeno que contiene el cilindro o la bala Regulador con un cuerpo externo fabricado en bronce latón y con exterior cromado, alta durabilidad y resistencia al uso. Diseñado para cilindros móvil / fijos compacto y liviano para ser utilizado sin problemas en equipos portátiles de oxigenoterapia. CARACTERÍSTICAS - Peso 650 g. Una válvula de alivio interna que evita sobrecargas de presión ofreciendo mayor seguridad al usuario. - Filtro de entrada doble de bronce sinterizado. Estabilidad en la regulación de presión y flujo de salida constante. - CUERPO DEL REGULADOR: Hecho en bronce latón mecanizado. Su superficie es enteramente cromada lo que asegura su durabilidad y resistencia en las condiciones más exigentes de uso. - MANÓMETROS DE ALTA PRESION: Certificado bajo norma UL, de bajo perfil y alta resistencia a los golpes. Posicionados frontalmente para facilitar su lectura. Tiene un dial de 1-1/2” de alta visibilidad y escala a colores. Cuentan con la protección adicional de un protector de caucho. - VÁLVULA DE SEGURIDAD: Protege el buen funcionamiento del regulador ante un inesperado aumento de presión. La válvula de seguridad está integrada dentro del cuerpo del regulador para evitar manipulaciones indebidas. - SISTEMA SELECTOR DE FLUJO: Es de tipo dial y cuenta con 12 posiciones de flujo visiblemente marcadas. El mecanismo selector es preciso y de acción rápida, con una perilla ergonómica que permite una selección rápida y fácil del flujo deseado. - SISTEMA DE REGULACION: El sistema de regulación es de tipo pistón con válvula de asiento en Kel-F® de alta sensibilidad y precisión. Permite que el regulador suministre al paciente un flujo de oxígeno estable a lo largo de todo el contenido del cilindro. Garantía como mínimo de un (1) año Presión máxima de entrada; 3000 Psi. Presión máxima de salida; 50 Psi precalibrado. Manómetros (diámetro, color y conexión); 2”, caja cromada, ¼ NPT. Rango manómetro de entrada; 0-4000 Psi. Flujo de salida; 0,5-15 L/min. Conexión entrada; CGA-540. Conexión salida; 9/16-18 RD macho.

FICHA TÉCNICA: REGULADOR DE VACIO

DENOMINACIÓN DE BIEN

REGULADOR DE VACIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

REGULADOR DE VACIO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CODIGO PONAL: 47650

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

Reguladores de vacío dispositivo puede ser utilizado en paciente adulto, pediátrico y neonatal. Configurables con cualquier tipo de acople rápido - regulador de vacio continuo adulto - con Trampa de líquidos de Seguridad - con frasco recolector de 2000cc como mínimo - conexión chemetron - El indicador está incorporado dentro del cuerpo del regulador. - Control sucƟon una precisión de ± 5%. - Quick -760 interruptor: Reg / Off / vacío completo - -400 / -300 / -160: Reg / Off vacío - Pantalla analógica Claro en 2 1/2 "manómetro como minimo - Constantemente aspirar control. - conectar con diversos tipos de adaptador de salida ( Kawasaki , MK-IV, como mínimo)

FICHA TÉCNICA: DOPPLER PORTÁTIL OBSTETRICO

DENOMINACIÓN DE BIEN

DOPPLER PORTÁTIL OBSTETRICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

DOPPLER PORTÁTIL OBSTETRICO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC 42181901

CODIGO PONAL: 47774

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

USO: sensor de frecuencia cardiaca fetal ESPECIFICACIONES TECNICA: Transductores impermeable intercambiables. Pantalla LCD, con Iluminación "Backlight". Detección precisa la FHR con alta fidelidad de sonido. Compatible con Transductores de 2Mz, 4Mz, 8Mz, a prueba de agua. Apagado automático para ahorrar energía , Rango de frecuencia cardiaca: 50-210 bpm , Resolución: 1 bpm con manual de usuario / operario y de servicio Tiempo mínimo de garantía: 1 año, Mantenimiento preventivo y correctivo por el tiempo de la garantía. COMPOSICIÓN: Transductor Ultrasónico a prueba de agua e Intercambiable, Parlante Incluido, Pantalla LCD

FICHA TÉCNICA: LAMPARA FOTOFORO

DENOMINACIÓN DE BIEN

LAMPARA FOTOFORO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

LAMPARA FOTOFORO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CÓDIGOS UNSPSC

CODIGO PONAL:

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

USO: Fotóforo de procedimientos con bombillo LED de 5 W, distancia de trabajo de 40 cm, incluye fuente de alimentación Lentes líquidas o fluidas en combinación con LED de alto rendimiento para una óptima iluminación de las zonas más profundas •Tamaño del campo luminoso con ajuste variable de 30 mm a 150 mm (desde una distancia de 40 cm). •Potencia luminosa regulable en 3 niveles Lámparas LED blancas (a una distancia de 40 cm) - nivel de iluminación alto: aprox. 32.000 lux - nivel de iluminación medio: aprox. 23.000 lux - nivel de iluminación bajo: aprox. 13.000 lux Valor máximo en lux medido directamente en la cubierta de cristal: 800.000 lux Lámparas LED amarillas (a una distancia de 40 cm) - nivel de iluminación alto: aprox. 29.000 lux - Nivel de iluminación medio: aprox. 19.000 lux - nivel de iluminación medio: aprox. 11.000 lux Valor máximo en lux medido directamente en la cubierta de cristal: 770.000 lux

FICHA TÉCNICA: EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA

DENOMINACIÓN DE BIEN

EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN CODIGO PONAL:

18500

UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema de radiofrecuencia que permite realizar con mayor precisión los procedimientos médicos con seguridad eléctrica total para el paciente y para el profesional a cargo. Como mínimo con tres modos funcionales los cuales permiten un mejor desempeño de fácil acceso y rendimiento. Potencia de salida - Corte Puro 300 Watts - Corte y Coagulación: 300 Watts - Coagulación: 80 Watts 300 Watts DESCRIPCION GENERAL Pedal neumático no eléctrico para maximizar su seguridad • Potencia de salida con alarma de seguridad audible con interruptor de apagado automático. • Protección para utilizarse con desfibrilador Clase I, tipo BF. • Selección separada y exacta de los niveles de potencia. • Señal Digital de los niveles de potencia de salida. • Selector de formas de las ondas de radio frecuencia incluyendo CORTE, MEZCLA, y COAG y acomodarse sutilmente a las diferentes técnicas y accesorios en su desempeño. • La placa de la paciente monitoreada continuamente con una alarma audible. • Distintos tonos audibles para los modos de CORTE / MEZCLA y modo de COAG asociada con lámpara para indicar el MODO. • Potencia de salida totalmente regulada y aislada. • Que cumpla con la norma IEC (Comisión Internacional Electrotécnica) 601-2-2, segunda edición - Vol. Max. Operación: 220 Voltios - Vol. Min. Operación: 115 Voltios - Corriente Max: 1500 mA - Corriente Min: 750 mA - Potencia Consumida 300 VA - Frecuencia 50 – 60 Hertz EL EQUIPO DEBE DE CONTENER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EVACUADOR DE HUMO (como mínimo con estas especificaciones) • Fuente de alimentación de 110V, 60Hz • Dimensiones 30cm x 25cm x 25cm • Manija en Acero inoxidable • Operación silenciosa (60 decibeles a 1.0 metro) • Filtración del 99.999% de las partículas • Incluye un (1) Filtro reusable UN (1) SET DE ASAS X 20 UNIDADES DOS (2) ESPECULO VAGINAL AISLADO PARA PROCEDIMIENTOS DE RADIOFRECUENCIA - Para procedimientos de electrocirugía - Especulo de Grave - Fabricación en teflón de alta calidad que permite distintos procesos de esterilización. - Especulo autoclavable. UN (1) SET DE ELECTRODOS X 5 UNIDADES - Electrodo set x 5 UN (1) CARRO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA - Manual de servicio - Manual de usuario - Ficha técnica - Instructivo de manejo básico (guía rápida) - Certificado Invima - Certificado DIAN

Declaro bajo mi responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídica que representó, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

NOMBRE DEL PROPONENTE				:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

DIRECCIÓN						:

TELÉFONO						:

E-MAIL							:

ANEXO No. 2

OFERTA ECONÓMICA

ESTE FORMATO NO DEBE SER MODIFICADO

| GRUPO / ITEM | ELEMENTO |  |  |  |  | CANT. | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VR SIN IVA) | TAR. IVA | VR. IVA | VR CON IVA |  |  |
| 1 | BASCULA DIGITAL PEDIATRICA “CON CAPACIDAD DE 20 KG - 10 G, SIN TALLÍMETRO, BANDEJA REMOVIBLE, BATERÍA" |  | 19% |  |  | 3 |  |
| 2 | BÁSCULA MECÁNICA PEDIÁTRICA Y NEONATAL DE BANDEJA CON CAPACIDAD DE 65 KG EN INCREMENTOS DE 20 G, |  | 19% |  |  | 2 |  |
| 3 | BÁSCULA PROFESIONAL MECÁNICA CON CAPACIDAD DE 180 KG EN INCREMENTOS DE 1 KG, CARÁTULA DE 20 CM DE DIÁMETRO CON TALLIMETRO |  | 19% |  |  | 8 |  |
| 4 | EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED COMPUESTO DE TRANSFORMADOR 77710, OTOSCOPIO 25020 Y OFTALMOSCOPIO 11710 |  | 19% |  |  | 6 |  |
| 5 | EQUIPOS DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE ESTUCHE PORTATIL |  | 19% |  |  | 2 |  |
| 6 | FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS, PARA PACIENTE ADULTO, DE GRADO PROFESIONAL, DISPONIBLE EN COLOR NEGRO. |  | 19% |  |  | 6 |  |
| 7 | PULSOXÍMETRO PORTÁTIL CON PANTALLA LCD CON PLETISMOGRAFÍA, CON SENSOR UNIVERSAL ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL CON CARGADOR DE BATERÍAS |  | 19% |  |  | 3 |  |
| 8 | PULSXIMETRO TIPO PINZA PORTATIL PARA ADULTO |  | 19% |  |  | 3 |  |
| 9 | TENSIÓMETRO DE PARED |  | 19% |  |  | 8 |  |
| 10 | TENSIOMETRO PORTATIL PEDIATRICO |  | 19% |  |  | 3 |  |
| 11 | CAVITRON |  | 19% |  |  | 5 |  |
| 12 | DELANTAL PLOMADO CON PROTECTOR DE TIROIDES PARA PROTECCION IONIZANTE DE EQUIPOS DE RAYOS X ODONTOLOGICO CON 0.5 mm DE PLOMO |  | 19% |  |  | 6 |  |
| 13 | LÁMPARA DE FOTOCURADO INALÁMBRICA PORTATIL |  | 19% |  |  | 5 |  |
| 14 | PIEZA DE BAJA COMPLETA INCLUYE “PUNTA RECTA, CONTRA ANGULO, MICROMOTOR |  | 19% |  |  | 9 |  |
| 15 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD |  | 19% |  |  | 9 |  |
| 16 | FLUJOMETRO DOBLE DE PARED TIPO CHEMETRON PARA OXIGENO DE 0 – 15 LPM |  | 19% |  |  | 15 |  |
| 17 | FLUJÓMETROS SENCILLOS TIPO CHEMETRON PARA OXIGENO DE 0-15 LPM |  | 19% |  |  | 15 |  |
| 18 | MANOMETRO DE OXIGENO MEDINAL TIPO YUGO |  | 19% |  |  | 10 |  |
| 19 | REGULADOR DE ALTA PARA OXIGENO |  | 19% |  |  | 5 |  |
| 20 | REGULADOR DE VACIO |  | 19% |  |  | 7 |  |
| 21 | DOPPLER ULTRASONIDO PORTATIL PARA EXAMINACIONES OBSTETRICIAS RUTINARIAS RANGO DE FRECUENCIA CARDÍACA: 50-240 LPM SOPORTA FRECUENCIAS DE TRABAJO DE 2 MHZ POTENCIA DE SONIDO DE 1,2 MW/CM2 |  | 19% |  |  | 3 |  |
| 22 | LAMPARA (FOTOFORO) FRONTAL DE ESTADO SOLIDO LUZ LED OPCIONAL BATERIA RECARGABLE 49020 Peso de sólo 6 onzas (170 g), para máxima comodidad Iluminación bien definida y sin sombras, con sistema óptico coaxial Para uso con fuente de alimentación directa o baterías recargables para efectos de portabilidad Bombillo LED que suministra hasta 50.000 horas de vida 60 minutos de operación continua con baterías totalmente cargadas. |  | 19% |  |  | 3 |  |
| 23 | EQUIPO MEDICO DE RADIOFRECUENCIA COMPLETO PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, INCLUYE: EVACUADOR DE HUMO (CON ACCESORIOS), 01 ESPECULO, 01 CURETA NOVAK DE 2 mm AS, 01 CURETA KEVORKIAN AS, DE SET DE 10 ASAS, 01 COCHE |  | 19% |  |  | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

NOMBRE DEL PROPONENTE				:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

DIRECCIÓN						:

TELÉFONO						:

E-MAIL							:

ANEXO No. 3

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- Cumplir con el objeto contractual.

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

- Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.

- Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

- Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Dirección Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.

- Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.

- No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

- Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

- Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.

- CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.

- Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas de la nota 4 a la 11 de la Resolución No.04280 del 011113, Guía Para la etapa de Planeación de los procesos de Contratación en la Policía Nacional).

- Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

PARA CONTRATISTAS QUE ACTUÉ COMO VERDADEROS EMPLEADORES

PARA CELEBRAR EL CONTRATO

- Documento que evidencie la afiliación a la Seguridad Social integral del personal que ejecutara las actividades.

- Copia del SG-SST del contratista, con la evaluación del riesgo aplicable a la actividad contratada y lo establecido en el ART 2.2.4.6.23 del Decreto 1072 de 2015.

- Presentar licencia vigente en SG-SST del encargado del sistema

- Copia del plan de trabajo relacionado con el SG-SST.

- Copia del reglamento de higiene y de seguridad industrial (Físico o magnético).

- Evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos con relación a sus dependientes y contratistas.

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN MATERIA DEL SG-SST

- Participar en la inducción y reinducciones en SG-SST de la Unidad Prestadora de Salud No 6.

- Certificar evidencias de la ejecución del SG-SST donde participe todo el personal asignado para la ejecución del contrato.

- Desarrollar actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones del SG-SST que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato acorde a los riesgos encontrados en el centro de trabajo acorde.

- Evidenciar el uso continuo y permanente de los EPP durante la ejecución contractual.

- Notificar al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o condiciones inseguras.

- Diligenciar los formatos del SG-SST de la Policía Nacional o el contratante, que sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada.

- Evidenciar los aportes al sistema de Seguridad Social Integral (entregar planilla)

PARA LIQUIDAR EL CONTRATO

- Presentar informe por escrito al supervisor, donde se evidencie documentalmente las responsabilidades en materia de aseguramiento en SST y permita evidenciar la participación de estos en las actividades de la Unidad Prestadora de Salud No 6 que adopten y estén conforme a los parámetros adoptados en el SG-SST de la Policía Nacional.

El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

NOMBRE DEL PROPONENTE				:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

DIRECCIÓN						:

TELÉFONO						:

E-MAIL							:

| ANEXO No. 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESUMEN DE LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA |  |  |  |  |
| El presente formulario debe ser diligenciado en su totalidad. |  |  |  |  |
| La información inconsistente no será tenida en cuenta, en todo caso primará la contenida en las Certificaciones. |  |  |  |  |
| NOMBRE PROPONENTE |  |  |  |  |
| CÉDULA O NIT. |  |  |  |  |
| REFERENCIA | CERTIFICADO 1 | CERTIFICADO 2 | CERTIFICADO 3 |  |
| No. del contrato, orden de compra o de prestación de servicios |  |  |  |  |
| Nombre del contratante |  |  |  |  |
| Nombre del contratista |  |  |  |  |
| Objeto del contrato |  |  |  |  |
| Valor del contrato |  |  |  |  |
| Fecha inicial del contrato |  |  |  |  |
| Fecha final del contrato |  |  |  |  |
| Porcentaje de ejecución |  |  |  |  |
| Cumplimiento del contrato | SI ____ NO ____. | SI ____ NO ____. | SI ____ NO ____. |
| Fecha de la certificación |  |  |  |  |
| % de participación si fue ejecutado a través de alguna forma de asociación. |  |  |  |  |
| OBSERVACIÓN: Si el contrato incluye varios objetos deberá discriminar el correspondiente a la experiencia relacionada con el objeto del presente proceso. |  |  |  |  |
| NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |

ANEXO No. 5

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos del Decreto 1082 de 2015

| # |  | CLASE |  | FUENTE |  | ETAPA |  | TIPO |  | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE SUCEDER Y COMO PUEDE OCURRIR PROBABILIDAD |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | CATEGORÍA DEL RIESGO |  | MITIGACIÓN DEL RIESGO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | General |  | Interno |  | Selección |  | Operacionales |  | La no suscripción del contrato sin justa causa |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Transferir |  |
| 2 |  | General |  | Interno |  | Selección |  | Operacionales |  | La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta cuando el término previsto en la invitación para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses. |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Transferir |  |
| 3 |  | General |  | Interno |  | Selección |  | Operacionales |  | La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Transferir |  |
| 4 |  | General |  | Interno |  | Selección |  | Operacionales |  | El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las ofertas |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Transferir |  |
| 5 |  | General |  | Interno |  | Selección |  | Económicos |  | Variación en las circunstancias financieras del contratista en forma negativa que pongan en riesgo la ejecución del contrato. |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Transferir |  |
| 6 |  | General |  | Interno |  | Selección |  | Operacionales |  | Aspectos que afecten el desarrollo del proceso o la ejecución del contrato, incluyendo aquí el personal idóneo y con el perfil adecuado para el buen y normal desarrollo del contrato. |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento |  |
| 7 |  | General |  | Interno |  | Planeación |  | Operacionales |  | Situaciones de orden legal que impidan la presentación de una oferta o el posterior desarrollo del contrato ya suscrito. |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento |  |
| 8 |  | General |  | Interno |  | Planeación |  | Operacionales |  | Ausencia de oferentes o que habiendo recibido ofertas ninguna de ellas haya resultado habilitada. |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento |  |
| 9 |  | General |  | Externo |  | Contratación |  | Operacionales |  | Inexistencia de causa justificada para que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del tiempo fijado por la Administración. |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Transferirlo |  |
| 10 |  | General |  | externo |  | Selección y ejecución |  | Riesgos Económicos |  | Comportamiento del mercado y no, existencia de los elementos a contratar, acaparamiento de las empresas y monopolios, alza de los precios, en la etapa precontractual y ejecución del contrato. |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | Transferirlo |  |
| 11 |  | General |  | Externo |  | Ejecución |  | Riesgos Sociales o Políticos |  | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Transferirlo |  |
| 12 |  | Especifico |  | Externo |  | Ejecución |  | Operacionales |  | Que Los bienes asociados a este contrato no sean los requeridos por el contratante y en los plazos, que la mano de obra no sea la suficiente,.Si los bienes objeto de este proceso contractual deben ser importados y/o el oferente adjudicatario plantea su rentabilidad en otra divisa, debe asumir las pérdidas o ganancias ocasionadas de la fluctuación, en las tasas de cambio correspondientes, y deberá cubrir y soportar la pérdida ocasionada por la fluctuación en la tasa de cambio |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  | Transferirlo |  |
| 13 |  | General |  | externo |  | Selección y ejecución |  | Riesgos Ambientales |  | El desconocimiento de las normas ambiéntales vigentes en la materia, normas sancionatorias y en materia de incumplimientos obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, mitigación de las sanciones y monitoreo de control. |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | Transferirlo |  |
| 14 |  | General |  | externo |  | Selección y ejecución |  | Riesgos Tecnológicos |  | fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la adjudicación y ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Transferirlo |  |
| 15 |  | General |  | Externo |  | Ejecución |  | De la naturaleza |  | Eventos naturales: terremotos, inundaciones, descargas eléctrica, deslizamientos, incendios ocurridos al contratista o proveedor |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Aceptarlo |  |
| 16 |  | General |  | Externo |  | Ejecución |  | Sociales o Políticos |  | Caso fortuito no previsto durante la ejecución del contrato, por accidentes renuncia de los empleados o actos de terrorismo |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | Aceptarlo |  |
| 17 |  | Especifico |  | Externo |  | Selección |  | Financieros |  | Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta. |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | Transferirlo |  |
| 18 |  | Especifico |  | Externo |  | ejecución |  | Financieros |  | Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la ejecución del contrato. |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | Transferirlo |  |
| 19 |  | Especifico |  | Interno |  | Selección y ejecución |  | Operacionales |  | Calidad inferior a lo solicitado de los productos entregados frente a los ofertados y adjudicados, mala calidad de los productos que la empresa no haya tenido en cuenta. La no entrega de todos los documentos que soporten la selección y ejecución del contrato posiblemente adjudicado |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  | Transferirlo |  |
| 20 |  | Especifico |  | Interno |  | Selección y ejecución |  | Regulador |  | Expedición de nuevas normas, en materia contractual imposición de nuevos impuestos locales o nacionales |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | Reducir el Impacto |  |
| 21 |  | Especifico |  | Externo |  | Ejecución |  | Operacionales |  | Los riesgos logísticos de fabricación e importación de los bienes objeto de este proceso son asumidos por el oferente adjudicatario. Así mismo, los efectos favorables y desfavorables derivados de la variación en los precios del mercado de los materiales, mano de obra, y todo lo concerniente a la fabricación e importación de los bienes objeto de este proceso de selección. |  | 1 |  | 4 |  | 5 |  | Transferirlo |  |
| 22 |  | Especifico |  | Externo |  | Ejecución |  | Regulador |  | Expedición de normas o actos administrativos que determinen impuestos locales y/o nacionales o más costos a la actividad contratada, Cambio de la normatividad en materia contractual o fiscal posterior al momento de suscribir el contrato, que afecten el mismo |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Transferirlo |  |
| 23 |  | General |  | Externo |  | Ejecución |  | Operacionales |  | No pago de las obligaciones de carácter laboral que por su naturaleza deba asumir el contratista. |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Transferir |  |
| 24 |  | General |  | Externo |  | Ejecución |  | Operacionales |  | Cumplimiento tardío o incumplimiento definitivo de las obligaciones contraídas. |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Transferir |  |
| 25 |  | Especifico |  | Externo |  | Ejecución |  | Operacionales |  | Daños causados por la prestación del servicio por parte de personas que no se encuentren legalmente habilitadas para ejercer la profesión o no cuentan con la autorización o licencia otorgada por la autoridad competente |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | Transferir |  |
| 26 |  | Especifico |  | Externo |  | Ejecución |  | Operacionales |  | Abandono del paciente o negación de atención medica |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | Transferir |  |

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

| MULTA | RIESGO JURIDICO | la no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios la póliza de garantía única | multa cuyo valor se liquidara con base en un cero punto dos (0.2%) del valor del contrato | contratista | la multa se aplicara por cada día de retardo y hasta por diez(10) días | cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios, a póliza de garantía única ( CONTRATISTA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTA | RIESGO JURIDICO | incumplimiento parcial | multas cuyo valor se liquidara con base en un cero punto cinco (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar | contratista | La multa se aplicara por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario que se descontara del saldo que le adeude la entidad. esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado en el que se expresara las causas que dieron lugar a ella | ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista (CONTRATISTA) |
| CLAUSULA PENAL PECUNIARIA | RIESGO JURIDICO | incumplimiento total declaratoria de caducidad | veinte por ciento (20%) del valor total del contrato | contratista | el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato | ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad ( CONTRATISTA) |

GARANTÍAS REQUERIDAS

| RIESGO | VALOR A ASEGURAR | DURACION |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento | 20 % | Vigencia del contrato y cuatro (04) meses mas |
| Calidad de bien | 50 % | Vigencia del contrato y seis (06) meses mas |
| Seriedad de la oferta | 10% del valor de la propuesta | 120 días a partir del cierre |

FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad, dd de mes del año

Señores

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Carrera 43ª No. 48Csur-45

Envigado – Antioquia

Referencia: 	Presentación de propuesta para el Proceso de Selección Abreviada – Menor Cuantía PN UPRES DEANT SA MC 050–2020

Nombre(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de Selección Abreviada – Menor Cuantía PN UPRES DEANT SA MC 050-2020, convocado por la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, cuyo objeto es la “Suministro de Equipos Biomédicos, Médicos, odontológicos y de uso hospitalarios para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia”, conforme a la información suministrada  en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él.

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en los Pliegos de Condiciones y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida al mismo, teniendo en cuenta su descripción y especificaciones técnicas.

Propuesta

Valor total de la propuesta, incluido IVA y demás impuesto y gravámenes	$____________

Póliza de seriedad de la oferta No 						_____________

Compañía Aseguradora: 							_____________

Valor Asegurado: 								$____________

Vigencia de la póliza de seriedad 		desde _____________ hasta _____________

Fecha y No recibo de pago de la póliza: 					_____________

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los Pliegos de Condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las Adendas hechos al mismo.

- Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

- Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

- Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)

- Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

- Que nos comprometemos a proveer a la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los Pliegos de Condiciones para la Selección Abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

- Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características y especificaciones de los bienes y/o servicios ofertados, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios  y Adendas que llegaren a suscribirse.

- Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.

- En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

- Reconocemos que ni LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

- Reconocemos que ni los Pliegos de Condiciones,  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

- Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

- Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

- Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

- Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección: ___________________________________________________________________; Teléfono (os): ______________________ Fax: _____________________.

- Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

- Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

- Que la vigencia de la presente oferta es de cuatro (04) meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN					:

TELÉFONO					:

E-MAIL						:

FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

APERTURA _____                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario		___________________________ NIT ________________

___________________________ Y/O

___________________________ C.C. _______________

Dirección			__________________ Teléfono	________ Fax________

_________________			________

_________________

Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico o telefónicamente para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

- Si es a través de correo electrónico el proponente verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

- Si desea la información vía telefónica al día hábil siguiente de confirmada la información deberá acercarse personalmente a la Tesorería para firmar el egreso original y el libro de radicación de giros de cuentas comerciales

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________ SI (___)

TELÉFONO:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO:

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________ Código________________ Ciudad_____________

Dirección _______________ Teléfono_____________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________

Denominación de la cuenta			Corriente ______

Ahorros   ______

(Adjuntar certificación bancaria)

NOMBRE DEL PROPONENTE				:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

DIRECCIÓN						:

TELÉFONO						:

E-MAIL							:

FORMULARIO No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  adelanta un proceso de Selección Abreviada para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Selección Abreviada aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

- EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Selección Abreviada y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá  las obligaciones de:

- No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los  funcionarios de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

- No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

- EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Selección Abreviada.

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN					:

TELÉFONO					:

E-MAIL						:

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

FORMULARIO No 4

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Yo ____________________________________________________ en calidad de Representante Legal de la sociedad ___________________________________ certifico bajo la gravedad de juramento, que los datos relacionados a continuación son veraces y fiel copia de los documentos soporte, los cuales podrán ser solicitados por la Policía Nacional para su respectiva verificación. Seleccione sólo una opción para cada ítem.  En caso de diligenciamiento incompleto o incorrecto, no se otorgará el puntaje establecido.

| SERVICIO | 1) DE ORIGEN NACIONAL | 2. DE ORIGEN EXTRANJERO |
| --- | --- | --- |

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN					:

TELÉFONO					:

E-MAIL						:

FORMULARIO No 5

SOSTENIBILIDAD DE LOS PRECIOS

CIUDAD Y FECHA_______________________________

Yo_______ en mi calidad de ________ de la entidad _____ bajo la gravedad del juramento, declaro que mantendré los precios ofertados para el proceso de contratación PN UPRES DEANT SA MC 050–2020, que tiene como objeto la Suministro de Equipos Biomédicos, Médicos, odontológicos y de uso hospitalarios para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, durante la vigencia del contrato y las eventuales adiciones, prorrogas y/o sustituciones.

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN					:

TELÉFONO					:

E-MAIL						:

FORMULARIO No 6

INTEGRIDAD DE PRECIOS

CIUDAD Y FECHA_______________________________

Yo_______ en mi calidad de ________ de la entidad _____ bajo la gravedad del juramento, declaro que los precios incluyen la carga tributaria, arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes.  Manifiesto que no se realizaran reajustes ni cobros adicionales. PN UPRES DEANT SA MC 050–2020, que tiene como objeto la Suministro de Equipos Biomédicos, Médicos, odontológicos y de uso hospitalarios para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, durante la vigencia del contrato y las eventuales adiciones, prorrogas y/o sustituciones.

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN					:

TELÉFONO					:

E-MAIL						:

FORMULARIO No 7

CERTIFICACIÓN DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APLICA CUANDO EL PRODUCTO A OFERTAR SE ENCUENTRA PROTEGIDO POR ALGÚN TRATADO INTERNACIONAL QUE TENGA COLOMBIA VIGENTE.

El suscrito a saber: (Nombre del Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores), Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, se permite informar, conforme con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003, que los bienes y/o servicios de origen colombiano se les concede el mismo tratamiento otorgados a sus bienes y servicios nacionales, en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de contratos por parte de las entidades nacionales del país de (origen de los bienes).

Se expide el presente informe a los (día) días del mes de (mes) del año (año) con destino a la Policía Nacional, a solicitud de (nombre del oferente) con ocasión del proceso PN UPRES DEANT SA MC 050-2020.

Firma:		____________________

Nombre:	____________________

Cargo:		____________________

NOTA: La presente certificación deberá indicar: (i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección al cual va dirigido. En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad.

FORMULARIO No 8

Formulario de compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.

El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

NOMBRE DEL PROPONENTE			:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	:

DIRECCIÓN					:

TELÉFONO					:

E-MAIL						:

NOTA: En todo caso, y mediante archivo adjunto, los Estudio Previos forman parte integral del presente proceso.