## PRESUPUESTO OFICIAL
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INSTALACIONES BASE SEI EN EL AEROPUERTO PALONEGRO BUCARAMANGA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | MANTENIMIENTO EDIFICACIONES AEROPORTUARIAS
|  | 1.1 |  | DEMOLICIONES VARIAS | M2 | 150 | 35000 | 5250000
|  | 1.2 |  | DESMONTE Y RETIRO ELEMENTOS | M2 | 161 | 25000 | 4025000
|  | 1.3 |  | ALSITADO DE PISOS E= 4 CM | M2 | 100 | 45000 | 4500000
|  | 1.4 |  | PISO EN CONCRETO HIDRÁULICO E=10CM | M2 | 70 | 70000 | 4900000
|  | 1.5 |  | PISO EN CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD | M2 | 90 | 80000 | 7200000
|  | 1.6 |  | MANTENIMIENTO CUBIERTA MEDIANTE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO | M2 | 160 | 95000 | 15200000
|  | 1.7 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA | M2 | 1405 | 28500 | 40042500
|  | 1.8 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR | M2 | 1950 | 45000 | 87750000
|  | 1.9 |  | MAMPOSTERIA EN LADRILLO No.5 | M2 | 55 | 60000 | 3300000
|  | 1.1 |  | PAÑETE 1:4 | M2 | 130 | 28000 | 3640000
|  | 1.11 |  | RESANES GENERALES | M2 | 702 | 15000 | 10530000
|  | 1.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO TIPO DRYWALL | M2 | 65 | 95000 | 6175000
|  | 1.13 |  | PUERTAS EN MADERA 2x1; INCLUYE MARCO METÁLICO Y CERRADURA SEGURIDAD | M2 | 16 | 550000 | 8800000
|  | 1.14 |  | REPARACIONES EN AREA DE SUBESTACIÓN DE ENERGIA | GLB | 1 | 9800000 | 9800000
|  | 1.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANERIA INSONORIZADA | M2 | 40 | 350000 | 14000000
|  | 1.16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ANTISOL EN OFICINAS | M2 | 80 | 185000 | 14800000
|  | 1.17 |  | MANTENIMIENTO Y OPERACION DIFERENTES SISTEMAS DE BOMBEO (INCLUYE INSUMOS Y MATERIALES) | MES | 3 | 6000000 | 18000000
|  | 1.18 |  | REPARACIONES RED CONTRAINCENDIO | GLB | 1 | 12498981 | 12498981
|  | 1.19 |  | PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURAS METÁLICAS | M2 | 350 | 35000 | 12250000
Subtotal | [7 empty] | 282661481
2 | LIMPIEZA PROFUNDA
|  | 2.1 |  | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS. | M2 | 700 | 9800 | 6860000
|  | 2.2 |  | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA | M2 | 600 | 19000 | 11400000
|  | 2.3 |  | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ML | 200 | 9500 | 1900000
|  | 2.4 |  | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 6 | 850000 | 5100000
Subtotal | [7 empty] | 25260000
3 | MANO DE OBRA Y EQUIPOS
|  | 3.1 |  | INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELÉCTRICAS | HORA | 500 | 14000 | 7000000
|  | 3.2 |  | INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS | HORA | 500 | 20000 | 10000000
|  | 3.3 |  | INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES | HORA | 500 | 45000 | 22500000
Subtotal | [7 empty] | 39500000
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 347421481
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 350000000
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 350000000
NOTA 1: Los valores unitarios de los costos directos incluyen la Administración (A) , los Imprevistos (I) y utilidad. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 21%
[5 empty] | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 28%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :