## ANEXO ECONOMICO
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA - LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES 2024 3
ANEXO ECONOMICO
[5 empty] | Presupuesto Oficial |  | Valor Ofertado
Ítem | Descripción y/o especificaciones técnicas | Unidad de medida y/o presentación | Cantidad | Área | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total
1 | Amonio cuaternario quinta generación al 6% con: -Certificado de análisis. - Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de entrega. | Galón x 4L | 10 | 1 FQ 1TOX 8 MBA | 62297 | 622970
2 | Detergente alcalino para lavado de material de laboratorio. - Certificado de análisis. - Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de entrega. | Galón x 3.8L | 5 | 2 FQ 1 VIROLOGIA 1 TOX 1 ENTOMOLOGIA | 100069 | 500345
3 | Hipoclorito de Sodio al 15%, con: Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega. | Caneca x 20L | 10 | 1 FQ 3 VIROLOGIA 1 MICOBACTERIAS 1 TOXI 4 MBA | 195573 | 1955730
4 | Jabón líquido antigrasa. | Galón x 3.8L | 5 | 1 FQ 1 TOX 1 ENTOMOLOGIA 2 MBA | 64310 | 321550
5 | Peróxido de hidrógeno al 30%, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de entrega. | Galón x 3.8L | 7 | 1 FQ 5 VIROLOGIA 1 MBA | 38466 | 269262
6 | Solución patrón de color de 500 UPC, trazable a SRM de NIST, con: -Con certificado de trazabilidad y análisis, acreditación según ISO 17034, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de UPC. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. | Frasco x 500ml | 2 | 2 FQ | 1568420 | 3136840
7 | Agujas hipodérmicas 21G por 1 pulgada | Caja x 100 unidades | 1300 | 1500 ZOONOSIS | 30706 | 39917800
8 | Asas de inoculación desechables con aro 1ul calibrado. | Paquete x 20 unidades | 300 | 200 MBA 100 MBC | 6191 | 1857300
9 | Asas de inoculación desechables con aro 10ul calibrado. | Paquete x 20 unidades | 500 | 200 MBC 300 MBA | 6510 | 3255000
10 | Asas rectas o agujas de inoculación material poliestireno, polipropileno o semejante. | Unidad | 4000 | 1000 MBC 3000 MBA | 683 | 2732000
11 | Aplicadores de madera con puntas de algodón, esterilizables. | Paquete x 20 unidades | 350 | 350 MBA | 1903 | 666050
12 | Reactivo de Griess-Ilosvay - Reactivo de Nitratos b, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega." | Frasco x 500 ml | 1 | 1 MBA | 591430 | 591430
13 | Bolsas de sellado hermético 20x24cm aprox. | Paquete x 100 unidades | 5 | 1 FQ 1 MICOBACTERIAS 1 TOX 1 MBC 1 MBA | 37375 | 186875
14 | Bolsas de sellado hermético 10 x 15cm aprox. | Paquete x 100 unidades | 4 | 1 MBA 1 FQ 1 TOX 1 MBC | 11878 | 47512
15 | Bolsas de sellado hermético de 8 x 12cm aprox. | Paquete x 100 unidades | 8 | 1 MBA 1 FQ 4 VIROLOGIA 1 TOX 1 MBC | 12785 | 102280
16 | Bandeja plana en acero inoxidable, medidas aproximadas4.8cm x 35cm x 27 | Unidad | 3 | 3 FQ | 113602 | 340806
17 | Balón volumétrico vidrio ámbar 50ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042 | Unidad | 15 | 5 FQ 10 TOX | 101745 | 1526175
18 | Balón volumétrico vidrio 10ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042 | Unidad | 15 | 5 FQ 10 TOX | 73465 | 1101975
19 | Balón volumétrico de 100 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado individual y tapón plástico. Límite de error +/- 0,1 ml. | Unidad | 10 | 10 FQ | 83612 | 836120
20 | Balón volumétrico de 1000 ml CLASE A en vidrio Boro 3.3, DIN EN ISO 1042, con certificado individual y tapón plástico. Límite de error +/- 0,4 ml. | Unidad | 5 | 5 FQ | 148618 | 743090
21 | Bureta de 25 ml Boro 3.3, llave de paso PTFE extraíble. Según DIN EN ISO 385. Calibrado para entregar (TD, Ex). Raya de Schellbach. Con certificado | Unidad | 1 | 1 TOX | 222467 | 222467
22 | Bureta digital 25 ml, Clase A, para boca de frasco con interfaz RS 232, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales, análisis de alimentos/bebidas, valoraciones industriales, trabajo de campo medioambiental, Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385, ASTM E287, Certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico, 2 pilas AAA, 3 adaptadores de frasco de rosca, 2 ventanas de inspección ámbar, manual de funcionamiento e interfaz RS-232 con cable conector y CD de software. | Unidad | 1 | 1 FQ | 10650500 | 10650500
23 | Caja plástica resistente porta láminas para mínimo 10 y máximo 25 espacios, tapa con cierre de bisagra niquelado | Unidad | 25 | 25 MICOBACTERIAS | 38189 | 954725
24 | Cajas de Petri desechables estériles, dimensión 90 x 15 mm, con: -Certificado de calidad por lote del producto. | Caja x 500 unidades | 67 | 7 MBC 60 MBA | 431202 | 28890534
25 | Cajas Petri en vidrio de borosilicato, dimensión 90-100 x 15 mm, esterilizables en autoclave. Incluye base y cubierta. | Unidad | 300 | 300 MBA | 6878 | 2063400
26 | Canastilla de metal galvanizado, medidas aprox. 25 x 25 x 15 cm. Similar a cesto AES-AE009-A AESA. | Unidad | 9 | 1 MICOBACTERIAS 4 MBC 4 MBA | 375136 | 3376224
27 | Contenedor Mini refrigerador para 12 tubos de 0,5/2ml, temperatura mantenida a -20 °C, durante 60 minutos | Unidad | 2 | 2 MBA | 780115 | 1560230
28 | Dispensador 1 - 10ml para dispensar sustancias ácidas y orgánicas, con tubos de dispensación y expulsión, tapón, manual de operación. | Unidad | 1 | 1 TOX | 2215724 | 2215724
29 | Matraz Erlenmeyer 125 ml de boca angosta en vidrio de borosilicato, es de pared gruesa y cuello reforzado. Cumple las especificaciones de la ASTM E1404 | Unidad | 40 | 40 FQ | 30391 | 1215640
30 | Matraz Erlenmeyer 250 ml de boca angosta en vidrio de borosilicato, es de pared gruesa y cuello reforzado. Cumple las especificaciones de la ASTM E1404 | Unidad | 40 | 40 FQ | 17289 | 691560
31 | Esponja abrasiva, medidas aproximadas 140 mm de largo x 100 mm de ancho x 7 mm de alto, no deja residuos, color verde. | Unidad | 73 | 15 FQ 15 VIROLOGIA 20 MBC 8 ENTOMOLOGIA 15 MBA | 4344 | 317112
32 | Embudo de separación de vidrio, de 200-250ml de capacidad, con llave y tapa de PTFE o teflón. | Unidad | 2 | 2 TOX | 262383 | 524766
33 | Zinc metálico granular de grado reactivo con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega." | Frasco x 100g | 1 | 1 MBA | 884919 | 884919
34 | Frascos ámbar tapa azul, graduados, capacidad 100ml | Unidad | 16 | 10 TOX 6 ENTOMOLOGIA | 66026 | 1056416
35 | Frascos plástico con tapa rosca, para recolección de muestras de orina, capacidad 30-40ml | Paquete x 50 unidades | 1 | 50 TOX | 33006 | 33006
36 | Frasco de laboratorio de vidrio transparente con tapón de rosca GL-45 de 25 ml, Esterilizable en autoclave(121°C) | Unidad | 50 | 50 MBA | 43427 | 2171350
37 | Frasco de laboratorio de vidrio transparente con tapón de rosca GL-45 de 100 ml, Esterilizable en autoclave(121°C) | Unidad | 20 | 20 MBA | 22744 | 454880
38 | Gasa tejida aséptica hospitalaria, hilo de algodón 100% | Rollo x 100 yardas | 3 | 3 MBA | 124147 | 372441
39 | Jeringas desechables de 3 ml, con aguja hipodérmica 21G x 1 pulgada | Caja x 100 unidades | 2402 | 1 FQ 1 TOX 3000 ZOONOSIS | 22158 | 53223516
40 | Jeringas desechables de 10 ml, sin aguja | Caja x 100 unidades | 2 | 1 MBA 1 Lab ETV | 27817 | 55634
41 | Jeringas desechables de 20 ml, sin aguja | Caja x 50 unidades | 1 | 1 MBA | 61011 | 61011
42 | Laminilla cubreobjetos de 24 x 60mm. | Caja x 100 unidades | 1 | 1 ETOMOLOGIA | 9512 | 9512
43 | Laminillas Cubreobjetos Circulares Vidrio Borosilicato espesor n° 1 (0,13-0,16 mm) Diámetros de 15 mm. | Caja x 100 unidades | 2 | 2 ENTOMOLOGIA | 31491 | 62982
44 | Laminas Portaobjetos 75 mm x 26 mm y 1 mm de espesor | Caja x 50 unidades | 4 | 4 ENTOMOLOGIA | 7874 | 31496
45 | Neveras de icopor capacidad mínimo 1Lt. | Unidad | 52 | 7 FQ 15 TOX 30 MBC | 5709 | 296868
46 | Pañuelo desechable blanco facial similar a kleenex. | Caja x 100 unidades | 43 | 10 FQ 2 MICOBACTERIAS 4 TOX 12 MBC 15 MBA | 14968 | 643624
47 | Papel vinipel rollo industrial de 500mts x 50 cm. | Unidad | 8 | 2 FQ 1 MICOBACTERIAS 2 MBC 1 ENTOMOLOGIA 2 MBA | 85507 | 684056
48 | Papel aluminio rollo industrial 300mt x 30cm. | Unidad | 26 | 5 FQ 10 VIROLOGIA 1 TOX 4 MBC 1 ENTOMOLOGIA 5 MBA | 174297 | 4531722
49 | Papel Kraft calidad 72 gr/m² rollo -110cm x 300m | Unidad | 6 | 1 FQ 2 VIROLOGIA 3 MBA | 58937 | 353622
50 | Papel crepado de alta calidad. Rollo de 60 cmx 50 mts. | Unidad | 7 | 2 MBC 5 MBA | 163800 | 1146600
51 | Pinzas, PMP, bordes afilados, en polimetilpenteno PMP, esterilizable, longitud 115 mm | Unidad | 20 | 20 MBA | 34304 | 686080
52 | Pipetas volumétricas de 25 ml clase A. | Unidad | 6 | 6 TOX | 32955 | 197730
53 | Pipeta aforada 10 ml, clase A, 2 aforos, en vidrio. DIN EN ISO 648. Tiempo de espera 5 segundos. Certificado de lote adjunto. | Unidad | 10 | 10 FQ | 25407 | 254070
54 | Probeta graduada, forma alta, Clase A, en polimetilpenteno PMP, 100 ml, transparente, resistente a esterilización. | Unidad | 7 | 1 FQ 6 MBA | 92344 | 646408
55 | Probeta graduada, forma alta, Clase A, en polimetilpenteno PMP, 1000 ml, transparente, resistente a esterilización. | Unidad | 7 | 1 TOX 2 ENTOMOLOGIA 3 MBA 1 Lab ETV | 307913 | 2155391
56 | Probeta plásticas graduada x 500 mL. | Unidad | 3 | 1 FQ 2 ENTOMOLOGIA | 43110 | 129330
57 | Puntas para pipeta en Tipbox, redondas, 1-10 mL, compatibles con micropipeta Brand Transferpette S 1-10 ml. | Embalaje x 18 Unidades | 1 | 1 TOX | 351050 | 351050
58 | Puntas para pipeta en Tipbox, 50-1000μL. compatibles con micropipeta Brand Transferpette 1mL | Embalaje x 480 puntas | 2 | 2 MBA | 330568 | 661136
59 | Puntas para pipeta en Tipbox, redondas, 2-200 μL. compatibles con micropipeta Brand Transferpette 20-200 μL | Embalaje x 480 puntas | 2 | 2 MBA | 324764 | 649528
60 | Puntas para pipeta en Tipbox, 500-5,000 μL. compatibles con micropipeta Brand Transferpette 0,5-5ml | Embalaje x 28 puntas | 6 | 6 MBA | 341233 | 2047398
61 | Puntas amarillas para pipeta, sueltas, 2-200 μl, similar a referencia 732028 - compatibles con micropipeta Brand. 9 paquetes x 1000 unidades. | Paquete x 1000 unidades | 9 | 3TOXI 6 MBA | 81337 | 732033
62 | Placas protectora vitrocerámica, 155x155x4mm | Unidad | 5 | 5 MBA | 340917 | 1704585
63 | Rastrillos bacteriológicos en polipropileno, estéril, autoclavable, dimensión 140*35mm. | Unidad | 3000 | 3000 MBA | 2649 | 7947000
64 | Recipiente PLUS rectangular Blanco de 4L, dimensiones aproximadas ancho 18 cm. largo 35.5 cm y alto 14 cm | Unidad | 10 | 10 MBC | 31782 | 317820
65 | Toallas desechables de cocina hoja doble similar a practi diarias jumbo familia | Rollo x 150 hojas | 200 | 4 FQ 50 VIROLOGIA 15 MICOBACTERIAS 6 TOX 2 ENTOMOLOGIA 50 MBA 30 Lab ETV | 11275 | 2255000
66 | Tubo para centrifuga plástico cónico con tapa rosca de 50 ml. | Paquete x 25 unidades | 9 | 4 MBC 1 ENTOMOLOGIA 4 Lab ETV | 60389 | 543501
67 | Tubo para centrifuga plástico cónico con tapa rosca de 15 ml. | Paquete x 50 unidades | 8 | 2 TOX 4 MBC 2 Lab ETV | 54145 | 433160
68 | Tubos para toma de muestra de sangre al vacío- similar a Vacutainer Tapa verde o con heparina como anticoagulante, capacidad mínima 4 ml. fecha de vencimiento mínimo de 10 meses. . | Caja x 100 unidades | 1 | 1 TOX | 134841 | 134841
69 | Tubos para toma de muestra de sangre al vacío similar a Vacutainer, sin aditivos, sin anticoagulante, sin silicona, capacidad mínima 4 ml. fecha de vencimiento mayor de 10 meses. . | Caja x 100 unidades | 1 | 1 TOX | 129984 | 129984
70 | Tubos para toma de muestra de sangre al vacío- similar a Vacutainer Tapa lila o con EDTA como anticoagulante, capacidad mínima 4 ml. fecha de vencimiento mínimo de 10 meses. . | Paquete x 100 unidades | 2 | 1 MBA 1 Lab ETV | 91996 | 183992
71 | Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 50ml. | Unidad | 20 | 20 FQ | 9859 | 197180
72 | Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x 100ml. | Unidad | 25 | 10 FQ 15 TOX | 9996 | 249900
73 | Vaso de precipitado en vidrio de borosilicato 3.3 de baja expansión, graduado, con pico x10 ml. | Unidad | 10 | 10 TOX | 16515 | 165150
74 | Viales criogénicos PP de 2 ml con tapa rosca externo, graduados, con franja mate para rotulación, esterilizados, con base para soporte y resistencia térmica. | Unidad | 100 | 100 MBA | 984 | 98400
75 | Varillas agitadoras magnéticas, cilíndrico, material politetrafluoroetileno PTFE, 6mm x 20mm | Unidad | 15 | 15 MBA | 11295 | 169425
76 | Camisa sencilla similar a vacutainer | Paquete x 10 unidades | 1 | 10 Lab ETV | 11841 | 11841
77 | Aguja de seguridad 21Gx 1/2 similar a Vaicutainer | Caja x 100 unidades | 1 | 1 Lab ETV | 110233 | 110233
78 | Lamina Portaobjeto banda mate o esmeriladas | Caja X 50 unidades | 100 | 100 Lab ETV | 12674 | 1267400
79 | Pipetas Pasteur 3ml | Caja x 500 unidades | 2 | 2 Lab ETV | 116799 | 233598
80 | Frascos goteros en vidrio ámbar x 30 ml | Unidad | 50 | 50 Lab ETV | 9342 | 467100
81 | Toalla, non-woven (Sin tejido o generación de pelusa en polyester cellulose. 23 x 23 cm | Paquete x 300 unidades | 24 | 3 FQ 10 VIROLOGIA 1 MICOBACTERIAS 2 TOX 3 MBC 5 MBA | 201824 | 4843776
82 | Acetonitrilo, Grado de gradiente para cromatografía líquida Reag. Ph Eur. CAS 75-05-08, con: -Certificado de análisis. -Tarjeta de datos de seguridad. -Fecha ede vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Frasco x 4L | 2 | 2 FQ | 638765 | 1277530
83 | Agar milk, medio deshidratado, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega. | Frasco x 500g | 1 | 1 MBA | 333492 | 333492
84 | Coagulasa plasma de conejo con EDTA. Caja por 6 viales o 10 viales para reconstituir con 5ml de diluyente, volumen total mínimo de reactivo 30ml por caja, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega. | Caja x 30 ml | 12 | 12 MBA | 334152 | 4009824
85 | Sobres generadores de microaerofilia campygen, no requieren catalizador , no requieran el agua para la reacción, para jarra de 2.5 litros, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. - tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de entrega. | Paquete x 10 unidades | 14 | 14 MBC | 442147 | 6190058
86 | Ácido Sulfúrico 0,05 mol/l (0,1N) solución valorada, Factor a 20°C: 0,999 - 1,001 Incertidumbre: Ver certificado Trazabilidad: NIST -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega | Frasco x 1000 ml | 1 | 1 FQ | 257040 | 257040
87 | Sobres de reactivo en polvo para la determinación de hierro en agua para espectrofotómetro Hach DR6000 UV-VIS (510 nm de longitud de onda), método 8008, 1,10 fenantrolina para volumen de muestras de 10 ml, rango de medición 0,02 a 3,00 mg/l Fe con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. | Paquete x 1000 unidades | 1 | 1 FQ | 4250800 | 4250800
88 | Sobres de reactivo en polvo para la determinación de sulfatos en agua para espectrofotómetro Hach DR6000 UV-VIS, para volumen de muestras de 10 mL Método 8051, Rango de medición de 2 a 70 mg/l con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. | Paquete x 100 unidades | 3 | 3 FQ | 570998 | 1712994
89 | Reactivo para determinación de aluminio, método Aluminon rango de medición de 0.008 to 0.800 mg/L Al3+, para espectrofotómetro Hach DR6000 UV-VIS, 50 ml de muestra, con: -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. -Certificado de análisis | Paquete x 100 unidades | 1 | 1 FQ | 2470012 | 2470012
90 | Solución patrón de fluoruro de sodio 1000 mg/l. Trazabilidad NIST, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. | Frasco x 500 ml | 2 | 2 FQ | 579530 | 1159060
91 | Solución patrón de aluminio Al(NO3)3 en HNO3 0,5 mol/l, 1000 mg/l Al Certipur trazable a SRM de NIST, con: -Declaración de incertidumbre -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. | Frasco x 500 ml | 1 | 1 FQ | 304640 | 304640
92 | Sodio Hidróxido 0,1 mol/l (0,1N) (Reag. USP, Ph.Eur.) solución valorada, Factor a 20°C: 0,999 - 1,001, con: -Certificado con declaración de incertidumbre, trazabilidad a NIST. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. | Frasco x 1 L | 1 | 1 FQ | 167570 | 167570
93 | Acetato de amonio, p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur, con: -Certificado de análisis. -Tarjeta de datos de seguridad. -Fecha ede vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Frasco x 500g | 1 | 1 FQ | 332533 | 332533
94 | Acido Láctico 90% soluble en agua, con: - Certificado de análisis. - Con vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. -Ficha de datos de seguridad. | Frasco x 250 ml | 2 | 2 ENTOMOLOGIA | 230860 | 461720
95 | D(+)-Xylose, grado reactivo con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega." | Frasco x 100g | 1 | 1 MBA | 740775 | 740775
96 | L(+)-Arabinose , grado reactivo con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega. | Frasco x 25g | 1 | 1 MBA | 534029 | 534029
97 | Cloruro de mercurio, grado analítico, con: -Certificado de análisis. -Ficha de datos de seguridad. -Tiempo mínimo de vencimiento 1 año al momento de la entrega. | Frasco x 50g | 1 | 1 MBA | 1053150 | 1053150
[5 empty] | TOTAL | 234696914 | TOTAL | 0