## OFERTA
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA |  |  | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA LA GUAJIRA
FORMULARIO 1 - OFERTA ECONOMICA
ITEM | COD | ACTIVIDAD | UNID | CANT TOTAL | VALOR UNITARIO ITEM | SUBTOTAL ITEM | COSTO TOTAL
RED DE MEDIA TENSIÓN 13,2 KV
1 | APU | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | PRE 1 | PRELIMINAR 1: DESPEJE DE ZONA | KM | 0
1.1 | PRE 2M | PRELIMINAR 2: REPLANTEO, LOCALIZACION Y ESTAQUILLADO DE ESTRUCTURAS EN LINEA | ML | 362
2 |  | APOYOS Y CIMENTACIONES
2.1 | PH12/1324 | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 12 MT - 1324 DAN | UND | 4
2.2 | PH12/1030 | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 12 MT - 1030 DAN | UND | 2
2.3 | PH12/735 | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 12 MT - 735 DAN | UND | 2
2.4 | C051-12 | CIMENTACIÓN BLOQUE MONOLÍTICO CILÍNDRICO POSTE 12 MT | UND | 8
2.4 | PF12/1324 | POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 12 MT - 1324 DAN | UND | 0
2.4 | PF12/1030 | POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 12 MT - 1030 DAN | UND | 0
2.4 | PF12/735 | POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 12 MT - 735 DAN | UND | 0
3 |  | ARMADOS DE MEDIA TENSION
3.1 |  | ARMADOS SIMPLE CIRCUITO TRIFASICO
3.1.1 | MT 331 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2 - 34.5 KV. | UND | 0
3.1.2 | MT 332 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO ALINEACIÓN Y ANGULO < 5º 13.2 - 34.5 KV | UND | 0
3.1.3 | MT 333 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO ÁNGULO 5 A 20º-30º 13.2 - 34.5 KV | UND | 0
3.1.4 | MT 336 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO ANCLAJE HASTA 60º 13.2 - 34.5 KV | UND | 0
3.2 |  | ARMADOS SIMPLE CIRCUITO BIFASICO
3.2.1 | MT 321 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2 KV | UND | 4
3.2.2 | MT 322 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO ALINEACIÓN Y ANGULO < 5º 13.2 KV | UND | 3
3.2.3 | MT 323 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO ÁNGULO 5 A 20º-30º 13.2 KV | UND | 0
3.2.4 | MT 324 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO ÁNGULO 20º-30º A 60º 13.2 KV | UND | 0
3.2.5 | MT 325 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO ÁNGULO 60º A 90º 13.2 KV | UND | 0
4 |  | LINEA DE MEDIA TENSION
4.1 | AAAC 13F | RED TRIFÁSICA CONDUCTOR AAAC 123,3 KCMIL AZUSA | ML | 0
4.1 | AAAC 12F | RED BIFÁSICA CONDUCTOR AAAC 123,3 KCMIL AZUSA | ML | 362
5 |  | PROTECCIONES Y/O DERIVACIONES
5.1 | MT 905 | DERIVACIÓN FIN DE LÍNEA - ESTRUCTURA LÍNEA TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITOS | UND | 0
5.1 | MT 813-1 | DERIVACIÓN ANCLAJE HASTA 20°-30° CONFIGURACIÓN TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO A 13.2KV | UND | 0
5.1 | MT 906 | DERIVACIÓN FIN DE LÍNEA - ESTRUCTURA LÍNEA BIFÁSICA CON CORTACIRCUITOS | UND | 3
5.3 | MT 812 | DERIVACIÓN ANCLAJE HASTA 20°-30° CONFIGURACIÓN TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO A 13.2KV | UND | 0
6 |  | RETENIDAS
6.1 | RT 0031 | RETENIDA DIRECTO A TIERRA MT | UND | 6
7 |  | PUESTAS A TIERRA
7.1 | SPT 001 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ACERO AUSTENÍTICO PARA MEDIA TENSIÓN | UND | 8
RED DE MEDIA TENSIÓN 13,2 KV
RED DE BAJA TENSIÓN 220V
8 | APU | OBRAS PRELIMINARES
8.1 | PRE 1 | PRELIMINAR 1: DESPEJE DE ZONA | KM | 0
8.1 | PRE 3M | PRELIMINAR 3: REPLANTEO, LOCALIZACION Y ESTAQUILLADO DE ESTRUCTURAS EN REDES | ML | 1240
9 |  | APOYOS Y CIMENTACIONES
9.1 | PH9/500 | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 9 MT - 500 DAN | UND | 20
9.2 | PH9/1030 | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 9 MT - 1030 DAN | UND | 13
9.3 | C051-9 | CIMENTACIÓN BLOQUE MONOLÍTICO CILÍNDRICO POSTE 9 MT | UND | 33
9.4 | PF9/500 | POSTE DE FIBRA DE 9 MT - 500 DAN | UND | 0
9.5 | PF9/735 | POSTE DE FIBRA 9 MT - 735 DAN | UND | 0
10 |  | ARMADOS DE BAJA TENSION
10.1 | BT 11 | RED TRENZADA BT FIN DE LÍNEA CON AISLADOR CARRETE | UND | 22
10.2 | BT 12 | RED TRENZADA BT ALINEACIÓN Y ÁNGULO HASTA 60º CON AISLADOR CARRETE | UND | 23
10.3 | BT 15 | RED TRENZADA BT ÁNGULO 60º A 90º CON AISLADOR CARRETE | UND | 2
10.4 | LUMAP50 | LUMINARIA LED 50W - 100-227V (INCLUYE LUMINARIA, CABLES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) | UND | 0
11 |  | TENDIDOS DE LINEAS DE BAJA TENSION
11.1 | 3PLEX1/0 | CONDUCTOR TRENSADO TRÍPLEX 1/0, FASES 1/0 AAC - NEUTRO 1/0 AAAC | ML | 395
11.2 | 3PLEX4/0 | CONDUCTOR TRENSADO TRÍPLEX 4/0, FASES 4/0 AAC - NEUTRO 4/0 AAAC | ML | 845
12 |  | RETENIDAS
12.1 | RT 0032 | RETENIDA DIRECTO A TIERRA BT | UND | 18
13 |  | CONEXIONES DE BAJA TENSION
13.1 | BT 019 | CAJA DE DERIVACION EN POSTE PARA 9 ACOMETIDAS | UND | 33
13.2 | BT 02 | CRUCE AEREO PUENTE ENTRE REDES AEREAS | UND | 0
13.2 | LUMAP50 | LUMINARIA LED 50W - 100-227V (INCLUYE LUMINARIA, CABLES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) | UND | 63
14 |  | PUESTAS A TIERRA
14.1 | SPT 007 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ACERO AUSTENÍTICO PARA BAJA TENSIÓN | UND | 9
RED DE BAJA TENSIÓN 220V
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
15 | APU | TRANSFORMADORES
15.1 | XFO15 | TRANSFORMADOR DE DIST. MONOFÁSICO TIPO ECA 13,2 KV /120-240 V - 15 KVA | UND | 1
15.2 | XFO25 | TRANSFORMADOR DE DIST. MONOFÁSICO TIPO ECA 13,2 KV /120-240 V - 25 KVA | UND | 0
15.2 | XFO37 | TRANSFORMADOR DE DIST. MONOFÁSICO TIPO ECA 13,2 KV /120-240 V - 37,5 KVA | UND | 0
15.2 | XFO50 | TRANSFORMADOR DE DIST. MONOFÁSICO TIPO ECA 13,2 KV /120-240 V - 50 KVA | UND | 2
15.3 | XFO75 | TRANSFORMADOR DE DIST. MONOFÁSICO TIPO ECA 13,2 KV /120-240 V - 75 KVA | UND | 0
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS E INSTALACIONES INTERNAS
16 | APU | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS E INSTALACIONES INTERNAS
16.1 | ACDOM AL1 | ACOMETIDA CONCÉNTRICA AL 1X6+6 AWG XLPE/PVC ARE 25H | ML | 3680
16.2 | ACDOM AL2 | ACOMETIDA CONCÉNTRICA AL 2X6+6 AWG XLPE/PVC ARE 25H | ML | 0
16.2 | ACDOM | KIT ACOMETIDA DOMICILIARIA | UND | 92
16.3 | MED | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DOMICILIARIAS Y CAJA DE POLICARBONATO TIPO LONCHERA | UND | 92
16.4 | KIT DOM | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS PARA VIVIENDA, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD RETIE. | UND | 92
16.5 | SPT 009 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ACERO AUSTENÍTICO DOMICILIARIO | UND | 92
TOTAL ACOMETIDAS DOMICILIARIAS E INSTALACIONES INTERNAS
RETIROS Y DESMONTES
17 | APU | RETIROS Y DESMONTES
17.1 | RET POST | DESMONTE Y RETIRO POSTES EN CONCRETO | UND | 0 | #REF! | #REF!
17.2 | RET CBT | DESMONTE Y RETIRO CABLE BT | ML | 0 | #REF! | #REF!
17.2 | RET EMT | DESMONTE Y RETIRO ESTRUCTURAS DE MT | UND | 0 | #REF! | #REF!
17.3 | RET CMT | DESMONTE Y RETIRO CABLE MT-AÉREO | ML | 0 | #REF! | #REF!
17.5 | RET EBT | DESMONTE Y RETIRO ESTRUCTURAS DE BT | UND | 0 | #REF! | #REF!
TOTAL RETIROS Y DESMONTES |  |  |  |  | #REF!
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 30%
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2%
UTILIDAD |  |  |  |  | 5%
COSTOS INDIRECTOS
SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS
GESTIÓN DE CONEXIÓN, OPERADOR DE RED Y CERTIFICACIÓN RETIE
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PGIO |  |  |  |  | #DIV/0!
VALOR TOTAL OFERTA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
C.C.
0

## PTO
REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE RIOHACHA |  |  | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA LA GUAJIRA
FORMULARIO 1
ITEM | COD | ACTIVIDAD | UNID | CANT TOTAL | JUAN Y MEDIO 1 | JUAN Y MEDIO 2 | LA ISLA | COSTO UNITARIO | [7 empty] | VALOR UNITARIO ITEM | SUBTOTAL ITEM
[5 empty] | CANT | CANT |  | MATERIALES |  | TRANSPORTE |  | EQUIPO Y HERRAM |  | MANO DE OBRA
RED DE MEDIA TENSIÓN 13,2 KV
1 | APU | OBRAS PRELIMINARES | [14 empty] | 1425556
1.1 | PRE 1 | PRELIMINAR 1: DESPEJE DE ZONA | KM | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 460000 | 0 | 140000 | 0 | 954913 | 0 | 1554913 | 0
1.1 | PRE 2M | PRELIMINAR 2: REPLANTEO, LOCALIZACION Y ESTAQUILLADO DE ESTRUCTURAS EN LINEA | ML | 362 | 120 | 102 | 140 | 0 | 0 | 354 | 128148 | 307 | 111134 | 3277 | 1186274 | 3938 | 1425556
2 |  | APOYOS Y CIMENTACIONES | [14 empty] | 34276244
2.1 | PH12/1324 | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 12 MT - 1324 DAN | UND | 4 | 2 | 2 | 0 | 2768101 | 11072404 | 220000 | 880000 | 544620 | 2178480 | 458853 | 1835412 | 3991574 | 15966296
2.2 | PH12/1030 | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 12 MT - 1030 DAN | UND | 2 | 0 | 0 | 2 | 2507500 | 5015000 | 220000 | 440000 | 544620 | 1089240 | 458853 | 917706 | 3730973 | 7461946
2.3 | PH12/735 | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 12 MT - 735 DAN | UND | 2 | 1 | 0 | 1 | 2185300 | 4370600 | 220000 | 440000 | 544620 | 1089240 | 458853 | 917706 | 3408773 | 6817546
2.4 | C051-12 | CIMENTACIÓN BLOQUE MONOLÍTICO CILÍNDRICO POSTE 12 MT | UND | 8 | 3 | 2 | 3 | 351942.5 | 2815540 | 12500 | 100000 | 20000 | 160000 | 119364 | 954912 | 503807 | 4030456
2.4 | PF12/1324 | POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 12 MT - 1324 DAN | UND | 0 | 0 |  |  | 4900000 | 0 | 220000 | 0 | 83385 | 0 | 458853 | 0 | 5662238 | 0
2.4 | PF12/1030 | POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 12 MT - 1030 DAN | UND | 0 | 0 |  |  | 4900000 | 0 | 220000 | 0 | 83385 | 0 | 458853 | 0 | 5662238 | 0
2.4 | PF12/735 | POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 12 MT - 735 DAN | UND | 0 | 0 |  |  | 3900000 | 0 | 220000 | 0 | 83385 | 0 | 458853 | 0 | 4662238 | 0
3 |  | ARMADOS DE MEDIA TENSION | [14 empty] | 14636379
3.1 |  | ARMADOS SIMPLE CIRCUITO TRIFASICO
3.1.1 | MT 331 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2 - 34.5 KV. | UND | 0 | 0 |  |  | 1447903 | 0 | 256909 | 0 | 467000 | 0 | 367082 | 0 | 2538894 | 0
3.1.2 | MT 332 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO ALINEACIÓN Y ANGULO < 5º 13.2 - 34.5 KV | UND | 0 | 0 |  |  | 1462781 | 0 | 248059 | 0 | 467000 | 0 | 367082 | 0 | 2544922 | 0
3.1.3 | MT 333 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO ÁNGULO 5 A 20º-30º 13.2 - 34.5 KV | UND | 0 | 0 |  |  | 2842888 | 0 | 303073 | 0 | 467000 | 0 | 367082 | 0 | 3980043 | 0
3.1.4 | MT 336 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO ANCLAJE HASTA 60º 13.2 - 34.5 KV | UND | 0 | 0 |  |  | 3498518 | 0 | 294107 | 0 | 467000 | 0 | 367082 | 0 | 4626707 | 0
3.2 |  | ARMADOS SIMPLE CIRCUITO BIFASICO
3.2.1 | MT 321 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2 KV | UND | 4 | 1 | 1 | 2 | 1203249 | 4812996 | 246295 | 985180 | 389167 | 1556668 | 305902 | 1223608 | 2144613 | 8578452
3.2.2 | MT 322 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO ALINEACIÓN Y ANGULO < 5º 13.2 KV | UND | 3 | 2 | 0 | 1 | 1093016 | 3279048 | 231224 | 693672 | 389166.6667 | 1167500 | 305902 | 917706 | 2019309 | 6057927
3.2.3 | MT 323 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO ÁNGULO 5 A 20º-30º 13.2 KV | UND | 0 | 0 | 0 |  | 2133239 | 0 | 277071 | 0 | 389166.6667 | 0 | 305902 | 0 | 3105379 | 0
3.2.4 | MT 324 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO ÁNGULO 20º-30º A 60º 13.2 KV | UND | 0 | 0 | 0 |  | 1830796 | 0 | 215921.7333 | 0 | 389166.6667 | 0 | 305901.6667 | 0 | 2741786 | 0
3.2.5 | MT 325 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO ÁNGULO 60º A 90º 13.2 KV | UND | 0 | 0 | 0 |  | 2909027 | 0 | 336155 | 0 | 583750 | 0 | 305902 | 0 | 4134834 | 0
4 |  | LINEA DE MEDIA TENSION | [14 empty] | 14645434
4.1 | AAAC 13F | RED TRIFÁSICA CONDUCTOR AAAC 123,3 KCMIL AZUSA | ML | 0 | 0 |  |  | 39720.2306 | 0 | 3896 | 0 | 2767 | 0 | 12236 | 0 | 58619 | 0
4.1 | AAAC 12F | RED BIFÁSICA CONDUCTOR AAAC 123,3 KCMIL AZUSA | ML | 362 | 120 | 102 | 140 | 26480.1537 | 9585815.6394 | 2725 | 986450 | 2075 | 751150 | 9177 | 3322074 | 40457 | 14645434
5 |  | PROTECCIONES Y/O DERIVACIONES | [14 empty] | 10708236
5.1 | MT 905 | DERIVACIÓN FIN DE LÍNEA - ESTRUCTURA LÍNEA TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITOS | UND | 0 | 0 |  |  | 3246588 | 0 | 283495 | 0 | 71250 | 0 | 458853 | 0 | 4060186 | 0
5.1 | MT 813-1 | DERIVACIÓN ANCLAJE HASTA 20°-30° CONFIGURACIÓN TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO A 13.2KV | UND | 0 | 0 |  |  | 3992786 | 0 | 292041 | 0 | 583750 | 0 | 458853 | 0 | 5327430 | 0
5.1 | MT 906 | DERIVACIÓN FIN DE LÍNEA - ESTRUCTURA LÍNEA BIFÁSICA CON CORTACIRCUITOS | UND | 3 | 1 | 1 | 1 | 2399024 | 7197072 | 127785 | 383355 | 583750 | 1751250 | 458853 | 1376559 | 3569412 | 10708236
5.3 | MT 812 | DERIVACIÓN ANCLAJE HASTA 20°-30° CONFIGURACIÓN TIPO HORIZONTAL BIFÁSICO A 13.2KV | UND | 0 | 0 | 0 |  | 2852522 | 0 | 281198 | 0 | 583750 | 0 | 458853 | 0 | 4176323 | 0
6 |  | RETENIDAS | [14 empty] | 7932348
6.1 | RT 0031 | RETENIDA DIRECTO A TIERRA MT | UND | 6 | 2 | 2 | 2 | 763859 | 4583154 | 204797 | 1228782 | 47500 | 285000 | 305902 | 1835412 | 1322058 | 7932348
7 |  | PUESTAS A TIERRA | [14 empty] | 7403336
7.1 | SPT 001 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ACERO AUSTENÍTICO PARA MEDIA TENSIÓN | UND | 8 | 3 | 2 | 3 | 493519 | 3948152 | 78496 | 627968 | 47500 | 380000 | 305902 | 2447216 | 925417 | 7403336
RED DE MEDIA TENSIÓN 13,2 KV | [15 empty] | 91027533
RED DE BAJA TENSIÓN 220V
8 | APU | OBRAS PRELIMINARES | [14 empty] | 4883120
8.1 | PRE 1 | PRELIMINAR 1: DESPEJE DE ZONA | KM | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 460000 | 0 | 140000 | 0 | 954913 | 0 | 1554913 | 0
8.1 | PRE 3M | PRELIMINAR 3: REPLANTEO, LOCALIZACION Y ESTAQUILLADO DE ESTRUCTURAS EN REDES | ML | 1240 | 360 | 705 | 175 | 0 | 0 | 354 | 438960 | 307 | 380680 | 3277 | 4063480 | 3938 | 4883120
9 |  | APOYOS Y CIMENTACIONES | [14 empty] | 101740315
9.1 | PH9/500 | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 9 MT - 500 DAN | UND | 20 | 5 | 12 | 3 | 1164187 | 23283740 | 220000 | 4400000 | 544620 | 10892400 | 458853 | 9177060 | 2387660 | 47753200
9.2 | PH9/1030 | POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 9 MT - 1030 DAN | UND | 13 | 5 | 6 | 2 | 1403693 | 18248009 | 220000 | 2860000 | 544620 | 7080060 | 458853 | 5965089 | 2627166 | 34153158
9.3 | C051-9 | CIMENTACIÓN BLOQUE MONOLÍTICO CILÍNDRICO POSTE 9 MT | UND | 33 | 10 | 18 | 5 | 301665 | 9954945 | 160000 | 5280000 | 20000 | 660000 | 119364 | 3939012 | 601029 | 19833957
9.4 | PF9/500 | POSTE DE FIBRA DE 9 MT - 500 DAN | UND | 0 | 0 |  |  | 2900000 | 0 | 220000 | 0 | 544620 | 0 | 458853 | 0 | 4123473 | 0
9.5 | PF9/735 | POSTE DE FIBRA 9 MT - 735 DAN | UND | 0 | 0 |  |  | 3400000 | 0 | 220000 | 0 | 544620 | 0 | 458853 | 0 | 4623473 | 0
10 |  | ARMADOS DE BAJA TENSION | [14 empty] | 15374976
10.1 | BT 11 | RED TRENZADA BT FIN DE LÍNEA CON AISLADOR CARRETE | UND | 22 | 8 | 10 | 4 | 129296 | 2844512 | 41288 | 908336 | 23750 | 522500 | 152951 | 3364922 | 347285 | 7640270
10.2 | BT 12 | RED TRENZADA BT ALINEACIÓN Y ÁNGULO HASTA 60º CON AISLADOR CARRETE | UND | 23 | 6 | 14 | 3 | 77878 | 1791194 | 40775 | 937825 | 23750 | 546250 | 152951 | 3517873 | 295354 | 6793142
10.3 | BT 15 | RED TRENZADA BT ÁNGULO 60º A 90º CON AISLADOR CARRETE | UND | 2 | 1 | 1 |  | 169206 | 338412 | 36525 | 73050 | 35625 | 71250 | 229426 | 458852 | 470782 | 941564
10.4 | LUMAP50 | LUMINARIA LED 50W - 100-227V (INCLUYE LUMINARIA, CABLES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) | UND | 0 |  |  |  | 1045997 | 0 | 95512 | 0 | 35625 | 0 | 229426 | 0 | 1406560 | 0
11 |  | TENDIDOS DE LINEAS DE BAJA TENSION | [14 empty] | 97120050
11.1 | 3PLEX1/0 | CONDUCTOR TRENSADO TRÍPLEX 1/0, FASES 1/0 AAC - NEUTRO 1/0 AAAC | ML | 395 | 40 | 180 | 175 | 45022.068 | 17783716.86 | 3599 | 1421605 | 2075 | 819625 | 9177 | 3624915 | 59873 | 23649835
11.2 | 3PLEX4/0 | CONDUCTOR TRENSADO TRÍPLEX 4/0, FASES 4/0 AAC - NEUTRO 4/0 AAAC | ML | 845 | 320 | 525 | 0 | 70903.35 | 59913330.75 | 4792 | 4049240 | 2075 | 1753375 | 9177 | 7754565 | 86947 | 73470215
12 |  | RETENIDAS | [14 empty] | 23443092
12.1 | RT 0032 | RETENIDA DIRECTO A TIERRA BT | UND | 18 | 8 | 8 | 2 | 744955 | 13409190 | 204037 | 3672666 | 47500 | 855000 | 305902 | 5506236 | 1302394 | 23443092
13 |  | CONEXIONES DE BAJA TENSION | [14 empty] | 120698718
13.1 | BT 019 | CAJA DE DERIVACION EN POSTE PARA 9 ACOMETIDAS | UND | 33 | 10 | 17 | 6 | 705528 | 23282424 | 54717 | 1805661 | 28500 | 940500 | 183541 | 6056853 | 972286 | 32085438
13.2 | BT 02 | CRUCE AEREO PUENTE ENTRE REDES AEREAS | UND | 0 | 0 |  |  | 198204 | 0 | 38491 | 0 | 23750 | 0 | 152951 | 0 | 413396 | 0
13.2 | LUMAP50 | LUMINARIA LED 50W - 100-227V (INCLUYE LUMINARIA, CABLES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) | UND | 63 | 20 | 36 | 7 | 1045997 | 65897811 | 95512 | 6017256 | 35625 | 2244375 | 229426 | 14453838 | 1406560 | 88613280
14 |  | PUESTAS A TIERRA | [14 empty] | 8641098
14.1 | SPT 007 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ACERO AUSTENÍTICO PARA BAJA TENSIÓN | UND | 9 | 3 | 4 | 2 | 532119 | 4789071 | 74601 | 671409 | 47500 | 427500 | 305902 | 2753118 | 960122 | 8641098
RED DE BAJA TENSIÓN 220V | [15 empty] | 371901369
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
15 | APU | TRANSFORMADORES
15.1 | XFO15 | TRANSFORMADOR DE DIST. MONOFÁSICO TIPO ECA 13,2 KV /120-240 V - 15 KVA | UND | 1 | 0 |  | 1 | 16392764 | 16392764 | 490828 | 490828 | 702500 | 702500 | 946141 | 946141 | 18532233 | 18532233
15.2 | XFO25 | TRANSFORMADOR DE DIST. MONOFÁSICO TIPO ECA 13,2 KV /120-240 V - 25 KVA | UND | 0 | 0 |  |  | 20694669 | 0 | 659204 | 0 | 797500 | 0 | 1835410 | 0 | 23986783 | 0
15.2 | XFO37 | TRANSFORMADOR DE DIST. MONOFÁSICO TIPO ECA 13,2 KV /120-240 V - 37,5 KVA | UND | 0 | 0 |  |  | 21735269 | 0 | 683903.5 | 0 | 797500 | 0 | 1835410 | 0 | 25052083 | 0
15.2 | XFO50 | TRANSFORMADOR DE DIST. MONOFÁSICO TIPO ECA 13,2 KV /120-240 V - 50 KVA | UND | 2 | 1 | 1 |  | 23904710 | 47809420 | 758346 | 1516692 | 797500 | 1595000 | 1835410 | 3670820 | 27295966 | 54591932
15.3 | XFO75 | TRANSFORMADOR DE DIST. MONOFÁSICO TIPO ECA 13,2 KV /120-240 V - 75 KVA | UND | 0 | 0 | 0 |  | 25709759 | 0 | 866303.5 | 0 | 2335000 | 0 | 1419211 | 0 | 30330274 | 0
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | [15 empty] | 73124165
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS E INSTALACIONES INTERNAS
16 | APU | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS E INSTALACIONES INTERNAS
16.1 | ACDOM AL1 | ACOMETIDA CONCÉNTRICA AL 1X6+6 AWG XLPE/PVC ARE 25H | ML | 3680 | 0 | 0 | 0 | 10721 | 39453280 | 2277 | 8379360 | 1033 | 3801440 | 12236 | 45028480 | 26267 | 96662560
16.2 | ACDOM AL2 | ACOMETIDA CONCÉNTRICA AL 2X6+6 AWG XLPE/PVC ARE 25H | ML | 0 | 0 |  |  | 33922 | 0 | 3097 | 0 | 1292 | 0 | 15295 | 0 | 53606 | 0
16.2 | ACDOM | KIT ACOMETIDA DOMICILIARIA | UND | 92 | 40 | 41 | 11 | 60989 | 5610988 | 20833 | 1916636 | 9688 | 891296 | 114713 | 10553596 | 206223 | 18972516
16.3 | MED | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DOMICILIARIAS Y CAJA DE POLICARBONATO TIPO LONCHERA | UND | 92 | 40 | 41 | 11 | 561197 | 51630124 | 72682 | 6686744 | 2500 | 230000 | 229426 | 21107192 | 865805 | 79654060
16.4 | KIT DOM | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS PARA VIVIENDA, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD RETIE. | UND | 92 | 40 | 41 | 11 | 995662 | 91600904 | 134279 | 12353668 | 51667 | 4753364 | 611803 | 56285876 | 1793411 | 164993812
16.5 | SPT 009 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ACERO AUSTENÍTICO DOMICILIARIO | UND | 92 | 40 | 41 | 11 | 365000 | 33580000 | 63827 | 5872084 | 18750 | 1725000 | 229426 | 21107192 | 677003 | 62284276
TOTAL ACOMETIDAS DOMICILIARIAS E INSTALACIONES INTERNAS | [15 empty] | 422567224
RETIROS Y DESMONTES
17 | APU | RETIROS Y DESMONTES
17.1 | RET POST | DESMONTE Y RETIRO POSTES EN CONCRETO | UND | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 185000 | 0 | 5000 | 0 | 458853 | 0 | 648853 | 0
17.2 | RET CBT | DESMONTE Y RETIRO CABLE BT | ML | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 996 | 0 | 310 | 0 | 3671 | 0 | 4977 | 0
17.2 | RET EMT | DESMONTE Y RETIRO ESTRUCTURAS DE MT | UND | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 51700 | 0 | 19375 | 0 | 229426 | 0 | 300501 | 0
17.3 | RET CMT | DESMONTE Y RETIRO CABLE MT-AÉREO | ML | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 920 | 0 | 517 | 0 | 6118 | 0 | 7555 | 0
17.5 | RET EBT | DESMONTE Y RETIRO ESTRUCTURAS DE BT | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12473 | 0 | 6458 | 0 | 76475 | 0 | 95406 | 0
TOTAL RETIROS Y DESMONTES | [7 empty] | 60.95% | 0 | 7.995% |  | 5.363% |  | 25.69% |  | 0
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO | [8 empty] | 584293617.2494 |  | 76645575 |  | 51411777 |  | 246269695 |  | 958620291
ADMINISTRACION | [15 empty] | 30% | 287586087
IMPREVISTOS | [15 empty] | 2% | 19172406
UTILIDAD | [15 empty] | 5% | 47931015
COSTOS INDIRECTOS | [16 empty] | 354689508
SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | [16 empty] | 1313309799
GESTIÓN DE CONEXIÓN, OPERADOR DE RED Y CERTIFICACIÓN RETIE | [16 empty] | 36537318
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PGIO | [15 empty] | 2.87% | 37695830
SUBTOTAL 2 ( INDIRECTOS + DIRECTOS + INTERVENTORIA INTEGRAL+RETIE) | [16 empty] | 1387542947
SUBTOTAL 3 (SUBTOTAL 2 - COFINANCIACION) | [16 empty] | 1387542947
VALOR TOTAL PROYECTO | [16 empty] | 1387542947