## CUADRO COMPARATIVO
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE MERCADO
ITEM | EQUIPO | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2 | VALOR PROMEDIO MERCADO
A | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1 | Cali - Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" de Cali - Cra 10 # 12 - 15
1.1 | Sistema CCTV | 24250000 | 38000000 | 31125000
1.5 | SISTEMA DE APOYO A REQUISAS -RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 3600000 | 2050000 | 2825000
2 | Cali - Palacio Nacional - Cra 4 # 12-40
2.1 | SISTEMA CCTV | 7150000 | 9350000 | 8250000
2.2 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 1500000 | 1200000 | 1350000
3 | Cali - Edificio Ley de Tierras Av 3A Nte # 24-24
3.1 | SISTEMA CCTV | 10150000 | 15190000 | 12670000
3.2 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 450000 | 500000 | 475000
4 | Cali - Edificio Entreceibas Calle 8 # 1-16
4.1 | SISTEMA CCTV | 5750000 | 7600000 | 6675000
4.2 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 450000 | 500000 | 475000
5 | Cali - Edificio Juzgados Penales para Adolescentes - Avenida 5CN # 24-38
5.1 | SISTEMA CCTV | 6500000 | 7600000 | 7050000
6 | Buga - Palacio de Justicia- Calle 7 # 14 - 32
6.1 | SISTEMA CCTV | 1600000 | 2010000 | 1805000
6.2 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 900000 | 1000000 | 950000
6.3 | Edificio Condado Plaza - Calle 7 # 13-56 de Buga | 450000 | 500000 | 475000
7 | Buenaventura - Palacio Nacional - Calle 3 # 2A-35
7.1 | SISTEMA CCTV | 6110000 | 6250000 | 6180000
7.2 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 1050000 | 1250000 | 1150000
7.3 | EDIFICIO TRANSFERENCIAS - Calle 9 No. 2 -21 | 1050000 | 1250000 | 1150000
7.4 | EDIFICIO JIRETH - Calle 3 #5-35 | 1050000 | 1250000 | 1150000
8 | Palmira - Palacio Justicia - Cra 29 # 22 -43
8.1 | SISTEMA CCTV | 7400000 | 7850000 | 7625000
8.2 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 450000 | 500000 | 475000
8.3 | EDIFICIO SEDE DE FAMILIA - Calle 22 No. 28A -10 | 2150000 | 2100000 | 2125000
9 | Palacio Justicia de Cartago - CALLE 11 # 5 67
9.1 | SISTEMA CCTV | 4450000 | 4450000 | 4450000
9.2 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 1050000 | 1100000 | 1075000
9.3 | SISTEMA DETECCION DE INCENDIO | 2280000 | 4160000 | 3220000
10 | EDIFICIO WESPEDES - SEDE JUDICIAL JUZGADOS PENALES Y EL CENTRO DE SERVICIOS CALLE 25 # 23-35 67 - TULUA
10.1 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES | 450000 | 500000 | 475000
11 | PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO "OSCAR TRUJILLO LERMA"- CARRERA 8 # 1-28
11.1 | SISTEMA CCTV | 2280000 | 4160000 | 3220000
VALOR SUBTOTAL |  |  |  | 106420000
IVA 19% |  |  |  | 20219800
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDO IVA |  |  |  | 126639800
12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - BOLSA DE REPUESTOS
12.1 | REPUESTOS | 34071000 | 91005000 | 62538000
VALOR SUBTOTAL |  |  |  | 62538000
IVA 19% |  |  |  | 11882220
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |  |  |  | 74420220

## PALACIO DE JUSTICIA DE CALI
ITEM | Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" de Cali - Cra 10 # 12 - 15
1 | SISTEMA CCTV
REFERENCIA |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | VALOR PROMEDIO MERCADO | VALOR TOTAL PROMEDIO
[5 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 | NIN-733-V03PS | FlexiDome HD 720p60, VR, 3-9mm, IVA | UNIDAD | 123 | 100000 | 12300000 | 200000 | 24600000 | 150000 | 18450000
1.2 | NBN-71013-B | Camera Dinion HD720p60 | UNIDAD | 29 | 100000 | 2900000 | 200000 | 5800000 | 150000 | 4350000
1.3 | VG5-7220-EPC4 | Adomo 7000 HD, 20X, D/N, Int/Ext, Transp | UNIDAD | 5 | 800000 | 4000000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 2500000
1.9 | 736327-001 | HP ProLiantML31Oe-Servidor BVMS | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | 200000 | 200000 | 325000 | 325000
1.10 |  | HP Windows Server Rok Standard 2012 R2 | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | 200000 | 200000 | 325000 | 325000
1.11 | Z230 MT | Work Station Client | UNIDAD | 3 | 150000 | 450000 | 200000 | 600000 | 175000 | 525000
1.12 | KD-6X6CS | Matriz de Seis entradas / 6 salidas | UNIDAD | 1 | 250000 | 250000 | 600000 | 600000 | 425000 | 425000
1.13 | SESCCT.SOFT.STD ROK 2012 | HP WINDOWS SERVER ROK ESTANDAR 2012 R2 | UNIDAD | 1 | 300000 | 300000 | 500000 | 500000 | 400000 | 400000
1.14 |  | Acces Point, Marca Tenda Referencia 01 | UNIDAD | 18 | 100000 | 1800000 | 100000 | 1800000 | 100000 | 1800000
1.15 |  | Cámaras IP Tipo Domo, marca DAHUA, Referencia DH-IPC-HDPW1230R1N-0208-S4 de 2 MP | UNIDAD | 9 | 100000 | 900000 | 200000 | 1800000 | 150000 | 1350000
1.16 |  | Cámaras IP Tipo Domo, marca DAHUA, Referencia DH-IPC-HDPW1230T1P-0208-S5 de 2 MP | UNIDAD | 2 | 100000 | 200000 | 200000 | 400000 | 150000 | 300000
1.17 |  | NVR Marca DAHUA de 16 canales Referencia NVR4216-4KS2/L | UNIDAD | 1 | 250000 | 250000 | 300000 | 300000 | 275000 | 275000
1.18 |  | Disco Duro de 4TB, marca Wester Digital | UNIDAD | 1 |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
2 | SISTEMA DE APOYO A REQUISAS -RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES
2.1 | PD6500i | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales | UNIDAD | 3 | 450000 | 1350000 | 100000 | 300000 | 275000 | 825000
2.2 | SCANNER | Detector Manual de Armas y Metales (incluye batería recargable y cargador) | UNIDAD | 9 | 150000 | 1350000 | 150000 | 1350000 | 150000 | 1350000
2.3 | XIS-5335 | Maquina de Rayos X | UNIDAD | 2 | 450000 | 900000 | 200000 | 400000 | 325000 | 650000

## PALACIO NACIONAL CALI
ITEM | Cali - Palacio Nacional - Cra 4 # 12-40
1 | SISTEMA CCTV
REFERENCIA |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | VALOR PROMEDIO MERCADO | VALOR TOTAL PROMEDIO
[5 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 |  | Domo PTZ, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-2DF6236-AEL | UNIDAD | 16 | 250000 | 4000000 | 300000 | 4800000 | 275000 | 4400000
1.2 |  | Cámara fija MiniDomo, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-2CD2725FWD-12S | UNIDAD | 8 | 100000 | 800000 | 200000 | 1600000 | 150000 | 1200000
1.3 |  | NVR 32 Canales, Marca: HIKVISION, Modelo: DSW9632NI-I8 | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000
1.4 |  | Disco Duro 4 Teras, Marca: Seagate, Modelo: ST4000VX000 | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
1.5 |  | Matriz, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-6916UDI | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | 800000 | 800000 | 625000 | 625000
1.6 |  | UPS 3 KVA, Marca: PEI, Modelo: 3KVA | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000
1.7 |  | Switch POE 24 Puertos, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-3E1326P-E | UNIDAD | 3 | 100000 | 300000 | 100000 | 300000 | 100000 | 300000
1.8 |  | Joystick, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-1100KI | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 175000 | 175000
1.9 |  | Monitor 19", Marca: HIKVISION, Modelo: DS-D5019QE-6 | UNIDAD | 5 | 100000 | 500000 | 100000 | 500000 | 100000 | 500000
1.10 |  | Biométrico, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-KIT803EF | UNIDAD | 1 | 250000 | 250000 | 300000 | 300000 | 275000 | 275000
1.11 |  | Electroimán, Marca: Access Pro | UNIDAD | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
1.12 |  | Botón Apertura, Marca: HIKVISION | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 125000 | 125000
2 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES
2.1 | PD6500i | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | 500000 | 500000 | 475000 | 475000
2.2 | SUPER SCANNER | Detector Manual de Armas y Metales (incluye mantenimiento a batería recargable y cargador) - SUPER SCANNER - GARRETT | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 175000 | 175000
2.3 | XIS-6545 | Máquina de Rayos X (Astrophysicsinc) - XIS-6545 | UNIDAD | 1 | 900000 | 900000 | 500000 | 500000 | 700000 | 700000

## LEY DE TIERRAS CALI
ITEM | Edificio Ley de Tierras Av 3A Nte # 24-24 Cali
1 | SISTEMA CCTV
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | VALOR PROMEDIO MERCADO | VALOR TOTAL PROMEDIO
[5 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 |  | Brazos extensores o soporte de cámara | UNIDAD | 6 | 250000 | 1500000 | 200000 | 1200000 | 225000 | 1350000
1.2 |  | Cámara de video con codec sin kit | UNIDAD | 1 | 250000 | 250000 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000
1.3 |  | Cámara tipo domo | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 125000 | 125000
1.4 |  | Cámara tipo domo interior | UNIDAD | 24 | 100000 | 2400000 | 150000 | 3600000 | 125000 | 3000000
1.5 |  | Chasis de amplificación de señales de video | UNIDAD | 3 |  |  | 150000 | 450000 | 150000 | 450000
1.6 |  | Control de acceso con kit de electroimán | UNIDAD | 1 | 250000 | 250000 | 300000 | 300000 | 275000 | 275000
1.7 |  | Joystick (teclado CCTCV) | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 175000 | 175000
1.8 |  | Matrix digital CCTV | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | 500000 | 500000 | 475000 | 475000
1.9 |  | Monitor CCTV | UNIDAD | 5 | 100000 | 500000 | 200000 | 1000000 | 150000 | 750000
1.10 |  | UPS 10 KVA | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 500000 | 500000 | 300000 | 300000
1.11 |  | Videograbadora digital 16 entradas | UNIDAD | 2 | 500000 | 1000000 | 400000 | 800000 | 450000 | 900000
1.12 |  | SIP Camara 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P Tipo Domo Lente Varifocal 2,7-12MM FOV 33°-106° DWDR IR 30M IP67 | UNIDAD | 12 | 150000 | 1800000 | 200000 | 2400000 | 175000 | 2100000
1.13 |  | XVR 16CH + 2CH IP grabación hasta 1080N 4CH con SMD 1 HDMI 1 E/S RCA 1 SATA AI CODING/H.265 | UNIDAD | 1 | 250000 | 250000 | 300000 | 300000 | 275000 | 275000
1.14 |  | XVR 16CH + 2CH IP Grabacion hasta 1080N 4CH con SMD 1 HDMI 1 E/S RCA 1 SATA AI CODING/H.265 | UNIDAD | 2 | 250000 | 500000 | 480000 | 960000 | 365000 | 730000
1.15 |  | Fuente de Alimentación 12V/2A 2 con PLUG DC y PLUG AC 2 Pines Certificado UL | UNIDAD | 12 | 15000 | 180000 | 20000 | 240000 | 17500 | 210000
1.16 |  | Video Balun Pasivo 1 Canal 4 En 1 Transmision HDCVI 1080P hasta 250M | UNIDAD | 28 | 15000 | 420000 | 80000 | 2240000 | 47500 | 1330000
1.17 |  | DISCO DURO 4TB CACHE 256MB 3.5" SATA | UNIDAD | 2 | 150000 | 300000 | 100000 | 200000 | 125000 | 250000
2 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES
2.1 | RANGER | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | 500000 | 500000 | 475000 | 475000

## ENTRECEIBAS - CALI
ITEM | Edificio Entreceibas Calle 8 # 1-16 Cali
1 | SISTEMA CCTV
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | VALOR PROMEDIO MERCADO | VALOR TOTAL PROMEDIO
[5 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 |  | Cámara PTZ Uso interior y exterior, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD6CE245UN-HNI-F | UNIDAD | 8 | 250000 | 2000000 | 200000 | 1600000 | 225000 | 1800000
1.2 |  | Cámara PTZ Uso interior, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD6CE245UN-HNI-F | UNIDAD | 8 | 150000 | 1200000 | 200000 | 1600000 | 175000 | 1400000
1.3 |  | Cámara fija MiniDomo, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD52C230UN-HNI | UNIDAD | 8 | 100000 | 800000 | 150000 | 1200000 | 125000 | 1000000
1.4 |  | Carcazas cámara Mini Domo tipo Dummy, Marca: DAHUA, Mod:DH-HACHDW1000MN | UNIDAD | 6 | 100000 | 600000 | 150000 | 900000 | 125000 | 750000
1.5 |  | Monitor de CCTV LCD 17", Marca: DAHUA, Modelo: DHI-LM22-F211 | UNIDAD | 5 | 100000 | 500000 | 100000 | 500000 | 100000 | 500000
1.6 |  | Matriz digital de video, preconfigurada de 64 entradas x 16 salidas de monitor; basada en microprocesador, expandible hasta 256 cámaras. Comunicación RS-485, -RJ45., Marca: DAHUA, Modelo: NVD1805DH-4I-4K | UNIDAD | 1 | 250000 | 250000 | 800000 | 800000 | 525000 | 525000
1.7 |  | Sistema de grabación IP para 64 canales, codificación de video H.265, resolución de grabación hasta 12MP, ancho de banda de hasta 320Mbps, incluye disco duro interno de 4TB. Marca: DAHUA, Modelo: NVR5864-16P-4KS2E | UNIDAD | 1 | 250000 | 250000 | 800000 | 800000 | 525000 | 525000
1.9 |  | Teclado tipo joystick para administración de las cámaras PTZ, con teclas de funciones preprogramadas. Marca: DAHUA, Modelo: NKB1000 | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 175000 | 175000
2. | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES
2.1 | RANGER | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | 500000 | 500000 | 475000 | 475000

## ADOLESCENTES - CALI
ITEM | Edificio Juzgados Penales para Adolescentes - Avenida 5CN # 24-38 Cali
1 | SISTEMA CCTV
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | VALOR PROMEDIO MERCADO | VALOR TOTAL PROMEDIO
[5 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 |  | Cámara PTZ Uso interior y exterior, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD6CE245UN-HNI-F | UNIDAD | 8 | 250000 | 2000000 | 200000 | 1600000 | 225000 | 1800000
1.2 |  | Cámara PTZ Uso interior, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD6CE245UN-HNI-F | UNIDAD | 8 | 250000 | 2000000 | 200000 | 1600000 | 225000 | 1800000
1.3 |  | Cámara fija MiniDomo, Marca: DAHUA, Modelo: DH-IPC-HDB4231CNAS-S2 | UNIDAD | 8 | 100000 | 800000 | 150000 | 1200000 | 125000 | 1000000
1.4 |  | Carcazas cámara Mini Domo tipo Dummy, Marca: DAHUA, Mod:DH-HACHDW1000MN | UNIDAD | 6 | 100000 | 600000 | 150000 | 900000 | 125000 | 750000
1.5 |  | Monitor de CCTV LCD 17", Marca: DAHUA, Modelo: DHI-LM22-F211 | UNIDAD | 5 | 100000 | 500000 | 100000 | 500000 | 100000 | 500000
1.6 |  | Matriz digital de video, preconfigurada de 64 entradas x 16 salidas de monitor; basada en microprocesador, expandible hasta 256 cámaras. Comunicación RS-485, -RJ45., Marca: DAHUA, Modelo: NVD1805DH-4I-4K | UNIDAD | 1 | 250000 | 250000 | 800000 | 800000 | 525000 | 525000
1.7 |  | Sistema de grabación IP para 64 canales, codificación de video H.265, resolución de grabación hasta 12MP, ancho de banda de hasta 320Mbps, incluye disco duro interno de 4TB. Marca: DAHUA, Modelo: NVR5864-16P-4KS2E | UNIDAD | 1 | 250000 | 250000 | 800000 | 800000 | 525000 | 525000
1.9 |  | Teclado tipo joystick para administración de las cámaras PTZ, con teclas de funciones preprogramadas. Marca: DAHUA, Modelo: NKB1000 | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000

## BUGA
ITEM | Palacio de Justicia "Manuel Antonio Sanclemente" - Calle 7 # 14 - 32 de Buga
1 | SISTEMA CCTV
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | VALOR PROMEDIO MERCADO | VALOR TOTAL PROMEDIO
[5 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 |  | Domos Exteriores PTZ, Marca: HILOOK, Modelo: PTZ-T52251-A | UNIDAD | 3 | 250000 | 750000 | 200000 | 600000 | 225000 | 675000
1.2 |  | Cámaras fijas interiores, Marca: HILOOK, Modelo:THC-T320-VF | UNIDAD | 6 | 100000 | 600000 | 150000 | 900000 | 125000 | 750000
1.3 |  | DVR 32 canales, Marca: HILOOK, Modelo: DVR-232Q-K2 | UNIDAD | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
1.4 |  | Disco Duro 2 TB, Marca: Western Digital | UNIDAD | 1 |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
1.5 |  | Disco Duro 1 TB, (del anterior DVR XTS) | UNIDAD | 1 |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
1.6 |  | Mouse Óptico | UNIDAD | 1 |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
2. | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES
2.1 |  | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales - PD6500i | UNIDAD | 2 | 450000 | 900000 | 500000 | 1000000 | 475000 | 950000
3 | Edificio Condado Plaza - Calle 7 # 13-56 de Buga
3.1 | Garret Mod. PD6500i | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales - PD6500i | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | 500000 | 500000 | 475000 | 475000

## BUENAVENTURA
ITEM | Palacio Nacional - Calle 3 # 2A-35 Buenaventura
1 | SISTEMA CCTV
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | VALOR PROMEDIO MERCADO | VALOR TOTAL PROMEDIO
[5 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 |  | Domo PTZ, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-2DF6236-AEL | UNIDAD | 14 | 250000 | 3500000 | 200000 | 2800000 | 225000 | 3150000
1.2 |  | Cámara fija MiniDomo, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-2CD2725FWD-12S | UNIDAD | 4 | 100000 | 400000 | 150000 | 600000 | 125000 | 500000
1.3 |  | NVR 32 Canales, Marca: HIKVISION, Modelo: DSW9632NI-I8 | UNIDAD | 2 | 250000 | 500000 | 250000 | 500000 | 250000 | 500000
1.4 |  | Disco Duro 4 Teras, Marca: Seagate, Modelo: ST4000VX000 | UNIDAD | 1 |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
1.5 |  | Matriz, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-6916UDI | UNIDAD | 1 | 250000 | 250000 | 800000 | 800000 | 525000 | 525000
1.6 |  | UPS 3 KVA, Marca: PEI, Modelo: 3KVA | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 300000 | 300000 | 225000 | 225000
1.7 |  | Switch POE 24 Puertos, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-3E1326P-E | UNIDAD | 1 | 60000 | 60000 | 100000 | 100000 | 80000 | 80000
1.8 |  | Joystick, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-1100KI | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 175000 | 175000
1.9 |  | Monitor 19", Marca: HIKVISION, Modelo: DS-D5019QE-6 | UNIDAD | 5 | 100000 | 500000 | 100000 | 500000 | 100000 | 500000
1.10 |  | Biometrico, Marca: HIKVISION, Modelo: DS-KIT803EF | UNIDAD | 1 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 225000 | 225000
1.11 |  | Electroimán, Marca: Access Pro | UNIDAD | 1 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000
1.12 |  | Botón Apertura, Marca: HIKVISION | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000
2. | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES
2.1 | Garret Mod. PD6500i | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales - PD6500i | UNIDAD | 2 | 450000 | 900000 | 500000 | 1000000 | 475000 | 950000
2.2 | SUPER SCANNER | Detector Manual de Armas y Metales (incluye mantenimiento a batería recargable y cargador) - SUSPER SCANNER - GARRETT | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000
3. | EDIFICIO TRANSFERENCIAS - Calle 9 No. 2 -21
3.1 | Garret Mod. PD6500i | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales - PD6500i | UNIDAD | 2 | 450000 | 900000 | 500000 | 1000000 | 475000 | 950000
3.2 | SUPER SCANNER | Detector Manual de Armas y Metales (incluye mantenimiento a batería recargable y cargador) - SUSPER SCANNER - GARRETT | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000
4. | EDIFICIO JIRETH - Calle 3 #5-35
4.1 | Garret Mod. PD6500i | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales - PD6500i | UNIDAD | 2 | 450000 | 900000 | 500000 | 1000000 | 475000 | 950000
4.2 | SUPER SCANNER | Detector Manual de Armas y Metales (incluye mantenimiento a batería recargable y cargador) - SUSPER SCANNER - GARRETT | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000

## PALMIRA
ITEM | Palacio Justicia "Simon David Carrejo Bejarano" de Palmira - Cra 29 # 22 -43
1 | SISTEMA CCTV
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | VALOR PROMEDIO MERCADO | VALOR TOTAL PROMEDIO
|  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 |  | Cámara PTZ Uso interior y exterior, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD6CE245UN-HNI-F | 8 | 250000 | 2000000 | 200000 | 1600000 | 225000 | 1800000
1.2 |  | Cámara PTZ Uso interior, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD6CE245UN-HNI-F | 8 | 250000 | 2000000 | 200000 | 1600000 | 225000 | 1800000
1.3 |  | Cámara fija MiniDomo, Marca: DAHUA, Modelo: DH-SD52C230UN-HNI | 6 | 150000 | 900000 | 150000 | 900000 | 150000 | 900000
1.4 |  | Carcazas cámara Mini Domo tipo Dummy, Marca: DAHUA, Mod:DH-HACHDW1000MN | 5 | 150000 | 750000 | 150000 | 750000 | 150000 | 750000
1.5 |  | Monitor de CCTV LCD 17", Marca: DAHUA, Modelo: DHI-LM22-F211 | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
1.6 |  | Matriz digital de video, preconfigurada de 64 entradas x 16 salidas de monitor; basada en microprocesador, expandible hasta 256 cámaras. Comunicación RS-485, -RJ45., Marca: DAHUA, Modelo: NVD1805DH-4I-4K | 1 | 250000 | 250000 | 800000 | 800000 | 525000 | 525000
1.7 |  | Sistema de grabación IP para 64 canales, codificación de video H.265, resolución de grabación hasta 12MP, ancho de banda de hasta 320Mbps, incluye disco duro interno de 4TB. Marca: DAHUA, Modelo: NVR5864-16P-4KS2E | 1 | 250000 | 250000 | 800000 | 800000 | 525000 | 525000
1.8 |  | Switch de 24 puertos PoE., Marca: DAHUA, Modelo: PFS4226-24GT-360 | 1 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 175000 | 175000
1.9 |  | Teclado tipo joystick para administración de las cámaras PTZ, con teclas de funciones preprogramadas. Marca: DAHUA, Modelo: NKB1000 | 1 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 175000 | 175000
1.10 |  | Cerradura control de acceso con teclado ALFA NUMÉRICO y botón de apertura, kit de electroimán de 400 kilos – soporta hasta 200 usuarios. Incluye instalación. Marca: DAHUA, Modelo: ASI1212D | 1 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 225000 | 225000
1.11 |  | UPS 2 KVA- Autonomía 5 – 15 minutos - Onda Senoidal- Tiempo de transferencia 0., Marca: Powest, Modelo: MICRO NET 2000 | 1 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 175000 | 175000
1.12 |  | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales - PD6500i | 1 | 450000 | 450000 | 500000 | 500000 | 475000 | 475000
2. | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES
2.1 | Garret Mod. PD6500i | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales | 1 | 450000 | 450000 | 500000 | 500000 | 475000 | 475000
3. | EDIFICIO SEDE DE FAMILIA - Calle 22 No. 28A -10
3.1 |  | Camaras | 11 | 150000 | 1650000 | 150000 | 1650000 | 150000 | 1650000
3.2 |  | Switch POE 24 puertos Marca TrendNet | 1 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 125000 | 125000
3.3 |  | NVR DAHUA | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
3.4 |  | MONITOR DE 22 | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000

## CARTAGO
ITEM | Palacio Justicia de Cartago - CALLE 11 # 5 67
1 | SISTEMA CCTV
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | VALOR PROMEDIO MERCADO | VALOR TOTAL PROMEDIO
[5 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 |  | NVR Marca DAHUA de 16 canales Referencia NVR4216-4KS2/L 2 Disco Duro de 4TB, marca Wester Digital | UNIDAD | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
1.2 |  | Cámaras IP Tipo Domo, marca DAHUA, Referencia DH-IPC-HDPW1230T1P-0208-S5 de 2 MP | UNIDAD | 9 | 150000 | 1350000 | 150000 | 1350000 | 150000 | 1350000
1.3 |  | Cámaras IP Tipo Bala, marca DAHUA, Referencia DH-IPC-HFW2431TN-ZS | UNIDAD | 5 | 150000 | 750000 | 150000 | 750000 | 150000 | 750000
1.4 |  | Switch 8 puertos PoE 10/100 + 1 puerto 10/100/1000 Uplink, Marca TENDA | UNIDAD | 2 | 150000 | 300000 | 100000 | 200000 | 125000 | 250000
1.5 |  | Switch 4 puertos PoE 10/100 + 1 puerto 10/100/1000 Uplink, Marca IP-COM | UNIDAD | 2 | 150000 | 300000 | 100000 | 200000 | 125000 | 250000
1.6 |  | Gabinete Metalico de piso de 70 Cms de Alto, con su patch panel y bandejas | UNIDAD | 1 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 225000 | 225000
1.7 |  | Gabinete de pared Globla Cabledo TUP Global, Ducteria metalica, y tubos conducit SCH40 | UNIDAD | 5 | 250000 | 1250000 | 300000 | 1500000 | 275000 | 1375000
2. | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES
2.1 | Garret Mod. PD6500i | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales | UNIDAD | 2 | 450000 | 900000 | 500000 | 1000000 | 475000 | 950000
2.2 |  | Garrett -Detector Manual de Armas y Metales (incluye batería recargable y cargador) | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 125000 | 125000
3. | SISTEMA DETECCION DE INCENDIO
3.1 |  | CENTRAL DE INCENDIO CONV, 4L, TR5AFO 110V/60Hz, UL. | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | 500000 | 500000 | 475000 | 475000
3.2 |  | BATERIAS PARA PANEL Y NAC. | UNIDAD | 2 | 150000 | 300000 | 150000 | 300000 | 150000 | 300000
3.3 |  | SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE. | UNIDAD | 34 | 20000 | 680000 | 80000 | 2720000 | 50000 | 1700000
3.4 |  | SENSOR TERMICO DIRECCIONABLE. | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 80000 | 80000 | 90000 | 90000
3.5 |  | ESTACION MANUAL DOBLE ACCION, RESTAURACION POR LLAVE COLOR ROJO DIRECCIONABLE. | UNIDAD | 3 | 100000 | 300000 | 80000 | 240000 | 90000 | 270000
3.6 |  | 12V/24V SIRENA CON ESTROBO, 2W, 8 CD, PARED, ROJO. | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 80000 | 80000 | 90000 | 90000
3.7 |  | 12V/24V ESTROBO, 2W, 8 CD, PARED, ROJO. | UNIDAD | 2 | 100000 | 200000 | 80000 | 160000 | 90000 | 180000
3.8 |  | TECLADO ANUNCIADOR REMOTO. | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 80000 | 80000 | 115000 | 115000

## TULUA
ITEM | EDIFICIO WESPEDES - SEDE JUDICIAL JUZGADOS PENALES Y EL CENTRO DE SERVICIOS CALLE 25 # 23-35 67
1 | SISTEMAS DE APOYO A REQUISAS RX, ARCOS Y DETECTORES MANUALES
| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | VALOR PROMEDIO MERCADO | VALOR TOTAL PROMEDIO
|  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 | Garret Mod. PD6500i | Arco o Puerta Detectora de Armas y Metales | 1 | 450000 | 450000 | 500000 | 500000 | 475000 | 475000

## ROLDANILLO
ITEM | PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO "OSCAR TRUJILLO LERMA"- CARRERA 8 - 1-28
1 | SISTEMA DETECCION DE INCENDIO
| REFERENCIA | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | VALOR PROMEDIO MERCADO | VALOR TOTAL PROMEDIO
[5 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 |  | CENTRAL DE INCENDIO CONV, 4L, TR5AFO 110V/60Hz, UL. | UNIDAD | 1 | 450000 | 450000 | 500000 | 500000 | 475000 | 475000
1.2 |  | BATERIAS PARA PANEL Y NAC. | UNIDAD | 2 | 150000 | 300000 | 150000 | 300000 | 150000 | 300000
1.3 |  | SENSOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE. | UNIDAD | 34 | 20000 | 680000 | 80000 | 2720000 | 50000 | 1700000
1.4 |  | SENSOR TERMICO DIRECCIONABLE. | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 80000 | 80000 | 90000 | 90000
1.5 |  | ESTACION MANUAL DOBLE ACCION, RESTAURACION POR LLAVE COLOR ROJO DIRECCIONABLE. | UNIDAD | 3 | 100000 | 300000 | 80000 | 240000 | 90000 | 270000
1.6 |  | 12V/24V SIRENA CON ESTROBO, 2W, 8 CD, PARED, ROJO. | UNIDAD | 1 | 100000 | 100000 | 80000 | 80000 | 90000 | 90000
1.7 |  | 12V/24V ESTROBO, 2W, 8 CD, PARED, ROJO. | UNIDAD | 2 | 100000 | 200000 | 80000 | 160000 | 90000 | 180000
1.8 |  | TECLADO ANUNCIADOR REMOTO. | UNIDAD | 1 | 150000 | 150000 | 80000 | 80000 | 115000 | 115000

## BOLSA REPUESTOS
BOLSA DE REPUESTOS
Nro | Elemento | Uni. Medida | Cantidad | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2 | VALOR PROMEDIO MERCADO
|  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
1 | Bosch FlexiDome HD 720p60, VR, 3-9mm | Unidad | 1 | 950000 | 390000 | 670000
2 | NBN-71013-B Camera Dinion HD720p60 | Unidad | 1 | 1200000 | 390000 | 795000
2 | Bosch VG5-7220-EPC4 Adomo 7000 HD, 20X, D/N, Int/Ext, Transp | Unidad | 1 | 5000000 | 15000000 | 10000000
3 | Camara domo PTZ exterior IP Compatible sistemas DAHUA / HIKVISION | Unidad | 1 | 3000000 | 12500000 | 7750000
4 | Cámara fija MiniDomo interior Compatible sistemas DAHUA / HIKVISION | Unidad | 1 | 300000 | 700000 | 500000
5 | Disco Duro 4 TB SATA | Unidad | 1 | 500000 | 480000 | 490000
6 | Parlante Techo Bosch Techo LC1-UM06e8 de 6 W/12W | Unidad | 1 | 300000 | 400000 | 350000
7 | MBV-BPRO-50 BVMS Lic. SW Professional 5.0 8Ch, 2WS 1DVR 1Kb (e-License) | Unidad | 1 | 1500000 | 20000000 | 10750000
8 | MBV-XCHAN-50 BVMS Lic. SW Channel (cam/dec) Expansion V5.0 (e-License) | Unidad | 1 | 2000000 | 1000000 | 1500000
9 | MBV-XKBD-50 BVMS Lic. SW Workstation Expansion V5.0 (e-License) | Unidad | 1 | 2000000 | 10000000 | 6000000
10 | MBV-XWST-50 BVMS Lic. SW Workstation Expansion V5.0 (e-License) | Unidad | 1 | $ 3.000.00 | 8000000 | 8000000
11 | PBC-60: Fuente de Alimentación y Cargador de Baterías | Unidad | 1 | 500000 | 4250000 | 2375000
12 | BOSCH APC-AMC2-4WCF controlador de acceso modular 4 interfases (biometrico) | Unidad | 1 | 700000 | 4100000 | 2400000
13 | BOSCH A_ARDFPBEPICOC- LECTOR BIOMETRICO Y TARJETAS ICLASS / WIEGAND / TCP IP | Unidad | 1 | 2500000 |  | 2500000
14 | D9172U Modulo de Direccionamiento de Zona, POPIT | Unidad | 1 | 150000 | 220000 | 185000
15 | 9069 Electroiman de 400 lbs | Unidad | 1 | 250000 | 320000 | 285000
16 | BAT1218 Bateria de respaldo Bateria 12V, 18 Ah | Unidad | 1 | 146000 | 350000 | 248000
17 | BAT127.5-FB Batería fuente cargador Bateria 12V 7.2 Ah | Unidad | 1 | 150000 | 80000 | 115000
18 | BOTON DE SALIDA SD-7201GC-P1 SECO LARM | Unidad | 1 | 60000 | 250000 | 155000
19 | MS 400 Base para Detectores LSN, 2H | Unidad | 1 | 40000 | 60000 | 50000
20 | FAP-O 420 Dtctr. Óptico, Algoritm., Blanco, s/Base Detector de Humo | Unidad | 1 | 180000 | 330000 | 255000
21 | W-HSR 12V/24V Sirena con Estrobo, 2W, 8 Cd, Pared, Rojo | Unidad | 1 | 400000 | 650000 | 525000
22 | STI-6605-RED Protector pulsador de emergencia Mini Stopper | Unidad | 1 | 100000 | 550000 | 325000
23 | FMR 500 Teclado remoto ¦ Bosch | Unidad | 1 | 200000 | 280000 | 240000
24 | P33273 Luces de emergencia | Unidad | 1 | 120000 | 140000 | 130000
25 | MB-FS Estacion de Telefono, contra incendio | Unidad | 1 | 650000 |  | 650000
26 | Monitor de CCTV LCD 17", Marca: DAHUA, Modelo: DHI-LM22-F211 | Unidad | 1 | 450000 | 420000 | 435000
27 | Monitor de CCTV 55" | Unidad | 1 | 5000000 | 9500000 | 7250000
28 | Switch 8 puertos PoE 10/100 + 1 puerto 10/100/1000 | Unidad | 1 | 300000 | 580000 | 440000
29 | Funda Para Rociador Contra Incendios | Unidad | 1 | 125000 | 20000 | 72500
30 | Cabezale De Rociadore Contra Incendios | Unidad | 1 | 400000 | 45000 | 222500
31 | Power command EATON Esclavo integración sistema actual | Unidad | 1 | 2000000 |  | 2000000
32 | Banda para maquina rayo X referencia XIS-5335 | Unidad | 1 | 1300000 |  | 1300000
33 | Banda para maquina rayo X referencia XIS-6545 | Unidad | 1 | 1600000 |  | 1600000

## RUTINA DE ACTIVIDADES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
A | RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ITEM | SISTEMA | ACTIVIDAD A REALIZAR
1 | CCTV | 1. Revisión, diagnóstico, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que conforman el sistema.
2. Actualización de diagrama.
3. Entrega de diagnóstico del sistema con su respectivo registro fotográfico y proyección de las correcciones a las que haya lugar.
4. Revisión y ajuste de conexiones.
5. Capacitación de funcionamiento del sistema al personal que lo opera.
6. Revisión de Software y demás componentes.
2 | SISTEMA DE AUDIO | 1. Revisión, diagnostico, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que conforman el sistema.
2. Revisión y ajuste de conexiones.
3 | SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIO | 1. Revisión, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que conforman el sistema (Panel de control, detectores de humo y/o térmicos, sirenas, pulsadores, teléfonos de emergencia y demás equipos que conforman el sistema).
2. Actualización del diagrama
3. Verificación del funcionamiento en el panel de control, test primario del equipo para verificación de alarmas, errores y fallas.
4. Verificación de voltaje y conexiones.
5. Verificación y accionamiento de los circuitos de avisos de alarmas.
6. Reemplazo de cableado que se requiera
7. Verificación de conexiones (protecciones termo encogibles y soldadura de estaño)
8. Cambio y suministro de baterías de respaldo de las fuentes de alimentación de los estrobos y panel de incendio.
9. Revisión de la programación y efectuar la restauración a la que haya lugar.
10. Comprobación de la acometida de la fuente de alimentación de los circuitos de los equipos iniciadores y avisadores de alarma.
11. Verificación de calibración y prueba de detectores que muestren falla.
12. Prueba de la fuente de alimentación principal y la fuente de alimentación secundaria.
13. Capacitación del funcionamiento del sistema al personal que lo opera.
4 | ARCO O PUERTA DETECTORA DE ARMAS Y METALES (APOYO DE REQUISAS) | 1. Revisión, diagnóstico, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que conforman el sistema.
2. Calibración de zonas de detección.
3. Reprogramación del sistema.
4. Revisión general.
5. Limpieza general.
5 | DETECTOR MANUAL DE ARMAS Y METALES (GARRETT | 1. Revisión, diagnóstico, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que conforman el sistema.
2. Calibración de zonas de detección.
3. Mantenimiento a las baterías recargables y a su respectivo cargado.
6 | MAQUINAS RAYOS X -ASTROPHYSICS INC XIS 5335 | 1. Revisión, diagnóstico, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que conforman el sistema.
2. Calibración de zonas de detección.
3. Reprogramación del sistema.
4. Revisión general.
5. Limpieza general.
7 | ACCESO BIOMETRICO DE PUERTAS | 1. Revisión, diagnóstico, limpieza general a todos y cada uno de los elementos que conforman el acceso biométrico.
2. Calibración
3. Reprogramación del sistema.
4. Revisión general.
5. Limpieza general.

## CONCLUSIONES -RECOMENDACIONES
SISTEMA CCTV |  |  | SISTEMA DETECCION DE INCENDIO | SISTEMA DE AUDIO BOSH | TABLEROS DE CONTRAL DE ILUMINACION
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | RECOMENDACIONES | RECOMENDACIONES | RECOMENDACIONES | RECOMENDACIONES
PALACIO DE JUSTICIA " PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA" DE CALI | Realizar mantenimiento especializado, preventivo al sistema de CCTV donde se debe de realizar la limpieza interna y externa, lubricación de partes electromagnéticas y limpieza de partículas anticorrosivas, se realizar ajustes de componentes electrónicos que conforman el sistema CCTV, la limpieza se debe realizar con espuma limpiadora para las carcasas y soportes, limpiavidrios para los acrílicos transparentes, limpia, contactos para los conectores de video y datos. Realizar mantenimiento al software que permite la visualización y extracción de información cuando así se requiere, se debe de actualizar las licencias de funcionamiento del CCTV del Palacio de Justicia de Cali. | • Se recomienda la adquisición o actualización de las licencias que se encuentran vencidas. • Ampliación de la capacidad de almacenamiento de los servidores, actualmente la capacidad de almacenamiento es de veinticinco (25) a treinta (30) días aproximadamente • Con base en los reportes entregados en el mantenimiento preventivo del sistema de CCTV, se requiere la ampliación de la cobertura del CCTV, para suplir y corregir los puntos ciegos identificados. • Efectuar los cambios y/o movimientos de las cámaras a fin de garantizar la visualización. • Entregar recomendaciones al finalizar el mantenimiento. | • Realizar reconfiguración del sistema de detección de incendios debido a todas las fallas que presentada en su panel de notificaciones. • Verificar la funcionalidad de todo el componente de alertas en todos los pisos. • Se requiere Sensores Detectores de humo Térmicos para cuarto de máquinas de la OTIS, ubicada en el piso 5 de la Torre A. • Se requiere Sensores Detectores de humo Térmicos para cuarto de máquinas de la OTIS, ubicada en el piso 8 de la Torre B. | El sistema de Audio consta de 107 parlantes marca Bosch distribuidos en las zonas comunes de todos los pisos tanto de la torre A como de la torre B, los cuales van unidos a unos equipos marca Bosch como amplificadores de zonas. | Se requiere el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los tableros de control de iluminación Power Command de EATON, instalados en las Torres A y B del Palacio de Justicia. Estos tableros permiten, a través de una programación establecida, encender y apagar las luminarias en horarios no hábiles, mitigando los gastos innecesarios y favoreciendo la eficiencia energética.
PALACIO NACIONAL DE CALI | Efectuar mantenimiento preventivo en el Palacio Nacional en el cual se intervienen las cámaras externas e internas y parqueadero, realizando limpieza interna y externa de cada equipo, esto con el fin de conservar la vida útil de cada equipo y de esta manera garantizar un buen funcionamiento en el área de CCTV. | • Se recomienda la reprogramación y puesta en funcionamiento del sistema de control de acceso ya que no es posible acceder a su configuración y el personal que esta enrolado en el sistema no tiene acceso, adicionalmente la adquisición de la pieza metálica a la cual se adhiere el electro imán ya que no se encuentra en su punto de instalación. • Se recomienda la adquisición de un disco duro de mínimo de 8TB para aumentar la capacidad de almacenamiento, la actual es de máximo treinta (30) días. • Entregar recomendaciones al finalizar el mantenimiento.
EDIFICIO ENTRECEIBAS | Realizar mantenimiento preventivo en el Edificio Entreceibas, Edificio Juzgados Penales para Adolescentes, Ley de Tierras, Palacio Nacional de Buenaventura, Palacio de Justicia "Manuel Antonio Sanclemente" de Buga, Palacio de Justicia"Simon David Carrejo Bejarano" de palmira, Edificio Sede de Familia de Palmira, y Palacio de Justicia de Cartago, en el cual se intervienen las cámaras externas e internas y los equipos que lo componen el sistema, efectuar limpieza interna y externa de cada equipo, esto con el fin de conservar la vida útil de cada uno y de esta manera garantizar un buen funcionamiento en el área de CCTV.
EDIFICIO JUZGADOS PENALES PARA ADOLECENTES
EDIFICIO LEY DE TIERRAS
PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA
PALACIO DE JUSTICIA "MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE" DE BUGA
PALACIO DE JUSTICIA" SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" DE PALMIRA
EDIFICIO SEDE DE FAMILIA DE PALMIRA
PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO