## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE OBRA
Obra: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VLR UNITARIO | VLR TOTAL
1 | REDES ELECTRICAS |  |  |  | 8398920 | 0
1.1 | Suministro e instalación de lamparas de emergencia led | UND | 20 | 307473 | 6149460 | 1890792914580
1.2 | Suministro e instalación de panel led de 12w de sobreponer | UND | 20 | 112473 | 2249460
2 | PISOS Y ESCALERAS |  |  |  | 39731025 | 0
2.1 | Mantenimiento de pisos y escalera en grano en pulido (desmanche, lavado y brillado) | M2 | 480 | 61954 | 29737920 | 1842383095680
2.2 | Mantenimiento de socalos en grano en pulido (desmanche, lavado) | M | 395 | 25299 | 9993105
3 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  | 4555892.88 | 0
3.1 | Impermeabilización de placas en concreto reforzado | m2 | 113.96 | 39978 | 4555892.88
4 | CUBIERTA, CANALETAS Y BAJANTES |  |  |  | 1227336 | 0
4.1 | Mantenimiento de canaletas metalicas y bajantes (incluye pintura y aseo) | m | 22 | 55788 | 1227336
5 | UNIDADES SANITARIAS |  |  |  | 51393365 | 0
5.1 | Desintalación, suministro e instalación de orinales | und | 2 | 611575 | 1223150 | 748047961250
5.2 | Desintalación, suministro e instalación de Sanitario blanco | und | 10 | 891575 | 8915750 | 7949059806250
5.3 | Suministro e instalación de lavamanos | und | 1 | 391575 | 391575 | 153330980625
5.4 | Suministro e instalación de dispensador de papel | und | 8 | 511050 | 4088400 | 2089376820000
5.5 | Suministro e instalación de dispensador de jabon | und | 8 | 461050 | 3688400 | 1700536820000
5.6 | Suministro e instalación de secador de manos | und | 8 | 909890 | 7279120 | 6623198496800
5.7 | Suministro e instalación de extractor de olores | und | 8 | 441575 | 3532600 | 1559907845000
5.8 | Suministro e instalación de división de baños en acero inoxidable | m2 | 18 | 683150 | 12296700 | 8400490605000
5.9 | Suministro e instalación de griferia para lavamanos tipo push | und | 15 | 378493 | 5677395 | 2148854265735
5.1 | Demolición, suministro e instalación de ceramica blanca para piso gris | m2 | 35 | 122865 | 4300275
6 | ZONAS VERDES |  |  |  | 9501750 | 0
6.1 | Mantenimiento de zonas verdes (desmonte y aseo) | global | 1 | 2747250 | 2747250 | 7547382562500
6.2 | Poda de arboles (incluye retiro) | und | 10 | 675450 | 6754500
7 | FACHALETA |  |  |  | 2123625 | 0
7.1 | Demolición y construcción de fachaleta en graniplas | m | 25 | 84945 | 2123625
8 | ALARMA DE EMERGENCIA |  |  |  | 1831500 | 0
8.1 | Mantenimiento de alarma de emergencia (incluye todo para su correcto funcionamiento) | und | 1 | 1831500 | 1831500
9 | PINTURA |  |  |  | 64351856 | 0
9.1 | Suministro e instalación de pintura tipo 1 (3 manos) | m2 | 1000 | 23873 | 23873000 | 569920129000
9.2 | Suministro e instalación de pintura tipo trafico antideslizante para cancha multiple incluye lineas de división | m2 | 1052 | 38478 | 40478856
10 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  | 63643686.2629 | 0
10.1 | Mantenimiento de puertas en madera (incluye cerradura, visagras, acabado y todo lo necesario para su correcta instalación) | und | 48 | 505846 | 24280608 | 12282248434368
10.2 | Desintalación, suministro e instalación de Puertas entamboradas (incluye cerraduras, visagras y acabado) | und | 7 | 968681 | 6780767 | 6568400158327
10.3 | Mantenimiento de ventanas en vidrio (incluye polarizado) | m2 | 325.2248 | 96630 | 31426476.2629 | 3.0367e+12
10.4 | Mantenimiento de puerta metalica incluye cerradura, visagras, acabado | und | 1 | 537154 | 537154 | 288534419716
10.5 | Suministro e instalación de puerta acrilica para Garita vigilantes | und | 1 | 618681 | 618681
11 | SOPORTES CANCHA MULTIPLE |  |  |  | 1674725 | 0
11.1 | Suministro e instalación en cancha multiple de soporte para cancha de voleibol (incluye malla) | und | 1 | 1674725 | 1674725
12 | MANTENIMIENTO DE TANQUES Y BOMBAS |  |  |  | 7857392.8571 | 0
12.1 | Mantenimiento de tanque subterraneo de 40 m3 (incluye requerimiento tecnico del agua) | und | 2 | 1383625 | 2767250 | 3828836281250
12.2 | Mantenimiento de tanque elevado de 30 m3 (incluye requerimiento tecnico del agua) | und | 1 | 1427142.8571 | 1427142.8571 | 2.0367e+12
12.3 | Mantenimiento de bombas hidraulicas | und | 2 | 1831500 | 3663000
13 | SOPORTE AIREACONDICIONADO |  |  |  | 1642089 | 0
13.1 | Suministro e instalación de base para soporte de aireacondicionado. | und | 3 | 547363 | 1642089 | 7.1265e+13
TOTAL COSTO DIRECTOS OBRA CIVIL= |  |  |  |  | 257933163 | 59324627
COSTO TOTAL DIRECTO: |  |  |  |  | 257933163 | 5158663
ADMINISTRACIÓN (23%): |  |  |  |  | 59324627 | 12896658
UTILIDAD (5%): |  |  |  |  | 12896658 | 77379949
IMPREVISTO (2%): |  |  |  |  | 5158663 | 335313111.0029
AIU (30%): |  |  |  |  | 77379948
COSTO TOTAL DE LA OBRA CIVIL |  |  |  |  | 335313111 | 335313111
0
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

## APU
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | REDES ELECTRICAS |  |  | 1 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Suministro e instalación de lamparas de emergencia led |  |  | 1.1 | 2024-04-25
ITEM | 1.1 | UNIDAD | UND | VALOR ITEM: | 399715
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 2497.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 2497.5
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Lampara emergencia led |  |  | und | 280000 | 1 | 280000
2500
[5 empty] | SUBTOTAL | 280000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial electrico | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 20 | 12950
Ayudante electrico (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 20 | 12025
[5 empty] | SUBTOTAL | 24975
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 307473
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 70718.79
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 6149.46
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 15373.65
[5 empty] | Sub-Total | 92241.9
399715
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | REDES ELECTRICAS |  |  | 1 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Suministro e instalación de panel led de 12w de sobreponer |  |  | 1.2 | 2024-04-25
ITEM | 1.2 | UNIDAD | UND | VALOR ITEM: | 146215
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 2497.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 2497.5
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
panel led 12 w sobreponer |  |  | und | 85000 | 1 | 85000
2500
[5 empty] | SUBTOTAL | 85000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial electrico | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 20 | 12950
Ayudante electrico (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 20 | 12025
[5 empty] | SUBTOTAL | 24975
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 112473
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 25868.79
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 2249.46
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 5623.65
[5 empty] | Sub-Total | 33741.9
146215
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | PISOS Y ESCALERAS |  |  | 2 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Mantenimiento de pisos y escalera en grano en pulido (desmanche, lavado y brillado) |  |  | 2.1 | 2024-04-25
ITEM | 2.1 | UNIDAD | M2 | VALOR ITEM: | 80540
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 4162.5
PULIDORA DE PISOS |  |  |  | 50000 | 12 | 4166.6667
[5 empty] | SUBTOTAL | 8329.1667
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
DESMANCHADOR |  |  | und | 240000 | 0.05 | 12000
2500
[5 empty] | SUBTOTAL | 12000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 12 | 21583.3333
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 12 | 20041.6667
[5 empty] | SUBTOTAL | 41625
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 61954
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 14249.42
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 1239.08
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 3097.7
[5 empty] | Sub-Total | 18586.2
80540
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | PISOS Y ESCALERAS |  |  | 2 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Mantenimiento de socalos en grano en pulido (desmanche, lavado) |  |  | 2.2 | 2024-04-25
ITEM | 2.2 | UNIDAD | M | VALOR ITEM: | 32889
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 1427.1429
[5 empty] | SUBTOTAL | 1427.1429
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
DESMANCHADOR |  |  | und | 240000 | 0.04 | 9600
[5 empty] | SUBTOTAL | 9600
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 35 | 7400
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 35 | 6871.4286
[5 empty] | SUBTOTAL | 14271.4286
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 25299
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 5818.77
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 505.98
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1264.95
[5 empty] | Sub-Total | 7589.7
32889
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  | 3 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Impermeabilización de placas en concreto reforzado |  |  | 3.1 | 2024-04-25
ITEM | 3.1 | UNIDAD | m2 | VALOR ITEM: | 51971
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 1998
[5 empty] | SUBTOTAL | 1998
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
IMPERMEABILIZANTE |  |  | und | 120000 | 0.15 | 18000
[5 empty] | SUBTOTAL | 18000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 25 | 10360
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 25 | 9620
[5 empty] | SUBTOTAL | 19980
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 39978
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 9194.94
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 799.56
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1998.9
[5 empty] | Sub-Total | 11993.4
51971
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | CUBIERTA, CANALETAS Y BAJANTES |  |  | 4 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Mantenimiento de canaletas metalicas y bajantes (incluye pintura y aseo) |  |  | 4.1 | 2024-04-25
ITEM | 4.1 | UNIDAD | m | VALOR ITEM: | 72524
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 4162.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 4162.5
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
PINTURA DE ACEITE |  |  | GALON | 200000 | 0.05 | 10000
[5 empty] | SUBTOTAL | 10000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 12 | 21583.3333
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 12 | 20041.6667
[5 empty] | SUBTOTAL | 41625
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 55788
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 12831.24
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 1115.76
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 2789.4
[5 empty] | Sub-Total | 16736.4
72524
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | UNIDADES SANITARIAS |  |  | 5 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Desintalación, suministro e instalación de orinales |  |  | 5.1 | 2024-04-25
ITEM | 5.1 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 795048
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 8325
[5 empty] | SUBTOTAL | 8325
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Orinal |  |  | und | 520000 | 1 | 520000
[5 empty] | SUBTOTAL | 520000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 6 | 43166.6667
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 6 | 40083.3333
[5 empty] | SUBTOTAL | 83250
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 611575
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 140662.25
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 12231.5
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 30578.75
[5 empty] | Sub-Total | 183472.5
795048
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | UNIDADES SANITARIAS |  |  | 5 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Desintalación, suministro e instalación de Sanitario blanco |  |  | 5.2 | 2024-04-25
ITEM | 5.2 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 1159048
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 8325
[5 empty] | SUBTOTAL | 8325
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Sanitario Blanco |  |  | und | 800000 | 1 | 800000
[5 empty] | SUBTOTAL | 800000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 6 | 43166.6667
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 6 | 40083.3333
[5 empty] | SUBTOTAL | 83250
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 891575
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 205062.25
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 17831.5
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 44578.75
[5 empty] | Sub-Total | 267472.5
1159048
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | UNIDADES SANITARIAS |  |  | 5 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Suministro e instalación de lavamanos |  |  | 5.3 | 2024-04-25
ITEM | 5.3 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 509048
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 8325
[5 empty] | SUBTOTAL | 8325
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Lavamanos |  |  | und | 300000 | 1 | 300000
[5 empty] | SUBTOTAL | 300000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 6 | 43166.6667
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 6 | 40083.3333
[5 empty] | SUBTOTAL | 83250
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 391575
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 90062.25
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 7831.5
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 19578.75
[5 empty] | Sub-Total | 117472.5
509048
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | UNIDADES SANITARIAS |  |  | 5 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Suministro e instalación de dispensador de papel |  |  | 5.4 | 2024-04-25
ITEM | 5.4 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 664365
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 5550
[5 empty] | SUBTOTAL | 5550
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Dispensador de papel |  |  | und | 450000 | 1 | 450000
[5 empty] | SUBTOTAL | 450000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 9 | 28777.7778
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 9 | 26722.2222
[5 empty] | SUBTOTAL | 55500
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 511050
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 117541.5
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 10221
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 25552.5
[5 empty] | Sub-Total | 153315
664365
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | UNIDADES SANITARIAS |  |  | 5 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Suministro e instalación de dispensador de jabon |  |  | 5.5 | 2024-04-25
ITEM | 5.5 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 599365
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 5550
[5 empty] | SUBTOTAL | 5550
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Dispensador de jabon |  |  | und | 400000 | 1 | 400000
[5 empty] | SUBTOTAL | 400000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 9 | 28777.7778
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 9 | 26722.2222
[5 empty] | SUBTOTAL | 55500
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 461050
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 106041.5
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 9221
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 23052.5
[5 empty] | Sub-Total | 138315
599365
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | UNIDADES SANITARIAS |  |  | 5 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Suministro e instalación de secador de manos |  |  | 5.6 | 2024-04-25
ITEM | 5.6 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 1182857
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 9990
[5 empty] | SUBTOTAL | 9990
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Secador manos |  |  | und | 800000 | 1 | 800000
[5 empty] | SUBTOTAL | 800000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 5 | 51800
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 5 | 48100
[5 empty] | SUBTOTAL | 99900
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 909890
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 209274.7
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 18197.8
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 45494.5
[5 empty] | Sub-Total | 272967
1182857
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | UNIDADES SANITARIAS |  |  | 5 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Suministro e instalación de extractor de olores |  |  | 5.7 | 2024-04-25
ITEM | 5.7 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 574048
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 8325
[5 empty] | SUBTOTAL | 8325
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Extractor |  |  | und | 350000 | 1 | 350000
[5 empty] | SUBTOTAL | 350000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 6 | 43166.6667
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 6 | 40083.3333
[5 empty] | SUBTOTAL | 83250
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 441575
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 101562.25
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 8831.5
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 22078.75
[5 empty] | Sub-Total | 132472.5
574048
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | UNIDADES SANITARIAS |  |  | 5 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Suministro e instalación de división de baños en acero inoxidable |  |  | 5.8 | 2024-04-25
ITEM | 5.8 | UNIDAD | m2 | VALOR ITEM: | 888095
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 16650
[5 empty] | SUBTOTAL | 16650
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
División en acero inoxidable |  |  | und | 500000 | 1 | 500000
[5 empty] | SUBTOTAL | 500000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 3 | 86333.3333
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 3 | 80166.6667
[5 empty] | SUBTOTAL | 166500
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 683150
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 157124.5
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 13663
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 34157.5
[5 empty] | Sub-Total | 204945
888095
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | UNIDADES SANITARIAS |  |  | 5 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Suministro e instalación de griferia para lavamanos tipo push |  |  | 5.9 | 2024-04-25
ITEM | 5.9 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 492041
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 7135.7143
[5 empty] | SUBTOTAL | 7135.7143
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Griferia tipo push |  |  | und | 300000 | 1 | 300000
[5 empty] | SUBTOTAL | 300000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 7 | 37000
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 7 | 34357.1429
[5 empty] | SUBTOTAL | 71357.1429
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 378493
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 87053.39
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 7569.86
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 18924.65
[5 empty] | Sub-Total | 113547.9
492041
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | UNIDADES SANITARIAS |  |  | 5 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Demolición, suministro e instalación de ceramica blanca para piso gris |  |  | 5.1 | 2024-04-25
ITEM | 5.1 | UNIDAD | m2 | VALOR ITEM: | 159725
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 2775
[5 empty] | SUBTOTAL | 2775
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Ceramica |  |  | m2 | 86000 | 1 | 86000
Mortero 1:5 |  |  | m3 | 310000 | 0.02 | 6200
Boquilla blanca ceramica |  |  | m3 | 7000 | 0.02 | 140
[5 empty] | SUBTOTAL | 92340
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 18 | 14388.8889
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 18 | 13361.1111
[5 empty] | SUBTOTAL | 27750
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 122865
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 28258.95
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 2457.3
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 6143.25
[5 empty] | Sub-Total | 36859.5
159725
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | ZONAS VERDES |  |  | 6 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Mantenimiento de zonas verdes (desmonte y aseo) |  |  | 6.1 | 2024-04-25
ITEM | 6.1 | UNIDAD | global | VALOR ITEM: | 3571425
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 249750
[5 empty] | SUBTOTAL | 249750
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 0.2 | 1295000
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 0.2 | 1202500
[5 empty] | SUBTOTAL | 2497500
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 2747250
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 631867.5
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 54945
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 137362.5
[5 empty] | Sub-Total | 824175
3571425
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | ZONAS VERDES |  |  | 6 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Poda de arboles (incluye retiro) |  |  | 6.2 | 2024-04-25
ITEM | 6.2 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 878085
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 49950
[5 empty] | SUBTOTAL | 49950
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 1 | 259000
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 1 | 240500
[5 empty] | SUBTOTAL | 499500
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
Ramas de la poda |  | 7 | 10 | 1800 |  | 126000
[5 empty] | SUBTOTAL | 126000
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 675450
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 155353.5
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 13509
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 33772.5
[5 empty] | Sub-Total | 202635
878085
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | FACHALETA |  |  | 7 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Demolición y construcción de fachaleta en graniplas |  |  | 7.1 | 2024-04-25
ITEM | 7.1 | UNIDAD | m | VALOR ITEM: | 110429
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 4995
[5 empty] | SUBTOTAL | 4995
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Graniplast |  |  | kg | 10000 | 3 | 30000
[5 empty] | SUBTOTAL | 30000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 10 | 25900
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 10 | 24050
[5 empty] | SUBTOTAL | 49950
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 84945
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 19537.35
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 1698.9
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 4247.25
[5 empty] | Sub-Total | 25483.5
110429
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | ALARMA DE EMERGENCIA |  |  | 8 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Mantenimiento de alarma de emergencia (incluye todo para su correcto funcionamiento) |  |  | 8.1 | 2024-04-25
ITEM | 8.1 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 2380950
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 166500
[5 empty] | SUBTOTAL | 166500
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Capataz electrico | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 0.3 | 863333.3333
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 0.3 | 801666.6667
[5 empty] | SUBTOTAL | 1665000
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 1831500
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 421245
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 36630
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 91575
[5 empty] | Sub-Total | 549450
2380950
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | PINTURA |  |  | 9 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Suministro e instalación de pintura tipo 1 (3 manos) |  |  | 9.1 | 2024-04-25
ITEM | 9.1 | UNIDAD | m2 | VALOR ITEM: | 31035
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 1783.9286
[5 empty] | SUBTOTAL | 1783.9286
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Pintura tipo 1 |  |  | Gal | 85000 | 0.05 | 4250
[5 empty] | SUBTOTAL | 4250
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 28 | 9250
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 28 | 8589.2857
[5 empty] | SUBTOTAL | 17839.2857
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 23873
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 5490.79
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 477.46
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1193.65
[5 empty] | Sub-Total | 7161.9
31035
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | PINTURA |  |  | 9 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Suministro e instalación de pintura tipo trafico antideslizante para cancha multiple incluye lineas de división |  |  | 9.2 | 2024-04-25
ITEM | 9.2 | UNIDAD | m2 | VALOR ITEM: | 50021
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 1998
[5 empty] | SUBTOTAL | 1998
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Pintura tipo trafico |  |  | Galon | 275000 | 0.06 | 16500
[5 empty] | SUBTOTAL | 16500
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 25 | 10360
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 25 | 9620
[5 empty] | SUBTOTAL | 19980
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 38478
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 8849.94
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 769.56
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1923.9
[5 empty] | Sub-Total | 11543.4
50021
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | PUERTAS Y VENTANAS |  |  | 10 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Mantenimiento de puertas en madera (incluye cerradura, visagras, acabado y todo lo necesario para su correcta instalación) |  |  | 10.1 | 2024-04-25
ITEM | 10.1 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 657600
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 35576.9231
[5 empty] | SUBTOTAL | 35576.9231
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
PINTURA DE ACEITE |  |  | GALON | 200000 | 0.1 | 20000
Cerradura |  |  | und | 75000 | 1 | 75000
Bisagras |  |  | und | 6500 | 3 | 19500
[5 empty] | SUBTOTAL | 114500
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Carpintero | 120000 | 185% | 222000 | 27750 | 1.3 | 170769.2308
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 1.3 | 185000
[5 empty] | SUBTOTAL | 355769.2308
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 505846
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 116344.58
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 10116.92
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 25292.3
[5 empty] | Sub-Total | 151753.8
657600
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | PUERTAS Y VENTANAS |  |  | 10 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Desintalación, suministro e instalación de Puertas entamboradas (incluye cerraduras, visagras y acabado) |  |  | 10.2 | 2024-04-25
ITEM | 10.2 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 1259285
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 6243.75
[5 empty] | SUBTOTAL | 6243.75
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Puerta |  |  | und | 900000 | 1 | 900000
[5 empty] | SUBTOTAL | 900000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 8 | 32375
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 8 | 30062.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 62437.5
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 968681
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 222796.63
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 19373.62
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 48434.05
[5 empty] | Sub-Total | 290604.3
1259285
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | PUERTAS Y VENTANAS |  |  | 10 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Mantenimiento de ventanas en vidrio (incluye polarizado) |  |  | 10.3 | 2024-04-25
ITEM | 10.3 | UNIDAD | m2 | VALOR ITEM: | 125619
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 3330
[5 empty] | SUBTOTAL | 3330
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Película Adhesiva Sandblass |  |  | m2 | 60000 | 1 | 60000
[5 empty] | SUBTOTAL | 60000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 15 | 17266.6667
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 15 | 16033.3333
[5 empty] | SUBTOTAL | 33300
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 96630
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 22224.9
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 1932.6
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 4831.5
[5 empty] | Sub-Total | 28989
125619
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | PUERTAS Y VENTANAS |  |  | 10 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Mantenimiento de puerta metalica incluye cerradura, visagras, acabado |  |  | 10.4 | 2024-04-25
ITEM | 10.4 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 698300
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 38423.0769
[5 empty] | SUBTOTAL | 38423.0769
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
PINTURA DE ACEITE |  |  | GALON | 200000 | 0.1 | 20000
Cerradura |  |  | und | 75000 | 1 | 75000
Bisagras |  |  | und | 6500 | 3 | 19500
[5 empty] | SUBTOTAL | 114500
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 1.3 | 199230.7692
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 1.3 | 185000
[5 empty] | SUBTOTAL | 384230.7692
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 537154
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 123545.42
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 10743.08
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 26857.7
[5 empty] | Sub-Total | 161146.2
698300
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | PUERTAS Y VENTANAS |  |  | 10 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Suministro e instalación de puerta acrilica para Garita vigilantes |  |  | 10.5 | 2024-04-25
ITEM | 10.5 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 804285
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 6243.75
[5 empty] | SUBTOTAL | 6243.75
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Puerta crilica |  |  | und | 550000 | 1 | 550000
[5 empty] | SUBTOTAL | 550000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 8 | 32375
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 8 | 30062.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 62437.5
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 618681
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 142296.63
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 12373.62
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 30934.05
[5 empty] | Sub-Total | 185604.3
804285
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | SOPORTES CANCHA MULTIPLE |  |  | 11 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Suministro e instalación en cancha multiple de soporte para cancha de voleibol (incluye malla) |  |  | 11.1 | 2024-04-25
ITEM | 11.1 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 2177143
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 24975
[5 empty] | SUBTOTAL | 24975
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
soporte incluye malla |  |  | und | 1400000 | 1 | 1400000
[5 empty] | SUBTOTAL | 1400000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 2 | 129500
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 2 | 120250
[5 empty] | SUBTOTAL | 249750
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 1674725
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 385186.75
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 33494.5
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 83736.25
[5 empty] | Sub-Total | 502417.5
2177143
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | MANTENIMIENTO DE TANQUES Y BOMBAS |  |  | 12 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Mantenimiento de tanque subterraneo de 40 m3 (incluye requerimiento tecnico del agua) |  |  | 12.1 | 2024-04-25
ITEM | 12.1 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 1798713
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 124875
[5 empty] | SUBTOTAL | 124875
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Desinfectante |  |  | gal | 20000 | 0.5 | 10000
[5 empty] | SUBTOTAL | 10000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 0.4 | 647500
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 0.4 | 601250
[5 empty] | SUBTOTAL | 1248750
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 1383625
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 318233.75
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 27672.5
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 69181.25
[5 empty] | Sub-Total | 415087.5
1798713
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | MANTENIMIENTO DE TANQUES Y BOMBAS |  |  | 12 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Mantenimiento de tanque elevado de 30 m3 (incluye requerimiento tecnico del agua) |  |  | 12.2 | 2024-04-25
ITEM | 12.2 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 2053814
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 142714.2857
[5 empty] | SUBTOTAL | 142714.2857
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Desinfectante |  |  | gal | 20000 | 0.5 | 10000
[5 empty] | SUBTOTAL | 10000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 0.35 | 740000
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 0.35 | 687142.8571
[5 empty] | SUBTOTAL | 1427142.8571
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 1579857
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 363367.11
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 31597.14
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 78992.85
[5 empty] | Sub-Total | 473957.1
2053814
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | MANTENIMIENTO DE TANQUES Y BOMBAS |  |  | 12 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Mantenimiento de bombas hidraulicas |  |  | 12.3 | 2024-04-25
ITEM | 12.3 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 2380950
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 166500
[5 empty] | SUBTOTAL | 166500
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 0.3 | 863333.3333
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 0.3 | 801666.6667
[5 empty] | SUBTOTAL | 1665000
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 1831500
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 421245
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 36630
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 91575
[5 empty] | Sub-Total | 549450
2380950
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU
PROYECTO: | MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ACTIVIDAD: | SOPORTE AIREACONDICIONADO |  |  | 13 | FECHA
SUBACTIVIDAD: | Suministro e instalación de base para soporte de aireacondicionado. |  |  | 13.1 | 2024-04-25
ITEM | 13.1 | UNIDAD | und | VALOR ITEM: | 711572
A: EQUIPOS
DESCRIPCION |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Herramienta menor |  |  |  | 10% MO | 1 | 12487.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 12487.5
B: MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Soporte |  |  | und | 410000 | 1 | 410000
[5 empty] | SUBTOTAL | 410000
C: MANO DE OBRA
CATEGORIA | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO
Oficial | 140000 | 185% | 259000 | 32375 | 4 | 64750
Ayudante (3) | 130000 | 185% | 240500 | 30062.5 | 4 | 60125
[5 empty] | SUBTOTAL | 124875
D: TRANSPORTE
MATERIAL |  | M3 | DISTANCIA/KM | TARIFA | RENDIMIENTO
SUBTOTAL
|  |  |  | Total Costo Directo |  | 547363
E: COSTOS INDIRECTOS
| Descripción |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  | 23% | 125893.49
IMPREVISTOS |  |  |  | 2% | 10947.26
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 27368.15
[5 empty] | Sub-Total | 164208.9
711572

## MEMORIA DE CANTIDADES
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
1 | REDES ELECTRICAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
1.1 | Suministro e instalación de lamparas de emergencia led | UND | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ALTO | ESPESOR
Esquema o Diagrama
|  |  | 2DO PISO ADMINISTRATIVO |  | 9 |  |  | 9
|  |  | 3ER PISO ADMINISTRATIVO |  | 6 |  |  | 6
|  |  | 4TO PISO ADMINISTRATIVO |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Total |  |  |  |  | 20
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
1 | REDES ELECTRICAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
1.2 | Suministro e instalación de panel led de 12w de sobreponer | UND | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ALTO | ESPESOR
Esquema o Diagrama
|  |  | 1ER PISO BAÑO DAMAS |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 1ER PISO RECURSO FINANCIERO |  | 3 |  |  | 3
|  |  | 1 ER PISO PASILLO |  | 11 |  |  | 11
|  |  | 3ER PISO DESPACHO DIRECCIÓN BAÑO |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 3ER PISO BODEGA |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO BAÑO DAMAS |  | 2 |  |  | 2
|  |  | Total |  |  |  |  | 20
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
2 | PISOS Y ESCALERAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
2.1 | Mantenimiento de pisos y escalera en grano en pulido (desmanche, lavado y brillado) | M2 | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ALTO | ESPESOR
Esquema o Diagrama
|  |  | AREAS DE CIRCULACIÓN Y ESCALERAS 1, 2, 3 Y 4 |  | 480 |  |  | 480
|  |  | Total |  |  |  |  | 480
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
2 | PISOS Y ESCALERAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
2.2 | Mantenimiento de socalos en grano en pulido (desmanche, lavado) | M | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ALTO | ESPESOR
Esquema o Diagrama
|  |  | AREAS DE CIRCULACIÓN Y ESCALERAS 1, 2, 3 Y 4 |  | 395 |  |  | 395
|  |  | Total |  |  |  |  | 395
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
3 | IMPERMEABILIZACIÓN
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
3.1 | Impermeabilización de placas en concreto reforzado | m2 | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | PANELES SOLARES, BOLSA EMPLEO |  | 2 | 6.4 | 8.2 | 104.96
|  |  | CAFETERIA |  | 1 | 3 | 3 | 9
|  |  | Total |  |  |  |  | 113.96
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
4 | CUBIERTA, CANALETAS Y BAJANTES
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
4.1 | Mantenimiento de canaletas metalicas y bajantes (incluye pintura y aseo) | m | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | Cancha multiple |  |  |  |  | 0
|  |  | Fondo emprender, agencia de empleo y cafeteria |  |  |  | 22 | 22
|  |  | Total |  |  |  |  | 22
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
5 | UNIDADES SANITARIAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
5.1 | Desintalación, suministro e instalación de orinales | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | 1ER PISO BAÑO HOMBRES |  | 2 |  |  | 2
0
0
0
0
0
0
|  |  | Total |  |  |  |  | 2
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
5 | UNIDADES SANITARIAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
5.2 | Desintalación, suministro e instalación de Sanitario blanco | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | 1ER PISO BAÑO HOMBRES |  | 3 |  |  | 3
|  |  | 1ER PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO BAÑO HOMBRES |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 2DO PISO BAÑO DAMAS |  | 3 |  |  | 3
|  |  | GARITA DE VIGILANTES |  | 1 |  |  | 1
0
0
|  |  | Total |  |  |  |  | 10
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
5 | UNIDADES SANITARIAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
5.3 | Suministro e instalación de lavamanos | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | GARITA DE VIGILANTES |  | 1 |  |  | 1
0
|  |  | Total |  |  |  |  | 1
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
5 | UNIDADES SANITARIAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
5.4 | Suministro e instalación de dispensador de papel | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | 1ER PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1ER PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 3ER PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 3ER PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Total |  |  |  |  | 8
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
5 | UNIDADES SANITARIAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
5.5 | Suministro e instalación de dispensador de jabon | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | 1ER PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1ER PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 3ER PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 3ER PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Total |  |  |  |  | 8
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
5 | UNIDADES SANITARIAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
5.6 | Suministro e instalación de secador de manos | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | 1ER PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1ER PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 3ER PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 3ER PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Total |  |  |  |  | 8
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
5 | UNIDADES SANITARIAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
5.7 | Suministro e instalación de extractor de olores | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | 1ER PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1ER PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 3ER PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 3ER PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Total |  |  |  |  | 8
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
5 | UNIDADES SANITARIAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
5.8 | Suministro e instalación de división de baños en acero inoxidable | m2 | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | ALTO
Esquema o Diagrama
|  |  | 2DO PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 | 5 | 1.8 | 9
|  |  | 2DO PISO BAÑO DAMAS |  | 1 | 5 | 1.8 | 9
|  |  | Total |  |  |  |  | 18
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
5 | UNIDADES SANITARIAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
5.9 | Suministro e instalación de griferia para lavamanos tipo push | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | ALTO
Esquema o Diagrama
|  |  | 2DO PISO BAÑO DAMAS |  | 3 |  |  | 3
|  |  | 3ER PISO BAÑO HOMBRES |  | 3 |  |  | 3
|  |  | 3ER PISO BAÑO DAMAS |  | 3 |  |  | 3
|  |  | 4TO PISO BAÑO HOMBRES |  | 3 |  |  | 3
|  |  | 4TO PISO BAÑO DAMAS |  | 3 |  |  | 3
|  |  | Total |  |  |  |  | 15
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
5 | UNIDADES SANITARIAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
5.1 | Demolición, suministro e instalación de ceramica blanca para piso gris | m2 | SUB ITEM | v | a | b |  | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | AREA
Esquema o Diagrama
|  |  | 3ER PISO BAÑO HOMBRES |  | 1 | 35 |  | 35
|  |  | Total |  |  |  |  | 35
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
6 | ZONAS VERDES
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
6.1 | Mantenimiento de zonas verdes (desmonte y aseo) | global | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | Zonas verdes patio |  | 1 |  |  | 1
0
|  |  | Total |  |  |  |  | 1
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
6 | ZONAS VERDES
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
6.2 | Poda de arboles (incluye retiro) | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | Zonas verdes |  | 10 |  |  | 10
0
|  |  | Total |  |  |  |  | 10
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
7 | FACHALETA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
7.1 | Demolición y construcción de fachaleta en graniplas | m | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | fachaca edificio administrativo |  |  |  | 25 | 25
0
|  |  | Total |  |  |  |  | 25
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
8 | ALARMA DE EMERGENCIA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
8.1 | Mantenimiento de alarma de emergencia (incluye todo para su correcto funcionamiento) | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | Alarma de emergencia |  | 1 |  |  | 1
0
|  |  | Total |  |  |  |  | 1
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
9 | PINTURA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
9.1 | Suministro e instalación de pintura tipo 1 (3 manos) | m2 | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | AREA ADMINISTRATIVA |  | 1000 |  |  | 1000
0
|  |  | Total |  |  |  |  | 1000
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
9 | PINTURA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
9.2 | Suministro e instalación de pintura tipo trafico antideslizante para cancha multiple incluye lineas de división | m2 | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | cancha multiple |  | 1052 |  |  | 1052
0
|  |  | Total |  |  |  |  | 1052
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
10 | PUERTAS Y VENTANAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
10.1 | Mantenimiento de puertas en madera (incluye cerradura, visagras, acabado y todo lo necesario para su correcta instalación) | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | 1ER PISO CONTRATACIÓN |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1ER PISO BAÑO HOMBRE |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1ER BAÑO DAMAS |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 1ER RECURSOS FINANCIEROS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1ER SALUD OCUPACIONAL |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1ER GESTION TALENTO HUMANO |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO SALA VIDEOCONFERENCIA |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 2DO DESPACHO SUBDIRECCIÓN |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 2DO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO GRUPO DE FORMACIÓN INTEGRAL |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO CONTRATACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO CAFETERIA |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO BODEGA CIRCUITO ELECTRICO |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO BAÑOS HOMBRES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO BAÑOS DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO SISTEMA INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA |  | 4 |  |  | 4
|  |  | 3ER PISO CONTRATACIÓN |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 3ER PISO SALA CONCEJO REGIONAL |  | 4 |  |  | 4
|  |  | 3ER PISO DESPACHO DIRECCIÓN |  | 4 |  |  | 4
|  |  | 3ER PISO CAFETERIA |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 3ER PISO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION COMUNICACIONES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 3ER PISO BODEGA |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 3ER PISO BAÑO HOMBRE |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 3ER PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO PISO AUDITORIO |  | 4 |  |  | 4
|  |  | 4TO PISO CAFETERIA |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO PISO BODEGA |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO PISO BODEGA SUMINISTRO |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO PISO BAÑO HOMBRE |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO PISO BAÑO DAMA |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO PISO CENTRO AGROPECUARIO Y BIOTECNOLOGIA |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Total |  |  |  |  | 48
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
10 | PUERTAS Y VENTANAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
10.2 | Desintalación, suministro e instalación de Puertas entamboradas (incluye cerraduras, visagras y acabado) | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | 1ER PISO BODEGA ESCALERA |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1ER PISO PLANTA TELEFONICA |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2DO PISO BAÑO DAMAS |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 4TO PISO BODEGA |  | 1 |  |  | 1
|  |  | AGENCIA DE EMPLEO |  | 3 |  |  | 3
|  |  | Total |  |  |  |  | 7
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
10 | PUERTAS Y VENTANAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
10.3 | Mantenimiento de ventanas en vidrio (incluye polarizado) | m2 | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | VENTANAS FACHADAS |  | 325.2248 |  |  | 325.2248 | 345.639
|  |  | Total |  |  |  |  | 325.2248
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
10 | PUERTAS Y VENTANAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
10.4 | Mantenimiento de puerta metalica incluye cerradura, visagras, acabado | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | GARITA VIGILANTES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Total |  |  |  |  | 1
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
10.5 | Suministro e instalación de puerta acrilica para Garita vigilantes
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
10.5 | Suministro e instalación de puerta acrilica para Garita vigilantes | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ANCHO | LARGO
Esquema o Diagrama
|  |  | GARITA VIGILANTES |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Total |  |  |  |  | 1
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
11 | SOPORTES CANCHA MULTIPLE
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
11.1 | Suministro e instalación en cancha multiple de soporte para cancha de voleibol (incluye malla) | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ALTO | ESPESOR
Esquema o Diagrama
|  |  | Cancha multiple |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Total |  |  |  |  | 1
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
12 | MANTENIMIENTO DE TANQUES Y BOMBAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
12.1 | Mantenimiento de tanque subterraneo de 40 m3 (incluye requerimiento tecnico del agua) | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ALTO | ESPESOR
Esquema o Diagrama
|  |  | TANQUES 40M3 |  | 2 |  |  | 2
|  |  | Total |  |  |  |  | 2
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
12 | MANTENIMIENTO DE TANQUES Y BOMBAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
12.2 | Mantenimiento de tanque elevado de 30 m3 (incluye requerimiento tecnico del agua) | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ALTO | ESPESOR
Esquema o Diagrama
0
|  |  | TANQUE 30M3 |  | 1 |  |  | 1
0
0
0
|  |  | Total |  |  |  |  | 1
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
12 | MANTENIMIENTO DE TANQUES Y BOMBAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
12.3 | Mantenimiento de bombas hidraulicas | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ALTO | ESPESOR
Esquema o Diagrama
0
|  |  | BOMBAS |  | 2 |  |  | 2
[5 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
|  |  | Total |  |  |  |  | 2
DESCRIPCIÓN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
13 | SOPORTE AIREACONDICIONADO
ITEM | DESCRIPCION | UN | CUADRO DE CANTIDADES
13.1 | Suministro e instalación de base para soporte de aireacondicionado. | und | SUB ITEM | v | a | b | c | TOTAL.
|  |  |  | DESCRIP | CANTIDAD | ALTO | ESPESOR
Esquema o Diagrama
0
|  |  | soportes |  | 3 |  |  | 3
[5 empty] | } |  |  | }
0
0
0
|  |  | Total |  |  |  |  | 3

## MO
MANTENIMIENTO GENERAL SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE "SENA" SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALORES DE MANO DE OBRA | [6 empty] | 742000
DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | F.P | V. TOTAL | UNIDAD |  |  | 384000
Carpintero | 120000 | 185% | 222000 | Dia | 3600000
Oficial | 80000 | 185% | 148000 | Dia | 2400000
Ayudante | 43333.3333 | 185% | 80166.6667 | Dia | 1300000 | #VALUE!
Capataz electrico | 140000 | 185% | 259000 | Dia | 4200000 | #VALUE!
Ayudante Electrico | 43333.3333 | 185% | 80166.6667 | Dia | 1300000
Soldador | 150000 | 185% | 277500 | Dia | 4500000 | #VALUE!
Oficial metalurgico | 140000 | 185% | 259000 | Dia |  | #VALUE!
0
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
59324627
5158663
12896658
77379949
335313111.0029

## FACTOR PRESTACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MONTERÍA
FACTOR PRESTACIONAL
0
CÁLCULO DE PORCENTAJE DE PRESTACIONES SOCIALES |  | 0
DESCRIPCION | PORCENTAJE | #VALUE!
0
A. SALARIOS | 100%
0
B. PRESTACIONES SOCIALES Y PAGOS POR LEY | 85%
0
Cesantías | 9.3% | 0
Prima de servicio | 9.3% | 0
Pensión | 12% | 0
Salud | 8.5% | 0
Riesgos profesionales | 6.96% | 0
Caja de Compensación familiar 4% | 4% | 0
SENA 2% | 2% | 0
ICBF 3% | 3% | 0
Dotación | 8.2% | 0
Vacaciones | 4.17% | 0
Intereses de cesantías | 1.1%
Auxilio de transporte | 11.72% | 0
Ordinaria | 0.52% | 0
Nocturna | 0.73%
Dominical y festivo ordinaria | 0.83% | 0
Dominical y festivo nocturna | 1.04%
Dominicales diurno | 0.73% | 0
Dominicales nocturno | 0.87%
TOTAL | 185% | 0
0
0
0
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
#VALUE!
59324627
5158663
12896658
77379949
335313111.0029

## MATERIALES (hidden)
MATERIALES Y EQUIPOS
MATERIALES |  |  |  |  | 742000
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR |  | 384000
1 | ESTACAS | und | 600 | Vibrador de concreto motor | hr | 5625
2 | PUNTILLAS | kg | 4500
3 | CARTERAS | un | 12000
4 | Tela verde | M | 5500
5 | Liston de madera 2"*2" | unidad | 9810.356
6 | Clavos | kg | 9500
7 | Sub Base | m3 | 90000
8 | Concreto 2000 psi | m3 | 728373
9 | Impermeabilizante sika | kg | 6500
10 | Formaleta | m2 | 4311.92
11 | Concreto 3000 psi | m3 | 1041707
12 | Impermeabilizante sika | kg | 6613
13 | Formaleta en super "T" de 19 mm o equivalente | ml | 41960
14 | Antisol blanco | kg | 6613
15 | concrete color | kg | 95000
16 | Malla electrosoldada D-106 | m2 | 28000
17 | Hierro 60000 psi | kg | 8500
18 | Alambre quemado | kg | 4800
19 | Estructura metalica | kg | 11000
20 | Soldadura | kg | 7700
21 | Anticorrosivo | gl | 60000
22 | Esmalte | gl | 75000
23 | tornilleria | und | 300
24 | Teja termoacustica | m2 | 55000
25 | Accesorios | gl | 15600
26 | Bloque de concreto 13 mpa 10x15x30 e=0.15 | m2 | 1200
27 | Cal | kg | 630
28 | Retenedor de agua | lt | 12981
29 | Pintura acrilica | m | 7980.4254
30 | Piso ceramico | m2 | 65000
31 | Mortero 1:4 | m3 | 451520
32 | Varilla dilatación pvc 4 mm | ml | 21740
33 | Boquilla blanca ceramica | m3 | 5000
34 | Ceramico pared | m2 | 65000
35 | division acero inoxidable incluye accesorios | un | 463639.7836
36 | Pintura tipo trafico para cancha | m2 | 23481.7546
37 | Ventana en aluminio incluye marco y accesorios | und | 350000
38 | Puerta metalica incluye marco y accesorios | und | 575626.455
39 | Puerta metalica incluye marco y accesorios | und | 750000
41 | Marco en malla eslabonada según especificacion | und | 198175.7775
42 | Tubería D=2" tipo pesado, E=2mm (baranda metálica) | M | 34000
43 | Soldadura 6013 de 1/8 | KG | 6500
44 | Pintura acrilica, esmalte o similar (pintura de estructuras metálicas) (item 650.4) | GAL | 60000
45 | Disolvente para pintura (especificar el tipo de disolvente que está utilizando) | GAL | 14500
46 | Pintura anticorrosiva | GAL | 52100
47 | TUBERIA 3" | m | 53333.3333
48 | UNIÓN 3 " | UND | 45000
49 | CODO 3" | UND | 60000
50 | TEE 3" | UND | 55000
51 | Soldadura PVC 1/4 | 1/4 Galon | 95000
52 | TUBERIA 2" | m | 28333.3333
53 | UNIÓN 2" | UND | 15000
54 | CODO 2" | UND | 18000
55 | TEE "2 | UND | 18000
56 | Soldadura PVC 1/4 | 1/4 Galon | 95000
57 | TUBERIA 1" | m | 9333.3333
58 | UNIÓN 1" | UND | 4000
59 | CODO 1" | UND | 4000
60 | TEE 1" | UND | 4000
61 | Soldadura PVC 1/4 | 1/4 Galon | 95000
62 | TUBERIA 1/2" | m | 5333.3333
63 | UNIÓN 1/2" | UND | 950
64 | CODO 1/2" | UND | 950
65 | TEE 1/2" | UND | 950
66 | TUBERIA 4" | m | 24000
67 | UNIÓN 4 " | UND | 11000
68 | TUBERIA 2" | m | 15000
69 | UNIÓN 2" | UND | 4000
70 | TUBERIA 4" | m | 24000
71 | UNIÓN 4 " | UND | 11000
72 | YEE SANITARIA 4X2 | UND | 38000
73 | YEE SANITARIA 2 PULG | UNIDAD | 10434.9816
74 | YEE SANITARIA 4 PULG | UNIDAD | 30000
75 | CODO SANITARIO 2" | und | 5000
76 | CODO PVC 90º Ø 4" SANITARIO | und | 15000
77 | GRIFERIA DUCHA | und | 140000
78 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN PVC Ø 2" | und | 8000
79 | Codo campano por espigo | und | 17000
80 | REJILLA 2" | und | 16000
81 | SANITARIO BLANCO | und | 492168.4388
82 | SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | und | 687168.4387
83 | LAVAMANOS PARA EMPOTRAR Y COLGAR | und | 119078.6187
84 | GRIFERÍA LAVAMANOS + SIFÓN | und | 30524.28
85 | ORINAL | und | 380000
86 | CAJA DE REGISTRO DE 60X60 | und | 175000
87 | LAVAPLATOS | UND | 350000
88 | HIDROFLO | UND | 5850000
89 | TANQUE 1000 LT | UND | 760000
90 | TRAMPA DE GRASA | UND | 460000
91 | Modulos juegos infantiles | glo | 19000000
92 | Suministro e instalacion de porterias de microfutbol y tableros de baloncesto | glo | 7500000
93 | MALLA PARA CANCHA DE VOLEIBOL | und | 790000
94 | parque Juegos biosaludables | glo | 30300000
95 | Canecas de basura tipo barcelona | und | 850000
96 | Bancas sin espaldar | und | 784922.651
97 | PALMERA DE 3 MT | UND | 600000
98 | TAPETE MANÍ FORRAJERO | M2 | 7500
99 | DURANTA | UND | 1300
100 | CORRALITO | UND | 1300
101 | TIERRA NEGRA (ALUVIÓN) | M3 | 25000
102 | CASCARILLA DE ARROZ ABONADA | M3 | 11500
103 | FERTILIZANTE | UND | 500
104 | Tubo metalico EMT 1/2" | m | 5500
105 | Cable LSHF N° 10 | m | 2000
106 | Adaptador EMT 1/2" | und | 4800
107 | Curva EMT 1/2" | und | 2400
108 | Caja EMT 4"X4" | und | 12000
109 | Unión EMT 1/2" | und | 1300
110 | Interruptor | und | 17000
111 | Cable encauchetado 3x14 | m | 7000
112 | Accesorio de Fijacion | und | 3000
113 | Tubo PVC 1/2" | m | 1600
114 | Cable LSHF N° 12 | m | 2000
115 | Adaptador PVC 1/2" | und | 800
116 | Curva PVC 1/2" | und | 1000
117 | Caja PVC 2"X4" | und | 3000
118 | Unión PVC 1/2" | und | 1000
119 | Accesorio de Fijacion | und | 3000
120 | Tablero de 12 circuitos incluye puerta | und | 450000
121 | Breakers | und | 18000
122 | Totalizador | und | 260000
123 | Varilla cooperwell | und | 180000
124 | GABINETE PRINCIPAL | und | 5400000
125 | Luminaria tipo led 2x28 w t5 | und | 220000
126 | LUMINARIA TIPO PANEL LED 18W | und | 52000
127 | Luminaria tipo led 2x28 w t5 | und | 155000
128 | Lampara solar autonoma de 2000 lumenes | UND | 2500000
129 | Soporte tubular de luminaria altura 4.5 m | UND | 750000
130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 30000LM WIDE (1.000) PARA CANCHA FUTBOL (INCLUYE POSTE) | UND | 5500000
131 | Poste en concreto | UND | 2300000
132 | LED REFLECTOR JETA 200W | UND | 890000
133 | LED HIGHBAY 200W | UND | 1600000
134 | Toma normal 110 v-20amp | und | 12000
135 | Toma GFCI 110 v-20amp | und | 40000
136 | Tubo conduit PVC 1" | m | 3000
137 | Cable THHN N° 6 | m | 8200
138 | Adaptador PVC 1" | und | 1200
139 | Curva PVC 1" | und | 1200
140 | Unión PVC 1" | und | 800
141 | Cable THHN N° 8 | m | 5800
142 | Cable THHN N° 10 | m | 4000
143 | Cable THHN N° 1/0 | m | 12000
144 | TRANSFORMADOR DE 30 KVA | UND | 8000000
145 | Cruceta metalica 2,4 m | und | 139200
146 | Diagonal cruceta 1 1/2x 3/16x0,6 | und | 13920
147 | Perno de maquina 5/8 x1 1/2" | und | 1508
148 | Perno de maquina 5/8 x8" | und | 3712
149 | Perno de maquina 5/8 x12" | und | 4640
150 | Arandela de presion 5/8" | und | 174
151 | Pararrayos 12 KV -10 KA | und | 154860
152 | Cable de cobre desnudo N°2 | ml | 12760
153 | Varilla cooperweld 2,4 m | und | 133400
154 | Soldadura exotermica 90 gr | und | 21228
155 | Cortacircuitos 100 Amp 10 KVA | und | 139200
156 | Fusibles primarios | und | 5974
157 | POSTE EN CONCRETO12/1050 KG/H | und | 2300000
EQUIPOS
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR
1 | VIBRADOR CONCRETO | HORA | 7500
2 | MEZCLADORA | HORA | 7500
3 | Motoniveladora | HORA | 200000
4 | Retroexcavadora | HORA | 180000
5 | COMPACTADOR | HORA | 130000
6 | Equipo de soldadura | HORA | 11250
7 | Pulidora de mano | HORA | 5000
8 | Compresor | HORA | 6250
9 | Grua | HORA | 300000
10 | Piloteadora | DIA | 1500000
SECRETRIO DE INFRAESTRUCTURA