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Señor (a):
JAIRO ALFREDO PINTO LOZADA EN RECUPERACIÓN EMPRESARIAL
MULTISIMUNISTROS J.P.L
NIT: 13874181-2
CALLE 9ª No. 19ª2-50 
jairopinto25@hotmail.com
3167492430


ASUNTO: Solicitud de Cotización

Por medio de la presente me dirijo a usted informarle que la ESE Hospital Jorge Isaac Rincón Torres está interesado en celebrar un contrato para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LA ESE HOSPITAL MARINO ZULETA RAMÍREZ DE LA PAZ CESAR. Por tal razón requiere establecer el precio promedio de los bienes y/o servicios que a continuación se describen:
	ITEM
	DESCRIPCION

	


1








	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (9000BTU, 12000BTU, 18000BTU, 24000BTU, 36000BTU, Costa delas siguientes actividades: : Limpieza del Serpentín Condensador y evaporador con agua a presión, utilizando desincrustante para una limpieza profunda - Lavado y desmonte total del browser - Limpieza interior y exterior del gabinete y de las tarjetas - Limpieza debajo y alrededor del equipo en un perímetro de un metro. - Suministro, y/o ajuste de tornillos, tuercas y terminales de los compresores, soportes de equipos y otros. - Revisión y limpieza de las hélices de ventiladores y turbinas. - Revisión y lubricación de rodamiento, ejes y otros. - Verificar el buen estado operativo de las válvulas solenoide, filtro secador, presos tatos y otros sensores. – revisión de capacitor y cambio si es necesario, Verificación de la correcta instalación y sujeción de tuberías y capilares de cobre, para evitar fugas de gas por desgaste y rotura de estos, debido a la vibración y rozamiento con otras partes del equipo. 

	2

	Rubatex O Aislamiento Termino De Espuma Flexible Y Cinta De Vinilo Aislante (Incluye Retiro De No Funcional E Instalación De Los Nuevos Elementos) 

	3

	Servicio De Revisión Y Recarga De Gas Refrigerante Para Aires Acondicionados Incluye Deshidratación Total De Ciclo De Refrigeración Y Proceso De Carga Total Del Ciclo De Refrigeración


	4

	Capacitor De Marcha De Aire Acondicionado

	5

	Cambio De Cables De Bornera Eléctrica

	6

	Metro De Cable Encauchado 4*14 Para Aire Acondicionado



Fecha Límite de Presentación de la cotización: Frente a la necesidad de conocer cuáles son los precios de mercado del objeto requeridos, a fin de solicitar la Disponibilidad presupuestal o CDP, me permito manifestarle que cuenta con Dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de este documento para presentar la correspondiente cotización. 
Lugar de Presentación de la Oferta: La Oferta deberá ser presentada en las instalaciones de la Oficina Jurídica en la ESE HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ, ubicado en la dirección que se registra en la parte inferior de esta solicitud, o en su defecto podrá ser enviada al correo electrónico del ESE e-mail: hmzramirez94@hotmail.com

Atentamente,

VANESSA TORRES MARTINEZ
GERENTE
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