FORMATO No. 8 – OFRECIMIENTOS ADICIONALES

Ciudad y fecha

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA – INM.

REFERENCIA: Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA - 007 DE 2024

El suscrito obrando en su calidad de , en nombre y representación de con domicilio en , debidamente autorizado, de conformidad con las condiciones que se estipulan en los documentos del presente proceso, ofrezco a la entidad sin costos alguno mejorar la calidad de los elementos que indico a continuación: MARQUE CON UNA X SOLO UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: Dentro del mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de detección de incendios, control de acceso, luminarias de emergencias y detectores de gases para mantener la sede actual del INM, se le otorgara el siguiente puntaje: Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes elementos. - El proponente que ofrezca adicionalmente alguno de los tipos de sensores para garantizar la seguridad de las personas y proteger los activos del INM, proporcionando una detección temprana y precisa de cualquier situación de incendio, se le otorgará un puntaje máximo de treinta y ocho (38) puntos. OFREZCO SI ( ) NO ( ) TIPO DE SENSOR; DESCRIPCIÓN; PUNTAJE. Sensores detectores direccionable de humo, con base, protocolos de lazo CLIP y LiteSpeed, compatible con el panel MS9600LS.; - Rango de tensión de operación: 15 a 32 VDC - Corriente de Standby: 200μA @ 24 VDC - Corriente máxima de alarma (LED encendido): 2 mA @ 24 VDC - Rango de humedad de operación: 10% a 93% humedad relativa - Rango de temperatura de operación: 0° a 50°C.; 12 puntos. Sensores detector direccionable de temperatura, con base, protocolos de lazo CLIP y LiteSpeed, compatible con el panel MS9600LS.; - Rango de tensión de operación: 15 a 32 VDC - Corriente de Standby: 200μA @ 24 VDC - Corriente máxima de alarma (LED encendido): 2 mA @ 24 VDC - Rango de humedad de operación: 10% a 93% humedad relativa - Punto de salida de la temperatura fija: 57 ºC - Detección del ritmo de aumento: más de 8,3ºC por minuto.; 12 puntos. Sensor detector direccionable de Humo Inteligente Fotoeléctrico y Temperatura, con base, protocolos de lazo CLIP y LiteSpeed, compatible con el panel MS9600LS.; - Rango de tensión de operación: 15 a 32 VDC - Corriente de Standby: 200μA @ 24 VDC - Corriente máxima de alarma: 2 mA @ 24 VDC - Rango de humedad de operación: 10% a 93% humedad relativa - Punto; 14 puntos. TIPO DE SENSOR; DESCRIPCIÓN; MARQUE CON UNA X LOS OFRECIMIENTOS REALIZADOS. Sensores detectores direccionable de humo, con base, protocolos de lazo CLIP y LiteSpeed, compatible con el panel MS9600LS. (12 puntos); - Rango de tensión de operación: 15 a 32 VDC - Corriente de Standby: 200μA @ 24 VDC - Corriente máxima de alarma (LED encendido): 2 mA @ 24 VDC - Rango de humedad de operación: 10% a 93% humedad relativa - Rango de temperatura de operación: 0° a 50°C.. Sensores detector direccionable de temperatura, con base, protocolos de lazo CLIP y LiteSpeed, compatible con el panel MS9600LS. (12 puntos); - Rango de tensión de operación: 15 a 32 VDC - Corriente de Standby: 200μA @ 24 VDC - Corriente máxima de alarma (LED encendido): 2 mA @ 24 VDC - Rango de humedad de operación: 10% a 93% humedad relativa - Punto de salida de la temperatura fija: 57 ºC - Detección del ritmo de aumento: más de 8,3ºC por minuto.. Sensor detector direccionable de Humo Inteligente Fotoeléctrico y Temperatura, con base, protocolos de lazo CLIP y LiteSpeed, compatible con el panel MS9600LS. (14 puntos); - Rango de tensión de operación: 15 a 32 VDC - Corriente de Standby: 200μA @ 24 VDC - Corriente máxima de alarma: 2 mA @ 24 VDC - Rango de humedad de operación: 10% a 93% humedad relativa - Punto. - El proponente que ofrezca dentro del personal mínimo requerido, Ingeniero electrónico o de Sistemas con certificación de programación o configuración del sistema Kantech expedida por el representante de la marca en Colombia y de instalación, programación o configuración de sistemas de detección de incendios Honeywell. El proponente podrá aportar para este requisito el perfil de uno o dos profesionales que cumplan con el requisito anteriormente descrito. Nota: Se deja de presente que solo se entregara el puntaje a los proponentes que certifiquen los dos sistemas. OFREZCO SI ( ) NO ( ) ● No se otorgarán puntos si no se entrega ninguna de las opciones descritas anteriormente.

NOTA: CADA PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR ESTE FORMATO, EL CUAL DEBERÁ SER SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL/PERSONA NATURAL/APODERADO FACULTADO, MEDIANTE EL CUAL ACREDITA EL OFRECIMIENTO REALIZADO PARA LA OBTENCIÓN DEL PUNTAJE.

| NOMBRE DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |
| --- | --- |
| NIT. - CC |  |
| DIRECCIÓN |  |
| TELÉFONO: |  |
| CELULAR: |  |
| E.MAIL: |  |
| FIRMA: |  |

*Por favor no modificar las casillas. Colocar toda la información requerida.