## COPRODUCTOS TRILLA
CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MUNICIPIO DE GARZON
BODEGAS DE ALMACENAMIENTO COOPRODUCTOS EN COOCENTRAL - VEREDA GUACANAS DEL MUNICIPIO DE GARZON, HUILA
BODEGA F1
PROPUESTA ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS | M2 | 478.85 | 6260.0453 | 2997623
| SUB-TOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 2997623
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 75.51 | 35933.04 | 2713304
2.02 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 66.78 | 57927.6 | 3868405
2.03 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 0 | 16538.6 | 0
| SUB-TOTAL EXCAVACIONES-RELLENOS |  |  |  | 6581709
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.01 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI (SOLADO) | M2 | 97.08 | 36165.7839 | 3510974
3.02 | CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 4.14 | 459865.8211 | 1903844
3.03 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 50.39 | 827248.803 | 41685067
3.04 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE TODOS LOS SUMINISTROS PARA FORMALETEAR) | M3 | 6.18 | 808437.5909 | 4996144
3.05 | COLUMNAS 3500 PSI (INCLUYE TODOS LOS SUMINISTROS PARA FORMALETEAR) | M3 | 22.4 | 1159503.032 | 25972868
3.06 | VIGA INTERMEDIA AÉREA 3500 PSI (INCLUYE TODOS LOS SUMINISTROS PARA FORMALETEAR) | M3 | 14.05 | 1204960.632 | 16929697
3.07 | VIGA CUBIERTA EN CONCRETO IMPERMEABLE 3500 PSI (INCLUYE TODOS LOS SUMINISTROS PARA FORMALETEAR) | M3 | 14.05 | 1231289.4553 | 17299617
3.08 | ACERO CORRUGADO FIGURADO 60000 PSI DE 3/8"-1/2"-5/8 | KG | 15821 | 8366.8476 | 132371896
3.09 | PLACA CONTRAPISO 3500 PSI E=0.15 M ( EN ACABADO CON HELICOPTERO, INCLUYE REFUERZO) | M2 | 468.99 | 121120.3152 | 56804217
3.10 | ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI DE E=0.1 MTS - Incluye Malla electrosoldada | M2 | 55.34 | 93349.9963 | 5165989
3.11 | CONFINAMIENTOS AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM - Elementos no Estructurales-- Incluye refuerzo y anclajes superior e inferior | ML | 278 | 58468.7779 | 16254320
3.12 | ALLANADO MECANICO ESMALTADO NEUTRO | M2 | 468.99 | 97214.71 | 45592727
| SUB-TOTAL ESTRUCTURA |  |  |  | 368487360
4 | MAMPOSTERIA
4.01 | Muro en ladrillo a la vista con Junta dilatada. | M2 | 296.31 | 136295.7687 | 40385799
| SUB-TOTAL MAMPOSTERIA |  |  |  | 40385799
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.01 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 | UND | 1 | 1061010.6446 | 1061011
5.02 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UND | 4 | 646900.59 | 2587602
5.03 | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" | UND | 8 | 54575.3716 | 436603
5.04 | RED SANITARIA PVC-S 3" | ML | 35.15 | 45190.1419 | 1588433
5.05 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6" | ML | 49.36 | 81863.835 | 4040799
5.06 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" | ML | 84 | 45341.1764 | 3808659
5.07 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 4" | UND | 8 | 17584.21 | 140674
| SUB-TOTAL HIDROSANITARIAS |  |  |  | 13663781
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS DE ALUMBRADO, TOMAS Y FUERZA
6.1.1 | Suministro e instalación de salida para luminarias tipo reflector de aplique de 200 W alumbrado bodega sobrepuesta con tuberia EMT 3/4" a la vista | UN | 6 | 228278.64 | 1369672
6.1.2 | Suministro e instalacion salida tomacorriente doble monofasica 15 A con polo a tierra 110 Voltios | UN | 4 | 193444.31 | 773777
6.1.3 | Suministro e instalación de salidas tomacorriente trifasica 3x50 Amps con 3F+1N+1T a 220 Voltios | UN | 4 | 241359.31 | 965437
6.1.4 | Suministro e instalación de salidas tomacorriente trifasica 3x30 Amps con 3F+1N+1T a 440 Voltios | UN | 4 | 344475.96 | 1377904
6.2 | ACOMETIDAS BAJA TENSION
6.2.1 | Suministro e instalación de Acometida desde cuarto control electrico hasta Tablero de automaticos 220 Voltios en tuberia PVC o EMT de 2" con 3F No. 8 + 1N No. 8 + 1T No. 10 segun cuadro de cargas SIN CONDUCTORES (incluye excavacion, instalacion tubeeria y tapada) ver nota 1 | ML | 21 | 123202.384 | 2587250
6.2.2 | Suministro e instalación de Acometida desde cuarto control electrico hasta Tablero de automaticos 440 Voltios en tuberia PVC o EMT de 2" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun cuadro de cargas SIN CONDUCTORES (incluye excavacion, instaklacion tuberia y tapada) ver nota 2 | ML | 27 | 105246.32 | 2841651
6.2.3 | Suministro e instalación de Acometida desde cuarto control electrico hasta Tablero de automaticos 220 Voltios con 3F No. 8 + 1N No. 8 + 1T No. 10 segun cuadro de cargas | ML | 61 | 67245.66 | 4101985
6.2.4 | Suministro e instalación de Acometida desde cuarto control electrico hasta Tablero de automaticos 440 Voltios con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun cuadro de cargas | ML | 67 | 63359.596 | 4245093
6.2.5 | Suministro e instalacion de CAJA DE INSPECCION en Baja Tension tipo BT-1 de 60x60x80 cms para acometidas segun normas Electrohuila | UN | 1 | 485561.3 | 485561
6.2.6 | Suministro e instalación de Acometida desde Tablero de automaticos 220 Voltios HASTA CAJA DE TOMAS grupo 1 en tuberia PVC de 1" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun cuadro de cargas y normas Electrohuila | ML | 23 | 39980 | 919540
6.2.7 | Suministro e instalación de Acometida desde Tablero de automaticos 220 Voltios HASTA CAJA DE TOMAS grupo 2 en tuberia PVC de 1" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun cuadro de cargas y normas Electrohuila | ML | 29 | 78869.192 | 2287207
6.2.8 | Suministro e instalación de Acometida desde Tablero de automaticos 220 Voltios HASTA CAJA DE TOMAS grupo 3 en tuberia PVC de 1" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun cuadro de cargas y normas Electrohuila | ML | 37 | 78869.192 | 2918160
6.2.9 | Suministro e instalación de Acometida desde Tablero de automaticos 220 Voltios HASTA CAJA DE TOMAS grupo 4 en tuberia PVC de 1" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun cuadro de cargas y normas Electrohuila | ML | 20 | 78869.192 | 1577384
6.2.10 | Suministro e instalación de Acometida desde Tablero de automaticos 440 Voltios HASTA CAJA DE TOMAS grupo 1 en tuberia PVC de 1" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun cuadro de cargas y normas Electrohuila | ML | 23 | 88850.458 | 2043561
6.2.11 | Suministro e instalación de Acometida desde Tablero de automaticos 440 Voltios HASTA CAJA DE TOMAS grupo 2 en tuberia PVC de 1" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun cuadro de cargas y normas Electrohuila | ML | 29 | 88850.458 | 2576663
6.2.12 | Suministro e instalación de Acometida desde Tablero de automaticos 440 Voltios HASTA CAJA DE TOMAS grupo 3 en tuberia PVC de 1" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun cuadro de cargas y normas Electrohuila | ML | 37 | 88850.458 | 3287467
6.2.13 | Suministro e instalación de Acometida desde Tablero de automaticos 440 Voltios HASTA CAJA DE TOMAS grupo 4 en tuberia PVC de 1" con 3F No. 10 + 1N No. 10 + 1T No. 10 segun cuadro de cargas y normas Electrohuila | ML | 20 | 88850.458 | 1777009
6.3 | TABLEROS DE AUTOMATICOS Y CAJA DE CONTROL ALUMBRADO
6.3.1 | Suministro e instalación de Tablero Automaticos Bodega a 220 Voltios de 24 CTOS trifasico, con espacio para totalizador, incluye totalizador trifasico y breakers tipo enchufable bifasicos o trifasicos segun cuadro de cargas | UN | 1 | 1538150 | 1538150
6.3.2 | Suministro e instalación de Tablero Automaticos Bodega a 440 Voltios de 24 CTOS trifasico, con espacio para totalizador, incluye totalizador trifasico y breakers tipo enchufable bifasicos o trifasicos segun cuadro de cargas | UN | 1 | 1486550 | 1486550
6.3.3 | Suministro e instalacion de CAJA DE CONTROL ALUMBRADO MANUAL a 220 Voltios con 2 circuitos y uno de reserva en una caja especal con botones pulsadores, debidamente cableada según diseño | UN | 1 | 2069101 | 2069101
6.4 | LAMPARAS Y EQUIPOS
6.4.1 | Suministro e instalación de luminaria tipo reflector de aplique de 200 W alumbrado bodega sobrepuesta | UN | 6 | 460271.31 | 2761628
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 43990750
7 | CARPINTERIA METALICA
7.01 | Fabricación y Montaje de Cubierta Curva AutoPortante en lamina industrial Cal.18, y luces en policarbonato. Incluye platinas anclaje y tornilleria necesaria para su montaje. | M2 | 570.21 | 558027.6 | 318192918
7.02 | Cerramiento muro en lamina industrial- muro TIMPANO cal. 18, incluye estructura de soporte y ventanas tipo persianas de acuerdo a diseño propuesto. | M2 | 308.04 | 209712.08 | 64599709
7.03 | PORTON EN LAMINA CR CAL. 18, PUNTA DIAMANTE EN SISTEMA MECANICO DE BISAGRAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COLOR DESEADO, CERRADURA) | M2 | 40.66 | 398584.41 | 16206442
7.04 | CANALON METALICO DE ACERO ESTRUCTURAL CON 5/16" DE ESPESOR PINTADO | ML | 54.24 | 826443 | 44826268
7.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR EOLICO A BASE DE ALUMINIO 100% CON UNA GARGANTA DE 14" Y 17" DE ROTOR CON CAJON A BASE DE ACERO INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA | UND | 4 | 2723800.6 | 10895202
| SUB-TOTAL CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 454720539
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 930827561
|  | ADMINISTRACION |  | 23% | 214090339
|  | IMPREVISTOS |  | 2% | 18616551
|  | UTILIDAD |  | 5% | 46541378
|  | COSTO TOTAL (DIRECTOS + INDIRECTOS) |  |  | 1210075829
FIRMA PROPONENTE