## PROPUESTA
FORMATO – PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA
Lugar y fecha Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA Regional Risaralda
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y rediseño de los espacios (incluye diseño de planimetría arquitectónica y nuevos acabados, nuevos trazos de redes, localización de válvulas y acabados, nivelación de puntos de referencia y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) Planos record físicos y digitales. | m2 | 80
1.02 | Cerramiento provisional en tela blanca de polipropileno gramaje: 65gm/m2 o en tela tipo zarán h = 2m , incluye madera de soporte cada 2.0 m y listones de 0,02 x 0,03m, se empotra en dados de con concreto de 17.5Mpa fundidos en baldes, incluye el desmonte y retiro en la terminación de la obra. | m2 | 40
1.03 | Demolición de enchape de piso en cualquier material | m2 | 80
1.04 | Demolición de enchape sobre muro (incluye pañete) | m2 | 210
1.05 | Desmonte de divisiones en vidrio y/o aluminio o paneles metalicos, incluye trasiego dentro de las instalaciones a intervenir instalaciones | m2 | 60
1.06 | Demolición de muro en bloque e=0,15 | m2 | 60
1.07 | Desmonte de aparatos sanitarios | und | 24
1.08 | Demolicion meson concreto | ml | 12
1.09 | Desmonte espejo | und | 8
1.1 | Desmonte griferia-grifo-llave | und | 24
1.11 | Desmonte marco + nave sencilla | und | 4
1.12 | Retiro tuberia existente hidraulica, sanitaria, electrica | ml | 120
1.13 | Desmonte de lamparas | UND | 16
1.14 | Regatas sobre muros | ml | 60
1.15 | Desmonte de cielo raso | m2 | 80
2 | PUNTOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS
2.01 | Punto de agua fría 1/2" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) conexión de agua fría a los aparatos en tubería PVC presión a nivel de piso o en tubería por muro hasta empalme a griferías. incluye tapón de prueba y cámaras de aire, tapón de protección. se contempla 1,5 m de tubería pvc.p y tres accesorios. | und | 36
2.02 | Tubería pvcp rde 9 1/2" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | m | 90
2.03 | Tubería pvcp rde 13,5 1" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | m | 24
2.04 | Punto de agua fría 1" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, resanes y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) conexión de agua fría a los aparatos en tubería pvc presión desde los codos a nivel de piso o tee en tubería por muro hasta empate a griferías. incluye tapón de prueba y cámaras de aire, tapón de protección. se contempla 1.50m de tubería pvc.p y tres accesorios | und | 4
2.05 | Salida sanitaria pvc 2" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, resanes y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) | und | 24
2.06 | Salida sanitaria pvc 3" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, resanes y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) | und | 12
2.07 | Salida sanitaria pvc 4" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, resanes y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) | und | 4
2.08 | Tubería pvc 2" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | m | 24
2.09 | Tubería pvc 3" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | m | 24
2.1 | Tubería pvc 4" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | m | 12
2.11 | Registros / llave control 1/2" (incluye suministro, transporte e instalación de accesorio y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | und | 14
2.12 | Registros / llave control 1" (incluye suministro, transporte e instalación de accesorio y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | und | 4
2.13 | Tapa registro plastica de 20x20 cm | und | 24
2.14 | Suministro- e instalacion de rejilla sifon antiolor acero inoxidabel socoda o similar. | und | 10
3 | MAMPOSTERÍA BAÑOS Y APARATOS
3.01 | Cielo raso en lámina de fibrocemento e.=8 mm, juntas a tope selladas con elastómero y lijadas, acabado liso sin estructura a la vista, con relleno en fibra de vidrio sin papel e.=3,1/2. Incluye perfilería en acero CR galvanizado, relacionados y complementarios, estucado y pintado tres manos con vinilo tipo 1 | m2 | 126
3.02 | Divisiones en lámina de fibrocemento e.=10 mm, con un espesor de aprox de 10 cm (ancho del perfil mas espesor de placa), dos caras vistas. Incluye estructura metálica, refuerzos de elementos de carpintería y complementarios, estucado y pintado a tres nais manos con pintura vinilo tipo 1 para baños /cocina | m2 | 65
3.03 | Pañete impermeabilizado liso en mortero 1:4 para muros interiores.e=2 cm | m2 | 200
3.04 | Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos | m2 | 84
3.05 | Suministro e instalación de cerámica duropiso 45 x 45 para T4 piso de baños tipo corona o similar (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | m2 | 64
3.06 | Suministro e instalación de enchape blanco pared 30x40 o similar, incluye boquilla, win. | m2 | 120
3.07 | Grifería para Lavamanos Institucional de Empotrar Push Pico Expuesto ref 701310001. incluye suministro y transporte de los materiales, válvula de regulación (abasto) 1/2" y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 12
3.08 | Suministro e instalacion Sanitario montecarlo alongado blanco corona | und | 12
3.09 | Suministro e instalación de Orinal Gotta entrada posterior REF: 043101001 | und | 6
3.1 | Suministro e istalacion lavamanos Avanti con pedestal blanco Corona | UND | 4
3.11 | Llave terminal 1/2" para poceta aseo | und | 6
3.12 | POCETA DE LAVADO Fabricada en acero inoxidable AISI 304 cal.20 de 65cm de largo x 75 cm de ancho x 30 cm de profundidad. | UND | 2
4 | CARPINTERÍA METÁLICA
4.01 | División en lámina de acero inoxidable Cal. 20, incluye fijaciones. | m2 | 58.2003
4.02 | Lavamanos corrido en acero inoxidable desarrollo de 1,2m, salpicadero de 10cm y babero de 60cm para baterías de baños, calibre 18. Incluye marcos y tapa frontales para almacenamiento de insumos de aseo. | m | 9.6
4.03 | Pocetas para traperos en acero inoxidable de 585 x 50 cm, poseta de 27 de fondo y salpicadero de 15cm, patas altas del piso 30 cm según diseño. | und | 4
4.04 | Mueble Inferior con naves, manijas, entrepaños y 4 cajoneros. o Cubierta en acero inoxidable con un pozuelo de 54 cm de largo x 39 cm de ancho x 15 cm de profundidad, torre o salpicadero de 6 cm de alto y frente de 5 cm. o Mueble tipo alacena de 54 cm de largo x 2.00 mt de alto x 25 cm de profundidad con 4 estantes. Grifería monocontrol de pedal cant: 2 | m | 9.6
4.05 | Suministro e instalacion de Espejo de baño recto pulido bisel, borde marco interior en aluminio 6mm. | m2 | 4
4.06 | Puerta batiente de: 0,90 x 2.40 de altura, en vidrio superior y celosía fija de aire continuo en la parte inferior, cerradura yale L370, en aluminio anodizado color natural. | und | 6
4.07 | Baranda en acero inoxidable (tuberia 1 1/2") para discapacitados | und | 4
5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.01 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tubería metálica emtde ½", conduletas, cajas, interruptor, toma corriente para conexión de la luminaria, clavija, cable encauchetado 3x12 1.2m. Conductor thhn, 2 no 12 y conductor de cobre desnudo no 12 para puesta a tierra. (6 metros) | und | 24
5.02 | Luminaria led hermética 2*25w de sobreponer en techo, incluye suministro, transporte, instalación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | und | 16
5.03 | Salida monofásica, incluye suministro, transporte, instalación, mano de obra, cajas, ducto de emt , cable no. 12 awg,thhn toma corriente doble con polo a tierra (5 15r) conductor de cobre desnudo no12 para continuidad y demás accesorios. (6 metros) incluye suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios y todos los insumos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | und | 40
5.04 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE CU # 12 THHN AWG, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 4,5 M | und | 6
5.05 | Acometida eléctrica del tablero principal corredor a tablero 12 circuitos por bandeja. | m | 60
5.06 | LÁMPARAS LUZ DE EMERGENCIA 60 LED 20HRS DURACIÓN, LUZ BLANCA, ENCENDIDO AUTOMÁTICO ANTE CORTE DE ENERGÍA, REGULABLE HASTA 2 NIVELES DE INTENSIDAD, BATERÍA RECARGABLE LIBRE DE MANTENIMIENTO, AHORRO 80% DE CONSUMO. | und | 4
5.07 | SEÑALIZACION ACRILICO COLOR 2.4 mm, CORTE LASER, TERMINADO EN PUNTAS SEMI REDONDEADAS. INSTALADO CON DISTANCIADORES DE 1,5 cm. VINILO ADHESIVO CON TEXTOS (Español Inglés, Lenguaje Señas Y Braile En Aluminio) PICTOGRAMAS CORRESPONDIENTE Y LOGOSIMBOLOS INSTITUCIONAL SEGÚN NORMA. DIMENSION 50x30 cm. IDENTIFICACION. | und | 12
5.08 | Breaker 1f desde 15 hasta 60 amp | und | 24
5.09 | Tablero 1f 12 ctos vtq-sq | und | 4
5.1 | Sensor de movimiento de 360 grados 120v | und | 4
6 | RETIRO DE MATERIAL Y ASEO
6.01 | Retiro de escombros (incluye cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial) | m3 | 42
6.02 | Adecuaciones electricas diseños, tramites señalizacion, planos, certificado conformidad retie, memorias | gl | 1
6.03 | Aseo final general en todas las áreas afectadas | gl | 1
Adecuación y mejoramiento de baterías sanitarias del coliseo cubierto pertenecientes al SENA Regional Risaralda
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y rediseño de los espacios (incluye diseño de planimetría arquitectónica y nuevos acabados, nuevos trazos de redes, localización de válvulas y acabados, nivelación de puntos de referencia y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) Planos record físicos y digitales. | m2 | 48
1.02 | Cerramiento provisional en tela blanca de polipropileno gramaje: 65gm/m2 o en tela tipo zarán h = 2m , incluye madera de soporte cada 2.0 m y listones de 0,02 x 0,03m, se empotra en dados de con concreto de 17.5Mpa fundidos en baldes, incluye el desmonte y retiro en la terminación de la obra. | m2 | 80
1.03 | Demolición de enchape de piso en cualquier material | m2 | 64
1.04 | Demolición de enchape sobre muro (incluye pañete) | m2 | 120
1.05 | Desmonte de divisiones en vidrio y/o aluminio o paneles metalicos, incluye trasiego dentro de las instalaciones a intervenir instalaciones | m2 | 24
1.06 | Demolición de muro en bloque e=0,15 | m2 | 30
1.07 | Desmonte de aparatos sanitarios | und | 12
1.08 | Demolicion meson concreto | ml | 6
1.09 | Desmonte espejo | und | 4
1.1 | Desmonte griferia-grifo-llave | und | 12
1.11 | Desmonte marco + nave sencilla | und | 2
1.12 | Retiro tuberia existente hidraulica, sanitaria, electrica | ml | 90
1.13 | Desmonte de lamparas | und | 8
1.14 | Regatas sobre muros | ml | 30
2 | PUNTOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS
2.01 | Punto de agua fría 1/2" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) conexión de agua fría a los aparatos en tubería PVC presión a nivel de piso o en tubería por muro hasta empalme a griferías. incluye tapón de prueba y cámaras de aire, tapón de protección. se contempla 1,5 m de tubería pvc.p y tres accesorios. | und | 24
2.02 | Tubería pvcp rde 9 1/2" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | m | 60
2.03 | Tubería pvcp rde 13,5 1" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | m | 12
2.04 | Punto de agua fría 1" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, resanes y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) conexión de agua fría a los aparatos en tubería pvc presión desde los codos a nivel de piso o tee en tubería por muro hasta empate a griferías. incluye tapón de prueba y cámaras de aire, tapón de protección. se contempla 1.50m de tubería pvc.p y tres accesorios | und | 2
2.05 | Punto sanitario pvc 2" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, resanes y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) | und | 6
2.06 | Punto sanitario pvc 3" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, resanes y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) | und | 6
2.07 | Punto sanitario pvc 4" (incluye suministro, transporte, instalación de tuberías, registros, accesorios, resanes y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento) | und | 2
2.08 | Tubería pvc 2" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | m | 12
2.09 | Tubería pvc 3" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | m | 12
2.1 | Tubería pvc 4" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | m | 12
2.11 | Registros / llave control 1/2" (incluye suministro, transporte e instalación de accesorio y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | und | 14
2.12 | Registros / llave control 1" (incluye suministro, transporte e instalación de accesorio y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) | und | 2
2.13 | Tapa registro plastica de 20x20 cm | und | 16
2.14 | Suministro- e instalacion de rejilla sifon antiolor acero inoxidabel socoda o similar. | und | 4
3 | MAMPOSTERÍA BAÑOS Y APARATOS
3.01 | Cielo raso en lámina de fibrocemento e.=8 mm, juntas a tope selladas con elastómero y lijadas, acabado liso sin estructura a la vista, con relleno en fibra de vidrio sin papel e.=3,1/2. Incluye perfilería en acero CR galvanizado, relacionados y complementarios, estucado y pintado tres manos con vinilo tipo 1 | m2 | 64
3.02 | Divisiones en lámina de fibrocemento e.=10 mm, con un espesor de aprox de 10 cm (ancho del perfil mas espesor de placa), dos caras vistas. Incluye estructura metálica, refuerzos de elementos de carpintería y complementarios, estucado y pintado a tres nais manos con pintura vinilo tipo 1 para baños /cocina | m2 | 24
3.03 | Pañete impermeabilizado liso en mortero 1:4 para muros interiores.e=2 cm | m2 | 120
3.04 | Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos | m2 | 48
3.05 | Suministro e instalación de cerámica duropiso 45 x 45 para T4 piso de baños tipo corona o similar (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) | m2 | 48
3.06 | Suministro e instalación de enchape blanco pared 30x40 o similar, incluye boquilla, win. | m2 | 120
3.07 | Grifería para Lavamanos Institucional de Empotrar Push Pico Expuesto ref 701310001. incluye suministro y transporte de los materiales, válvula de regulación (abasto) 1/2" y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 6
3.08 | Suministro e instalacion sanitario Montecarlo alongado blanco Corona | und | 6
3.09 | Orinal Gotta entrada posterior Corona REF O43101001 | und | 3
3.1 | Suministro e instalacion lavamanos Avanti con pedestal blanco Ccorona | UND | 2
3.11 | Llave terminal 1/2" para poceta aseo | und | 6
3.12 | POCETA DE LAVADO Fabricada en acero inoxidable AISI 304 cal.20 de 65cm de largo x 75 cm de ancho x 30 cm de profundidad. | UND | 2
4 | CARPINTERÍA METÁLICA
4.01 | División en lámina de acero inoxidable Cal. 20, incluye fijaciones. | m2 | 33.72
4.02 | Lavamanos corrido en acero inoxidable desarrollo de 1,2m, salpicadero de 10cm y babero de 60cm para baterías de baños, calibre 18. Incluye marcos y tapa frontales para almacenamiento de insumos de aseo. | m | 4.8
4.03 | Pocetas para traperos en acero inoxidable de 585 x 50 cm, poseta de 27 de fondo y salpicadero de 15cm, patas altas del piso 30 cm según diseño. | und | 2
4.04 | Mueble Inferior con naves, manijas, entrepaños y 4 cajoneros. o Cubierta en acero inoxidable con un pozuelo de 54 cm de largo x 39 cm de ancho x 15 cm de profundidad, torre o salpicadero de 6 cm de alto y frente de 5 cm. o Mueble tipo alacena de 54 cm de largo x 2.00 mt de alto x 25 cm de profundidad con 4 estantes. Grifería monocontrol de pedal cant: 2 | m | 4.8
4.05 | Suministro e instalacion de Espejo de baño recto pulido bisel, borde marco interior en aluminio 6mm. | m2 | 4
4.06 | Puerta batiente de: 0,90 x 2.40 de altura, en vidrio superior y celosía fija de aire continuo en la parte inferior, cerradura yale L370, en aluminio anodizado color natural. | und | 2
4.06 | Baranda en acero inoxidable (tuberia 1 1/2") para discapacitados | und | 2
5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.01 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tubería metálica emt ½", conduletas, cajas, interruptor, toma corriente para conexión de la luminaria, clavija, cable encauchetado 3x12 1.2m. Conductor thhn, 2 no 12 y conductor de cobre desnudo no 12 para puesta a tierra. (6 metros) | und | 12
5.02 | Luminaria led hermética 2*25w de sobreponer en techo, incluye suministro, transporte, instalación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | und | 8
5.03 | Salida monofásica, incluye suministro, transporte, instalación, mano de obra, cajas, ducto de emt de ½", cable no. 12 awg,thhn toma corriente doble con polo a tierra (5 15r) conductor de cobre desnudo no12 para continuidad y demás accesorios. (6 metros) incluye suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios y todos los insumos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | und | 20
5.04 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE CU # 12 THHN AWG, TUBERÍA PVC 1/2" LONGITUD PROMEDIO 4,5 M | und | 2
5.05 | Acometida eléctrica del tablero principal corredor a tablero 12 circuitos por bandeja. | m | 40
5.06 | LÁMPARAS LUZ DE EMERGENCIA 60 LED 20HRS DURACIÓN, LUZ BLANCA, ENCENDIDO AUTOMÁTICO ANTE CORTE DE ENERGÍA, REGULABLE HASTA 2 NIVELES DE INTENSIDAD, BATERÍA RECARGABLE LIBRE DE MANTENIMIENTO, AHORRO 80% DE CONSUMO. | und | 2
5.07 | SEÑALIZACION ACRILICO COLOR 2.4 mm, CORTE LASER, TERMINADO EN PUNTAS SEMI REDONDEADAS. INSTALADO CON DISTANCIADORES DE 1,5 cm. VINILO ADHESIVO CON TEXTOS (Español Inglés, Lenguaje Señas Y Braile En Aluminio) PICTOGRAMAS CORRESPONDIENTE Y LOGOSIMBOLOS INSTITUCIONAL SEGÚN NORMA. DIMENSION 50x30 cm. IDENTIFICACION. | und | 8
5.08 | Breaker 1f desde 15 hasta 60 amp | und | 12
5.09 | Tablero 1f 12 ctos vtq-sq | und | 2
5.1 | Sensor de movimiento de 360 grados 120v | und | 2
6 | RETIRO DE MATERIAL Y ASEO
6.01 | Retiro de escombros (incluye cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial) | m3 | 24
6.02 | Adecuaciones electricas diseños, tramites señalizacion, planos, certificado conformidad retie, memorias | gl | 1
6.03 | Aseo final general en todas las áreas afectadas | gl | 1
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 32.92%
UTILIDAD |  |  |  | 5%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19% SOBRE UTILIDAD
TOTAL
(Nombre del Proponente) identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX expedida en XXXXXXX, en calidad de XXXXXXXX, me permito presentar propuesta técnico - económica dentro del proceso de XXXXX No. XXXXXXX cuyo objeto es: XXXX, en los siguientes términos:
"XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (Anexar documentos e información solicitados en las consideraciones técnicas) Igualmente, mediante la presente oferta certifico que dentro de la propuesta económica se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos con ocasión a la celebración del contrato. La oferta presentada tiene una validez mínima de XXXXXX (xx) días NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL XXXXXXXX (DATOS DEL PROPONENTE)