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POLICÍA NACIONAL

	
	

	LISTA DE PRECIOS BASE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
	

	
	



OFERTA ECONOMICA PROPUESTA


INGRESAR AQUÍ EL PORCENTAJE DE DESCUENTO LOTE 1: _____ (Ingresar números enteros)

INGRESAR AQUÍ EL PORCENTAJE DE DESCUENTO LOTE 2: _____ (Ingresar números enteros)

Nota. En caso de no querer aplicar para ambos Lotes, aclarar dentro del presente documento para cuál quiere aplicar, de igual forma deberá ir firmado al final por el representante legal de la entidad, anexar en formato PDF.

Los precios base para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de CCTV, control de acceso, plataforma tecnológica de datos y audiovisuales para la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz "Intendente Maritza Bonilla Ruiz" y Escuela de Policía Gabriel González” incluye repuestos, instalación y mano de obra, fueron tomados a partir del análisis del valor estimado realizado, así:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	MENOR VALOR COTIZADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL A TODO EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, CONTROLES DE ACCESO – CA, PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE DATOS, COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM) 
	UN
	1
	$     15.600.000,00

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE DATOS DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON)
	UN
	1
	$     10.400.000,00

	3
	Cámara Domo PTZ Nueva 
	UN
	1
	$      8.200.000,00

	4
	Cámara Fija Nueva 
	UN
	1
	$      2.500.000,00

	5
	Reposición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de pantalla LED 65” para centro de control con:
· Tecnología Panel: LED con Retroiluminación
· Pantalla o sobre posición de película: Anti-Reflectaba.
· Tamaño: Mínimo 65" diagonal
· Tipo de monitor: Diseñado para CCTV o Industrial
· Resolución: Mínimo Full HD 1920 x 1080 o superior
· Pantalla o sobre posición de película: Anti reflectiva de fábrica
· Conexiones de entrada: DVI y/o HDMI y/o DisplayPort. No se permiten conversores o acoples intermedios entre el equipo origen de la imagen y el equipo operador
· Montaje y herraje: De acuerdo al lugar de Instalación
· Angulo de visión: 178°/178°
· Vida útil: Mínimo 40000 Horas (4,56 años)
· Bisel: Igual o menor a 2.5 mm

	UN
	1
	$     10.900.000,00

	6
	Reposición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de 02 Molinetes de barreras de acceso peatonal con verificación mediante circuito electrónico a través de identificación biométrica (elaboración en acero inoxidable). Deben ser compatibles con el sistema existente.
	UN
	1
	$      9.600.000,00

	7
	Mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento de Escaner de Rayos X para el control de equipaje, el cual presenta fallas de funcionamiento, cinta trasportadora no opera de manera normal y, el equipo se reinicia constantemente.
	UN
	1
	$     12.400.000,00

	8
	Cambio e instalación Batería 12v, 7amp secas para ups 2ka, incluye conectores
	UN
	1
	$         230.000,00

	9
	Batería 12V, 120amp/horas secas. incluye conectores
	UN
	1
	$         250.000,00

	10
	Batería 12V, 9 amp/horas secas. incluye conectores
	UN
	1
	$         250.000,00

	11
	Poe inyector de 60W para cámara
	UN
	1
	$         210.000,00

	12
	Fuente de Poder VDC, para cámara videovigilancia tipo tomo interior
	UN
	1
	$           85.000,00

	13
	Fuente de Poder VDC, para cámara videovigilancia tipo domo PTZ exterior
	UN
	1
	$         240.000,00

	14
	Fuente de Poder VDC, para cámara videovigilancia tipo bala
	UN
	1
	$           85.000,00

	15
	Lente cámara de videovigilancia domo PTZ
	UN
	1
	$      1.300.000,00

	16
	Lente cámara de videovigilancia bala
	UN
	1
	$      1.100.000,00

	17
	Lente cámara de videovigilancia domo fija
	UN
	1
	$         980.000,00

	18
	Tarjeta de comunicaciones para cámara 
	UN
	1
	$         450.000,00

	19
	Sistema de movimiento (motores y engranaje) cámara PTZ
	UN
	1
	$         680.000,00

	20
	Brazo soporte de cámara DOMO PTZ 
	UN
	1
	$         430.000,00

	21
	Brazo soporte de cámara FIJA 
	UN
	1
	$         180.000,00

	22
	Burbuja acrílica Cámara DOMO PTZ 
	UN
	1
	$         410.000,00

	23
	Carcasa acrílica Cámara DOMO PTZ 
	UN
	1
	$         340.000,00

	24
	Carcasa acrílica Cámara FIJA 
	UN
	1
	$         210.000,00

	25
	Suministro batería para UPS marca Chicago Digital Power modelo UPO11-1.5AX.
	UN
	1
	$         140.000,00

	26
	Módulos FAN para servidor DELL EMC R740
	UN
	1
	$      1.300.000,00

	27
	Mantenimiento, reparación y/o reposición Tarjetas electrónicas de torniquetes, marca WOLPAC
	UN
	1
	$      3.900.000,00

	28
	Carga de refrigerante en el sistema para aire acondicionados Marca LG, modelo VM122C7
	UN
	1
	$         190.000,00

	29
	Mantenimiento de fugas en manejadora y tuberías para aires acondicionados
	UN
	1
	$         270.000,00

	30
	Mantenimiento correctivo aires acondicionados marca LG, modelo VM122C7.
	UN
	1
	$         380.000,00

	31
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de pdu conmutadas de 10 puertos
	UN
	1
	$         290.000,00

	32
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de TUBERÍA IMC 3/8", Incluye accesorios, anclajes grapas
	UN
	1
	$         110.000,00

	33
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de ORGANIZADOR DE 2UR de administración de cables, incluye sujeciones, accesorios y tapas.
	UN
	1
	$         230.000,00

	34
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de PATCH PANEL 1UR, incluyen los accesorios para la correcta identificación 24 puertos, categoría 6a
	UN
	1
	$      1.680.000,00

	35
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de Canaleta PLÁSTICA 15X5X200, INCLUYE ACCESORIOS COMO UNIONES, TEES, CURVAS, TAPA FINAL Y DIVISORES para la instalación de salidas de voz, datos y energía eléctrica.
	UN
	1
	$         120.000,00

	36
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación DE BANDEJA TIPO MALLA 10X5X300 CMS PARA ANCLAJE A TECHO. (incluye instalación de cableados)
	UN
	1
	$           90.000,00

	37
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación DE BANDEJA TIPO MALLA 20X5X300 CMS PARA ANCLAJE A TECHO. (incluye instalación de cableados)
	UN
	1
	$         160.000,00

	38
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación DE BANDEJA TIPO MALLA 30X5X300 CMS PARA ANCLAJE A TECHO. (incluye instalación de cableados)
	UN
	1
	$         180.000,00

	39
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación DE BANDEJA TIPO MALLA 40X5X300 CMS PARA ANCLAJE A TECHO. (incluye instalación de cableados)
	UN
	1
	$         230.000,00

	40
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de FACE PLATE en color Beige o blanco, que aloje dos puertos para JACK MODULAR CAT 6A, tornillos de fijación y tiras de marcación.
	UN
	1
	$           20.000,00

	41
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación PATCH CORD DE RED CAT. 6A PARA CONEXIÓN EN ESTACIÓN DE TRABAJO
	UN
	1
	$           65.800,00

	42
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación PATCH CORD DE RED CAT. 6A RJ45 PARA CONEXIÓN EN RACK marquillado y certificado.
	UN
	1
	$           41.500,00

	43
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de JACK MODULAR CAT 6 A marquillado y certificado.
	UN
	1
	$           65.700,00

	44
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de cableado F/UTP categoría 6A en 100 % cobre marquillado y certificado
	UN
	1
	$             8.500,00

	45
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación CINTA VELCRO DOBLE FAZ
	UN
	1
	$             5.300,00

	46
	Chapa gabinete 
	UN
	1
	$         198.600,00

	47
	Mantenimiento y/o reparación de bandejas de Fibra óptica
	UN
	1
	$           68.000,00

	48
	Mantenimiento, reparación y/o reposición de módulos Gbit SFP 5 Gbps certificado. 
	UN
	1
	$         640.000,00

	49
	Fusiones de fibra para empalme punto a punto
	UN
	1
	$      1.450.000,00

	50
	Reparación y/o cambio PATCH CORD DÚPLEX DE FIBRA ÓPTICA LC/LC (monomodo)
	UN
	1
	$         187.000,00

	51
	Reparación y/o cambio PATCH CORD DÚPLEX DE FIBRA ÓPTICA LC/LC (multimodo)
	UN
	1
	$         198.700,00

	52
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación del ODF de 19 pulgadas doce (12) fibras (incluye fusiones y pruebas)
	UN
	1
	$      1.480.000,00

	53
	Cambio de pigtail fibra óptica multimodo (ST/ST)
	UN
	1
	$         150.000,00

	54
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de caja de empalme para fibra óptica
	UN
	1
	$         250.000,00

	55
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de mufla o cubierta para fibra óptica
	UN
	1
	$         580.000,00

	56
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación y puesta en funcionamiento de fibra multimodo de doce (12) hilos para uso exterior (dieléctrico)
	UN
	1
	$           15.900,00

	57
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación y puesta en funcionamiento de fibra monomodo de doce (12) hilos para uso exterior (dieléctrico)
	UN
	1
	$           14.100,00

	58
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación y puesta en funcionamiento de fibra multimodo de veinticuatro (24) hilos para uso exterior (dieléctrico)
	UN
	1
	$           35.400,00

	59
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación y puesta en funcionamiento de fibra monomodo de veinticuatro (24) hilos para uso exterior (dieléctrico)
	UN
	1
	$           34.300,00

	60
	Suministro e Instalación de guaya de 1/8” en acero, incluye pernos y amarres para sujetar al cable a tensionar.
	UN
	1
	$           12.300,00

	61
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de convertidor de medios de cobre a fibra gigabit.
	UN
	1
	$         830.000,00

	62
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de organizadores de fibra óptica
	UN
	1
	$         160.000,00

	63
	Mantenimiento, reparación y/o reposición de tubería PVC de 01 pulgada por 1 metro
	UN
	1
	$           12.600,00

	64
	Mantenimiento, reparación y/o reposición de tubería PVC de 01 ½ pulgada 1 metro
	UN
	1
	$           23.000,00

	65
	Mantenimiento, reparación y/o reposición de cajas de inspección de piso.
	UN
	1
	$         310.000,00

	66
	Mantenimiento, reparación y/o reposición de cajas de paso en color blanco de 15x15 cm
	UN
	1
	$           95.000,00

	67
	Abrazadera Metálica para sujeción de tubería a poste 
	UN
	1
	$           45.600,00

	68
	Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 12 AWG 
	UN
	1
	$           15.000,00

	69
	Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 10 AWG 
	UN
	1
	$           25.000,00

	70
	Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 8 AWG 
	UN
	1
	$           29.600,00

	71
	Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 6 AWG 
	UN
	1
	$           43.000,00

	72
	Cable de Poder x 1 metro. 
	UN
	1
	$           12.300,00

	73
	Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra 2/0 (incluye instalación y puesta en funcionamiento)
	UN
	1
	$           54.000,00

	74
	Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra 1/0 (incluye instalación)
	UN
	1
	$           48.000,00

	75
	Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra No. 2 (incluye instalación)
	UN
	1
	$           39.000,00

	76
	Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra No. 4 (incluye instalación)
	UN
	1
	$           35.000,00

	77
	Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra No. 6 (incluye instalación)
	UN
	1
	$           29.000,00

	78
	Electrodo Sistema de Puesta a Tierra 5/8'' (incluye instalación)
	UN
	1
	$         270.000,00

	79
	Punto de Soldadura exotérmica 
	UN
	1
	$           90.000,00

	80
	Fabigel kilo 
	UN
	1
	$           40.000,00

	81
	Extensor Video Digital HDMI 
	UN
	1
	$           85.000,00

	82
	Cable Video HDMI 28 AWG Certificado x metro 
	UN
	1
	$           34.000,00

	83
	Cable Video HDMI 26 AWG Certificado x metro 
	UN
	1
	$           26.000,00

	84
	Cable Video HDMI 24 AWG Certificado x metro 
	UN
	1
	$           19.000,00

	85
	Cable Video DisplayPort Certificado x metro 
	UN
	1
	$           32.000,00

	86
	Cable Video DVI Certificado x metro 
	UN
	1
	$           32.000,00

	87
	Conversor HDMI - DisplayPort certificado 
	UN
	1
	$           85.000,00

	88
	Conversor HDMI - DVI certificado 
	UN
	1
	$           85.000,00

	89
	Conversor DisplayPort - DVI certificado 
	UN
	1
	$           85.000,00

	90
	Amplificador de Distribución HDMI 1 entrada x 4 salidas 
	UN
	1
	$         198.700,00

	91
	Combo teclado mouse en una usb
	UN
	1
	$         320.000,00

	92
	Disco SATA 3.5'' para Sistema de Almacenamiento x 1 TB 
	UN
	1
	$         510.000,00

	93
	Fuente de Poder NVR 
	UN
	1
	$         320.000,00

	94
	Salida Eléctrica Corriente Regulada 
	UN
	1
	$         280.000,00

	95
	Salida Eléctrica Corriente Normal 
	UN
	1
	$         260.000,00

	96
	Salida de Voz - Datos 
	UN
	1
	$         260.000,00

	97
	Canaleta Metálica 10X4 
	UN
	1
	$           85.700,00

	98
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEMENTOS AUDIOVISUALES DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON)
	UN
	1
	$     12.500.000,00

	99
	Suministro de cable XLR con puertos macho hembra
	UN
	1
	$           70.000,00

	100
	Suministro de cable speakon con puertos 
	UN
	1
	$           70.000,00

	101
	Suministro de cable plug a plug de 6.35 mm macho a macho
	UN
	1
	$           40.000,00

	102
	Suministro de cable plug a plug de 3.5 mm
	UN
	1
	$         365.000,00

	103
	Suministro de cable 2 a 1 RCA a Plug 3,5 mm macho a macho
	UN
	1
	$         270.000,00

	104
	Suministro de cable XLR macho a plug 3.5 macho
	UN
	1
	$         189.000,00

	105
	Suministro de cable XLR hembra a plug 3.5 macho
	UN
	1
	$         210.000,00

	106
	Adaptador de RCA hembra a plug macho 6.35 mm 
	UN
	1
	$           75.000,00

	107
	Suministro de cargador con 04 baterías recargables AA de 3000 MAH 
	UN
	1
	$         130.000,00

	108
	Suministro de cargador con 04 baterías recargables AAA de 1100 MAH 
	UN
	1
	$         120.000,00

	109
	Suministro de cargador con 02 baterías recargables 9V 
	UN
	1
	$         120.000,00

	110
	Suministro micrófono inalámbrico marca shure, modelo pg58
	UN
	1
	$      3.980.000,00

	111
	Suministro de adaptador original de Audio Plug Estéreo 3.5 mm A Jack 6.3 mm
	UN
	1
	$           65.800,00

	112
	Cable Extensión de USB Activa de alta transferencia de video para cámara web, mínimo 30 metros de largo.
	UN
	1
	$         130.000,00

	113
	Capturadoras de Video Streaming Hdmi 4k USB 3.0
	UN
	1
	$         650.000,00

	114
	Mantenimiento correctivo amplificador de sonido marca VENTODJ, reparación de los conectores de salida, entrada, luces led, ventiladores y controles de potencia.
	UN
	1
	$      1.300.000,00

	115
	Mantenimiento correctivo amplificador de sonido, marca QSC, MODELO RMX 850C, reparación de los conectores de salida, entrada, luces led, ventiladores y controles de potencia.
	UN
	1
	$      1.250.000,00

	116
	Mantenimiento, reparación de cierres mariposa, ruedas, refuerzos   y ajuste de estuche rígido o rack de audios.
	UN
	1
	$      2.500.000,00

	117
	Mantenimiento correctivo, reparación de caja y pintura en color negro resistente de buena calidad para madera para las cabinas y/o parlantes de sonido.
	UN
	1
	$         250.000,00

	118
	Suministro de medusa rectangular mínima de 20 canales para cable XLR macho – hembra de punta a punta.
	UN
	1
	$      1.300.000,00

	119
	Cambio y/o reposición de puertos de audio XLR para cabinas de sonido
	UN
	1
	$         190.000,00

	120
	Cambio y/o reposición de entradas de audio XLR para amplificador de sonido
	UN
	1
	$         450.000,00

	121
	Cambio y/o reposición de entradas de audio XLR para consola de sonido análoga
	UN
	1
	$         390.000,00

	122
	Cambio y/o reposición de entradas de audio XLR para consola de sonido digital.
	UN
	1
	$         890.000,00

	123
	Suministro lámparas para videobeam marca OPTOMA
	UN
	1
	$      1.560.000,00

	124
	Suministro lámparas para videobeam marca PANASONIC, modelo LX321 XGA
	UN
	1
	$      1.480.000,00

	125
	Suministro lámparas para videobeam marca EPSON, MODELO POWER LITE W39
	UN
	1
	$      1.530.000,00

	126
	Ajuste y empotraje con materiales metálicos inoxidables y resistentes en el techo de la plaza de armas que soporte el peso (con mínimo 15 kilos de reserva cada cabina) para las 02 cabinas de 03 vías, marca Yamaha, modelo c215v
	UN
	1
	$         870.000,00

	127
	Suministro de Faceplate hembra HDMI 
	UN
	1
	$         165.800,00

	128
	Suministro de Faceplate hembra VGA
	UN
	1
	$         198.700,00

	129
	Suministro de Faceplate USB de alta transferencia
	UN
	1
	$         195.400,00

	130
	Suministro faceplate puertos XLR hembra de 03 puertos de alta resistencia
	UN
	1
	$         230.000,00

	131
	Suministro faceplate puertos XLR hembra de 01 puertos de alta resistencia
	UN
	1
	$         195.700,00

	132
	Suministro faceplate puertos XLR hembra de 02 puertos de alta resistencia
	UN
	1
	$         194.300,00

	133
	Suministro de cable de altavoz estero de cobre puro de alta calidad
	UN
	1
	$             9.800,00

	134
	Suministro, cambio y/o reposición de perrillas, potenciómetros, faders, botones de encendido (originales) 
	UN
	1
	$         130.000,00

	135
	Suministro, cambio y/o reposición de faders para consola de sonido.
	UN
	1
	$         145.000,00

	136
	Suministro, cambio y/o reposición de potenciómetros para amplificadoras de sonido
	UN
	1
	$           98.700,00

	137
	Suministro, cambio y/o reposición de botones de volumen, power y/o dbs para cabinas de sonido.
	UN
	1
	$         230.000,00

	138
	Suministro de trípode para micrófonos de alta resistencia 
	UN
	1
	$         280.000,00

	139
	Suministro de trípode para cabina de sonido
	UN
	1
	$         280.000,00

	140
	Suministro de piaña para micrófono
	UN
	1
	$         130.000,00

	141
	Reubicación e instalación de puntos para micrófono alámbricos, incluye cableado, cajas, canaleta, conectores y línea de 15 metros para micrófono.  
	UN
	1
	$      3.300.000,00

	142
	Suministro e instalación de toma eléctrico de dos conexiones americana tipo HGIG 20 A 125 V tierra aislada color naranja grado industrial para corriente regulada.
	UN
	1
	$           65.000,00

	143
	Suministro e instalación de cable 3*12 AWG en cada punto regulado.
	UN
	1
	$           22.000,00

	144
	Suministro e instalación de cable 3*12 AWG en cada punto comercial
	UN
	1
	$           22.000,00

	145
	Suministro e instalación de toma eléctrico de dos conexiones americana tipo HGIG 20 A 125 V tierra aislada color blanco grado industrial para corriente comercial.
	UN
	1
	$         135.000,00

	146
	Suministro extensión eléctrica encauchetado con recubrimiento en PVC de alta resistencia, color negro 3X10 AWG incluye clavija con polo a tierra hembra y macho
	UN
	1
	$           25.000,00

	147
	Suministro e instalación de transductor de LF 2 x JBL 275 (15 in) woofer, para altavoz JBL PXR825 dual 15 pulgadas.
	UN
	1
	$         290.000,00

	148
	Suministro e instalación de transductor de HF 1 x JBL 2408H-2 37.5 mm (1.5 in) diafragma de polímero anular, controlador de compresión de neodimio, para altavoz JBL PXR825 dual 15 pulgadas.
	UN
	1
	$         340.000,00

	149
	Suministro e instalación de transductor de LF 2 x JBL 275 (15 in) woofer, para altavoz PEAVEY PV115.
	UN
	1
	$         330.000,00

	150
	Suministro e instalación de transductor de HF Woofer de alta resistencia con bobina móvil de 2 3/8" e imán de 50 onzas, montaje de altavoz con tuerca en T, para altavoz PEAVEY PV115 de 15 pulgadas.
	UN
	1
	$         350.000,00

	151
	Suministro e instalación de transductor de LF BL M115-8A x 2, para altavoz JBL JRX100 dual 15 pulgadas.
	UN
	1
	$         330.000,00

	152
	Suministro e instalación de transductor de HF JBL 2412, motor de compresión de salida de 1" montado en Guía de ondas de transición, para altavoz JRX100 dual 15 pulgadas.
	UN
	1
	$         320.000,00

	153
	Suministro e instalación de transductor de LF de 135 mm (5,25 pulgadas), para altavoz JBL CSS-1S/T.
	UN
	1
	$         310.000,00

	154
	Suministro e instalación de transductor de HF 19 mm (0.75 in) polycarbonate dome tweeter de 8 ohm, para altavoz JBL CSS-1S/T.
	UN
	1
	$         380.000,00

	155
	Suministro e instalación de transductor de LF 1 x M115-2 380 mm (15 in), para altavoz JBL 315.
	UN
	1
	$         350.000,00

	156
	Suministro e instalación de transductor de HF 1 x JBL 2414H-1 25.4 mm (1 in) diafragma de polímero, motor de compresión de neodimio, para altavoz JBL 315.
	UN
	1
	$         390.000,00

	157
	Suministro e instalación de placa principal PCB para proyector Epson H904A.
	UN
	1
	$         180.000,00

	158
	Suministro e instalación de módulo de lampara para proyector Epson H904A.
	UN
	1
	$      1.480.000,00

	159
	Suministro e instalación de módulo de módulo de lampara ELPLP96 para proyector EPSON EX3260.
	UN
	1
	$      1.530.000,00

	160
	Suministro e instalación de módulo de lampara ELPLP61 para proyector EPSON H449A.
	UN
	1
	$      1.490.000,00



NOTA. EL OFERENTE DEBERÁ OFRECER EN LA PLATAFORMA SECOP II, UN ÚNICO PORCENTAJE (%) DESCUENTO, (NÚMERO ENTERO), ejemplo: 5 %, el cual se aplicará a cada uno de los ítems del presente anexo.

NOTA 2. Los ítems relacionados en la tabla anterior aplican para ambos Lotes, a excepción del 1 (Aplica solo Lote 1) y 98 (Aplica solo Lote 2). Dentro de la plataforma SECOP II, el oferente podrá elegir si quiere presentar su oferta por un Lote en específico o por ambos Lotes, para lo cual se debe tener en cuenta las ubicaciones de las Escuelas para establecer costos.
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