## Repuestos e insumos
FORMATO
FORMATO REPUESTOS E INSUMOS BOLSA A MONTO AGOTABLE
|  | Clave: APOY-9.0-12-014 | Versión: 4 |  | Fecha de aprobación: 08/07/2022
OBJETO:REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS EN LOS SERVICIOS MEDICOS AEROPORTUARIOS DE LOS AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA AERONAUTICA CIVIL.
ITEM | DESCRIPSICION | MARCA | MODELO | SERIE | REPUESTO/INSUMO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1. ARAUCA
1 | DESFIBRILADOR | SCHILLER | FRED EASY | 58302262 | BATERIA | 1 | 879788 | 879788
2 | DESFIBRILADOR | AED | ZOLL AED PLUS | X20B251361 | PARCHE PEDIATRICO | 1 | 227531 | 227531
3 | MONITOR MULTIPARAMETRO | MINDRAY | MEC-1000 | AEPAR5001 | BATERIA | 1 | 980913 | 980913
4 | MONITOR MULTIPARAMETRO | EDAN | M50 | 333123-M14601970028 | SENSOR SPO2 | 1 | 85956 | 85956
5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | G2A - GENERAL MEDITECH |  | 2002T011 | MODULO NIBP | 1 | 1446088 | 1446088
6 | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX II pro | 560054-M20408360064 | BATERIA 2.4V RECARGABLE | 1 | 182025 | 182025
7 | TERMOMETRO DE NO CONTACTO | YI BAI MEDICAL | YM-6688 | NO TIENE | BATERIA 9V | 1 | 44495 | 44495
8 | TERMOMETRO DE NO CONTACTO | YI BAI MEDICAL | YM-6688 | NO TIENE | BATERIA 9V | 1 | 44495 | 44495
9 | TERMOMETRO DE NO CONTACTO | YI BAI MEDICAL | YM-6688 | NO TIENE | BATERIA 9V | 1 | 44495 | 44495
10 | LARINGOSCOPIO | SUNMED | NR | NR | BATERIA TIPO D X 2 | 1 | 48540 | 48540
11 | GLUCOMETRO | GLUCCOQUICK 630a | 630a | 42411116110034725 | TIRILLAS (*50) | 1 | 50563 | 50563
12 | GLUCOMETRO | CARESENS | GM505WAC | A101022H0275 | TIRILLAS (*50) | 1 | 50563 | 50563
13 | GLUCOMETRO | TRU-Life | Health Care | TL12NJ032637 | TIRILLAS (*50) | 1 | 50563 | 50563
VALOR REPUESTOS ARAUCA | [7 empty] | 4136015
2. IBAGUE
1 | MONITOR DE SIG VITALES | MINDRAY | MER1000 | AQGB5419 | BATERIA | 1 | 226267 | 226267
2 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN JUNIOR | PORTATIL | NR | BOMBILLO 03900 | 1 | 142182 | 142182
3 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | PORTATIL | NR | CABEZOTE | 1 | 1425863 | 1425863
VALOR REPUESTOS IBAGUE | [7 empty] | 1794312
3. LETICIA
1 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | SR | 113402 | BOMBILLO REF. 23810 | 1 | 151688 | 151688
2 | MONITOR DE VITALES | EDAN | M50 | 333123M14808530095-1 | SENSOR SPO2 ADULTO | 1 | 85956 | 85956
3 | MONITOR DE VITALES | EDAN | M50 | 333123M14808530095-1 | SENSOR SPO2 PEDIATRICO | 1 | 85956 | 85956
4 | MONITOR DE VITALES | EDAN | M50 | 333123M14808530095-1 | SENSOR SPO2 NEONATAL | 1 | 85956 | 85956
5 | MONITOR DE VITALES | EDAN | M50 | 333123M14808530095-1 | BATERIA | 1 | 667425 | 667425
6 | MONITOR DE VITALES | EDAN | M50 | 333123M14808530095-1 | BRAZALETE | 1 | 40450 | 40450
7 | MONITOR DE VITALES | EDAN | M50 | 333123M14808530095-1 | MANGUERA NIBP | 1 | 60675 | 60675
8 | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX II PRO | 304052 | CABLE DE TRANSDUCTOR | 1 | 273038 | 273038
9 | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX II PRO | 304052 | CARGADOR | 1 | 209329 | 209329
10 | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX II PRO | 304052 | BATERIA | 1 | 182025 | 182025
11 | SUCCIONADOR PORTATIL | KAIYA MEDICAL | SU01A | SU1301000001 | MANGUERA | 1 | 3371 | 3371
12 | SUCCIONADOR PORTATIL | KAIYA MEDICAL | SU01A | SU1301000001 | RESERVORIO | 1 | 116294 | 116294
13 | SUCCIONADOR PORTATIL | KAIYA MEDICAL | SU01A | SU1301000001 | FILTRO | 1 | 25281 | 25281
14 | SUCCIONADOR PORTATIL | MEDIPUMP | 1145 | 61600003470 | MANGUERA | 1 | 3371 | 3371
15 | SUCCIONADOR PORTATIL | MEDIPUMP | 1145 | 61600003470 | RESERVORIO | 1 | 116294 | 116294
16 | SUCCIONADOR PORTATIL | MEDIPUMP | 1145 | 61600003470 | FILTRO | 1 | 25281 | 25281
17 | GLUCOMETRO DIGITAL | TRU-LIFE REF | PI.259410 | 20-30- 6270-0006 | TIRAS REACTIVAS (*50) | 1 | 50563 | 50563
VALOR REPUESTOS LETICIA | [7 empty] | 2182953
4. PROVIDENCIA
1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO. | SCHILER | FRED PA-1 | R7999019716 | BATERIA | 5 | 980913 | 4904565
2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES NO INVASIVO. | GENERAL MEDITECH | G2A | G2A2008T011 | BATERIA | 1 | 184386 | 184386
TOTAL REPUESTOS PROVIDENCIA | [7 empty] | 5088951 | 0
5. FLORENCIA | [8 empty] | 184386
1 | DESFIBRILADOR | SCHILLER | FRED EASY | 058995063714 83558 | BATERIA | 1 | 879788 | 879788
2 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | N/R | REQUIERE BOMBILLO HRX 060 | 1 | 151688 | 151688
3 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | N/R | BOMBILLO DE HOJA DE LARINGOSCOPIO | 1 | 75844 | 75844
4 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | N/R | BOMBILLO DE HOJA DE LARINGOSCOPIO | 1 | 75844 | 75844
5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-1200 | CC29123702 201836 | BRAZALETE CON CONECTOR NIBP DE ACOPLE RAPIDO | 1 | 40450 | 40450
6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-1200 | CC29123702 201836 | SENSOR SPO2 | 1 | 85956 | 85956
7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-1200 | CC29123702 201836 | BATERIA | 1 | 150845 | 150845
8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-1200 | N/R | BRAZALETE CON CONECTOR NIBP DE ACOPLE RAPIDO | 1 | 40450 | 40450
9 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-1200 | N/R | SENSOR SPO2 | 1 | 85956 | 85956
10 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC-1200 | N/R | BATERIA | 1 | 150845 | 150845
11 | ELECTROCARDIOGRAFO | EDAN | SE 601C | 360569M17600780002 83481 | PIÑON DE IMPRESORA | 1 | 65731 | 65731
12 | GLUCOMETRO | ACCUCHECK | GU | GU08981581 | TIRILLAS | 1 | 53596 | 53596
13 | SUCCIONADOR | THOMAS | MEDIPUMP 1130 | 110300015384 117397 | PINTURA DE BASE | 1 | 80900 | 80900
14 | NEBULIZADOR | THOMAS | MEDIPUMP 1121 | 70700026798 | FILTRO - TAPA FILTRO | 1 | 20225 | 20225
TOTAL REPUESTOS FLORENCIA | [7 empty] | 1958118
6. PASTO
1 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | PORTATIL 05259 | N/R | CABEZAL OFTALMOSCOPIO | 1 | 1461054 | 1461054
2 | DESFIBRILADOR | PRIMEDIC | HEARTSAVE AED-M | 73946000502 204477 | PARCHE PEDIATRICO | 1 | 556188 | 556188
3 | DESFIBRILADOR | PRIMEDIC | HEARTSAVE AED-M |  | PARCHE ADULTO | 1 | 556188 | 556188
4 | PULSOXIMETRO | EDAN | H100 | 316036M12101040053 F42130 | BATERIA | 1 | 116294 | 116294
5 | PULSOXIMETRO | EDAN | H100 | 360101M20708700191 259376 | BATERIA | 1 | 116294 | 116294
6 | GLUCOMETRO | TRULIFE | OK - 1N | TL12NJ032651 | TIRILLAS Y LANCETAS | 1 | 81911 | 81911
7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1000 | AQ62B5421 120542 | INTERFAZ SPO2 PARA SENSOR TIPO NELLCOR | 1 | 101125 | 101125
TOTAL REPUESTOS PASTO | [7 empty] | 2989054
7. POPAYAN
1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1000 | AQ62B5425 120543 | BATERIA | 1 | 150845 | 150845
2 | DESFIBRILADOR | PRIMEDIC | HEART SAVE M250 | 73946000519 204769 | PARCHE PEDIATRICO | 1 | 556188 | 556188
3 | DESFIBRILADOR | PRIMEDIC | HEART SAVE M250 | 73946000503 | PARCHE PEDIATRICO | 1 | 556188 | 556188
4 | DESFIBRILADOR | PRIMEDIC | HEART SAVE M250 | 73946000503 | PARCHE ADULTO | 1 | 556188 | 556188
5 | GLUCOMETRO | CARESENS | GM505WAC | A101022H0274 | TIRILLAS | 1 | 50563 | 50563
6 | FONENDOSCOPIO | GENERICO | DOBLE SERVICIO | N/R | OLIVAS | 1 | 131463 | 131463
7 | FONENDOSCOPIO | WELCH ALLYN | DOBLE SERVICIO | NR2 | JUEGO DE OLIVAS | 1 | 131463 | 131463
8 | GLUCOMETRO | GLUCOQUICK | G30A | 424111413001115D | BATERIA | 1 | 11629 | 11629
TOTAL REPUESTOS POPAYAN | [7 empty] | 2144527
8. PUERTO ASIS
1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EDAN | SE 601C | 360251M20908690005 259372 | PAPEL DE ECG | 1 | 10315 | 10315
2 | DESFIBRILADOR | PRIMEDIC | HEART SAVE M250 | 73946000504 204479 | PARCHE PEDIATRICO | 1 | 556188 | 556188
3 | DESFIBRILADOR | PRIMEDIC | HEART SAVE M250 | 73946000504 204479 | PARCHE ADULTO | 1 | 556188 | 556188
4 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M50 | 333123M14808530067 204494 | SENSOR DE SPO2 | 1 | 85956 | 85956
5 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M3 | M330208B0189S0G 200100 | BATERIA | 1 | 900013 | 900013
6 | SUCCIONADOR | SUNRISE | DEVILVISS | DD132168 120629 | MANGUERAS DE SUCCION | 1 | 3371 | 3371
TOTAL REPUESTOS PUERTO ASIS | [7 empty] | 2112031
9. TUMACO
1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M50 | 333123M14808530093 204495 | SENSOR DE SPO2 | 1 | 85956 | 85956
2 | DESFIBRILADOR | PRIMEDIC | HEARTSAVE AED-M 250 | 73946000505 204480 | PARCHE PEDIATRICO | 1 | 556188 | 556188
3 | DESFIBRILADOR | PRIEMDIC | HEARTSAVE AED-M 250 | 73946000505 204480 | PARCHE ADULTO | 1 | 556188 | 556188
4 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130 | 70100012891 | VASO DE SUCCION | 1 | 116294 | 116294
5 | SUCCIONADOR | THOMAS | 1130 | 70100012891 | MANGUERA | 1 | 3371 | 3371
6 | SUCCIONADOR | SPARMAX | PORTATIL | 071A00028 | VASO DE SUCCION | 1 | 116294 | 116294
7 | LARINGOSCOPIO | SG | 2,5V LED | N/R | AETULAR001 | 1 | 353938 | 353938
8 | LARINGOSCOPIO | SUNMED | GREEN LINE | AETULAR001 | AETULAR001 | 1 | 609000 | 609000
9 | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX | N/R | TRANSDUCTOR | 1 | 273038 | 273038
TOTAL REPUESTOS TUMACO | [7 empty] | 2670267
10.NEIVA
1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | COMEN | STAR 8000 | E7170115087 83480 | MODULO NIBP | 1 | 212025 | 212025
2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | COMEN | STAR 8000 | E7170115087 83480 | CABLE ECG | 1 | 114271 | 114271
3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | COMEN | STAR 8000 | E7170115087 83480 | SENSOR SPO2 | 1 | 111238 | 111238
TOTAL REPUESTOS NEIVA | [7 empty] | 437534
11. IPIALES
1 | DESFIBRILADOR | SCHILLER | FRED EASY | 058992052459 201844 | BATERIA | 1 | 879788 | 879788
2 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | MEC 1200 | 29123701 201835 | BATERIA | 1 | 226267 | 226267
3 | EQUIPO DE ORGANOS | HEINE | EN 90 | 93688 | MANGOS ELASTICOS | 1 | 548100 | 548100
TOTAL REPUESTOS IPIALES | [7 empty] | 1654155
12. VILLAVICENCIO
1 | MONITOR SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM-600 | T54M1448 | BATERIA | 1 | 1213500 | 1213500
2 | MONITOR SIGNOS MULTIPARAMETRO | EDAN | M50 | 300331M14808-530038 | SENSOR SPO2 | 1 | 85956 | 85956
3 | TENSIOMETRO PEDIATRICO | WELCH ALLYN | TYCOS | 50727185251 | BRAZALETE PEDIATRICO | 1 | 111238 | 111238
4 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DE LA AMBULANCIA | METRAX PRIMEDIC | 97610 | 7394600506 | PARCHE PEDIATRICO | 1 | 556188 | 556188
TOTAL REPUESTOS VILLAVICENCIO | [7 empty] | 1966882
13. ARMENIA
1 | DESFIBRILADOR DEA | PRIMEDIC | 97610 | 73946000513 | PARCHE PEDIATRICO | 1 | 556188 | 556188
2 | DESFIBRILADOR DEA | PRIMEDIC | 97610 | 73946000513 | PARCHE ADULTO | 1 | 556188 | 556188
3 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | SCHILER | PI.259357 | 127990030867. | BATERIA (PROXIMA VENCER) | 1 | 879788 | 879788
4 | MONITOR DE SIG VITALES | EDAN | M50 | 333125M1461970098 | SENSOR DE OXIMETRIA | 1 | 85956 | 85956
5 | EQUIPO DE ORGANOS | WELH ALLYN | PORTATIL | NR | BOMBILLO 04900 | 1 | 182025 | 182025
TOTAL REPUESTOS ARMENIA | [7 empty] | 2260145
14. SAN ANDRES
1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | SCHILLER | FRED EASY | 58990038727 | BATERIA | 1 | 879788 | 879788
2 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | PRIMEDIC |  | 73946000499 | PARCHE PEDIATRICO | 1 | 556188 | 556188
3 | LARINGOSCOPIO ADULTO | WELCH ALLYN | 60814 | NR | BOMBILLO + PORTABOMBILLO | 1 | 413804 | 413804
4 | LARINGOSCOPIO ADULTO | WELCH ALLYN | 60814 | NR | BOMBILLO + PORTABOMBILLO | 1 | 413804 | 413804
TOTAL REPUESTOS SAN ANDRES | [7 empty] | 2263584
SUBTOTAL | [7 empty] | 33658528
IVA 19% | [7 empty] | 4583377.6
TOTAL | [7 empty] | 38241905.6