OFERTA ECONÓMICA

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | Valor unitario techo IVA incluido | Valor Total Techo IVA incluido | Valor unitario Ofertado IVA incluido | Valor Total Ofertado IVA incluido |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL AL SISTEMA DE AGUA POTABLE | Mes | 3 | $ 540.000 | $ 1.620.000 |  |  |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL AL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS | Mes | 3 | $ 655.000 | $ 1.965.000 |  |  |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS | Mes | 3 | $ 550.000 | $ 1.650.000 |  |  |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL AL SISTEMA DE BOMBEO DE LA RED CONTRA INCENDIOS | Mes | 3 | $ 655.000 | $ 1.965.000 |  |  |
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL AL SISTEMA DE CALDERAS | Mes | 3 | $ 1.471.400 | $ 4.414.200 |  |  |
|  | SUBTOTAL (ÍTEM 1 al 5) |  |  |  |  |  |  |
|  | BOLSA DE REPUESTOS IVA INCLUIDO (Valor fijo establecido por la Entidad) |  |  |  |  |  | $2.585.255 |
|  | VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO |  |  |  |  |  |  |

| VALOR DE REPUESTOS DE MAYOR USO POR UNIDAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO TECHO IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO |
| 1 | Membrana para tanque hidroflo 500 Litros | unidad | 1 | $ 2.005.667 |  |
| 2 | Sello mecánico para bombas sumergible de 2" | unidad | 1 | $ 236.600 |  |
| 3 | Sello mecánico para bombas de 3" | unidad | 1 | $ 219.000 |  |
| 6 | Unión Universal PVC 3" | unidad | 1 | $ 183.400 |  |
| 7 | Tubo PVC 1/2" Presión | metro | 1 | $ 12.700 |  |
| 8 | Tubo PVC 2" Presión | metro | 1 | $ 32.850 |  |
| 9 | Tubo PVC 3" Presión | metro | 1 | $ 42.134 |  |
| 10 | Accesorios para Tubería PVC 3" (Codo, unión, terminal) | unidad | 1 | $ 50.467 |  |
| 11 | Tubo acero inoxidable de 1- 1/2" ROSCADO | metro | 1 | $ 127.767 |  |
| 12 | Tubo acero inoxidable de 2" ROSCADO | metro | 1 | $ 171.334 |  |
| 13 | Tubo acero inoxidable de 3" ROSCADO | metro | 1 | $ 244.000 |  |
| 14 | Tubo acero inoxidable de 4" ROSCADO | metro | 1 | $ 417.000 |  |
| 15 | Válvula Cheque de contención de 1-1/2" | unidad | 1 | $ 355.667 |  |
| 16 | Válvula Cheque de contención de 3" | unidad | 1 | $ 771.667 |  |
| 17 | Válvula Cheque de contención de 4" | unidad | 1 | $ 1.642.650 |  |
| 18 | Válvula de bola cuerpo bronce de 1/2" | unidad | 1 | $ 102.900 |  |
| 19 | Válvula de bola cuerpo bronce de 3" | unidad | 1 | $ 925.500 |  |
| 20 | Válvula de pie canastilla metálica de 1-1/2" | unidad | 1 | $ 233.300 |  |
| 21 | Válvula de pie canastilla metálica de 2" | unidad | 1 | $ 348.900 |  |
| 22 | Registro de cortina de 1/2" | unidad | 1 | $ 93.267 |  |
| 23 | Registro de cortina de 1-1/2" | unidad | 1 | $ 205.300 |  |
| 24 | Registro de cortina de 3" | unidad | 1 | $ 925.000 |  |
| 25 | Presostato de 20 a 100 psi | unidad | 1 | $ 196.667 |  |
| 26 | Pintura Epóxica Cualquier color | galón | 1 | $ 325.334 |  |
| 27 | Pintura Vinilo Cualquier color | galón | 1 | $ 244.000 |  |
| 28 | Pintura Esmalte Cualquier color | galón | 1 | $ 244.000 |  |
| 29 | Unión Dresser PVC 3" | Unidad | 1 | $ 112.100 |  |
| 30 | Unión Dresser Metálica 3" | Unidad | 1 | $ 168.900 |  |
| 31 | Unión Dresser Metálica 3" | Unidad | 1 | $ 168.900 |  |
| 32 | Cheque Cortina Inoxidable Roscado 1-1/2" | Unidad | 1 | $ 263.334 |  |
| 33 | Válvula Bola Inoxidable Roscada 1-1/2" | Unidad | 1 | $ 206.734 |  |
| 34 | Accesorios inoxidables 1-1/2" (Codo. Unión, Tee) | Unidad | 1 | $ 109.834 |  |
| 35 | Válvula cortina inoxidable 1- 1/2" | Unidad | 1 | $ 98.667 |  |

Nota 1: El VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO, Se obtiene sumar los cinco (5) ítem de mantenimiento y el valor fijo de la bolsa de repuestos establecido por la Entidad.

Nota 2: El proponente en ningún caso podrá exceder en su propuesta el valor del presupuesto oficial estimado, ni el valor techo establecido para cada uno de los ítems so pena de rechazo de la propuesta. Es responsabilidad exclusiva del proponente incluir en su propuesta todos los costos, tasas, impuestos y contribuciones necesarias para la ejecución del contrato.

Nota 3: El proponente deberá tener en cuenta que los valores de la propuesta económica se mantendrán fijos durante la ejecución del contrato.

Nota 4. En caso de que los servicios prestados no causen IVA, el Contratista establecerá la debida justificación legal.

Nota 5. Para aquellos proponentes que no estén obligados a facturar el impuesto a las ventas (IVA), su propuesta no podrá superar el valor del presupuesto estimado por la entidad antes de (IVA), de lo contrario se calificara como rechazado.

Nota 6. Las ofertas se presentarán en pesos colombianos y deberán ser aproximadas al peso más cercano IVA incluido.

Nota 7. Las cantidades que se indican en este formato no podrán ser modificadas.

Nota 8. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual.

FIRMA:

______________________