## PRESUPUESTO
PROYECTO: SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS REQUERIDOS EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
CONTIENE: PRESUPUESTO OFICIAL
item | DESCRIPCION DE OBJETO | KM | TIPO RUTA | CANTIDAD | UNIDAD | Valor unitario | Valor Total
1 | INTALACION DE TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS | [5 empty] | 64486000
1.1 | Suministro e intalación de transformador monofasico de 25 kva TP 13200 voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite | 24KM | DESTAPADA | 1 | UNIDAD | 11290000 | 11290000
1.2 | Suministro e intalación de transformador Monofasico de 15 kva TP13200 voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite |  |  | 1 | UNIDAD | 7844000 | 7844000
1.3 | Suministro e intalación de transformador Monofasico de 5 kva TP13200 voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite |  |  | 1 | UNIDAD | 5440000 | 5440000
1.4 | Suministro e intalación de abrazadera o collarin para transformador de 7 a 8"1 salida bajo silicio de 180 mm |  |  | 6 | UNIDAD | 33966 | 204000
1.5 | Suministro e intalación de cortacircuitos de 27 kv - 125 kv - 100 amperios |  |  | 6 | UNIDAD | 328000 | 1968000
1.6 | Suministro e intalación de crucetas metálicas auto soportada galvanizado en Caliente 1/4x3x2,40 metros |  |  | 8 | UNIDAD | 212000 | 1696000
1.7 | Suministro e intalación de fusibles de soga de alta tensión de 1 amp-15 kv |  |  | 10 | UNIDAD | 4500 | 45000
1.8 | Suministro e intalación de fusibles de soga de alta tension de 2 amp-15 kv |  |  | 10 | UNIDAD | 4500 | 45000
1.9 | Suministro e intalación de cable cobre forrado THHN # 2 |  |  | 90 | METROS | 29800 | 2682000
1.10 | Suministro e intalación de pararrayos sintenticos de 12 kv -10 ka |  |  | 10 | UNIDAD | 198000 | 1980000
1.11 | Suministro e intalación de varillas cooperwell cobre - cobre 5/8 x 1,80 metros con conector |  |  | 8 | UNIDAD | 224000 | 1792000
1.12 | Suministro e intalación de cable aluminio ACSR #2 |  |  | 4000 | METROS | 5200 | 20800000
1.13 | Suministro e intalación de cable aluminio ACSR #4 |  |  | 3000 | METROS | 2900 | 8700000
A | REPARACION DE TRANSFORMADORES | [5 empty] | 18844000
2.1 | Reparación de dos (2) transformadores monofásicos de 25 kva TP 13200 voltios TS voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite |  |  | 2 | UNIDAD | 2800000 | 5600000
2.2 | Reparacion de cuatro (4) transformadores monofasicos de 15 kva TP 13200 voltios TS voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite |  |  | 4 | UNIDAD | 2333500 | 9334000
2.3 | Reparación de dos (2) transformadores monofásicos de 5 kva TP 13200 voltios TS voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite | 16KM | DESTAPADA | 2 | UNIDAD | 1955000 | 3910000
TOTALES COSTO DIRECTOS |  | 50KM | DESTAPADA |  |  |  | 83330000
ADMINISTRACION | [5 empty] | 15% | 12499500
IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 833300
UTILIDAD | [5 empty] | 4% | 3333200
AIU 20% | [6 empty] | 16666000
TOTAL PROYECTO | [6 empty] | 99996000
EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
Secretario de Planeacion y Desarrollo Territorial
Municipio de La Paz - Cesar

## APU
PROYECTO: SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS REQUERIDOS EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRIRORIAL
CONTIENE: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ENERO 2024
Suministro e intalación de transformador monofasico de 25 kva TP 13200 voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite | [5 empty] | APU | 1.1
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Suministro e intalación de transformador monofasico de 25 kva TP 13200 voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite |  | Und |  | 1 | 10980700 | 10980700
Subtotal Materiales | [6 empty] | 10980700
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 100% | 120000 | 120000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 120000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0.1 |  | 100% | 18000 | 1800
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 1800
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 1.5 | 100% | 85000 | 127500
2 | Ayudante |  | 1 | 1.5 | 100% | 40000 | 60000
187500
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 11290000
Suministro e intalación de transformador Monofasico de 15 kva TP13200 voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite | [5 empty] | APU | 1.2
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Suministro e intalación de transformador Monofasico de 15 kva TP13200 voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite |  | Und |  | 1 | 7534700 | 7534700
Subtotal Materiales | [6 empty] | 7534700
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 100% | 120000 | 120000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 120000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0.1 |  | 100% | 18000 | 1800
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 1800
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 1.5 | 100% | 85000 | 127500
2 | Ayudante |  | 1 | 1.5 | 100% | 40000 | 60000
187500
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 7844000
Suministro e intalación de transformador Monofasico de 5 kva TP13200 voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite | [5 empty] | APU | 1.3
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Suministro e intalación de transformador Monofasico de 5 kva TP13200 voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite |  | Und |  | 1 | 5130700 | 5130700
Subtotal Materiales | [6 empty] | 5130700
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 100% | 120000 | 120000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 120000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0.1 |  | 100% | 18000 | 1800
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 1800
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 1.5 | 100% | 85000 | 127500
2 | Ayudante |  | 1 | 1.5 | 100% | 40000 | 60000
187500
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 5440000
Suministro e intalación de abrazadera o collarin para transformador de 7 a 8"1 salida bajo silicio de 180 mm | [5 empty] | APU | 1.4
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Suministro e intalación de abrazadera o collarin para transformador de 7 a 8"1 salida bajo silicio de 180 mm |  | Und |  | 1 | 30326 | 30326
Subtotal Materiales | [6 empty] | 30326
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 0.5% | 120000 | 600
Subtotal Transporte | [6 empty] | 600
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0.03 |  | 100% | 18000 | 540
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 540
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0.02 | 100% | 85000 | 1700
2 | Ayudante |  | 1 | 0.02 | 100% | 40000 | 800
2500
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 33966
Suministro e intalación de cortacircuitos de 27 kv - 125 kv - 100 amperios | [5 empty] | APU | 1.5
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Suministro e intalación de cortacircuitos de 27 kv - 125 kv - 100 amperios |  | Und |  | 1 | 312960 | 312960
Subtotal Materiales | [6 empty] | 312960
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 10% | 120000 | 12000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 12000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0.03 |  | 100% | 18000 | 540
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 540
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0.02 | 100% | 85000 | 1700
2 | Ayudante |  | 1 | 0.02 | 100% | 40000 | 800
2500
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 328000
Suministro e intalación de crucetas metálicas auto soportada galvanizado en Caliente 1/4x3x2,40 metros | [5 empty] | APU | 1.6
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Suministro e intalación de crucetas metálicas auto soportada galvanizado en Caliente 1/4x3x2,40 metros |  | Und |  | 1 | 184600 | 184600
Subtotal Materiales | [6 empty] | 184600
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 20% | 120000 | 24000
Subtotal Transporte | [6 empty] | 24000
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0.03 | 1 | 60% | 50000 | 900
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 900
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0.02 | 100% | 85000 | 1700
2 | Ayudante |  | 1 | 0.02 | 100% | 40000 | 800
2500
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 212000
Suministro e intalación de fusibles de soga de alta tensión de 1 amp-15 kv | [5 empty] | APU | 1.7
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Suministro e intalación de fusibles de soga de alta tensión de 1 amp-15 kv |  | Und |  | 1 | 1750 | 1750
Subtotal Materiales | [6 empty] | 1750
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 0.5% | 120000 | 600
Subtotal Transporte | [6 empty] | 600
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0.03 | 1 | 60% | 50000 | 900
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 900
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0.01 | 100% | 85000 | 850
2 | Ayudante |  | 1 | 0.01 | 100% | 40000 | 400
1250
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 4500
Suministro e intalación de fusibles de soga de alta tension de 2 amp-15 kv | [5 empty] | APU | 1.8
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Suministro e intalación de fusibles de soga de alta tension de 2 amp-15 kv |  | Und |  | 1 | 1750 | 1750
Subtotal Materiales | [6 empty] | 1750
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 0.5% | 120000 | 600
Subtotal Transporte | [6 empty] | 600
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0.03 | 1 | 60% | 50000 | 900
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 900
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0.01 | 100% | 85000 | 850
2 | Ayudante |  | 1 | 0.01 | 100% | 40000 | 400
1250
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 4500
Suministro e intalación de cable cobre forrado THHN # 2 | [5 empty] | APU | 1.9
[6 empty] | UNIDAD | MTS.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Suministro e intalación de cable cobre forrado THHN # 2 |  | Und |  | 1 | 26690 | 26690
Subtotal Materiales | [6 empty] | 26690
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 0.8% | 120000 | 960
Subtotal Transporte | [6 empty] | 960
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0.03 | 1 | 60% | 50000 | 900
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 900
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0.01 | 100% | 85000 | 850
2 | Ayudante |  | 1 | 0.01 | 100% | 40000 | 400
1250
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 29800
Suministro e intalación de pararrayos sintenticos de 12 kv -10 ka | [5 empty] | APU | 1.10
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Suministro e intalación de pararrayos sintenticos de 12 kv -10 ka |  | Und |  | 1 | 158100 | 158100
Subtotal Materiales | [6 empty] | 158100
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 2% | 120000 | 2400
Subtotal Transporte | [6 empty] | 2400
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0 | 1 | 60% | 50000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0.3 | 100% | 85000 | 25500
2 | Ayudante |  | 1 | 0.3 | 100% | 40000 | 12000
37500
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 198000
Suministro e intalación de varillas cooperwell cobre - cobre 5/8 x 1,80 metros con conector | [5 empty] | APU | 1.11
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Suministro e intalación de varillas cooperwell cobre - cobre 5/8 x 1,80 metros con conector |  | Und |  | 1 | 197800 | 197800
Subtotal Materiales | [6 empty] | 197800
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 1% | 120000 | 1200
Subtotal Transporte | [6 empty] | 1200
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0 | 1 | 60% | 50000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0.2 | 100% | 85000 | 17000
2 | Ayudante |  | 1 | 0.2 | 100% | 40000 | 8000
25000
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 224000
Suministro e intalación de cable aluminio ACSR #2 | [5 empty] | APU | 1.12
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Suministro e intalación de cable aluminio ACSR #2 |  | Und |  | 1 | 3115 | 3115
Subtotal Materiales | [6 empty] | 3115
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 0.5% | 12000 | 60
Subtotal Transporte | [6 empty] | 60
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0.03 | 1 | 60% | 50000 | 900
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 900
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0.009 | 100% | 85000 | 765
2 | Ayudante |  | 1 | 0.009 | 100% | 40000 | 360
1125
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 5200
Suministro e intalación de cable aluminio ACSR #4 | [5 empty] | APU | 1.13
[6 empty] | UNIDAD | UND.
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. |  | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Suministro e intalación de cable aluminio ACSR #4 |  | Und |  | 1 | 1175 | 1175
Subtotal Materiales | [6 empty] | 1175
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Camioneta ford doble cabina 4X4 |  | Und | 1 | 0.5% | 120000 | 600
Subtotal Transporte | [6 empty] | 600
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 0 | 1 | 60% | 50000 | 0
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 0
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Oficial |  | 1 | 0.009 | 100% | 85000 | 765
2 | Ayudante |  | 1 | 0.009 | 100% | 40000 | 360
1125
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 2900
Reparación de dos (2) transformadores monofásicos de 25 kva TP 13200 voltios TS voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite | [5 empty] | APU | 2.1
[6 empty] | UNIDAD | UNIDAD
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Pintura esmalte tipo 1 -(1/4 de Galón) |  | Galón |  | 0.3 | 80000 | 24000
2 | Aceite dielectrico |  | Lt |  | 52 | 10800 | 561600
3 | Aisladores de porcelana |  | Und |  | 2 | 32000 | 64000
4 | Fibra rombo epoxica |  | G |  | 2800 | 90 | 252000
5 | Alambre esmaltado |  | G |  | 9650 | 140 | 1351000
6 | Empaques |  | Juego |  | 1 | 78000 | 78000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 2330600
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Carro Grua canasta |  | Und |  | 100% | 150000 | 0
Subtotal Transporte | [6 empty] | 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 1 |  | 100% | 50000 | 50000
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 50000
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Rebobinado de la parte activa del transformador. |  | 1 | 1 | 100% | 58400 | 58400
2 | Secado de la parte activa mediante horno eléctrico. |  | 1 | 1 | 100% | 28000 | 28000
3 | Cambio del aceite dieléctrico |  | 1 | 1 | 100% | 28000 | 28000
4 | Cambio de las empaquetaduras de los aisladores de alta y baja tensión y el de la tapa. |  | 1 | 1 | 100% | 45000 | 45000
5 | Limpieza interior y exterior del tanque. |  | 1 | 1 | 100% | 45000 | 45000
6 | Filtro prensado y calentado del aceite nuevo |  | 1 | 1 | 100% | 55000 | 55000
7 | Ensayos generales (Relación, de transformación, prueba de corto circuito, prueba de vacío, prueba de resistencia de los aislamientos). |  | 1 | 1 | 100% | 35000 | 35000
8 | Oficial |  | 1 | 1 | 100% | 85000 | 85000
9 | Ayudante |  | 1 | 1 | 100% | 40000 | 40000
419400
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 2800000
Reparacion de cuatro (4) transformadores monofasicos de 15 kva TP 13200 voltios TS voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite | [5 empty] | APU | 2.2
[6 empty] | UNIDAD | UNIDAD
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1 | Pintura esmalte tipo 1 -(1/4 de Galón) |  | Galón |  | 0.25 | 80000 | 20000
2 | Aceite dielectrico |  | Lt |  | 53 | 11800 | 625400
3 | Aisladores de porcelana |  | Und |  | 2 | 32000 | 64000
4 | Fibra rombo epoxica |  | G |  | 2700 | 85 | 229500
5 | Alambre esmaltado |  | G |  | 9400 | 90 | 846000
6 | Empaques |  | Juego |  | 1 | 98000 | 98000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 1882900
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Carro Grua canasta |  | Und |  | 100% | 150000 | 0
Subtotal Transporte | [6 empty] | 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 1 |  | 100% | 40000 | 40000
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 40000
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Rebobinado de la parte activa del transformador. |  | 1 | 1 | 100% | 55400 | 55400
2 | Secado de la parte activa mediante horno eléctrico. |  | 1 | 1 | 100% | 28000 | 28000
3 | Cambio del aceite dieléctrico |  | 1 | 1 | 100% | 28000 | 28000
4 | Cambio de las empaquetaduras de los aisladores de alta y baja tensión y el de la tapa. |  | 1 | 1 | 100% | 49200 | 49200
5 | Limpieza interior y exterior del tanque. |  | 1 | 1 | 100% | 45000 | 45000
6 | Filtro prensado y calentado del aceite nuevo |  | 1 | 1 | 100% | 45000 | 45000
7 | Ensayos generales (Relación, de transformación, prueba de corto circuito, prueba de vacío, prueba de resistencia de los aislamientos). |  | 1 | 1 | 100% | 35000 | 35000
8 | Oficial |  | 1 | 1 | 100% | 85000 | 85000
9 | Ayudante |  | 1 | 1 | 100% | 40000 | 40000
410600
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 2333500
Reparación de dos (2) transformadores monofásicos de 5 kva TP 13200 voltios TS voltios TS 240/120 voltios tipo poste en aceite | [5 empty] | APU | 2.3
[6 empty] | UNIDAD | UNIDAD
MATERIALES.
ITEM | DESCRIPCION |  | UN. | HORA | CANT. | V/UNITARIO | V/PARCIAL
2 | Aceite dielectrico |  | Lt |  | 53 | 11800 | 625400
5 | Alambre esmaltado |  | G |  | 8678 | 90 | 781020
6 | Empaques |  | Juego |  | 1 | 98000 | 98000
Subtotal Materiales | [6 empty] | 1504420
TRANSPORTE.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Carro Grua canasta |  | Und |  | 100% | 150000 | 0
Subtotal Transporte | [6 empty] | 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS.
ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Herramienta menor. | GLB | 1 |  | 100% | 40000 | 40000
Subtotal Maquinaria y Equipos | [6 empty] | 40000
MANO DE OBRA.
ITEM | DESCRIPCION |  | CANT. | HORA | REND. | V/JORNAL | V/PARCIAL
1 | Rebobinado de la parte activa del transformador. |  | 1 | 1 | 100% | 55400 | 55400
2 | Secado de la parte activa mediante horno eléctrico. |  | 1 | 1 | 100% | 28000 | 28000
3 | Cambio del aceite dieléctrico |  | 1 | 1 | 100% | 28000 | 28000
4 | Cambio de las empaquetaduras de los aisladores de alta y baja tensión y el de la tapa. |  | 1 | 1 | 100% | 49200 | 49200
5 | Limpieza interior y exterior del tanque. |  | 1 | 1 | 100% | 45000 | 45000
6 | Filtro prensado y calentado del aceite nuevo |  | 1 | 1 | 100% | 45000 | 45000
7 | Ensayos generales (Relación, de transformación, prueba de corto circuito, prueba de vacío, prueba de resistencia de los aislamientos). |  | 1 | 1 | 100% | 35000 | 35000
8 | Oficial |  | 1 | 1 | 100% | 85000 | 85000
9 | Ayudante |  | 1 | 1 | 100% | 40000 | 40000
410600
TOTAL VALOR UNITARIO | [6 empty] | 1955000
EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
Secretario de Planeacion y Desarrollo Territorial
Municipio de La Paz - Cesar

## desgloce AIU
PROYECTO: SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS REQUERIDOS EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTIENE: CALCULO DE AIU
DESGLOSE DEL AIU
Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial | Valor Capitulo
1 | ADMINISTRACION | % | 15 |  |  | 6800000
1.1 | Recurso Humano |  | 1 | 2500000 | 2500000
1.3 | Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de equipos y otras, requeridas para verificar el cumplimiento de las normas técnicas y códigos vigentes. |  | 1 | 1000000 | 1000000
1.4 | Elaboración de planos finales de obra, manuales, etc. |  | 1 | 1200000 | 1200000
1.5 | Elaboracion de plano record e informe |  | 1 | 1200000 | 1200000
1.6 | Copias/ Fotocopias/ Fotografías |  | 1 | 900000 | 900000
1.7 | LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO |  |  |  |  | 5699500
1.7.1 | Pólizas, publicación, impuestos, y demás gastos afines que apliquen a la legalización del contrato. |  |  |  |  | 5699500 |  |  | GTV V VVVVVVVVVVVVVVVVV V
SUBTOTAL | [5 empty] | 12499500 | 12499500 | 83330000
12499500
1 | ADMINISTRACION | % | 15 |  |  | 12499500 |  | 833300
2 | IMPREVISTOS | % | 1 |  |  | 833300 | 833300 | 3333200
3 | UTILIDAD | % | 4 |  |  | 3333200 | 3333200 | 16666000
99996000
A.I.U. |  | % | 20 |  |  | 16666000
COSTO DIRECTO DE LA OBRA | [5 empty] | 83330000
EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial
Municipio de La Paz - Cesar