## Formato No. 04
FORMATO No. 04
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE MANAURE - LA GUAJIRA
ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | CANT. | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA | VALOR UNITARIO PROPUESTO | VALOR TOTAL
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | un | 4
1.1.2 | DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN TODO TIPO DE MATERIAL Y POSTERIOR REINSTALACIÓN SI SE REQUIERE | un | 3
1.1.3 | DEMOLICIÓN MUROS 0.15-0.25 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m² | 5
1.1.4 | DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA | m² | 3
1.1.5 | DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS | m³ | 3
1.1.6 | EXCAVACIÓN MANUAL | m³ | 3
1.1.7 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m² | 100
1.1.8 | DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO. | m² | 5
1.1.9 | DEMOLICIÓN DE PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m² | 5
1.1.10 | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA.(INCLUYE ESTRUCTURA, CABALLETE , CARGUE Y RETIRO) | m² | 100
1.1.11 | DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | un | 20
1.1.12 | REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED EN BUEN ESTADO, EN EL CIELO RASO NUEVO. | un | 8
1.1.13 | DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m | 17
1.1.14 | DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE INCLUYE CARGUE Y RETIRO. | m² | 15
1.1.15 | LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES Y SIFONES INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | m | 10
1.1.16 | DESMONTE , LIMPIEZA, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | m | 1
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES
3.1 | MAMPOSTERÍA
3.1.1 | ALFAJIA EN CONCRETO 0.20 | m | 25
3.1.2 | MURO DRYWALL DOBLE CARA E= 12 CM | m² | 3
3.1.3 | MURO EN BLOQUE NO. 5 | m² | 15
3.1.4 | BORDILLO ARQUITETÓNICO EN CONCRETO PARA JARDÍN. | m | 6
TOTAL MAMPOSTERÍA
4.1 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.1.1 | VIGA AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI | m³ | 1.5
4.1.2 | PLACA DE CONTRAPISO E=0.10 CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA | m² | 45
4.1.3 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | m³ | 1
4.1.4 | ZAPATAS EN CONCRETO COMÚN DE 3000 PSI | m³ | 0.5
4.1.5 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI FIGURADO | kg | 25
4.1.6 | CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO, ESTRUCTURA AÉREA Y TANQUE. CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SISMORESISTENCIA VIGENTE. ENTREGA DE PLANOS EDITABLES EN AUTOCAD. | glb | 1
TOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO
5.1 | CUBIERTAS
5.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO ONDULADA IGUAL O SUPERIOR A ETERNIT No. 6. | m² | 30
5.1.2 | CABALLETE PARA TEJA IGUAL O SUPERIOR A ETERNIT | un | 10
5.1.3 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 28 D/0.25 a 0.50 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPOXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A. | m | 15
5.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1.00, INCLUYE ANDAMIO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PINTURA WASPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES. | m | 2
5.1.5 | MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3mm SUPERIOR O IGUAL AL MANTO ZATAL 600X1 DE FIBERGLASS PARA PLACA DE VIGA CANAL INCLUYE RESANE DE FISURAS CON SIKA GRAAUT, PLACO K86 E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA | m² | 7
5.1.6 | ACOMODACIÓN DE TEJAS | m² | 100
5.1.7 | BAJANTES DE 4" | m | 39
5.1.8 | REJILLA 5X3 TRAGANTE CÚPULA PLÁSTICA | un | 6
5.1.9 | MANTENIEMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA FIBROCEMENTO. | glb | 1
5.1.10 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA EN FIBROCEMENTO | m | 25
TOTAL CUBIERTA
6.1 | CIELO RASO
6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO LISO DRYWALL 1/2" MASILLA, LIJADA, PINTURA Y PERFORACIONES PARA LAS LÁMPARAS. | m² | 50
TOTAL CIELO RASO
7.1 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
7.1.1 | TAPAS REGISTRO PLASTICA 20X20 | un | 2
7.1.2 | ESPEJO 4 mm DIFERENTES MEDIDAS., INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | m² | 2
7.1.3 | ENCHAPE MUROS COCINA Y BAÑOS 30X60 | m² | 30
7.1.4 | CERRADURA PARA PUERTA DE OFICINAS IGUAL O SUPERIOR A YALE. | un | 1
TOTAL ENCHAPES Y ACCESORIOS
8.1 | RED SANITARIA
8.1.1 | TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 4", INCLUYE ACCESORIOS. | m | 3
8.1.2 | CAJAS INSPECCIÓN 60 X 60 X 60 cm. | un | 1
8.1.3 | CAJAS INSPECCIÓN 80 X 80 X 80 cm. | un | 1
8.1.4 | PUNTO SANITARIO PVC DE 4". INCLUYE ACCESORIOS. | un | 1
8.1.5 | TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 3", INCLUYE ACCESORIOS. | m | 3
8.1.6 | PUNTO SANITARIO PVC DE 3". INCLUYE ACCESORIOS. | un | 3
8.1.7 | SALIDA SIFÓN PATIO" | un | 2
TOTAL RED SANITARIA
9.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.1.1 | LUMINARIAS. LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 + MARCO DE SOBREPONER LUZ BLANCA 6500°K, 48W MULTIVOLTAJE. | un | 10
9.1.2 | SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO. | un | 1
9.1.3 | SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE. | un | 1
9.1.4 | SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN, | un | 10
9.1.5 | SALIDA TOMMA CORRIENTE DOBLE EN MURO | un | 2
9.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN (3#12) AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS | m | 50
9.1.7 | TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INCRUSTADA, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA. | m | 60
9.1.8 | LED REFLECTOR JETA 100W DL. LUMINARIA EXTERIORES | un | 3
9.1.9 | LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR O SOBREPONER + LUZ BLANCA 6500°K, 18W | un | 5
9.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN (3#10) AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS | m | 50
9.1.11 | REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO) | un | 15
9.1.12 | REVISIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE TODA LA SEDE, REPARANDO TODAS LAS FALLAS QUE SE ESTÁN PRESENTANDO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA ESTA ACTIVIDAD | glb | 1
TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10.1 | CARPINTERÍA EN MADERA
10.1.1 | PUERTA CON MARCO 0,76 - 1,10m | un | 2
10.1.2 | MUEBLE SUPERIOR DE COCINA |  | 1
TOTAL CARPINTERÍA MADERA
11.1 | CARPINTERÍA METÁLICA
11.1.1 | ARCHIVO RODANTE | un | 1
11.1.2 | MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (Incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | un | 6
11.1.3 | REJA ARQUITECTONICA PUERTAS | m² | 10
11.1.4 | REJA ARQUITECTONICA VENTANAS | m² | 12
11.1.5 | VENTANA EN ALUMINIO FIJAS O CORREDIZAS CORREDIZA (Incluye vidrio 5 MM) | m² | 15
11.1.6 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO | m² | 6
TOTAL CARPINTERÍA METÁLICA
12.1 | PINTURA
12.1.1 | ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS INTERIORES | m² | 20
12.1.2 | ESTUCO EXTERIORES PLÁSTICO | m² | 15
12.1.3 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX TIPO 1. | m² | 385
12.1.4 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS EXTERIORES, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR AL TIPO KORAZA IMPERMEABLE | m² | 100
12.1.5 | RESANE, LIJADA Y ESMALTE IGUAL O SIMILAR A PINTUCO 3 MANOS PARA ORNAMENTACIÓN METÁLICA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS, VENTANAS Y REJAS. | m² | 30
12.1.6 | RESANE, LIJADA Y BARNIZ O LACA IGUAL O SUPERIOR A PINTUCO PARA CARPINTERÍA EN MADERA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS. | m² | 30
12.1.7 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | m | 10
12.1.8 | GRANIPLAST PARA EXTERIORES | m² | 75
TOTAL PINTURA
13.1 | CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES
13.1.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 | m² | 10
13.1.2 | CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI | m³ | 1
13.1.3 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 DE 1.5 A 2 CMS.,INCLUYE DILATACIONES | m² | 15
TOTAL CONCRETO - MORTEROS Y PAÑETES
15.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
15.1.1 | RELLENO EN RECEBO COMÚN | m³ | 2.5
15.1.2 | RELLENO EN RECEBO B-600 | m³ | 0.5
TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS
16.1 | SUBCAPITULO ADICIONALES
16.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO BLACKOUT. | m² | 20
16.1.2 | SUMINISTRO Y ADECUACION ARBORIZACION PARA JARDINERA (INCLUYE RETIRO Y SUMINISTRO DE TIERRA, SIEMBRA DE PRADO Y PLANTAS) | glb | 1
16.1.3 | SILLA CON RUEDAS Y BRAZOS GIRATORIA PARA FUNCIONARIOS. | und | 4
16.1.4 | VENTANILLA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5mm (DOS FRANJAS DE 20 CMS O UNA DE 40 CMS) Y POSTIGOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CMS. CADA 75 CMS. INSTALADO SOBRE LA SUPERFICIE EN GRANITO, INCLUYE HERRAJES DE INSTALACIÓN. | m | 4.5
16.1.5 | ADECUACIÓN MESÓN PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO CON MUROS EN BLOQUE, COLUMNETAS Y PLACA EN CONCRETO DE 3.000 PSI (REFUERZOS DE 60.000 PSI) | m | 5.5
16.1.6 | SUPERFICIE EN GRANITO NATURAL VERDE UBATUBA, REGRUESO PERMIMETRAL DE 36 mm, SOPORTES LONG. Y TRANSV. EN ANGULO DE 3/4" X 1/8", LOS TRANSV MAX CADA 1.0 M. | m² | 2
16.1.7 | ESTUCO VENECIANO, COLOR SIMILAR AL VERDE UBATUBA | m² | 4.5
16.1.8 | SUPERFICIE DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 30mm, INCLUYE FORMICA f8, BALANCE INFERIOR f6, CANTO TERMOFUNDIDO, PASACABLES Y ELEMENTOS DE SOPORTE PARA DAR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ MODULAR A LOS PUESTOS DE TRABAJO, EN EL MESÓN DE ATENCIÓN. | m² | 2
16.1.9 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU | un | 1
16.1.10 | AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU | un | 1
TOTAL SUBCAPÍTULO ADICIONALES
21.1 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
21.1.1 | TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" INCRUSTADA INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE. | m | 5
21.1.2 | TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" INCRUSTADA | m | 3
21.1.3 | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PLÁSTICO, TUBERÍA PVC, ENTRADA 1/2" Y SALIDA 1", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN. | glb | 1
21.1.4 | REJILLAS SOSCO 3X2 | un | 3
21.1.5 | REGISTRO 1/2" PASO DIRECTO IGUAL O SUPERIOR A RED WHITE. INCLUYE ACCESORIOS. | un | 1
21.1.6 | PUNTOS DE AGUA FRÍA 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE. | un | 1
21.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y TANQUE AUXILIAR. | un | 1
TOTAL INSTALACIONES HIDRAÚLICAS
25.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS
25.1.1 | COMBO SANITARIO SMART, IGUAL O SUPERIOR | un | 1
25.1.2 | REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | UN | 2
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS
27.1 | PISOS
27.1.1 | ALISTADO PISOS e = 0.04 m | m² | 85
27.1.2 | PISO PORCELANATO 60X60 cm ANTIDESLIZANTE, EL ÍTEM INCLUYE EL PEGANTE, LA BOQUILLA Y TODO LO NECESIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m² | 85
27.1.3 | DILATACIÓN CON DISCO DE PULIDORA SOBRE GUARDAESCOBAS | m | 5
27.1.4 | PISO EN GRES | m² | 20
TOTAL PISOS
9999.1 | SUBCAPITULO ADICIONALES
9999.1.1 | PUNTO CERTIFICADO DE VOZ, DATOS, C. REG. Y C. NOR, INCLUYE TROQUEL DE 3 ORIF., JACK, RJ 45, PATCH CORD 3 M, LIBRO ETIQUET, F. PLATE, W. PLATE, TOMAS NAR. Y BEIGE, IDENTIF EN PUESTO DE TRABAJO, TABLEROS Y RACK CON ANILLOS DEXON Y CABLEADO. | un | 1
9999.1.2 | CABLE UTP CAT 6 TENDIDO | m | 10
9999.1.3 | CABLE TRENZADO CORRIENTE REGULADA (3#12) TENDIDO EN CANALETA | m | 10
9999.1.4 | CABLE PARA CORRIENTE NORMAL TENDIDO EN CANALETA 3 # 12 | m | 10
9999.1.5 | REUBICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ, DATOS, CORRIENTE REGULADA Y CORRIENTE NORMAL, INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MATERIALES, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO REUBICADO. | un | 1
9999.1.6 | CANALETA METÁLICA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN . | m | 10
TOTAL SUBCAPITULO ADICIONALES
19.1 | ASEO GENERAL
19.1.1 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES. | glb | 1
TOTAL ASEO GENERAL
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
% Total Oficial del A.I.U. (25%) |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 17% | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 0
|  | UTILIDAD |  |  | 6% | 0
Costo Directo Incluido A.I.U. | [5 empty] | 0
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) |  |  |  |  | 19% | 0
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad) | [5 empty] | 0
Valores ajustados al peso
Nombre o Razón Social del Proponente
NIT
Nombre del Representante Legal
Identificación del Representante Legal
FIRMA del Representante Legal o Persona natural que presenta la propuesta
* En caso que el proponente sea de régimen simplificado no deberá cotizar el valor del IVA