## LOTE 1
FORMATO XXXX
OFERTA ECONÓMICA
Proceso de Contratación [Insertar información]
YO: [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente],
manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que conforman el contrato a ejecutar:
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | TARIFA DE IVA | IVA POR UNIDAD | VALOR UNITARIO POR ITEM CON IVA | VALOR TOTAL POR ITEM CON IVA
1 | Pie de Rey Marca: MITUTOYO Modelo: 500-173 Referencia: 1132747 Lugar de Calibración: Instalaciones del proveedor del servicio. Servicio de calibración en la magnitud longitud, para un (1) pie de rey de medición de exteriores. Para las mordazas de exteriores se deben calibrar como mínimo 10 puntos, para las mordazas de medición de interiores como mínimo 2 puntos y para la varilla de medición de profundidad como mínimo 2 puntos, todos los puntos deben ser distribuidos equidistantemente entre sí y en todo el intervalo de medición de 0 mm a 300 mm. | Unidad | 1 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
2 | Micrómetro de exteriores Marca: MITUTOYO / MITUTOYO Modelo: 293-330-30 / 342-251-30 Referencia: 66256039 / 72175991 Lugar de Calibración: Instalaciones del proveedor del servicio. Servicio de calibración en la magnitud de longitud, para un (1) micrómetro de exteriores de dos contactos. Como mínimo 10 puntos de calibración distribuidos equidistantemente entre sí y en todo el intervalo de medición de 0 mm a 25 mm, cuando sea posible, se debe determinar errores de planitud en el tope y husillo, y paralelismo de las superficies de contacto. El laboratorio que preste el servicio de calibración debe contar con acreditación vigente bajo ISO/IEC 17025:2017 y reconocimiento ante ILAC para los rangos y calibraciones específicas objeto de esta solicitud. Se debe adjuntar resolución de acreditación. | Unidad | 1 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
3 | Medidor de Alturas Marca: MITUTOYO Modelo: 192-672-10 Referencia: 1519616 Lugar de Calibración: Instalaciones del proveedor del servicio. Servicio de calibración en la magnitud de longitud, para un (1) medidor de alturas. Puntos de medición de acuerdo con el procedimiento bajo el cual se encuentra el laboratorio acreditado, los puntos deben ser distribuidos equidistantemente entre sí y en todo el intervalo de medición de 0 mm a 600 mm. El laboratorio que preste el servicio de calibración debe contar con, acreditación vigente bajo ISO/IEC 17025:2017 y reconocimiento ante ILAC para los rangos y calibraciones específicas objeto de esta solicitud. Se debe adjuntar resolución de acreditación. | Unidad | 1 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
4 | Comparador de Carátula Marca: MITUTOYO Modelo: 2113S-10 Referencia: VXL895 Lugar de Calibración: Instalaciones del proveedor del servicio. Servicio de calibración en la magnitud de longitud, para un (1) comparador de caratula. Puntos de medición de acuerdo con el procedimiento bajo el cual se encuentra el laboratorio acreditado, los puntos deben ser distribuidos equidistantemente entre sí y en todo el intervalo de medición de 0 mm a 2 mm. El laboratorio que preste el servicio de calibración debe contar con, acreditación vigente bajo ISO/IEC 17025:2017 y reconocimiento ante ILAC para los rangos y calibraciones específicas objeto de esta solicitud. Se debe adjuntar resolución de acreditación. | Unidad | 1 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
5 | Bloque patrón longitudinal Marca: MITUTOYO Modelo: 611682-021 Serie número: 200188 Código Interno: MBP-02 Lugar de Mantenimiento y Calibración: Instalaciones del proveedor del servicio. Servicio de mantenimiento y calibración en la magnitud de longitud, para un (1) bloque de longitud. Valor nominales de 200 mm El servicio de mantenimiento debe constar de: Inspección, limpieza con solución especial. El laboratorio que preste el servicio de calibración debe contar con un sistema de gestión vigente bajo ISO/IEC 17025:2017. | Unidad | 1 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
6 | Proyector de Perfiles Marca: ESTANDARD GAGE Modelo: VISUAL 250 Referencia: 5T144 Lugar de Mantenimiento y Calibración: En Sitio. Servicio de calibración en la magnitud longitud, para un (1) Proyector de perfiles en el siguiente intervalo: Eje X: 0 mm a 200 mm Eje Y: 0 mm a 150 mm Medida Angular: 0° a 360° El laboratorio que preste el servicio de medición dimensional debe contar con, acreditación vigente bajo ISO/IEC 17025:2017 y reconocimiento ante ILAC para los rangos y calibraciones específicas objeto de esta solicitud. Se debe adjuntar resolución de acreditación. | Unidad | 1 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
7 | Galga de radios Marca: MITUTOYO Modelo: 186-106 Serie número: E20-174 Código Interno: MGR-01 Lugar de ensayo: Instalaciones del proveedor del servicio. Servicio de ensayo de medición, para una (1) set de galgas de comprobación de radios exteriores, valores nominales: • 7.5 mm • 8 mm • 8.5 mm • 9.5 mm • 10 mm • 10.5 mm • 12 mm • 12.5 mm • 13 mm Se requiere el ensayo de medición solo para los radios externos. El laboratorio que preste el servicio de ensayo debe contar con acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 y reconocimiento ante ILAC para los rangos y mediciones específicas objeto de esta solicitud. Se debe adjuntar resolución de acreditación. | Unidad | 1 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
8 | Galga de radios Marca: MITUTOYO Modelo: 186-107 Serie número: E20-173 Código Interno: MGR-02 Lugar de ensayo: Instalaciones del proveedor del servicio. Servicio de ensayo de medición, para una (1) set de galgas de comprobación de radios exteriores, valores nominales: • 24 mm • 25 mm Se requiere el ensayo de medición solo para los radios externos. El laboratorio que preste el servicio de ensayo debe contar con acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 y reconocimiento ante ILAC para los rangos y mediciones específicas objeto de esta solicitud. Se debe adjuntar resolución de acreditación. | Unidad | 1 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
9 | Escala/Regla micrométrica Marca: ZEISS Modelo: - Serie número: 474026 Código Interno: MEV-01 Lugar de Ensayo: Instalaciones del proveedor del servicio. Servicio de ensayo de medición, para una (1) escala/regla micrométrica en vidrio. Como mínimo 10 puntos de medición distribuidos equidistantemente entre sí y en todo el intervalo de medición de 0 mm a 5 mm. El laboratorio que preste el servicio de ensayo debe contar con acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por ente de acreditación reconocido por ILAC-MRA para los intervalos o puntos de medición específicos objeto de esta solicitud. Se debe adjuntar alcance de acreditación. | Unidad | 1 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
58 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
60 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
61 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
62 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
63 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
64 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
65 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
66 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
67 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
68 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
69 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
70 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
71 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
72 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
73 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
74 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
75 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
76 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
79 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
80 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
82 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
83 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
84 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
85 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
86 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
87 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
88 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
89 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
90 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
91 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
92 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
93 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
94 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
95 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
96 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
97 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
98 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
99 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
100 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
101 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
102 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
103 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
104 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
105 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
106 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
107 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
108 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
109 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
110 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
111 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
112 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
113 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
114 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
115 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
116 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
117 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
118 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
119 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
120 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
121 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
122 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
123 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
124 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
125 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
126 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
127 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
128 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
129 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
130 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
131 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
132 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
133 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
134 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
135 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
136 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
137 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
138 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
139 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
140 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
141 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
142 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
143 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
144 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
145 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
146 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
147 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
148 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
149 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
150 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
Indicaciones de diligenciamiento Formato oferta económica | [6 empty] | BASE IVA 19% | 0
Seleccione la cantidad de ITEMS de la propuesta a presentar y elimine o agregue las filas que sean necesarias, el formato tiene 150 filas, verifique la numeración de los ITEMS. | [6 empty] | BASE IVA 8% | 0
Diligencie el nombre del elemento o servicio, la descripción del bien o servicio a ofrecer, la marca y/o fabricante de acuerdo con lo solicitado por la entidad. Ver invitación pública. | [6 empty] | BASE IVA 5% | 0
Diligencie la unidad de medida del bien o servicio a ofrecer, como se enuncia en la invitación pública de contratación, de acuerdo con lo solicitado por la entidad. | [6 empty] | EXENTO | 0
Ingrese las cantidades de los bienes o servicios a ofrecer, como se enuncia en la invitación pública de contratación, de acuerdo con lo solicitado por la entidad. | [6 empty] | SUBTOTAL | 0
Ingrese el valor unitario antes de IVA de los items a ofrecer, se permiten hasta 2 decimales. |  |  |  | Tarifas de IVA | 19% |  | IVA 19% | 0
Seleccione la tarifa de IVA que se aplica a cada uno de los items. El formato tiene lista desplegable de tarifas de IVA. |  |  |  |  | 8% |  | IVA 8% | 0
El formato calculará con base en las cantidades, valores sin IVA y tarifa de IVA seleccionado y se autocompletará. Máx. 2 decimales. |  |  |  |  | 5% |  | IVA 5% | 0
Verifique que la información esté completa y guarde el documento en formato PDF para presentación de la oferta. |  |  |  |  | 0% |  | VALOR TOTAL | 0
Declaración sobre la información regisrada en el formato.
La información registrada en el presente formato coincide con el valor de la oferta presentada en SECOP II de acuerdo con lo solicitado por la entidad.
Las cantidades de elementos y/o servicios ofrecidos, asi como los valores indicados en el formato se verificaron para evitar rechazos por correcciones aritmeticas que realice la entidad en la evaluación económica de esta oferta.
Las tarifas de IVA aplicadas a cada elemento ofertado se verificaron y corresponden con la clasificación tributaria vigente a la fecha de presentación de la presente oferta económica.
Nota: la descripción del bien debe ser coherente con el formato XXXX CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
Los valores de la oferta económica permaneceran constantes durante el plazo de ejecución del contrato. Se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato.
Teniendo en cuenta que este puento es la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado, modificado o completado después de presentada la oferta. El SENA podrá efectuar las correcciones aritmeticas
a que haya lugar.
Firma: _____________________________________________________
Nombre y razón social del proponente: ___________________________________________________________
Nit:_______________________________________________________
Nombre del representante legal: ________________________________________________________________
C.C. N°. _____________________ De:__________________________
Dirección y telefóno: __________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________________________________
Este formato deberá entregarse firmado por el proponente persona natural, por el representante legal de la persona júridica y en el caso de consorcios o uniones temporales,
deberá ser firmado por cada uno de sus integrantes
Note on J125: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor de oferta a publicar en SECOP II

## LOTE 2
FORMATO XXXX
OFERTA ECONÓMICA
Proceso de Contratación [Insertar información]
YO: [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente],
manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que conforman el contrato a ejecutar:
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | TARIFA DE IVA | IVA POR UNIDAD | VALOR UNITARIO POR ITEM CON IVA | VALOR TOTAL POR ITEM CON IVA
1 | Durómetro de banco. Marca: AFFRI Modelo: LD 250 Referencia: 074539 Lugar de Mantenimiento y Ajuste: En Sitio Servicio de mantenimiento preventivo y ajuste para un (1) durómetro de banco. El servicio de mantenimiento debe constar de: 1. Limpieza general de todos sus componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos. 2. Lubricación de todos los mecanismos de la transmisión de movimiento. 3. Ajustes generales correspondientes a: nivelación, fuentes de bajo voltaje, unidad de control y sistema de cargas. 4. Verificación y ajuste de las escalas de dureza Rockwell B, Rockwell C y Brinell. En este proceso se debe mantener el error de exactitud dentro de las especificaciones definidas en el MRC (Según ASTM E10 Y E18 en sus versiones vigentes) que se use. Se debe documentar detalladamente mediante un informe, todo el mantenimiento realizado al equipo. | Unidad | 1 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
58 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
60 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
61 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
62 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
63 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
64 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
65 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
66 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
67 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
68 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
69 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
70 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
71 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
72 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
73 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
74 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
75 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
76 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
79 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
80 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
82 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
83 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
84 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
85 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
86 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
87 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
88 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
89 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
90 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
91 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
92 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
93 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
94 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
95 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
96 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
97 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
98 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
99 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
100 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
101 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
102 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
103 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
104 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
105 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
106 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
107 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
108 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
109 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
110 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
111 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
112 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
113 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
114 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
115 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
116 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
117 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
118 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
119 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
120 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
121 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
122 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
123 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
124 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
125 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
126 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
127 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
128 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
129 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
130 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
131 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
132 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
133 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
134 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
135 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
136 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
137 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
138 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
139 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
140 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
141 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
142 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
143 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
144 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
145 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
146 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
147 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
148 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
149 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
150 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
Indicaciones de diligenciamiento Formato oferta económica | [6 empty] | BASE IVA 19% | 0
Seleccione la cantidad de ITEMS de la propuesta a presentar y elimine o agregue las filas que sean necesarias, el formato tiene 150 filas, verifique la numeración de los ITEMS. | [6 empty] | BASE IVA 8% | 0
Diligencie el nombre del elemento o servicio, la descripción del bien o servicio a ofrecer, la marca y/o fabricante de acuerdo con lo solicitado por la entidad. Ver invitación pública. | [6 empty] | BASE IVA 5% | 0
Diligencie la unidad de medida del bien o servicio a ofrecer, como se enuncia en la invitación pública de contratación, de acuerdo con lo solicitado por la entidad. | [6 empty] | EXENTO | 0
Ingrese las cantidades de los bienes o servicios a ofrecer, como se enuncia en la invitación pública de contratación, de acuerdo con lo solicitado por la entidad. | [6 empty] | SUBTOTAL | 0
Ingrese el valor unitario antes de IVA de los items a ofrecer, se permiten hasta 2 decimales. |  |  |  | Tarifas de IVA | 19% |  | IVA 19% | 0
Seleccione la tarifa de IVA que se aplica a cada uno de los items. El formato tiene lista desplegable de tarifas de IVA. |  |  |  |  | 8% |  | IVA 8% | 0
El formato calculará con base en las cantidades, valores sin IVA y tarifa de IVA seleccionado y se autocompletará. Máx. 2 decimales. |  |  |  |  | 5% |  | IVA 5% | 0
Verifique que la información esté completa y guarde el documento en formato PDF para presentación de la oferta. |  |  |  |  | 0% |  | VALOR TOTAL | 0
Declaración sobre la información regisrada en el formato.
La información registrada en el presente formato coincide con el valor de la oferta presentada en SECOP II de acuerdo con lo solicitado por la entidad.
Las cantidades de elementos y/o servicios ofrecidos, asi como los valores indicados en el formato se verificaron para evitar rechazos por correcciones aritmeticas que realice la entidad en la evaluación económica de esta oferta.
Las tarifas de IVA aplicadas a cada elemento ofertado se verificaron y corresponden con la clasificación tributaria vigente a la fecha de presentación de la presente oferta económica.
Nota: la descripción del bien debe ser coherente con el formato XXXX CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
Los valores de la oferta económica permaneceran constantes durante el plazo de ejecución del contrato. Se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato.
Teniendo en cuenta que este puento es la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado, modificado o completado después de presentada la oferta. El SENA podrá efectuar las correcciones aritmeticas
a que haya lugar.
Firma: _____________________________________________________
Nombre y razón social del proponente: ___________________________________________________________
Nit:_______________________________________________________
Nombre del representante legal: ________________________________________________________________
C.C. N°. _____________________ De:__________________________
Dirección y telefóno: __________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________________________________
Este formato deberá entregarse firmado por el proponente persona natural, por el representante legal de la persona júridica y en el caso de consorcios o uniones temporales,
deberá ser firmado por cada uno de sus integrantes
Note on J117: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor de oferta a publicar en SECOP II

## LOTE 3
FORMATO XXXX
OFERTA ECONÓMICA
Proceso de Contratación [Insertar información]
YO: [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente],
manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que conforman el contrato a ejecutar:
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | TARIFA DE IVA | IVA POR UNIDAD | VALOR UNITARIO POR ITEM CON IVA | VALOR TOTAL POR ITEM CON IVA
1 | Termohigrómetro Marca: MADGETECH Modelo: RF2000A / MP2000A / MP2000A Referencia: R00314 / R73410 / R73413 Lugar de Calibración: Instalaciones del proveedor del servicio. Servicio de calibración en la magnitud de temperatura y humedad relativa, para un (1) Termohigrómetro, puntos de calibración: • 10 °C • 20 °C • 30 °C • 40 °C • 25 % hr • 50 % hr • 75 % hr El laboratorio que preste el servicio de calibración debe contar con, acreditación vigente bajo ISO/IEC 17025:2017 y reconocimiento ante ILAC para los rangos y calibraciones específicas objeto de esta solicitud. El CMC del laboratorio de calibración para estás magnitudes debe ser menor o igual a 1,5% HR y 0,1 º C. Se debe adjuntar resolución de acreditación. | Unidad | 1 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
2 | Máquina Universal de Ensayos y Extensómetro 1. Máquina Universal de Ensayos Marca: HUNG-TA Modelo: HT-2402 Referencia: 4598 Lugar de Mantenimiento y Calibración: En Sitio Servicio de mantenimiento correctivo, ajuste y calibración en la magnitud de fuerza, para una (1) máquina universal de ensayo de capacidad máxima de 250 kN. El servicio de mantenimiento debe constar de: 1. Inspección general del estado físico y funcional del sistema. 2. Desensamble de carcasas externas para realizar limpieza interna de la electrónica, servocontroles, fuentes, cableado, etc. 3. Revisión de mecanismos y de sistemas de lubricación, se debe aplicar nueva lubricación a componentes tales como: caja de trasmisión, husillos verticales, eje de acople entre los dos tornillos verticales con sus componentes de estabilidad, al sistema de guías de la estructura del marco de carga y demás componentes que apliquen. 4. Verificación de la posición y funcionamiento de los dispositivos de seguridad: limitadores con sus fotodiodos y switch de emergencia, con cableado y conectores anexos, leds indicadores de “motor control, “power supply”, ajuste y estabilidad de la tensión en las correas, de presentarse el caso se debe realizar el cambio de correas. 5. Limpieza de ventiladores de ambientación de la unidad de potencia. 6. Verificación de las fuentes de bajo voltaje dc: +/- 24v, +/- 15v, +/- 5v y 3.3v dentro de tolerancias permitidas de +/- 1v, +/-0.5v y +/-0.1v respectivamente y de las frecuencias y periodos de las señales cuadradas de reloj, linealización de velocidades. 7. Chequeo operativo y limpieza de los sensores de desplazamiento lineales LVDT´s y/o “encoders”, componentes anexos y sus acoples. 8. Verificación del funcionamiento y de los componentes que mantienen la estabilidad y rigidez del marco de carga: cabezal de cruce, tornillos de esferas verticales y las guías de las columnas. 9. Ajuste y lubricación de mordazas mecánicas y de todos los demás accesorios que sean utilizados en la ejecución de ensayos de la máquina universal de ensayos. Para los accesorios (2 platos de compresión, 2 cilindros de compresión, 2 sets de accesorios para muestras roscadas) se debera aplicar recubrimiento pavonado. 10. Calibración de velocidades lineales de la máquina universal de ensayos. 11. Realizar verificación y ajuste (Si aplica) de la indicación de carga en compresión y tracción, esto para el intervalo de medición del 4 % a 100 % de la capacidad máxima de la maquina universal de ensayos. Se debe asegurar que todas las mediciones se realicen con patrones trazables al SI y que se logre clase 1 o mejor en todo el intervalo de medición según normatividad vigente aplicable (NTC-ISO 7500-1 o equivalencia internacional). Nota: Se debe garantizar el correcto funcionamiento del software debido a que es una parte primordial del funcionamiento, ajuste y calibración de la máquina universal de ensayos y del extensómetro. Esto será aprobado por el responsable del laboratorio por medio de ensayos. El Servicio de calibración acreditado debe realizarse en el siguiente intervalo: • 1 kN a 250 kN (Tracción y compresión) Adicionalmente, un (1) servicio de verificación del mismo intervalo de medición previamente calibrado: • 10 kN a 250 kN (Tracción y compresión) El laboratorio que preste el servicio de calibración debe contar con, acreditación vigente bajo ISO/IEC 17025:2017 y reconocimiento ante ILAC para los intervalos específicos objeto de esta solicitud. Se debe adjuntar alcance de acreditación. 2. Extensómetro Marca: EPSILON Modelo: 3542 Referencia: E91351 Lugar de Mantenimiento y Calibración: En Sitio Servicio de mantenimiento preventivo, ajuste y calibración en la magnitud de longitud, para un (1) extensómetro de intervalo de medición de 0 mm a 25 mm. El servicio de mantenimiento debe constar de: 1. Inspección general del estado físico y funcional del sistema. 2. Revisión de mecanismos y funcionalidad de los sistemas móviles. 3. Chequeo y limpieza de partes oxidadas. 4. Realizar verificación y ajuste (Si aplica) de la indicación de longitud en tracción, esto para el intervalo de medición de 0,1 mm a 10 mm. Se debe asegurar que todas las mediciones se realicen con patrones trazables al SI y que se logre clase B1 o mejor en todo el intervalo de medición según normatividad vigente aplicable (ASTM E83). El Servicio de calibración acreditado debe realizarse en el siguiente intervalo: • 0,1 mm a 10 mm Adicionalmente, un (1) servicio de verificación del mismo intervalo de medición previamente calibrado: • 0,1 mm a 10 mm El laboratorio que preste el servicio de calibración debe contar con, acreditación vigente bajo ISO/IEC 17025:2017 y reconocimiento ante ILAC para los intervalos específicos objeto de esta solicitud. Se debe adjuntar resolución de acreditación. Se debe prestar soporte posventa sin costos adicionales de mínimo 1 año para cualquier novedad que se presente asociada al funcionamiento de los equipos referenciados en este ítem. | Unidad | 1 | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
58 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
60 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
61 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
62 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
63 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
64 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
65 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
66 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
67 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
68 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
69 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
70 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
71 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
72 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
73 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
74 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
75 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
76 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
78 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
79 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
80 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
82 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
83 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
84 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
85 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
86 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
87 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
88 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
89 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
90 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
91 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
92 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
93 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
94 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
95 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
96 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
97 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
98 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
99 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
100 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
101 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
102 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
103 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
104 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
105 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
106 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
107 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
108 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
109 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
110 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
111 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
112 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
113 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
114 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
115 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
116 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
117 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
118 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
119 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
120 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
121 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
122 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
123 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
124 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
125 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
126 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
127 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
128 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
129 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
130 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
131 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
132 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
133 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
134 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
135 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
136 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
137 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
138 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
139 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
140 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
141 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
142 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
143 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
144 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
145 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
146 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
147 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
148 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
149 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
150 |  |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0
Indicaciones de diligenciamiento Formato oferta económica | [6 empty] | BASE IVA 19% | 0
Seleccione la cantidad de ITEMS de la propuesta a presentar y elimine o agregue las filas que sean necesarias, el formato tiene 150 filas, verifique la numeración de los ITEMS. | [6 empty] | BASE IVA 8% | 0
Diligencie el nombre del elemento o servicio, la descripción del bien o servicio a ofrecer, la marca y/o fabricante de acuerdo con lo solicitado por la entidad. Ver invitación pública. | [6 empty] | BASE IVA 5% | 0
Diligencie la unidad de medida del bien o servicio a ofrecer, como se enuncia en la invitación pública de contratación, de acuerdo con lo solicitado por la entidad. | [6 empty] | EXENTO | 0
Ingrese las cantidades de los bienes o servicios a ofrecer, como se enuncia en la invitación pública de contratación, de acuerdo con lo solicitado por la entidad. | [6 empty] | SUBTOTAL | 0
Ingrese el valor unitario antes de IVA de los items a ofrecer, se permiten hasta 2 decimales. |  |  |  | Tarifas de IVA | 19% |  | IVA 19% | 0
Seleccione la tarifa de IVA que se aplica a cada uno de los items. El formato tiene lista desplegable de tarifas de IVA. |  |  |  |  | 8% |  | IVA 8% | 0
El formato calculará con base en las cantidades, valores sin IVA y tarifa de IVA seleccionado y se autocompletará. Máx. 2 decimales. |  |  |  |  | 5% |  | IVA 5% | 0
Verifique que la información esté completa y guarde el documento en formato PDF para presentación de la oferta. |  |  |  |  | 0% |  | VALOR TOTAL | 0
Declaración sobre la información regisrada en el formato.
La información registrada en el presente formato coincide con el valor de la oferta presentada en SECOP II de acuerdo con lo solicitado por la entidad.
Las cantidades de elementos y/o servicios ofrecidos, asi como los valores indicados en el formato se verificaron para evitar rechazos por correcciones aritmeticas que realice la entidad en la evaluación económica de esta oferta.
Las tarifas de IVA aplicadas a cada elemento ofertado se verificaron y corresponden con la clasificación tributaria vigente a la fecha de presentación de la presente oferta económica.
Nota: la descripción del bien debe ser coherente con el formato XXXX CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
Los valores de la oferta económica permaneceran constantes durante el plazo de ejecución del contrato. Se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato.
Teniendo en cuenta que este puento es la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado, modificado o completado después de presentada la oferta. El SENA podrá efectuar las correcciones aritmeticas
a que haya lugar.
Firma: _____________________________________________________
Nombre y razón social del proponente: ___________________________________________________________
Nit:_______________________________________________________
Nombre del representante legal: ________________________________________________________________
C.C. N°. _____________________ De:__________________________
Dirección y telefóno: __________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________________________________
Este formato deberá entregarse firmado por el proponente persona natural, por el representante legal de la persona júridica y en el caso de consorcios o uniones temporales,
deberá ser firmado por cada uno de sus integrantes
Note on J118: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor de oferta a publicar en SECOP II