ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

PROPONENTE:

____________________________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITABLES

| ÍTEM | DESCRIPCION | VIGENCIA | TIEMPO (MESES) | CANTIDAD OPERARIOS | JORNADA LABORAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM No. 1 – MANTENIMIENTO DE DOS (02) PISCINAS CENTRO VACACIONAL PICALEÑA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mantenimiento de dos (02) piscinas con insumos (incluye operario, suministro de insumos, suministro de herramientas y demás elementos necesarios para el mantenimiento), con asignación de supervisor por parte del contratista. | 2020 | 6 MESES | 1 | servicio diario de 08 horas (lunes a domingo) laborando 56 horas semanales, con compensatorio por parte de la empresa |  |  |
| ITEM No. 2 - SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Servicio de aseo y limpieza de instalaciones, mediante la prestación de servicio de camarera con insumos, con asignación de supervisor por parte del contratista. | 2020 | 6 MESES | 1 | servicio diario de 08 horas (lunes a domingo) laborando 56 horas semanales, con compensatorio por parte de la empresa |  |  |
| 3 | Servicio de jardinería, poda, limpieza de las zonas verdes y demás funciones, mediante la prestación de servicio de jardinero con insumos, con asignación de supervisor por parte del contratista. | 2020 | 6 MESES | 1 | servicio diario de 08 horas (lunes a sábado) laborando 48 horas semanales, con compensatorio por parte de la empresa |  |  |
| 4 | Servicio de Detodero: mediante la prestación de servicio de un operario con conocimientos de electricidad, ornamentación, albañilería y jardinería. | 2020 | 6 MESES | 1 | servicio diario de 08 horas (lunes a sábado) laborando 48 horas semanales, con compensatorio por parte de la empresa |  |  |
| ITEM No. 3 - SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE 13 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (9 de 500 litros, 3 de 1.000 litros y 1 de 2.000 litros). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Servicio de lavado, desinfección, análisis fisicoquímico y microbiológico del agua con su respectivo certificado de 13 tanques de almacenamiento de agua potable | 2020 | 6 MESES | N/A | Dos veces durante la vigencia del contrato. |  |  |

| ÍTEM | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto del presente estudio previo para lo cual el oferente deberá acreditar contratos realizados y ejecutados con entidades públicas o privadas cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial asignado al presente proceso durante los últimos años anteriores al de la vigencia, para lo cual el oferente deberá aportar como máximo tres (03) certificaciones y/o contratos. • No se admiten certificaciones de subcontrataciones. • No se admiten auto certificaciones de suministro propias. • No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final). • No se aceptan certificaciones con enmendaduras. • No se aceptarán certificaciones cuya calificación sea mala o deficiente. La calificación del servicio ejecutado deberá ser mínimo bueno, si la calificación otorgada a los contratistas es regular o malo no se tendrán en cuenta para la experiencia acreditada. Cuando se certifiquen contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, la Policía Metropolitana de Ibagué tomará para la verificación, el porcentaje de participación del oferente en la ejecución del contrato, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación. NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual. NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación. |  |  |
| ITEM | EXPERIENCIA DEL PERSONAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 2 | Con el fin de garantizar la idoneidad del personal que se vincula al proyecto, el proponente deberá certificar en su oferta que cuenta con el personal debidamente entrenado y capacitado para el cumplimiento del objeto del presente proceso de contratación. PARA EL ITEM No. 1 SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS - Experiencia mínima de un (01) año en aseo y mantenimiento de piscinas y en salvamento acuático, certificado. Las certificaciones podrán ser expedidas por Instituciones públicas o privadas, indicando claramente la intensidad horaria y el tiempo, se debe mencionar, conocimiento y buen desempeño u otro término que permitan verificar la idoneidad del funcionario). - Capacitación en: (i) Desinfección y limpieza; (ii) Reciclaje, manejo de basuras y responsabilidad ambiental, (iii) Salvamento Acuático, certificadas por el proveedor o por una institución educativa autorizada por el Ministerio de Educación Nacional. El funcionario deberá estar comprometido con las capacitaciones que por sus funciones se hagan necesarias para realizar de manera eficaz el servicio. - El oferente deberá capacitar al personal de manera permanente de acuerdo a las funciones que desempeña. - El oferente suministrará estímulos para el personal de la empresa contratista que labora en el Centro Vacacional. - El oferente deberá suministrar dotación y elementos dando cumplimiento a la seguridad y salud en el trabajo y/o seguridad industrial con el fin de minimizar riesgos para los trabajadores. - El oferente deberá suministrar elementos de protección personal – EPP con el fin de evitar el posible contagio por COVID-19. - El personal asignado a laborar al Centro Vacacional, por el oferente deberá estar comprometido con la aplicación al sistema de gestión ambiental, así como contribuir al ahorro de los servicios públicos. - El oferente deberá enviar copia de las hojas de vida del personal que laborará en la unidad. |  |  |
| 3 | Con el fin de garantizar la idoneidad del personal que se vincula al proyecto, el proponente deberá certificar en su oferta que cuenta con el personal debidamente entrenado y capacitado para el cumplimiento del objeto del presente proceso de contratación. PARA EL ITEM No. 2 SERVICO DE ASEO INTEGRAL (incluye camarera, jardinero y detodero) Cada operario (a) debe contar con las siguientes condiciones según sus funciones así: - Bachiller - Experiencia mínima de un (01) año en labores de limpieza, certificada. Las certificaciones podrán ser expedidas por Instituciones públicas o privadas, indicando claramente el tiempo de servicio y su calificación (destaque su conocimiento y buen desempeño u otro término que permitan verificar la idoneidad del funcionario). - Capacitación en: (i) Desinfección y limpieza; (ii) Reciclaje, manejo de basuras y responsabilidad ambiental, certificada por el proveedor o por una institución educativa autorizada por el Ministerio de Educación Nacional. - El funcionario que sea propuesto se le hará un seguimiento en el cumplimiento de sus funciones con el fin de verificar su idoneidad, así mismo deberán tener un curso de atención al cliente debidamente certificado. - El oferente deberá capacitar al personal de manera permanente de acuerdo a las funciones que desempeña. - El oferente suministrará un cronograma de estímulo para el personal de la empresa contratista que labora en el Centro Vacacional. - El oferente deberá suministrar los elementos de seguridad industrial con el fin de minimizar riesgos para los trabajadores. - El oferente deberá suministrar elementos de protección personal – EPP, con el fin de evitar el posible contagio por COVID-19. - El personal asignado a laborar al Centro Vacacional, por el oferente deberá estar comprometido con la aplicación al sistema de gestión ambiental, así como contribuir al ahorro de los servicios públicos. - El oferente deberá enviar copia de las hojas de vida del personal que laborará en la unidad. PARA EL ITEM No. 3 SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE 13 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (9 de 500 litros, 3 de 1.000 litros y 1 de 2.000 litros). Cada operario (a) debe contar con las siguientes condiciones según sus funciones así: - Los operarios deberán contar con los elementos de protección personal, así como certificación de trabajo en altura y en áreas confinadas. - El oferente deberá certificar documentalmente que, durante la ejecución contractual, cumplirá las responsabilidades establecidas en el artículo número 2.2.4.6.40, del Decreto 1072 de 2015. - El oferente deberá presentar Certificado de afiliación vigente a EPS, AFP y ARL (si aplica) y mantener dicha afiliación y alcance de cubrimiento del nivel de riego de exposición, durante toda la ejecución del contrato. - El oferente deberá presentar junto a la oferta el examen pre-ocupacional, acorde a los peligros y riesgos inherentes y asumidos durante la ejecución de la tarea contratada. - Como la actividad está relacionada con las actividades reglamentadas para el SG-SST, (ALTURAS), la persona natural deberá presentar licencia vigente que contemple habilitación para el desempeño de la tarea. - El oferente deberá presentar Certificación firmada por el representante legal de la tenencia de los elementos de protección personal acorde a las necesidades de la tarea y según los riesgos de la tarea a ejecutar. - El oferente deberá presentar Certificado de realización y aprobación del curso en SGSST, con un mínimo de 50 horas. |  |  |

OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES

| No. | ÍTEM 1 y 2. MANTENIMIENTO DE PISCINAS JARDINERO Y SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA. | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | El oferente se compromete con el contratante a prestar el servicio de aseo, jardinero, camarería, detodero y mantenimiento de piscinas con el suministro de recurso humano maquinaria, equipos y elementos de aseo e insumos para piscina y jardinería de excelente calidad necesarios para el mantenimiento de los mismos, con destino a las dependencias del Centro Vacacional Picaleña. |  |  |
|  | El Oferente se compromete que el servicio mantenimiento de piscinas y servicio de aseo y limpieza integral deberá ser prestado dentro de la jornada laboral de 08 horas diarias de lunes a domingo con compensatorio por parte del contratista. |  |  |
|  | El Oferente debe presentar por escrito si tiene los respectivos permisos para la adquisición de los químicos para la piscina. |  |  |
|  | El Oferente se compromete a presentar la autorización expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para trabajo de sus operarios en horas extras. |  |  |
|  | El Oferente se compromete a dotar a su personal acorde a las normas de seguridad y salud en el trabajo y/o seguridad industrial, debidamente uniformados con imagen corporativa de la empresa, con los elementos para desempeñar su servicio (vestuario, Guantes, Botas, delantal, gafas protectoras, mascara con el respectivo filtro a aquella persona que manipule algún tipo de químico, elementos especiales de salvavidas y demás elementos propios para la prestación del servicio en cada especialidad (camarera, piscinero, jardinero y detodero). |  |  |
|  | El Oferente debe disponer de un supervisor para la prestación del servicio para atender el manejo del personal y conocer las observaciones y sugerencias del supervisor del contrato de la Entidad. |  |  |
|  | El Oferente se compromete a realizar supervisión y acompañamiento periódico al personal contratado esto con el fin de que el desempeño sea optimo corrigiendo aquellas fallas que se presenten, igualmente la empresa contratista deberá realizar el reemplazo dentro de las 24 horas siguientes una vez recibida la información, de aquellos empleados de los cuales por motivos fundados se requiera su reemplazo. |  |  |
|  | El Oferente se compromete a tener vinculado a los operarios al Sistema de Seguridad Social (EPS, ARP, PENSION) y parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar) y los soportes deben ser presentados junto con la facturación mensual para el respectivo pago, sin que se genere vínculo laboral con la Policía Nacional. |  |  |
|  | El Oferente se compromete a que los operarios que presten sus servicios, serán empleados directos del Contratista y éste debe cumplir sus obligaciones de Ley mediante el pago de salarios, auxilio de transporte, cesantías, intereses sobre las cesantías, vacaciones, primas, pago de seguridad social, parafiscales y demás que se hallen tipificadas en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas concordantes. |  |  |
|  | El oferente favorecido, una vez adjudicado el contrato, debe presentar las hojas de vida de sus operarios para que la Policía Nacional adelante el respectivo estudio de seguridad y confiabilidad, para lo cual la Policía Metropolitana de Ibagué se reserva el derecho de admisión. |  |  |
|  | El oferente deberá garantizar la estabilidad y permanencia del personal durante la ejecución del contrato, excepto por solicitud expresa del contratante por razones de seguridad o de fuerza mayor o caso fortuito. |  |  |
|  | La Policía Metropolitana de Ibagué, se reserva el derecho a solicitar el cambio de personal cuando lo crea necesario, en coordinación con el Contratista. |  |  |
|  | El oferente deberá ofrecer estímulos al personal que labora en las instalaciones cuando se destaquen en su trabajo, cumpleaños y en épocas especiales con el fin de motivar los trabajadores que laboran en esta unidad. |  |  |
|  | El oferente debe disponer de los reemplazos necesarios cuando por fuerza mayor o caso fortuito se presenten ausencias imprevistas del personal designado para la ejecución del contrato, de igual forma, se compromete a tener vinculado a los operarios remplazantes al Sistema de Seguridad Social (EPS, ARP, PENSION) |  |  |
|  | PRESENTACION PERSONAL: El oferente debe comprometerse a dotar a su personal acorde a las normas de seguridad industrial, observando la excelente presentación personal. Personal masculino: Al personal de operarios que va prestar el servicio como jardinero, detodero y piscinero deben laborar con vestuario en overol y jean con camibuso, botas en cuero y botas de caucho para aquellas actividades que lo requieran, dotación con imagen corporativa de la Empresa Contratista, dotación que deberá ser cambiada por la empresa contratista cuando las condiciones de estado de la prenda y presentación del operario así lo requieran. En el momento en que el piscinero se encuentre desempeñándose como salvavidas debe estar vestido con pantaloneta impermeable, cami-buso licrado, sandalias y gorra con la imagen corporativa de la Empresa. Personal Femenino: Pantalón y camiseta de material resistente anti fluido color y diseño conforme a la imagen corporativa de la Empresa Contratista, calzado de cuero, cachucha protectora para el cabello, dotación que será cambiada por la empresa contratista cuando las condiciones de estado de la prenda y presentación del operario así lo requieran. |  |  |
|  | El Oferente se compromete que los horarios laborales quedan sujetas a variaciones de acuerdo con las necesidades del Centro Vacacional Picaleña, por lo que se coordinarán previamente entre el Supervisor del contratista y el Supervisor del contratante. |  |  |
|  | Una vez seleccionado el oferente favorecido, éste debe elaborar con el supervisor del contrato, el cronograma de actividades a desarrollar diariamente y de forma periódica. |  |  |
|  | La Empresa contratista debe asumir el reemplazo de manera inmediata o máximo 03 horas para el remplazo de aquellos operarios que salgan incapacitados o que deban ausentarse de sus labores por motivos diferentes al día de descanso semanal. |  |  |
|  | El oferente para el cumplimiento del contrato debe certificar por escrito que cuenta con la maquinaria y equipos relacionados en el cuadro anexo, en óptimo estado de funcionamiento y de acuerdo a la tecnología actual para cada clase de equipo. |  |  |
|  | El operario piscinero una vez haya terminado el mantenimiento, limpieza y desinfección de rutina, procederá a cumplir funciones de vigilancia, control y salvamento acuático; por lo que se requiere que acredite capacitación en salvamento acuático, tratamiento de aguas y manejo de elementos químicos. |  |  |
|  | El Oferente mensualmente debe certificar la calidad del agua de las piscinas, mediante pruebas técnicas avaladas por un ente de control legalmente autorizado para tal fin. |  |  |
|  | El oferente debe comprometerse a cumplir la distribución diseñada por el Administrador del Centro Vacacional Picaleña con relación a las áreas de responsabilidad de aseo de las cabañas y demás instalaciones locativas en forma equitativa, por cuanto se deben compartir funciones con personal de planta de la institución. |  |  |
|  | El Oferente debe responder ante la administración del Centro Vacacional Picaleña por los daños y pérdidas de los elementos de consumo, herramientas y demás equipos puestos a su disposición para la ejecución de las actividades de aseo y limpieza por parte de los operarios. |  |  |
|  | El oferente debe comprometerse mediante certificación escrita a suministrar los productos de piscina (químicos) de limpieza, aseo y jardinería que sean de excelente calidad, biodegradables y en las cantidades indicadas al inicio de cada mes, el suministro de los elementos debe obedecer a las necesidades de las instalaciones, y en caso de agotarse las existencias deberán suministrar los elementos requeridos en un término no superior a un día. |  |  |
|  | El oferente debe comprometerse a emplear personal idóneo debidamente seleccionado y capacitado en el oficio desempeñado (experiencia) y que reúna las condiciones humanas y técnicas aceptadas en cuanto a responsabilidad, seriedad, capacidad, honorabilidad, relaciones interpersonales y presentación personal que garantice una óptima prestación del servicio y que velen por el cuidado de los elementos de la Policía Nacional. |  |  |
|  | El oferente debe comprometerse a mantener fijos los precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, los precios estimados en el contrato no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, costos, impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación. |  |  |
|  | El Oferente en caso de adjudicársele el contrato, deberá constituir una póliza de garantía única expedida por Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en una Entidad Bancaria autorizada, la cual deberá ser entregada al Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Ibagué o quien haga sus veces, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. |  |  |
|  | El Oferente se compromete a prestar el servicio de aseo y limpieza de acuerdo con los procedimientos y normas nacionales e internacionales de limpieza y desinfección aceptadas en el país y con estricta aplicación de los principios básicos y especiales de seguridad industrial aceptadas y aplicadas en Colombia. |  |  |
|  | El Oferente se compromete a que las operarias que presten sus servicios deberán cumplir con las normas y reglamentación vigente en materia ambiental en lo relacionado con manejo integral de residuos sólidos y peligrosos, ahorro y uso eficiente del agua y energía, así mismo seguir con los lineamientos establecidos por la Entidad en materia de gestión ambiental. |  |  |
|  | El Oferente se compromete a utilizar personal idóneo, capacitado por una entidad que certifique la actividad a desarrollar y así garantizar la prestación del servicio. |  |  |
|  | El Oferente una vez adjudicado el contrato utilizará personal detodero con certificación en alturas expedido por la entidad competente. |  |  |
|  | El Oferente se compromete a que el servicio de camarera debe ser prestado por operario con certificación expedida por una entidad que acredite su actividad en cuanto a mantenimiento de unidades habitacionales, cumpliendo con los estándares de calidad, desinfección y etiqueta con el fin de garantizar el servicio a prestar. |  |  |
|  | El Oferente se compromete a dotar el personal con equipos de comunicación tales como: Walkie Talkie o radios portátiles teniendo en cuenta las instalaciones son aisladas y es necesario estar en comunicación constante con la administración del Centro Vacacional. |  |  |
|  | El oferente se compromete a realizar la recolección de envases de los químicos que se deriven del presente contrato y se certifique la disposición final por la empresa recolectora autorizada. |  |  |
|  | El Oferente se compromete a que el operario todero debe tener pleno conocimiento de trabajos relacionados con albañilería, ornamentación y jardinería. |  |  |
|  | El oferente se compromete a realizar el diagnostico de las áreas y unidades habitacionales para el protocolo a desarrollar para la fumigación, debiendo realizar desinfección con las medidas establecidas por la pandemia del COVID-19 cada vez que el Centro Vacacional utilice las cabañas y de igual forma deberá realizar la desinfección de la unidad habitacional una vez sea desocupada |  |  |
|  | El oferente deberá suministrar el certificado de entidad competente de la camarera que realizará la aplicación de protocolos de limpieza y desinfección con enfoque hospitalario y lavado de lencería de de las unidades habitacionales. |  |  |
|  | El oferente se compromete a realizar la poda de los árboles cuando así se requiera con personal calificado, curso de alturas y/o empresa calificada. |  |  |
|  | El oferente se compromete a entregar el Plan de manejo ambiental, documentos asociados a la Implementación del SG-SST en concordancia con lo establecido Decreto 052 del 12 de enero de 2017 |  |  |
|  | ITEM 3. SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE 13 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (9 de 500 litros, 3 de 1.000 litros y 1 de 2.000 litros). | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | El Oferente se compromete a realizar el lavado, desinfección, análisis fisicoquímico y microbiológico del agua con su respectivo certificado de 13 tanques de almacenamiento de agua potable (9 de 500 litros, 3 de 1000 litros y 1 de 2000 litros) con personal calificado de lo cual deberá expedir su respectivo certificado. |  |  |
|  | El lavado de los tanques se realizará 2 veces durante la vigencia del contrato (coordinaciones con el administrador). |  |  |
|  | LIMPIEZA Y LAVADO: Con el agua presente de los tanques se inicia el lavado en forma manual, comenzando por las paredes internas y luego con el piso del tanque, utilizando material no abrasivo, con el fin de remover los residuos adheridos al tanque. Abrir la válvula de salida de agua de cada tanque hasta drenar todo el líquido del mismo, de no contar con válvula de salida se retira con moto bomba sumergible los residuos sólidos y líquidos generados en el proceso. Abrir la válvula de entrada y salida de los tanques para permitir el ingreso de agua con el fin de enjuagar el tanque dejando que esta recorra las tuberías. |  |  |
|  | DESINFECCION: Para realizar la solución de desinfectante el personal deberá contar con los respectivos elementos de protección personal según la ficha técnica del producto a utilizar, en este caso se manejará una solución de hipoclorito de sodio con una concentración del 5% (cloro comercial) o desinfectante autorizado. La cantidad de cloro o desinfectante requerido para la desinfección dependerá de la cantidad de materia orgánica presente. Abrir la válvula de entrada de agua al tanque con el fin de generar un lavado manual del desinfectante. Abrir la válvula de salida del tanque y dejar que este fluya por las tuberías de suministro de agua a las instalaciones con el fin de generar una purga. Realizar dos o tres lavados del tanque y las tuberías con agua potable asegurando la ausencia de olor y sabor en el agua. Iniciar el llenado de los tanques, sellar herméticamente de tal forma que se evite la contaminación y se minimice el contacto con agentes externos. |  |  |
|  | ANALISIS MICROBIOLOGICO: Coliformes totales, coliformes fecales, recuento de heterótrofos, turbiedad, alcalinidad, pH, color, dureza total, conductividad. Entrega de resultados de análisis de laboratorio. |  |  |
|  | En el Centro Vacacional Picaleña - Ibagué, se deberá realizar la toma de una muestra antes de realizar el lavado y desinfección de los tanques aéreos de agua potable, con el fin de determinar la calidad del agua que está siendo utilizada para el consumo y uso por parte de los usuarios, según lo establecido en la Resolución No. 2115 del 22/06/2007, por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano |  |  |
|  | Los operarios deberán contar con los elementos de protección personal, así como certificación de trabajo en altura y en áreas confinadas. El Lavado, desinfección, análisis fisicoquímico y microbiológico del agua de los tanques aéreos de almacenamiento de agua potable del Centro Vacacional Picaleña se deberá realizar en el mes de junio de la presente vigencia. |  |  |
|  | El oferente deberá certificar documentalmente que, durante la ejecución contractual, cumplirá las responsabilidades establecidas en el artículo número 2.2.4.6.40, del Decreto 1072 de 2015 |  |  |
|  | El oferente deberá presentar Certificado de afiliación vigente a EPS, AFP y ARL (si aplica) y mantener dicha afiliación y alcance de cubrimiento del nivel de riego de exposición, durante toda la ejecución del contrato. |  |  |
|  | El oferente deberá presentar junto a la oferta el examen pre-ocupacional, acorde a los peligros y riesgos inherentes y asumidos durante la ejecución de la tarea contratada. |  |  |
|  | Como la actividad está relacionada con las actividades reglamentadas para el SG-SST, (ALTURAS), la persona natural deberá presentar licencia vigente que contemple habilitación para el desempeño de la tarea |  |  |
|  | El oferente deberá presentar Certificación firmada por el representante legal de la tenencia de los elementos de protección personal acorde a las necesidades de la tarea y según los riesgos de la tarea a ejecutar |  |  |
|  | El oferente deberá presentar Certificado de realización y aprobación del curso en SGSST, con un mínimo de 50 horas |  |  |
|  | INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINAS: El oferente se compromete a garantizar el suministro constante a los operarios (piscineros) de los siguientes insumos, elementos y equipos mínimos requeridos para el mantenimiento de piscinas; manifestando en su oferta la marca de los mismos así: ITEM; DESCRPCION DEL BIEN O SERVICIO; CANT.; TIEMPO. 1; PISCINERO CON INSUMOS: laborando 56 horas semanales con compensatorio por parte de la empresa, con insumos y herramienta.; 01; mensual. 2; Cloro granulado a 91% x kilo; 150; mensual. 3; Cloro granulado al 70% x kilo; 60; mensual. 4; Soda caustica x garrafa de 5 galones; 02; mensual. 5; Algicida x litro; 03; mensual. 7; Alkalos x kilos; 03; mensual. 8; Reactivos de cl y ph; 3 c/u; mensual. 9; Kit 14 pasos; 01; Por contrato. 10; Bulto de arena silic x 40 kg; 10; Por contrato. HERRAMIENTA E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE PISCINERO CON INSUMOS. (solo una vez durante el contrato). ITEM; DESCRIPCION DEL ELEMENTO; CANT.. 1; Nasa plástica con tubo de 6 metros; 01. 2; Carro aspirador con tubo plegable de seis metros con 12 ruedas; 01. 3; Cepillo en nylon; 01. 4; Cepillo en acero para limpieza de algas; 01. INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CAMARERA: El oferente se compromete a garantizar el suministro constante a los operarios de los siguientes elementos e insumos mínimos requeridos para la prestación del servicio de camarera, manifestando en su oferta la marca de los insumos a entregar al Supervisor del Contrato para su control, así: ÍTEM; DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO; CANT.. 1; Paquete de papel higiénico tipo yumbo por 4 unidades cada uno de 200 metros unidad; 11 paquetes por 4 unidades. 2; Paquete de toallas de mano tipo ecológico x 100 mts doble hoja recortada cuadrada; 10 paquetes mensual. 3; Bayetilla en tela fileteada color blanco sin estampado tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho; 10 mensual. 4; Bolsa de detergente en polvo con fragancia, uso lavador, x 4.5 kg marcas reconocidas; 15 mensual. 5; Detergente liquido con fragancia, uso lavador, x 3 litros marcas reconocidas; 10 mensual. 6; Crema lava loza en tarro plástico por 250 gramos c/u; 10 mensual. 7; Suavizante para ropa x 3 litros; 08 mensual. 8; Lustra muebles 200 cc; 03 mensual. 9; Sabrás verdes; 15 mensual. 10; Guantes plásticos para dama tallas 8 y 9 marca reconocida.; 06 mensual. 11; Unidades de jabón líquido para dispensador (bolsas) de biodegradable de 400 ml, marcas reconocidas. (dispensador); 15 mensual. 12; Jabón líquido para dispensador en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 3.750 cc; 15 mensual. 13; Ambientador piso con fragancia x litros; 10 mensual. 14; Ambientador de fragancia diferentes en aerosol que no afecten la capa de ozono ni el medio ambiente x 400 cc; 05 mensual. 15; Insecticida aerosol x 237 g /360cc marcas reconocidas; 06 mensual. 16; jabón uso general, x kilogramo; 15 mensual. 17; blanqueador desinfectante capacidad mínima de 3.750 cc; 10 mensual. 18; Esponja alambre, brillo grueso; 10 mensual. 19; Esponjas para brillar ollas; 10 mensual. 20; Escoba con rosca y mango de 1.40 en madera en fibra x 500 gramos c/u; 05 mensual. 21; Trapero con rosca y mango de 1.40 en madera en fibra x 500 gramos c/u; 05 mensual. 22; Recogedor plástico con mango; 05 mensual. 23; Unidades de jabón tipo hotel x 22 gramos; 100 mensual. 24; Baldes; 02 mensual. 25; Churrusco con base plástico; 01 mensual. 26; Chupa para baño; 03 mensual. 27; Limpia telarañas con palo largo; 02 por contrato. 28; Ácido muriático o nítrico por galón; 05 mensual. 29; Varsol por galón; 05 mensual. 30; Bolsa aseo para caneca de 65x80 de colores amigables al medio ambiente biodegradable; 50 mensual. 31; Bolsa aseo para caneca de 40x60 de colores amigables al medio ambiente biodegradable; 200 unidades. 32; Rastrillo plástico grande con mango; 03 mensual. 33; Punto ecológico x 3 con tapa y protector de agua de diámetro 110litrs; 01 por contrato. 34; Líquido para limpiar vidrios en recipiente plástico de repuesto con capacidad mínima de 500 cc; 04 mensual. HERRAMIENTA PARA EL SERVICIO DE CAMARERAS ITEM; DESCRIPCION; CANTIDAD. 1; Brilladora; 01. 2; Escurridor Trapero, En Plástico; 02. 3; Señalización (Piso Mojado-No Pasar); 02. 4; Hidrolavadora; 01. 5; Manguera 100 Mts de Media Pulgada; 01. 6; aspiradora; 01. INSUMOS PARA EL SERVICIO DE JARDINERIA: El oferente se compromete a garantizar el suministro constante a los operarios de los siguientes elementos e insumos mínimos requeridos para la prestación del servicio de jardinería, manifestando en su oferta la marca de los insumos a entregar al Supervisor del Contrato para su control, así: ITEM; DESCRIPCION DEL ELEMENTO; CANT.. 1; Veneno ráfaga polvo por kilo; 05 mensual. 2; Veneno herbicida x galón; 02 mensual. 3; Aspersores de media; 05 Por contrato. 4; Nylon para guadaña; 50 metros mensual. HERRAMIENTA E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE JARDINERO. ITEM; DESCRIPCION DEL ELEMENTO; CANT.. 1; Soplador de hojas; 1 Por contrato. 2; guadaña; 1 Por contrato. INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ITEM; DESCRPCION DEL BIEN O SERVICIO; CANT.; TIEMPO. 1; Alcohol antiséptico de uso externo al 70%, frasco plástico, botella por 750 cc, con registro invima; 05; mensual. 2; Gel antiséptico, para manos que no requiere enjuague formulado a base de alcohol etílico de 60-80% w/w; adicionado con humectantes y emolientes tipo alergénico, por galón con registro Invima; 01; mensual. 3; Jabón dispensador para manos con agente limpiador en una concentración mínima de 6% - con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - con agente humectante en una concentración mínima del 3% - ph entre 5,5 a 7 por galón con registro Invima; 02; mensual. 4; Guantes de látex, no estéril, con talco y ambidiestro, caja por 100 unidades; 05; mensual. 5; Guantes de nitrilo tallas S, M y L desechables, hipoalergénicos, no estériles, alta resistencia a la elongación, con entalcamiento leve interno, ambidiestros, puño con reborde, con registro Invima por 100 unidades; 02; mensual. 7; Tapabocas desechables, con resorte a la oreja, doble filtro, adaptador nasal ajustable, en algodón, caja por 100 unidades con registro invima; 05; mensual. 8; Gorro quirúrgico tipo oruga; 50; mensual. 9; Zapatos desechables; 50; mensual. 10; Mascara careta protector facial; 01; mensual. 11; Mascarilla o tapabocas N95, desechables, por unidades con registro invima; 15; mensual. 12; Trajes de bioseguridad desechable; 02; mensual. 13; Termómetro digital infrarrojo, calibrado en grados centígrados (precisión +/- 0.2 °C, distancia de medición 1 a 15 cm, batería AAA); 01; Por contrato. 14; Gafas plásticas trasparentes de seguridad; 05; Mensual. 15; Atomizadores plásticos de bolsillo, presentaciones de 30, 40 o 50 mililitros; 05; mensual. 16; Desinfectante virucida y bactericida para desinfección de personas y superficies por 3.800 ml; 04; mensual. 17; Bactericida amonio cuaternario por 1.000 ml; 05; mensual. Nota: Los insumos y elementos deberán ser entregados durante los primeros cinco (05) días de cada mes al supervisor del contrato, los cuales serán de control diario, con el fin de no interrumpir el desarrollo de las labores. FUNCIONES DE LAS CAMARERAS: El oferente deberá comprometerse a cumplir con las siguientes funciones a través de sus operarias: PROCEDIMIENTOS A REALIZAR - Pisos duros: (cabañas, pasillos, vías de acceso a cabañas y áreas comunes) a. Barrido b. Trapeado. - Baños: (todas las cabañas) - Lavado y desinfección diario mínimo - Lavado y desinfección diaria de pisos - Limpieza diaria de espejos - Lavado semanal de paredes, divisiones, papeleras y cuando se requiera por situaciones imprevistas. - Recorrido permanente para vaciar papeleras y mantener la limpieza. - Cabañas: (todas) - Barrido - Trapeado - Limpieza de polvo - Desinfección de baños - Arreglo de camas, camarotes - Limpieza de electrodoméstico Otros: Limpieza de muebles de comedor y sala, limpieza de estufas, neveras, ventiladores, aires acondicionados, puertas, ventanas, closet, camarotes y camas, lavado de tendidos, sabanas, sobresabanas, almohadas, protectores de colchón y las demás actividades de aseo y limpieza que sean necesarias. SERVICIO DETODERO Y JARDINERO FUNCIONES: El oferente deberá comprometerse a cumplir con las siguientes funciones a través de sus operarios: - Realizar mantenimientos de pintura, resanes, adecuaciones de mamposterías. - Realizar mantenimientos de pintura de puertas, tubos, soldadura y adecuaciones y estructuras metálicas. - Realizar funciones a todo lo que hace referencia a jardines como abonar, podar, recolección, siembra y demás funciones que la unidad requiera. - Apoyar labores de mantenimiento de albañilería y servicios generales. HERRAMIENTA (Elementos para el servicio los cuales serán de propiedad del contratista) HERRAMIENTA. 1; Carreta bogue; 02 Por contrato. 2; Picas; 02 Por contrato. 3; Azadón; 01 Por contrato. 5; Guadañadora; 01 Por contrato. 6; Moto sierra pequeña; 01 Por contrato. |  |  |

REQUISITOS GENERALES

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

b. En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.