## Table 1
FORMATO OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA - LOTE AUTOMATIZACIÓN
LOTE | ÍTEM | CLASIF. CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO | IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REǪUERIDA | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CALIDAD MINIMA | PATRONES DE DESEMPEÑO MIN | CANT. | VALOR PROMEDIO INCLUIDO IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO DE OFERTA INCLUIDO IVA (SI APLICA)
6. AUTOMATIZACIÓN | 1 | 23152103 | ElectroValvula Biestable Neumática 5 vías 2 posiciones rosca 1/4 pulgadas 24V DC con accesorios. | ElectroValvula Biestable Neumática 5 vías 2 posiciones rosca 1/4 pulgadas 24V DC con accesorios silenciadores y conectores manguera 4mm neumático. | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 141071 | 141071
6. AUTOMATIZACIÓN | 2 | 23152103 | Conector Recto de manguera neumática 6mm con rosca 1/4 pulgadas macho para válvula neumática. | Conector de manguera neumática 6mm con rosca 1/4 pulgadas macho para válvula neumática. RACOR RECTO 1/4'' 6MM | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 9176 | 9176
6. AUTOMATIZACIÓN | 3 | 23152103 | Conector Recto de manguera neumática 4mm con rosca 1/4 pulgadas macho para válvula neumática. | Conector de manguera neumática 4mm con rosca 1/4 pulgadas macho para válvula neumática. RACOR RECTO 1/4'' 4MM | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 6971 | 6971
6. AUTOMATIZACIÓN | 4 | 23152103 | ElectroValvula Monoestable Neumática 5 vías 2 posiciones rosca 1/4 pulgadas 24V DC con accesorios. | Electroválvula Monoestable neumática 5 vías, 2 posiciones Controlada por solenoide 24V DC, Rosca 1/4 pulgada con accesorios silenciadores y conectores manguera 4mm neumático. | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 72807 | 72807
6. AUTOMATIZACIÓN | 5 | 39121602 | Rele g2r-2 24V DC min.5A 8pines DIP8 | Rele g2r-2 , 24V DC, minimo 5A, 8pines DIP8 | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 7402 | 7402
6. AUTOMATIZACIÓN | 6 | 23152103 | Regulador De Filtro Neumático Unidad De Tratamiento De Aire con Manometro y accesorios para manguera 6mm | Regulador De Filtro Neumático Unidad De Tratamiento De Aire con Manometro y accesorios , racores de entrada y salida para manguera 6mm neumática. | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 58750 | 58750
6. AUTOMATIZACIÓN | 7 | 41111926 | Sensor de proximidad capacitivo M30, interruptor de nivel de líquido 3 wire NPN NO | Sensor de proximidad capacitivo M30, interruptor de nivel de líquido 3 wire NPN NO Voltaje de Operación: 6-36VDC | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 51981 | 51981
6. AUTOMATIZACIÓN | 8 | 41111926 | Sensor de proximidad Inductivo M30, 3 wire NPN NO | Sensor de proximidad Inductivo M30, 3 wire NPN NO Voltaje de Operación: 6-36VDC | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 47250 | 47250

## Table 2
FORMATO OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA - LOTE AUTOMATIZACIÓN
LOTE | ÍTEM | CLASIF. CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO | IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REǪUERIDA | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CALIDAD MINIMA | PATRONES DE DESEMPEÑO MIN | CANT. | VALOR PROMEDIO INCLUIDO IVA (SI APLICA) | VALOR UNITARIO DE OFERTA INCLUIDO IVA (SI APLICA)
6. AUTOMATIZACIÓN | 1 | 23152103 | ElectroValvula Biestable Neumática 5 vías 2 posiciones rosca 1/4 pulgadas 24V DC con accesorios. | ElectroValvula Biestable Neumática 5 vías 2 posiciones rosca 1/4 pulgadas 24V DC con accesorios silenciadores y conectores manguera 4mm neumático. | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 141071 | 141071
6. AUTOMATIZACIÓN | 2 | 23152103 | Conector Recto de manguera neumática 6mm con rosca 1/4 pulgadas macho para válvula neumática. | Conector de manguera neumática 6mm con rosca 1/4 pulgadas macho para válvula neumática. RACOR RECTO 1/4'' 6MM | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 9176 | 9176
6. AUTOMATIZACIÓN | 3 | 23152103 | Conector Recto de manguera neumática 4mm con rosca 1/4 pulgadas macho para válvula neumática. | Conector de manguera neumática 4mm con rosca 1/4 pulgadas macho para válvula neumática. RACOR RECTO 1/4'' 4MM | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 6971 | 6971
6. AUTOMATIZACIÓN | 4 | 23152103 | ElectroValvula Monoestable Neumática 5 vías 2 posiciones rosca 1/4 pulgadas 24V DC con accesorios. | Electroválvula Monoestable neumática 5 vías, 2 posiciones Controlada por solenoide 24V DC, Rosca 1/4 pulgada con accesorios silenciadores y conectores manguera 4mm neumático. | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 72807 | 72807
6. AUTOMATIZACIÓN | 5 | 39121602 | Rele g2r-2 24V DC min.5A 8pines DIP8 | Rele g2r-2 , 24V DC, minimo 5A, 8pines DIP8 | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 7402 | 7402
6. AUTOMATIZACIÓN | 6 | 23152103 | Regulador De Filtro Neumático Unidad De Tratamiento De Aire con Manometro y accesorios para manguera 6mm | Regulador De Filtro Neumático Unidad De Tratamiento De Aire con Manometro y accesorios , racores de entrada y salida para manguera 6mm neumática. | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 58750 | 58750
6. AUTOMATIZACIÓN | 7 | 41111926 | Sensor de proximidad capacitivo M30, interruptor de nivel de líquido 3 wire NPN NO | Sensor de proximidad capacitivo M30, interruptor de nivel de líquido 3 wire NPN NO Voltaje de Operación: 6-36VDC | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 51981 | 51981
6. AUTOMATIZACIÓN | 8 | 41111926 | Sensor de proximidad Inductivo M30, 3 wire NPN NO | Sensor de proximidad Inductivo M30, 3 wire NPN NO Voltaje de Operación: 6-36VDC | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 47250 | 47250
6. AUTOMATIZACIÓN | 9 | 39122229 | Control Temperatura Rex-c100 110-240v Out Rele + Termocupla Bulbo largo. | Control Temperatura Rex-c100 110-240v Out Rele + Termocupla , con 1. Controlador de temperatura REX-C100 2. Precisión de medición: ± 0.5% FS 3. Tolerancia de compensación de extremo frío: ± 2 ? puede ser modificado por el software en 0 ~ 50 ? 4. Resolución: 14 bits 5. Ciclo de muestreo: 0,5 Seg 6. Potencia: ca 110-240V 50/60HZ 7. Valor de proceso (PV), valor de configuración (SV) 8. La salida, la alarma y el autoajuste se pueden indicar mediante: LED 9. Control de PIN. Incluye encendido/apagado, controlador PID continuo y de varios pasos. 10. control de autoajuste Salida de relé: capacidad de contacto 250V CA 3A (carga resistiva). Función de alarma de salida: 2 vías Proporcional (P) : 0 ~ rango completo (control de encendido/apagado cuando se establece en 0). Rango de temperatura de detección: 0 a 400ºC Resistencia de aislamiento: >50M ohm (500V DC). Resistencia de aislamiento: 1500V CA/min Resistencia de aislamiento: consumo de energía <10 VA Entorno de servicio: 0 ~ 50 Ambiente sin gas corrosivo 30 ~ 85% RH | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 89970 | 89970
6. AUTOMATIZACIÓN | 10 | 41113637 | Medidor Digital De Corriente y Voltaje Con Pantalla. | El instrumento está equipado con un transformador de alta precisión. En el cabezal del reloj, el potenciómetro de ajuste fino con ajuste en L puede calibrar el error de voltaje y corriente por sí solo. Especificación: el rango de medición de voltaje AC100 V-300 V El rango de medición de corriente Pantalla de 10 A (0,00 9,99 A) modo Doble tubo digital LED brillante de 0,39 pulgadas. Color de la pantalla (opcional) Rojo + rojo/rojo + azul/azul + azul Precisión de medición del 1 por ciento más o menos 2 dígitos Pantalla de tubo digital LED de 0,39 pulgadas Velocidad de medición aproximadamente 2 veces por segundo Dimensiones 70 x 40 x 30 mm. Dimensiones de instalación 68 x 38 mm. Línea de alimentación, longitud de la línea de medición de aproximadamente 150 mm, longitud del cable del transformador dividido, longitud del cable del transformador de aproximadamente 100 mm, de temperatura de trabajo -10 + 50 grados centígrados Lista de paquetes: 1 * cabezal de voltímetro actual 1 * bobina de inductancia mutua | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 63163 | 63163
6. AUTOMATIZACIÓN | 11 | 39121602 | Disyuntor De Protección Mini Mcb 1p+n 20a 230v 400v 30ma | Disyuntor De Protección Mini Mcb 1p+n 20a 230v 400v 30ma: Especificación: Tipo de artículo: disyuntor Modelo: DZ47-63 C20 Material: Pa66 Corriente nominal: 20 A Corriente de protección contra fugas: 30 mA nominal Voltaje (Ue): AC 230 V 400 V 60 Hz Capacidad nominal de corte por cortocircuito (Icn doméstico): 6000 A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 80120 | 80120
6. AUTOMATIZACIÓN | 12 | 32101633 | Camara Web Webcam 720p Video USB para PC | Camara Web Webcam 720p Video USB para PC con Microfono Zoom Meet Color Negro, Tipo de resolución HD, Resolución máxima 720p. | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 34063 | 34063
6. AUTOMATIZACIÓN | 13 | 41113637 | Multimetro Tester Digital Ut33c PLUS con accesorios y Bateria | Multimetro Tester Digital Ut33c PLUS con accesorios para medición. Color Rojo con Negro, Boton HOLD amarillo, Boton Azul de Iluminación. Medición de Temperatura, prueba de caida 2 metros. Con Accesorios y Bateria. | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 71295 | 71295
6. AUTOMATIZACIÓN | 14 | 32101628 | Arduino Nano basada en el Microcontrolador ATmega328 de ATMEL | Arduino Nano basada en el Microcontrolador ATmega328 de ATMEL 32KB para memoria de programa (FLASH). 2KB para memoria de datos (SRAM). 1 KB para memoria EEPROM. Un oscilador de 16MHz. Voltaje de operación 5V. Voltaje de entrada 7V – 12V. Voltaje de entrada limite 6V – 20V. Corriente DC por pines I/O 40mA. Tiene 14 puertos I/O de los cuales 6 pueden ser usados como PWM. 8 entradas análogas. Conexión micro USB. Un conector para ICSP. Un botón de RESET. El Microcontrolador viene con el Bootloader programado, por lo tanto solo se debe conectar con el cable USB al PC y empezar a trabajar. | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 45499 | 45499
6. AUTOMATIZACIÓN | 15 | 41113642 | PROTOB2 Protoboard 1660 Puntos con base metálica y 3 conectores de Voltaje, Negativo y Tierra. | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 60900 | 60900
6. AUTOMATIZACIÓN | 16 | 26101207 | Motorreductor Tt En L Con Caja Reductora 6v Eje Metálico - Motor DC + Caja de Reductora. | Motorreductor TT en L con caja reductora 6V Eje Metálico Motorreductor especial para aplicaciones de robótica. Implementado en carritos seguidores de linea, evasores de obstáculos, etc. El eje del motor es metálico, posee algunos engranajes internos en plástico. Características Relación de 1:120 Voltaje de trabajo: 3V - 6V Voltaje de corriente sin carga: 6V <250mA, 3V <160mA Velocidad sin carga: 250 10 rpm a 6 V, 110 10 rpm a 3 V Diámetro eje para rueda: 65 mm Dimensiones: 50x45x23mm Peso: 35g | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 13695 | 13695
6. AUTOMATIZACIÓN | 17 | 39122002 | Modulo L298n Control De Motor Puente H | Controlador: Integrado L298/ Doble Puente H Interfaz de potencia: 7V~46V Corriente máxima: 2A por canal Voltaje de control: 5V Nivel de entrada de señal de control: Nivel alto 2.3V <= Vin <= Vss; Nivel bajo: -0.3V <= Vin <= 1.5 V Corriente de control: 36mA Potencia de salida: 25W Luces indicadoras: Encendido, control, dirección Temperatura de operación: -20°C~+135°C Tamaño pequeño 4.3cm x 4.3cm x 2.7cm Peso: 30 gramos | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 12160 | 12160
6. AUTOMATIZACIÓN | 18 | 27111559 | Juego Sierra Copa 5 Piezas 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/8 15-774 | N/A | JG | Contiene 5 Copas, Piezas Stanley 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/8 15-774 | N/A | N/A | 1 | 46621 | 46621
6. AUTOMATIZACIÓN | 19 | 47131814 | Juego Fresas para motortool | N/A | JG | Double Cut Carbide Rotary Burr Set 10 pcs 1/8 Shank, 1/4 Head. | N/A | N/A | 1 | 72237 | 72237
6. AUTOMATIZACIÓN | 20 | 11101502 | Lija de agua #100 | N/A | UN | Pliego lija #100 | N/A | N/A | 1 | 1903 | 1903
6. AUTOMATIZACIÓN | 21 | 11101502 | Lija de agua #120 | N/A | UN | Pliego lija #120 | N/A | N/A | 1 | 1537 | 1537
6. AUTOMATIZACIÓN | 22 | 27112845 | JUEGO DE 21 BROCAS OXIDO NEGRO Y ORO | N/A | JG | Contiene juego de 21 brocas oxido negro y oro dewalt dwa1181 | N/A | N/A | 1 | 124903 | 124903
6. AUTOMATIZACIÓN | 23 | 27111552 | Hojas de segueta | N/A | UN | IRWIN 20145 10 PIEZAS 12" X 24 TPI BI METAL, T2 | N/A | N/A | 1 | 3279 | 3279
6. AUTOMATIZACIÓN | 24 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura 6mm acero fino M6 x 20mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2254 | 2254
6. AUTOMATIZACIÓN | 25 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura 6mm - acero fino M6 x 25mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2152 | 2152
6. AUTOMATIZACIÓN | 26 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura 6mm - acero fino M6 x 30mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 27 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura 6mm - acero fino M6 x 35mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 28 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura 6mm - acero fino M6 x 40mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 29 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura 6mm acero fino M8 x 20mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 30 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura 6mm - acero fino M8 x 25mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 31 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura 6mm - acero fino M8 x 30mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 32 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura 6mm - acero fino M8 x 35mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 33 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura 6mm - acero fino M8 x 40mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 34 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 8mm - acero fino M6 x 20mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 35 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 8mm - acero fino M6 x 25mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 36 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 8mm - acero fino M6 x 30mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 37 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 8mm - acero fino M6 x 35mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 38 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 8mm - acero fino M6 x 40mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 39 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 8mm - acero fino M8 x 20mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 40 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 8mm - acero fino M8 x 25mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 41 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 8mm - acero fino M8 x 30mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 42 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 8mm - acero fino M8 x 35mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 43 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 8mm - acero fino M8 x 40mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 44 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 10mm - acero fino M6 x 20mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 45 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 10mm acero fino M6 x 25mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 46 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 10mm acero fino M6 x 30mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 47 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 10mm acero fino M6 x 35mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 48 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 10mm acero fino M6 x 40mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 49 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 10mm acero fino M8 x 20mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 50 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 10mm acero fino M8 x 25mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 51 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 10mm acero fino M8 x 30mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 52 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 10mm acero fino M8 x 35mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 53 | 31161527 | Tornillos en T - Cabeza de martillo Ranura - 10mm acero fino M8 x 40mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 54 | 31161733 | Tuerca cabeza de martillo M6 x 6mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 55 | 31161733 | Tuerca cabeza de martillo M6 x 8mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 56 | 31161733 | Tuerca cabeza de martillo M6 x10mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1283 | 1283
6. AUTOMATIZACIÓN | 57 | 31161733 | Tuerca cabeza de martillo M8 x6mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 58 | 31161733 | Tuerca cabeza de martillo M8 x 8mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 59 | 31161733 | Tuerca cabeza de martillo M8 x10mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 60 | 27112838 | Discos de corte para metal de 4 1/2 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 4201 | 4201
6. AUTOMATIZACIÓN | 61 | 21101513 | Discos para madera de 4 1/2 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 6763 | 6763
6. AUTOMATIZACIÓN | 62 | 31191506 | Discos de pulir de 4 1/2 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 5016 | 5016
6. AUTOMATIZACIÓN | 63 | 39121311 | Borneras polo tierra para riel DIN | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2049 | 2049
6. AUTOMATIZACIÓN | 64 | 39121311 | Borneras de conexion con puente para riel DIN 5B | N/A | UN | Phoenix contact UK2,5B | N/A | N/A | 1 | 1435 | 1435
6. AUTOMATIZACIÓN | 65 | 39121311 | Puentes para borneras | N/A | UN | CONECTOR DE 10 PUENTES PARA BORNERA Avk2.5 | N/A | N/A | 1 | 1435 | 1435
6. AUTOMATIZACIÓN | 66 | 39121311 | Freno para borneras para riel DIN | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1947 | 1947
6. AUTOMATIZACIÓN | 67 | 39121432 | Terminales de Horquilla para cable AWG calibre 22 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 922 | 922
6. AUTOMATIZACIÓN | 68 | 39121432 | Terminales de punta redonda para cable AWG calibre 22 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 308 | 308
6. AUTOMATIZACIÓN | 69 | 39121432 | Terminales planos para cable AWG calibre 22 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 308 | 308
6. AUTOMATIZACIÓN | 70 | 39121432 | Terminales de lengueta para cable AWG calibre 22 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 71 | 39121432 | Terminales de punta redonda para cable AWG calibre 20 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 308 | 308
6. AUTOMATIZACIÓN | 72 | 39121432 | Terminales de lengueta para cable AWG calibre 20 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 73 | 39121432 | Terminales de Horquilla para cable AWG calibre 20 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1025 | 1025
6. AUTOMATIZACIÓN | 74 | 39121432 | Terminales planos para cable AWG calibre 20 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 205 | 205
6. AUTOMATIZACIÓN | 75 | 39121432 | Terminales de punta redonda para cable AWG calibre 18 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 308 | 308
6. AUTOMATIZACIÓN | 76 | 39121432 | Terminales de Horquilla para cable AWG calibre 18 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 922 | 922
6. AUTOMATIZACIÓN | 77 | 39121432 | Terminales planos para cable AWG calibre 18 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 205 | 205
6. AUTOMATIZACIÓN | 78 | 39121432 | Terminales de lengueta para cable AWG calibre 18 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 79 | 39121432 | Terminales de punta redonda para cable AWG calibre 16 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 308 | 308
6. AUTOMATIZACIÓN | 80 | 39121432 | Terminales de Horquilla para cable AWG calibre 16 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 922 | 922
6. AUTOMATIZACIÓN | 81 | 39121432 | Terminales planos para cable AWG calibre 16 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 205 | 205
6. AUTOMATIZACIÓN | 82 | 39121432 | Terminales de lengueta para cable AWG calibre 16 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 83 | 31161532 | Tornillos Allen de cabeza Bristol acero fino M6 * 20mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 84 | 31161532 | Tornillos Allen de cabeza Bristol acero fino M6 * 25mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 85 | 31161532 | Tornillos Allen de cabeza Bristol acero fino M6 * 30mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 86 | 31161532 | Tornillos Allen de cabeza Bristol acero fino M6 * 35mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 87 | 31161532 | Tornillos Allen de cabeza Bristol acero fino M6 * 40mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 88 | 31161532 | Tornillos Allen de cabeza Bristol acero fino M8 * 20mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 89 | 31161532 | Tornillos Allen de cabeza Bristol acero fino M8 * 25mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 90 | 31161532 | Tornillos Allen de cabeza Bristol acero fino M8 * 30mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 91 | 31161532 | Tornillos Allen de cabeza Bristol acero fino M8 * 35mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 92 | 31161532 | Tornillos Allen de cabeza Bristol acero fino M8 * 40mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 93 | 23271816 | Crema para sordar | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2357 | 2357
6. AUTOMATIZACIÓN | 94 | 31151904 | Amarres plasticos de 15 cm | N/A | PAC | Paquete de 100 unidades | N/A | N/A | 1 | 1435 | 1435
6. AUTOMATIZACIÓN | 95 | 31151904 | Amarres plasticos de 25 cm | N/A | PAC | Paquete de 100 unidades | N/A | N/A | 1 | 1435 | 1435
6. AUTOMATIZACIÓN | 96 | 31151904 | Amarres plasticos de 30 cm | N/A | PAC | Paquete de 100 unidades | N/A | N/A | 1 | 1435 | 1435
6. AUTOMATIZACIÓN | 97 | 31151904 | Amarres plasticos de 40 cm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1435 | 1435
6. AUTOMATIZACIÓN | 98 | 24141510 | organizador de cables (espiral) de diametro 1" pulgada | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 5738 | 5738
6. AUTOMATIZACIÓN | 99 | 24141510 | organizador de cables (espiral) de diametro 3/4" pulgada | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 5840 | 5840
6. AUTOMATIZACIÓN | 100 | 24141510 | organizador de cables (espiral) de diametro 1/2" pulgada | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 5738 | 5738
6. AUTOMATIZACIÓN | 101 | 24141510 | organizador de cables (espiral) de diametro 3/16" pulgada | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 5840 | 5840
6. AUTOMATIZACIÓN | 102 | 24141510 | organizador de cables (espiral) de diametro 1/4" pulgada | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 5840 | 5840
6. AUTOMATIZACIÓN | 103 | 24141510 | organizador de cables (espiral) de diametro 1/8" pulgada | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 5840 | 5840
6. AUTOMATIZACIÓN | 104 | 39131714 | Canaleta ranurada plastica de 25 x 25 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 59943 | 59943
6. AUTOMATIZACIÓN | 105 | 39131714 | Canaleta ranurada plastica de 25 x 40 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 60556 | 60556
6. AUTOMATIZACIÓN | 106 | 39131714 | Canaleta ranurada plastica de 40 x 25 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 58604 | 58604
6. AUTOMATIZACIÓN | 107 | 40142002 | Manguera neumatica 10 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 3586 | 3586
6. AUTOMATIZACIÓN | 108 | 40142002 | Manguera neumatica 8mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 3702 | 3702
6. AUTOMATIZACIÓN | 109 | 40142002 | Manguera neumatica 6mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 3702 | 3702
6. AUTOMATIZACIÓN | 110 | 40142002 | Manguera neumatica 4mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 3586 | 3586
6. AUTOMATIZACIÓN | 111 | 39122315 | Reles de bobina industriales Marca Schneider 8 pines Redondos 24vdc 12 amp | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 12705 | 12705
6. AUTOMATIZACIÓN | 112 | 39122315 | Reles de bobina industriales 8 pines Redondos de 10 amp 250 Vac Marca relpol | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 25308 | 25308
6. AUTOMATIZACIÓN | 113 | 39122315 | Base para rele de 8 pines redondos 10amp 250Vac | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2767 | 2767
6. AUTOMATIZACIÓN | 114 | 39122315 | Base para rele de 8 pines redondos 12amp 24Vac | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2767 | 2767
6. AUTOMATIZACIÓN | 115 | 39121402 | Conector macho | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 13579 | 13579
6. AUTOMATIZACIÓN | 116 | 39121402 | Conector hermbra industrial pentapolar (5 pines) | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 34120 | 34120
6. AUTOMATIZACIÓN | 117 | 39121402 | Conector macho industrial pentapolar (5 pines) | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 68855 | 68855
6. AUTOMATIZACIÓN | 118 | 39121402 | Conector macho industrial tetrapola (4 pines) | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 68343 | 68343
6. AUTOMATIZACIÓN | 119 | 39121402 | Conector Hembra industrial tetrapolar (4 pines) | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 35247 | 35247
6. AUTOMATIZACIÓN | 120 | 39121402 | Conector macho industrial tripolar (3 pines) | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 68855 | 68855
6. AUTOMATIZACIÓN | 121 | 39121402 | Conector Hembra industrial tripolar (3 pines) | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 35145 | 35145
6. AUTOMATIZACIÓN | 122 | 31201502 | Rollo de cinta aislante AZUL | N/A | ROL | Rollo de 18 metros , ancho de la cinta 19mm | N/A | N/A | 1 | 6763 | 6763
6. AUTOMATIZACIÓN | 123 | 31201502 | Rollo de cinta aislante BLANCA | N/A | ROL | Rollo de 18 metros , ancho de la cinta 19mm | N/A | N/A | 1 | 6558 | 6558
6. AUTOMATIZACIÓN | 124 | 31201502 | Rollo de cinta aislante VERDE | N/A | ROL | Rollo de 18 metros , ancho de la cinta 19mm | N/A | N/A | 1 | 6660 | 6660
6. AUTOMATIZACIÓN | 125 | 31201505 | Rollo de cinta doble faz transparente | N/A | ROL | Rollo de 10 metros , ancho de la cinta 12mm | N/A | N/A | 1 | 14960 | 14960
6. AUTOMATIZACIÓN | 126 | 31201505 | Rollo de cinta doble faz de espuma | N/A | ROL | Rollo de 2 metros , ancho de la cinta 18mm | N/A | N/A | 1 | 1742 | 1742
6. AUTOMATIZACIÓN | 127 | 31201515 | Rollo de cinta de papel de 1" pulgada | N/A | ROL | Rollo de 20 metros | N/A | N/A | 1 | 13115 | 13115
6. AUTOMATIZACIÓN | 128 | 31201515 | Rollos de cinta de papel de 3/4" de pulgada | N/A | ROL | Rollo de 20 metros | N/A | N/A | 1 | 13218 | 13218
6. AUTOMATIZACIÓN | 129 | 31201515 | Rollos de cinta de papel de 1/2" pulgada | N/A | ROL | Rollo de 20 metros | N/A | N/A | 1 | 13013 | 13013
6. AUTOMATIZACIÓN | 130 | 26111704 | Cargador para baterias recargables de 9V (voltios) | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 36067 | 36067
6. AUTOMATIZACIÓN | 131 | 26111704 | Cargador para baterias recargables AA | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 47338 | 47338
6. AUTOMATIZACIÓN | 132 | 26111704 | Cargador para baterias recargables AAA | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 47338 | 47338
6. AUTOMATIZACIÓN | 133 | 39121409 | Cable conector banana plug macho apilable aislado 4mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 5226 | 5226
6. AUTOMATIZACIÓN | 134 | 39121402 | Tomacorriente Smartlook GFCI leviton 15Amp 120V | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 56273 | 56273
6. AUTOMATIZACIÓN | 135 | 39122216 | Interruptor pulsador normalmente abierto 22mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 13013 | 13013
6. AUTOMATIZACIÓN | 136 | 39122216 | interruptor pulsador normalmente cerrado 22mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 15985 | 15985
6. AUTOMATIZACIÓN | 137 | 39122216 | Selector 2 posiciones 22mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 15677 | 15677
6. AUTOMATIZACIÓN | 138 | 39122216 | Paradas de emergencia cabeza roja circular 40mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 12910 | 12910
6. AUTOMATIZACIÓN | 139 | 39122216 | paradas de emergencia 22 mm con llave | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 19263 | 19263
6. AUTOMATIZACIÓN | 140 | 39122216 | Parada de emergencia 22mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 13115 | 13115
6. AUTOMATIZACIÓN | 141 | 39121402 | Conector de enchufe Banana apilable macho de 4mm de seguridad, cubierto completamente aislado | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 3894 | 3894
6. AUTOMATIZACIÓN | 142 | 39121402 | Conector tipo banana hembra 4mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 143 | 39131714 | Canaleta Para Cable 25mmx15mm Con Adhesivo | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2664 | 2664
6. AUTOMATIZACIÓN | 144 | 39131714 | Canaleta de superficie blanca 20x12 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2664 | 2664
6. AUTOMATIZACIÓN | 145 | 41113633 | Potenciometro lineal 10K | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 11066 | 11066
6. AUTOMATIZACIÓN | 146 | 43222806 | Bloques Auxiliares para contactor | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 112607 | 112607
6. AUTOMATIZACIÓN | 147 | 39121529 | Contactor tripolar con bobina de 110vac 10 Amp | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 144473 | 144473
6. AUTOMATIZACIÓN | 148 | 39121529 | Contactor tripolar con bobina de 220vac 10 Amp | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 134330 | 134330
6. AUTOMATIZACIÓN | 149 | 39121529 | Contactor tripolar con bobina 110Vac 20 Amp | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 590702 | 590702
6. AUTOMATIZACIÓN | 150 | 39121529 | Contactor tripolar con bobina 220Vac 20 Amp | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 618777 | 618777
6. AUTOMATIZACIÓN | 151 | 41112519 | Indicador Led 22mm 110v color Verde | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 4713 | 4713
6. AUTOMATIZACIÓN | 152 | 41112519 | Indicador Led 22mm 110v color Rojo | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 4611 | 4611
6. AUTOMATIZACIÓN | 153 | 41112519 | Indicador Led 22mm 110v color Amarillo | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 4816 | 4816
6. AUTOMATIZACIÓN | 154 | 41112519 | Indicador Led 22mm 220v color Verde | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 4713 | 4713
6. AUTOMATIZACIÓN | 155 | 41112519 | Indicador Led 22mm 220v color Rojo | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 4816 | 4816
6. AUTOMATIZACIÓN | 156 | 41112519 | Indicador Led 22mm 220v color Amarillo | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 4611 | 4611
6. AUTOMATIZACIÓN | 157 | 39121602 | Proteccion termomagnetica unipolar 20 Amp 5SL6104- 7MB | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 19366 | 19366
6. AUTOMATIZACIÓN | 158 | 39121602 | Proteccion termomagnetica bipolar 20 Amp 5SY4216-7 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 139965 | 139965
6. AUTOMATIZACIÓN | 159 | 39121602 | Proteccion termomagnetica tripolar 20 Amp 5SY4363-8 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 157691 | 157691
6. AUTOMATIZACIÓN | 160 | 39121602 | Proteccion termomagnetica tetrapolar 20 Amp 5SY4463-8 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 296734 | 296734
6. AUTOMATIZACIÓN | 161 | 39121602 | Proteccion termomagnetica unipolar 10 Amp 5SL6104- 7MB | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 93549 | 93549
6. AUTOMATIZACIÓN | 162 | 39121602 | Proteccion termomagnetica bipolar 10 Amp 5SY4216-7 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 141809 | 141809
6. AUTOMATIZACIÓN | 163 | 39121602 | Proteccion termomagnetica tripolar 10 Amp 5SY4363-8 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 702387 | 702387
6. AUTOMATIZACIÓN | 164 | 39121602 | Proteccion termomagnetica tetrapolar 10 Amp 5SY4463-8 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 479836 | 479836
6. AUTOMATIZACIÓN | 165 | 39121529 | Guardamotor sirius 3RV1021-4CA15 10 Amp | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 519080 | 519080
6. AUTOMATIZACIÓN | 166 | 39121529 | Guardamotor SIRIUS 20 Amp 3RV1021-4CA15 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 518978 | 518978
6. AUTOMATIZACIÓN | 167 | 60104912 | Cable encauchetado 4x14 | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 7992 | 7992
6. AUTOMATIZACIÓN | 168 | 60104912 | Cable Encauchetado 4x12 | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 10963 | 10963
6. AUTOMATIZACIÓN | 169 | 60104912 | Cable Encauchetado 3x12 | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 8607 | 8607
6. AUTOMATIZACIÓN | 170 | 60104912 | Cable Encauchetado 3x14 | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 6045 | 6045
6. AUTOMATIZACIÓN | 171 | 31161807 | Arandelas 3mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 410 | 410
6. AUTOMATIZACIÓN | 172 | 31161807 | Arandelas 5mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 410 | 410
6. AUTOMATIZACIÓN | 173 | 31161807 | Arandelas 10mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 410 | 410
6. AUTOMATIZACIÓN | 174 | 31161807 | Arandelas 15mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 410 | 410
6. AUTOMATIZACIÓN | 175 | 31161807 | Arandelas 20mm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 410 | 410
6. AUTOMATIZACIÓN | 176 | 39121032 | Fuente 24v 10amp 250w Switchada Industrial Led | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 144268 | 144268
6. AUTOMATIZACIÓN | 177 | 39121032 | Fuente 24v 20amp 480w Switchada Industrial Led | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 452274 | 452274
6. AUTOMATIZACIÓN | 178 | 27112105 | Pinza de punta aguda de 8" pulgadas | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 38526 | 38526
6. AUTOMATIZACIÓN | 179 | 27112105 | Pinza de punta aguda de 5" pulgadas | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 25513 | 25513
6. AUTOMATIZACIÓN | 180 | 27111901 | Cortafrios diagonal 6" | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 31764 | 31764
6. AUTOMATIZACIÓN | 181 | 27112151 | Alicate Pelacable Automático 7 Tipo B St91213st | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 48773 | 48773
6. AUTOMATIZACIÓN | 182 | 32101633 | Compuerta logica NOR 74ls02 dos entradas | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1332 | 1332
6. AUTOMATIZACIÓN | 183 | 32101633 | compuerta logica AND 74ls11 tres entradas | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2972 | 2972
6. AUTOMATIZACIÓN | 184 | 32101633 | Compuerta logica OR de 3 entradas CD4075BE | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1537 | 1537
6. AUTOMATIZACIÓN | 185 | 32101633 | Compuerta logica NAND de 3 entradas 74ls10 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1845 | 1845
6. AUTOMATIZACIÓN | 186 | 32101633 | Compuerta logica NOR de 3 entradas 74ls27 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1332 | 1332
6. AUTOMATIZACIÓN | 187 | 32111503 | Diodos led DIP 5mm AZUL | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 188 | 39121633 | Interruptor Dip switch 2 Posciones | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 1025 | 1025
6. AUTOMATIZACIÓN | 189 | 39121633 | Interruptor Dip switch 3 Posciones | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 717 | 717
6. AUTOMATIZACIÓN | 190 | 39121633 | Interruptor Dip switch 6 Posciones | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 820 | 820
6. AUTOMATIZACIÓN | 191 | 39121633 | Interruptor Dip switch 8 Posciones | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 922 | 922
6. AUTOMATIZACIÓN | 192 | 27111803 | Escuadra Profesional 12 Pulgadas Ref 46-536 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 58199 | 58199
6. AUTOMATIZACIÓN | 193 | 25173900 | Protoboard Adhesiva Mb102 - 830 Puntos 16.5cm X 5.5cm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 11271 | 11271
6. AUTOMATIZACIÓN | 194 | 25173900 | PROTOBOARD 8.5CM X 5.5CM 400 PUNTOS - PLACA PROTOTIPOS MB-102 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 6455 | 6455
6. AUTOMATIZACIÓN | 195 | 25173900 | Cables Jumpers Macho Macho 20 Cm X 40 Unidades | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 7685 | 7685
6. AUTOMATIZACIÓN | 196 | 25173900 | Cables-jumpers Macho-hembra Dupont Protoboard 10cms | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2152 | 2152
6. AUTOMATIZACIÓN | 197 | 25173900 | Jumpers 20cm Arduino (40-cables Pack) Hembra/hembra Dupont | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2152 | 2152
6. AUTOMATIZACIÓN | 198 | 39111521 | Roseta de porcelana Corona | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 2254 | 2254
6. AUTOMATIZACIÓN | 199 | 12161803 | Limpiador Electrónico Limpia Contactos 235 Ml Original | N/A | UN | frasco aerosol de 235 Ml | N/A | N/A | 1 | 23157 | 23157
6. AUTOMATIZACIÓN | 200 | 12161803 | Limpiador de Contactos 11oz | N/A | UN | Frasco aerosol de 11oz | N/A | N/A | 1 | 108816 | 108816
6. AUTOMATIZACIÓN | 201 | 12161803 | Aerosol multiproposito extra contenido 6,6 oz | N/A | UN | Frasco aerosol de 6.6 oz | N/A | N/A | 1 | 29510 | 29510
6. AUTOMATIZACIÓN | 202 | 39121723 | Funda Termo Encogible 1 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 203 | 39121723 | Funda Termo Encogible 1.5 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 204 | 39121723 | Funda Termo Encogible 2 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 205 | 39121723 | Funda Termo Encogible 2.5 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 206 | 39121723 | Funda Termo Encogible 3 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 207 | 39121723 | Funda Termo Encogible 4 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 208 | 39121723 | Funda Termo Encogible 5 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 209 | 39121723 | Funda Termo Encogible 7 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 210 | 39121723 | Funda Termo Encogible 8 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 211 | 39121723 | Funda Termo Encogible 9 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 212 | 39121723 | Funda Termo Encogible 10 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 213 | 39121723 | Funda Termo Encogible11 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 214 | 39121723 | Funda Termo Encogible 12 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 215 | 39121723 | Funda Termo Encogible 13 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 216 | 39121723 | Funda Termo Encogible 14 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 217 | 39121723 | Funda Termo Encogible 15 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 218 | 39121723 | Funda Termo Encogible 16 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 219 | 39121723 | Funda Termo Encogible 17 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 220 | 39121723 | Funda Termo Encogible 18 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 221 | 39121723 | Funda Termo Encogible 19 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 222 | 39121723 | Funda Termo Encogible 20 mm | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1230 | 1230
6. AUTOMATIZACIÓN | 223 | 26121636 | Cable caimanes electricos conector clip 30 cm | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 7480 | 7480
6. AUTOMATIZACIÓN | 224 | 31191510 | Piedra abrasiva Truper 6" pulgadas para esmeril de banco | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 35862 | 35862
6. AUTOMATIZACIÓN | 225 | 31191510 | Pulidora 4 1/2 pulgadas 1200W 11000 RPM | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 604227 | 604227
6. AUTOMATIZACIÓN | 226 | 26121635 | cable TFF Cu calibre 18 awg 600v Amarillo | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 410 | 410
6. AUTOMATIZACIÓN | 227 | 26121635 | cable TFF Cu calibre 18 awg 600v Rojo | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1640 | 1640
6. AUTOMATIZACIÓN | 228 | 26121635 | cable TFF Cu calibre 18 awg 600v Negro | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1640 | 1640
6. AUTOMATIZACIÓN | 229 | 26121635 | cable TFF Cu calibre 18 awg 600v Verde | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1742 | 1742
6. AUTOMATIZACIÓN | 230 | 26121635 | cable TFF Cu calibre 18 awg 600v Blanco | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1640 | 1640
6. AUTOMATIZACIÓN | 231 | 26121635 | cable TFF Cu calibre 20 awg 600v Amarillo | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1640 | 1640
6. AUTOMATIZACIÓN | 232 | 26121635 | cable TFF Cu calibre 20 awg 600v Rojo | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1640 | 1640
6. AUTOMATIZACIÓN | 233 | 26121635 | cable TFF Cu calibre 20 awg 600v Negro | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1640 | 1640
6. AUTOMATIZACIÓN | 234 | 26121635 | cable TFF Cu calibre 20 awg 600v Verde | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1640 | 1640
6. AUTOMATIZACIÓN | 235 | 26121635 | cable TFF Cu calibre 20 awg 600v Blanco | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1640 | 1640
6. AUTOMATIZACIÓN | 236 | 26121635 | cable TFF Cu calibre 16 awg 600v Amarillo | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1640 | 1640
6. AUTOMATIZACIÓN | 237 | 26121635 | cable TFF Cu calibre 16 awg 600v Rojo | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1640 | 1640
6. AUTOMATIZACIÓN | 238 | 26121635 | cable TFF Cu calibre 16 awg 600v Negro | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1640 | 1640
6. AUTOMATIZACIÓN | 239 | 26121635 | cable TFF Cu calibre 16 awg 600v Verde | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1742 | 1742
6. AUTOMATIZACIÓN | 240 | 26121635 | cable TFF Cu calibre 16 awg 600v Blanco | N/A | M | Metro | N/A | N/A | 1 | 1640 | 1640
6. AUTOMATIZACIÓN | 241 | 39121303 | Gabinete 70x50x25 IP66 | N/A | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 576945 | 576945
6. AUTOMATIZACIÓN | 242 | 39121303 | Módulo De Sensor De Rango Tf- Lidar, Alcance De 8 M, Baja Po | Sensor de alcance TF LiDAR de 8 m, bajo consumo de energía, tamaño pequeño y fácil integración Principio de alcance TOF- es un rango de punto único basado en el principio TOF, combinado con un diseño óptico y eléctrico único, que puede lograr una medición de distancia estable, precisa y altamente sensible Fuerte adaptabilidad con algoritmos de adaptación múltiple incorporados, configuraciones y parámetros ajustables, excelente rendimiento de alcance en entornos complejos, que satisface más necesidades de aplicación de los usuarios Color: negro Material: ABS Contenido del paquete: 1 x Kit de módulos de sensor de rango Tf- Lidar | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 162826 | 162826
6. AUTOMATIZACIÓN | 243 | 39121303 | LiDAR de rango de 360 ° COIN-D4A DTOF 12M | NA | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 430538 | 430538
6. AUTOMATIZACIÓN | 244 | 26101207 | Reductor De Motor Con Codificador Dc 12 V 463 Rpm Eje D Engranaje Metalico | NA | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 148674 | 148674
6. AUTOMATIZACIÓN | 245 | 26101205 | Servomotor De 35 Kg, Alta Precisión, Gran Par con accesorios | Compatible: el servo digital de 35 kg es apto para aviones con alas fijas, maquetas de barcos, coches de juguete, hogares con IoT, robots inteligentes, etc., ampliamente utilizado en la mayoría de los escenarios. 2. Metal Gear: equipado con engranajes metálicos, nuestro servomotor puede soportar cargas más altas, proporcionar un alto par y garantizar el funcionamiento normal del servo. 3. Ventajas: El servo digital se caracteriza por su alta eficiencia, bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía, alta precisión y uso confiable durante la operación. 4. Duradero: está fabricado con plástico de primera calidad, lo suficiente como para soportar cargas elevadas y trabajos continuos, no se desgasta ni se daña fácilmente, es adecuado para su uso en una variedad de entornos hostiles. 5. Fácil de instalar y quitar: el servo de dirección digital tiene un diseño simple, con tornillos de montaje y tiene 5 servobrazos diferentes para satisfacer sus diferentes necesidades. Especificación: Tipo de artículo: servomotor Material: plástico + hierro Color: negro Tamaño del servo: aproximadamente 40 x 20 x 42 mm/1,6 x 0,8 x 1,7 pulgadas Voltaje de funcionamiento: DC 6-8,4 V Par máximo: mayor o igual a 35 kgf·cm Velocidad de trabajo: inferior a y igual a 0,16 segundos/60 grados Aplicación: apto para aviones con alas fijas, modelos de barcos, coches de juguete, hogares de IoT, robots inteligentes, etc. | UN | Unidad | N/A | N/A | 1 | 106428 | 106428
[9 empty] | Total: | 10080074 | 10080074
Firma:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA PATRICIA ORJUELA POTE
NOMBRE DE LA EMPRESA: SOLUCIONES SCM SAS