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1) DEPENDENCIA RESPONSABLE: Secretaría de Gobierno 
2) FUNDAMENTO LEGAL: Ley 489 de 1998 – Decreto 092-2017 
3) SEÑALAMIENTO DE LA CAUSAL QUE SE INVOCA:

La modalidad que se pretende realizar será a través de la modalidad de contratación directa con Entidad sin Ánimo de Lucro, fundamentada en el Decreto 092 de 2017, en desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política, que establece esta modalidad contractual para dichas entidades de reconocida idoneidad para el desarrollo de programas y actividades de interés público; de igual forma  la Corte Constitucional, en jurisprudencia reiterada, ha afirmado que el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política contempló un mecanismo de excepción para que las entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad reciban aportes del Estado para realizar actividades que contribuyan al bienestar general y cumplir los fines del Estado Social de Derecho.  
4) DETERMINACION DEL OBJETO A CONTRATAR: “Aunar recursos económicos, técnicos y humanos  para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de cámaras en el municipio de El Retiro, para fortalecer la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las estrategias institucionales en esta materia”.
5) EL PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION Y LAS CONDICIONES QUE SE EXIGIRAN A LOS CONTRATISTAS:

Para determinar el valor a invertir por el desarrollo integral del objeto contractual se tomó como base el presupuesto con el que cuenta la Administración municipal para tal fin asciende a   un valor de $ 128.000.000, de igual forma se tiene en cuenta de conformidad al artículo 5 del Decreto 092 de 2017, la ESAL aporta un valor de valor de $ 38.400.000; equivalente al 30% del valor con que cuenta la Administración  para un total de $166.400.000

El valor que aporta CONECTA se hará efectivo con el suministro de: 

	CANTIDAD
	DESCRIPCION
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	30
	Cámara V-supra ipvx-09 de 4 megapíxeles tipo bala 
	$ 1.280.000
	$ 38.400.000


De igual forma la Entidad tuvo en cuenta para determinar el valor del contrato, los históricos de los contratos celebrados y las actividades a ejecutar.

6) ESPECIFICACIONES TECNICAS: El mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de cámaras de seguridad que comprende: 
Mantenimiento preventivo: El contratista llevará a cabo dos visitas mensuales al contratante para verificar el perfecto funcionamiento de los equipos que incluye limpieza, revisión de conectores, revisión de cableado y conexión de cables sueltos, cambio de tomas y terminales, reubicación de equipos, optimización de programación y capacitación. 
Para la realización del mantenimiento preventivo el contratista al momento de iniciar el contrato debe presentar un cronograma de las visitas y las actividades a desarrollar. 
Mantenimiento Correctivo: El contratista acudirá en un tiempo no mayor de 6 horas para reparar problemas ocasionados por cambio de programación, capacitación de nuevo personal, daño en señal de video, y demás fallas que se presenten en los equipos, estas visitas no tienen límite, realizándose las que sean necesarias; Adicionalmente prestará el servicio de reparación de equipos en el cual la Administración Municipal pagará en la circunstancia que se requiera el cambio de repuestos previo, informe del contratista al supervisor del contrato, quien verificará la situación y adelantará los trámites correspondientes para la autorización y el pago de dichos repuestos.

Asesoría: El contratista prestará al contratante la asesoría necesaria para la instalación de los equipos adicionales y/o cámaras que en determinado momento sean requeridos para la optimización del sistema y que queden incorporadas al circuito. 
El contratista deberá: 

El contratista deberá: 

1. Garantizar en un 97% el funcionamiento del Centro de Monitoreo y Control con su respectiva red de cámaras de seguridad.

2. Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 36 cámaras de seguridad que en la actualidad hacen parte del Centro de monitoreo.
3. Entregar en alquiler 48 cámaras de seguridad durante la duración del convenio, para el fortalecimiento del Centro de monitoreo y control y el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas.
4. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo en los términos establecidos en el presente estudio para efectuar el mismo de las 84 cámaras que entrarían a conformar el Centro de Monitoreo y control.
5.  Acudir ante cualquier llamado por parte de la Administración Municipal cuando alguno de sus equipos requiera algún tipo de intervención dentro de las 24 horas siguientes.
6. Entregar un cronograma de visitas y actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato.
7. Realizar la verificación del perfecto funcionamiento de los equipos y entregar un informe del estado en que se encuentran.
8. El mantenimiento preventivo comprenderá la limpieza de lentes, revisión de conectores, revisión de cableado y conexión de cables sueltos, cambio de tomas y terminales, reubicación de equipos, optimización de programación y capacitación.
9. Revisión de las imágenes de las cámaras respecto al grabador y monitor.
10.  Verificación de grabación.
11. No comunicar, divulgar, ni aportar, ni utilizar la información que le sea suministrada o que sea se le haya confiado o que obtenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, a ningún título frente a terceros ni en provecho propio, sin previo consentimiento escrito por parte de la entidad so pena de sanción.
7) INDICACION DEL LUGAR DONDE SE PODRAN CONSULTAR LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS :

Los documentos previos pueden ser consultados en la Secretaría de Gobierno ubicada en la Casa de Gobierno del municipio de El Retiro y en el SECOP.

El Retiro, mayo de 2020.
SANTIAGO MONTOYA GIRALDO
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana

Elaboró: 

Reviso: Santiago Montoya Giraldo

Fecha: 



