## IDENTIFICACION USO Y AREAS
PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE URBANISTICO E INFRAESTRUCTURA)
1. OBJETIVO: Verificar la infraestructura ofertada por el proponente , mediante una visita de inspección ocular a la edificación y determinar si es APTA o NO para prestar los servicios que ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social.
PARTE I INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO
NOMBRE DEL INMUEBLE: | [8 empty] | PROYECTO:
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  |  | LOCALIDAD: |  |  |  | BARRIO: |  |  |  | UPZ:
DIRECCIÓN: | [7 empty] | CÓDIGO SIBI: |  |  |  |  | TELÉFONO:
USO ACTUAL: |  |  | SECTOR CATASTRAL: |  |  |  | MATRICULA INMOBILIARIA: |  |  |  | CHIP:
PARTE II INFORMACIÓN TECNICA DEL PREDIO
2.1 PARAMETROS URBANISTICOS
No. | ASPECTO |  | CONDICIÓN | [8 empty] | SI |  | NO | N/A
2.1.1 | Plano de localización. (Requisito mínimo) |  | Cuenta con el plano de localización expedido por la Secretaria Distrital de Planeación (plano de loteo o de urbanismo), o si corresponde a un municipio o área RURAL expedido por el IGAC.
2.1.2 | Plano arquitectónicos (Requisito mínimo) |  | Deben presentarse en el momento de la visita los planos arquitectónicos básicos (pueden ser solo las plantas) especificando de manera clara y legible el nombre y las medidas de los espacios propuestos, con el fin de verificar la capacidad de usuarios en cumplimiento del estándar establecido.
2. 2 AFECTACIONES
2.2.1 AMENAZAS NATURALES
No. | AMENAZA |  | NIVEL DE AMENAZA
1 | Remoción en masa
2 | Inundación
3 | Redes de Energia (Requisito mínimo)
Nota. , , Si se evidencian redes eléctricas con líneas de alta y extra alta tensión, se evaluaran de acuerdo al anexo general del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) vigente, “...cumplir con el ancho de la zona de servidumbre de líneas de transmisión para líneas de alta y extra alta tensión de las Tablas 13,1 y 22.1. En dado caso de ser líneas de media tensión se deberán garantizar las distancias mínimas de seguridad respecto a las construcciones según lo expuesto en el RETIE. Tabla 13.1
PARTE III CARACTERISTICAS ESPACIOS FISICOS
3.1. REQUERIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL
3.1.1 | Areas de construcción |  | AREA PRIMER PISO
AREA SEGUNDO PISO
AREA TERCER PISO
AREA TOTAL CONSTRUIDA
3.1.2 | Area total construida/ numero de niños-a: ___________ Capacidad___________________( 2 metros cuadrados por niño-niña). (Requisito mínimo)
3.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO
3.2.1 AREA ADMINISTRATIVA
No. | ESPACIOS | [10 empty] | SI |  | CANTIDAD | NO
3.2.1.1 | Oficina de dirección (Requisito mínimo)
3.2.1.2 | Baños para adultos (1 por cada 15 adultos) (Requisito mínimo)
3.2.1.3 | Depósito de material didáctico (Requisito mínimo)
3.2.2 AREA SALA MATERNA
No. | ESPACIOS | [10 empty] | SI |  | CANTIDAD | NO
3.2.2.1 | Zona de gateo y estimulación temprana - caminadores (Requisito mínimo)
3.2.2.2 | Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, deben estar separados físicamente con muros a media altura, muebles a media altura (biblioteca, armario, etc.) o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso; esta separación debe estar asegurada y fija. (Requisito mínimo)
3.2.2.3 | Zona de Sala amiga de la familia lactante (Requisito mínimo)
3.2.3. ÁREA DE SERVICIOS GENERALES
No. | ESPACIOS | [10 empty] | SI |  | CANTIDAD | NO
3.2.3.1 | Cocina (Requisito mínimo)
3.2.3.2 | Despensa general (Requisito mínimo)
3.2.3.3 | Despensa diaria (Requisito mínimo)
3.2.3.4 | Depósito de implementos de aseo (Requisito mínimo)
3.2.4. AMBIENTES PEDAGOGICOS (Requisito mínimo)
Piso o Nivel | Aula | Dimension salones (m) |  | Área Máxima Disponible | ESTANDAR |  | CAPACIDAD |  | OBSERVACIONES
|  | lado 1 | lado 2 | (m2)
2 m2 por niño-a menor de 2 años
2 m2 por niño-a menor de 2 años
2 m2 por niño-a menor de 2 años
1 m2 por niño-a mayor de 2 años
1 m2 por niño-a mayor de 2 años
1 m2 por niño-a mayor de 2 años
1 m2 por niño-a mayor de 2 años
1 m2 por niño-a mayor de 2 años
TOTAL CAPACIDAD: | [6 empty] | __________________ usuarios.
3.2.5 BATERIAS SANITARIAS (Requisito mínimo)
3.2.5.1 Menores de 2 años
No. | ESPACIOS | [10 empty] | SI |  | CANTIDAD | NO
3.2.5.2 | Zona de cambio de pañales (Requisito mínimo)
3.2.5.3 | Zona de control de esfinteres (Requisito mínimo)
Piso o Nivel | lavamanos de linea infantil | Sanitario de linea infantil | Lavacolas | Estandar |  |  |  |  | OBSERVACIONES
Un (1) sanitario de linea infantil , no debe contar con escalones o peldaños de ningún tipo cerca al sanitario para evitar accidentes de caída en las niñas y los niños. Un (1) lavamanos de linea infantil instalado(s) a una altura entre 0.45 – 0.55 metros a partir del piso acabado. Un (1) lavacolas por cada 15 niños - as , asegurado y fijo, con punto hidráulico y punto de desagüe.
TOTAL
3.2.5.2 Mayores de 2 años
Piso o Nivel | lavamanos de linea infantil | Sanitario u orinal de linea infantil | Ducha | Estandar |  |  |  |  | OBSERVACIONES
Un (1) sanitario u orinal de linea infantil , no debe contar con escalones o peldaños de ningún tipo cerca al sanitario para evitar accidentes de caída en las niñas y los niños.y Un (1) lavamanos de linea infantil por cada 20 niños -as, instalado(s) a una altura entre 0.45 – 0.55 metros a partir del piso acabado
TOTAL
TOTAL BATERIAS SANITARIAS: |  |  |  | _____________________ Usuarios. | [11 empty] | ¦
PARTE IV
4.1. OBSERVACIONES FINALES
4.2. CONCLUSION FINAL
La planta física del inmueble es APTO_________ NO APTO__________ para la ubicación del Servicio Social, en el tema de ambientes adecuados y seguros.
NOTA: La infraestructura se considera APTA si en el momento de la visita cumple con los numerales marcados como (Requisito mínimo). Los numerales no marcados como (Requisito mínimo), deberán cumplirse previo al inicio de la ejecución del contrato.
4.3. FIRMA DE PROFESIONAL RESPONSABLE
NOMBRE | [5 empty] | FIRMA |  |  |  | MATRICULA PROFESIONAL
Extra alta
D

## JURIDICA
PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE JURIDICO) PROCESO JARDINES INFANTILES
PARTE I INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO
NOMBRE DEL PROPONENTE: | [5 empty] | N° PROCESO
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: |  | LOCALIDAD: |  | MATRICULA INMOBILIARIA
DIRECCIÓN: |  |  |  |  | CHIP
PARTE II
8.1. INFORMACIÓN JURIDICA DEL PREDIO
[8 empty] | CUENTA CON EL DOCUMENTO |  | NATURALEZA DEL PREDIO
No. | ASPECTO | CONDICIÓN | [5 empty] | SI | NO | PUBLICO | PRIVADO
8,1,1 | Certificado de Tradición y libertad o Folio de Matricula Inmobiliaria (Requisito mínimo) | Los oferentes deberán presentar con su propuesta el CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD ACTIVO documento expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con fecha no mayor a un mes de expedición. De la revisión del mismo se debe concluir si el inmueble es de propiedad de un privado o por el contrario es de propiedad del Distrito Capital. En el evento de pertenecer al Distrito Capital no se reconocerá en la estructura de costos el pago del rubro asignado para espacio físico funcional. Si la infraestructura o construcción propuesta se localiza en más de un predio, debe presentarse el certificado de tradición y libertad por cada uno de ellos
5.2. VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
No. | ASPECTO | CONDICIÓN | [5 empty] | SI |  |  | NO
5.2.1 | Instalaciones eléctricas | La instalación eléctrica se encuentra en buen estado y funcionando (Requisito mínimo)
5.2.2 | Información sobre la cuenta | DATOS
Número de cuenta de cliente según factura:
Carga aprobada/aforada según factura (kW):
PARTE VI CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL SERVICIO A IMPLEMENTAR
6.1. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO SOCIAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | [5 empty] | SI |  |  | NO
6.1.1 | Accesibilidad, señalizacion y señaletica | Rampas de acceso o medios alternativos mecanicos para el ingreso a los espacios de la unidad operativa
Todos los espacion de la unidad operativa se encuentran con señalizacion y señaletica
6.1.2 | Iluminación y ventilación | El inmueble cuenta con adecuada ventilacion (Requisito mínimo)
El inmueble cuenta con adecuada Iluminacion (Requisito mínimo)
El inmueble cuenta con adecuada circulación de aire de la cocina protegidas con mallas de materal no corrosivo (angeo)
Los baños del inmueble no podrán compartir una ventana para ventilación con la cocina. En ningún caso deberán existir ventilación cruzada entre baños y cocina
Las lámparas protegidas para evitar el riesgo de contaminación física en caso de ruptura accidental de las bombillas
6.1.3 | Escaleras (en caso de que existan) | Las escaleras estables (Requisito mínimo)
Cinta antideslizante en los escalones de la escalera.
Pasamanos de escaleras a una altura de +-90 cm.
Proteccion con barandas en zonas de circulacion y zonas comunes que puedan evitar riesgo de caida durante su transito
6.1.4 | Ventanería | Marcos de ventana en buen estado sin oxido o elementos sueltos.
Vidrios de ventanas con películas de seguridad
6.1.5 | Puertas | Puerta de cocina y despensa metalica
Suplementos para reducir las aberturas entre las puertas y los pisos las cuales deben ser menores a un centímetro
Puertas de baños en buen estado
6.1.6 | Cocina y despensa | La cocina cuenta con sifòn y rejilla para la evacuaciòn de residuos lìquidos en el piso (Requisito mínimo)
Los acabados de piso en cocina y despensa son en baldosa y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados
Los muros de cocina y despensa son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la facil limpieza y desinfeccion
El acabado de cielo raso de cocina y despensa cuenta con un acabado que permita la facil limpieza y desinfeccion.
La cocina y despensa cuentan con media caña en las uniones piso-muro y muro-muro
Los muros de mesones para manipulacion de comida y estructuras de almacenamiento de comida estan con superficies de facil limpieza y desinfeccion
Existe protección en las instalaciones electricas (tomacorrientes) en cocina y despensa
Los aparatos de iluminacion estan protegidos para evitar contaminación
6.1.7 | Comedor (zona de servido) | Cuenta con adecuada ventilacion (Requisito mínimo)
cuanta con adecuada iluminacion (Requisito mínimo)
paredes y pisos con superficies de facil limpieza y desinfeccion
Techos y cielos rasos con superficies que permital la facil limpiexza y desinfeccion
6.1.8 | Baños | Cuenta con baños que permitan el ingreso y uso de todo tipo de ususarios
Cuenta con baterias sanitarias en buen estado (lavamanos e inhodoro) (Requisito mínimo)
Cuenta con barandas o apoyos en baños
paredes y pisos con superficies de facil limpieza y desinfeccion
Techos y cielos rasos con superficies que permital la facil limpiexza y desinfeccion
6.1.9 | Cuarto de almacenamiento temporal de residuos | Cuarto de almacenamiento temporal de residuos o unidad movil de almacenamiento central de residuos (Requisito mínimo)
El cuarto de basuras o la unidad movil de almacanamiento es hermetico, evitando el acceso y proliferacion de vectores, insectos, roedores, animales domesticos y suciedad
El area o espacio debe tener paredes y pisos con superficies de facil limpieza y desinfeccion
En caso de tener cuarto de basuras cuanta con punto hidraulico y desague cercano
El cuarto de basuras o unidad movil de almacenamiento cuenta con adecuada ventilacion
La ubicación del cuarto de basuras o unidad movil de almacenamiento central de residuos esta aislada del sitio de preparacion y almacenamiento de alimentos evitando riesgos de contaminacion
El area del cuarto de basuras o unidad movil de almacenamiento central de residuos es suficiente para contener las canecas de almacenamiento de residuos sólidos (Requisito mínimo)
6.1.10 | Tanque de agua | La edificacion cuenta con tanque de almacenamiento de agua en material diferente a asbesto cemento (Requisito mínimo)
El o los tanques de almacenamiento de agua estan debidamente protegidos con tapa que permita el ingreso para su lavado (Requisito mínimo)
El o los tanques de almacenamiento de agua estan ubicados en áreas de la edificación que permitan acceso para su lavado y desinfección (Requisito mínimo)
El o los tanques de almacenamiento de agua estan conectados como mínimo con las redes de suministro de agua en cocina y baños (Requisito mínimo)
El o los tanques de almacenamiento de agua estan debidamente impermeabilizados y protegidos de infiltraciones de agua.
Cuenta con certificado de lavado de tanque con una vigencia de 6 meses según lo exigido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007, que se incluye en el Plan de Saneamiento Básico
6.1.11 | Cielo rasos | En zonas de servicios como cocina, alacena, baños, comedor y cuarto de primero auxilios debe contar con superficies lisas, de fácil limpieza y desinfección (En madera no se acepta)
6.1.12 | Muros | las superficies de muros son lisas permitiendo su facil limpieza y desinfeccion
los muros estan libres de humedades
6.1.13 | Pisos | Pisos antideslizantes o cintas antideslizantes en todas las zonas de la unidad operativa
Los pisos de todo el inmueble no deben tener desniveles o tropezones que generen riesgo para los usuarios. En caso de existir deben ser corregidos nivelando el piso o con rampas antideslizantes con pasamanos.
Pisos en buen estado sin fracturas que generen riesgos para participantes y funcionarios
Las rejillas, limpia pies y otros elementos colocados en el piso deben estar firmemente asegurados a éste
6.1.14 | Pintura | Pintura en muros y techos libres de humedad
Pintura en muros y techos en general en buen estado
Pintura epóxica en areas no enchapadas de zonas húmedas (cocina, despensa, baños)
6.1.15 | Otros | Si la edificacion cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación (Requisito mínimo)
NOTA 1: El diligenciamiento de este formato se realiza por medio de una inspeccion ocular. La estabilidad estructural de la edificacion es responsabilidad del oferente
PARTE VIII
7.1. OBSERVACIONES FINALES
7.2. CONCLUSION FINAL
Propiedad del Distrito SI ____ NO ___
7.3. FIRMA DE PROFESIONAL RESPONSABLE Y FECHA DE ELABORACION
NOMBRE |  |  | FIRMA |  |  |  | TARJETA PROFESIONAL
MARY MARLEN TOBO PAIPILLA y LEONARDO ANDRES SANTANA | [6 empty] | 116072 y 187353

## INFRAESTRUCTURA
PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE URBANISTICO E INFRAESTRUCTURA) PROYECTO INFANCIA - JARDINES INFANTILES
PARTE V CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EDIFICACION
5.1. ASPECTOS GENERALES - OBSERVACIONES DEL ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACION
No. | ASPECTO |  | CONDICIÓN |  |  | SI | NO | N/A
5.1.1 | Servicios públicos e Infraestructura Basica | 1 | El inmueble cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado (Requisito mínimo)
|  | 2 | El inmueble cuenta con tanque de almacenamiento de agua (Requisito mínimo)
|  | 3 | El inmueble cuenta con servicio de energìa elèctrica (Requisito mínimo)
|  | 4 | El inmueble cuenta con servicio de gas natural o gas propano (Requisito mínimo)
|  | 5 | El inmueble cuenta con sistema de motobombas
|  | 6 | El inmueble cuenta con piscina
|  | 7 | EL inmueble cuenta con calderas o calderines
5.1.2 | Ubicación y riesgos antropicos | 8 | El Inmueble NO se encuentra cerca a lineas de transmision electrica de media o ata tensión (Requisito mínimo)
|  | 9 | El inmueble NO se encuentra afectado por su cercanía a focos de contaminación (Rellenos sanitarios, botaderos, plazas de mercado) (Requisito mínimo)
5.1.3 | Cerramiento y fachada | 10 | Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas y exteriores impiden el acceso de extraños (Requisito mínimo)
5.1.4 | Iluminación y ventilación | 11 | Las zonas de cocina cuentan con ventilación natural
|  | 12 | Los espacios de la edificiacion, circulaciones, comedores y salones cuentan con luz natural y ventilación
5.2. VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
No. | ASPECTO |  | CONDICIÓN |  |  | SI | NO | N/A
5.2.1 | Instalaciones eléctricas | 13 | La instalación eléctrica se encuentra en buen estado y funcionando (Requisito mínimo)
5.2.2 | Información sobre la cuenta |  | DATOS
Número de cuenta de cliente según factura:
Carga aprobada/aforada según factura (kW):
PARTE VI CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL SERVICIO A IMPLEMENTAR
6.1. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO SOCIAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
ITEM | ELEMENTO |  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |  |  | SI | NO | N/A
N/A
6.1.1 | Accesibilidad, exclusividad, señalizacion y señaletica | 14 | Rampas de acceso o medios alternativos que permitan el ingreso a los espacios de la unidad operativa
|  | 15 | Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños (Requisito mínimo)
|  | 16 | Todos los espacion de la unidad operativa se encuentran con señalizacion y señaletica
|  | 17 | La unidad operativa cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades (Requisito Mínimo)
|  | 18 | Todos los espacios del inmueble se usaran para la prestacion del serivicio del Jardin Infantil (Requisito mínimo)
|  | 19 | Las zonas destinadas al servicio del jardin Infantil deben estar completamente aisladas (Requisito mínimo)
6.1.2 | Iluminación y ventilación | 20 | Adecuada ventilacion (Requisito mínimo)
|  | 21 | Iluminación natural
|  | 22 | Ventilación artificial adicional
|  | 23 | Adecuada circulación de aire de la cocina protegidas con mallas de materal no corrosivo (angeo)
|  | 24 | Las lámparas protegidas para evitar el riesgo de contaminación física en caso de ruptura accidental de las bombillas
6.1.3 | Escaleras | 25 | Las escaleras estables (Requisito mínimo)
|  | 26 | Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera
|  | 27 | La escalera no puede ser forma de caracol
|  | 28 | Existencia de medios alternativos (rampa o ascensor) para la accesibiliad a pisos superiores
|  | 29 | Cinta antideslizante en los escalones de la escalera.
|  | 30 | Puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños
|  | 31 | Las barandas o antepechos en mampostería de áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación, cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado.
|  | 32 | Pasamanos ubicado entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamano, en ambos lados.
|  | 33 | Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección, su diseño debe ser continúo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitar caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos.
|  | 34 | Los escalones aislados, deben presentar color o textura diferente que los diferencie del piso general.
6.1.4 | Ventanería | 35 | Marcos de ventana en buen estado sin oxido o elementos sueltos.
|  | 36 | Las ventanas que limitan directamente con espacio público, deben impedir la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil.
|  | 37 | Las ventanas ubicadas en pisos superiores deben contar con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impidan la caída de las niñas y los niños.
|  | 38 | Los ventanales cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables instalados a una altura mínima de 1,20m medidos a partir del piso acabado que impida la caída de las niñas y los niños.
|  | 39 | Vidrios de ventanas con películas de seguridad (Requisito mínimo)
6.1.5 | Puertas | 40 | Puerta de cocina y despensa metalica
|  | 41 | Suplementos para reducir las aberturas entre las puertas y los pisos las cuales deben ser menores a un centímetro
|  | 42 | Puertas de baños en buen estado (en caso de existir)
|  | 43 | Las puerta de aulas con sistema antimachucon
6.1.6 | Sala de la familia lactante (Si el jardin infantil atiende niñas y niños menores de dos años) | 44 | Cuenta con una zona para la práctica de la lactancia - Sala Amiga (Requisito mínimo)
|  | 45 | Los techos o cielo rasos tienen acabados en materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección
|  | 46 | El acabado de piso cuenta con un acabado que permita la facil limpieza y desinfeccion.
|  | 47 | Los muros y techos no deben NO son en ladrillo a la vista
|  | 48 | Los cielo rasos NO son en madera
6.1.7 | Cocina | 49 | Las aberturas para la circulación de aire en la cocina estan protegidas con mallas en material no corrosivo y en buen estado.
|  | 50 | La cocina y despensa cuentan con sifòn y rejilla para la evacuaciòn de residuos lìquidos en el piso (Requisito mínimo)
|  | 51 | Los acabados de piso en cocina y despensa son en baldosa y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos, debidamente emboquillados y bde facil limpieza y desinfeccion. (Requisito mínimo)
|  | 52 | Los muros de cocina y despensa son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la facil limpieza y desinfeccion (Requisito mínimo)
|  | 53 | El acabado de cielo raso de cocina y despensa cuenta con un acabado que permita la facil limpieza y desinfeccion. (Requisito mínimo)
|  | 54 | Los muros y techos no deben NO son en ladrillo a la vista (Requisito mínimo)
|  | 55 | Los cielo rasos NO son en madera (Requisito mínimo)
|  | 56 | La cocina y despensa cuentan con media caña en las uniones piso-muro y muro-muro
|  | 57 | Los muros de mesones para manipulacion de comida y estructuras de almacenamiento de comida estan con superficies de facil limpieza y desinfeccion
|  | 58 | Existe protección en las instalaciones electricas (tomacorrientes) en cocina y despensa
|  | 59 | Los aparatos de iluminacion estan protegidos para evitar contaminación (Requisito mínimo)
6.1.8 | Baños | 60 | Los acabados de piso en baños son en baldosa y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos, debidamente emboquillados y bde facil limpieza y desinfeccion. (Requisito mínimo)
|  | 61 | Los muros de baños son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la facil limpieza y desinfeccion (Requisito mínimo)
|  | 62 | El acabado de cielo raso de cocina y despensa cuenta con un acabado que permita la facil limpieza y desinfeccion. (Requisito mínimo)
|  | 63 | Los muros y techos NO son en ladrillo a la vista (Requisito mínimo)
|  | 64 | Los cielo rasos NO son en madera (Requisito mínimo)
|  | 65 | Cuenta con baterias linea infantil en buen estado, sin fracturas ni vencimientos
|  | 66 | Cuenta con área de cambio de pañal (incluyendo tina lava colas)
|  | 67 | Cuenta con zona de control de esfinteres
|  | 68 | Cuenta con barandas o apoyos en baños
6.1.9 | Cuarto de basuras | 69 | Cuenta con cuarto de basuras o Unidad movil de Abastecimiento central (Requisito mínimo)
|  | 70 | El cuarto de basuras es hermético, evitando el acceso y proliferación de vectores, insectos, roedores, animales domésticos y suciedad
|  | 71 | Paredes y pisos con superficies de fácil limpieza y desinfección
|  | 72 | Media caña en las uniones piso-muro y muro-muro
|  | 73 | Punto hidraulico y desague
|  | 74 | Adecuada ventilacion
|  | 75 | La ubicación del cuarto de basuras esta aislada del sitio de preparacion y almacenamiento de alimentos evitando riesgos de contaminacion
|  | 76 | El area del cuarto de basuras es suficiente para contener las canecas de almacenamieto de residuois sólidos (Requisito mínimo)
6.1.10 | Deposito para elementos de aseo | 77 | Cuenta con un área para guardar y almacenar los elementos de aseo (Requisito mínimo)
|  | 78 | Cuenta con una poceta con punto hidráulico y punto de desagüe para la limpieza y desinfección de traperos, escobas y recogedores (Requisito mínimo)
|  | 79 | Los muros y techos tienen acabado liso, materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección.
|  | 80 | El espacio debe estar separado de las áreas pedagógicas y del área de almacenamiento y preparación de alimentos
|  | 81 | Tiene el acceso restringido a las niñas y los niños
6.1.11 | Tanque de agua | 82 | La edificacion cuenta con tanque de almacenamiento de agua en material diferente a asbesto cemento (Requisito mínimo)
|  | 83 | El o los tanques de agua estan debidamente protegidos con tapa que permita el ingreso para su lavado
|  | 84 | El o los tanques de agua estan ubicados en áreas de la edificación que permitan acceso para su lavado y desinfección,
|  | 85 | Esta o estan debidamente impermeabilizados y protegidos de infiltraciones de agua.
6.1.12 | Techos y Cielo rasos | 86 | los techos y cielo rasos deben estar libres de humedades y filtraciones y deben tener superficies de fácil limpieza y desinfección
|  | 87 | En zonas de servicios como cocina, alacena, baños, comedor y cuarto de primero auxilios debe brindar superficies lisas, de fácil limpieza y desinfección (En madera no se acepta)
6.1.13 | Muros | 88 | Los muros de áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación, deben tener los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, medidos desde el nivel del piso
|  | 89 | Los muros de aulas deben contar con acabados en pintura lavable tipo vinilo o ladrillo a la vista sellado como acabado.
|  | 90 | Las uniones entre muros y techos debe ser hermeticas para evitar ingreso de plagas o suciedad
|  | 91 | Los muros deben estar libres de humedades
6.1.14 | Pisos | 92 | Los pisos de áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación, deben ser de material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos.
6.1.15 | Pintura | 93 | Pintura en muros y techos en general en buen estado
|  | 94 | Pintura epóxica en areas no enchapadas de zonas húmedas (cocina, despensa, baños)
6.1.16 | Rampas y Escaleras | 95 | Piso en material antideslizante en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto
|  | 96 | Puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños
6.1.17 | Otros | 97 | Las tomas eléctricas deben estar a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños
|  | 98 | No se debe contar con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m
|  | 99 | Si la edificacion cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación (Requisito mínimo)
NOTA 1: El diligenciamiento de este formato se realiza por medio de una inspeccion ocular. La estabilidad estructural de la edificacion es responsabilidad del oferente
PARTE VII
7.1. OBSERVACIONES FINALES
7.2. CONCLUSION FINAL
La planta física del inmueble es APTA_________ NO APTA________para la prestacion del Servicio Social.
NOTA: La infraestructura se considera APTA si en el momento de la visita cumple con los numerales marcados como (Requisito mínimo). Los numerales no marcados como (Requisito mínimo), deberán cumplirse previo al inicio de la ejecución del contrato y la resaponsabilidad del cumplimiento es comptencia del supervisor del contrato.
7.3. FIRMA DE PROFESIONAL RESPONSABLE
NOMBRE |  |  |  | FIRMA | MATRICULA PROFESIONAL

## REGISTRO FOTOGRAFICO
PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FICHA TÈCNICA INMUEBLES
PROYECTO INFANCIA - JARDINES INFANTILES
PARTE VIII
8.1. REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO
Nombre:
Dirección:
Localidad: |  |  | Fecha Visita:
FACHADA NORTE |  | SALON
FACHADA SUR |  | EXTERIORES
FACHADA INTERNA |  | DOMO CENTRAL
PATIO |  | ZONA JUEGOS
BAÑOS |  | COCINA Y DESPENSA