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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad, ________de   ________ de _____

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
Ciudad.
 	
El suscrito de conformidad con lo requerido en la Invitación Pública No. MC0052024SUC, cuyo objeto es “CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS, PARA EQUIPOS ESPECIALES, PLANTAS ELECTRICAS Y MOTOBOMBAS DE PROPIEDAD DEL ICBF REGIONAL SUCRE Y SUS CENTROS ZONALES SEGUN CORRESPONDAN.”.
En caso de resultar aceptada la propuesta presentada me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la oferta que presento y de la Invitación Pública.

Declaro así mismo:

Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.

Que me he familiarizado y he estudiado la Invitación Pública y demás documentos, así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y acepto todos los requerimientos establecidos en dichos documentos. Así mismo manifiesto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la información requerida para la elaboración de la propuesta, garantizando siempre la confidencialidad de la misma.

Que la oferta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los documentos del proceso. Me comprometo a ejecutar el objeto y la totalidad de las obligaciones contractuales establecidas en el presente proceso.

Que entiendo que el presente proceso, conforme está definido en la Invitación Pública, incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas que sean aplicables, así
como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de administración y las utilidades del contratista.

Que no existe falsedad alguna en nuestra Propuesta.

Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto que me obligo incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato, en los términos y condiciones previstos en la Invitación Pública.

Que de acuerdo con lo establecido en la Invitación Pública, adjunto se anexa la documentación solicitada en el mismo. 

Que en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, me comprometo legalizar el contrato e iniciar la ejecución del contrato, en los plazos previstos en la Invitación Pública del presente proceso de selección.

Que, a solicitud del ICBF me obligo a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.

Que de manera libre y espontánea manifiesto que en el evento de resultar seleccionada la presente propuesta, renuncio a efectuar cualquier acción, reclamación o demanda en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por hechos o circunstancias que conozco he debido conocer por razón de las condiciones y exigencias que se establecieron en la Invitación Pública y en el contrato, y, que manifiesto aceptar en su totalidad.

Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riegos que la ejecución del contrato me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los resultados económicos de los mismos. 

Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar este documento manifiesto, (en el caso de persona natural) que tengo plena capacidad, (en el caso de persona jurídica) que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones previstas en las normas legales. 

La siguiente información suministrada en la propuesta es de carácter reservado: ________________
________________________________ de conformidad con la ley___________________________.

Esta oferta es presenta por ____________________ con cedula de ciudadanía No. _______ y quien firma la carta de presentación y no tiene incompatibilidades o conflictos de interés con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Me comprometo a ejecutar el objeto y obligaciones contractuales en el término establecido en la Invitación Pública del presente proceso de selección.

Autorizo que todos los actos administrativos que se expidan en desarrollo del proceso de selección adelantado me sean notificados de manera electrónica al correo _____________________________ (señalar el correo donde pueden enviarse notificaciones)
Manifiesto con la presentación y firma del presente documento que he leído, entiendo y puedo garantizar el cumplimiento total de las especificaciones técnicas contenidas en la Invitación Pública y sus anexos, y en caso de resultar adjudicatario me comprometo a cumplirlo en su totalidad.

De ustedes atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE: 
DIRECCIÓN: 
CIUDAD:
TELÉFONO:                              FAX: 
CORREO ELECTRÓNICO:
NIT:        FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:    C.C.








ANEXO No. 2
CERTIFICADO PARTICIPACIÓN COMO INDEPENDIENTE DEL OFERENTE (ACUERDO DE TRANSPARENCIA)

SEÑOR OFERENTE TENGA EN CUENTA QUE EN CASO DE PRESENTARSE EN UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES Y POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIGURA ASOCIATIVA. 
 
_________________, identificado con cedula de ciudadanía______________ en calidad de representante legal de ___________________identificada con Nit_______________ en mi calidad de oferente de la Invitación Pública _______________ suscribo de manera unilateral el presente certificado de participación independiente de la propuesta y declaro bajo gravedad de juramento: 
 
1. Ni la entidad que representó, ni la propuesta que se presenta en el proceso de la referencia se encuentra incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.
 
1. Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación, o acuerdo con cualquier otro oferente o competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos. 
 
1. No hemos tenido comunicación con otro competidor sobre aspectos del proceso de contratación adelantado por el ICBF. 
 
1. No hemos revelado los términos de nuestra oferta ni nuestro interés en participar en el presente proceso a algún competidor. 
 
1. No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin restringir la competencia dentro del proceso de contratación adelantado por el ICBF. 
 
1. Que en el evento de conocer que en relación con el proceso de selección adelantado por el ICBF en el mercado se presentan prácticas restrictivas de la competencia me comprometo a poner en conocimiento del ICBF y la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes dichos hechos. 
 
1. La propuesta que presentamos es acorde a la libre competencia efectiva en los procesos de selección, con precios acordes al mercado, en concordancia a lo dispuesto en las Leyes 155 de 1959 y 1340 de 2009, y los Decretos 2153 de 1992 y 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010 y el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011; guardando armonía con lo establecido en los principios de la contratación pública y postulados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya.
1. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, ni en conflicto de interés.

1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.

1. Garantizo que no tengo participación en varias propuestas presentadas para el presente proceso de selección ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial.
 
Finalmente, manifiesto que la propuesta que presento en el presente proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de la competentica ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas. 
 
Ciudad y fecha __________________________________________ 
Nombre del Proponente: 
Dirección: 
Ciudad:
Teléfono:               fax: 
Correo electrónico: 
NIT: 
Firma del representante legal y cédula de ciudadanía.
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Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO _______________________________________ para participar en - _________ - __, que tiene por objeto seleccionar propuesta para __________.

 Integrantes del consorcio: 
1. Nombre: _____________________________________________________
C.C. o NIT: ____________________________________________________
2. Nombre : _____________________________________________________
C.C.  o NIT: ____________________________________________________
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: _____________
Duración: Por el plazo del contrato y un (1) año más.
Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en la _______, sus integrantes se comprometen a:
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con el ICBF. 
3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.
4. No ceder su participación en el consorcio a otro integrante del mismo.
5. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa de EL ICBF.
6. No revocar el consorcio durante el tiempo de duración del contrato y un año más.
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organización del Consorcio, hemos designado como Representante Legal a _______________, quien tendrá las siguientes facultades:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________

Para constancia se firma el presente documento en ________________, a los ___________ (____) días del mes de ______________ de ______.
NOMBRES Y FIRMAS: _____________________________________________
NOTA: El presente ANEXO constituye sólo un modelo, su contenido podrá ser variado por los proponentes.
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Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN TEMPORAL _________________________________________, para participar en - ___________ - ____, que tiene por objeto seleccionar propuesta para __________.

Integrantes de la Unión Temporal: 
1. Nombre : _________________________________________________
C.C.  o NIT:________________________________________________
2. Nombre : _________________________________________________
C.C.  o NIT: ________________________________________________

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: _________________________
Duración: Por el plazo del contrato y un (1) año más.

Compromiso: Al conformar la unión temporal para participar en _______, sus integrantes se comprometen a:
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con el ICBF. 
3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.
4. No ceder su participación en la unión temporal a otro integrante de la misma.
5. No ceder su participación en la unión temporal a terceros sin la autorización previa del ICBF.
6. No revocar la unión temporal durante el tiempo de duración del contrato y un año más.

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la organización de la Unión Temporal hemos designado como Representante Legal a ____________________________________, quien tendrá las siguientes facultades: 
· _________________________________________________________
· _________________________________________________________
· _________________________________________________________
Para constancia se firma el presente documento en _______________, a los ___________ días del mes de ___________________ de _____.
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[bookmark: _Toc261349669]MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO  ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA


(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificado con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

	EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.



Dada en ______, a los (       )__________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________


























MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO  ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA NATURAL


ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003


Yo _________________ identificado  (a)  con  c.c  ________  de  _______,  de  acuerdo  con  lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones,  riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos  seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales:  CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.


EN   CASO   DE   PRESENTAR   ACUERDO   DE   PAGO   CON   ALGUNA   DE   LAS   ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en ______a los (	)__________ del mes de __________ de _______

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN DECLARA	___________________________________
NOTA: El presente anexo constituye solo un modelo. Su contenido podrá ser ajustado por los proponentes
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Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL SUCRE
Sincelejo
__________________________________________________en mi calidad de representante legal de la______________________________________o en mi calidad de proponente, de acuerdo con la invitación pública No. MC052024SUC, presento ante Ustedes la propuesta en los siguientes términos:

OBJETO: CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS, PARA EQUIPOS ESPECIALES, PLANTAS ELECTRICAS Y MOTOBOMBAS DE PROPIEDAD DEL ICBF REGIONAL SUCRE Y SUS CENTROS ZONALES SEGUN CORRESPONDAN.

CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

Consiste en la realización de una serie de actividades de obligatorio cumplimiento por parte del CONTRATISTA, que permitan detectar posibles fallas, aumentar la vida útil de los equipos, disminuir costos de reparaciones, entre otras ventajas, en estas actividades se incluyen todos los insumos, elementos, repuestos, mano de obra, transporte y demás elementos que se requieran para la prestación del servicio. Las visitas de mantenimiento preventivo comenzarán desde el inicio de ejecución del contrato, para lo cual previamente el contratista debe presentar para revisión y aprobación el cronograma de mantenimiento preventivo de todos los equipos en funcionamiento.
Durante cada mantenimiento preventivo se deben realizar todos los trabajos, verificaciones, reparaciones, ajustes, regulaciones y controles necesarios según los procedimientos indicados para asegurar el normal funcionamiento de los equipos y de todas sus partes.
Así mismo, de acuerdo a las necesidades de los equipos, se especifica alguno de los requerimientos:

•	ELECTROBOMBAS: La inspección de las electrobombas debe ser completa y debe incluir un chequeo cuidadoso de las tolerancias entre las partes giratorias y las estacionarias, así como el estado en que se encuentran todas las partes expuestas a roce o a daños causados por arenisca y/o corrosión. Se realizará el mantenimiento al equipo de bombeo, y en caso de que no esté realizado o normalizado, proceder a pintar bombas, bases, tuberías, siguiendo los códigos de colores. 

 Inspección general del equipo:
· Revisión y verificación de funcionamiento. 
· Verificación de temperatura de los cojinetes. En caso de calentamiento, investigar la causa exacta. 
· Lubricación de los cojinetes o rodamientos de la bomba y motor. Quitar la grasa o aceite usado, lavar los receptáculos, reponer la grasa o el aceite del mismo tipo que se estaba usando con anterioridad.
· Quitar la tapa de la bomba para revisar el estado del impulsor y de los anillos de cierre. En caso de desgaste, reemplazar anillos de cierre.
· Revisar la caja o cuerpo. Desincrustarla y limpiarla.
· Verificar los ejes de la bomba o flecha. Verificar los manguitos y en caso de desgaste realizar el cambio. 
· Revisión de vibraciones o ruidos extraños. 
· Verificación y cambio de empaquetaduras y sellos mecánicos. 
· Toma de lecturas de voltaje, amperaje y RPM. 
· Realizar lavado interior de motor y rebarnizado.
· Realizar limpieza de arrancador e interruptor de seguridad.
· Revisión y limpieza general de los equipos. 

· GUADAÑADORA: La inspección de la guadañadora debe ser completa y debe incluir un chequeo cuidadoso de las partes, así como el estado en que se encuentran todas las partes expuestas al contacto o a daños causados por manipulación y/o corrosión.

Inspección general del equipo:

· Limpieza, exterior e interior
· Revisión y mantenimiento correctivo que sea necesario incluidos repuestos.

•	PLANTA ELECTRICA:   El contratista deberá realizar las rutinas necesarias para el mantenimiento de la planta eléctrica, siguiendo todos los protocolos de seguridad establecidos. El personal que efectúe el mantenimiento debe contar con los elementos de protección personal necesarios para la actividad, además debe contar con certificado de electricista con matrícula y tarjeta profesional vigente al igual que certificado en motores Diesel, emitido por una entidad oficial.

Inspección general del equipo:
· Mantenimiento preventivo de latonería y pintura
· Revisión y limpieza externa e interna de la planta.
· Revisión, reparación y verificación de funcionamiento
· Revisión y Limpieza del tanque de combustible
· Cambio de filtros 
· Cambio de aceite
· Medición de vida de la batería y cambio de las mismas en caso de encontrarse en mal estado.
· Suministro de módulo de transferencia

•	NEVERA: La inspección de las neveras debe ser completa y debe incluir un chequeo cuidadoso de las resistencias, gases refrigerantes, entre otros, así como el estado en que se encuentran todas las partes expuestas al contacto con el líquido preparado o a daños causados por manipulación y/o corrosión.

Inspección general del equipo:

· Limpieza y brillado exterior .
· Revisar las partes y accesorios que lo comprenden, donde las partes que haya que reemplazar serán de la misma marca con garantía y asegurando su originalidad para su correcto funcionamiento.
· Revisión de fugas, cableado, polo a tierra y revisión general de la parte eléctrica.
· Revisión y Carga de gas.
· Limpieza del condensador, retirar la suciedad y el polvo depositados sobre la superficie del mismo.
· Revisión de empaque de la puerta.

•	MICROONDAS: La inspección de las neveras debe ser completa y debe incluir un chequeo cuidadoso de las resistencias, gases refrigerantes, entre otros, así como el estado en que se encuentran todas las partes expuestas al contacto con el líquido preparado o a daños causados por manipulación y/o corrosión.

Inspección general del equipo:
· Limpieza  y brillado exterior  e interior.
· Revisar las partes y accesorios que lo comprenden, donde las partes que haya que reemplazar serán de la misma marca con garantía y asegurando su originalidad para su correcto funcionamiento.
· Revisión de fugas, cableado, polo a tierra y revisión general de la parte eléctrica.
· Revisión bombilla, condensador y diodo.
· Limpieza del condensador y el Diodo.
· Retirar suciedad de corrosión y aplicar anticorrosivos para protección.

·                PLANTA SOLAR: El contratista deberá realizar las rutinas necesarias para el mantenimiento de la planta solar ( POWEST 6KVA HIBRIDA) , siguiendo todos los protocolos de seguridad establecidos. El personal que efectúe el mantenimiento debe contar con los elementos de protección personal necesarios para la actividad y debe estar calificado en trabajo seguro en alturas y montaje de sistemas solares fotovoltaicos, emitido por una entidad oficial.

Inspección general del equipo:
· Revisión general
· Ajuste del sistema eléctrico AC y DC
· Ajuste del sistema de protección breaker, contactores, tarjetas de control, transferencias, banco de baterías
· Prueba de descarga profunda, igualación y flotación.
· Limpieza y ajuste general de los paneles solares y su estructura
· Ajuste de contactos de cableado en general
· Cambios de tarjetas monitoras, contactor principal (si se requiere)
· Lámparas de pasillo (si se requiere)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Comenzará desde el inicio de ejecución del contrato, para lo cual previamente el contratista debe presentar para revisión y aprobación al supervisor del contrato, o a quien él designe, el cronograma de mantenimiento correctivo de todos los equipos reportados como fuera de funcionamiento.
Adicionalmente, el contratista atenderá todas las solicitudes para visitas de mantenimiento correctivo las 24 horas, durante todos los días de la vigencia del contrato, a los equipos que lo requieran por algún tipo de daño o falla que interrumpan el normal funcionamiento de los equipos durante el plazo de ejecución del contrato. Las solicitudes se considerarán recibidas por el contratista a partir de la fecha y hora de llamada realizada a cualquiera de los teléfonos que haya indicado el contratista para ese fin, o cualquiera sea el medio y oportunidad por el cual se informe del requerimiento y la respuesta deberá ajustarse estrictamente a los tiempos de respuestas definidos.
Durante las visitas de mantenimiento correctivo, el contratista determinará qué tipo de mantenimiento correctivo requerirá el equipo que se encuentre fuera de funcionamiento o con funcionamiento anormal, realizando el diagnóstico del equipo y la valoración económica de los repuestos y/o partes requeridas, teniendo en cuenta el valor real del mercado. El diagnóstico de los equipos para mantenimiento correctivo y el posterior reporte para pago serán diseñados previamente entre le ICBF y la empresa contratista, y deberá incluir fotografías antes de los elementos en falla y fotografías posteriores después de realizadas las reparaciones y puestas en funcionamiento los equipos.
La elaboración y presentación de estos diagnósticos, valoraciones económicas y reportes de corrección, no generará costo adicional para el ICBF. El supervisor del contrato, o a quien el designe, autorizará el mantenimiento correctivo de los equipos según el diagnóstico presentado.
En caso de que se autorice la realización del mantenimiento por el supervisor del contrato, o por quien el designe, se deberá prestar el servicio en sitio y deberá incluir los repuestos y/o partes requeridos para dejar los equipos operativos. La unidad de visita de mantenimiento correctivo incluirá todas las visitas necesarias al mismo equipo para dejar el equipo en funcionamiento.
TIEMPO DE RESPUESTA PARA MANTENIMIENTO

A continuación, se establecen los tiempos de respuesta para las diferentes actividades incluidas en el mantenimiento preventivo y correctivo

	ACTIVIDAD
	TIEMPO EJECUCIÓN

	Ejecutar actividades de mantenimiento preventivo
	Dentro de la programación

	Ejecutar visitas de mantenimiento correctivo
	Un (1) día calendario

	Elaboración y presentación de diagnóstico y valoraciones económicas de cualquier tipo de mantenimiento correctivo
	Dos (2) días hábiles

	Disponibilidad entrega de repuestos y ejecución de mantenimientos correctivos.
	Un (1) día hábil.



Nota: Para determinar el valor unitario tener en cuenta las condiciones técnicas del anexo 7, el valor total de la propuesta es la suma de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.

	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD 
	PERIODICIDAD
	VALOR UNITARIO CON IVA
	VALOR TOTAL CON IVA

	Planta Eléctrica , Motor Cummins, modelo GPC 2003, potencia 250KVA . (Sede Administrativa – Regional Sucre)
	UND
	1
	1
	
	

	Electrobomba con capacidad de 2 HP, marca Magne Tek(Sede Administrativa – Regional Sucre)
	UND
	1
	1
	
	

	Equipo despachador de agua caliente/fría, para botellones de agua con capacidad de 20Lts, 110 V. (Sede Administrativa – Regional Sucre)
	UND
	2
	2
	
	

	Guadañadora motor de 2 tiempos de 0.9 litros de tanque de gasolina, aceite 50, con filtro de aire, marca Mitsubishi. (Sede Administrativa – Regional Sucre)
	UND
	1
	1
	
	

	Nevera, Marca Haceb, capacidad 272 lts. (Sede Administrativa – Regional Sucre)
	UND
	1
	1
	
	

	Planta solar marca POEST de 6 KVA hibrida(Sede Administrativa – Regional Sucre)
	UND
	1
	1
	
	

	Electrobomba con capacidad de 1 HP, marca Pedrollo. (Centro Zonal Boston)
	UND
	1
	1
	
	

	Equipo despachador de agua caliente/fría, para botellones de agua con capacidad de 20Lts, 110 V. (Centro Zonal Boston)
	UND
	2
	2
	
	

	Electrobomba con capacidad de 0,5 HP, marca pedrollo. (Centro Zonal Boston)
	 UND
	1
	1
	
	

	Hidro flow Intervarem , volumen 24 , marca pedrollo. (Centro Zonal Boston)
	 UND
	1
	1
	
	

	Nevera, Marca Haceb, capacidad  272 lts. (Centro Zonal Boston)
	UND
	1
	1
	
	

	Nevera, Marca Haceb, capacidad  272 lts. (Centro Zonal Sincelejo)
	UND
	1
	1
	
	

	Electrobomba con capacidad de 1.5 HP, marca IHM. (Centro Zonal Sincelejo)
	UND
	1
	1
	
	

	Equipo despachador de agua caliente/fría, para botellones de agua con capacidad de 20Lts, 110 V. (Centro Zonal Sincelejo)
	UND
	3
	2
	
	

	Electrobomba con capacidad de 1.5 HP, marca Pedrollo. (Centro Zonal Norte)
	UND
	1
	1
	
	

	Equipo despachador de agua caliente/fría, para botellones de agua con capacidad de 20Lts, 110 V. (Centro Zonal Norte)
	UND
	3
	2
	
	

	Nevera, Marca Haceb, capacidad  272 lts. (Centro Zonal Norte)
	UND
	1
	1
	
	

	Equipo despachador de agua caliente/fría, para botellones de agua con capacidad de 20Lts, 110 V. (Centro Zonal Mojana)
	UND
	2
	2
	
	

	Nevera, Marca Haceb, capacidad  272 lts. (Centro Zonal Mojana)
	UND
	1
	1
	
	

	Microondas, Marca   Kaley, potencia de entrada 1350 voltios, Modelo KMW11(Centro Zonal Mojana)
	UND
	1
	1
	
	

	TOTAL
	$ 




TOTAL VALOR DE LA PROPUESTA EN LETRAS Y NÚMERO.

La presente propuesta económica incluye todos los impuestos incluido el IVA, costos directos e indirectos en que incurra el contratista durante la ejecución del contrato. Así mismo esta propuesta cuenta con las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.

NOTA 1: Para establecer el valor de la propuesta económica, se tendrá en cuenta la sumatoria del total del valor de las cantidades solicitadas   (incluido IVA) ofertados, No obstante el contrato se suscribirá por el valor total del presupuesto asignado para la presente convocatoria, el cual se ira ejecutando de acuerdo a la necesidades requeridas o hasta agotar dicho presupuesto.
NOTA: 2: El ICBF evaluará la propuesta económica y a su vez está facultado para rechazar propuestas que el comité evaluador considere precios artificialmente bajos. En este evento el ICBF solicitará las explicaciones pertinentes y documentos que soporten la explicación del interesado.

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE













 ANEXO No. 7 
ACEPTACION DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE BIEN, OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

NOMBRE DEL OFERENTE: _______________________________________________________,
 
     _________________________________________________ en mi calidad de representante legal de la _________________________o ____________________________ en mi calidad de proponente, declaro que acepto y cumplo con las siguientes condiciones técnicas de la presente invitación pública

	1. DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO



OBJETO:    CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS, PARA EQUIPOS ESPECIALES, PLANTAS ELECTRICAS Y MOTOBOMBAS DE PROPIEDAD DEL ICBF REGIONAL SUCRE Y SUS CENTROS ZONALES SEGUN CORRESPONDAN.

	2. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC, V.14.080)



	GRUPO
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	(F) Servicios
	72000000
	

72150000
	

72154100
	72154108
Servicio	de mantenimiento o reparación de bombas
alternativas

	(F) Servicios
	72000000
	72150000
	72151500
	72151514
Servicio	de mantenimiento de	energía	de
mantenimiento o de reserva.

	(F) Servicios
	73000000
	73150000
	73152100
	73152108
Servicio	de mantenimiento o reparación de
equipos electrónicos.



	3. UNIDAD DE MEDIDA



Unidad

	4. DESCRIPCIÓN GENERAL



El ICBF no cuenta con personal en su planta calificado para realizar labores de mantenimiento de equipos especializados, ni con los elementos que se requieren para dicha labor. Por lo tanto, para el cumplimiento de la gestión institucional, al uso de los distintos equipos especiales con los que cuenta la Regional Sucre, se ha identificado la necesidad de contratar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los mismos, los cuales implican el suministro y mano de obra necesaria para la realización de las actividades contenidas en el inventario de esta Institución.

Que en el presupuesto de la vigencia 2024 se dispone de los recursos necesarios para contratar este servicio, con el fin de realizar los mantenimientos preventivos y correctivos según sea el caso, incluyendo el suministro y mano de obra para la realización de estas actividades, garantizando el óptimo funcionamiento de los equipos y controlando los impactos que tanto estos equipos como el mantenimiento de los mismos puedan generar al medio ambiente.

4.1 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO 

La Regional Sucre cuenta con plantas eléctricas, planta solar, electrobombas y varios equipos especiales tales como: dispensadores de agua, microondas, neveras, guadaña, entre otros, los cuales se van deteriorando con el uso y para garantizar su óptimo funcionamiento se hace necesario hacerles mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, por lo que se requiere que este servicio sea realizado por personal calificado correspondiente.

A continuación, se relacionan los equipos a intervenir, su ubicación y periodicidad de los mantenimientos:
	[bookmark: _Hlk9932737]CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD 
	PERIODICIDAD

	Planta Eléctrica , Motor Cummins, modelo GPC 2003, potencia 250KVA . (Sede Administrativa – Regional Sucre)
	UND
	1
	1

	Electrobomba con capacidad de 2 HP, marca Magne Tek(Sede Administrativa – Regional Sucre)
	UND
	1
	1

	Equipo despachador de agua caliente/fría, para botellones de agua con capacidad de 20Lts, 110 V. (Sede Administrativa – Regional Sucre)
	UND
	2
	2

	Guadañadora motor de 2 tiempos de 0.9 litros de tanque de gasolina, aceite 50, con filtro de aire, marca Mitsubishi. (Sede Administrativa – Regional Sucre)
	UND
	1
	1

	Nevera, Marca Haceb, capacidad 272 lts. (Sede Administrativa – Regional Sucre)
	UND
	1
	1

	Planta solar marca POEST de 6 KVA hibrida(Sede Administrativa – Regional Sucre)
	UND
	1
	1

	Electrobomba con capacidad de 1 HP, marca Pedrollo. (Centro Zonal Boston)
	UND
	1
	1

	Equipo despachador de agua caliente/fría, para botellones de agua con capacidad de 20Lts, 110 V. (Centro Zonal Boston)
	UND
	2
	2

	Electrobomba con capacidad de 0,5 HP, marca pedrollo. (Centro Zonal Boston)
	 UND
	1
	1

	Hidro flow Intervarem , volumen 24 , marca pedrollo. (Centro Zonal Boston)
	 UND
	1
	1

	Nevera, Marca Haceb, capacidad  272 lts. (Centro Zonal Boston)
	UND
	1
	1

	Nevera, Marca Haceb, capacidad  272 lts. (Centro Zonal Sincelejo)
	UND
	1
	1

	Electrobomba con capacidad de 1.5 HP, marca IHM. (Centro Zonal Sincelejo)
	UND
	1
	1

	Equipo despachador de agua caliente/fría, para botellones de agua con capacidad de 20Lts, 110 V. (Centro Zonal Sincelejo)
	UND
	3
	2

	Electrobomba con capacidad de 1.5 HP, marca Pedrollo. (Centro Zonal Norte)
	UND
	1
	1

	Equipo despachador de agua caliente/fría, para botellones de agua con capacidad de 20Lts, 110 V. (Centro Zonal Norte)
	UND
	3
	2

	Nevera, Marca Haceb, capacidad  272 lts. (Centro Zonal Norte)
	UND
	1
	1

	Equipo despachador de agua caliente/fría, para botellones de agua con capacidad de 20Lts, 110 V. (Centro Zonal Mojana)
	UND
	2
	2

	Nevera, Marca Haceb, capacidad  272 lts. (Centro Zonal Mojana)
	UND
	1
	1

	Microondas, Marca   Kaley, potencia de entrada 1350 voltios, Modelo KMW11(Centro Zonal Mojana)
	UND
	1
	1




NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien)

· Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible
· NTC 2050 : Código Eléctrico Colombiano
· RETIE: Reglamento  Eléctrico de Instalaciones Eléctricas
· Ley 697 de 2001: Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de energía, se promueve la utilización de energía y se dictan otras disposiciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR

IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

Consiste en la realización de una serie de actividades de obligatorio cumplimiento por parte del CONTRATISTA, que permitan detectar posibles fallas, aumentar la vida útil de los equipos, disminuir costos de reparaciones, entre otras ventajas, en estas actividades se incluyen todos los insumos, elementos, repuestos, mano de obra, transporte y demás elementos que se requieran para la prestación del servicio. Las visitas de mantenimiento preventivo comenzarán desde el inicio de ejecución del contrato, para lo cual previamente el contratista debe presentar para revisión y aprobación el cronograma de mantenimiento preventivo de todos los equipos en funcionamiento.
Durante cada mantenimiento preventivo se deben realizar todos los trabajos, verificaciones, reparaciones, ajustes, regulaciones y controles necesarios según los procedimientos indicados para asegurar el normal funcionamiento de los equipos y de todas sus partes.
Así mismo, de acuerdo a las necesidades de los equipos, se especifica alguno de los requerimientos:

•	ELECTROBOMBAS: La inspección de las electrobombas debe ser completa y debe incluir un chequeo cuidadoso de las tolerancias entre las partes giratorias y las estacionarias, así como el estado en que se encuentran todas las partes expuestas a roce o a daños causados por arenisca y/o corrosión. Se realizará el mantenimiento al equipo de bombeo, y en caso de que no esté realizado o normalizado, proceder a pintar bombas, bases, tuberías, siguiendo los códigos de colores. 

 Inspección general del equipo:
· Revisión y verificación de funcionamiento. 
· Verificación de temperatura de los cojinetes. En caso de calentamiento, investigar la causa exacta. 
· Lubricación de los cojinetes o rodamientos de la bomba y motor. Quitar la grasa o aceite usado, lavar los receptáculos, reponer la grasa o el aceite del mismo tipo que se estaba usando con anterioridad.
· Quitar la tapa de la bomba para revisar el estado del impulsor y de los anillos de cierre. En caso de desgaste, reemplazar anillos de cierre.
· Revisar la caja o cuerpo. Desincrustarla y limpiarla.
· Verificar los ejes de la bomba o flecha. Verificar los manguitos y en caso de desgaste realizar el cambio. 
· Revisión de vibraciones o ruidos extraños. 
· Verificación y cambio de empaquetaduras y sellos mecánicos. 
· Toma de lecturas de voltaje, amperaje y RPM. 
· Realizar lavado interior de motor y rebarnizado.
· Realizar limpieza de arrancador e interruptor de seguridad.
· Revisión y limpieza general de los equipos. 

· GUADAÑADORA: La inspección de la guadañadora debe ser completa y debe incluir un chequeo cuidadoso de las partes, así como el estado en que se encuentran todas las partes expuestas al contacto o a daños causados por manipulación y/o corrosión.

Inspección general del equipo:

· Limpieza, exterior e interior
· Revisión y mantenimiento correctivo que sea necesario incluidos repuestos.

•	PLANTA ELECTRICA:   El contratista deberá realizar las rutinas necesarias para el mantenimiento de la planta eléctrica, siguiendo todos los protocolos de seguridad establecidos. El personal que efectúe el mantenimiento debe contar con los elementos de protección personal necesarios para la actividad, además debe contar con certificado de electricista con matrícula y tarjeta profesional vigente al igual que certificado en motores Diesel, emitido por una entidad oficial.

Inspección general del equipo:
· Mantenimiento preventivo de latonería y pintura
· Revisión y limpieza externa e interna de la planta.
· Revisión, reparación y verificación de funcionamiento
· Revisión y Limpieza del tanque de combustible
· Cambio de filtros 
· Cambio de aceite
· Medición de vida de la batería y cambio de las mismas en caso de encontrarse en mal estado.
· Suministro de módulo de transferencia

•	NEVERA: La inspección de las neveras debe ser completa y debe incluir un chequeo cuidadoso de las resistencias, gases refrigerantes, entre otros, así como el estado en que se encuentran todas las partes expuestas al contacto con el líquido preparado o a daños causados por manipulación y/o corrosión.

Inspección general del equipo:

· Limpieza y brillado exterior .
· Revisar las partes y accesorios que lo comprenden, donde las partes que haya que reemplazar serán de la misma marca con garantía y asegurando su originalidad para su correcto funcionamiento.
· Revisión de fugas, cableado, polo a tierra y revisión general de la parte eléctrica.
· Revisión y Carga de gas.
· Limpieza del condensador, retirar la suciedad y el polvo depositados sobre la superficie del mismo.
· Revisión de empaque de la puerta.

•	MICROONDAS: La inspección de las neveras debe ser completa y debe incluir un chequeo cuidadoso de las resistencias, gases refrigerantes, entre otros, así como el estado en que se encuentran todas las partes expuestas al contacto con el líquido preparado o a daños causados por manipulación y/o corrosión.

Inspección general del equipo:
· Limpieza  y brillado exterior  e interior.
· Revisar las partes y accesorios que lo comprenden, donde las partes que haya que reemplazar serán de la misma marca con garantía y asegurando su originalidad para su correcto funcionamiento.
· Revisión de fugas, cableado, polo a tierra y revisión general de la parte eléctrica.
· Revisión bombilla, condensador y diodo.
· Limpieza del condensador y el Diodo.
· Retirar suciedad de corrosión y aplicar anticorrosivos para protección.

·                PLANTA SOLAR: El contratista deberá realizar las rutinas necesarias para el mantenimiento de la planta solar ( POWEST 6KVA HIBRIDA) , siguiendo todos los protocolos de seguridad establecidos. El personal que efectúe el mantenimiento debe contar con los elementos de protección personal necesarios para la actividad y debe estar calificado en trabajo seguro en alturas y montaje de sistemas solares fotovoltaicos, emitido por una entidad oficial.

Inspección general del equipo:
· Revisión general
· Ajuste del sistema eléctrico AC y DC
· Ajuste del sistema de protección breaker, contactores, tarjetas de control, transferencias, banco de baterías
· Prueba de descarga profunda, igualación y flotación.
· Limpieza y ajuste general de los paneles solares y su estructura
· Ajuste de contactos de cableado en general
· Cambios de tarjetas monitoras, contactor principal (si se requiere)
· Lámparas de pasillo (si se requiere)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Comenzará desde el inicio de ejecución del contrato, para lo cual previamente el contratista debe presentar para revisión y aprobación al supervisor del contrato, o a quien él designe, el cronograma de mantenimiento correctivo de todos los equipos reportados como fuera de funcionamiento.
Adicionalmente, el contratista atenderá todas las solicitudes para visitas de mantenimiento correctivo las 24 horas, durante todos los días de la vigencia del contrato, a los equipos que lo requieran por algún tipo de daño o falla que interrumpan el normal funcionamiento de los equipos durante el plazo de ejecución del contrato. Las solicitudes se considerarán recibidas por el contratista a partir de la fecha y hora de llamada realizada a cualquiera de los teléfonos que haya indicado el contratista para ese fin, o cualquiera sea el medio y oportunidad por el cual se informe del requerimiento y la respuesta deberá ajustarse estrictamente a los tiempos de respuestas definidos.
Durante las visitas de mantenimiento correctivo, el contratista determinará qué tipo de mantenimiento correctivo requerirá el equipo que se encuentre fuera de funcionamiento o con funcionamiento anormal, realizando el diagnóstico del equipo y la valoración económica de los repuestos y/o partes requeridas, teniendo en cuenta el valor real del mercado. El diagnóstico de los equipos para mantenimiento correctivo y el posterior reporte para pago serán diseñados previamente entre le ICBF y la empresa contratista, y deberá incluir fotografías antes de los elementos en falla y fotografías posteriores después de realizadas las reparaciones y puestas en funcionamiento los equipos.
La elaboración y presentación de estos diagnósticos, valoraciones económicas y reportes de corrección, no generará costo adicional para el ICBF. El supervisor del contrato, o a quien el designe, autorizará el mantenimiento correctivo de los equipos según el diagnóstico presentado.
En caso de que se autorice la realización del mantenimiento por el supervisor del contrato, o por quien el designe, se deberá prestar el servicio en sitio y deberá incluir los repuestos y/o partes requeridos para dejar los equipos operativos. La unidad de visita de mantenimiento correctivo incluirá todas las visitas necesarias al mismo equipo para dejar el equipo en funcionamiento.



TIEMPO DE RESPUESTA PARA MANTENIMIENTO

A continuación, se establecen los tiempos de respuesta para las diferentes actividades incluidas en el mantenimiento preventivo y correctivo

	ACTIVIDAD
	TIEMPO EJECUCIÓN

	Ejecutar actividades de mantenimiento preventivo
	Dentro de la programación

	Ejecutar visitas de mantenimiento correctivo
	Un (1) día calendario

	Elaboración y presentación de diagnóstico y valoraciones económicas de cualquier tipo de mantenimiento correctivo
	Dos (2) días hábiles

	Disponibilidad entrega de repuestos y ejecución de mantenimientos correctivos.
	Un (1) día hábil.




OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Obligaciones específicas

1. El contratista deberá prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos especiales, a los cuales deberán incluir el suministro de insumos, elementos, herramientas, materiales y mano de obra, previa solicitud del supervisor del contrato. 
2. Realizar cronograma de los mantenimientos a realizar y presentarlo al supervisor del contrato para su revisión y aprobación.
3. Garantizar la calidad de los servicios y repuestos suministrados; en caso de entregar algún bien defectuoso este deberá ser reemplazado dentro del día hábil siguiente al requerimiento que le efectúe el supervisor del contrato en la dependencia de la Entidad que este le indique. En caso de no ser posible deberá indicar por escrito las razones por las cuales no se puede cumplir con el reemplazo del elemento.
4. La pérdida o daño de cualquier elemento es plena responsabilidad del contratista, sin importar el monto cubierto por el seguro que haya tomado para protección contra tales riesgos durante el embarque, transporte y descargue hasta la entrega final del producto, si así se hiciere.
5. Elaborar informe de las actividades realizadas cada vez que se vaya a realizar pago.
6. Elaborar y diligenciar por cada servicio la Hoja de Vida de cada equipo, este seguimiento debe evidenciarse en el informe de actividades.
7. Realizar las pruebas necesarias en presencia del coordinador de la dependencia o su delegado para cumplir con la entrega de cada equipo a satisfacción.
8. Responder por la calidad del contrato, la cual será continuamente monitoreada por el supervisor asignado.
9. Realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos a cada equipo, de acuerdo a lo presentado en la ficha técnica de condiciones – FCT, cronograma presentado y avalado por el supervisor del contrato.

Obligaciones generales

1. Disponer de lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad de acuerdo con las especificaciones Técnicas descritas en el presente documento.
2. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
3. Mantener afiliado a todo su personal al Sistema General de Seguridad Social y cumplir con la obligación establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002, el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 723 de 2013, para lo cual deberá aportar al supervisor del contrato, copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas mencionados. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas, hasta tanto se dé cumplimiento. 
4. Acatar oportunamente las instrucciones y requerimientos que en cumplimiento del objeto contractual se imparta por el Supervisor designado, sin perjuicio de su autonomía técnica y administrativa.
5. Reportar por escrito al supervisor del contrato cualquier sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados. 
6. Suscribir la garantía única, presentar los amparos requeridos para el cumplimiento del contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.
7. Mantener los precios ofrecidos presentados en la oferta durante el tiempo de la ejecución del contrato.
8. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF), para efectos del pago.
9. Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato actuando con alto grado de profesionalismo responsabilidad y eficacia en la ejecución de las tareas correspondientes.
10. Suscribir el acta de liquidación del contrato.
11. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan por causas que sean imputables al contratista.
12. En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución y/o el valor del contrato, el contratista se debe comprometer a mantener vigentes las garantías constituidas y a ampliarlas por el plazo o valor resultante.
13. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas en el presente documento.
14. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos. 
15. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
16. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza de este contrato y aquellas otras que en su momento pueda impartir el supervisor del mismo

Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión

Para el Eje de Calidad 
Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido. (Evidencia – Formato satisfacción)

Para el Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo
Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral – ATEL del personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato o convenio. (Evidencia - Reporte del accidente o certificación informando que no se presentaron accidente durante la ejecución del contrato o convenio)

Para el Eje Ambiental 
· Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos. (Evidencia - Copia del acto administrativo del permiso y/o autorización).
· Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato. (Evidencia - F37.G7.ABS Formato Certificación Manejo de Residuos Especiales y Peligrosos)

Para el Eje de Seguridad de la Información 
· Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.

	7 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO



	
REGIONAL Y CENTROS ZONALES 
	
DIRECCIONES

	Regional 
	Transv 27 C Nº 27ª -21(Sincelejo)

	CZ Boston 
	Transv 27 C Nº 27ª -21(Sincelejo)

	CZ Sincelejo 
	Calle 32 Nº 28-121 Lote 18 Calle 32 Nº 28 – 131 lote 17 (Sincelejo)

	CZ Norte 
	Calle 25 Nº 25 – 138 Av las peñitas (Sincelejo)

	CZ Mojana 
	Calle 11 Nº 4 – 59 (Sucre – Sucre)

	Casa atrapasueños
	Cdi las delicias cll. 18 # 19-44 b/ las delicias - Corozal



PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Sincelejo.

	8 PLAZO DE EJECUCIÓN




El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación del presente proceso de selección tendrá un plazo de ejecución hasta el 15 de Diciembre de 2024 o hasta agotar la partida presupuestal contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

Se perfecciona con la firma del ordenador del gasto y requiere para su legal ejecución la aprobación de las garantías y la expedición del Registro Presupuestal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

	9 FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO



El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos de ley, y se ejecutará como una bolsa de recursos, teniendo en cuenta el valor unitario ofertado por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica, según las necesidades que presente la entidad. 

Se pagará al contratista así: 

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

	1. TIPIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES



Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, el ICBF ha preparado el Anexo No. 01 Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del proyecto. 

De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del ICBF en el anexo No. 01

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación, se analizan en el anexo No. 01 elaborado de acuerdo con la metodología propuesta por Colombia Compra Eficiente (CCE) detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".  


	1. GARANTIAS



GARANTÍAS

El contratista deberá constituir a favor del ICBF, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que incluya los siguientes amparos: 

1. Cumplimiento general del contrato: por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y 6 meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. 
2. Calidad del Servicios: Por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y 6 meses más, contados a partir del día siguiente a la terminación del contrato.
3. Calidad del bien: Por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y 6 meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. 


NOTA: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución /o el valor del contrato, el contratista se debe comprometer a mantener vigentes las garantías constituidas y a ampliarlas por el plazo o valor resultante.

RUBROS PRESUPUESTALES AFECTADOS: El presente proceso de contratación está  amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF NACION II Nº 10624 de 19/01/2024 y el rubro presupuestal afectado corresponde a: C-4699-1500-2-53105B-4199016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO

2. CERTIFICACIÓN (a suscribir por parte de los oferentes)
_____________________________________________________________( nombre del proponente en caso de persona natural o del Representante Legal y/o apoderado en caso de persona jurídica), identificado con C.C No. _________________, en mi calidad de representante legal y/o Apoderado de _________________________________________________________ (Razón Social de la empresa), identificada con NIT _________________, manifiesto con la presentación y firma del presente documento que he leído, entiendo y puedo garantizar el cumplimiento total del objeto de la convocatoria  y de las especificaciones técnicas contenidas en él y en caso de resultar adjudicatario me comprometo a cumplirlo en su totalidad. ______________________________________ 
Firma Representante Legal y/o Apoderado 
Nombre: _____________________________ 
C.C. ________________________________
















ANEXO No. 8
RELACIÓN DE  CERTIFICACION DE EXPERIENCIA


Nombre o razón social del proponente: 

_______________________________________
Nombre del integrante del consorcio o UT: 

_______________________________________


	
 No. CONTRATO
	NOMBRE CLIENTE
	OBJETO DEL CONTRATO
	MONTO CONTRATADO (incluidas adiciones)
	PLAZO DEL CONTRATO
	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINACIÓN
	DURACION EN MESES
	% DE PARTICIPACIÓN
	PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN – DIRECCION Y TELEFONO
	E-MAIL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



VALOR TOTAL DE CONTRATOS EJECUTADOS: 

___________________________________________________

 			
FIRMA DEL PROPONENTE 

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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