	[image: logovertical4.png]
	República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Secretaria General y Jurídica



ANEXO N°. 2
VALOR DE LA PROPUESTA Y TIEMPO DE EJECUCIÓN

Yo,                         , en mi calidad de representante legal de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                 __________________________________, manifiesto que el valor total de la propuesta es de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXXXXXXXX) y que dicho valor incluye todos y cada uno de los costos, impuestos y cualquier otro valor que pudiere generarse por el cumplimiento del contrato en caso de ser adjudicado a nuestra firma, de acuerdo con lo señalado a continuación: 

	PREPUPUESTO ESTIMADO

	COSTOS DIRECTOS 

	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

	ITEM 
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	SERVICIO
	 VALOR UNITARIO  
	 VALOR TOTAL $ 

	1
	Calibración Juego de Pesas patrón F1 METTLER TOLEDO  (10 mg, 1 g, 10 g, y 200 g). 
NOTA: La incertidumbre de los patrones y CMC del laboratorio deben poder  permitir que las pesas mantengan su clasificación
	UNIDAD
	1
	Calibración
	 
	 

	2
	Calibración Pesa E2 (200 g) SARTORIUS. NOTA: La incertidumbre de los patrones y CMC del laboratorio deben poder  permitir que la pesa mantenga su clasificación
	UNIDAD
	1
	Calibración
	 
	 

	3
	Calibración Pesa F1 (200 g) SB LTDA. NOTA: La incertidumbre de los patrones y CMC del laboratorio deben poder  permitir que la pesa mantenga su clasificación
	UNIDAD
	1
	Calibración
	 
	 

	4
	Mantenimiento preventivo y calibración Balanza analítica
	UNIDAD
	1
	Revisión y Diagnóstico
	 
	 

	
	
	
	
	Mantenimiento preventivo
	 
	

	
	
	
	
	Calibración
	 
	

	5
	Calibración Juego de Pesas Ciliíndricas Tecnipesaje 1, 10 y 100 g. NOTA: La incertidumbre de los patrones y CMC del laboratorio deben poder permitir que la pesa mantenga su clasificación
	UNIDAD
	1
	Calibración
	 
	 

	6
	Mantenimiento preventivo y calibración Bureta digital Tittrete.                     
Puntos de calibración: 1, 3, 5, 10, 25 y 50 ml
	UNIDAD
	2
	Revisión y Diagnóstico
	 
	 

	
	
	
	
	Mantenimiento preventivo
	 
	

	
	
	
	
	Calibración
	 
	

	7
	Mantenimiento preventivo y calibración Bureta digital EPPENDORF                                     
Puntos de calibración: 1, 2.5, 3,  5, 10, 12.5 y 25 ml
	UNIDAD
	1
	Revisión y Diagnóstico
	 
	 

	
	
	
	
	Mantenimiento preventivo
	 
	

	
	
	
	
	Calibración
	 
	

	8
	Mantenimiento preventivo y calibración Bureta digital EPPENDORF                                      
Puntos de calibración: 1, 2.5, 3 y 5 ml
	UNIDAD
	1
	Revisión y Diagnóstico
	 
	 

	
	
	
	
	Mantenimiento preventivo
	 
	

	
	
	
	
	Calibración
	 
	

	9
	Mantenimiento preventivo y calibración Transferpipeta 100 - 1000 µL BRAND 
Puntos de calibración: 100, 500 y 1000 uL
	UNIDAD
	1
	Revisión y Diagnóstico
	 
	 

	
	
	
	
	Mantenimiento preventivo
	 
	

	
	
	
	
	Calibración
	 
	

	10
	Mantenimiento preventivo y calibración Transferpipeta 500 - 5000 µL BRAND 
Puntos de calibración: 500, 2500 y 5000 uL
	UNIDAD
	1
	Revisión y Diagnóstico
	 
	 

	
	
	
	
	Mantenimiento preventivo
	 
	

	
	
	
	
	Calibración
	 
	

	11
	Mantenimiento preventivo y calibración Transferpipeta 1-10mL                          
Puntos de calibración: 1, 5, y 10 ml
	UNIDAD
	2
	Revisión y Diagnóstico
	 
	 

	
	
	
	
	Mantenimiento preventivo
	 
	

	
	
	
	
	Calibración
	 
	

	12
	Titulador automático METROHM con unidades intercambiables                         
Puntos de calibración: 1, 5 10, 15 y 20 ml                                                                                                                                                                       NOTA: El mantenimiento lo debe realizar el representante en Colombia de Metrhom. Incluir los kit de mantenimiento (5)
	UNIDAD
	2
	Revisión y Diagnóstico
	 
	 

	
	
	
	1
	Mantenimiento preventivo
	 
	 

	
	
	
	1
	Calibración
	 
	 

	13
	Calibración Kit de filtros Estándares para espectroscopia UV/VIS. 
	UNIDAD
	1
	Calibración
	 
	 

	TOTAL COSTOS DIRECTOS 
	                    -   

	COSTOS INDIRECTOS 

	ITEM 
	DESCRIPCION 
	TARIFA
	BASE GRAVABLE
	 TOTAL 

	1
	IVA
	19%
	                                                                 -   
	                    -   

	TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
	                    -   

	TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO = (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)
	                    -   







Atentamente, 





Nombre del representante legal 
Nombre del proponente 
Dirección 
Teléfono











Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

image1.png
A

|

Corpoboyaca

Regl6n Estratégica para la Sostenibilidad




