## Hoja1
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LOS ARTES Y LOS SABERES
MÍNIMA CUANTÍA
ANEXO TECNICO
Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos y componentes del sistema de control de acceso al datacenter de la Biblioteca Nacional
Proponente
NIT
Telefono
Direccion
Correo electronico
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT TOTAL
1 | Suministro e instalación CONTROL DE ACCESO para Data center tipo Biométrico con los siguientes requisitos mínimos: • Pantalla LCD de 2,4 pulgadas • Múltiples métodos de autenticación: huella dactilar, tarjeta, PIN • Máx. 500 caras, 3000 tarjetas, 3000 huellas dactilares y 150.000 eventos • Compatible con los protocolos ISAPI e ISUP 5.0 • Configuración mediante cliente web para PC y cliente web para móvil • Soporte red cableada 1 RJ-45, 10/100 M automático • Admite cableado con unidad de control de puerta segura o lector de tarjetas a través de RS-485 • Incluye - 10 Tarjetas de proximidad Actualización o cambio del software del control de acceso | Unidad | 1
2 | Suministro e instalación ELECTROIMAN 600 LIBRAS para puerta de Data Center y Cuarte eléctrico principal, con gabinete que incluye • (H516 Fuente de Poder para control de acceso con antirremanente de tiempo, alimentación directa y Batería Recargable | Unidad | 1
3 | Suministro e instalación BOTON NO TOUCH sensor infrarrojo que detecta su mano a una distancia de hasta 10cm | Unidad | 1
4 | Suministro e instalación puerta Cortafuego para cuarto eléctrico principal, NIVEL II Altura 2,10 Metros – Ancho 0,80 Metros Incluye: Marcos y tableros de puerta (doble tablero) fabricados en Cold roled cal. 16 (1.5 mm. de espesor) refuerzos internos según nivel. Manijas de apertura. (exterior- interior) en acero inoxidable satinado Acabados en pintura color acorde al usado en la entidad. | Unidad | 1
5 | Suministro e instalación Manija para puerta de Data Center cilíndrica reversible ANSI/BHMA A156.2 Grado 2 Placa frontal, cantonera, pestillo y escudo en acero inoxidable | Unidad | 1
COMO REPRESENTANTE LEGAL MANIFIESTO QUE CUMPLO CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y CANTIDADES REQUERIDAS POR EL MINISTERIO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL_________________ CEDULA EMPRESA NIT DIRECCION DIRECCION ELECTRONICA TELEFONO