## Formato de Oferta Economica
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCION | TIPO DE AIRE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Vr. Unitario (Incluido Impuestos)
ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS _ INSTALADOS
1 | AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL CENTRAL 5TR 220V 1PH O 3PH SEER 13 O EFICIENCIA 13. r410 | CENTRAL | UND | 1
2 | AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL CENTRAL 10TR 220V 3PH SEER 13 O EFICIENCIA 13. r410 | CENTRAL | UND | 1
3 | AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 1TR 220V 1PH SEER 13 O EFICIENCIA 13 r410. INCLUYE KIT DE INSTALACION DE 3MTS | MINISPLIT | UND | 1
4 | AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 1.5TR 220V 1PH SEER 13 O EFICIENCIA 13 r410. INCLUYE KIT DE INSTALACION DE 3MTS | MINISPLIT | UND | 1
5 | AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 2TR 220V 1PH SEER 13 O EFICIENCIA 13 r410. INCLUYE KIT DE INSTALACION DE 3MTS | MINISPLIT | UND | 1
6 | AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 3TR 220V 1PH SEER 13 O EFICIENCIA 13 r410. INCLUYE KIT DE INSTALACION DE 3MTS | MINISPLIT | UND | 1
7 | AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 3/4TR 110V 1PH SEER 13 O EFICIENCIA 13 r410. INCLUYE KIT DE INSTALACION DE 3MTS | MINISPLIT | UND | 1
8 | AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL TIPO MINI SPLIT DE PARED DE 1TR 110V 1PH SEER 13 O EFICIENCIA 13 r410. INCLUYE KIT DE INSTALACION DE 3MTS | MINISPLIT | UND | 1
9 | AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL TIPO PISO TECHO DE PARED DE 3TR 220V (BIFASICO O TRIFASICO SEGÚN REQUERIMIENTO - 1PH O 3PH) SEER 13 O EFICIENCIA 13 r410. | PISO TECHO | UND | 1
10 | AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL TIPO PISO TECHO DE PARED DE 5TR 220V (BIFASICO O TRIFASICO SEGÚN REQUERIMIENTO - 1PH O 3PH) SEER 13 O EFICIENCIA 13 r410. | PISO TECHO | UND | 1
11 | AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL TIPO CASETTE 5TR 220V 1PH SEER 13 O EFICIENCIA 13 r410. | CASETTE | UND | 1
12 | AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL TIPO CASETTE 3TR 220V 1PH SEER 13 O EFICIENCIA 13 r410. | CASETTE | UND | 1
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INSTALACION
13 | TUBERIA EN COBRE DE 1/2" |  | ROLLO | 1
14 | TUBERIA EN COBRE DE 1/4" |  | ROLLO | 1
15 | TUBERIA EN COBRE DE 3/4" |  | ROLLO | 1
16 | TUBERIA EN COBRE DE 3/8" |  | ROLLO | 1
17 | TUBERIA EN COBRE DE 5/8" |  | ROLLO | 1
18 | TUBERIA EN COBRE DE 7/8" |  | ROLLO | 1
19 | FILTRO SECADOR 1/2 X 1/2" SOLDABLE O ROSCA |  | UND | 1
20 | FILTRO SECADOR 3/8 X 3/8" SOLDABLE O ROSCA |  | UND | 1
21 | GAS BUTANO |  | CILINDRO | 1
22 | VARILLAS SOLDAPLATA |  | UND | 1
23 | RUBATEX DE 3/4" |  | UND | 1
24 | RUBATEX DE 5/8" |  | UND | 1
25 | CODOS PVC DE 3/4" |  | UND | 1
26 | UNIONES EN PVC DE 3/4" |  | UND | 1
27 | SOLDADURA PVC 1/4" DE GALON |  | GLN | 1
28 | CINTA FOIL |  | ROLLO | 1
29 | CODOS DE COBRE DE 3/4" |  | UND | 1
30 | CODOS DE COBRE DE 1/2 " |  | UND | 1
31 | CODOS DE COBRE DE 3/8" |  | UND | 1
32 | GAS REFRIGERANTE R410A |  | CILINDRO | 1
33 | CILINDRO DE NITROGENO DE 2M3 |  | CILINDRO | 1
34 | BREAKER 2X50AMPS |  | UND | 1
35 | BREAKER 3X50AMPS |  | UND | 1
36 | BREAKER 3X60AMPS |  | UND | 1
37 | CABLE ELECTRICO AWG CL # 8 |  | ML | 1
38 | CABLE ELECTRICO AWG CL # 10 |  | ML | 1
39 | CABLE ELECTRICO AWG CL # 12 |  | ML | 1
40 | CABLE ENCAUCHETADO 3X8 |  | ML | 1
41 | CABLE ENCAUCHETADO 3X10 |  | ML | 1
42 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 |  | ML | 1
43 | CABLE ENCAUCHETADO 3X14 |  | ML | 1
44 | BREAKER 20AMP |  | UND | 1
45 | BREAKER 30AMP |  | UND | 1
46 | BREAKER 40AMP |  | UND | 1
47 | BREAKER 50AMP |  | UND | 1
48 | BREAKER 60AMP |  | UND | 1
49 | TUBERIA PVC 3/4 CON AISLAMIENTO TERMICO |  | ML | 1
50 | CINTA VINILO |  | ROLLO | 1
51 | TUBERIA CONDUIT 3/4" |  | ML | 1
52 | TUBERIA FLEXICONDUIT 3/4" |  | ML | 1
53 | CODO CONDUIT 3/4" |  | UND | 1
54 | PIE AMIGO PARA EVAPORADOR TIPO PISOTECHO |  | UND | 1
55 | TUERCA FLEX DE BRONCE 1/2" |  | UND | 1
56 | TUERCA FLEX DE BRONCE 1/4" |  | UND | 1
57 | TUERCA FLEX DE BRONCE 3/8" |  | UND | 1
58 | TUERCA FLEX DE BRONCE 5/8" |  | UND | 1
59 | TUERCA FLEX DE BRONCE 3/4" |  | UND | 1
60 | TUERCA FLEX DE BRONCE 7/8" |  | UND | 1
61 | VALVULA DE GUSANILLO |  | UND | 1
62 | TERMOSTATO DIGITAL AIRE ACONDICIONADO 24 VOLTIOS |  | UND | 1
63 | BOMBA DE CONDENSADO |  | UND | 1
64 | BASE PLASTICA PARA CONDENSADORA |  | UND | 1
65 | BASE METÁLICA PARA CONDENSADORA |  | UND | 1
66 | TUBERIA EMT 3/4 |  | UND | 1
67 | CORAZA AMERICANA 3/4 (GRIS) |  | ML | 1
68 | LLEGADA A MAQUINA PARA EQUIPO CENTRAL EN PIRALU |  | UND | 1
VALOR TOTAL A PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | 0