## Hoja1
ITEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | MEDIDA | CANTIDAD | VALOR TECHO SIN IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | BIOSEGURIDAD | BOLSAS DE DESECHO ROJA | 85 cm x 105 cm | UNIDAD | 100 | 39000
2 | BIOSEGURIDAD | BOLSAS DE DESECHO VERDE | 85 cm x 105 cm | UNIDAD | 100 | 39000 |  |  | VALOR TECHO UNITARIO INCLUIDO IVA
3 | BIOSEGURIDAD | CARPA PARA CUARENTENA | Carpa para cuarentena según especificaciones internacionales de cuarentena y aislamiento. Incluye dotación de 30 sillas plásticas, tres mesas plásticas, una camilla para revisión de pacientes. Dimensiones 4.7 mts de ancho x 7.6 mts de largo x 3.00 mts de alto, con puerta de cremallera para cierre total y hermético. Debe poder ser anclada sobre superficie de pavimento o concreto. | UNIDAD | 1 | 6950000
4 | BIOSEGURIDAD | GUANTES DE NITRILO | 500 pares talla S; 250 pares talla M y 250 pares talla L | PAR | 1000 | 1350000
5 | BIOSEGURIDAD | RECOLECTOR DE AGUJAS (GUARDIAN) | Material: Polipropileno, con capacidad de 1 litro, marcación y rotulado según norma, cierre hermético y diseñado para depositar diferentes objetos corto punzantes, color rojo. | UNIDAD | 1 | 7950
6 | DOTACION BRIGADISTAS | BOTIQUIN PORTATIL TIPO A | Botiquines portátiles tipo A con el siguiente contenido: | UNIDAD | 1 | 89000
MALETIN DE 35X35 Cm confeccionado en lona campero con forro térmico con compartimientos, cinta Vinilo reflectivo con adhesivo sensible a la presión de tecnología óptica a base de prismas. Cumple con la Norma NTC 4739 del Icontec. logo de la entidad bordado, cremallera de seguridad y con el siguiente contenido:
• Gasa Estéril: 20 unidades
• Esparadrapo de Tela: 1 rollo de 4" x 5 Yd
• Bajalenguas en Madera: 1 paquete x 20 unidades
• Guantes de Nitrilo: 1 caja x 100 unidades
• Venda elástica: 2 unidad de 2" x 5 Yd
• Venda elástica: 2unidad de 3" x 5 Yd
• Venda elástica: 2 unidad de 5" x 5 Yd
• Venda de algodón laminado:21 unidad de 3” x 5 Yd
• Venda de algodón laminado: 2 unidad de 5” x 5 Yd
• Yodopovidona: 1 frasco x 120 ml
• Solución Salina: 2 bolsas x 250 ml
• Termómetro FLEXIBLE: 1 unidad
• Alcohol Antiséptico: 1 frasco x 345 ml
• Mascara de rescate tipo ambu 1 unidad
7 | DOTACION BRIGADISTAS | BOTIQUIN TIPO B | Botiquines portátiles tipo B con el siguiente contenido: | UNIDAD | 1 | 725950
MALETIN confeccionado en lona campero con forro térmico con compartimientos, cinta Vinilo reflectivo con adhesivo sensible a la presión de tecnología óptica a base de prismas. Cumple con la Norma NTC 4739 del Icontec. logo de la entidad bordado, cremallera de seguridad y con el siguiente contenido:
Gasa no Estéril: 1 Paquete x 200 unidades
Gasa Estéril: 20 unidades
Compresas no estériles (toallas higiénicas): 4 unidades
Esparadrapo de Tela: 2 rollos de 4" x 5 Yd
Bajalenguas en Madera: 2 paquetes x 20 unidades
Guantes de Nitrilop: 1 caja x 50 pares
Venda elástica: 2 unidades de 2" x 5 Yd
Venda elástica: 2 unidades de 3" x 5 Yd
Venda elástica: 2 unidades de 5" x 5 Yd
Venda de algodón laminado: 2 unidades de 3” x 5 Yd
Venda de algodón laminado: 2 unidades de 5” x 5 Yd
Yodopovidona: 1 galón
Solución Salina: 5 bolsas x 500 ml
Termómetro mercurio en vidrio: 1 unidad
Alcohol Antiséptico: 1 frasco x 700 ml
Tijera para trauma: 1 unidad
Linterna: 1 unidad
Pilas de repuesto: 4 pares
Inmovilizadores Cervicales Adulto: 2 unidades
Inmovilizadores Cervicales Niño: 2 unidades
Inmovilizadores para Extremidades: 2 unidades
Vasos Desechables: 25 unidades
Tensiómetro: 1 unidad
Fonendoscopio: 1 Unidad
Acetaminofén: 20 tabletas
Hidróxido de Aluminio: 10 tabletas
Aspirina: 10 tabletas
Mascara o barrera para RCP: 2 unidades
8 | DOTACION BRIGADISTAS | BOTIQUIN TIPO CANGURO | Botiquín tipo canguro elaborados en lona campero color rojo, bordado con el logo de la Terminal, con un compartimento grande y otro pequeño sobrepuesto por delante tipo parche, cinta Vinilo reflectivo con adhesivo sensible a la presión de tecnología óptica a base de prismas. Cumple con la Norma NTC 4739 del Icontec, con cinta reflectiva 3M y logotipo de la Terminal, con resorte interior para fijar los elementos pequeños, cremallera plástica de seguridad en sentido lateral, dotados con los siguientes elementos: | UNIDAD | 1 | 69000
1 Linterna de bolsillo cilíndrica, batería led y resistente
1 Pito referencia Fox 40 con anillo y cordón
2 Bajalenguas.
1 Cinta adhesiva Microporosa 1.25 cms x 2.5 Yardas.
1 Tijeras Corta Trauma.
1 Gel Antibacterial 40 ml.
5 Aplicadores empacados en bolsa
2 Tapa Bocas de tela
2 Parches Oculares
10 Curas Estándar.
2 pares de guantes en nitrilo en empaque individual
1 frasco de Yodopovidona solución de 60 ml.
1 frasco de Alcohol de 60 ml.
1 Compresa Estéril.
6 sobres de Gasas Estériles en empaque x 2 Unidades
1 Venda elástica 2 x 5 yardas.
1 Venda de algodón 2 x 5 Yardas.
9 | DOTACION BRIGADISTAS | BRAZALETES DE BRIGADISTAS | Brazaletes para los brigadistas, electrosellados en lona campero, impermeable, con cinta reflectiva Vinilo reflectivo con adhesivo sensible a la presión de tecnología óptica a base de prismas. Cumple con la Norma NTC 4739 del Icontec, con logotipo de la Terminal, con banda ajustable para brazo, color amarillo y con la palabra brigadista. | UNIDAD | 1 | 18950
10 | DOTACION BRIGADISTAS | BRAZALETES DE LIDER DE BRIGADA | Brazaletes para los líderes de la brigada, electrosellados en lona campero, impermeable, con cinta reflectiva Vinilo reflectivo con adhesivo sensible a la presión de tecnología óptica a base de prismas. Cumple con la Norma NTC 4739 del Icontec, con logotipo de la Terminal, con banda ajustable para brazo, color amarillo y con la palabra líder de brigada. | UNIDAD | 1 | 18950
11 | DOTACION BRIGADISTAS | BRAZALETES DEL SCI | Brazaletes para los brigadistas, electrosellados en lona campero, impermeable, con cinta reflectiva Vinilo reflectivo con adhesivo sensible a la presión de tecnología óptica a base de prismas. Cumple con la Norma NTC 4739 del Icontec, con logotipo de la Terminal, con banda ajustable para brazo, color amarillo y con la palabra líder de brigada. | UNIDAD | 10 | 189500
12 | DOTACION BRIGADISTAS | CASCOS DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS Y RESCATE | Casco de seguridad color rojo con barbuquejo de cuatro puntos de sujeción. Contorno de cabeza ajustable mediante rachet. Debe tener impreso el logo de la Terminal y en la parte posterior "BRIGADA DE EMERGENCIAS". Certificación 1C | UNIDAD | 1 | 28000
13 | DOTACION BRIGADISTAS | CHALECOS | Chalecos de los integrantes del SCI, en material impermeable, con el logo bordado de la Terminal y el cargo dentro del SCI adherible con velcro. Con bandas reflectivas, forrados en malla, con 4 bolsillos. 4 en talla S; 8 en talla M; 4 en talla L. | UNIDAD | 16 | 1119200
14 | DOTACION BRIGADISTAS | LINTERNA | Linterna de luces LED con alcance de iluminación de mínimo 100 mts. para uso con batería recargable o pilas, con correa de transporte. Incluye bateria(s) y cable de carga. Potencia igual o superior a 5 watios. | UNIDAD | 1 | 89000
15 | DOTACION BRIGADISTAS | MEGÁFONO (INCLUYE BATERIAS) | Megáfono con sirena: Potencia de salida Mínimo: 25W, Rango de voz: 0.5 - 0.7 Km, Interruptor de micrófono unidireccional, presione para hablar. Incluye funcionalidad de grabación de mensajes. Micrófono anti-chillido con interruptor ON-OFF y control de volumen, interruptor selector modo sirena, correa de transporte de 1Mts, con cable alimentador, gatillo pulsador, batería recargable, peso máximo 1.85kg. Con correa para transporte. Maletín en lona con logo de la entidad. | UNIDAD | 1 | 209950
16 | DOTACION BRIGADISTAS | PALETAS ACRÍLICAS DE "PUNTO DE ENCUENTRO" | Paletas acrílicas DE 10MM con señal de “PUNTO DE ENCUENTRO” mango ergonómico, de tamaño 50 X 50 cm resistentes y en colores apropiados. Película de poliéster rígida fotoluminisente de 10 hora, Vinilo reflectivo con adhesivo sensible a la presión de tecnología óptica a base de prismas. Cumple con la Norma NTC 4739 del Icontec, con cinta reflectiva 3M y logotipo de la Terminal. | UNIDAD | 1 | 39000
17 | DOTACION BRIGADISTAS | RADIO DE TELECOMUNICACIONES | Radios de telecomunicaciones: batería de litio, batería holder, rango vhf, 5w vhf 136-174 mhz, 16-canales/ 2 zonas sin pantalla, espaciamiento entre canales 12.5 y digital 6.25 khz interfaz digital nxdn envío de alias al aire (solo tx), llamada de paging, llamada de emergencia, llamada de grupo, mensaje de estatus stundkill software de despacho, reporte de gps con ptt, encripcion nxdn señalización fleet sync mdc 1200 dtmf, duración de batería hasta 19 horas en ciclos, audio fuerte y claro identifica la persona al hablar con id, que incluya accesorios batería cargador antena y manual de usuario. Password de encendido, lectura y escritura, encripcion por inversión de voz(scanner), identificación auditiva de canal y control de brillo de pantalla. | UNIDAD | 1 | 389950
18 | DOTACION BRIGADISTAS | RADIO TRANSISTOR | Radio transistor AM/FM AC 110 v / DC 4.5 v. Para alimentación con pilas o corriente. Incluye un juego de baterías. | UNIDAD | 1 | 94950
19 | ENERGÍA | BATERÍA PARA CAJA CONTENEDORA | Batería para caja contenedora de los DEA PRIMEDIC HeartSave | UNIDAD | 5 | 1229750
20 | ENERGÍA | BATERÍA PARA CAJA CONTENEDORA | Batería para caja contenedora de los DEA MINDRAY | UNIDAD | 1 | 245950
21 | ENERGÍA | BATERÍA PARA DEA | Batería para DEA PRIMEDIC HeartSave | UNIDAD | 1 | 225950
22 | ENERGÍA | BATERÍA PARA DEA | Batería para DEA MINDRAY | UNIDAD | 1 | 225950
23 | ENERGÍA | BATERÍA PARA MEGÁFONO | Batería recargable para megáfono STERN | UNIDAD | 3 | 479850
24 | ENERGÍA | BATERIA REF. IEC4R25X | Batería cuadrada para lámpara de emergencias. | UNIDAD | 1 | 48000
25 | ENERGÍA | PILAS AA | Pilas AA tipo alcalina. | PAR | 1 | 4500
26 | ENERGÍA | PILAS AAA | Pilas AAA tipo alcalina. | PAR | 1 | 7500
27 | ENERGÍA | PILAS TIPO D | Pilas tipo D alcalina. | PAR | 1 | 12500
28 | EQUIPO MÉDICO | BALA DE OXIGENO (CON REGULADOR Y CARRO) | Cilindro de Oxígeno Medicinal de 682Lts portátil en aluminio, con regulador y carrito. Garantía de 5 años para el cilindro y 1 año para el regulador. Cargado. | UNIDAD | 1 | 895000
29 | EQUIPO MÉDICO | COLLARÍN CERVICAL | Tipo Filadelfia para adulto. | UNIDAD | 1 | 18900
30 | EQUIPO MÉDICO | CORTADOR DE ANILLOS | De 16 cm en acero quirúrgico. | UNIDAD | 1 | 39950
31 | EQUIPO MÉDICO | DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) | UNIDAD | 5 | 37250000
• Operación totalmente automática con controles visuales y audibles.
• Impulso bifásico controlado por corriente
• Energía suministrada: entre 50J y 360J de acuerdo con la impedancia del paciente (uso pediátrico y adulto)
• Tiempo máximo de carga: 15 segundos
• Tiempo máximo de análisis: 15 segundos
• Descargas: Mínimo 100 descargas a 150J
• Detección de marcapasos
• Electrodos preconectados.
• Autotest de operabilidad de todo el sistema (batería, electrodos, sistemas electrónicos, carga)
Debe incluir:
• Una (1) batería de litio, alcalina o similar recargable, con vida útil de mínimo cuatro (4) años.
• Tres (3) pares de electrodos autoadhesivos desechables no polarizados para uso indistinto infantil/adulto empacados y sellados con cable de mínimo 1 mt. de longitud, con término de durabilidad de 24 meses.
• Un (1) kit de bioseguridad que contiene: un (1) par de tijeras de material, dos (2) tapabocas, dos (1) mascarillas de seguridad, dos (2) pares de guantes de látex,
• Memoria mínima de dos (2) GB o 60 minutos de registros, para el almacenamiento de los registros de cada incidente y sistema para transferencia de la información a computador.
• Debe incluir manual de uso en español y Protocolo de Emergencias por paro cardíaco.
• Un (1) gabinete para guardar cada uno de los DEA, con alarma, batería recargable con cable de poder, dos (2) llaves de la puerta y dos (2) llaves del sistema de alarma, debe ser anclado en los puntos que determine la Terminal de Transporte S.A.
• Suministrar e instalar la señalización de DEA.
32 | EQUIPO MÉDICO | FONENDOSCOPIO (ADULTO) | Fonendoscopio adulto en acero inoxidable, con anillo antifrio en la campana y en el diafragma. Membrana de 48mm de diámetro, diseño de anillo dual anti frio, manguera fabricada en PVC de 53 cm de largo, incluye un par de olivas duras y una membrana para el diafragma. | UNIDAD | 1 | 79950
33 | EQUIPO MÉDICO | INMOVILIZADOR CERVICAL ADULTO | Collar inmovilizador cervical adulto (cuello ortopédico) ajustable a 16 tamaños. De una sola pieza, en polietileno de alta densidad, cubierto con espuma. | UNIDAD | 1 | 49000
34 | EQUIPO MÉDICO | INMOVILIZADOR CERVICAL PEDIÁTRICO | Collar inmovilizador cervical pediátrico (cuello ortopédico) ajustable a 12 tamaños. De una sola pieza, en polietileno de alta densidad, cubierto con espuma. | UNIDAD | 1 | 39000
35 | EQUIPO MÉDICO | INMOVILIZADOR DE CARTÓN PLASTICO | Juego de tres inmovilizadores en cartonplast para brazo, cuello y pierna. | UNIDAD | 1 | 35000
36 | EQUIPO MÉDICO | KIT FÉRULAS INMOVILIZADORAS ADULTO | Paquete de férulas para adulto y pediátrico, traslúcido a rayos X y compatible con MRI. Contiene inmovilizador de brazo, pierna y codo/hombro (adulto); pierna y brazo (pediátrico) y soporte cervical. Incluye maletín de transporte. | KIT | 1 | 49000
37 | EQUIPO MÉDICO | LINTERNA MÉDICA PARA DIAGNÓSTICO | Linterna de bolsillo, luz LED, con alimentación de máximo 2 baterías AAA o AA incluidas. | UNIDAD | 1 | 49000
38 | EQUIPO MÉDICO | MALETÍN DE TRAUMA - MATERIALES E INSUMOS | Maletín en lona impermeable de mínimo tres compartimentos y dos bolsillos para el almacenamiento de los elementos de trauma. Con bolsillos internos individuales para los diferentes componentes. Cierre con cremallera. Con correas para cargar tipo morral y manija superior. Con logo de la Terminal y "MALETIN DE TRAUMA" impresos. | UNIDAD | 1 | 250000
39 | EQUIPO MÉDICO | MASCARILLA RCP CON CONEXIÓN A OXIGENO | Máscara desechable para RCP para uso pediátrico y adulto. Con filtro, conector para oxígeno y correa elástica. Incluye estuche. | UNIDAD | 1 | 25000
40 | EQUIPO MÉDICO | MASCARILLA RCP SIN CONEXIÓN A OXIGENO | Máscarilla desechable para RCP con filtro y válvula de una vía. | UNIDAD | 1 | 12500
41 | EQUIPO MÉDICO | PERA DE SUCCIÓN MANUAL | Pera de caucho para succión manual de fluidos, de una o dos piezas, con capacidad mínima de 30 ml. | UNIDAD | 1 | 148000
42 | EQUIPO MÉDICO | RESUCITADOR BVM ADULTO | Resucitador manual adulto, con válvula, máscara y reservorio. Sin látex. Bolsa de PVC texturizada. Conexión giratoria de 360°de válvula de paciente. Debe contar con válvula limitadora de presión. Capacidad máxima: 700 ml | UNIDAD | 1 | 190000
43 | EQUIPO MÉDICO | RESUCITADOR BVM PEDIATRICO | Resucitador manual pediátrico, con válvula, máscara y reservorio. Sin látex. Bolsa de PVC texturizada. Conexión giratoria de 360°de válvula de paciente. Debe contar con válvula limitadora de presión. Capacidad máxima: 450 ml | UNIDAD | 1 | 89000
44 | EQUIPO MÉDICO | TABLA ESPINAL RÍGIDA LARGA | Tabla espinal rígida larga en polietileno de alta densidad. Medidas: 185 x 45 x 4.5 cm. Incluye 3 correas y sistema inmovilizador de cabeza adaptable a la tabla. | UNIDAD | 1 | 329950
45 | EQUIPO MÉDICO | TENSIÓMETRO ADULTO | Tensiómetro digital de brazo para Adulto. Automático, con pantalla LCD o análoga, alimentación de batería recargable o pilas, con funcionalidades de medición de tensión arterial, pulso, fecha y hora, capacidad mínima de 50 memorias de uso. Debe contener manual de operación. | UNIDAD | 1 | 98000
46 | EQUIPO MÉDICO | TIJERAS DE MATERIAL | Tijeras de acero inoxidable quirúrgico. | UNIDAD | 1 | 85000
47 | EQUIPO MÉDICO | TIJERAS DE TRAUMA | Tijeras de acero inoxidable en ángulo para corte de materiales textiles, cuero y otros. Con punta redondeada, mango antideslizante. Largo no inferior a 17 cms. | UNIDAD | 1 | 39000
48 | EQUIPO MÉDICO | TORNIQUETE | Banda elástica con hebilla o clip en plástico, ajustable. Mecanismo de fácil liberación de presión | UNIDAD | 1 | 49000
49 | EQUIPO MÉDICO | TRANSPORTE ESTANDAR E INMOVILIZADOR DE CABEZA | Juego inmovilizador de cabeza adaptable con correas para tabla espinal rígida larga. | UNIDAD | 1 | 39000
50 | HERRAMIENTA | BARRA | Barra en hierro No. 18 | UNIDAD | 1 | 24000
51 | HERRAMIENTA | GABINETE METÁLICO | Gabinete metálico en lámina calibre 20, con pintura electrostática roja de: ancho 1.10 mts x alto 1.60 mts x fondo 60 cm. Con doble puerta en vidrio o lámina acrílica, chapa y manijas. Incluye 4 rodachines en la base y manija lateral para arrastre y transporte. Doble compartimento: uno sin división y uno de triple división. Tres soportes interiores para herramientas. Soportes exteriores a un lado para tabla espinal rígida. Incluye martillo de seguridad con soporte y fijado con guaya. | UNIDAD | 1 | 1459950
52 | HERRAMIENTA | KIT DE EMERGENCIAS DE RAMPA ELÉCTRICA | Gabinete para emergencias de escalera o rampa eléctrica que incluye: 50 metros de señalización, sisaya, barra, extensión eléctrica, patacabra industrial, palanca, dos cascos de color blanco, 2 pares de guantes industriales y en caucho, tapabocas, mascara para respirar, gafas, martillo, pito, botiquín tipo A, chapa, con sus respectivas señalizaciones, puerta en vidrio de asegurar con llave y marcada. Tamaño: Alto: 1.13 cm Ancho: 32 cm fondo: 27 cm | KIT | 1 | 298950
53 | HERRAMIENTA | PALA | Pala punta 16 cm x 27 cm x 100 cm. Aza en acero carbono con pintura electrostática, mango en madera, empuñadura plástica | UNIDAD | 1 | 35000
54 | HERRAMIENTA | PICA | Pica en hierro cabeza de 5 lbs con cabo en madera de minimo 30". | UNIDAD | 1 | 29900
55 | INSUMO | ALCOHOL ANTISÉPTICO | Envasado en botella plástica por 700 ml. | BOTELLA | 1 | 15900
56 | INSUMO | ALCOHOL SWAB | Toallas antisépticas de alcohol isopropílico al 70% empacadas en sobres individuales | SOBRE | 100 | 129900
57 | INSUMO | APÓSITO DE GASA | Apósito de gasa y algodón hidrófilo 13 cm x 8 cm | PAQUETE * 4 UNDS | 20 | 240000
58 | INSUMO | BAJA LENGUAS | Bajalenguas estándar en madera | PAQUETE * 10 UNDS | 20 | 30000
59 | INSUMO | BOLSA DE CADÁVER | Plástica de mínimo 0.6mm de grosor. 1.10 m de ancho x 2.25 m de largo . Anti desgarros al momento de sujetar . Con cierre central a lo largo de la bolsa . Resistente a fluidos biológicos, formol y humedad. Completamente hermética. Termo sellada para garantizar la contención absoluta de restos infecciosos. Especificada para la manipulación de restos que representen un riesgo clasificado como BSL-4 (Bioseguridad Nivel 4). | UNIDAD | 1 | 389950
60 | INSUMO | CURITAS | Impermeables - Curitas adhesivas resistentes al agua de mínimo 20 mm x 70 mm. | PAQUETE * 20 UNDS | 10 | 129500
61 | INSUMO | CURITAS PARA NIÑOS | Impermeables - Curitas adhesivas resistentes al agua de mínimo 10 mm x 40 mm. | PAQUETE * 20 UNDS | 10 | 109500
62 | INSUMO | ELECTRODOS | Electrodos adulto / pediátrico para DEA PRIMEDIC HEARTSAVE | PAR | 10 | 390000
63 | INSUMO | ELECTRODOS | Electrodos adulto / pediátrico para MINDRAY | PAR | 4 | 156000
64 | INSUMO | EQUIPOS DE VENOCLISIS MACRO Y MICROGOTEO | Equipo estéril para la administración de soluciones, con puerto y manguera de mínimo 150 cm. | UNIDAD | 10 | 490000
65 | INSUMO | ESPARADRAPO DE TELA | Rollo de 3" ancho X 5 YD | ROLLO | 40 | 718000
66 | INSUMO | GASAS ESTÉRILES | Gasas estériles de 3 x 3 cm en sobre individual x 2 unds cada sobre. | SOBRE * 2 GASAS | 200 | 600000
67 | INSUMO | GEL ANTIBACTERIAL | Botella plástica de gel antibacterial de 125 ml. con dispensador | BOTELLA | 20 | 640000
68 | INSUMO | HUMIDIFICADOR CON CANULA DE OXIGENO ADULTO | Frasco humidificador estéril con cánula de mínimo 2 mts. | UNIDAD | 1 | 49950
69 | INSUMO | JERINGAS DESECHABLES | Capacidad 5 C.C. Esterilizada. Incluye aguja. Ene empaque individual sellado. | UNIDAD | 50 | 17550
70 | INSUMO | JERINGAS DESECHABLES | Capacidad 10 C.C. Esterilizada. Incluye aguja. Ene empaque individual sellado. | UNIDAD | 50 | 17550
71 | INSUMO | MANTA TÉRMICA | Manta térmica para emergencias de 160 x 210 cm | UNIDAD | 1 | 19950
72 | INSUMO | MÁSCARA LARINGEA ADULTO | Máscara laringea No. 4 | UNIDAD | 1 | 35000
73 | INSUMO | MÁSCARA LARINGEA INFANTIL | Máscara laringea No. 2.5 | UNIDAD | 1 | 29950
74 | INSUMO | MÁSCARA LARINGEA PEDIATRICA | Máscara laringea No. 1.5 | UNIDAD | 1 | 34950
75 | INSUMO | MICROPORO | Rollo de cinta micropore de 1" x 5 YD. Empaque individual. | ROLLO | 20 | 39000
76 | INSUMO | PAÑUELOS DESECHABLES | Caja de mínimo 90 pañuelos desechables doble hoja | CAJA | 10 | 45000
77 | INSUMO | PINZA PARA CORDÓN UMBILICAL | Pinza desechable en plástico estéril, hipo alergénica para cordón umbilical. | UNIDAD | 1 | 245950
78 | INSUMO | TOALLAS SANITARIAS | Toallas sanitarias para adulto en empaque individual sellado | UNIDAD | 40 | 238000
79 | INSUMO | TORUNDAS DE ALGODÓN | Paquete de torundas de algodón mínimo por 40 unds | PAQUETE | 10 | 169500
80 | INSUMO | VENDA DE ALGODÓN LAMINADO | Venda de algodón laminado de 3" x 5 YD en empaque cerrado individual. | UNIDAD | 40 | 1598000
81 | INSUMO | VENDA DE ALGODÓN LAMINADO | Venda de algodón laminado de 4" x 5 YD en empaque cerrado individual. | UNIDAD | 40 | 316000
82 | INSUMO | VENDA DE ALGODÓN LAMINADO | Venda de algodón laminado de 5" x 5 YD en empaque cerrado individual. | UNIDAD | 40 | 352000
83 | INSUMO | VENDA ELÁSTICA | Venda elástica de 2" X 5 YD en empaque individual | UNIDAD | 40 | 78000
84 | INSUMO | VENDA ELÁSTICA | Venda elástica de 3" X 5 YD en empaque individual | UNIDAD | 40 | 78000
85 | INSUMO | VENDA ELÁSTICA | Venda elástica de 5" X 5 YD en empaque individual | UNIDAD | 40 | 98000
86 | INSUMO | VENDAS DE GASA | Venda de gasa de 2" x 5 YD en empaque individual | UNIDAD | 40 | 78000
87 | INSUMO | VENDAS DE GASA | Venda de gasa de 3" x 5 YD en empaque individual | UNIDAD | 40 | 88000
88 | INSUMO | VENDAS DE GASA | Venda de gasa de 4" x 5 YD en empaque individual | UNIDAD | 40 | 78000
89 | INSUMO | VENDAS TRIANGULARES DE TELA | Venda triangular en tela empacada individualmente | UNIDAD | 50 | 247500
90 | INSUMO | YELCOS | Yelcos No. 20 estériles, empacados individualmente | UNIDAD | 20 | 131000
91 | INSUMO | YELCOS | Yelcos No. 22 estériles, empacados individualmente | UNIDAD | 20 | 131000
92 | INSUMO | YODOPOVIDONA ANTISÉPTICO ESPUMA | Frasco por 120 ml. | FRASCO | 20 | 259000
93 | INSUMO | YODOPOVIDONA ANTISÉPTICO SOLUCIÓN | Frasco por 120 ml. | FRASCO | 20 | 259000
94 | MEDICAMENTO | ACETAMINOFEN | Acetaminofén tabletas por 500 mgs. | BLISTER * 10 TABLETAS | 20 | 59000
95 | MEDICAMENTO | CLORURO DE SODIO | Bolsa sellada de cloruro de sodial al 0,9 % USP x 250 ml para via inyectable | BOLSA | 60 | 297000
96 | PROTECCIÓN | GUANTES DE VAQUETA | Guante en cuero vaqueta con refuerzo en los cinco dedos. | PAR | 1 | 7950
97 | PROTECCIÓN | MONOGAFAS DE PROTECCIÓN | Monogafas en policarbonato de una sola pieza, lentes de color claro, anti rasguños y anti empañamiento. | UNIDAD | 1 | 6950
98 | SEÑALIZACIÓN | CINTA DE PELIGRO | Rollo de cinta de peligro amarilla de 70 mm de ancho x 100 mts de largo | ROLLO | 10 | 195500
99 | SEÑALIZACIÓN | PITOS | Referencia Fox 40 | UNIDAD | 1 | 3950
100 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS | Desfibriladores PRIMEDIC Heart Save y sus respectivas cajas contenedoras. Incluye reposición de kit de bioseguridad. | UNIDAD | 5 | 3229750
101 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS | Desfibriladores MINDRAY y sus respectivas cajas contenedoras. Incluye reposición de kit de bioseguridad. | UNIDAD | 4 | 2239800
102 | SERVICIO | RECARGA DE BALA DE OXIGENO | Recarga de balas de oxígeno de 682 lts con oxígeno medicinal y revisión y mantenimiento de reguladores. | UNIDAD | 10 | 1499500
103 | SERVICIO | REVISIÓN Y CALIBRACIÓN | Revisión y calibración de todos los medidores de los siguientes equipos manuales y electrónicos: tensiómetro, fonendoscopio, termómetro, regulador de oxígeno. | UNIDAD | 1 | 8950950
104 | BIOSEGURIDAD | TRAJE TYVEK | Traje de seguridad tipo overol categoría III que comprenda protecciones tipo 4, 5 y 6, contra agentes químicos y agentes infecciosos. Diseñado en una sola pieza, con elástico en capucha, cintura y tobillos, cierre de cremallera, no debe tener costuras en hombros ni brazos, elaborado en material antiestático. Debe incluir máscara de protección respiratoria y facial. 6 UNDS talla S; 6 UNDS talla M; 6 UNDS talla L; 6 UNDS talla XL | UNIDAD | 24 | 1198800
SUBTOTAL
IVA (19%)
TOTAL
NOTA 1: Los números de los ítems a presentar en la oferta económica corresponden a los tomados en el estudio de mercado realizado por la Terminal de Transporte S.A.
NOTA 2: El oferente deberá presentar oferta económica por la totalidad de los ítems correspondientes del presente anexo.
NOTA 3: El valor de cada uno de los ítems no deberá sobrepasar el precio techo de lo contrario la oferta será rechazada por la entidad
Firma del representante legal Indicar el nombre o la razón social del proponente