## Estudio del Mercado
|  | IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | CÓDIGO | FBS 090
[6 empty] | VERSIÓN | 03
[6 empty] | FECHA | 29-09-2023
OBJETO A CONTRATAR |  |  | Adquisición de equipos tecnológicos y electrónicos para el proyecto de investigación RC0756-2022 denominado "Estrategias para el estudio y monitoreo de aguas subterráneas, mediante el uso de herramientas técnicas y tecnológicas integradas a sistemas IoT en zonas de influencia del corredor minero del departamento del Cesar", registrados en la Dirección de Investigaciones del ITM.
COTIZANTE 1 |  |  | SANDOX CIENTIFICA
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | YENY HERNÁNDEZ AVILA
DATOS DE CONTACTO |  |  | 3142165633 geofisica@sandoxcientifica.com
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-06-25
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-07-25
COTIZANTE 2 |  |  | HGM S.A.S
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | ALBA MARÍA MANCERA HERNÁNDEZ
DATOS DE CONTACTO |  |  | 3195930893
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-06-20
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-08-20
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | Und. | CANT. | COTIZANTE 1 | COTIZANTE 2 | PROMEDIO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
1 | SISTEMA AEREO NO TRIPULADO, DRONE Características: •1 Drone Multirotor • Velocidad máxima de ascenso: 6 m/s (modo normal) y 8 m/s (modo deportivo) • Tiempo máximo de vuelo (sin viento): 45 minutos • Distancia máxima de vuelo: 32 kilómetros • Ángulo de inclinación máximo 30° (modo normal) 35° (modo deportivo) • Precisión al volar: Vertical: ±0,1 m (con sistema de visión); ±0,5 m (con GNSS); ±0,1 m (con RTK) Horizontal: ±0,3 m (con sistema de visión); ±0,5 m (con sistema de posicionamiento de alta precisión); ±0,1 m (con RTK) • Sistema global de navegación por satélite (GNSS): GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS • Clas: C2 (UE) • Características de la cámara del Drone: o Cámara panorámica con sensor: CMOS 4/3, píxeles efectivos: 20 MP o Cámara panorámica con lente: FOV: 84° Equivalente de formato: 24 mm Apertura: f/2.8-f/11 Enfoque: 1 m a ∞ o Cámara panorámica con rango ISO: 100-6400 o Cámara panorámica con Velocidad de obturación: Obturador electrónico: 8-1/8000s. Obturador mecánico: 8-1/2000s. o Cámara panorámica con Tamaño máximo de imagen: 5280×3956. o Cámara panorámica con H.264 4K: 3840 × 2160 a 30 fps FHD: 1920 × 1080 a 30 fps o Cámara panorámica con Tasa de bits: 4K: 130 Mbps FHD: 70 Mbps. o Cámara telescópica con sensor: CMOS de 1/2 pulgada, píxeles efectivos: 12 MP o Cámara telescópica con lente: Campo de visión (FOV): 15° Formato equivalente: 162 mm Apertura: f/4,4 Enfoque: 3 m a ∞ o Cámara telescópica con Rango ISO: 100-6400. o Cámara telescópica con Velocidad de obturación: Obturador electrónico: 8-1/8000s o Cámara telescópica con Resolución de video: H.264 4K: 3840 × 2160 a 30 fps FHD: 1920 × 1080 a 30 fps o Cámara telescópica con Tasa de bits: 4K: 130 Mbps, FHD: 70 Mbp o Cámara telescópica con Zoom digital: 8x (zoom híbrido de 56x) • El Cardán debe poseer una estabilización de 3 ejes (inclinación, balanceo, movimiento horizontal). • El Cardán debe poseer gama mecánica Inclinación: -135° a 100° Rotación: -45° a 45° Panorámica: -27° a 27° • El sistema de detección del dron debe ser del tipo: Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con un sensor de infrarrojos en la parte inferior de la aeronave. • El sistema de detección del dron hacia adelante debe poseer: Rango de medición: 0,5-20 m, Rango de detección: 0,5-200 m, Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤15 m/s, Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 103°. • El sistema de detección del dron hacia atrás debe poseer: Rango de medición: 0,5-16 m, Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤12 m/s, Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 103°. • El sistema de detección del dron lateral debe poseer: Rango de medición: 0,5-25 m, Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤15 m/s, Campo de visión: Horizontal 90°, Vertical 85°. • El sistema de detección del dron hacia arriba debe poseer: Rango de medición: 0,2-10 m, Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤6 m/s, Campo de visión: Frontal y trasero 100°, izquierdo y derecho 90°. • El sistema de detección del dron hacia abajo debe poseer: Rango de medición: 0,3-18 m, Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤6 m/s, Campo de visión: Frontal y trasero 130°, izquierdo y derecho 160°. • El sistema de detección del dron debe poseer un entorno operativo: Hacia adelante, hacia atrás, lateralmente y hacia arriba: superficie con un patrón claro e iluminación adecuada (lux >15). Hacia abajo: superficie reflectante difusa con reflectividad difusa >20% (por ejemplo, paredes, árboles, personas) e iluminación adecuada (lux >15) •1 juego de Hélices + 2 Hélices de repuesto •1 control Remoto Smart Control RC con Pantalla. •1 batería • 1 cargador • 1 estuche Rígido • 6 meses de Corrección Ntrip Red GEORED. • 12 meses de acceso a Raw Data.GEORED • Paracaídas de Seguridad • Software de fotogrametría • Base GNSS RTK |  | 1 | 22200000 | 24111731 | 23155865.5 | 23155866
2 | MODULO RTK PARA DRON, COMPATIBLE CON EL DRONE DESCRITO ANTERIRMENTE • 1 modulo RTK • Dimensiones: 50,2 × 40,2 × 66,2 mm (largo × ancho × alto) • Peso: 24 ± 2 gramos • Interfaz: USB-C • Fuerza: Aprox. 1,2 W • Precisión de posicionamiento RTK • Corrección RTK: horizontal: 1 cm + 1 ppm; vertical: 1,5 cm + 1 ppm • 3 meses sin costo de correcciones NTRIP GeoRed |  | 1 | 4090000 | 4692000 | 4391000 | 4391000
3 | KIT BATERIAS PARA SISTEMA AEREO NO TRIPULADO, COMPATIBLES CON EL DRONE DESCRITO ANTERIORMENTE • 3 baterías • 1 Multicargador |  | 1 | 4090000 | 4453027 | 4271513.5 | 4271514
4 | SISTEMA EMLID REACH RS2+ RTK GPS Características: • Pistas GPS/QZSS L1C/A, L2C GLONASS L1OF, • L2OF BeiDou B1I, B2I Galileo E1-B/C, E5b • Rápida convergencia RTK • Antena de alimentación múltiple con rechazo de trayectorias • múltiples • Módem LoRa de 868/915 MHz para una conectividad de hasta • 8 km • Módem global 3.5G • 22 horas con 1 carga • Soporte NTRIP y VRS, funciona con RTCM3 • Registra RINEX a una velocidad de actualización de hasta 10 • Hz • 16 GB de almacenamiento interno • IP67, resistente al agua y al polvo |  | 1 | 13000000 | 16977312 | 14988656 | 14988656
5 | BASTÓN TELESCÓPICO DE CARBONO, COMPATIBLE CON EL SISTEMA EMLID REACH RS2+ |  | 1 | 3220000 |  | 3220000 | 3220000
VALOR ANTES DEL IVA | [6 empty] | 50027036
VALOR DEL IVA | [6 empty] | 9505137
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [6 empty] | 59532173
Este documento hace parte de los estudios previos y como tal debe anexarse a la documentación del proceso de contratación que se solicita