## Adecuaciones Santa Marta
FORMATO OFERTA ECONÓMICA Adecuaciones de la infraestructura física de la Justicia Penal Militar y Policial en Santa Marta
Referencia: Proceso de Contratación UAEJPMP-SAMC-002-2024
Estimados señores:
CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR , identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S, presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia
Firma:
Recibo notificaciones en la siguiente dirección en:
Persona de contacto CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR
Dirección CALLE 32A # 36-104. EDIF ALTOS DE VENECIA APTO 10-04 B
Teléfono 3006644230
E-mail pmyaconstrucciones@gmail.com
Nombre del Proponente o Representante Legal: [Insertar información]
CANTIDADES ADECUACIONES 2024 PALACIO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL SANTA MARTA
1
NO. | ÍTEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
DEMOLICIONES Y DESMONTES
1.01 | Demolición y desmonte de cielo raso en lamina de yeso-cartón con su estructura, templetes, y todo lo implementado para su soporte. Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | m² | 335 | 32363 | 10841605
1.02 | Desmonte de luminarias existentes, incluye retiro y dispocición final certificada. | Un. | 25 | 29314 | 732850
1.03 | Desmonte de guardaescoba existente, incluye empaque, cargue, transporte y disposición final certificada. | m | 75 | 26337 | 1975275
1.04 | Desmonte de puertas, marcos y fijos en vidrio incluye almacenamiento y custodia para reinstalación | m² | 15 | 36924 | 553860
1.05 | Demolición de tarimas y escalones en concreto y mamposteria, incluye empaque, cargue, transporte y disposición final certificada. | m³ | 28 | 34713 | 971964
1.06 | Desmonte de unidades sanitarias (inodoros, urinales, lavamanos) incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | Un. | 12 | 32814 | 393768
1.07 | desmonte de espejos, incluye almacenamiento y cuidado para su reinstalación | Glb. | 2 | 23333 | 46666
1.08 | Desmonte de divisiones metálicas de baños incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | Glb. | 2 | 40929 | 81858
1.09 | Demolición de enchapes tipo ceramico en muros de baños, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | m² | 86 | 31186 | 2681996
1.1 | Demolición de enchapes tipo ceramico en pisos de baños, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | m² | 30 | 31186 | 935580
1.11 | Realización de regatas para instalación de tubería desde punto 0 de datos y eléctricos hasta ubicación final, incluye empaque y disposición final certificada. | m | 25 | 14853 | 371325
EJECUCIÓN Y SUMINISTROS
1.12 | Nivelado y alistado de piso, en concreto de 3000psi de hasta 10cm de espesor, incluye malla electrosoldada y compactado de piso, debe dejarse el alistado con mortero autonivelante, para instalación del acabado. | m² | 33 | 167511 | 5527863
1.13 | Mantenimiento, limpieza pintura y reinstalación de puertas. Incluye fijaciones + cambio de cerraduras, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m² | 15 | 86550 | 1298250
1.14 | Muro en Mampostería de e:15 cm en Bloque #5, afirmado y pañetado pór ambas caras con mortero 1:3 incluye grapas de fijación a muros existentes, corte de acabado e instalado sobre placa estructural. | m² | 23 | 65951 | 1516873
1.15 | Columneta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12, con refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales, superior e inferior + flejes #3 cada 0,15cm. Incluye formaleta y todo lo necesarrio para su ejecución. | m | 23 | 85862 | 1974826
1.16 | Vigueta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #3@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesarrio para su ejecución. | m | 9 | 93543 | 841887
1.17 | Pañete lineal de hasta 20cm de muros en mampostería 1:3, incluye filos y dilataciones lineales | m | 10 | 28201 | 282010
1.18 | Suministro e instalación de estuco plástico sobre pañete de mortero en muros de mampostería 3 manos X m² | m² | 53 | 21798 | 1155294
1.19 | Muro en lámina de yeso-cartón de e:12 cm. Dos caras de yeso-cartón de 1/2" + estructura en perfil canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 9, instalados cada 61 Cm. con fijaciones al piso, + cinta malla fibra de vidrio + aislamiento termoacústico en lana de roca. incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con estucado general. | m² | 192 | 108902 | 20909184
1.2 | Remate de vanos y filos en muro de mampostería, se debe dejar el afinado listo para la instalación del marco de puertas | m | 8 | 8959 | 71672
1.21 | Suministro e instalación de cielo raso en lamina de yeso-cartón, con estructura cada 61 cm, perfileria rolada calibre 24 viguetas y omegas, lámina de panel yeso de 1/2"; + cinta malla fibra de vidrio, cuelgas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento incluye tratamiento de juntas, filos, y vanos con estucado general. incluye vanos para tapas de inspección y luminarias. | m² | 334 | 78150 | 26102100
1.22 | Refuerzo y conformado de vanos de cielorraso en perfil " T " 32mm X 24mm color blanco, fijado a estructura metálica o cuelgas a elemento estructural, incluye cortes, fijaciones , empastado y todo lo correcto para su instalación, y funcionamiento | m | 194 | 23909 | 4638346
1.23 | Suministro e instalación de tapas de inspección para cielorraso de 60 x 60 cm en lamina de fibrocemento de 8mm, con marco de refuerzo en ángulo de aluminio blanco, estucado y pintado, para dar acabado idéntico al cielo raso, incluye fijaciones, adhesivos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | m² | 3 | 566785 | 1700355
1.24 | Refuerzo y conformado de vanos en estructura metalica coldrolled tubo rectangular 90x50mm fijado a piso y estructura superior, incluye fijaciones, soldadura, dos manos de pintura anticorrosiva por todas sus caras, previo al conformado del muro, y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 45 | 44013 | 1980585
1.25 | Suministro e instalación de espejo. | m² | 6 | 68006 | 408036
1.26 | Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | m² | 825 | 17915 | 14779875
1.27 | Pintura interior en cieloraso, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | m² | 305 | 18954 | 5780970
1.28 | Suministro e instalación enchape de pared en baldosa ceramica blanca formato 60x60cm, incluye pegante para ceramica, dilatadores plásticos, y emboquillado general. | m | 87 | 159317 | 13860579
1.29 | suministro e instalación de wing curvo en aluminio crudo, para filos de muros en enchape. Incluye pegante, boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 18 | 34566 | 622188
1.3 | Suministro e instalación enchape de piso en porcelanato formato 60x60cm, incluye pegante para porcelanato, dilatadores plásticos, y emboquillado general. | m | 75 | 159317 | 11948775
1.31 | Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato negro liso sin textura con altura de 10cm. Incluye pegante para porcelanato, o pegante epoxico tipo sicaflex o similar, incluye emboquillado en juntas y superior con remate de pintura color negro | m | 285 | 31184 | 8887440
1.32 | Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, una pieza, color blanco, con asiento y tapa lacados, ahorrador de agua, tipo Sanitario corona Montecarlo Alongado Blanco Corona O SIMILAR. Con todos sus accesorios, instalación y llave registro metálica de entrada, sello de silicona, emboquillado, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | Un. | 4 | 761922 | 3047688
1.33 | suministro e instalación lavamanos monocontrol de porcelana sanitaria, color blanco, de sobreponer en mesón, tipoLavamanos Sencillo De Empotrar 60.5X46.5X17 Cm O SIMILAR incluye grigferia monocontrol tipo Grifería corona Lavamanos Temporizador Diagonal Push O SIMILAR, sinfón con rejilla metalica, llave resgistro metálica de entrada, sello en silicona, flanche y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Un. | 4 | 280562 | 1122248
1.34 | suministro e instalación mesón de lavamanos en materíal petreo, incluye soportes salpicadero, perforaciones, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | m² | 2.5 | 270765 | 676912.5
1.35 | suministro e instalación urinal linea institucional, Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco O SIMILAR. entrada superior, incluye grifería Grival orinal push antivandálica O SIMILAR, sifón con rejilla metálica sello de silicona, flanche, fijaciones en acero inoxidable 304, y todo lo correcto para su instalación y funcionamiento. | Un. | 2 | 738497 | 1476994
1.36 | Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable | Un. | 2 | 304792 | 609584
1.37 | Suministro e instalación de dispensador de jabón de empotrar en acero inoxidable (incluye accesorios de instalación y transporte) | Un. | 4 | 134322 | 537288
1.38 | suministro e instalación de división en acero inoxidable 304 acabado cepillado o similar, incluye puerta con pestilllo, fijaciones y anclajes a piso, pared y todos los necesarios en acero inoxidable 304 | m² | 12 | 755457 | 9065484
1.39 | Poceta en mampostería maciza, tipo tolete común, de 60cm x 60 cm de base x 75cm de altura, sobrepiso en concreto impermeabilizado de 10cm pegado y pañetado con mortero 1:3 impermeabilizado, enchapada con acabado identico al circundante, incluclle win de aliminio en las esquinas y filos, griferia metálica tipo llave jardín, | Un. | 1 | 483854 | 483854
1.4 | Regatas en mampostería y derivación de punto hidraulico hasta 3m, incluye accesorios pegante, limpiador y todo lo correcto para su funcionamiento | m | 10 | 45129 | 451290
1.41 | excavación, regatas en concreto y derivación a punto sanitario hasta 3m, incluye sifón, uniones y accesorios, pegante, limpiador y todo lo correcto para su funcionamiento | m | 10 | 73617 | 736170
1.42 | Suministro e instalación de divisiones en vidrio laminado 4+4, con perfileria en aluminio anodizado negro (marco en perfil tipo VP 3831 o equivalente) proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost | m² | 166 | 682111 | 113230426
1.43 | Suministro e instalación de puertas en vidrio laminado 4+4, con perfileria en aluminio anodizado negro, proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye pelicula autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m² | 26 | 827227 | 21507902
1.44 | Suministro e instalación poyo, en mampostería maciza tipo tolete, ancho de 15cm, y altura de 25cm, fijado al piso de concreto, incluye cortes en la cerámica, mortero de pega y pañete 1:3, afinado estucado y pintado. | m² | 39 | 51767 | 2018913
1.45 | Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada, enchape en tríplex 6mm okume, acabado en barniz transparente color wengue, con cerradura pomo en acero satín o similar. Marco completo en madera color wengue, Incluye todo el material para su correcto funcionamiento | m² | 24 | 355976 | 8543424
1.46 | Gabinete en lámina de aglomerado 18mm tipo RH con acabado fenólico, cantos en PVC rígido incluye puertas herrajes, entrepaños, patas metálicas niveladoras, fijaciones, y todo lo correcto para su funcionamiento | m² | 11 | 532478 | 5857258
1.47 | Suministro e instalación de puerta en lámina de dimensiones 1 x 2,30 m en calibre 16, con bastidor y refuerzos interiores, doble lamina, bisagras de seguridad antipalanca minimo 4, acabado en pintura electroestatica. Incluye marco metalico empotrado a concreto + cerradura de seguridad tipo Cerrojo Seguridad 4 Pasadores 15mm Tipo Acero Ezcurra O SIMILAR + SEGUREX Kit Cerradura Entrada Principal Monticello 580 O SIMILAR | un | 2 | 4461979 | 8923958
ELÉCTRICOS Y DATOS
1.48 | suministro e instalación de luminaria tipo panel led cuadrada de 60x60 cm. de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable eléctrico libre de halógenos, toma aérea, clavija y todo lo correcto para su correcto funcionamiento e instalación. | Un. | 70 | 250061 | 17504270
1.49 | Mantenimiento correctivo y preventivo del transformador aéreo de 112,5kVA, incluye cambio de aceite dieléctrico | Un. | 1 | 2900731 | 2900731
1.5 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en cables 3#1/0F+ 1#2/0N | m | 150 | 188057 | 28208550
1.51 | Suministro e instalación de tubería de 3" PVC/IMC subterránea o aérea según la necesidad con sus respectivos accesorios | m | 140 | 40093 | 5613020
1.52 | Suministro e instalación de cajas de inspección en cumplimiento normativo en cemento bloque de concreto con tapa y manija | Un. | 4 | 386605 | 1546420
1.53 | Suministro e instalación de tablero tipo cofre de dimensiones mínimas 80cm x 70cm x 40cm co barrajes de cobre de 250A | Un. | 1 | 811412 | 811412
1.54 | Suministro e instalación de totalizador 3x150A graduable | Un. | 1 | 765249 | 765249
1.55 | Suministro e instalación de totalizador 3x75A graduable | Un. | 1 | 307535 | 307535
1.56 | Suministro e instalación de totalizador 3x40A fijo | Un. | 1 | 240681 | 240681
1.57 | Suministro e instalación de llave de bypass tetrapolar de mínimo 160A | Un. | 1 | 885392 | 885392
1.58 | Suministro e instalación de DPS mínimo de clase II (20/40kA) | Un. | 1 | 590261 | 590261
1.59 | Suministro e instalación de tablero eléctrico de 18 circuitos sin espacio para totalizador | Un. | 1 | 591307 | 591307
1.6 | Suministro e instalación de tablero eléctrico de 42 circuitos sin espacio para totalizador | Un. | 1 | 1325474 | 1325474
1.61 | Suministro e instalación de salida eléctrica bifásica L5-20 208V/220V para equipo de aire acondicionado | Un. | 18 | 180215 | 3243870
1.62 | Sistema de puesta a tierra compuesto por tres (3) varillas de cobre de 2,4m cooperwell Cu/Fe, cable de cobre #2AWG y conectores con cumplimiento RETIE. Incluye alistamiento del terreno con gel y bentonita. | Un. | 1 | 5101658 | 5101658
DOTACIONES Y ASEO
1.63 | Pedestal para banderas dimensiones 0,8 x 1,6 h 0,40 en mampostería maciza tipo tolete, afirmado y pañetado con mortero de pega 1:3, incluye dados en concreto pañetados, 0,40 x 0,40 h 0,20 X 2 + 0,40 x 0,40 h 0,40 X 1, con acabado estuco plástico para exteriores, y pintura premium para exteriores. + Tubos agua negra 2 ½ pulgadas, 2 x 3,50m y 1 x 4,50m, pintado con anticorrosivo, 2 manos, y como acabado pintura tipo esmalte color negro, las astas incluyen la polea superior, y argolla soldadadas y pintadas, la punta del asta incluye remate tipo bola de bronce o similar. INCLUYE EXCAVACIÓN Y SOBRECIMIENTO | Glb. | 1 | 3909102 | 3909102
1.64 | Suministro e instalación de señalización en acrílico de 4mm y señal en vinilo según diseño de la Entidad en dimensiones de 18X28 cm | Un. | 20 | 62299 | 1245980
1.65 | Aseo fino de obra - retoque de áreas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución) | Glb. | 2 | 985328 | 1970656
|  |  |  | SUBTOTAL | 398924816.5
|  | SUBTOTAL |  | SUBTOTAL | 398924816.5
|  | Administracion |  | 15% | 59838722.475
Firma del propoenente o Representante Legal |  | Imprevistos |  | 2% | 7978496.33
|  | Utilidad |  | 4% | 15956992.66
Nombre del Proponente o Representante Legal: PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S |  | IVA/Utilidad |  | 19% | 3031828.6054
|  | GRAN TOTAL |  |  | 485730856.5704