Bogotá, D.C. (Fecha)

Señores

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

Ciudad

Asunto: Cumplimiento Especificaciones Técnicas

Yo, _______________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. _________________, en mi calidad de __________________, del proponente ___________________________, identificado con Nit: ___________________________,

Me comprometo a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas de los servicios por la entidad así.

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÍTEM | ACTIVIDAD | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS |
| 1 | - COMPROBACIÓN DE TODOS LOS CONDUCTORES Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS. - MEDICIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS - MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA. - REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CAJAS DE PASO O DE INTERCONEXIÓN DE CABLEADO. - INSPECCIÓN, AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. - REVISIÓN, AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES Y CONDUCTORES UBICADOS EN LAS CUBIERTAS Y BAJANTES DEL SISTEMA. - INTERCONEXIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS EN ZONAS DONDE SE PRESENTE DESCONEXIÓN. | 2 |

Nota: Se deberán realizar dos (2) intervenciones de mantenimiento durante la ejecución del contrato, la fecha de ejecución de estas se acordará de común acuerdo con el supervisor del contrato y se plasmaran en el acta de inicio.

El contratista deberá entregar por cada mantenimiento realizado un informe técnico detallado de las labores ejecutadas por cada equipo, donde se indique la situación antes de la intervención del sistema y los resultados posteriores a la intervención. Se debe incluir registro fotográfico del antes y el después. DOCUMENTOS Y VERIFICACIONES TÉCNICOS ADICIONALES El contratista deberá dar cumplimiento a la normatividad existente referente al trabajo seguro en alturas.

PERSONAL REQUERIDO: El contratista deberá cumplir con el personal a continuación relacionado para el desempeño de las actividades.

| ÍTEM | PERSONAL REQUERIDO | REQUISITO ACADÉMICO | REQUISITO DOCUMENTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profesional en Ingeniería | Ingeniero Electricista y/o mecánico y/o eléctrico o afines | Tarjeta Profesional Vigente Sin Sanciones Experiencia Profesional Relacionada: Mínimo 3 años realizando actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a todo nivel para sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas |
| 2 | Dos (2) Técnicos y/o Tecnólogos Profesionales | Técnico y/o Tecnólogo Electricista y/o mecánico o afines | Tarjeta Profesional (cuando aplique) Experiencia Profesional Relacionada: Mínimo 2 años realizando actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a todo nivel para sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas |

NOTA 1: Los proponentes podrán asistir a la visita no obligatoria en las instalaciones de la entidad para verificar cualquier dato adicional que consideren pertinente para emitir su oferta. (su fecha será establecida en el pliego de condiciones adjunto al presente proceso)

NOTA 2: Los proponentes que participen en el presente proceso, deberán contar con sede y/o sucursal y/o agencia en la ciudad de Bogotá, si no cuenta con sede y/o sucursal y/o agencia en esta ciudad deberán contar con un aliado de la ciudad para atender las solicitudes que adelante la entidad.

Atentamente,

XXXXXXXXXXXX

Representante Legal