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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
ETAPA CONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Guadalajara de Buga; 18 de Junio del 2024 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4975111 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y	DANILO ARZAYUS AYORA.

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4975111 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y DANILO ARZAYUS AYORA., cuyo objeto es: Contratar el servicio de mantenimiento, lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, incluidos insumos, materiales, mano de obra, accesorios, repuestos y demás elementos asociados al mantenimiento del CAB, vigencia 2023, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:
I. RESUMEN CONTRACTUAL 
	DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:
	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA

	SUPERVISOR DEL CONTRATO:
	Abdul Shekt Garcia

	APOYO A LA SUPERVISIÓN:
	No aplica.

	CONTRATO No.
	CO1.PCCNTR.4975111

	TIPO DE CONTRATO
	SERVICIO

	OBJETO
	Contratar el servicio de mantenimiento, lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, incluidos insumos, materiales, mano de obra, accesorios, repuestos y demás elementos asociados al mantenimiento del CAB.

	CONTRATISTA
	DANILO ARZAYUS AYORA 

	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
	DANILO ARZAYUS AYORA 

	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
	14889567

	VALOR INICIAL 
	cincuenta y dos millones setecientos doce mil quinientos setenta y ocho pesos ( $ 52.712.578,00)

	FORMA DE PAGO
	Pagos parciales

	PLAZO INICIAL
	208 dias

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
	4123 del 15 de Marzo de 2023

	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
	96623 del 17 de mayo de 2023

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
	17 de Mayo del 2023

	FECHA DE INICIO
	23 de Mayo del 2023

	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL
	15 de Diciembre de 2023

	OTRO SI No 1
	Seis millones novecientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y dos pesos ($6.953.542,00 )-  Fecha de la suscripción: 13-10-2023

	CDP QUE RESPALDA EL OTRO SI
	4123 del 15 de Marzo de 2023

	VALOR FINAL DEL CONTRATO
	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS ($59.666.120,00)


	VALOR TOTAL PAGADO
	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS  ($59.666.120,00)



II. ASPECTOS TÉCNICOS
1. OBLIGACIONES
En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.4975111, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:
	OBLIGACIONES
	¿CUMPLIÓ?
	Observaciones

	Lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, con capacidad de almacenamiento de 500 litros cada uno, elaborados en plástico, sin escalera de acceso, requiere trabajo seguro en alturas y equipos de acceso certificados (escaleras, andamios, etc.)
	SI
	Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado.

	Lavado, limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable subterráneo, con capacidad de almacenamiento aproximada 9000 a 12000 litros, elaborado en concreto, tiene escalera de acceso, requiere trabajo en espacios confinados. Se debe incluir el mantenimiento correctivo del Sistema de Bombeo (motobomba y líneas de conducción)
	SI
	Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado.

	Lavado, limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable, con capacidad de almacenamiento de 1000 litros, elaborado en plástico, sin escalera de acceso, requiere trabajo seguro en alturas y equipos de acceso certificados (escaleras, andamios, etc.)
	SI
	Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado.

	Lavado, limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable, con capacidad de almacenamiento aproximada 250 m3, elaborado en concreto, tiene escalera de acceso, requiere trabajo en espacios confinados, trabajo seguro en alturas y equipos de acceso certificados (escaleras, andamios, etc.).
	SI
	El proveedor no comunica ninguna novedad, reclamación o petición referente al proceso

	Análisis microbiológico: recuento de bacterias mesófilas, coliformes totales y coliformes fecales, e-coli. Análisis Fisicoquímico: PH, Cloro libre residual método, alcalinidad volumétrica y turbiedad. Los análisis deben ser realizados inmediatamente se realicen las labores de lavado, limpieza y desinfección de los tanques. Estos análisis deben ser realizados por laboratorios certificados. La toma de muestras debe cumplir con los protocolos establecidos en la normatividad aplicable.
	SI
	Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado.

	Reemplazo tanque: Suministro e instalación con accesorios de tanque de almacenamiento de agua potable en la unidad de corrales de ganadería, con capacidad de almacenamiento de 2000 litros, en plástico, requiere trabajo seguro en alturas
	SI
	Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado.

	Reemplazo tanque: Suministro e instalación con accesorios de tanque de almacenamiento de agua
	SI
	Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado.

	potable en la unidad de enfermería de ganadería, con capacidad de almacenamiento de 1000 litros, en plástico, requiere trabajo seguro en alturas
	SI
	Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado.

	Reemplazo tanque: Suministro e instalación con accesorios de tanque de almacenamiento de agua potable en el lote d pradera de la unidad de ganadería, con capacidad de almacenamiento de 2000 litros, en plástico, requiere trabajo seguro en alturas. Se debe incluir la instalación red de distribución de agua.
	SI
	Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado.






III. ASPECTOS LEGALES
1. GARANTÍAS CONTRACTUALES
Como garantías se establecieron las siguientes:
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
	ASEGURADORA
	ASEGURADORA SOLIDARIA

	No. PÓLIZA
	994000061015

	CERTIFICADO
	

	FECHA EXPEDICIÓN
	23 de Mayo 2023

	FECHA APROBACIÓN
	23 de Mayo  de 2023



	AMPARO
	VIGENCIA DESDE

	VIGENCIA HASTA
	VALOR

	Cumplimiento
	17/05/2023
	14/12/2024
	$ 17.899.836,00

	Pago de salarios 
	17/05/2023
	14/12/2026
	$   2.983.306.00

	Calidad del servicio
	17/05/2023
	14/12/2024
	$ 29.833.060.00



2. MULTAS Y SANCIONES
De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Abdul Shekt Garcia	 durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.
3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales. (En los anexos a este informe en las carpetas denominadas GC se encuentras los certificados de parafiscales y en las carpetas denominadas GF las planillas de seguridad social). 
4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
Se cumple con el objeto contratado de Contratar el servicio de mantenimiento, lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, incluidos insumos, materiales, mano de obra, accesorios, repuestos y demás elementos asociados al mantenimiento del CAB, vigencia 2023.
5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 17 de mayo de 2023, desde el 17 de mayo de 2023 hasta el 15 de diciembre de 2023.
6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente: 
El contratista presto y realizo el debido servicio al Centro Agropecuario de Buga, por lo cual se procedió a radicar el pago por valor de $ 59.666.120,00 el día 15 de Diciembre 2023 para proceder con la entrega de este informe de supervisión final. No quedan pendientes de entrega y se factura en un 100% la totalidad del contrato. 

IV. ASPECTOS FINANCIEROS
1. PAGOS REALIZADOS
El día 15 de diciembre de 2023, la señora Elizabeth Sánchez Ceballos expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) del contrato No. CO1.PCCNTR.4975111 de 2023 que a continuación se relaciona: 
	[bookmark: _Hlk138856419]NÚMERO DE ORDEN 
DE PAGO
	FECHA
DE PAGO
	VALOR BRUTO

	376380223
	2023-10-31
	$ 35.456.429,42

	376380323
	2023-10-31
	$6.736.721,56

	447996823
	2023-12-15
	$ 14.683.167,22

	447996923
	2023-12-15
	$ 2.789.801,77



2. ESTADO FINANCIERO
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	$59.666.120,00

	VALOR TOTAL RADICADO PARA PAGO
	$59.666.120,00

	VALOR EJECUTADO
	$59.666.120,00

	SALDO POR LIBERAR AL SENA
	$0,03



Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación bilateral del contrato No. No. CO1.PCCNTR.4975111 teniendo en cuenta que las obligaciones fueron cumplidas a satisfacción en lo que se pactó a entregar como se evidencia en el informe del supervisor.
b) Liberar a favor del SENA la suma de TRES CENTAVOS ($0,03).
c) El supervisor del contrato certifica que recibió a satisfacción el servicio contratado bajo el objeto de Contratar el servicio de mantenimiento, lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, incluidos insumos, materiales, mano de obra, accesorios, repuestos y demás elementos asociados al mantenimiento del CAB, vigencia 2023.
Cordialmente, 


Abdul Shekt Garcia 
Supervisor

Elaboró: Abdul Shekt Garcia
Revisó: Vladimir estrella – Abogado Centro Agropecuario de Buga
Anexos: Carpetas GC y GF de cada una de las entregas y pagos gestionados y realizados.
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