# PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

# ETAPA CONTRACTUAL

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Guadalajara de Buga; 18 de Junio del 2024

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4975111 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y	DANILO ARZAYUS AYORA.

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4975111 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y DANILO ARZAYUS AYORA., cuyo objeto es: Contratar el servicio de mantenimiento, lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, incluidos insumos, materiales, mano de obra, accesorios, repuestos y demás elementos asociados al mantenimiento del CAB, vigencia 2023, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

- RESUMEN CONTRACTUAL

| DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO: | CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA |
| --- | --- |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | Abdul Shekt Garcia |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | No aplica. |
| CONTRATO No. | CO1.PCCNTR.4975111 |
| TIPO DE CONTRATO | SERVICIO |
| OBJETO | Contratar el servicio de mantenimiento, lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, incluidos insumos, materiales, mano de obra, accesorios, repuestos y demás elementos asociados al mantenimiento del CAB. |
| CONTRATISTA | DANILO ARZAYUS AYORA |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA | DANILO ARZAYUS AYORA |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 14889567 |
| VALOR INICIAL | cincuenta y dos millones setecientos doce mil quinientos setenta y ocho pesos ( $ 52.712.578,00) |
| FORMA DE PAGO | Pagos parciales |
| PLAZO INICIAL | 208 dias |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 4123 del 15 de Marzo de 2023 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | 96623 del 17 de mayo de 2023 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 17 de Mayo del 2023 |
| FECHA DE INICIO | 23 de Mayo del 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 15 de Diciembre de 2023 |
| OTRO SI No 1 | Seis millones novecientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y dos pesos ($6.953.542,00 )- Fecha de la suscripción: 13-10-2023 |
| CDP QUE RESPALDA EL OTRO SI | 4123 del 15 de Marzo de 2023 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS ($59.666.120,00) |
| VALOR TOTAL PAGADO | CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS ($59.666.120,00) |

# ASPECTOS TÉCNICOS

## OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.4975111, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| OBLIGACIONES | ¿CUMPLIÓ? | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, con capacidad de almacenamiento de 500 litros cada uno, elaborados en plástico, sin escalera de acceso, requiere trabajo seguro en alturas y equipos de acceso certificados (escaleras, andamios, etc.) | SI | Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado. |
| Lavado, limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable subterráneo, con capacidad de almacenamiento aproximada 9000 a 12000 litros, elaborado en concreto, tiene escalera de acceso, requiere trabajo en espacios confinados. Se debe incluir el mantenimiento correctivo del Sistema de Bombeo (motobomba y líneas de conducción) | SI | Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado. |
| Lavado, limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable, con capacidad de almacenamiento de 1000 litros, elaborado en plástico, sin escalera de acceso, requiere trabajo seguro en alturas y equipos de acceso certificados (escaleras, andamios, etc.) | SI | Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado. |
| Lavado, limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable, con capacidad de almacenamiento aproximada 250 m3, elaborado en concreto, tiene escalera de acceso, requiere trabajo en espacios confinados, trabajo seguro en alturas y equipos de acceso certificados (escaleras, andamios, etc.). | SI | El proveedor no comunica ninguna novedad, reclamación o petición referente al proceso |
| Análisis microbiológico: recuento de bacterias mesófilas, coliformes totales y coliformes fecales, e-coli. Análisis Fisicoquímico: PH, Cloro libre residual método, alcalinidad volumétrica y turbiedad. Los análisis deben ser realizados inmediatamente se realicen las labores de lavado, limpieza y desinfección de los tanques. Estos análisis deben ser realizados por laboratorios certificados. La toma de muestras debe cumplir con los protocolos establecidos en la normatividad aplicable. | SI | Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado. |
| Reemplazo tanque: Suministro e instalación con accesorios de tanque de almacenamiento de agua potable en la unidad de corrales de ganadería, con capacidad de almacenamiento de 2000 litros, en plástico, requiere trabajo seguro en alturas | SI | Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado. |
| Reemplazo tanque: Suministro e instalación con accesorios de tanque de almacenamiento de agua | SI | Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado. |
| potable en la unidad de enfermería de ganadería, con capacidad de almacenamiento de 1000 litros, en plástico, requiere trabajo seguro en alturas | SI | Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado. |
| Reemplazo tanque: Suministro e instalación con accesorios de tanque de almacenamiento de agua potable en el lote d pradera de la unidad de ganadería, con capacidad de almacenamiento de 2000 litros, en plástico, requiere trabajo seguro en alturas. Se debe incluir la instalación red de distribución de agua. | SI | Se da cumplimiento a la obligación mencionada de acuerdo con el solicitado. |

# ASPECTOS LEGALES

## GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

| ASEGURADORA | ASEGURADORA SOLIDARIA |
| --- | --- |
| No. PÓLIZA | 994000061015 |
| CERTIFICADO |  |
| FECHA EXPEDICIÓN | 23 de Mayo 2023 |
| FECHA APROBACIÓN | 23 de Mayo de 2023 |

| AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento | 17/05/2023 | 14/12/2024 | $ 17.899.836,00 |
| Pago de salarios | 17/05/2023 | 14/12/2026 | $ 2.983.306.00 |
| Calidad del servicio | 17/05/2023 | 14/12/2024 | $ 29.833.060.00 |

## MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Abdul Shekt Garcia	 durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

## CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales. (En los anexos a este informe en las carpetas denominadas GC se encuentras los certificados de parafiscales y en las carpetas denominadas GF las planillas de seguridad social).

## CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se cumple con el objeto contratado de Contratar el servicio de mantenimiento, lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, incluidos insumos, materiales, mano de obra, accesorios, repuestos y demás elementos asociados al mantenimiento del CAB, vigencia 2023.

## SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 17 de mayo de 2023, desde el 17 de mayo de 2023 hasta el 15 de diciembre de 2023.

## LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

El contratista presto y realizo el debido servicio al Centro Agropecuario de Buga, por lo cual se procedió a radicar el pago por valor de $ 59.666.120,00 el día 15 de Diciembre 2023 para proceder con la entrega de este informe de supervisión final. No quedan pendientes de entrega y se factura en un 100% la totalidad del contrato.

# ASPECTOS FINANCIEROS

## PAGOS REALIZADOS

El día 15 de diciembre de 2023, la señora Elizabeth Sánchez Ceballos expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) del contrato No. CO1.PCCNTR.4975111 de 2023 que a continuación se relaciona:

| NÚMERO DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO |
| --- | --- | --- |
| 376380223 | 2023-10-31 | $ 35.456.429,42 |
| 376380323 | 2023-10-31 | $6.736.721,56 |
| 447996823 | 2023-12-15 | $ 14.683.167,22 |
| 447996923 | 2023-12-15 | $ 2.789.801,77 |

## ESTADO FINANCIERO

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $59.666.120,00 |
| --- | --- |
| VALOR TOTAL RADICADO PARA PAGO | $59.666.120,00 |
| VALOR EJECUTADO | $59.666.120,00 |
| SALDO POR LIBERAR AL SENA | $0,03 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- Realizar la liquidación bilateral del contrato No. No. CO1.PCCNTR.4975111 teniendo en cuenta que las obligaciones fueron cumplidas a satisfacción en lo que se pactó a entregar como se evidencia en el informe del supervisor.

- Liberar a favor del SENA la suma de TRES CENTAVOS ($0,03).

- El supervisor del contrato certifica que recibió a satisfacción el servicio contratado bajo el objeto de Contratar el servicio de mantenimiento, lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, incluidos insumos, materiales, mano de obra, accesorios, repuestos y demás elementos asociados al mantenimiento del CAB, vigencia 2023.

Cordialmente,

Abdul Shekt Garcia

Supervisor

Elaboró: Abdul Shekt Garcia

Revisó: Vladimir estrella – Abogado Centro Agropecuario de Buga

Anexos: Carpetas GC y GF de cada una de las entregas y pagos gestionados y realizados.