## Estudio del Mercado
|  | IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | CÓDIGO | FBS 090
[6 empty] | VERSIÓN | 03
[6 empty] | FECHA | 29-09-2023
OBJETO A CONTRATAR |  |  | Adquisición de sismógrafo requerido para para la actualización y el fortalecimiento del Centro de Ciencias de la Computación - C3 perteneciente al Centro de Laboratorios de Investigación Parque i, lo anterior, de acuerdo con las especificaciones técnicas
COTIZANTE 1 |  |  | SANDOX
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Yeny Hernandez Avila
DATOS DE CONTACTO |  |  | 3142165633 - geofisica@sandoxcientifica.com
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-07-09
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 60 días
COTIZANTE 2 |  |  | HGM
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Alba María Mancera Hernández
DATOS DE CONTACTO |  |  | 319 593 0893 - solucioneslogisticashgm@gmail.com
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2021-07-09
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 60 días
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | Und. | CANT. | SANDOX | HGM | PROMEDIO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA |  | VERIFICACIÓN DE VALORES TOTALES
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA |  |  | SANDOX | HGM
1 | Sismógrafo para el estudio de estudio de reflexión, refracción, MASW y MAM, o estudios de tomografía: • Unidad principal 24 canales. • Conectores de interfaz de alta velocidad para la comunicación con el PC o controlador NZXP o con otros Geodes. | UN | 1 | 111550000 | 121085000 | 116317500 | 116317500 |  | 111550000 | 121085000
2 | SGOS- Software de Operación del Geode, requerido para operar un solo módulo GEODE desde un ordenador portátil o PC de escritorio. | UN | 1 | 6560000 | 7800000 | 7180000 | 7180000 |  | 6560000 | 7800000
3 | Cable para conexión de 24 geófonos con espaciamiento cada 10 m. Ambos extremos terminan con conectores 61s. | UN | 1 | 30750000 | 34300000 | 32525000 | 32525000 |  | 30750000 | 34300000
4 | Cable de extensión del trigger (100 m) para conectar el switch del martillo con el sismógrafo/ geode. | UN | 2 | 4715000 | 4825000 | 4770000 | 9540000 |  | 9430000 | 9650000
5 | Trigger geófono vertical, cable de 1 m de largo cable terminado con un conector de 3 pines, gs-20dx. | UN | 1 | 1845000 | 2300000 | 2072500 | 2072500 |  | 1845000 | 2300000
6 | Plato de impacto (striker plate), aluminio (15*2,5 cm) + martillo para golpe. | UN | 1 | 820000 | 2580000 | 1700000 | 1700000 |  | 820000 | 2580000
7 | PLACA STRIKER, polietileno de peso molecular ultraalto, 25 cm (9,8 pulgadas) cuadrados por 5 cm (2 pulgadas) de espesor con asa de cuerda, peso de 3 kg (6,75 libras). | UN | 1 | 1520000 | 1870000 | 1695000 | 1695000 |  | 1520000 | 1870000
8 | Batería Externa + Cargador de batería | UN | 1 | 980000 | 800000 | 890000 | 890000 |  | 980000 | 800000
9 | Geófonos verticales de 14 Hz para estudios de refracción. 14 HZ, respuesta limpia a 240 Hz, sensibilidad 0,5 V/in/seg. Alojado en estuche impermeable con púa de 7 cm y 1 m Cable largo con un bucle en D, terminado con un par de conectores de clip Mueller. (RTC). | UN | 26 | 588000 | 721153.8462 | 654576.9231 | 17019000 |  | 15288000 | 18750000
10 | Geófonos horizontales de 4.5 Hz. respuesta limpia a 160 Hz, sensibilidad de 0,6 V/pulg/seg. Alojado en estuche impermeable con base de púas de 7 cm y Cable de 1 m de largo con un bucle en D, terminado con un par de conectores de clip Mueller. (RTC). | UN | 26 | 672000 | 858461.5385 | 765230.7692 | 19896000 |  | 17472000 | 22320000
11 | BASE DE TRÍPODE PARA GEÓFONO, metálica, de 3 mm de espesor con esquinas redondeadas, reemplaza la púa para el uso de geófonos en cajas RTC con terminación hueca (Modelos de 4.5, 10 y 14 Hz) en superficies selladas, instalados por el cliente. | UN | 26 | 26650 | 34615.3846 | 30632.6923 | 796450 |  | 692900 | 900000
12 | SEISIMAGER/2D STANDARD Software para Refracción Para análisis de datos de refracción en PCs con Windows. Incluye módulos Pickwin y Plotrefa con la edición, QC, e instrumentos de recogida y análisis de tres métodos: términos de tiempo cuadrados inferiores, tiempos de retraso, e inversión topográfica | UN | 1 | 5330000 | 7200000 | 6265000 | 6265000 |  | 5330000 | 7200000
13 | SEISIMAGER/ SW 2D software de procesamiento multicanal para ondas superficiales sobre windows, para análisis 1dy 2d de datos de fuente activa (MASW), análisis 1d de fuente pasiva/datosmicrotemor (MAM), y análisis de espectro H/V. Una licencia requerida por instalación. Opciones disponibles para licencias adicionales. | UN | 1 | 18000000 | 20500000 | 19250000 | 19250000 |  | 18000000 | 20500000
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA | [6 empty] | 235146450 |  | 220237900 | 250055000
VALOR DEL IVA [19%] | [6 empty] | 44677826 |  | 41845201 | 47510450
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [6 empty] | 279824276 |  | 262083101 | 297565450
[8 empty] | Valor labor | 279988296