## ANALISIS
ANALISIS - ESTUDIO DE MERCADO
ITEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA | UNIDAD | CANT | VR/UNITARIO 1 | COTIZACIÓN 1 (INCLUIDO IVA) | VR/UNITARIO 2 | COTIZACIÓN 2 (FELIPE) | PROMEDIO | FECHA
1 | Auditoría interna al sistema de gestión del laboratorio de metrología CPIC bajo criterios de la Norma ISO/IEC 17025:2017 y criterios específicos del organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC. La auditoría debe abarcar el alcance del laboratorio, según acreditación vigente a la fecha en Longitud, Presión y Temperatura, código 17-LAC-018 ver https://onac.org.co/certificados/17-LAC-018.pdf; adicionalmente se debe dar cumplimiento a las condiciones técnicas exigidas a continuación: CONDICIONES DE SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA: Etapa 1: Auditoría interna, la cual deberá abarcar las siguientes fases: • Preparación de la Auditoría (8 horas): Se debe realizar las actividades de revisión documental, plan de auditoría y cronograma de auditoría para el alcance planeado • Auditoría y testificaciones (16 horas): Se debe realizar la revisión de los métodos y procedimientos del sistema de gestión del laboratorio de metrología CPIC, incluyendo testificación a cada magnitud que el laboratorio tiene implementado (longitud, presión y temperatura), Ver https://onac.org.co/certificados/17-LAC-018.pdf. La testificación abarca diligenciamiento del registro del Laboratorio de Metrología código: LM-F-021A. • Informe de Auditoría interna (8 horas): Terminado el proceso de auditoria se deberá entregar un informe de auditoría bajo los criterios de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 y criterios específicos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC en un tiempo hábil de 5 días donde se reporten los hallazgos de conformidad y no conformidad, observaciones, oportunidades de mejora y conclusiones (8 horas) Nota: La auditoría se desarrollará de acuerdo con el plan de auditoría concertado; la etapa de evaluación documental, preparación de informes y transferencia de conocimientos son realizados de modo remoto. La auditoría en sitio no debe generar costos adicionales. Entregable etapa 1: • Plan de auditoría, actas de reunión de apertura y cierre de auditoría, listas de chequeo y registro del Laboratorio de metrología: código: LM-F-021ª. • Informe final entregado cinco (5) días después de terminada la auditoria en sitio, incluye descripción de hallazgos de auditoría de conformidad y no conformidad, observaciones, oportunidades de mejora y conclusiones. Nota: Durante el desarrollo de la auditoria, se podrán usar los formatos que el auditor externo maneje o implemente, siempre y cuando se ajusten a las necesidades de auditorías bajo ISO 17025:2017 y que además generen evidencias durante cada etapa de la auditoria. Etapa 2: Fortalecimiento y transferencia de conocimientos: Una vez realizada la auditoría interna se realizará una jornada de fortalecimiento y transferencia de conocimiento certificada al personal del laboratorio, en un tema de aplicación ISO 17025:2017 que se concertará y tendrá una duración de 8 horas. Entregable etapa 2 Certificados de fortalecimiento y de transferencia de conocimiento para cada uno de los asistentes del personal del Laboratorio de Metrología CPIC en los temas y horas establecidas. Requisitos del equipo auditor: Caso 1: Auditor, quien a su vez posee la competencia como experto técnico. EDUCACIÓN FORMAL: Profesional en Ingeniería o carreras afines, opcional con posgrado relacionado en las áreas de administración de proyectos, calidad o afines. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: • Auditor ISO/IEC 17025:2017 • Capacitación magnitud presión • Capacitación magnitud longitud o dimensional • Capacitación magnitud Temperatura • Capacitación en estadística • Capacitación incertidumbre de la medición • Capacitación en aseguramiento de la calidad o validez de los resultados • Capacitación aseguramiento metrológico • Capacitación ensayos de aptitud • Capacitación en gestión del riesgo • Capacitación en guía NTC-ISO 19011:2018. EXPERIENCIA: • Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada en laboratorios de calibración o en el área de metrología en las magnitudes de presión, longitud y temperatura. • Cinco (5) años de experiencia en participación en procesos de auditoría de tercera parte (ONAC) en ejecución de auditorías internas Norma ISO/IEC 17025. • Cinco (5) años de experiencia como capacitador o asesor de laboratorios de calibración. Caso 2: Equipo evaluador conformado por Auditor ISO/IEC 17025:2017 y experto(s) técnico(s): Auditor ISO/IEC 17025:2017: EDUCACIÓN FORMAL: Profesional en Ingeniería, administración o carreras afines, opcional con postgrado relacionado en las áreas de administración de proyectos, calidad, o afines. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: • Auditor ISO/IEC 17025:2017 • Capacitación en gestión del riesgo • Capacitación en Guía NTC-ISO 19011:2018 EXPERIENCIA: • Cinco (5) años experiencia en participación en procesos de auditorías internas Norma ISO/IEC 17025. • Cinco (5) años experiencia como capacitador o asesor en ISO/IEC 17025. Experto(s) técnico(s): EDUCACIÓN FORMAL Profesional en Ingeniería, Física, Matemáticas o carreras afines. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: • Capacitación ISO/IEC 17025:2017 • Capacitación en la magnitud presión • Capacitación en la magnitud longitud o dimensional. • Capacitación en la magnitud Temperatura • Capacitación en Estadística • Capacitación en Incertidumbre de la medición • Capacitación en aseguramiento de la calidad/validez de los resultados • Capacitación en aseguramiento metrológico • Capacitación en ensayos de aptitud. EXPERIENCIA: • Cinco (5) años experiencia profesional relacionada en laboratorios de calibración o en el área de metrología abarcando en total las magnitudes de presión, longitud y temperatura. • Cinco (5) años experiencia en participación como experto técnico abarcando en total las magnitudes longitud, presión, temperatura en procesos de auditoría de ISO/IEC 17025 o en evaluaciones de tercera parte (ONAC) Nota: El número de expertos técnicos requeridos, dependerá de que se dé cubrimiento a todas las magnitudes de interés (longitud, presión y temperatura), sin generar costos adicionales. Para todos los casos, se debe demostrar el perfil detallado aportando la siguiente documentación: • Fotocopia de los títulos universitarios de pregrado y posgrado según aplique. Los títulos se deberán acreditar mediante la copia de los diplomas respectivos y/o de las actas de grado. • Fotocopia de los certificados de formación (cursos, pasantías). • Certificación verificable de la experiencia requerida. Y finalmente, para cualquiera de los casos se deberá firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación de información puesta a disposición y principios de auditoría: Integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia y enfoque basado en los riesgos. | Unidad | 1 | 9880000 | 9880000 | 12580000 | 12580000 | 11230000 | 2024-06-01
| VALORES TOTALES SIN IVA |  |  |  | 9880000 |  | 12580000 | 11230000
| IVA |  |  |  | 1877200 |  | 0 | 2133700
| TOTAL |  |  |  | 11757200 |  | 12580000 | 13363700
Note on I9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No aplica IVA