# FORMATO 7ª

# FACTOR DE CALIDAD - OFRECIMIENTO ADICIONAL

Señores

# INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. [Incluir número del Proceso de Contratación], en adelante el “Proceso de Contratación”

# Objeto: “ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO” Y “MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD - ATLÁNTICO”,

Estimados señores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de Representante Legal de "[Nombre del Proponente]” o [ Nombre del Proponente-persona natural] en adelante el “Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, me comprometo a suministrar y aplicar, sin costo alguno:

Mantenimiento preventivo: es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un carácter sistemático, es decir, se interviene, aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener un problema.

Esto busca prolongar la vida útil de un equipo o sistema. Este mantenimiento preventivo se hará dentro de los primeros quince (15) días de cada mes a partir del acta de inicio de obra durante el plazo de ejecución.

· Limpieza de difusores y/o rejillas (siempre y cuando sea necesario).

· Limpieza y ajustes generales de las estructuras, fijación y prisioneros del sistema.

· Lavado de filtros de aire de evaporación.

· Lavado de los serpentines del evaporador.

· Limpieza de drenajes. · Lavado de los serpentines del condensador.

· Ajustes y limpiezas del sistema y componentes eléctricos.

· Lubricación de chumacera y bujes.

· Toma de parámetros de operación.

· Evaluación de la operación de los sistemas.

· Carga de refrigerante para cada A/A, cuando se requiera.

· Revisión de carga de refrigerante, Verificación de fugas de refrigerante.

· Limpieza mecánica de intercambiadores casco tubo (si es condenado por agua)

· Revisión de las protecciones eléctricas y mecánicas del sistema.

· Revisión de poleas correas y bandas.

· Ajuste de terminales eléctricos, pernos y prisioneros de ventilación.

· Lubricación de chumaceras y motores eléctricos.

Atentamente,

Nombre del Proponente

Nombre del Representante Legal

C. C. No.			de

Dirección

Correo electrónico

Ciudad

[Firma del Proponente o de su representante Legal]