## Hoja1
|  | EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA |  |  |  |  | CÓDIGO: AP-CT-F-61
VERSIÓN: 2
|  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/06/2024
INFORMACIÓN DEL PROCESO
PROCESO No |  |  | 065-2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN |  |  | INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR |  |  | SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN
CRITERIO |  | CODIGO ITEM | ITEMS DESCRIPCION | CÓMO EVALUAR | EVALUACIÓN TÉCNICA
[5 empty] | Proponente 1 | Proponente 2 | Proponente 3 | Proponente 4 | Proponente 5 | Proponente 6 | Proponente 7 | Proponente 8 | Proponente 9 | Proponente 10 | Proponente 11 | Proponente 12 | Proponente 13 | Proponente 14 | Proponente 15 | Proponente 16 | Proponente 17 | Proponente 18 | Proponente 19 | Proponente 20 | Proponente 21 | Proponente 22 | Proponente 23 | Proponente 24 | Proponente 25 | Proponente 26 | Proponente 27
[5 empty] | CONVATEC COLOMBIA LTDA | COLOMBIA MEDICARE | PROASEPSIS | A Y G PHRAMA | SHERLEG | ALFA TRADING | QUIRURGICOS TEXTILE | COMPANY MEDIQBOY | BIOPLAST | J&J MEDITEC | BRAUN MEDICAL | LM INSTRUMENTS | TECNICA ELECTROMEDICA | MINERVA MEDICAL | M&M EQUIPOS MEDICOS | SURGICON | LABORATORIO GOTHAPLAT | EQUITRONIC | DISCOLMET | MEQ TECNOLOGIA MEDICA | HOSPITECNICA | POLIMEDIC FARMACEUTICA | ARPA MEDICAL | CTP MEDICAL | DROGAS BOYACA | MEDICOX | TELEFLEX MEDICA
[5 empty] | No. NIT: 900218736-4 | No. NIT: 800192101-0 | No. NIT: 860534045-3 | No. NIT: 900080835-1 | No. NIT: 900539662-5 | No. NIT: 830041488-7 | No. NIT: 900995161-1 | No. NIT: 901035884-3 | No. NIT: 830040574-8 | No. NIT: 901550788,2 | No. NIT: 860026442-5 | No. NIT: 800077635-1 | No. NIT: 830004892-2 | No. NIT: 800211365-0 | No. NIT: 900810245-8 | No. NIT: 860519267-9 | No. NIT: 830061856-1 | No. NIT: 811030191-9 | No. NIT: 828002423-5 | No. NIT: 900810245-8 | No. NIT: 830131869-6 | No. NIT: 800151064-0 | No. NIT: 900879954-9 | No. NIT: 800121151-5 | No. NIT: 17068260-3 | No. NIT: 830142523-0 | No. NIT: 900680808-5
TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado) |  | MQ1421 | ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 AGUJA 1/2 CURVA REDONDA DE 24 A 27MM HEBRA DE 70-75CM (MULTIFILAMENTO NATURAL ABSORBIBLE ESTERILES CON Y SIN AGUJA ) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ1422 | ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 AGUJA 1/2 CURVA REDONDA DE 34 A 38MM HEBRA DE 90CM (MULTIFILAMENTO NATURAL ABSORBIBLE ESTERIL ) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ1424 | ACIDO POLIGLICOLICO 4/0 AGUJA 1/2 REDONDA DE 19 A 22MM HEBRA DE 70 ACM (MULTIFILAMENTO NATURAL/ ABSORBIBLE) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE: LA FICHA ALLEGA PARA SUBSANACIÓN NO CUEMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS (17MM) | [12 empty] | NO CUMPLE LA FICHA NO CUMPLE LAS MEDIDAS REQUERIDAS
|  | MQ1426 | ACIDO POLIGLICOLICO 7/0 DOBLE AGUJA 1/4 ESPATULADA DE 5.5MM HEBRA DE 45CM (MULTIFILAMENTO NATURAL/ ABSORBIBLE ) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE: LA FICHA ALLEGA PARA SUBSANACIÓN NO CUEMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS (3/8 - 6,5 mm) | [12 empty] | NO CUMPLE: NO CORRESPONDE A LA MEDIDA
|  | MQ1423 | ACIDO POLIGLICOLICO ANTIBACTERIAL 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 27 MM HEBRA DE 70-75CM(SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ0749 | ADAPTADOR LÍNEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA UNIDAD | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | CUMPLE
|  | MQ1267 | AGUJA BLOQUEO DE NERVIO N° 21G * 100 A 120MM VISIBLES ECOGRAFICAMENTE UNIDAD | CUMPLE / NO CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0753 | AGUJA BLOQUEO DE NERVIO N° 22G * 50MM | CUMPLE / NO CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ1396 | AGUJA BLOQUEO DE NERVIO N° 22G * 80MM | CUMPLE / NO CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
|  | MQ1323 | AGUJA DE BIOPSIA 14G * 13-15 CM. DESECHABLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE
|  | MQ0027 | AGUJA DE BIOPSIA N° 18G * 15 A 16CM SEMIAUTOMATICA | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE
|  | MQ0755 | AGUJA AUTOMATICA BARD-BD REFERENCIA 18GX 20 CM | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ0752 | AGUJA AUTOMATICA BARD-BD REFERENCIA 18GX 25 CM UNIDADES | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ0758 | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18G * 1” | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: LA FICHA ALLEGADA NO CUENTA CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS
|  | MQ0031 | AGUJA HIPODERMICA 18G*1 1/2” DESECHABLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: LA FICHA ALLEGADA NO CUENTA CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS
|  | MQ0030 | AGUJA HIPODERMICA 20G*1” DESECHABLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: LA FICHA ALLEGADA NO CUENTA CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS
|  | MQ1523 | AGUJA HIPODERMICA 22G*1 1/2” DESECHABLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [22 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: LA FICHA ALLEGADA NO CUENTA CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS
|  | MQ0040 | AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 20G*90MM (3 1/2) | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN | NO CUMPLE
|  | MQ0757 | AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 22G X 90MM | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN | NO CUMPLE
|  | MQ0765 | AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N° 25G X 90MM | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN
|  | MQ0297 | ALCOHOL AL ≥70 % Y ACONDICIONADORES DE HUMEDAD PARA HIGIENE DE MANOS SISTEMA PUSH BOLSA X 800 A 1000 CC | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [21 empty] | CUMPLE
|  | MQ0051 | ALCOHOL AL ≥70 % Y ACONDICIONADORES DE HUMEDAD PARA HIGIENE DE MANOS SISTEMA SENSOR BOLSA X 800 A 1000 CC | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [21 empty] | CUMPLE
|  | MQ0048 | ALCOHOL ANTISEPTICO 70% 700 - 1000 ML | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: LA FICHA TECNICA ALLEGADA NO INDICA EL PORCENTAJE SOLICITADO
|  | MQ1647 | ALGODON EN TORUNDA BOLSA POR 20 GR | CUMPLE / NO CUMPLE | [25 empty] | NO CUMPLE: LA FICHA TECNICA ALLEGADA NO CUENTA CON EL GRAMAJE REQUERIDO
|  | MQ1681 | ALGODON EN TORUNDA BOLSA X 500 G | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN | [13 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0065 | APOSITO CON HIDROCOLOIDE DELGADO 15CM * 15CM ESTERIL | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0056 | APOSITO CON HIDROCOLOIDE EN GEL 20CM * 20CM ESTERIL | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0061 | APOSITO DE GASA (ALGODON IMPREGNADO CON PARAFINA Y DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.5%) 10CM * 10CM | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  | CUMPLE | [21 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: LA FICHE TECNICA ALLEGADA NO CUMPLE CON LA DESCRIPCION TECNICA SOLICITADA. (CLORHEXIDINA)
|  | MQ0062 | APOSITO DE GASA (ALGODON IMPREGNADO CON PARAFINA Y DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 05%) 15CM * 20CM | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  | CUMPLE | [21 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: LA FICHA TECNICA ALLEGADA NO CUMPLE CON LA DESCRIPCION TECNICA SOLICITADA. (CLORHEXIDINA)
|  | MQ0064 | APOSITO DE POLIURETANO (PELICULA DE POLIURETANO CON PLATA-ALMOHADILLA CON CARBON ACTIVADO) 10CM * 1CM | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | CUMPLE
|  | MQ0779 | APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE 7 * 9CM +/- 2CM CON REFUERZO INCORPORADO | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN ( FICHA TÉCNICA INICIAL NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS) | [7 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ1665 | APOSITO ESTERIL TRASPARENTE 5CM * 5CM ON REFUERZO INCORPORADO Y CON TIRILLAS DE FIJACION Y MARCACION – USO NEONATAL | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN ( FICHA TÉCNICA INICIAL NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS) | [7 empty] | CUMPLE
|  | MQ0067 | APOSITO HIDROCOLOIDE CON FORMULA DE GEL CONTROLADA 20CM * 30CM | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE
|  | MQ0072 | APOSITO TRANSPARENTE 15 * 25CM (+/-) POSQUIRURGICO CON ALMOHADILLA ABSORBENTE (OPSITE POST OP 10 X 20 CM 66000714) | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  | CUMPLE | [21 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0071 | APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO 18CM HASTA 22CM * 8CM HASTA 12CM CON ALMOHADILLA ABSORBENTE NO TEJIDA POSQUIRURGICO | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  | CUMPLE | [21 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0073 | APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO 30CM A 35 CM * 9CM A 10CM. CON ALMOHADILLA ABSORBENTE NO TEJIDA POSQUIRURGICO | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0796 | APOSITO TRASPARENTE ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE CON CLORHEXIDINA AL 2% 10CM * 15CM | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ1558 | APOSITO TRASPARENTE ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE DE 9 A 12CM | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ0800 | APOSITOS DE ESPUMA QUE CONTIENE 100% MIEL DE MANUKA GRADO MEDICO THERAHONEY HD 5.1 * 5.1CM Y 10.2 * 12.7CM | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE
|  | MQ0815 | BARRERA MAS BOLSA PARA COLOSTOMIA DE 32MM | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0085 | BATA DESECHABLE MANGA LARGA PUÑO RESORTADO | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0086 | BATA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO MANGA CORTA | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0089 | BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION 135 * 283 MM +/- 1 CM CON INDICADOR PARA VAPOR | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN ( FICHA TÉCNICA INICIAL NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS) | [7 empty] | NO CUMPLE: LA FICHA TECNICA ALLEGADA NO CUENTA CON LAS MEDIDAS REUQERIDAS (135X 280mm)
|  | MQ1661 | BOTON GASTROSTOMIA 14FR X 1.2 CM | CUMPLE / NO CUMPLE | [14 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN | [10 empty] | CUMPLE
|  | MQ1220 | BOTON GASTROSTOMIA 14 FR. X 0.7 A 1 CM | CUMPLE / NO CUMPLE | [14 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN | [9 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA EVALUACIÓN SOLO ALLEGA REGISTRO SANITARIO
|  | MQ0835 | BRAZALETE 1 VIA NEONATAL N° 3 DESECHABLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE
|  | MQ0834 | BRAZALETE 2 VIAS NEONATAL N° 2 DESECHABLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE
|  | MQ0097 | BRAZALETE 2 VIAS NEONATAL N° 3 DESECHABLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE
|  | MQ0836 | BRAZALETE 2 VIAS NEONATAL N° 4 DESECHABLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE
|  | MQ0109 | CAMISA URETRAL NAVIGATOR N° 11 A 13FR * 36CM | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ0112 | CANASTILLA DAKOTA 1.9 * 120CM | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ0851 | CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA No. 7.0 S/B | CUMPLE / NO CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE
|  | MQ1245 | CANULA INTERFAZ NASAL JUNIOR TALLA M REF. OJR414 | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
|  | MQ1321 | CANULA INTERFAZ NASAL JUNIOR TALLA S REF. OJR 412 | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | [11 empty] | NO CUMPLE: LA FICHA TECNICA ALLEGADA NO REFIERE LA REFERENCIA REQUERIDA (OPT312, POT314, OPT316, OPT318)
|  | MQ1247 | CANULA INTERFAZ NASAL JUNIOR TALLA XL | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
|  | MQ1246 | CANULA INTERFAZ NASAL JUNIOR TALLA L REF. OJR 416 | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
|  | MQ0130 | CANULA NASAL DE ALTO FLUJO ADULTO T: L | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
|  | MQ0859 | CANULA NASAL DE ALTO FLUJO ADULTO T: M | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
|  | MQ0131 | CANULA NASAL DE ALTO FLUJO ADULTO T: S | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
|  | MQ0872 | CATETER DIALISIS PERITONEAL RECTO N° 15FR * 31CM UN RETEN PEDIATRICO | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ0881 | CATETER DIALISIS PERITONEAL COLA CERDO N° 15FR * 57.5CM DOS RETENES ADULTOENES ADULTO | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ0145 | CATETER DIALISIS PERITONEAL RECTO N° 15FR * 18CM 1 RETEN NEONATAL | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ1218 | CATETER EPICUTANEO CAVA N° 2FR 24G*30CM MARIPOSA | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0161 | CATETER INTRAVENOSO SEGURIDAD N° 16G | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0158 | CATETER INTRAVENOSO SEGURIDAD N° 18G | CUMPLE / NO CUMPLE | [22 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR
|  | MQ0159 | CATETER INTRAVENOSO SEGURIDAD N° 22G | CUMPLE / NO CUMPLE | [22 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR
|  | MQ0162 | CATETER INTRAVENOSO SEGURIDAD N° 24G | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR
|  | MQ0878 | CATETER INTRAVENOSO SEGURIDAD No.20G | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR
|  | MQ0882 | CATETER PERITONEAL RECTO SERIE "I" PEDIATRICO UN RETEN DE 15 FR. X 37 CM | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ0884 | CATETER PERMANENTE RECTO DOBLE LUMEN N° 14.5FR * 28CM EJE A PUNTA DISTAL, 23CM RETEN A PUNTA DISTAL CON SET PARA INSERCION ADULTO | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ0883 | CATETER PERMANENTE RECTO DOBLE LUMEN N° 14.5FR * 36CM EJE A PUNTA DISTAL, 31CM RETEN A PUNTA DISTAL CON SET PARA INSERCION ADULTO | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE | [23 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ1659 | CATETER TEMPORAL PRE-CURVADO DOBLE LUMEN ADULTO COAXIAL EN POLIURETANO ALTO FLUJO 14FR X 20CM CON KIT DE INSERCCION | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ0885 | CATETER TEMPORAL PRECURVADO DOBLE LUMEN COAXIAL N° 11.5FR * 15CM ADULTO | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ0887 | CATETER TEMPORAL PRECURVADO DOBLE LUMEN COAXIAL N° 14FR * 15CM ADULTO | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE | [23 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0888 | CATETER TEMPORAL RECTO DOBLE LUMEN TABICADO EN POLIURETANO N° 11FR * 20CM ADULTO | CUMPLE / NO CUMPLE |  | CUMPLE | [23 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0889 | CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) ADULTO MONOLUMEN N° 16G * 20CM | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0144 | CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) MONOLUMEN N° 18FR * 20CM ADULTO | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ0175 | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN # 18FR ADULTO (7FR X 20 CM CV 17702 -DUO S 720) | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0890 | CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) TRILUMEN N° 5.5FR * 13CM | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0174 | CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) TRILUMEN N°7FR * 20CM ADULTO | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0170 | CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) BILUMEN N° 22G *4FR *13CM PEDIATRICO | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ1315 | CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA (PICC) ADULTO 4 FR BILUMEN *50cm | CUMPLE / NO CUMPLE | [25 empty] | CUMPLE
|  | MQ0164 | CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA (PICC) N° 4.5FR-5FR *(17-18GX 60CM) BILUMEN ADULTO | CUMPLE / NO CUMPLE | [25 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0177 | CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA CURVA REDON 1/2 CIRCULO 24 -27 MM HEBRA DE 70-75 CM MONOFILAMENTO NATURAL/ ABSORBIBLE CON COLAGENO INTESTINAL | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ0179 | CATGUT CROMICO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37 MM HEBRA 90CM MONOFILAMENTO NATURAL/ ABSORBIBLE CON COLAGENO INTESTINAL) | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ0181 | CATGUT CROMICO 1/0 AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 34-37 MM HEBRA 70-75CM(MONOFILAMENTO NATURAL/ ABSORBIBLE CON COLAGENO INTESTINA | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE: LA FICHA ALLEGA PARA SUBSANACIÓN NO CUEMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS (1 ) |  |  |  |  | NO CUMPLE: LA FICHA ALLEGA PARA SUBSANACIÓN NO CUEMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS (1 ) | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ0182 | CATGUT CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24- 27 MM HEBRA 70-75CM(MONOFILAMENTO NATURAL/ ABSORBIBLE CON COLAGENO INTESTINAL) | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ0183 | CATGUT CROMICO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-38 MM HEBRA 90CM(MONOFILAMENTO NATURAL/ ABSORBIBLE CON COLAGENO INTESTINAL) | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ1419 | CATGUT CROMICO 4/0 AGUJA 1/2 REDONDA DE 19-22MM HEBRA DE 70- 75CM)MONOFILAMENTO NATURAL/ ABSORBIBLE CON COLAGENO INTESTINA | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE: LA FICHA ALLEGA PARA SUBSANACIÓN NO CUEMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS (17mm ) |  |  |  |  | NO CUMPLE: LA FICHA ALLEGA PARA SUBSANACIÓN NO CUEMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS (17mm ) | [12 empty] | CUMPLE
|  | MQ0287 | CINTA ADHERENTE HIPOALERGENICA 10CM * 10CM IMPERMEABLE Y NO TRANSPARENTE | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [15 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0903 | CIRCUITO ALMA LISA C/VAL ADULTO REF5183064 | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ1206 | CIRCUITO DE ALTA FRECUENCIA NEONATAL DESECHABLE PARA VENTILADOR DRAGER- ALMA LISA P5068810-01 | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE
|  | MQ1243 | CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA NEONATAL | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE
|  | MQ0198 | CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA PEDIATRICO ALMA LISA | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE
|  | MQ0366 | CIRCUITO DESECHABLE PARA SISTEMA DE REANIMACION NEONATAL QUE INCLUYE MANGUERA LISA PARA OXIGENO Y MASCARA DE (35mm) | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE
|  | MQ1533 | CIRCUITO JUNIO NEONATAL INFANTE /PEDIATRICO XA PARA ALTO FLUJO DE O2 CON RAMA RT331 | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE
|  | MQ0196 | CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO PEDIATRICO PARA USO CON AIRVO INCLUYE 900PT REF:PT561 | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0197 | CIRCUITO RESPIRATORIO ALMA LISA DE VENTILACION MECANICA ADULTO | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA TECNICA PARA SUBSANACIÓN |  |  |  | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE
|  | MQ0216 | CLORHEXIDINA GLUCONATO JABON 2% X BOLSA 850 | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [21 empty] | CUMPLE
|  | MQ0908 | CLORHEXIDINA GLUCONATO JABON 4% * BOLSA 850 | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [21 empty] | CUMPLE
|  | MQ0706 | CONTENEDOR PARA MUESTRAS ESPECIMEN (FRASCO 40CC TAPA TUBO DE SILICONA ADAPTADOR Y TUBO) TRAMPA DE LUKER | CUMPLE / NO CUMPLE | [25 empty] | CUMPLE
|  | MQ0916 | COTONOIDE 1/2 * 1 in (13*25 mm) SOBRE * 10 | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE
|  | MQ0925 | CUELLO DE PHILADELPHIA T: L | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0228 | CUELLO ORTOPEDICO DE THOMAS BLANDO T: L | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0231 | CURITA CIRCULAR | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [15 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0234 | DESINFECTANTE ALTO NIVEL CON ORTOALDEHIDO GALON 3750 CC - 5000 CC GALON | CUMPLE / NO CUMPLE | [14 empty] | CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE
|  | MQ0237 | DETERGENTE NO IONICO LUBRICANTE ANTICORROSIVO Y CETRIMIDA ESPUMA X500 A 600 ML | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  | CUMPLE
|  | MQ0927 | DETERGENTE PENTAENZIMATICO X 1.000 CC | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE
|  | MQ0238 | DETERGENTE POLIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO GALON * 3.78 L | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ1310 | DISPOSITIVO PARA CRICOTIROIDOTOMIA PERCUTANEA (CATETER SET DE EMERGENCIAS CRICOTIROIDOTOMIA) | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0240 | DREN DE PENROSE 1 DESECHABLE | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ0241 | DREN DE PENROSE 1/2 DESECHABLE | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ0242 | DREN DE PENROSE 1/4 DESECHABLE | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ1534 | DREN DE PENROSE 3/4" DESECHABLE ESTERI | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ1129 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACION GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR Y ETO ENTRE 60 Y 70GR/M2 DE 200MM * 5MM * 100MT +/- 1CM CON FUELLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE
|  | MQ0247 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACION GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR Y ETO ENTRE 60 Y 70GR/M2 DE 300MM * 5.5MM * 100MT +/- 1CM CON FUELLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE: LA FICHA TECNICA ALLEGADA NO REFIERE LAS MEDIDAS REQUERIDA
|  | MQ1233 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACIÓN GRADO MÉDICO CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR Y ETO ENTRE 60 Y 70GR/M2 DE 200 MM * 200M * 100MT +/- 1CM CON FUELLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA TECNICA PARA SUBSANACIÓN, EL METRAJE DISPONIBLE NO CORRESPONDE A 200 METROS . INDICADO EN LA SOLICITUD. | [5 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN ( FICHA TÉCNICA INICIAL NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS) | [7 empty] | CUMPLE
|  | MQ1119 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACIÓN GRADO MÉDICO CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR Y ETO ENTRE 60 Y 70GR/M2 DE 250MM * 5MM - 6.5 * 100M CON FUELLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE |  | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE: LA FICHA TECNICA ALLEGADA NO REFIERE LAS MEDIDAS REQUERIDA
|  | MQ0938 | EMPAQUE PARA ESTERILIZACIÓN GRADO MÉDICO CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR Y ETO, ENTRE 60 A 70GR/M2 DE 100MM * 5MM * 100 MT +/- 1CM CON FUELLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE
|  | MQ0944 | ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA, CON FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS 48 A 60 GR 100 CM X 100 CM | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0248 | ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDA, FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO TRES CAPAS SMS 48 A 60GR 50CM * 50CM | CUMPLE / NO CUMPLE | [14 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0945 | ENVOLVEDERA DE TELA NO TEJIDAS FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO 48 A 60 GR 75 CM X 75 CM | CUMPLE / NO CUMPLE | [14 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
|  | MQ1278 | ENVOLVEDERA DOBLE CAPA SMS CH 200 - 60CM * 60CM / 480 PLIEGOS SENCILLOS TERMOSELLADOS PARA UN TOTAL DE 240 PLIEGOS DOBLES | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN ( FICHA TÉCNICA INICIAL NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS)
|  | MQ1279 | ENVOLVEDERA DOBLE CAPA SMS CH100 - 76CM * 76 CM / 288 PLIEGOS SENCILLOS TERMOSELLADOS PARA UN TOTAL DE 144 PLIEGOS DOBLES | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN ( FICHA TÉCNICA INICIAL NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS)
|  | MQ1281 | ENVOLVEDERA DOBLE CAPA SMS CH200 - 121CM * 121CM / 96 PLIEGOS SENCILLOS TERMOSELLADOS PARA UN TOTAL DE 48 PLIEGOS DOBLES | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN ( FICHA TÉCNICA INICIAL NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS)
|  | MQ1308 | ENVOLVEDERA DOBLE PARA ESTERILIZAR 38CM *38 CM( Fibras de 100 % polipropileno -trilaminado) | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN ( FICHA TÉCNICA INICIAL NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS DOS LAMINAS) | [8 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0256 | EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0254 | EQUIPO EN Y TUR PARA IRRIGACION | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0258 | EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDOS BURETROL | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0255 | EQUIPO PARA NUTRICION ENTERAL BOLSA CON TAPA DE 1500 ml | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0260 | EQUIPO PARA TRANSFUSION O ADMINISTRACION DE PLAQUETAS | CUMPLE / NO CUMPLE | [25 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0253 | EQUIPO PARA TRANSFUSION O ADMINISTRACION DE SANGRE | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE: LA FICHA TECNICA ALLEGADA NO CUMPLE CON LAS DESCRIPCIONES REQUERIDAS ( SIN AGUJA) | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0259 | EQUIPO PERICRANEAL 18 G | CUMPLE / NO CUMPLE | [25 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0262 | ESPARADRAPO DE TELA SIN TEJER AUTOADHESIVO 15CM * 10MT CAJA | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0286 | ESPARADRAPO TELA SIN TEJER AUTOADHESIVO 5CM * 10MT ROLLO | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ1586 | ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE 7X5X1CM | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [12 empty] | NO CUMPLE: LA FICHA ALLEGADA PARA SUBSANACIÓN NO CEUENTA CON LA DESCRIPCIÓN REQUERIDA |  | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0953 | EXTENSION ANESTESIA PEDIATRICA CON LLAVE DE CLAMPEO | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR
|  | MQ0275 | FILTRO BACTERIANO EXHALATORIO NEONATAL DESECHABLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [25 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0958 | FILTRO EXALATORIO VENTILADOR DRAGER SAVINA | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ0965 | GASA IMPREGNADA EN PARAFINA DE 1MT * 15CM DE ANCHO ESTERIL | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  | CUMPLE | [13 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN ( FICHA TÉCNICA INICIAL NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS DOS LAMINAS) | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: LA FICHA ALLEGADA NO CUENTA CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS ( NO SUBSANA)
|  | MQ0293 | GASA PRECORTADA 7.5*7.5 SOBRE POR 5 UNID | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ1291 | GEL HIDROACTIVO DUODERM 0.1GR+3.4GR TUBO X 30 GR (INTRASITE GEL 25 GR-7313) | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE
|  | MQ0981 | GUANTES DE CIRUGIA ESTERIL No 6 PAR | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR
|  | MQ0307 | GUANTES DE EXAMEN T: L CAJA X 100 UNIDADES | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR
|  | MQ0308 | GUANTES DE EXAMEN T: M CAJA X 100 UNIDADES | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR
|  | MQ0309 | GUANTES DE EXAMEN T: S CAJA X 100 UNIDADES | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR
|  | MQ0976 | GUANTES DE NITRILO TALLA L AMBIDIESTRO | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR
|  | MQ0977 | GUANTES DE NITRILO T: S AMBIDIESTRO | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR
|  | MQ0975 | GUANTES DE NITRILO TALLA M AMBIDIESTRO | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR
|  | MQ1587 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA REGENERADA OXIDAD 5.1X7.6CM ESTÁNDAR | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA TECNICA PARA SUBSANACIÓN |  |  |  |  | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA TECNICA PARA SUBSANACIÓN | [12 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE: LA FICHA TECNICA ALLEGADA NO CUMPLE CON LAS DESCRIPCIONES REQUERIDAS ( 5 x 10 cm) | CUMPLE
|  | MQ0986 | HIDROGEL ANTIMICROBIANO 86GR (NaCl 0.9% NaClO 0.057% HClO 0.015%) TUBO | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ0970 | HIDROGEL CON ALGINATO DE CALCIO * 15GR ESTERIL (INTRASITE GEL 15 GR 7311) | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  | CUMPLE | [21 empty] | CUMPLE
|  | MQ0322 | HISOPOS PARA ILUMINOMETRO ATP | CUMPLE / NO CUMPLE | [14 empty] | CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE
|  | MQ0323 | HOJA DE BISTURI N. 11 | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE
|  | MQ0325 | HOJA DE BISTURI N. 15 | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE
|  | MQ0326 | HOJA DE BISTURI N. 20 | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: LA FICHA TECNICA ALLEGADA NO CUMPLE CON LA DESCRIPCION TECNICA SOLICITADA. (N. 15)
|  | MQ0988 | HOJA DE BISTURI N. 21 | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: LA FICHA TECNICA ALLEGADA NO CUMPLE CON LA DESCRIPCION TECNICA SOLICITADA. (N. 15)
|  | MQ0327 | HOJA DE BISTURI N. 22 | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: LA FICHA TECNICA ALLEGADA NO CUMPLE CON LA DESCRIPCION TECNICA SOLICITADA. (N. 15)
|  | MQ0328 | HOJA DE BISTURI N. 23 | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: LA FICHA TECNICA ALLEGADA NO CUMPLE CON LA DESCRIPCION TECNICA SOLICITADA. (N. 15)
|  | MQ0332 | HOJA VIDEOLARINGO DESECHABLE M3 | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE
|  | MQ0334 | HOJA VIDEOLARINGO DESECHABLE M3D | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE
|  | MQ0995 | IMPLANTE PARA EL TRATAMIENTO DE REFLUJO VANTRIS | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ0998 | INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR AUTOCLAVES PREVACIO LECTURA RAPIDA MÁXIMA 24 MINUTOS | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE
|  | MQ0997 | INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA 3M™ ATTEST™ 1291, PARA ESTERILIZACION POR VAPOR, 50 CADA UNIDAD O/CAJA TAPA AZUL | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | PRODUCTO NO OFERTADO POR PROVEEDOR, POR LO CUAL NO ES SUBSANADO.
|  | MQ0996 | INDICADOR BIOLOGICO LECTURA 1 A 3 HORAS PARA VAPOR REF 1292 CAJA X 50 UNIDADES | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE
|  | MQ0336 | INDICADOR BIOLOGICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO, LECTURA RAPIDA MÁXIMO 15 MINUTOS | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE | EN LA FICHA TECNICA REFIEREN RESULTADOS EN 24 MINUTOS
|  | MQ1157 | INDICADOR QUIMICO PARA SISTEMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE |  | NO CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE
|  | MQ0344 | INTEGRADOR QUIMICO PAQUETE X 200-250 CLASE 5 A VAPOR PL-732 | CUMPLE / NO CUMPLE | [14 empty] | CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ1004 | INTRODUCTOR HEMOSTATICO O CAMISA FR 7.0 *10CM | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ0349 | JERINGA 1CC INSULINA 30G * ½ ( TRES PARTES ) DESECHABLES | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  |  | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0352 | JERINGA 5ML 21G * 1 1/2" (TRES PARTES) DESECHABLES | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0350 | JERINGA 10ML 21G * 1 1/2" (TRES PARTES) DESECHABLES | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0345 | JERINGA 20ML 21G * 1 1/2" (TRES PARTES) DESECHABLES | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0354 | JERINGA CON PUNTA CATETER 60mL DESECHABLES | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
|  | MQ1006 | JERINGA ASEPTO PLASTICA ESTERIL X 60ML | CUMPLE / NO CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | [13 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ1134 | KIT DE ANESTESIA PERIDURAL No.16G (AGUJA, JERINGA Y CATETER) | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ0358 | KIT DE ANESTESIA PERIDURAL N° 18G (AGUJA, JERINGA Y CATETER) | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ1654 | KIT- REANIMACION CON PIEZA EN T NEOPUFF DE RESUCITACION- MASCARA CON MANGUERA DE 42 MM | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN
|  | MQ0367 | KIT- REANIMACION CON PIEZA EN T NEOPUFF DE RESUCITACION- MASCARA CON MANGUERA DE 50 MM (CIRCUITO DESECHABLE ) | CUMPLE / NO CUMPLE | [12 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN
|  | MQ0379 | KIT VENTURY CON MASCARA ADULTO | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE : NO ALLEGA FICHA TECNICA PARA SUBSANACIÓN | [7 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: REGISTRO SANITARIO VENCIDO DE PRODUCTO OFERTADO
|  | MQ0205 | LIGA CLIP DE TITANIO TAMAÑO, MEDIANO Y GRANDE LT300 | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | NO CUMPLE: LA FICHA TECNICA ALLEGADA PARA SUBSANACION NO ESPECIFICA QUE SEA LT300 ) | [8 empty] | CUMPLE
|  | MQ0907 | LIGA CLIP PARA LIGADURA EN POLIMERO NO ABSORBIBLE TAMAÑO M Y L (CIERRE DE VASOS DE 3 HASTA 10 CM ) | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | NO CUMPLE: FICHA TECNICA ALLEGADA PARA SUBSANACION NO (ESPECIFICA CIERRE DE VASOS DE 3 A 10 CM)
|  | MQ0387 | LINEA DE MONITOREO PRESION MACHO/HEMBRA DE 80 | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [11 empty] | NO CUMPLE: FICHA TECNICA ALLEGADA PARA SUBSANACION NO (ESPECIFICA 250cm - 100)
|  | MQ0402 | MALLA DE POLIPROPILENO 10CM * 15CM MACROPOROSA DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE ULTRAPRO | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | [14 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ1044 | MANTA EMERGENCIA ALUMINIZADA TERMICA | CUMPLE / NO CUMPLE | [25 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ1045 | MARCADORES NO TOXICOS PARA ESTERILIZACION | CUMPLE / NO CUMPLE | [14 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ1047 | MASCARA ANESTESIA TRANSPARENTE N° 4 | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0410 | MASCARA ANESTESIA TRANSPARENTE No. 5 | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | PRODUCTO NO OFERTADO POR PROVEEDOR, POR LO CUAL NO ES SUBSANADO.
|  | MQ1048 | MASCARA ANESTESIA TRANSPARENTE N° 6 AD | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | NO CUMPLE: LA FICHA TECNICA ALLEGADA NO CUMPLE CON LAS DESCRIPCIONES REQUERIDAS ( NO REFIERE EL NÚMERO)
|  | MQ0425 | MASCARA LARINGEA N° 4 – DESECHABLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0426 | MASCARA LARINGEA N° 5 – DESECHABLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0429 | MICROPORE/ESPARADRAPO DE PAPEL COLOR PIEL HIPOALERGICO 2.5 cm x 9 metros hasta 10 metros | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0657 | PAÑO IMPREGNADO CON CLORHEXIDINA AL 2 % Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% SACHET | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  | CUMPLE | [22 empty] | CUMPLE
|  | MQ1128 | PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM PARA ESTERILIZACIÓN CON INDICADORES QUIMICOS VAPOR/ETO, 20CM * 200MT, 60 A 70 GR/M2 ROLLO PLANO | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE : NO ALLEGA FICHA TECNICA PARA SUBSANACIÓN | [5 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE
|  | MQ1085 | PAQUETE QUIRURGICO CATETER ESTERIL / GRAMAJE MINIMO 35 GRS PAQUETE | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
|  | MQ0481 | PAQUETE QUIRURGICO CIRUGIA GENERAL ESTERIL / GRAMAJE MINIMO 35 GRS | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0480 | PAQUETE QUIRURGICO PARA PARTO ESTERIL / GRAMAJE MINIMO SMS 35 GRS | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ1475 | PARCHES DEA ADULTO Marca:INSTRAMED. Modelo: ISIS / CARDIOMAX | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ1476 | PARCHES DEA PEDIATRICO Marca:INSTRAMED. Modelo: ISIS / CARDIOMAX | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ1314 | PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 60MM SIN BATERIA | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE
|  | MQ1435 | POLIDIOXANONA 1/0 AGUJA 1/2 REDONDA 37 A 38MM HEBRA DE 70- 75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE: FICHA TENICA ALLEGADA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ1436 | POLIDIOXANONA CON ANTIBACTERIAL 1/0 AGUJA 1/2 REDONDA 65 A 70MM HEBRA DE 244 A 250CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE: FICHA TENICA ALLEGADA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS | [12 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN
|  | MQ1613 | POLIDIOXANONA CON ANCLAS 1-0 AGUJA CURVA REDONDA DE 36 MM, HEBRA 24 CMS(STRATAFIX SPIRAL PDO VIOLET 24CM X24CM CT-1 BIDIRECTIONAL SXPD2B402) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE
|  | MQ1437 | POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA 1/2 REDONDA 24 A 27MM HEBRA DE 75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ1590 | POLIESTER TRENZADO 5MM 2*HTT-50 DOBLE AGUJA CURVA 1/2 C PUNTA ROMA DE 50MM, 2 HEBRAS DE 5MM DE ANCHO DE 50 CMS (REF5-15 ASTRALEN TAPE) | CUMPLE / NO CUMPLE
|  | MQ1427 | POLIGLECAPRONE 3/0 AGUJA 3/8 CORTANTE 19 A 24MM HEBRA DE 70 A 75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ ABSORBIBLE) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ1444 | POLIGLECAPRONE 4/0 AGUJA 3/8 CORTANTE 19 A 24MM HEBRA DE 70-75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ ABSORBIBLE) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ1447 | POLIGLECAPRONE 5/0 AGUJA 3/8 CORTANTE 11 A 19MM HEBRA DE 70-75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE ESTERILES CON Y SIN AGUJA ) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE
|  | MQ1429 | POLIPROPILENO 0 AGUJA 1/2 REDONDA 37 A 38MM HEBRA DE 90CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE ) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE
|  | MQ1431 | POLIPROPILENO 2/0 AGUJA 1/2 REDONDA 24 A 27MM HEBRA DE 75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ1430 | POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA CORTANTE 60MM HEBRA DE 75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE ) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ0514 | POLIPROPILENO 3/0 AGUJA RECTA 60MM HEBRA 70- 75CM SUTURA NO ABSORBIBLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ1432 | POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA 1/2 REDONDA 24 A 27MM HEBRA DE 75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE
|  | MQ1433 | POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA 1/2 REDONDA 15 A 17MM HEBRA DE 70 A 75CM (MONOFILAMENTO SINTETICO/ABSORBIBLE) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ0531 | PROTECTOR CUTANEO OXIDO DE ZINC Y CALAMINA 30% | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  | CUMPLE | [22 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ1104 | PROTESIS VASCULAR GELSOFT 18 A22mm DE 9 A 45cm | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE
|  | MQ1024 | REANIMADOR NEONATAL PIEZA EN T | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0390 | RECIPIENTE (LINER) DE SUCCION FLEXIBLE CAPACIDAD DE 1000ML CON SOLIDIFICANTE | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
|  | MQ1040 | RECIPIENTE (LINER) DE SUCCION FLEXIBLE CAPACIDAD DE 1500ML CON SOLIDIFICANTE | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [16 empty] | CUMPLE
|  | MQ0391 | RECIPIENTE (LINER) DE SUCCION FLEXIBLE CAPACIDAD DE 2000ML CON SOLIDIFICANTE | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [16 empty] | NO CUMPLE: LAS MEDIDAS REQUERIDAD NO CUMPLEN NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0392 | RECIPIENTE (LINER) DE SUCCION FLEXIBLE CAPACIDAD DE 3000ML CON SOLIDIFICANTE | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [16 empty] | NO CUMPLE: LAS MEDIDAS REQUERIDAD NO CUMPLEN NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ1115 | RESERVORIO PARA DREN DE SILICONA REDONDO ACANALADO CON LINEA RADIOPACA N° 19FR 450 a 500ML | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [15 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0543 | RESUCITADOR PULMONAR ADULTO | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE : NO ALLEGA FICHA TECNICA PARA SUBSANACIÓN | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ1116 | RESUCITADOR PULMONAR NEONATAL | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE : NO ALLEGA FICHA TECNICA PARA SUBSANACIÓN | [13 empty] | NO CUMPLE: LA FICHA ALLEGADA PARA SUBSANACIÓN NO CEUENTA CON LA DESCRIPCIÓN REQUERIDA |  | CUMPLE
|  | MQ0544 | RESUCITADOR PULMONAR PEDIATRICO | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE : NO ALLEGA FICHA TECNICA PARA SUBSANACIÓN | [13 empty] | NO CUMPLE: LA FICHA ALLEGADA PARA SUBSANACIÓN NO CEUENTA CON LA DESCRIPCIÓN REQUERIDA |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ1118 | ROLLO CON FUELLE 38 X 8 CM X 100 METROS | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE : NO ALLEGA FICHA TECNICA PARA SUBSANACIÓN | [5 empty] | NO CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ0546 | SABANA AJUSTABLE RESORTADA 0.90CM * 2.10MT DESECHABLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE
|  | MQ1439 | SEDA 0 AGUJA 1/2 REDONDA 24 A 27MM HEBRA 75cm (MULTIFILAMENTO NATURAL/NO ABSORBIBLE ) | CUMPLE / NO CUMPLE | [22 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ1438 | SEDA 0 AGUJA 3/8 CORTANTE 24 A 26 MM HEBRA 75cm (MULTIFILAMENTO NATURAL NO ABSORBIBLES ) | CUMPLE / NO CUMPLE | [22 empty] | NO CUMPLE: LA FICHA ALLEGADA NO CORRESPONDE
|  | MQ1442 | SEDA 3/0 AGUJA 1/2 REDONDA 24 A 27MM HEBRA 75cm (MULTIFILAMENTO NATURAL/NO ABSORBIBLE ) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ1441 | SEDA 3/0 AGUJA 3/8 CORTANTE 19 A 24 MM HEBRA 45CM (MULTIFILAMENTO NATURAL/NO ABSORBIBLE ) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ1443 | SEDA 4/0 AGUJA 3/8 CORTANTE 19 A 24 MM HEBRA 45CM (MULTIFILAMENTO NATURAL/NO ABSORBIBLE ) | CUMPLE / NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE
|  | MQ0575 | SISTEMA DE DRENAJE TORACICO DE 3 CAMARAS | CUMPLE / NO CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0590 | SONDA PARA SUCCION N° 6FR | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0591 | SONDA PARA SUCCION N° 8FR | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0585 | SONDA PARA SUCCION N° 10FR | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0586 | SONDA PARA SUCCION N° 12FR | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0587 | SONDA PARA SUCCION N° 14FR | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0588 | SONDA PARA SUCCION N° 16FR | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0609 | SONDA SUCCION CERRADA N° 10FR | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0607 | SONDA SUCCION CERRADA N° 12FR | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE
|  | MQ0610 | SONDA SUCCION CERRADA N° 14FR | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0606 | SONDA SUCCION CERRADA N° 14FR MAS TRAQUEOSTOMIA | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE
|  | MQ0592 | SONDA SUCCION CERRADA N° 6FR | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [12 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0593 | SONDA SUCCION CERRADA N° 8FR | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0617 | SONDA URETRAL N° 5FR (NELATON) | CUMPLE / NO CUMPLE | [25 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ1155 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS N° 10FR LATEX | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ0627 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS N° 22FR DE LATEX | CUMPLE / NO CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE
|  | MQ1311 | TEST DE LIMPIEZA OLL CLEAN PRUEBAS DE EFECTIVIDAD LACADO CAJA X 100 | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | CUMPLE
|  | MQ0967 | THERAHONEY GEL. MIEL DE MANUKA THERAHONEY GEL 1.5 ONZAS (42.5GR) | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE
|  | MQ0652 | TIRA INDICADORA PARA CONTROL DE CONCENTRACION DE GLUTARALDEHIDO Y/0 ORTOFTALDEHIDO COMPATIBLE DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL | CUMPLE / NO CUMPLE | [14 empty] | CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE
|  | MQ0658 | TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% SACHET | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [15 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ1372 | TRAJE ANTICHOQUE NO NEUMATICO | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | CUMPLE
|  | MQ0662 | TRANSDUCTOR DE PRESION INVASIVA DESECHABLE – DOBLE | CUMPLE / NO CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE
|  | MQ0378 | TRANSDUCTOR DE PRESION UNA SOLA VIA MEDEX ABBOTT | CUMPLE / NO CUMPLE | [11 empty] | NO CUMPLE | LA FICHA TECNICA ALLEGADA NO CONTIENE LA INFORMACION NECESARIA |  |  |  | NO CUMPLE: FICHA TECNICA ALLEGADA PARA SUBSANACION NO CUMPLE ( NO ESPECIFICA TIPO DE CONECTOR)
|  | MQ1023 | TRANSDUCTOR DE PRESION UNA SOLA VIA NEONATAL ABBOTT | CUMPLE / NO CUMPLE | [16 empty] | NO CUMPLE: FICHA TECNICA ALLEGADA PARA SUBSANACION NO CUMPLE ( NO ESPECIFICA TIPO DE CONECTOR)
|  | MQ0681 | TUBO ENDOTRAQUEAL N° 2.5MM C/B | CUMPLE / NO CUMPLE | [25 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ0711 | VALVULA FONATORIA CON PUERTO DE OXIGENO ) | CUMPLE / NO CUMPLE | [24 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ1183 | VENDA DE ALGODON 3 X 5 YARDAS ESTERIL | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE
|  | MQ0713 | VENDA DE ALGODON LAMINADO NO ESTERIL.3*5 YARDAS | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE : NO ALLEGA FICHA TECNICA PARA SUBSANACIÓN, LA FICHA TECNICA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD | [13 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE
|  | MQ0714 | VENDA DE ALGODON LAMINADO NO ESTERIL. 4*5 YARDAS | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE : NO ALLEGA FICHA TECNICA PARA SUBSANACIÓN, LA FICHA TECNICA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD | [13 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE
|  | MQ0715 | VENDA DE ALGODON LAMINADO NO ESTERIL.5*5 YARDAS | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE : NO ALLEGA FICHA TECNICA PARA SUBSANACIÓN, LA FICHA TECNICA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD | [13 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE
|  | MQ0716 | VENDA DE ALGODON LAMINADO NO ESTERIL.6*5 YARDAS | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE : NO ALLEGA FICHA TECNICA PARA SUBSANACIÓN, LA FICHA TECNICA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD | [13 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE
|  | MQ0721 | VENDA ELASTICA 3 * 5 YARDAS | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE : NO ALLEGA FICHA TECNICA PARA SUBSANACIÓN, LA FICHA TECNICA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD | [13 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
|  | MQ1191 | VENDA ELASTICA 3 * 5 YARDAS ESTERIL | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [17 empty] | NO CUMPLE: NO ALLEGA FICHA PARA SUBSANACIÓN |  | CUMPLE
|  | MQ1186 | VENDA ESTÈRIL DE GASA 4X5 YARDAS | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | [11 empty] | NO CUMPLE: FICHA TECNICA ALLEGADA PARA SUBSANACION NO (ESPECIFICA 4CM X4 M) | [7 empty] | CUMPLE
|  | MQ1198 | YODOPOVIDONA ESPUMA FRASCO * 60ML | CUMPLE / NO CUMPLE |  |  | CUMPLE | [21 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE: NO ALLEGÓ FICHA TECNICA PARA EVALUAR EN SUBSANACIÓN
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS TÉCNICOS |  |  |  |  | NO HABILITADO |  |  |  | NO HABILITADO | NO HABILITADO | [12 empty] | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO
OBSERVACIONES:
EVALUADORES
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico: |  |  |  | J.Carola Díaz Vargas
1. Cumple
2. No Cumple
N.A.
Note on AD135: NO SE IDENTIFICA FICHA TÉCNICA DENTRO DE LOS DOCUEMNTOS A SUBSANAR
Note on AE135: NO SE IDENTIFICA FICHA TÉCNICA DENTRO DE LOS DOCUEMNTOS A SUBSANAR
Note on AG135: NO SE IDENTIFICA FICHA TÉCNICA DENTRO DE LOS DOCUEMNTOS A SUBSANAR
Note on AH135: NO SE IDENTIFICA FICHA TÉCNICA DENTRO DE LOS DOCUEMNTOS A SUBSANAR
Note on AI135: NO SE IDENTIFICA FICHA TÉCNICA DENTRO DE LOS DOCUEMNTOS A SUBSANAR
Note on AJ135: NO SE IDENTIFICA FICHA TÉCNICA DENTRO DE LOS DOCUEMNTOS A SUBSANAR