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REFERENCIA:	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PROCESO DE MC-194-DMTOL-2024, CONVOCADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATÉLITES.


 Yo _____________________, identificado con cédula de ciudadanía No. _________ de _________, actuando: en nombre propio (persona natural) ó en representación de ______________________________ (persona jurídica - razón social), me dirijo a ustedes con el fin de manifestarles que conozco y acepto en su integridad todas y cada una de las especificaciones técnicas, condiciones y características del servicio descritos en los documentos del proceso de la referencia, y en caso de ser adjudicatario me comprometo a cumplirlas en su integridad sin observación alguna a lo siguiente:

	1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



El oferente deberá certificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos contenidos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE REPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA en un mismo documento debidamente suscrito por el representante legal del proponente y anexando los soportes requeridos en el mismo:

	ÍTEM
	BIEN O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	CANT.
	NECESIDAD TOTAL

	
	
	
	
	
	

	1
	ABSORBENTE DE DIÓXIDO DE CARBONO, COMPUESTA POR FILAMENTOS POROSOS DE 3MM. NO ONTIENE HIDRÓXIDO DE POTASIO, COMPUESTA DE PEQUEÑA CANTIDAD DE HIDRÓXIDO DE SODIO (3%), HIDROXIDO DE CALCIO 97%, PRESENTACION BIDON DE 5 LITROS 
	BIDON X 5 LITROS
	1
	A NECESIDAD
	

	2
	ACEITE MINERAL GALON X 3800 ML
	GALON
	1
	A NECESIDAD
	

	3
	AGUA OXIGENADA FRASCO X 120ML
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	4
	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRÚRGICO, CON SOPORTE EN POLIETILENO, CON UN CONECTOR LUER LOCK. EMPACADA EINDIVIDUALMENTE POR UNIDAD CALIBRE # 16G X LONGITUD  1 1/2 PULGADAS.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	5
	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRÚRGICO, CON SOPORTE EN POLIETILENO, CON UN CONECTOR LUER LOCK. EMPACADA EINDIVIDUALMENTE POR UNIDAD CALIBRE # 18G X LONGITUD  1".
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	6
	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRÚRGICO, CON SOPORTE EN POLIETILENO, CON UN CONECTOR LUER LOCK. EMPACADA EINDIVIDUALMENTE POR UNIDAD CALIBRE # 20G X LONGITUD  1 1/2 PULGADAS.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	7
	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRÚRGICO, CON SOPORTE EN POLIETILENO, CON UN CONECTOR LUER LOCK. EMPACADA EINDIVIDUALMENTE POR UNIDAD CALIBRE # 21G X LONGITUD  1 1/2 PULGADAS.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	8
	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRÚRGICO, CON SOPORTE EN POLIETILENO, CON UN CONECTOR LUER LOCK. EMPACADA EINDIVIDUALMENTE POR UNIDAD CALIBRE # 23G X LONGITUD  1 1/2 PULGADAS.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	9
	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRÚRGICO, CON SOPORTE EN POLIETILENO, CON UN CONECTOR LUER LOCK. EMPACADA EINDIVIDUALMENTE POR UNIDAD CALIBRE # 25G X LONGITUD  1 PULGADAS.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	10
	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRÚRGICO, CON SOPORTE EN POLIETILENO, CON UN CONECTOR LUER LOCK. EMPACADA EINDIVIDUALMENTE POR UNIDAD CALIBRE # 26G X LONGITUD 1/2 PULGADAS.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	11
	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRÚRGICO, CON SOPORTE EN POLIETILENO, CON UN CONECTOR LUER LOCK. EMPACADA EINDIVIDUALMENTE POR UNIDAD CALIBRE # 27G X LONGITUD 1/2 PULGADAS.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	12
	AGUJA HIPODERMICA ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRÚRGICO, CON SOPORTE EN POLIETILENO, CON UN CONECTOR LUER LOCK. EMPACADA EINDIVIDUALMENTE POR UNIDAD CALIBRE # 30G
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	13
	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL BISELADA TIPO QUINCKE CON ALTA VELOCIDAD DE FLUJO MEDIDA NO. 27G ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO, CON PABELLON TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR EL RETORNO DEL LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO. CON CODIGO DE COLOR UNNIVERSAL DE ACUERDO A LA NORMA ISO 6009. (LONGITUDES: LARGO 88MM 3 1/2", DIÁMETRO AGUJA 0,42MM), COMPONENTES: ACERO INOXIDABLE, LATÓN ENCHAPADO EN NÍQUEL, POLICARBONATO, POLIPROPILENO, EPÓXIDO, RESINA.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	14
	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA TIPO QUINCKE CON ALTA VELOCIDAD DE FLUJO MEDIDA NO. 26G ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO, CON PABELLON TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR EL RETORNO DEL LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO. CON CODIGO DE COLOR UNNIVERSAL DE ACUERDO A LA NORMA ISO 6009 (LONGITUDES: LARGO 88MM 3 1/2", DIÁMETRO AGUJA 0,47MM), COMPONENTES: ACERO INOXIDABLE, LATÓN ENCHAPADO EN NÍQUEL, POLICARBONATO, POLIPROPILENO, EPÓXIDO, RESINA.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	15
	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE TEJIDOS BLANDOS CON SISTEMA DE GUILLOTINA DE ALTA CALIDAD, CANULA DE PARED FINA, CENTRIMETRADA, CAVIDAD DE 20MM, CALIBRE G 18 CON LONGITUD DE 20CM, PRESENTACION EN UNIDAD DE UN SOLO USO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	16
	ALCOHOL ANTISEPTICO HOSPITALARIO, TRANSLUCIDO, BOTELLA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 120ML
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	17
	ALCOHOL ANTISEPTICO HOSPITALARIO, TRANSLUCIDO, BOTELLA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3600ML
	GALON
	1
	A NECESIDAD
	

	18
	ALCOHOL ANTISEPTICO HOSPITALARIO, TRANSLUCIDO, BOTELLA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 750ML
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	19
	ALCOHOL GLICERINADO COMPUESTO POR ALCOHOL ISOPROPILICO 70 CC, ALCOHOL ETILICO EMOLIENTES 5CC, EMOLIENTES GLICERINA FRASCO 500 ML
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	20
	ALGODÓN 100% NATURAL EN POMOS PAQUETE X 500GRS
	PAQUETE
	1
	A NECESIDAD
	

	21
	ALGODÓN 100% NATURAL PAQUETE X 25GRS 
	PAQUETE
	1
	A NECESIDAD
	

	22
	ALGODÓN 100% NATURAL ROLLO TIPO HOSPITALARIO X 500GRS
	ROLLO
	1
	A NECESIDAD
	

	23
	APLICADORES DE MADERA CON PUNTA EN ALGODÓN BOLSA X 100 UNIDADES
	PAQUETE
	1
	A NECESIDAD
	

	24
	APOSITO DE TEJIDO NO TEJIDO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO IMPREGNADO CON PLATA PRESENTACION ESTERIL DE 10X20cm
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	25
	APOSITO DE MIEL ACTIVA Y ALGINATO DE CALCIO 10X13 CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	26
	APOSITO DE POLIMERO SUPERABSORBENTE DE 10 CM A 10.2 CM POR 10 CM A 12,7CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	27
	APOSITO EXTRA-DELGADO, COMPUESTO DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA, PECTINA, POLIISOBUTILENO, ESTIRENO, METANO, PENTAERITRITOL, APOSITO ESTERIL DE 15X15CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	28
	APOSITO GEL HIDROACTIVO COMPUESTO DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA – PECTINA0AGUA 81.5% P/P Y PROPILENGLICOL, TUBO X 30GR
	TUBO
	1
	A NECESIDAD
	

	29
	APÓSITO HIDRATANTE CON ALGINATO PARA HERIDAS DÉRMICAS, COMPUESTO DE TRIETANOLAMINA, PROPILENGLICOL, HIDANTOÍNA DMDM, SORBATO DE POTASIO, ÁCIDO BÓRICO, CARBOXIMETILCELULOSA DE SÓDIO, ALGINATO DE SODIO/CALCIO, CARBOMERO 940 Y AGUA PURIFICADA, TUBO X 85 G
	TUBO
	1
	A NECESIDAD
	

	30
	APÓSITO HIDROCELULAR ABSORBENTE CON PLATA, TRILAMINAR, ANTIMICROBIANO, CON CAPA CENTRAL HIDROCELULAR CON SULFADIAZINA ARGÉNTICA QUE PROMUEVE LA CICATRIZACION DE LALESIÓN, DOS CAPAS ADHESIVA DE POLIURETANO MICROPERFORADA, PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA, Y UNA CAPACIDAD DE ABSORCION DE 30G/100CM2 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL TAMAÑO DE 17,5CM X 17,5CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	31
	APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR ADHESIVO, TRES CAPAS DE POLIURETANO Y UNA DE POLIETILENGLICOL MICROPERFORADA, PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA, Y UNA CAPACIDAD DE ABSORCION DE 35G/100CM2 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL TAMAÑO DE 12,5 CM A 15 CM X 12,5 CM A 15 CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	32
	APOSITO POSTQUIRURGICO ALTAMENTE ABSORBENTE DE POLIESTER Y ALGODÓN, TERMICAMENTE ADHERIDO A UNA PELICULA MICROPERFORADA DE POLIESTER PARA ADHERIR A LA HERIDA Y PERMITIR EL EXUDADO, TAMAÑO 10X10CM, PRESENTACION ESTERIL 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	33
	APOSITO POSTQUIRURGICO ESTERIL PELÍCULA DE POLIURETANO, ADHESIVO DE POLIACRILATO PAPEL SILICONADO, POR UN LADO, PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIÉSTER COMO CUBIERTA SECUNDARIA CON TIRA DE AGARRE DE POLIETILENO COLOR ROJO. DE 7,2 X 5CM 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	34
	APOSITO POSTQUIRURGICO ESTERIL PELÍCULA DE POLIURETANO, APÓSITO BLANCO NO TEJIDO DE VISCOSA / POLIPROPILENO / POLIETILENO, ADHESIVO DE POLIACRILATO PAPEL SILICONADO, POR UN LADO, PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIÉSTER COMO CUBIERTA SECUNDARIA CON TIRA DE AGARRE DE POLIETILENO COLOR ROJO. DE 7,2X5CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	35
	APOSITO POSTQUIRURGICO ESTERIL PELÍCULA DE POLIURETANO, APÓSITO BLANCO NO TEJIDO DE VISCOSA / POLIPROPILENO / POLIETILENO, ADHESIVO DE POLIACRILATO PAPEL SILICONADO, POR UN LADO, PELÍCULA TRANSPARENTE DE POLIÉSTER COMO CUBIERTA SECUNDARIA CON TIRA DE AGARRE DE POLIETILENO COLOR ROJO. DE 8X15CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	36
	APOSITO POSTQUIRURGICO ESTERIL PELÍCULA ESTERNA TEJIDO ALGODON / POLIESTER CON COPOLIMEROS Y UN APOSITO CENTRAL, PESO DEL SOPORTE: 34 MÍN. (G/M2) PESO DEL ADHESIVO: 18 – 30  G/M2RESISTENCIA A LA ROTURA: > 23 G/M2ADHESIVIDAD: 100 – 500 GFCM01PERMEABILIDAD AL VAPOR: 500 MÍN ( G/M2 /24 HORAS A 37ºC), EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, TAMAÑO 10X8CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	37
	ASA O ELECTRODO PARA DIATERMIA REDONDA 15 X 10 MM PARA BIOPSIA DE CUELLO UTERINO, EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	38
	ASA PARA DIATERMIA REDONDA 25 X 10 MM PARA BIOPSIA DE CUELLO UTERINO, EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	39
	BAJALENGUAS EN MADERA LONGITUD 150MM; ANCHO 18MM; ESPESOR 1,70MM; CAJA X 500 UNIDADES
	CAJA
	1
	A NECESIDAD
	

	40
	BARRERA ADHESIVA COMPUESTA CON PESTAÑA ADHESIVA PARA PASO DEL ESTOMA, COLOR BEIGE, FORMA CUADRADA, BORDES REDONDEADOS. CON UNA CAPA DE POLIETILENO LABRADO Y EL LADO ADHESIVO COMPUESTA DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA, POLI-ISOBUTILENO, CAUCHO DE BUTILO, CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, TETRAKIS, ESTER PENTAERITRITOL DE UNA ROSINA, ACEITE MINERAL, TAMAÑO 45MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	41
	BARRERA ADHESIVA COMPUESTA CON PESTAÑA ADHESIVA PARA PASO DEL ESTOMA, COLOR BEIGE, FORMA CUADRADA, BORDES REDONDEADOS. CON UNA CAPA DE POLIETILENO LABRADO Y EL LADO ADHESIVO COMPUESTA DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA, POLI-ISOBUTILENO, CAUCHO DE BUTILO, CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, TETRAKIS, ESTER PENTAERITRITOL DE UNA ROSINA, ACEITE MINERAL, TAMAÑO 57MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	42
	BARRERA ADHESIVA COMPUESTA CON PESTAÑA ADHESIVA PARA PASO DEL ESTOMA, COLOR BEIGE, FORMA CUADRADA, BORDES REDONDEADOS. CON UNA CAPA DE POLIETILENO LABRADO Y EL LADO ADHESIVO COMPUESTA DE GELATINA, CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA, POLI-ISOBUTILENO, CAUCHO DE BUTILO, CAUCHO DEESTIRENO-ISOPROPENO-ESTIRENO, TETRAKIS, ESTER PENTAERITRITOL DE UNA ROSINA, ACEITE MINERAL, TAMAÑO 70MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	43
	BARRERA CONVEXA CON ADHESIVO TRILAMINADO, PELICULA EN POLIETILENO, ESCUD EN POLIESTIRENO, DISCO CONVEXO EN ETILEN VINIL ACETATO, COLLAR FABRICADO EN POLIÉSTER NO TEJIDO, PARA ESTOMAS URINARIOS, SISTEMA DE DOS PIEZAS, N° 57MM.  
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	44
	BATA DESECHABLE EN TELA SMS DE 35 A 65 GR, MANGA LARGA, CON SISTEMA DE CIERRE POR BROCHES EN FRENTE, PUÑO Y CUELLO ELABORADO EN RIB BLANCO, CON BOLSILLO INFERIOR TALLA L
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	45
	BATA DESECHABLE EN TELA SMS DE 35 A 65 GR, MANGA LARGA, CON SISTEMA DE CIERRE POR BROCHES EN FRENTE, PUÑO Y CUELLO ELABORADO EN RIB BLANCO, CON BOLSILLO INFERIOR TALLA M
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	46
	BATA PARA PACIENTE ADULTO, MANGA JAPONESA EN TELA SMS 35 GR, DESECHABLE, CUELLO DE SESGO, SISTEMA DE SUJECION EN LA CINTURA CON DOS TIRAS DE AMARRAR PAQUETE X 5 UNIDADES
	PAQUETE
	1
	A NECESIDAD
	

	47
	BATA PARA PACIENTE PEDIATRICO, MANGA JAPONESA EN TELA SMS 35 GR, DESECHABLE, CUELLO DE SESGO, SISTEMA DE SUJECION EN LA CINTURA CON DOS TIRAS DE AMARRAR PAQUETE X 5 UNIDADES
	PAQUETE 
	1
	A NECESIDAD
	

	48
	BATA QUIRURGICA  EN TELA SMS DE 35 A 60GR, PARA CIRUJANO, NO ESTERIL, COLOR AZUL, VELCRO O TIRAS DE SUJECION EN EL CUELLO, TIRAS DE SUJECION EN LA CINTURA PARA DE AMARRE, PUÑO EN ALGODÓN, TALLA XL
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	49
	BATA QUIRURGICA EN TELA GENERO COLOR AZUL O VERDE, CUELLO REDONDO, SUJECION DE TIRAS EN EL CUELLO Y EN LA CINTURA CON TIRAS DE AMARRE DESDE LA PARTE ANTERIOR, MANGA LARGA, PUÑO EN ALGODÓN RESORTADO, TALLA L. 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	50
	BATA QUIRURGICA EN TELA GENERO COLOR AZUL O VERDE, CUELLO REDONDO, SUJECION DE TIRAS EN EL CUELLO Y EN LA CINTURA CON TIRAS DE AMARRE DESDE LA PARTE ANTERIOR, MANGA LARGA, PUÑO EN ALGODÓN RESORTADO, TALLA XL. 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	51
	BATA QUIRURGICA EN TELA SMS DE 35 A 60 GR, ESTERIL, COLOR AZUL, VELCRO EN EL CUELLO, SUJECION EN LA CINTURA CON CUATRO TIRAS DE AMARRE, PUÑO EN ALGODÓN, TALLA XL. 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	52
	BOLSA DE DRENAJE URINARIO COMPOSICION: (POLIVINIL CLORURO);  (POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD), BOLSA: 27 CM LARGO / 23 CM ANCHO +/- 2CM; BOLSA CON ESCALA DE 2000 ML, TUBO DE DRENAJE: 10CM +/- 2 CM PRESENTACION ESTERIL BOLSA X UNIDAD 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	53
	BOLSA PARA ESTERILIZAR A VAPOR Y OXIDO DE ETILENO; CON ADHESIVO AUTOSELLABLE DE 135X280MM CAJA X 200
	CAJA
	1
	A NECESIDAD
	

	54
	BOLSA PARA ESTERILIZAR A VAPOR Y OXIDO DE ETILENO; CON ADHESIVO AUTOSELLABLE DE 90X260MM CAJA X 200
	CAJA
	1
	A NECESIDAD
	

	55
	BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS LÍQUIDOS, ELABORADA EN PLÁSTICO SUAVE TRANSPARENTE, CUBIERTA POR REFUERZO EN EMA, BORDES SELLADOS, ARO FLEXIBLE CON OCHO BROCHES DE CONTENCIÓN, EQUIPADA CON 5 VÁLVULAS ANTIRREFLUJO Y UN SISTEMA DE VÁLVULA DE VACIADO. TAMAÑO 57MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	56
	BOLSA RECOLECTORA PARA USO EN OSTOMIAS, CON FILTRO, CAPA ANTIOBSTRUCCIONES, SISTEMA DE CIERRE INVISICLOSE Y BOLSILLO DE SEGURIDAD LOCK0IT POCKET, LÁMINA DE LA BOLSA: ETILENVINIL ACETATO/ CLORURO DE POLIVINILIDENO ( PVDC) Y COLORANTE, PANEL DE CONFORT: FIBRA DE POLIETILENO / POLIENTILENTEREFTALATO; SISTEMA DE CIERRE DE LA BOLSA: TIRA DE ADHESIVO DE POLIESTIRENO, CINTA DE CIERRE DE CREMALLERA: CINTA EN POLIPROPILENO, ADHESIVO DE CAUCHO; PESTAÑA: ETILENVINIL ACETATO; FILTRO CON MEMBRANA MEDICA, PROTECCION DEL FILTRO EN LAMINA DE POLIETILENO. TAMAÑO 45MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	57
	BOLSA RECOLECTORA PARA USO EN OSTOMIAS, CON FILTRO, CAPA ANTIOBSTRUCCIONES, SISTEMA DE CIERRE INVISICLOSE Y BOLSILLO DE SEGURIDAD LOCK0IT POCKET, LÁMINA DE LA BOLSA: ETILENVINIL ACETATO/ CLORURO DE POLIVINILIDENO ( PVDC) Y COLORANTE, PANEL DE CONFORT: FIBRA DE POLIETILENO / POLIENTILENTEREFTALATO; SISTEMA DE CIERRE DE LA BOLSA: TIRA DE ADHESIVO DE POLIESTIRENO, CINTA DE CIERRE DE CREMALLERA: CINTA EN POLIPROPILENO, ADHESIVO DE CAUCHO; PESTAÑA: ETILENVINIL ACETATO; FILTRO CON MEMBRANA MEDICA, PROTECCION DEL FILTRO EN LAMINA DE POLIETILENO. TAMAÑO 57MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	58
	BOLSA RECOLECTORA PARA USO EN OSTOMIAS, CON FILTRO, CAPA ANTI0OBSTRUCCIONES, SISTEMA DE CIERRE INVISICLOSE Y BOLSILLO DE SEGURIDAD LOCK0IT POCKET, LÁMINA DE LA BOLSA: ETILENVINIL ACETATO/ CLORURO DE POLIVINILIDENO ( PVDC) Y COLORANTE, PANEL DE CONFORT: FIBRA DE POLIETILENO / POLIENTILENTEREFTALATO; SISTEMA DE CIERRE DE LA BOLSA: TIRA DE ADHESIVO DE POLIESTIRENO, CINTA DE CIERRE DE CREMALLERA: CINTA EN POLIPROPILENO, ADHESIVO DE CAUCHO; PESTAÑA: ETILENVINIL ACETATO; FILTRO CON MEMBRANA MEDICA, PROTECCION DEL FILTRO EN LAMINA DE POLIETILENO. TAMAÑO 70MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	59
	BOLSAS PEDIATRICAS RECOLECTORAS DE ORINA 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	60
	BOLSA UROSTOMIA NO 57 BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS LÍQUIDOS, ELABORADA EN UN PLÁSTICO SUAVE TRANSPARENTE (FIVE PLY FILM), CUBIERTA EN SU PARTE POSTERIOR POR UN REFUERZO EN EMA, SUS BORDES ESTÁN SELLADOS Y ESTÁ PROVISTA DE UN ARO SUR-FIT PLUS FLEXIBLE CON OCHO BROCHES DE CONTENCIÓN. ESTÁ EQUIPADA CON 5 VÁLVULAS ANTIRREFLUJO Y UN SISTEMA DE VÁLVULA DE VACIADO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	61
	BOLSA UROSTOMIA NO 45 BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS LÍQUIDOS, ELABORADA EN UN PLÁSTICO SUAVE TRANSPARENTE (FIVE PLY FILM), CUBIERTA EN SU PARTE POSTERIOR POR UN REFUERZO EN EMA, SUS BORDES ESTÁN SELLADOS Y ESTÁ PROVISTA DE UN ARO SUR-FIT PLUS FLEXIBLE CON OCHO BROCHES DE CONTENCIÓN. ESTÁ EQUIPADA CON 5 VÁLVULAS ANTIRREFLUJO Y UN SISTEMA DE VÁLVULA DE VACIADO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	62
	CAMPO DE PIEL EN TELA GENERO COLOR AZUL O VERDE, CUADRADO DE 1MT X 1MT
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	63
	CAMPO DESECHABLE EN TELA SMS DE 35 A 65G, TAMAÑO 80 X 80CMS, ESTERIL, CON ABERTURA O FENESTRA REDONDA Y ADHESIVO. 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	64
	CAMPO QUIRURUGICO EN TELA GENERO COLOR AZUL O VERDE RECTANGULAR DE 2MT DE LARGO X 1.20MT DE ANCHO, CON FENESTRA EN EL CENTRO DEL CAMPO DE 30CM DE LARGO POR 15CM DE ANCHO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	65
	CANULA GUEDEL DE UNA SOLA PIEZA, PUNTA BLANDA, EXTREMO DE GOMA, SIN INTERIOR SEPARADO, CON BLOQUE DE MORDIDA SEGURO, QUE CUMPLA CON NORMA ISO 5364 PARA SISTEMAS OROFARINGEOS, TAMAÑO 0 Ó 5,5 COLOR GRIS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	66
	CANULA GUEDEL DE UNA SOLA PIEZA, PUNTA BLANDA, EXTREMO DE GOMA, SIN INTERIOR SEPARADO, CON BLOQUE DE MORDIDA SEGURO, QUE CUMPLA CON NORMA ISO 5364 PARA SISTEMAS OROFARINGEOS, TAMAÑO 00 Ó 5 COLOR AZUL
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	67
	CANULA GUEDEL DE UNA SOLA PIEZA, PUNTA BLANDA, EXTREMO DE GOMA, SIN INTERIOR SEPARADO, CON BLOQUE DE MORDIDA SEGURO, QUE CUMPLA CON NORMA ISO 5364 PARA SISTEMAS OROFARINGEOS TAMAÑO 000 Ó 3,5 COLOR ROSADO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	68
	CANULA GUEDEL DE UNA SOLA PIEZA, PUNTA BLANDA, EXTREMO DE GOMA, SIN INTERIOR SEPARADO, CON BLOQUE DE MORDIDA SEGURO, QUE CUMPLA CON NORMA ISO 5364 PARA SISTEMAS OROFARINGEOS, TAMAÑO 1 Ó 6,5 COLOR BLANCO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	69
	CANULA GUEDEL DE UNA SOLA PIEZA, PUNTA BLANDA, EXTREMO DE GOMA, SIN INTERIOR SEPARADO, CON BLOQUE DE MORDIDA SEGURO, QUE CUMPLA CON NORMA ISO 5364 PARA SISTEMAS OROFARINGEOS, TAMAÑO 1,5 Ó 7 COLOR AMARILLO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	70
	CANULA GUEDEL DE UNA SOLA PIEZA, PUNTA BLANDA, EXTREMO DE GOMA, SIN INTERIOR SEPARADO, CON BLOQUE DE MORDIDA SEGURO, QUE CUMPLA CON NORMA ISO 5364 PARA SISTEMAS OROFARINGEOS TAMAÑO 3 Ó 9 COLOR NARANJA
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	71
	CANULA GUEDEL DE UNA SOLA PIEZA, PUNTA BLANDA, EXTREMO DE GOMA, SIN INTERIOR SEPARADO, CON BLOQUE DE MORDIDA SEGURO, QUE CUMPLA CON NORMA ISO 5364 PARA SISTEMAS OROFARINGEOS, TAMAÑO 4 Ó 10 COLOR ROJO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	72
	CANULA GUEDEL DE UNA SOLA PIEZA, PUNTA BLANDA, EXTREMO DE GOMA, SIN INTERIOR SEPARADO, CON BLOQUE DE MORDIDA SEGURO, QUE CUMPLA CON NORMA ISO 5364 PARA SISTEMAS OROFARINGEOS, TAMAÑO 5 Ó 12 COLOR MORADO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	73
	CANULA NASAL DE OXIGENO, PARA TRATAMIENTO CORTO O PROLONGADO, CON FLUJO EN ADULTOS DE 2 A 4 LT*MIN CON MEZCLA DE OXÍGENO ENTRE UN 28 A UN 36%, SEGÚN EL TAMAÑO DEL PACIENTE Y EL FLUJO UTILIZADO APROX. 4% DE FRACCIÓN INSPIRADA, MANGUERA CON LÍNEA ANTIOCLUSIÓN, VÁSTAGOS NASALES DE TEXTURA SILICONADA, EXENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO ADULTO CON LÍNEA ENTRE 1,8M. A 5MTS.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	74
	CANULA NASAL DE OXIGENO, PARA TRATAMIENTO CORTO O PROLONGADO, CON FLUJO EN ADULTOS DE 2 A 4 LT*MIN CON MEZCLA DE OXÍGENO ENTRE UN 28 A UN 36%, SEGÚN EL TAMAÑO DEL PACIENTE Y EL FLUJO UTILIZADO APROX. 4% DE FRACCIÓN INSPIRADA, MANGUERA CON LÍNEA ANTIOCLUSIÓN, VÁSTAGOS NASALES DE TEXTURA SILICONADA, EXENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO PEDIATRICA CON LÍNEA DE 1,8MT.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	75
	CANULA SUPRAGLOTICA DESECHABLE EN GEL, CON CANAL VENTILATOTIO DE 15mm PARA EL PASO DE TUBO ENDOTRAQUEAL, CANAL GASTRICO PARA INSERCION DE SONDA NASOGASTRICA Y RETENEDOR DE EPIGLOTIS, HECHA EN GEL Y LIBRE DE LATEX Y PVC, TAMAÑO 1 PARA NEONATOS DE 2 - 5 kg, PRESENTACION POR UNIDAD EN ENVASE PROTECTOR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	76
	CANULA SUPRAGLOTICA DESECHABLE EN GEL, CON CANAL VENTILATOTIO DE 15mm PARA EL PASO DE TUBO ENDOTRAQUEAL, CANAL GASTRICO PARA INSERCION DE SONDA NASOGASTRICA Y RETENEDOR DE EPIGLOTIS, HECHA EN GEL Y LIBRE DE LATEX Y PVC, TAMAÑO 1,5 PARA INFANTES DE 5 - 12 kg, PRESENTACION POR UNIDAD EN ENVASE PROTECTOR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	77
	CANULA SUPRAGLOTICA DESECHABLE EN GEL, CON CANAL VENTILATOTIO DE 15mm PARA EL PASO DE TUBO ENDOTRAQUEAL, CANAL GASTRICO PARA INSERCION DE SONDA NASOGASTRICA Y RETENEDOR DE EPIGLOTIS, HECHA EN GEL Y LIBRE DE LATEX Y PVC, TAMAÑO 2 PEDIATRICA PEQUEÑA DE 10 - 25 kg, PRESENTACION POR UNIDAD EN ENVASE PROTECTOR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	78
	CANULA SUPRAGLOTICA DESECHABLE EN GEL, CON CANAL VENTILATOTIO DE 15mm PARA EL PASO DE TUBO ENDOTRAQUEAL, CANAL GASTRICO PARA INSERCION DE SONDA NASOGASTRICA Y RETENEDOR DE EPIGLOTIS, HECHA EN GEL Y LIBRE DE LATEX Y PVC, TAMAÑO 2,5 PEDIATRICA GRANDE DE 25 - 35 kg, PRESENTACION POR UNIDAD EN ENVASE PROTECTOR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	79
	CANULA SUPRAGLOTICA DESECHABLE EN GEL, CON CANAL VENTILATOTIO DE 15mm PARA EL PASO DE TUBO ENDOTRAQUEAL, CANAL GASTRICO PARA INSERCION DE SONDA NASOGASTRICA Y RETENEDOR DE EPIGLOTIS, HECHA EN GEL Y LIBRE DE LATEX Y PVC, TAMAÑO 3 PARA ADULTOS DE 30 - 60 kg, PRESENTACION POR UNIDAD EN ENVASE PROTECTOR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	80
	CANULA SUPRAGLOTICA DESECHABLE EN GEL, CON CANAL VENTILATOTIO DE 15mm PARA EL PASO DE TUBO ENDOTRAQUEAL, CANAL GASTRICO PARA INSERCION DE SONDA NASOGASTRICA Y RETENEDOR DE EPIGLOTIS, HECHA EN GEL Y LIBRE DE LATEX Y PVC, TAMAÑO 4 PARA ADULTOS DE 50 - 90 kg, PRESENTACION POR UNIDAD EN ENVASE PROTECTOR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	81
	CANULA SUPRAGLOTICA DESECHABLE EN GEL, CON CANAL VENTILATOTIO DE 15mm PARA EL PASO DE TUBO ENDOTRAQUEAL, CANAL GASTRICO PARA INSERCION DE SONDA NASOGASTRICA Y RETENEDOR DE EPIGLOTIS, HECHA EN GEL Y LIBRE DE LATEX Y PVC, TAMAÑO 5 PARA ADULTOS DE + DE  90 kg, PRESENTACION POR UNIDAD EN ENVASE PROTECTOR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	82
	 CATÉTERES INTRAVENOSO SIN ALAS, AGUJA TRIBESELADA, CAMARA TRANSPARENTE, ELABORADO EN PULIURETANO COMPATIBLE, CONO LUER LOCK / LUER SLIP EN POLIPROPILENO, ESTERIL ENPAQUE INDIVIDUAL, CANULA ACERO INOXIDABLE, CAMARA DE REFLUJO HECHA EN POLIPROPILENO, N° G14 x 1 ¾ (45 mm), LONGITUD 45MM; FRECUENCIA DE FLUJO 240ML/MIN
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	83
	 CATÉTERES INTRAVENOSO SIN ALAS, AGUJA TRIBESELADA, CAMARA TRANSPARENTE, ELABORADO EN PULIURETANO COMPATIBLE, CONO LUER LOCK / LUER SLIP EN POLIPROPILENO, ESTERIL ENPAQUE INDIVIDUAL, CANULA ACERO INOXIDABLE, CAMARA DE REFLUJO HECHA EN POLIPROPILENO, N° 16G x 1 1/4 (32 mm), LONGITUD 45MM; FRECUENCIA DE FLUJO 180ML/MIN
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	84
	 CATÉTERES INTRAVENOSO SIN ALAS, AGUJA TRIBESELADA, CAMARA TRANSPARENTE, ELABORADO EN PULIURETANO COMPATIBLE, CONO LUER LOCK / LUER SLIP EN POLIPROPILENO, ESTERIL ENPAQUE INDIVIDUAL, CANULA ACERO INOXIDABLE, CAMARA DE REFLUJO HECHA EN POLIPROPILENO, N° 18G x 1 1/4 (32mm), LONGITUD 45MM; FRECUENCIA DE FLUJO 90ML/MIN
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	85
	 CATÉTERES INTRAVENOSO SIN ALAS, AGUJA TRIBESELADA, CAMARA TRANSPARENTE, ELABORADO EN PULIURETANO COMPATIBLE, CONO LUER LOCK / LUER SLIP EN POLIPROPILENO, ESTERIL ENPAQUE INDIVIDUAL, CANULA ACERO INOXIDABLE, CAMARA DE REFLUJO HECHA EN POLIPROPILENO, N° 20G x 1 1/4 (32 mm), LONGITUD 32MM; FRECUENCIA DE FLUJO 60ML/MIN
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	86
	 CATÉTERES INTRAVENOSO SIN ALAS, AGUJA TRIBESELADA, CAMARA TRANSPARENTE, ELABORADO EN PULIURETANO COMPATIBLE, CONO LUER LOCK / LUER SLIP EN POLIPROPILENO, ESTERIL ENPAQUE INDIVIDUAL, CANULA ACERO INOXIDABLE, CAMARA DE REFLUJO HECHA EN POLIPROPILENO, N° 22G x 1 (25 mm), LONGITUD 25MM; FRECUENCIA DE FLUJO 36ML/MIN
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	87
	 CATÉTERES INTRAVENOSO SIN ALAS, AGUJA TRIBESELADA, CAMARA TRANSPARENTE, ELABORADO EN PULIURETANO COMPATIBLE, CONO LUER LOCK / LUER SLIP EN POLIPROPILENO, ESTERIL ENPAQUE INDIVIDUAL, CANULA ACERO INOXIDABLE, CAMARA DE REFLUJO HECHA EN POLIPROPILENO, N° 24G x 3/4 (19 mm), LONGITUD 19MM; FRECUENCIA DE FLUJO 20ML/MIN
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	88
	CATETER URINARIO EXTERNO MASCULINO RECOLECTOR TRANSPARENTE, DE MATERIAL SINTÉTICO, NO LÁTEX, INDICADO PARA PERSONAS CON INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA. TRANSPIRABLE Y TRANSPARENTE, EN SILICÓN NO IRRITANTE, CON ADHESIVO INTEGRADO, COMPONENETES: ELASTÓMERO DE SILICONA C ADHESIVO POLIMÉRICO ACRILICO, TAMAÑOS 29MM A 36MM,   CAJA X 30 UNIDADES
	CAJA
	1
	A NECESIDAD
	

	89
	CATETER VENOSO CENTRAL EN POLIURETANO DE DOS LUMENES, 4FRX 8CM, (DOS LUMENES DE 22G), RADIOPACO CON PUNTA FLEXIBLE AZUL, CONECTORES DE PERFIL BAJO PEDIATRICOS, COMPUESTO POR GUIA DE 45CM CON PUNTA EN "J", AGUJA INTRODUCTORA, CATETER RADIOPACO, JERINGA, DOS DILATADORES, CAMISA, TAPONES HEPARINIZADOS, 2 CLAMP PARA FIJACION DE CATETER, PRESENTACION KIT INDIVIDUAL ESTERIL                                                                     
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	90
	CATETER VENOSO CENTRAL EN POLIURETANO DE TRES LUMENES, 7FR X 20 CM, DIAMETRO G DE LUMENES (16-18-18), RADIOPACO CON PUNTA FLEXIBLE AZUL, RECUBIERTO DE CLORHEXIDINA Y SULFADIAZINA DE PLATA, CONECTORES DE PERFIL BAJO PARA ADULTO, COMPUESTO POR GUIA CON PUNTA EN "J", AGUJA INTRODUCTORA, JERINGA, AVANZADOR, CAMISA, TAPONES HEPARINIZADOS, 2 CLAMP PARA FIJACION DE CATETER, PRESENTACION KIT INDIVIDUAL ESTERIL 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	91
	CATGUT CROMICO, CALIBRE 4/ 0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 26MM X 70 CM LONGITUD HEBRA  
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	92
	CATGUT CROMICO, CALIBRE 4/0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 17MM X 70 CM LONGITUD HEBRA  
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	93
	CATGUT CROMICO, CALIBRE 5/ 0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA X 17MM X 70 CM LONGITUD HEBRA  
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	94
	CATGUT CROMICO, CALIBRE 0, AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA REDONDA DE 36,4MM X 90 CM LONGITUD HEBRA  
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	95
	CATGUT CROMICO, CALIBRE 1, AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA REDONDA DE 36,4MM X 90 CM LONGITUD HEBRA  
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	96
	CATGUT CROMICO, CALIBRE 2/0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 26MM X 70 CM LONGITUD HEBRA  
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	97
	CATGUT CROMICO, CALIBRE 2/0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 36,4 MM X 90 CM LONGITUD HEBRA  
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	98
	CATGUT CROMICO, CALIBRE 3/0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 26MM X 75 CM LONGITUD HEBRA  
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	99
	CELULOSA REGENERADA OXIDADA ABSORBIBLE HEMOSTATICO, EN MATERIAL TRENZADO DENSO, CAPAZ DE SUJETAR CON SUTURA, 36% MAS RAPIDO EN LA ABSORCION, CON PROPIEDADES BACTERICIDAS EN PRESENTACION DE 7,5 A 7,6 X 10 A 10.2CM PRESENTACION ESTERIL
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	100
	CINTA MICROPOROSA DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE AL AGUA, HIPOALERGÉNICA Y LIBRE DE LÁTEX QUE PERMITE UN CORTE BIDIRECCIONAL (LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL), INCLUSO CON GUANTES, ELABORADO CON UN SOPORTE DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PLÁSTICO MACROPERFORADO) Y UN ADHESIVO DE ACRILATO. TAMAÑO DE 5CM X 9,1MTS”
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	101
	CINTA QUIRURGICA ADHESIVA TIPO TELA, CON SOPORTE: TELA DE ALGODÓN 100% O TELA VISCOSA 100%. ADHESIVO: CAUCHO NATURAL, POLIISOBUTILENO, OXIDO DE ZINC, LANOLINA, ACEITE MINERAL, 2,2 METILENE-BIS (6-TERT-BUTYL-P-CRESOL), PROPILENDINITRILO-DI-O-CRESOL, ACETATO DE ETILO, RESINA COLOFONIA, RESINAS TERPENOFELONICAS, ISOPROPANOL, DISOLVENTE ALIFÁTICO (1A) USO HOSPITALARIO. TUBO X 5 UNIDADES DE 1" X 10 YDS (1) - 2" X 10 YDS (2) - 3" X 10 YDS (1) - 4" X 10 YDS (1)  
	TUBO
	1
	A NECESIDAD
	

	102
	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION OXIDO DE ETILENO
	ROLLO
	1
	A NECESIDAD
	

	103
	CIRCUITO CIRCULAR DE ANESTESIA PARA ADULTO, CON MENOR RESISTENCIA A FLUJO DE 1.0 CM H2O A UN FLUJO DE 60 L/MIN, DE DOS RAMALES DE 22MM DE DIAMETRO, EXTENDIBLE A LARGO DE 2MTS, CON UN RAMAL ADICIONAL DE 1,5 MTS, CON PIEZA EN Y, CODO CON PUERTO DE CAPNOGRAFÍA, BALON RESERVORIO DE 2LTS, LIBRE DE LATEX. 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	104
	CIRCUITO CIRCULAR DE ANESTESIA PEDIATRICO, CON MENOR RESISTENCIA A FLUJO DE 1.0 CM H2O A UN FLUJO DE 60 L/MIN, DE DOS RAMALES DE 15MM DE DIAMETRO, EXTENDIBLE A LARGO DE 2MTS, CON PIEZA EN Y, CODO CON PUERTO DE CAPNOGRAFÍA, BALON RESERVORIO DE 1LTS, LIBRE DE LATEX. 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	105
	CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO —TIPO MAPLESON CON VÁLVULA APL, RAMAL DE 1,8 MTS, BALON DE 2 LTS, TAPA DE SEGURIDAD, DIAMETRO INTERNO DE LOS RAMALES DE 22MM Y 15MM, SALIDA UNIVERSAL DE VALVULA DE 30MM.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	106
	CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIATRICO —TIPO JACKSON REES CON VÁLVULA APL PEDIATRICA, RAMAL DE 1,8 MTS, BALON DE 1 LTS, TAPA DE SEGURIDAD, DIAMETRO INTERNO DE LOS RAMALES DE 22MM Y 15MM, SALIDA UNIVERSAL DE VALVULA DE 30MM.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	107
	CIRCUITO DESCARTABLE PARA RESPIRACION - ADULTO, COMPATIBLE CON RESPIRADOR CROSSVENT-3
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	108
	CELDA SENSORA DE OXIGENO CON FICHA DE 2,5 MM, COMPATIBLE CON RESPIRADOR CROSSVENT-3
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	109
	FILTRO DESCARTABLE PARA PACIENTES, COMPATIBLE CON RESPIRADOR CROSSVENT-3
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	110
	CLORHEXIDINA GLUCONATO 1% MAS ALCOHOL ETILICO 61%, SOLUCION ANTISEPTICA, DISPENSADOR DE PARED Y PEDAL X 500ML 
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	111
	CLORHEXIDINA GLUCONATO JABON ANTISEPTICO AL 4%, NO IRRITANTE, FRASCO X 500ML
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	112
	CLORHEXIDINA GLUCONATO JABON ANTISEPTICO AL 4%, NO IRRITANTE, FRASCO X 1000ML
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	113
	COLLAR CERVICAL MULTITALLA Y AJUSTE DE CIERRE, AJUSTE DE SEGURIDAD COLOR ROJO AUDIBLE Y VISIBLE, CON INTERIOR EN ESPUMA, TRASLUCIDO A RX, UNIDAD
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	114
	COLLAR DE FILADELFIA TALLA L O ADULTO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	115
	COLLAR DE FILADELFIA TALLA S O PEQUEÑO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	116
	COMPRESA GASA ABSORBENTE HECHA EN TEJIDO PLANO 100% ALGODÓN ESTÉRIL 45x45cm X 4 PLIEGUES, PRE-LAVADA, CINTA X-RAY Longitud: 15.4 cm, ANCHO DE 1CM, TRAMA 26 x 18, PESO * AREA 15 g / m2
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	117
	DESINFECTANTE COMPUESTO DE GLUTARALDEHIDO AL 0,100G, FORMALDEHIDO AL 0,040G, CETRIMIDAS AL 0,060G Y EXCIPIENTES, CON PH DE 3.9 - 4.1 (SIN ACTIVAR) 7.9 – 8.1 (ACTIVADO) GALON X 3.650CC Y SOLUCION ACTIVADORA X 100ML
	GALON
	1
	A NECESIDAD
	

	118
	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE ENDOSCOPIA TERMOSENSIBLES, COMPONENTES:  ÁCIDO PERACÉTICO A PARTIR DEL ACETIL-CAPROLACTAMA, CONTIENE UN 3% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SIN ALDEHIDOS BIDON X 5 LTS
	BIDON 
	1
	A NECESIDAD
	

	119
	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL EN FRIO A BASE DE ORTOFTALDEHIDO 0,55%, COLOR AZUL,  BACTERICIDA, FUNGICIDA, TUBERCULICIDA Y VIRUCIDA  DE ALTO NIVEL, TIEMPO DE ACCION VIRUCIDA CINCO MINUTOS PARA ENDOSCOPIOS FLEXIBLES Y RIGIDOS, BIDON X 5 LTS
	BIDON
	1
	A NECESIDAD
	

	120
	DETERGENTE LIQUIDO PREDESINFECTANTE TRIENZIMATICO COLOR AZUL DE ALTO RENDIMIENTO, EFICACIA ANTIMICROBIANA DESDE LOS 5 MINUTOS CON CONTROL DE CORROSION, PH NEUTRO, COMPOSICION DE AMONIOS CUATERNARIOS, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA, SURFACTANTES NO IÓNICOS, COMPLEJO ENZIMÁTICO (PROTEASA, LIPASA Y AMILASA), FRASCO X 1LITROS
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	121
	DETERGENTE DESINFECTANTE DE MATERIAL MÉDICO Y PRODUCTOS SANITARIOS NO INVASIVOS, COMPÚESTO POR N-(3-AMINOPROPIL)-N-DODECILPROPANO-1,3-DIAMINA, CLORURO DEDIDECILDIMETILAMONIO, EXCIPIENTES, FORMULADO SIN ALDEHÍDO, SOLUCIÓN DE COLOR VERDE, PH PRODUCTO PURO: MÍN. 10.69 - MÁX. 11,2; PH EN DILUCIÓN (0.25 %): 8.6 APROXIMADAMENTE. PRESENTACIÓN FRASCO X 1 LITRO 
	FRASCO 
	1
	A NECESIDAD
	

	122
	DETERGENTE DESINFECTANTE DE MATERIAL MÉDICO Y PRODUCTOS SANITARIOS NO INVASIVOS, COMPÚESTO POR N-(3-AMINOPROPIL)-N-DODECILPROPANO-1,3-DIAMINA, CLORURO DEDIDECILDIMETILAMONIO, EXCIPIENTES, FORMULADO SIN ALDEHÍDO, SOLUCIÓN DE COLOR VERDE, PH PRODUCTO PURO: MÍN. 10.69 - MÁX. 11,2; PH EN DILUCIÓN (0.25 %): 8.6 APROXIMADAMENTE. PRESENTACIÓN FRASCO X 5 LITROS 
	FRASCO X 5 LITROS
	1
	A NECESIDAD
	

	123
	DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPIEZA DIARIA DE SUELOS Y SUPERFICIES, BAÑOS: COMPATIBLE CON DESINFECTANTES, INDICADO PARA CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIES LAVABLES: PISOS, PAREDES, SUPERFICIES DE METAL Y DE PLASTICO. COMPOSICION: AGENTES TENSIOACTIVOS ANFOTEROS Y NO IONICOS, AGENTE QUELANTE, FRAGANCIA Y COLORANTES. CARACTERISTICAS: PH DEL PRODUCTO PURO APROX. 10; PH DEL PRODUCTO DILUIDO (0,25%) APROX 7,5; NO CORROSIVO.  PRESENTACION UN LITRO
	FRASCO X 1LITRO
	1
	A NECESIDAD
	

	124
	DISOLUCION DE YODO MOLECULAR Y YODURO POTASICO EN AGUA DESTILADA (SOLUCION LUGOL) FRASCO X 1000ML
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	125
	DISPOSITIVO SIMETRICO DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 1, LONGITUD HEBRA 45CM, AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO X 36MM, CON LENGÜETA FIJACION Y ANCLAS SIMETRICAS, ESTERIL
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	126
	ELECTRODO DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRÁFICO, PUEDEN PERMANECER ADHERIDOS AL PACIENTE HASTA POR 3 DÍAS, DIMENSIONES DEL ELECTRODO: 4.0 X 3.3 CM; EN ESPUMA POLIETILENO; BROCHE EN ACERO INOXIDABLE; ADHESIVO EN ACRÍLICO HIPOALERGÉNICO; LÍNER EN PAPEL POLIKRAFT, RECUBIERTO CON SILICONA EN UNO DE LOS LADOS, TAMAÑO ADULTO, PAQUETE X 50 UNIDADES.   
	PAQUETE
	1
	A NECESIDAD
	

	127
	ELECTRODO PEDIÁTRICO PARA MONITORIZACIÓN CARDIACACON SOPORTE DE MICROPORE (RAYÓN); ADHESIVO SUAVE QUE REDUCE EL RIESGO DE TRAUMA E IRRITACIÓN EN LA PIEL; DIMENSION DEL ELECTRODO DIÁMETRO TOTAL (MÉTRICO) 4,4 CM; TAMAÑO PEDIATRICO, PAQUETE X 50 UNIDADES.    
	PAQUETE
	1
	A NECESIDAD
	

	128
	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION DE TELA NO TEJIDA 100% FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO EN CALIDAD DE 48G/M2. SPUNBOND: FIBRAS LARGAS Y CONTINUAS QUE PROVEEN DURABILIDAD Y FUERZA AL MATERIAL.Y MELTBLOWN: FIBRAS CORTAS Y DENSAS QUE SIRVEN COMO BARRERA; TAMAÑO 120 X 120 CM CAJA X 100 PLIEGOS
	CAJA
	1
	A NECESIDAD
	

	129
	EQUIPO ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES DE MACROGOTEO, (10 GOTAS) SIN AGUJA, CON SITIO EN "Y", CON PUNTA DE INYECCION ABS, ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO, CON SUPERFICIES INTERNAS ESTERILES Y NO PIROGENICAS. COMPOSICION: CAMARA GOTEO EN PVC MEDIDA 14.3 * 50 mm, REGULADOR FLUJO EN ABS, EMPACADO EN BOLSA ESTERIL; TUBERIA EN PVC DE 170CM, 10 GOTAS * 1 ML
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	130
	EQUIPO ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES DE MICROGOTEO, (60 GOTAS) ESTERILIZADO CON ÓXIDO DE ETILENO, NO TÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS Y NO HEMOLÍTICOS. CUMPLA LA NORMA ISO 8536-4 2010 CON: ANÁLISIS DE CONTAMINACIÓN DE PARTÍCULAS, PRUEBA ANTIGOTEO, FUERZA TÉNSIL, CAPACIDAD DE PUNCIÓN Y PENETRACIÓN AL CONTENEDOR; SPIKE FABRICADO EN ABS, CAMARA EN PVC, MANGUERA PVC TRANSLUCIDA, CON PUERTO EN Y Y CONO LUER EN POLIPROPILENO, PRESENTACIÓN UNIDAD
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	131
	EQUIPO DE NEBULIZACION DE TRES PARTES MASCARA MÁSCARA TRANSPARENTE HECHO DE PVC ATÓXICO DE GRADO MÉDICO CON DOS AGUJEROS AMPLIOS PARA INTERCAMBIO DE GASES, CLIP NASAL PARA FIJACIÓN DE LA NARIZ, BANDA ELÁSTICA PARA LA COLOCACIÓN DE ALREDEDOR DE LA CABEZA, PARA ADMINISTRAR GASES EN TERAPIA RESPIRATORIA A UN FLUJO DE 4 A 8 LTRS/MIN FIO2 (FRACCIÓN DE OXÍGENO INSPIRADO) DE 35 A 50%; MICRONEBULIZADOR CON CÁMARA DE NEBULIZACIÓN PARA 6 ML Y MANGUERA CON EXTENCIÓN DE 2 METROS; TAMAÑO ADULTO.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	132
	EQUIPO DE NEBULIZACION DE TRES PARTES MASCARA MÁSCARA TRANSPARENTE HECHO DE PVC ATÓXICO DE GRADO MÉDICO CON DOS AGUJEROS AMPLIOS PARA INTERCAMBIO DE GASES, CLIP NASAL PARA FIJACIÓN DE LA NARIZ, BANDA ELÁSTICA PARA LA COLOCACIÓN DE ALREDEDOR DE LA CABEZA, PARA ADMINISTRAR GASES EN TERAPIA RESPIRATORIA A UN FLUJO DE 4 A 8 LTRS/MIN FIO2 (FRACCIÓN DE OXÍGENO INSPIRADO) DE 35 A 50%; MICRONEBULIZADOR CON CÁMARA DE NEBULIZACIÓN PARA 6 ML Y MANGUERA CON EXTENCIÓN DE 2 METROS; TAMAÑO PEDIATRICO.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	133
	EQUIPO PARA INFUSIÓN DE SOLUCIONES PARENTALES DE INYECCIÓN INTRAVENOSAS; COMPOSICIÓN: CUERPO BURETA (COPOLIÉSTER, DIÁMETRO EXTERIOR DE 35.8MM, DIÁMETRO  INTERIOR DE 34.8MM, ESPESOR DE 0.5MM); TAPA EN ABS BLANCO; FILTRO HIDROFUGO CON TAPA DE POLIETILENO Y FILTRO DE POLIETERSULFONA; TUBO DE ENTRADA DE 3 * 4MM EN PVC; Y ESCAPE  6,8MM EN PVC; DIMENSIONES: TUBO DE ENTRADA 17 CM +/- 1CM, TUBO DE ESCAPE5 CM +/- 1CM, CUERPO BURETA: 18,5 CM +/- 1CM, PRESENTACION ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO; EMPACADA EN PAPEL GRÁDO MÉDICO / FILM POLIÉSTER POLIETILENO 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	134
	EQUIPO RESERVORIO DE DRENAJE CON SONDA CILINDRICA RADIOPACO DE DIAMETRO 1/4 EN PVC X 400 ML CON PUERTO DE SUCCION Y PUERTO DE DRENAJE
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	135
	EQUIPO RESERVORIO DE DRENAJE CON SONDA CILINDRICA RADIOPACO DE DIAMETRO 1/8 EN PVC X 400 ML CON PUERTO DE SUCCION Y PUERTO DE DRENAJE
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	136
	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA L, SISTEMA SEGURO RETENCIÓN ARTICULADO, ELABORADO EN POLIESTIRENO CRISTAL DE ALTA FLUIDEZ, NO ESTERIL
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	137
	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA M, SISTEMA SEGURO RETENCIÓN ARTICULADO, ELABORADO EN POLIESTIRENO CRISTAL DE ALTA FLUIDEZ, NO ESTERIL
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	138
	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE TALLA S, SISTEMA SEGURO RETENCIÓN ARTICULADO, ELABORADO EN POLIESTIRENO CRISTAL DE ALTA FLUIDEZ, NO ESTERIL
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	139
	ESPECULOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIO TIPO CONO COMPATIBLES CON MARCA WELCH ALLYN
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	140
	ESPONJA GELATINOSA INDISOLUBLE EN AGUA, HEMOSTATICA, COMPUESTO 100% DE GELATINA PORCINA, TALLA 7CMX5CMX1CM SOBRE ESTERIL
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	141
	ESPUMA DETERGENTE Y DESINFECTANTE EN 1 MINUTO CON ACCIÓN RESIDUAL DE 96 HORAS, CONTIENE CLORURO DE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN, LIBRE DE ALDEHÍDOS, NO CORROSIVO. PH NEUTRO. ACCIONES: TUBERCULICIDA BACTERICIDA FUNGICIDA VIRUCIDA ESPORICIDA, EFICACIA EN UN MINUTO, PRESENTACION EN FRASCO DE 750ML CON DISPENSADOR DE ESPUMA
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	142
	ESTOQUINETA DE 4'' ALGODÓN 35 %, POLIETILENO 65%, ROLLO X 25 YARDAS
	ROLLO
	1
	A NECESIDAD
	

	143
	ESTOQUINETA DE 6'' ALGODÓN 35 %, POLIETILENO 65%, ROLLO X 25 YARDAS
	ROLLO
	1
	A NECESIDAD
	

	144
	EXTENSION DE ANESTESIA ESTERIL, CON CONECTORES LUER LOCK PARA ADAPTACION DE JERINGAS Y LLAVES DE TRES VIAS, COMPOSICION: CLORURO DE POLIVINILO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	145
	FIJADOR PARA CITOLOGIA EN AEROSOL, LACA FIJADORA DE MUESTRAS ENVASE METALICO FRASCO ENTRE X 150 A 180 ML
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	146
	FILTRO HUMIDIFICADOR DE ANESTESIA, INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD, CON PUERTO DE MONITARIZACION, CON BAJA RESISTENCIA Y UNA CAPA DE PAPEL, COMPATIBLE CON CONEXIONES 22F/15M-22M/15F, RETORNO DE HUMEDAD 32MG H2O/L, EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA Y VÍRICA >99.99%, VOLUMEN COMPRESIBLE 57ML, PESO 31G. PRESENTACION ESTERIL X UNIDAD
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	147
	FORMOL AL 37% FRASCO X 500ML
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	148
	GAFA DE BIOSEGURIDAD TIPO NORTON EN POLICARBONATO Y PROTECCIÓN UV; QUE CUMPLAN CON NORMAS ANSI Z87.1 Y EN166 CE 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	149
	GASA 100% ALGODÓN ESTERIL, PRECORTADA Y DOBLADA, SIN BORDES RAIDOS O HILOS EXTERNOS, ESTERIL, SOBRE X 5UDS, DE 16 CAPAS, TAMAÑO DE 4IN X 4IN CON ELEMENTO RADIOPACO.
	SOBRE
	1
	A NECESIDAD
	

	150
	GASA NO TEJIDA, COMPUESTA POR 70% VISCOSA + 30% POLIÉSTER, ESTÉRIL SIN X-RAY, DE 3"X3", 4 PLIIEGUES LARGO DE 7.5 CM X ANCHO 7.5 CM, PESO 45 G / M2 , EXPAQUE PAQUETE X 5 UNIDADES ESTERILES.
	SOBRE
	1
	A NECESIDAD
	

	151
	GASA ROLLO TIPO HOSPITAL COLOR BLANCO. ROLLO X 100 YARDAS
	ROLLO
	1
	A NECESIDAD
	

	152
	GEL CONDUCTOR ULTRASONICO; POLÍMERO NO CELULÓSICO, SEMISÓLIDO TRANSPARENTE, INCOLORO, INOLORO, PH: 6.0 - 6.4; VISCOSIDAD (20°C):  850.000 – 1.200.000 CPS (BROOKFIELD, AGUJA NO. 4; 0.5 RPM; 20ºC); GALÓN X 3750 CC  
	GALON
	1
	A NECESIDAD
	

	153
	GEL DE ACCIÓN LIMPIADORA DE CADENAS POLIMÉRICAS ENTRELAZADAS DE CARBOXIMETILCELULOSA, VISCOSIDAD: 200 - 600 (PA.SN), PROPIL ENGLICOL, SIN CLORURO SODICO, PH: 6,0 - 8,0, ABSORCIÓN DE FLUIDOS: MÍN. 60ML, ENVASE X 25GR.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	154
	GORRO DESECHABLE REDONDO ENCAUCHADO ELABORADO EN SPUMBOND. BOLSA X 50 UNIDADES
	BOLSA
	1
	A NECESIDAD
	

	155
	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA REGENERADA OXIDADA EN FIBRAS, CON CAPACIDAD BACTERICIDA, TAMAÑO 10,2CM X 10,2CM, SOBRE ESTERIL
	SOBRE
	1
	A NECESIDAD
	

	156
	HIPOCLORITO DE SODIO 5%                                                                                                                                                                                                                                       
	GALON
	1
	A NECESIDAD
	

	157
	HOJAS DE BISTURI EN CARBONO #10 X 100 UND
	CAJA
	1
	A NECESIDAD
	

	158
	HOJAS DE BISTURI EN CARBONO #12 X 100 UND
	CAJA
	1
	A NECESIDAD
	

	159
	HOJAS DE BISTURI EN CARBONO #20 X 100 UND
	CAJA
	1
	A NECESIDAD
	

	160
	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	161
	INCENTIVO RESPIRATORIO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	162
	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA EXTRARAPIDA EN UNA HORA PARA ESTERILIZADORES DE VAPOR A VACIO, TEMPERATURAS DE 132ºC A 135ºC TAPA MARRON, CAJA X 50 UNIDADES.
	CAJA
	1
	A NECESIDAD
	

	163
	INHALOCAMARA ADULTOS 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	164
	INHALOCAMARA PEDIATRICA 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	165
	INTEGRADOR MULTIPARAMETRO PARA VAPOR UTILIZABLE EN TRES TEMPERATURAS 121º, 128º Y 135ºC BOLSA X 500UDS
	BOLSA
	1
	A NECESIDAD
	

	166
	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA GLUCONATO AL 4,0G MAS CETRIMIDAS X 1,0 G MAS EXCIPIENTES ISOPROPANOL 0,5G, VISCOSANTES, HUMECTANTES, EMOLIENTES X GALON 3750ML
	GALON
	1
	A NECESIDAD
	

	167
	JABÓN QUIRÚRGICO DE TIPO YODADO, COMPUESTO DE YODOPOVIDONA 8 GM, FRASCO X 120ML
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	168
	JABÓN QUIRÚRGICO DE TIPO YODADO. EMPLEADO PARA LIMPIEZA Y ANTISEPSIA DE MANOS, AL IGUAL QUE DE ÁREAS PREOPERATORIAS.YODOPOVIDONA 8 GM. GALON 3785CC
	GALON
	1
	A NECESIDAD
	

	169
	JERINGA 10CC CON AGUJA 21*1 ½", DE TRES PARTES, CUERPO COMPUESTO DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, PUNTA LUER-LOCK, TAPÓN DE CAUCHO, ANILLO DE SEGURIDAD PARA EL EMBOLO, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	170
	JERINGA 1CC CON AGUJA 27*½", DE TRES PARTES, CUERPO COMPUESTO DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, PUNTA LUER-SLIP, TAPÓN DE CAUCHO, ANILLO DE SEGURIDAD PARA EL EMBOLO, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	171
	JERINGA 20CC CON AGUJA 21*1 ½", DE TRES PARTES, CUERPO COMPUESTO DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, PUNTA LUER-LOCK, TAPÓN DE CAUCHO, ANILLO DE SEGURIDAD PARA EL EMBOLO, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	172
	JERINGA 3CC CON AGUJA 21*1 ½, DE TRES PARTES, CUERPO COMPUESTO DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, PUNTA LUER-LOCK, TAPÓN DE CAUCHO, ANILLO DE SEGURIDAD PARA EL EMBOLO, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	173
	JERINGA 50CC CON AGUJA 21*1 ½", DE TRES PARTES, CUERPO COMPUESTO DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, PUNTA LUER-LOCK, TAPÓN DE CAUCHO, ANILLO DE SEGURIDAD PARA EL EMBOLO, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	174
	JERINGA 5CC CON AGUJA 21*1 ½", DE TRES PARTES, CUERPO COMPUESTO DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, PUNTA LUER-LOCK, TAPÓN DE CAUCHO, ANILLO DE SEGURIDAD PARA EL EMBOLO, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	175
	KIT MASCARA ESTILO VENTURY ADULTO, CON EXTENSÓN DE MANGUERA PARA LÍNEA DE OXIGENO CON CONECTORES ESTÁNDAR EN AMBOS EXTREMOS, 6 DILUTORES 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	176
	KIT MASCARA ESTILO VENTURY PEDIATRICO, CON EXTENSÓN DE MANGUERA PARA LÍNEA DE OXIGENO CON CONECTORES ESTÁNDAR EN AMBOS EXTREMOS, 6 DILUTORES 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	177
	KIT PACIENTE DE ROPA DESECHABLE ADULTO (BATA-GORRO-POLAINA-ANTIDESLIZANTE) COMPUESTO POR UNA BATA PACIENTE EN TELA SMS 30 A 35 GRAMOS, MANGA SIZA TALLA XL, CON AMARRADERA EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE CINTURA, LARGO MÍNIMO 1.20CMS TELA REPELENTE A FLUIDOS, GORRO REDONDO DESECHABLE TIPO BAÑO EN SPUNDBOND DE 15 A 20 GRS TAMAÑO ESTANDAR, ENCAUCHADO PARA AJUSTE SUAVE Y FIRME, 1 PAR DE POLAINAS EN SPUNBOND DE  30 GRAMOS DESECHABLES CON SUELA ANTIDESLIZANTE.
	KIT
	1
	A NECESIDAD
	

	178
	KIT PARA TOMA DE CITOLOGIA, TALLA M, COMPUESTO POR ESPECULOS DESECHABLES ESTERIL ATRAUMATICO, ARTICULADO CON ABERTURA GRADUABLE, PORTALAMINA Y ESCOBILLON.
	KIT
	1
	A NECESIDAD
	

	179
	LAPIZ ELECTROBISTURI ESTERIL, PUNTA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, LÁPIZ ELECTROCIRUGÍA CON DOS BOTONES DE ACCIONAMIENTO CORTE Y COAGULACIÓN, CABLE CONECTOR PVC-POLIPROPILENO DE LONGITUD: 200MM ± 3MM ANCHO: 76 MM ± 3 MM COMPATIBLE CON EQUIPO CONMED Y WELL
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	180
	LIGACLIPS DE TITANIO REFERENCIA LT 300 CARTUCHO DE 6 CLIPS, CAJA X 18 CARTUCHOS
	CAJA
	1
	A NECESIDAD
	

	181
	LIMPIADOR Y RESTAURADOR DE PAREDES DE LA CÁMARA DEL AUTOCLAVE, A BASE ACIDO FOSFORICO PRESENTACION FRASCO POR 650ML
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	182
	LINEA PARA MUESTREO DE GASES EN VIAS RESPIRATORIAS CAPNOGRAFÍA (CO2) DE 3MTS (10 PIES) DE LARGA; AMBAS PUNTAS EN LUER O MACHO; TUBO DE MATERIAL PVC/PE DE ALTA CALIDAD GRADO MEDICO.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	183
	LLAVES DE TRES VIAS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	184
	MALLA DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO DE 15CM X 15CM, PLANA PRESENTACION ESTERIL, EN PAPEL GRADO MEDICO Y BOLSA DE PAPEL CARTON, GROSOR DE 0,5MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	185
	MALLA DE POLIPROPILENO PARA REPARACION DE HERNIAS, ELABORADA CON POLIPROPILENO 100% NO ABSORBIBLE, ESTRUCTURA DE MALLA TEJIDA CON LÍNEAS COLOR AZUL REFORZADAS, BANDAS RADIOPACAS, CON PESO: 60G/M2, GROSOR: 0.53MM (BAJO PERFIL). TAMAÑO DE PORO: 1,5MM (AMPLIO PORO), ESTERILIZACIÓN: ÓXIDO DE ETILENO, ELASTICIDAD BIDIRECCIONAL HOMOGÉNEA DE 30X30CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	186
	MALLA LIVIANA PARCIALMENTE ABSORBIBLE, MACROPOROSA, PARA REPARACION DE HERNIAS ABIERTAS O LAPAROSCOPICAS COMPUESTA DE POLIGLECAPRONE 25 Y POLIPROPILENO, TAMAÑO 15X15, EMPACADA ESTERIL EN SOBRE INDIVIDUALMENTE  
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	187
	MALLA LIVIANA PARCIALMENTE ABSORBIBLE, MACROPOROSA, PARA REPARACION DE HERNIAS ABIERTAS O LAPAROSCOPICAS COMPUESTA DE POLIGLECAPRONE 25 Y POLIPROPILENO, TAMAÑO 6X11, EMPACADA ESTERIL EN SOBRE INDIVIDUALMENTE  
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	188
	MANTA TERMICA ELABORADA EN LAMINA DE POLIESTER ALUMINIZADO, DOBLE COLOR DORADO Y PLATA
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	189
	MASCARA FACIAL DE ANESTESIA TRANSPARENTE, DE FORMA ANATOMICA, CONTORNO FLEXIBLE NO INFLABE, DE 15F DIAMETRO ENTRE LA MASCARILLA Y EL CIRCUITO, LIBRE DE PVC Y DE FTALATOS, TAMAÑO N° 1 COLOR GRIS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	190
	MASCARA FACIAL DE ANESTESIA TRANSPARENTE, DE FORMA ANATOMICA, CONTORNO FLEXIBLE NO INFLABE, DE 22F DIAMETRO ENTRE LA MASCARILLA Y EL CIRCUITO, LIBRE DE PVC Y DE FTALATOS, TAMAÑO N° 2 COLOR BLANCO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	191
	MASCARA FACIAL DE ANESTESIA TRANSPARENTE, DE FORMA ANATOMICA, CONTORNO FLEXIBLE NO INFLABE, DE 22F DIAMETRO ENTRE LA MASCARILLA Y EL CIRCUITO, LIBRE DE PVC Y DE FTALATOS, TAMAÑO N° 3 COLOR AMARILLA
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	192
	MASCARA FACIAL DE ANESTESIA TRANSPARENTE, DE FORMA ANATOMICA, CONTORNO FLEXIBLE NO INFLABE, DE 22F DIAMETRO ENTRE LA MASCARILLA Y EL CIRCUITO, LIBRE DE PVC Y DE FTALATOS, TAMAÑO N° 4 COLOR VERDE
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	193
	MASCARA FACIAL DE ANESTESIA TRANSPARENTE, DE FORMA ANATOMICA, CONTORNO FLEXIBLE NO INFLABE, DE 22F DIAMETRO ENTRE LA MASCARILLA Y EL CIRCUITO, LIBRE DE PVC Y DE FTALATOS, TAMAÑO N° 5 COLOR NARANJA
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	194
	MASCARA LARINGEAS EN SILICONA REUTILIZABLE, ESTERILIZABLE A VAPOR A 134 °C, DURANTE 3 A 5 MINUTOS; HASTA 40 CICLOS, LIBRE DE LATEX, TALLA 2 ESTERIL PACIENTE CON PESO 10 - 20 KG
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	195
	MASCARA LARINGEAS EN SILICONA REUTILIZABLE, ESTERILIZABLE A VAPOR A 134 °C, DURANTE 3 A 5 MINUTOS; HASTA 40 CICLOS, LIBRE DE LATEX, TALLA 2.5 ESTERIL PACIENTE CON PESO 20 - 30 KG
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	196
	MASCARA LARINGEAS EN SILICONA REUTILIZABLE, ESTERILIZABLE A VAPOR A 134 °C, DURANTE 3 A 5 MINUTOS; HASTA 40 CICLOS, LIBRE DE LATEX, TALLA 3 ESTERIL PACIENTE CON PESO 30 - 50 KG
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	197
	MASCARA LARINGEAS EN SILICONA REUTILIZABLE, ESTERILIZABLE A VAPOR A 134 °C, DURANTE 3 A 5 MINUTOS; HASTA 40 CICLOS, LIBRE DE LATEX, TALLA 4   ESTERIL PACIENTE CON PESO 50 - 70 KG
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	198
	MASCARA LARINGEAS EN SILICONA REUTILIZABLE, ESTERILIZABLE A VAPOR A 134 °C, DURANTE 3 A 5 MINUTOS; HASTA 40 CICLOS, LIBRE DE LATEX, TALLA 5   ESTERIL PACIENTE CON PESO MAYOR A 70 KG
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	199
	MASCARA LARINGEAS EN SILICONA REUTILIZABLEESTERILIZABLE A VAPOR A 134 °C, DURANTE 3 A 5 MINUTOS; HASTA 40 CICLOS, LIBRE DE LATEX, TALLA 1,5 ESTERIL PACIENTE CON PESO 5 - 10 KG
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	200
	MASCARA PARA OXIGENO ADULTO CON MANGUERA DE 2.1MTS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	201
	MASCARA PARA OXIGENO PEDIATRICO CON MANGUERA DE 2.1MTS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	202
	MASCARA DE NO REINHALACION ADULTO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	203
	MASCARA DE NO REINHALACION PEDIATRICA
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	204
	MECHA DE GASA 100% ALGODÓN ORGANICO, PRECORTADA Y DOBLADA SIN MOTAS, 6 PLIEGUES, 2" ANCHO x 32" LARGO CON CINTA RADIOPACA, SOBRE ESTERIL X UNIDAD
	SOBRE
	1
	A NECESIDAD
	

	205
	MECHA DE GASA NASAL 100% ALGODÓN ORGANICO, PRECORTADA Y DOBLADA SIN MOTAS, 8 PLIEGUES, 3/8" ANCHO x 24" LARGO CON CINTA RADIOPACA, ESTERIL SOBRE X 2
	SOBRE
	1
	A NECESIDAD
	

	206
	MONOFILAMENTO DE NYLON NO ABSORBIBLE ESTERIL COMPUESTA DE POLIMEROS ALIFATICOS DE CADENA LARGA NYLON 6 Y NYLON 6,6. COLOR NEGRO. CALIBRE 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 DE CIRCULO DE 6,5 MM LONGITUD DE LA HEBRA DE 30 CMS,
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	207
	MONOFILAMENTO DE NYLON NO ABSORBIBLE ESTERIL COMPUESTA DE POLIMEROS ALIFATICOS DE CADENA LARGA NYLON 6 Y NYLON 6,6. COLOR NEGRO. CALIBRE 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 DE CIRCULO DE 6,5 MM LONGITUD DE LA HEBRA DE 30 CMS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	208
	PAPEL TERMICO ALTA SENSIBILIDAD PARA IAUTOCLAVE, PRESENTACION: ROLLO, MEDIDAS: 57MM X 25 MTS, COLOR: BLANCO, DURABILIDAD DE IMAGEN: 7 AÑOS, VELOCIDAD IMPRESIÓN: MAX. 12 INCH / 300 MM POR SEGUNDO, GRAMAJE 55 ± 4 G/M², COMPOSICION DEL PAPEL PULPA, FECULA, PULPA / CELUSOSA.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	209
	PAPEL TERMICO ALTA SENSIBILIDAD PARA IMPEDANCIOMETRO, PRESENTACION: ROLLO, MEDIDAS: 110MM X 27 MTS, COLOR: BLANCO, DURABILIDAD DE IMAGEN: 7 AÑOS, VELOCIDAD IMPRESIÓN: MAX. 12 INCH / 300 MM POR SEGUNDO, GRAMAJE 55 ± 4 G/M², COMPOSICION DEL PAPEL PULPA, FECULA, PULPA / CELUSOSA.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	210
	PAPEL TERMICO DE ELECTROCARDIOGRAFO, PRESENTACION: PACK / Z / RESMA / FORLDER, MEDIDAS: 110MM X 140MM X 150 HOJAS, COLOR: NARANJA, TIPO DE SENSOR: MAGNETICO (MARCA NEGRA), GRAMAJE 55 ± 4 G/M², COMPOSICION DEL PAPEL PULPA, FECULA, PULPA / CELUSOSA.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	211
	PAPEL TERMICO DE MONITOR FETAL PRESENTACIÓN: Z / FOLD / RESMA, MEDIDAS: 152 MM X 90 MM X 150 HOJAS, COLOR ROJO, / DURABILIDAD DE IMAGEN: 7 AÑOS, VELOCIDAD IMPRESIÓN: MAX. 12 INCH / 300 MM POR SEGUNDO, GRAMAJE 55 ± 4 G/M², COMPOSICION DEL PAPEL PULPA, FECULA, PULPA / CELUSOSA.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	212
	PAPEL TERMICO DE MONITOR FETAL PRESENTACIÓN; Z / FOLD / RESMA, MEDIDAS: 112MM X 90MM X 150HOJAS, TIPO SENSOR MAGNETICO, COLOR ROJO, / DURABILIDAD DE IMAGEN: 7 AÑOS, VELOCIDAD IMPRESIÓN: MAX. 12 INCH / 300 MM POR SEGUNDO, GRAMAJE 55 ± 4 G/M², COMPOSICION DEL PAPEL PULPA, FECULA, PULPA / CELUSOSA.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	213
	PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO PRESENTACION ROLLO, MEDIDAS: 80 MM X 20 MTS, COLOR: ROJO, DURABILIDAD DE IMAGEN: 7 AÑOS, VELOCIDAD IMPRESIÓN: MAX. 12 INCH / 300 MM POR SEGUNDO, GRAMAJE 55 ± 4 G/M², COMPOSICION DEL PAPEL PULPA, FECULA, PULPA / CELUSOSA.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	214
	PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO PRESENTACION ROLLO EDAN SE-1200 EXPRESS PAPEL 210 MM X 30 MTS
	ROLLO
	1
	A NECESIDAD
	

	215
	PAQUETE DESECHABLE  ESTERIL PARA LAPAROTOMIA: EN TELA SMS DE 35  A 40 GR COMPUESTO DE ABAJO HACIA ARRIBA: (2 ENVOLVEDERAS O CUBIERTAS PARA MESA DE INSTRUMENTAL  DE 150 CM X 200 CM, 5 COMPRESAS DE 45X45 CM CON CINTA RADIOPACA, 1 CAMPO FENESTRADO  DE 2.50 X 1.50 CM CON ORIFICIO CENTRAL CON REFUERZO Y ADHESIVO DE 1,5 DE ANCHO O  MAS, 1 SABANA PLANA DE 1.45 X 1.80 CMS, 5 CAMPOS DE PIEL CON ADHESIVO DE 90 X 90 CMS, 1 CAMPO  DE PIEL SIN ADHESIVO, 1 FUNDA DE MAYO DE 60 CM X 145 CM CON REFUERZO , 2 BATAS DE CIRUJANO TALLA XL CON PUÑO RESORTADO EN ALGODON, CON 2 TOALLAS DE MANOS, 1 BATA QUIRURGICA TALLA XL CON PUÑO RESORTADO EN ALGODON CON 1 TOALLA, EN TELA DESECHABLE SMS), CON INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACIÓN DEL PAQUETE. EL EMPAQUE EN GRADO MEDICO
	PAQUETE
	1
	A NECESIDAD
	

	216
	PAQUETE PEQUEÑA CIRUGIA DESECHABLE COMPUESTO POR: DE ABAJO HACIA ARRIBA: 2 ENVOLVEDERAS DE 180 - 200 X 150 CMS, 5 COMPRESAS DE 45 X 45 CMS., CON CINTA RADIOPACA, 1 CAMPO FENESTRADO DE 220 X 120 CMS. CON ORIFICIOCENTRAL DE 15 X 15 CON REFUERZO Y ADHESIVO DE 1.5 DE ANCHO, 1 SABANA DE 1.45 X 180 CMS, 5 CAMPOS DE PIEL DE 90 X 90 CMS CON ADHESIVO., 1 CAMPO 80 X 80 SIN ADHESIVO, 1 FUNDA DE MAYO GRANDE CON REFUERZO SUPERIOR, 2 BATAS DE CIRUJANO TALLA XL CON PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN, CON TOALLA DE MANOS, EN TELA DESECHABLE SMS DE 35 GRAMOS. ESTERIL, CON INDICADOR QUÍMICO OE
	PAQUETE
	1
	A NECESIDAD
	

	217
	PARCHES OCULARES AUTOADHESIVOS ELÁSTICOS, COLOR PIEL TAMAÑO ADULTO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	218
	PARCHES OCULARES AUTOADHESIVOS ELÁSTICOS, COLOR PIEL TAMAÑO PEDIATRICO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	219
	PASTA PROTECTORA DE PIEL COMPUESTA DE GELATINA, PECTINA Y CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA. OTROS COMPONENTES: TRIHIDROXIESTEARATO DE GLICERILO, TRIACETATO DE GLICERILO, ALCOHOL ETÍLICO, ESTER MONOBUTILICO DEL COPOLIMERO DE METIL VINIL ETER Y ANHÍDRIDO MALEICO EN ETANOL 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	220
	PELICULA HIPOALERGENICA TRANSPARENTE PARA FIJACION DE APOSITOS, COMPUESTA DE POLIURETANO, POLIACRILATO, PAPEL NATRON KRAFT, CINTA ADHESIVA ROJA DE PVC Y ADHESIVO ACRILICO, PRESENTACION ROLLO DE 10CM X 10MT 
	ROLLO
	1
	A NECESIDAD
	

	221
	PELICULA TRANSPARENTE EN SPAY DE SECADO RAPIDO, PARA PROTECCION DE HERIDAS MENORES Y SUPERFICIALES, PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA Y DE AIRE, PERMITIENDO LA TRANSPIRACIÓN NORMAL DE LA PIEL POR LO CUAL NO CAUSA LACERACIÓN. COMPUESTO POR ACETATO DE ETILO <10 % V/V ACETONA 30-60 % V/V BUTANO 40 10-30 % V/V ÉTERDIMETÍLICO 10-30 % ALCOHOL ISOPROPÍLICO 10-30 % COPOLÍMERO ACRÍLICO <10% FRASCO POR 100ML
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	222
	PLACA ELECTROBISTURI DESECHABLE SIN CABLE BILOBULADA
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	223
	PLACAS DE ELECTROBISTURI DESECHABLE BILOBULADA CON CABLE
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	224
	PLIEGO DE PAPEL CREPADO 100% DE SEGUNDA GENERACION, FIBRA DE CELULOSA REFORZADA CON AGLUTINANTES SINTETICOS, REPELENCIA AL AGUA MEJORADA CON SOPORTE DE PESO HASTA DE 6 KG, PARA ESTERILIZACION A VAPOR, DE 1,2 X 1,2 MTS CAJA X 100 PLIEGOS.
	CAJA
	1
	A NECESIDAD
	

	225
	POLAINAS DESECHABLES, TAMAÑO GRANDE, CON RESORTE EN TOBILLO Y SUELA ANTIDESLIZANTE
	PAR
	1
	A NECESIDAD
	

	226
	POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO CON ANTIBACTERIAL, CALIBRE 0, LONGITUD HEBRA 70CM, AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO X 36,4MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	227
	POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO CON ANTIBACTERIAL, CALIBRE 1, LONGITUD HEBRA 70CM, AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO X 36,4MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	228
	POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO CON ANTIBACTERIAL, CALIBRE 2/0, LONGITUD HEBRA 70CM, AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO X 36,4MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	229
	POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO CON O SIN ANTIBACTERIAL, CALIBRE 3/0, LONGITUD HEBRA 45CM, AGUJA PUNTA CORTANTE 3/8 DE CIRCULO X 19MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	230
	POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO CON O SIN ANTIBACTERIAL, CALIBRE 3/0, LONGITUD HEBRA 70CM, AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO X 26MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	231
	POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO CON O SIN ANTIBACTERIAL, CALIBRE 4/0, LONGITUD HEBRA 45CM, AGUJA PUNTA CORTANTE 3/8 DE CIRCULO X 16MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	232
	POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO CON O SIN ANTIBACTERIAL, CALIBRE 4/0, LONGITUD HEBRA 70CM, AGUJA PUNTA REDONDA DE MEDIO CIRCULO X 17MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	233
	POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO CON O SIN ANTIBACTERIAL, CALIBRE 5/0, LONGITUD HEBRA 45CM, AGUJA PUNTA CORTANTE 3/8 DE CIRCULO X 16MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	234
	POLIESTER TRENZADO CON RECUBRIMIENTO AGUJA 1/2 CURCULO, PUNTA ROMA DE 26MM CALIBRE 2/0 LONGITUD HEBRA 75CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	235
	POLIESTER TRENZADO CON RECUBRIMIENTO AGUJA 1/2 CURCULO, PUNTA ROMA DE 26MM CALIBRE 0 LONGITUD HEBRA 75CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	236
	POLIPROPILENO - POLIETILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR INVERTIDA X 24MM X 75CM LONGITUD DE HEBRA 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	237
	POLIPROPILENO - POLIETILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA ROMA X 37MM X 75 CM LONGITUD HEBRA 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	238
	POLIPROPILENO - POLIETILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE X 19MM X 75CM LONGITUD DE HEBRA 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	239
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA ROMA X 26MM X 75CM LONGITUD DE HEBRA 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	240
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 2/0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA ROMA X 26MM X 75CM LONGITUD DE HEBRA 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	241
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA, PUNTA CORTANTE X 60MM X 75CM LONGITUD DE HEBRA 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	242
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE DE 19MM X 75CM LONGITUD DE LA HEBRA
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	243
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE PASO FINO DE 24MM X 45CM LONGITUD DE LA HEBRA
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	244
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA PUNTA CORTANTE X 60 MM X 75CM LONGITUD HEBRA 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	245
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 3/0, DOBLE AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA ROMA X 26MM X 90CM LONGITUD DE LA HEBRA 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	246
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 4/0, DOBLE AGUJA MASTER 1/2 CIRCULO PUNTA ROMA X 17MM X 75CM LONGITUD DE LA HEBRA 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	247
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 5/0, AGUJA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE X 16 MM X 45CM LONGITUD DE HEBRA
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	248
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 5/0, DOBLE AGUJA MASTER 1/2 CIRCULO PUNTA ROMA X 17MM X 75CM LONGITUD DE LA HEBRA 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	249
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE PASO FINO X 11MM X 45CM LONGITUD DE HEBRA
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	250
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 6/0, AGUJA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE X 16 MM X 45CM LONGITUD DE HEBRA
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	251
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 6/0, DOBLE AGUJA 3/8 CÍRCULO PUNTA ROMA DE 13 MM X 75 CM LONGITUD DE LA HEBRA
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	252
	RENOVADOR DE INSTRUMENTAL Y ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABL, ELIMINA LOS RESTOS PROTEICOS, LOS DEPÓSITOS DE ÓXIDO DE HIERRO Y OTRAS MANCHAS DE OXIDACIÓN. PH (PRODUCTO DILUIDO) A +20°C: APROX 1,25 FRASCO X UN LITRO
	FRASCO X 1 LITRO
	1
	A NECESIDAD
	

	253
	RESPIRADOR CONTRA RIESGO BIOLOGICO CON APROBACION NIOSH, FABRICADO EN FIBRAS SINTETICAS DE POLIPROPILENO CON TECNOLOGIA DE MEDIO FILTRANTE AVANZADO CON 95% DE EFICIENCIA EN FILTRACION, DOBLE BANDA PARA AJUSTE, LAMINILLA METALICA EN ALUMINIO PARA MOLDEAR NARIZ, RESISTENTE A FLUIDOS, QUE SIRVA COMO MASCARILLA QUIRURGICA Y PROTECCION DE PARTICULAS, PRESENTACION INDIVIDUAL
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	254
	SABANA PLANA DESECHABLE EN TELA SMS 35GR-65GR, ESTERIL DE 2,0 A 2,2 MTS LARGO X 1,50 A1,60 MTS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	255
	SABANA SENCILLA DESECHABLE PARA CAMILLA, RESORTADA. EN TELA SMS 35GR-65GR DE 2 X 1 MT, ELASTICO CROCHET 3/4 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR. BOLSA X 5 UNIDADES
	BOLSA
	1
	A NECESIDAD
	

	256
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA MEDIO CIRCULO PUNTA REDONDA DE 26MM LONGITUD HEBRA 75CM 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	257
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA, EMPAQUE X 10 UNIDADES LONGITUD HEBRA 75CM 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	258
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 PRECORTADA, RECUBIERTA DE CERA Y SILICONA EMPAQUE X 10 UNIDADES LONGITUD HEBRA 75CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	259
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 26MM LONGITUD HEBRA 75CM 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	260
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2-0 AGUJA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE DE 26MM LONGITUD HEBRA 45CM 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	261
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE DE 24MM LONGITUD HEBRA 45CM 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	262
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 PRECORTADA, EMPAQUE X 10 UNIDADES LONGITUD HEBRA 75CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	263
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 4/0 AGUJA 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE DE 19MM LONGITUD HEBRA 45CM 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	264
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA X 26MM LONGITUD HEBRA 75CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	265
	SISTEMA DE BARRERA ESTÉRIL PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS DESECHABLES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS REPROCESADOS A VAPOR Y/O OXIDO DE ETILENO, SIN FUELLE COMPUESTO DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 70GR / M2 Y FILM LAMINADO DE 12UM POLIESTER - POLIPROPILENO, ADHESIVO LAMINADO DE 3UM Y 40 UM DEL PP CON INDICADOR QUIMICO LATERAL. TAMAÑO 10CM X 200MT
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	266
	SISTEMA DE BARRERA ESTÉRIL PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS DESECHABLES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS REPROCESADOS A VAPOR Y/O OXIDO DE ETILENO, SIN FUELLE COMPUESTO DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 70GR / M2 Y FILM LAMINADO DE 12UM POLIESTER - POLIPROPILENO, ADHESIVO LAMINADO DE 3UM Y 40 UM DEL PP CON INDICADOR QUIMICO LATERAL. TAMAÑO 20CM X 200MT
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	267
	SISTEMA DE BARRERA ESTÉRIL PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS DESECHABLES Y DISPOSITIVOS MÉDICOS REPROCESADOS A VAPOR Y/O OXIDO DE ETILENO, SIN FUELLE COMPUESTO DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 70GR / M2 Y FILM LAMINADO DE 12UM POLIESTER - POLIPROPILENO, ADHESIVO LAMINADO DE 3UM Y 40 UM DEL PP CON INDICADOR QUIMICO LATERAL. TAMAÑO 30CM X 200MT
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	268
	SISTEMA DE BARRERA ESTERIL PARA DISPOSITIVOS REPROCESADOS A VAPOR, PAPEL GRADO MÉDICO DE 70GR / M2, FILM LAMINADO DE 12UM POLIESTER - POLIPROPILENO, ADHESIVO LAMINADO DE 3UM Y 40 UM DEL PP. CON FUELLE 10CM X 100MT
	ROLLO
	1
	A NECESIDAD
	

	269
	SISTEMA DE BARRERA ESTERIL PARA DISPOSITIVOS REPROCESADOS A VAPOR, PAPEL GRADO MÉDICO DE 70GR / M2, FILM LAMINADO DE 12UM POLIESTER - POLIPROPILENO, ADHESIVO LAMINADO DE 3UM Y 40 UM DEL PP. CON FUELLE 20CM X 100MT
	ROLLO
	1
	A NECESIDAD
	

	270
	SISTEMA DE BARRERA ESTERIL PARA DISPOSITIVOS REPROCESADOS A VAPOR, PAPEL GRADO MÉDICO DE 70GR / M2, FILM LAMINADO DE 12UM POLIESTER - POLIPROPILENO, ADHESIVO LAMINADO DE 3UM Y 40 UM DEL PP. CON FUELLE 38CM X 100MT
	ROLLO
	1
	A NECESIDAD
	

	271
	SISTEMA DE DRENAJE TORACICO DE 3 CAMARAS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	272
	SISTEMA DE RESUCITACION MANUAL ADULTO DESECHABLE 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	273
	SISTEMA DE RESUCITACION MANUAL INFANTE DESECHABLE 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	274
	SISTEMA DE RESUCITACION MANUAL PEDIATRICO DESECHABLE 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	275
	SOLUCION ANTISEPTICA COMPUESTA POR CLORHEXIDINA DIGLUCONATO SOLUCION X 4,0G MAS BROMURO DE CETRIMIDA AL 0,5G FRASCO X 240ML
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	276
	SOLUCION ANTISEPTICA COMPUESTA POR CLORHEXIDINA DIGLUCONATO SOLUCION X 4,0G MAS BROMURO DE CETRIMIDA AL 0,5G GALON POR 3750ML
	GALON
	1
	A NECESIDAD
	

	277
	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE TIPO YODADA. EMPLEADA PARA LA ANTISEPSIA DE HERIDAS Y REPARACIÓN DE ÁREAS PREOPERATORIAS.  ACTIVIDAD GERMICIDA PROLONGADA SOBRE BACTERIAS GRAMPOSITIVAS, GRAMNEGATIVAS, HONGOS, LEVADURAS, VIRUS Y PROTOZOARIOS. ES UN MICROBICIDA DE ACCIÓN INMEDIATA Y PROLONGADA. YODOPOVIDONA 10% GALON 3785CC
	GALON
	1
	A NECESIDAD
	

	278
	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE TIPO YODADA. EMPLEADA PARA LA ANTISEPSIA DE HERIDAS Y REPARACIÓN DE ÁREAS PREOPERATORIAS. BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA. YODOPOVIDONA 10% FRASCO X 120ML
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	279
	SOLUCIONES DILUIDAS DEL 1% AL 5% EL ACIDO ACETICO SE DILUYE EN AGUA DESTILADA. COLOR: SOLUCION INCOLORA TRANSLUCIDA, OLOR: FUERTE CARACTERISTICO, TACTO: LIQUIDO MOVIBLE, DENSIDAD: 1.01 ± 0.01 G/CM3 A 1.03 GR/CM3 A 20°C. x 500 ML
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	280
	SONDA FOLEY DE 2 VIAS, TAMAÑO 08FR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	281
	SONDA FOLEY DE 2 VIAS, TAMAÑO 10FR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	282
	SONDA FOLEY DE 2 VIAS, TAMAÑO 12FR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	283
	SONDA FOLEY DE 2 VIAS, TAMAÑO 14FR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	284
	SONDA FOLEY DE 2 VIAS, TAMAÑO 16FR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	285
	SONDA FOLEY DE 2 VIAS, TAMAÑO 18FR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	286
	SONDA FOLEY DE 3 VIAS, TAMAÑO 20FR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	287
	SONDA FOLEY DE 3 VIAS, TAMAÑO 22FR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	288
	SONDA FOLEY DE 3 VIAS, TAMAÑO 24FR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	289
	SONDA NASOGRASTICA NO. 06
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	290
	SONDA NASOGRASTICA NO. 08
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	291
	SONDA NASOGRASTICA NO. 10
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	292
	SONDA NASOGRASTICA NO. 12
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	293
	SONDA NASOGRASTICA NO. 14
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	294
	SONDA NASOGRASTICA NO. 16
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	295
	SONDA NASOGRASTICA NO. 18
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	296
	SONDA NELATON NO. 06
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	297
	SONDA NELATON NO. 08
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	298
	SONDA NELATON NO. 10
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	299
	SONDA NELATON NO. 12
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	300
	SONDA NELATON NO. 14
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	301
	SONDA NELATON NO. 16
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	302
	SONDA NELATON NO. 18
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	303
	SONDA VESICAL PRELUBRICADA MASCULINA 8FR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	304
	SONDA VESICAL PRELUBRICADA MASCULINA 10FR
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	305
	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA, TRENZADA 90% GLICOLIDO Y 10% LACTIDA, CALIBRE 6/0, AGUJA 1/4 CIRCULO X 8MM, ESPATULADA, DOBLE AGUJA, LONGITUD DE HEBRA 45CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	306
	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA, TRENZADA 90% GLICOLIDO Y 10% LACTIDA, CON AGENTE ANTIMICROBIANO CALIBRE 0, AGUJA MEDIO CIRCULO X 36,4MM, LONGITUD DE HEBRA 90CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	307
	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA, TRENZADA 90% GLICOLIDO Y 10% LACTIDA, CON AGENTE ANTIMICROBIANO CALIBRE 1, AGUJA MEDIO CIRCULO X 36,4MM, LONGITUD DE HEBRA 90CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	308
	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA, TRENZADA 90% GLICOLIDO Y 10% LACTIDA, CON AGENTE ANTIMICROBIANO CALIBRE 2/0 AGUJA MEDIO CIRCULO X 36,4MM, LONGITUD DE HEBRA 70CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	309
	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA, TRENZADA 90% GLICOLIDO Y 10% LACTIDA, CON AGENTE ANTIMICROBIANO CALIBRE 2/0, AGUJA MEDIO CIRCULO X 26MM, LONGITUD DE HEBRA 70CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	310
	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA, TRENZADA 90% GLICOLIDO Y 10% LACTIDA, CON AGENTE ANTIMICROBIANO CALIBRE 3/0, AGUJA MEDIO CIRCULO X 26MM, LONGITUD DE HEBRA 70CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	311
	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA, TRENZADA 90% GLICOLIDO Y 10% LACTIDA, CON AGENTE ANTIMICROBIANO CALIBRE 4/0, AGUJA MEDIO CIRCULO X 17MM, LONGITUD DE HEBRA 70CM 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	312
	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA, TRENZADA 90% GLICOLIDO Y 10% LACTIDA, CON AGENTE ANTIMICROBIANO CALIBRE 5/0, AGUJA MEDIO CIRCULO X 17MM, LONGITUD DE HEBRA 70CM 
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	313
	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA, TRENZADA 90% GLICOLIDO Y 10% LACTIDA, CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO PUNTA CORTANTE X 19MM, LONGITUD DE HEBRA 70 CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	314
	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA, TRENZADA 90% GLICOLIDO Y 10% LACTIDA, CALIBRE 4/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO X 19MM, LONGITUD DE HEBRA 70 CM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	315
	SUTURA ADHESIVA TOPICA PARA LA PIEL ESTERIL, LIQUIDA CON FORMULACION MONUMERICA A BASE DE 2 OCTYL CYANOACRYLATE Y COLORANTE VIOLETA. APLICADOR TIPO BLISTER INDIVIDUAL COMPUESTA DE AMPOLLA DE VIDRIO ROMPIBLE DEBTRO DE AMPOLLA PLASTICA Y PUNTA DE APLICADOR X 0,36ml CAJA X 12 UNIDADES
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	316
	TABLETAS EFERVECENTES DESINFECTANTES ORGANICAS, A BASE DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO MAS DETERGENTE PRESENTACION EN FRASCO X 150 TABLETAS
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	317
	TAPABOCAS DESECHABLE PARA CIRUGIA CON TIRAS DE AMARRAR, CAJA X 50, BLANCO - AZUL
	CAJA
	1
	A NECESIDAD
	

	318
	TAPON PARA CATETER HEPARINIZADO LIBRE DE LÁTEX, COMPUESTO DE POLIETILENO EMPATE DE ROSCA, ESTERIL EMPAQUE UNITARIO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	319
	TINTURA DE BENJUI, LFRASCO X 500 CC
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	320
	TIRAS DE SUTURA ADHESIVA CUTANEA, PRECORTADAS, ESTERILES, NO TEJIDAS, POROSAS, CON ADHESIVO HIPOALERGICO Y LIBRES DE LATEX DE 0,60 X 7,5 CMS, CAJA POR 50 SOBRES
	CAJA
	1
	A NECESIDAD
	

	321
	TIRILLAS ESTÉRILES DE PAPEL DE CROMATOGRAFÍA, IMPREGNADAS DE UNA SOLUCIÓN DE FLUORESCEÍNA SÓDICA PARA VISUALIZAR LOS DEFECTOS O ABRASIONES DEL EPITELIO CORNEAL CAJAX100
	CAJA
	1
	A NECESIDAD
	

	322
	TOALLA DE ALGODÓN IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% EN VEHÍCULO ACUOSO.PRESENTACION EN SACHETS, HECHO CON ALGODÓN NO TEJIDO (MICROFIBRA), EMBALAJE: EN PAPEL LAMINADO DE SELLADO TIPO SOBRE. TAMAÑO 65X30MM EN PLIEGUES
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	323
	TOALLA DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y EQUIPOS DE ATENCION MEDICA PRIOTITARIA, LIBRE DE ALCOHOL, EFECTO EN UN MINUTO, COMPUESTO: ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CLORIDE 0,2% Y ALKYL ETHYBENZYLAMMONIUM CLORIDE, PAÑO BLANCO DE 25X23 CM DE TELA NO TEJIDA (60G/M2), PRESENTACION PAQUETE X 72 PAÑOS
	PAQUETE
	1
	A NECESIDAD
	

	324
	TOALLITAS DE ALGODON NO TEJIDO, IMPREGNADA DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70% PARA VENOPUNCION Y CATETERISMO EN SACHETS INDIVIDUAL DE PAPEL LAMINADO TIPO SOBRE, TAMAÑO DEL PRODUCTO 90X45MM, CAJA X 100 SACHETS
	CAJA
	1
	A NECESIDAD
	

	325
	TORNIQUETE TACTICO PARA HERIDAS DE TRAUMA, FABRICADO EN NYLON – POLIPROPILENO, SISTEMA DE CIERRE CON VELCRO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	326
	TRAMPA DE AGUA (D-FEND BLACK) GE, PARA EQUIPO CAPNOGRAFIA SPACE LAPS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	327
	TRAMPA DE AGUA, PARA EQUIPO MONITOR Y CAPNOGRAFO IMECC12- MINDRAY
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	328
	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA DE 10 A 12 MM DESECHABLE ESTERIL
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	329
	TROCAR PARA LAPAROSCOPIA DE 5 MM DESECHABLE ESTERIL
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	330
	TUBO DE TORAX NO. 28
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	331
	TUBO DE TORAX NO. 30
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	332
	TUBO DE TORAX NO. 32
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	333
	TUBO DE TORAX NO. 34
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	334
	TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO O REFORZADO CON ALAMBRE EN ESPIRAL CON LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, N° 7,0
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	335
	TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO O REFORZADO CON ALAMBRE EN ESPIRAL CON LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, N° 7,5
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	336
	TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO O REFORZADO CON ALAMBRE EN ESPIRAL CON LÍNEA RADIOPACA CONTINUA, N° 8.0
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	337
	TUBO OROTRAQUEAL NO 2,0 SIN NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	338
	TUBO OROTRAQUEAL NO 2,5 SIN NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	339
	TUBO OROTRAQUEAL NO 3,0 CON NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	340
	TUBO OROTRAQUEAL NO 3,0 SIN NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	341
	TUBO OROTRAQUEAL NO 3,5 CON NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	342
	TUBO OROTRAQUEAL NO 3,5 SIN NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	343
	TUBO OROTRAQUEAL NO 4,0 CON NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	344
	TUBO OROTRAQUEAL NO 4,0 SIN NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	345
	TUBO OROTRAQUEAL NO 4,5 CON NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	346
	TUBO OROTRAQUEAL NO 5,0 CON NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	347
	TUBO OROTRAQUEAL NO 5,5 CON NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	348
	TUBO OROTRAQUEAL NO 6,0 CON NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	349
	TUBO OROTRAQUEAL NO 6,5 CON NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	350
	TUBO OROTRAQUEAL NO 7,0 CON NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	351
	TUBO OROTRAQUEAL NO 7,5 CON NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	352
	TUBO OROTRAQUEAL NO 8,0 CON NEUMOTAPONADOR, ESTERIL EN OXIDO DE ETILENO
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	353
	VASELINA POTE X 450 A 500 gr
	FRASCO
	1
	A NECESIDAD
	

	354
	VENDA DE YESO, BANDA DE GASA ABSORBENTE, IMPREGNADA CON UNA EMULSIÓN DE YESO PURIFICADO Y AGENTES ADHESIVOS CREMOSOS, ACELERANTES Y RETARDANTES DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN, MANUFACTURA PARA UN BUEN FRAGUADO; ENROLLADA EN NÚCLEO DE PLÁSTICO CORE, QUE PERMITE SER MOLDEADA UNA VEZ HUMECTADA. TIEMPO DE HUMECTACION DE 5 SEGUNDOS, TIEMPO DE SECADO DE 185 A 210 SEGUNDOS, TAMAÑO 3X5
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	355
	VENDA DE YESO, BANDA DE GASA ABSORBENTE, IMPREGNADA CON UNA EMULSIÓN DE YESO PURIFICADO Y AGENTES ADHESIVOS CREMOSOS, ACELERANTES Y RETARDANTES DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN, MANUFACTURA PARA UN BUEN FRAGUADO; ENROLLADA EN NÚCLEO DE PLÁSTICO CORE, QUE PERMITE SER MOLDEADA UNA VEZ HUMECTADA. TIEMPO DE HUMECTACION DE 5 SEGUNDOS, TIEMPO DE SECADO DE 185 A 210 SEGUNDOS, TAMAÑO 4X5
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	356
	VENDA DE YESO, BANDA DE GASA ABSORBENTE, IMPREGNADA CON UNA EMULSIÓN DE YESO PURIFICADO Y AGENTES ADHESIVOS CREMOSOS, ACELERANTES Y RETARDANTES DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN, MANUFACTURA PARA UN BUEN FRAGUADO; ENROLLADA EN NÚCLEO DE PLÁSTICO CORE, QUE PERMITE SER MOLDEADA UNA VEZ HUMECTADA. TIEMPO DE HUMECTACION DE 5 SEGUNDOS, TIEMPO DE SECADO DE 185 A 210 SEGUNDOS, TAMAÑO 5X5
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	357
	VENDA DE YESO, BANDA DE GASA ABSORBENTE, IMPREGNADA CON UNA EMULSIÓN DE YESO PURIFICADO Y AGENTES ADHESIVOS CREMOSOS, ACELERANTES Y RETARDANTES DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN, MANUFACTURA PARA UN BUEN FRAGUADO; ENROLLADA EN NÚCLEO DE PLÁSTICO CORE, QUE PERMITE SER MOLDEADA UNA VEZ HUMECTADA. TIEMPO DE HUMECTACION DE 5 SEGUNDOS, TIEMPO DE SECADO DE 185 A 210 SEGUNDOS, TAMAÑO 6X5
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	358
	VENDA ELASTICA DE 3"X5YDAS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	359
	VENDA ELASTICA DE 4"X5YDAS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	360
	VENDA ELASTICA DE 5"X5YDAS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	361
	VENDA ELASTICA DE 6"X5YDAS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	362
	VENDAJE DE ALGODÓN LAMINADO 3"*5YDAS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	363
	VENDAJE DE ALGODÓN LAMINADO 4"*5YDAS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	364
	VENDAJE DE ALGODÓN LAMINADO 5"*5YDAS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	365
	VENDAJE DE ALGODÓN LAMINADO 6"*5YDAS
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	366
	VESTIDO CIRUJANO ROPA QUIRURGICA DESECHABLE EN SMS COMPUESTO POR PANTALON, CAMISA, POLAINAS Y GORRO TALLA L  
	KIT
	1
	A NECESIDAD
	

	367
	VESTIDO CIRUJANO ROPA QUIRURGICA DESECHABLE EN SMS COMPUESTO POR PANTALON, CAMISA, POLAINAS Y GORRO TALLA M  
	KIT
	1
	A NECESIDAD
	

	368
	VESTIDO CIRUJANO ROPA QUIRURGICA DESECHABLE EN SMS COMPUESTO POR PANTALON, CAMISA, POLAINAS Y GORRO TALLA XL  
	KIT
	1
	A NECESIDAD
	

	369
	TIJERA DE TRAUMA, MANGO PLASTICO Y MANDIBULAS EN ACERO O ALUMINIO PARA SERVICIOS DE EMERGENCIA.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	370
	TORNIQUETE PARA VENOPUNCION ELASTICO, ENTRE 3 A 4 CM DE ANCHO Y 35 A 45 CM DE LARGO, EMPAQIUE INDIVIDUAL.
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	371
	CANULA NASOFARINGEA DE 28 FR, EMPACADA BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	372
	SACABOCADOS PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE DE 2.0 MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	373
	SACABOCADOS PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE DE 3.0 MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	374
	SACABOCADOS PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE DE 4.0 MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	375
	SACABOCADOS PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE DE 5.0 MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	376
	CURETA PARA DERMATOLOGIA DESECHABLE DE 2MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	377
	CURETA PARA DERMATOLOGIA DESECHABLE DE 3MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	378
	CURETA PARA DERMATOLOGIA DESECHABLE DE 4MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	379
	CURETA PARA DERMATOLOGIA DESECHABLE DE 5MM
	UNIDAD
	1
	A NECESIDAD
	

	380
	KIT PARA INACTIVAR DERRAMES BIOLOGICOS COMPUESTO RECIPIENTE PLÁSTICO PARA ALMACENAMIENTO DEL KIT, DETERGENTE Y DESINFECTANTE INACTIVADOR DE 60 ML, GUANTES DE CAUCHO TALLA 8, CALIBRE 35, BOLSA ROJA CONTRAMARCADA CON RIESGO BIOLÓGICO, SOBRE SOLIDIFICADOR DE LÍQUIDOS X 35 G, RECOGEDOR Y ESCOBILLA.1 PAÑO ABSORBENTE. TAPABOCAS INDUSTRIALES (DESECHABLES). PROTOCOLO DE INACTIVACIÓN DE DERRAMES. CINTA DE ACORDONAMIENTO / AISLAMIENTO.
	KIT
	1
	A NECESIDAD
	



0. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

1. El oferente deberá presentar las fichas técnicas donde se evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el proceso para cada uno de los ítems solicitados y a su vez deberá incluir registro INVIMA para aquello insumos en los que este aplique.

1. Garantizar que los bienes a suministrar cumplirán con todas y cada una de las condiciones técnicas mínimas requeridas.

1. Garantizar la entrega de los elementos en el Dispensario Médico de Tolemaida una vez sean requeridos mediante orden de suministro emitido por el supervisor del contrato, los cuales serán entregados en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario contados a partir del recibo de la orden de suministro.

1. Garantizar que para la ejecución del contrato cuenta con la capacidad logística y disponibilidad de los bienes.

1. Garantizar que la fecha de vencimiento de los insumos no será inferior a veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de entrega de los mismos; cuando el insumo a suministrar por reglamentación o de fábrica tenga un tiempo inferior al señalado este deberá certificarse y no podrá ser inferior a seis (06) meses. 

1. Garantizar la entrega de los Registros Sanitarios INVIMA junto con los bienes a suministrar (cuando aplique)

1. Garantizar que los productos son de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado.  

1. Garantizar que el embalaje de los productos cumple para el transporte y su almacenamiento.

1. Garantizar que los productos no se entregaran alterados en su capacidad de medida, presentación de envase o empaquetadura, a la entrega al almacén los insumos y/o bienes deben ser entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas

GARANTÍA TÉCNICA
1. Amparo del cumplimiento de las condiciones técnicas, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad en los bienes suministrados
1. Amparar el cambio de los bienes que resulten de mala calidad, averiados y en general en condiciones no aptas, sin costo alguno para la entidad.
1. El término de la garantía técnica será por el término de cuatro (04) meses contados a partir de la entrega de los bienes.

TÉRMINO DE REPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA
En caso de que los bienes suministrados resulten defectuosos, de mala calidad o no sean funcionales, el contratista deberá reponerlo en un término no mayor a cinco (5) días hábiles. Todos los costos en que deba incurrir el contratista, en el cumplimiento de su deber de garantía, estarán a su cargo. Los anteriores términos serán contados a partir del requerimiento del supervisor del contrato.

Se firma a los ____________________ 

FIRMA DE LA (EL) PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
x_________________________

x________________________ Nombre x_______________________ Identificación 




CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad y fecha

Señores
DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA
Ciudad

[bookmark: _Hlk136937564]Referencia: Presentación de propuesta proceso de MC-194-DMTOL-2024, convocada por el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, para contratar el SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATÉLITES.

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la oferta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma (en el evento de suscribirse por el Suplente, deberá manifestar dentro del presente formulario si actúa por ausencia temporal o definitiva del principal), de conformidad con lo establecido en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en el proceso para el “SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATÉLITES.” No. MC-194-DMTOL-2024, convocado por el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, a través de invitación a cotizar para la celebración de un contrato para la adquisición de (objeto del proceso), con destino al DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, en los términos prescritos en la invitación pública que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 DE 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 0019 de 2012 y demás decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar al DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA el (los) siguiente(s) Los ítems que se encuentran detalladamente enunciados en la invitación pública y para todos los efectos llegales, mi oferta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.
 En relación con la oferta que presento, manifiesto lo siguiente:
1. Que el oferente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación pública y de su Anexo y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.
1. Que la oferta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al oferente que represento.
1. Que ni el representante legal ó apoderado del oferente, ni el oferente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y las establecidas en la ley 80 de 1993, ley 734 de 2002, ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables.
1. Que el oferente, en este caso (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al oferente, si son varias personas; si se tratara de un oferente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad oferente y su representante legal únicamente).
1. Que nuestra oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la invitación pública y en la Ley. 
1. Que nos comprometemos a proveer al DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente oferta, que corresponden a aquellos solicitados en la invitación pública en el formulario “Especificaciones Técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento” y en las condiciones allegadas a esa entidad a través de la presente carta de presentación.
1. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes, que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente oferta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA en el caso de resultar adjudicataria nuestra oferta, cumple con todas y cada una de las exigencias de la Invitación Pública, su Anexo, sus Formularios y adendas.
1. Que en el evento de resultar adjudicatario del proceso de Contratación de Mínima Cuantía N° MC-194-DMTOL-2024, y si la administración así lo dispone, SÍ____ NO ____, acepto suministrar cantidades superiores a las mínimas exigidas de acuerdo con la necesidad y al presupuesto oficial en el CDP.
1. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos y gastos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra oferta.
1. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
1. Manifestamos que ni el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA ni el personal interno o externo del mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección, ha adquirido compromisos para con nosotros en forma expresa o implícita en la absolución de consultas e informaciones que nos han sido requeridos, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
1. Reconocemos que ni la invitación pública del proceso de selección, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra oferta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y del contrato que se suscriba.
1. Manifestamos y declaramos que nuestra oferta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las ofertas, a sus agentes o asesores, a los demás oferentes ó participantes en el proceso de selección adelantado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la oferta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).
1. En cumplimiento de lo previsto en el decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario; para la ejecución del contrato resultante del presente proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. _____/202___, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económico o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjeta prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.  La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de Uniones temporales o Consorcios, se entiende que, con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.
1. Los suscritos (Integrantes del oferente en el caso de oferente plural; nombre del oferente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de oferentes al presente proceso de selección bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la oferta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de selección, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la oferta, de la correspondiente adjudicación, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.
1. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la oferta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y oferta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la  oferta propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la oferta.
2. Que nos obligamos a suministrar a solicitud del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta oferta, dentro de los términos que al efecto determine la entidad.
3. Que la presente oferta consta en el SECOP II.
4. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones). Incluir dirección electrónica. 
5. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
6. Que la suscripción de la presente carta de presentación no nos exime de cumplir con cada uno de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, exigidos en la invitación pública.

Cordialmente, (Firma del representante legal del oferente o apoderado)

NOTA: La suscripción de la presente carta de presentación NO EXIME al oferente de la obligación de aportar los documentos solicitados en el presente proceso de selección. Esto quiere decir que no subsana o sustituye requisitos.




















COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica OFERENTE, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal) OFERENTE domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal  OFERENTE, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL OFERENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, la invitación pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA adelanta un proceso de MC-194-DMTOL-2024, convocada para contratar el SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATÉLITES.

SEGUNDO: Que siendo el interés del OFERENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y el Ejército Nacional para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo del interés del OFERENTE participar en el proceso de MC-194-DMTOL-2024 aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL OFERENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
 
1. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su oferta, ni con la ejecución del objeto que pueda celebrarse como resultado de su oferta. 
2. EL OFERENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor o haga en su nombre.
3. EL OFERENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de MC-194-DMTOL-2024  la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
A. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la oferta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la oferta.
B. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de  LAS FUERZAS MILITARES durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
4. EL OFERENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de licitación.

CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS.

EL OFERENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente oferta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyendo los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

	BENEFICIARIO
(Nombre del beneficiario del pago realizado o por

realizar)
	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta).



En caso de resultar favorecida su propuesta el OFERENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

	BENEFICIARIO
(Nombre del beneficiario del pago realizado o por
realizar)
	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar.
En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta.)



CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL OFERENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el proceso, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, del año).

EL OFERENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del OFERENTE o su representante)

Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el OFERENTE por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el OFERENTE o con OFERENTE cualquiera de las personas jurídicas que conforman al OFERENTE en el caso de tratarse de un OFERENTE plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los estados unidos de América (US $ 1.000.oo).

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE OFERENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.














COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO

Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, adelantó el proceso de selección MC-194-DMTOL-2024, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATÉLITES. SEGUNDA: Que es mi propósito apoyar la gestión de la institución en lo que hace a la apertura y democratización de los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratación, la garantía de información objetiva y la confidencialidad.  TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida confidencialidad la información propia de la ejecución del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la información y lugares del Ministerio a los cuales tenga acceso. CUARTA: Que, por tanto, asumo libre y espontáneamente este compromiso, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISO ASUMIDO POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripción del presente documento, asumo el siguiente compromiso: EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente relación contractual, y les pondrá las obligaciones de: a) No revelar información propia del Ministerio de Defensa Nacional ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato. b) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior. c) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. d) No publicar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la información. CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio considere procedente imponer, entre ellas, la presentación pública de su conducta trasgresora; igualmente, si el Ministerio demuestra que con su actuación se vulneran los derechos, podrá ejercer las acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del daño causado. CLÁUSULA TERCERA: Declara igualmente EL CONTRATISTA que toda la información que se produzca en la ejecución del contrato, será confidencial y/o reservada. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Bogotá, D.C. a los
EL CONTRATISTA
_________________________
 (Nombre del contratista, representante legal o apoderado)
C.C. No.
Este documento hará parte integral del contrato respectivo.


















PACTO DE INTEGRIDAD

Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS PROPONENTES en el proceso de Selección MC-194-DMTOL-2024 para el SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATÉLITES, con destino al DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS JURÍDICAS QUE OBRAN COMO PROPONENTES, en este proceso de contratación, y por OTRA LOS FUNCIONARIOS ASESORES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA que han participado y o participarán en las estructuración técnica, económica y jurídica  del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.
Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.
Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA con el fin de:
1.  Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes; 
2. Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato;
3. Ganar la adjudicación del contrato;
4. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;
5. Logar que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales; 
6. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que s e debería satisfacer;
7. Inducir a un funcionario a quebrantar   sus deberes oficiales de cualquier otra manera;

Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:
1. Las empresas participantes y el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:

a. No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y

b. No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA y la seriedad de los mismos.

Por su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato.
2. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.
3. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este pacto en nombre y de parte de cada uno de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.
4. Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación asumen este compromiso en nombre y de parte del presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando esta existiese.
5. Con respecto a la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la invitación pública.
6. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan: 

a) Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por servicios claramente asociados al negocio.
b) En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el Árbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.
c) Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato, el estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.
d) Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de contratación frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.
e) De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del MDN-EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguno de los participantes.
f) Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.
g) De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.
h) Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos:
i) Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;
j) El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el Árbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.
k) Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de los perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron el proceso de contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes.
l) Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas de la República de Colombia, que s e lleven a cabo durante un periodo de cinco años.
m) Adicionalmente, todos los jefes del MDN_EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente pacto y cualquier ley aplicable.
n) En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, el MDN-EJÉRCITO NACIONAL podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de Selección Abreviada.
o) Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de participación establecidas en los Documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa de evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.
p) Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.
q) Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa Presidencial de Lucha contra la corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes denunciaran ante este programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.
Para constancia de lo anterior se firma el presente documento en xxxxxxx, a los xxxx días del mes de xxxxxx 201X.______________________________________________

EL PROPONENTE,
(Nombre y firma del proponente, representante legal o apoderado)
C.C. No.

























MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES


Referencia: Presentación de propuesta convocada por el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATÉLITES.


Yo ___________ actuando en calidad de______________(persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de , manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni EL OFERENTE, ni su representante legal, ni su apoderado, ni suplentes, ni sus socios, nos encontramos incursos por sí o por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública" (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 3. PROHIBICIÓN PARA QUE EXSERVIDORES PÚBLICOS GESTIONEN INTERESES PRIVADOS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO). 
Lo anterior en aplicación del Régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés del Decreto Nacional 1082 de 2015. EL OFERENTE:(Nombre, número del documento de identificación y firma del OFERENTE o su representante o apoderado).




Firma y nombre del proponente y/o representante legal: 
Firma_____________________________________________________
Nombre___________________________________________________
Documento de Identificación_________________________________






























COMPROMISO ANTISOBORNO

El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el soborno y la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos que permitan prevenir y detectar potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los contratistas de la entidad, mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en el Código de Integridad de la entidad. 

Por lo anterior, se suscribe el siguiente compromiso antisoborno: 

Yo, ________________________________________________ mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _________________,expedida en ______________, en mi calidad  de OFERENTE Y/O PROVEEDOR,  contrato _____________________ Representante legal____________________ Empresa ___________________NIT:_______________ Contrato MDN-_________________ De manera voluntaria y libre de coacción, coerción, amenaza, dádiva y/o promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripción de este documento a título de aporte unilateral a favor del DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, en cumplimiento del compromiso de lucha contra la corrupción, declaro que asumo los siguientes compromisos: 

1. Manifiesto públicamente que conozco el alcance y el contenido de la Política, objetivo y alcance del Sistema de Gestión de Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional, y como consecuencia de ello me comprometo a tomar una actitud de cero tolerancias ante el soborno y la corrupción.

2. Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para sí o para otro, dadivas, regalos, bonificaciones, comisiones y/o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; tanto en el Ministerio como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecución de las obligaciones contractuales.

3. Rechazar y NO aceptar ningún tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo de atención social de servidores del Ministerio de Defensa Nacional, interventores, consultores o contratistas de la entidad o de personas con interés en los diferentes momentos del contrato que me fue adjudicado.

4. Prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en relación con la operación correspondiente, proyecto, actividad o relación.

5. Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa que represento y/o en nombre propio para la prevención de prácticas de conductas asociadas al soborno, el fraude o la corrupción.

6. Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan llegar a configurar prácticas de soborno, corrupción o fraude con fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable.

7. Promover acciones encaminadas a la formación e inducción de mis empleados y socios de negocios en la aplicación de la Sistema de gestión de Antisoborno basados en los requerimientos de la Norma ISO 37001 y la normativa aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional que tienen la finalidad de combatir el soborno y la corrupción en las relaciones inherentes a mi cargo, entre ellos el Código de Ética e Integridad.

8. Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupción soborno o fraude en la entidad.

9. Proteger la identidad de los informantes y de las personas que participan en la denuncia.
10. Proteger a mis empleados, socios de negocio y partes interesadas, ante cualquier represalia, como consecuencia de denuncias por prácticas que puedan constituir soborno.

11. Aceptar que la violación de Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional dará lugar al inicio de investigaciones por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Defensa Nacional o al traslado de las denuncias correspondientes a las demás autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria, civil a que haya lugar, así mismo se da a conocer los canales dispuestos por el MDN. 

· Correo electrónico: lineadelhonor@mindefensa.gov.co 
           antisoborno@mindefensa.gov.co 
· Línea telefónica: Línea del honor -antisoborno PBX: 3150111 ext. 40135 
· Buzones físicos en punto de atención presencial.
· APP: Mindefensa. 
· Sede electronica: ttps://wasedeelectronicapro.azurewebsites.net/mindefensa.html?#/home 

12. Que, conociendo los mecanismos dispuestos de denuncia planteados en la política de Antisoborno del Ministerio de Defensa, recibir y dar traslado oportuno de las denuncias.

13. Respetar los valores representados en el Código de Integridad del Ministerio.

14. Colaborar de buena fe en cualquier investigación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional y sus representantes, en caso de que se produzca algún incumplimiento de estos compromisos.

15. Aceptar que el MDN puede poner fin a la relación contractual en caso comprobado de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relación con la transacción correspondiente, proyecto, actividad o relación. Hago constar que soy consciente de la responsabilidad que implica la suscripción de este acuerdo.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los __________ (___) días del mes de ________del año 20___ con la firma de este documento, doy prueba de que conozco y me comprometo para aplicar la Política Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional. 
_____________________________________                                                      
FIRMA                                                                                      		
C.C.






























DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF

CIUDAD:	 _________________		FECHA:	 ______________________

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF – Nación 

I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario) 

Nombre o Razón Social: _______________________________ 

Tipo Documento de Identificación: 

	Cedula de Ciudadanía:
	
	No. 
	

	Cedula Extranjería:
	
	No. 
	

	Nit Persona Jurídica:
	
	No. 
	

	Nit Persona Natural:
	
	No. 
	

	Otro Tipo de Documento
	
	No. 
	¿Cuál?

	Pasaporte:
	
	No. 
	

	Tarjeta de Identidad
	
	No. 
	



Dirección: ______________________ 	 Teléfono: ________________________
E- mail:	______________________     Fax: __________________________
Departamento: ________________ __	 Ciudad: ______________ 	Municipio: ____________
Denominación de la cuenta: 	Corriente 	______ 		De Ahorros: ______

NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente.

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera: __________________       Código: 	________________
Sucursal: 	___________________	_______ 	Ciudad: 	__________________ 
Dirección: 	_______________________	Teléfono: __________________ 	Fax: _______________
Número de la Cuenta: ____________________

NOTA 2: Adjuntar Original de la Certificación Bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Asimismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a treinta días.

El Beneficiario debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria




FIRMA
NOMBRE COMPLETO
IDENTIFICACIÓN










AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES[footnoteRef:1] [1:  Este formato a sido ajustado con base en el FORMATO 11 – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, utilizado en los procesos SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2) Código CCE-EICP-FM-78 Versión No. 1.] 


[El presente Formato lo diligenciará toda persona (proponente, socia o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos]

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA
Bogotá D.C.


Referencia: AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DE VERIFICACIÓN - Presentación de propuesta proceso de MC-194-DMTOL-2024, convocada por el DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA, para contratar el SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATÉLITES.

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por [MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA] de lo siguiente: 

1. El [MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA] actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo la validación de identidad del oferente en caso de persona natural o el representante legal en caso de ser persona jurídica, (y del personal mínimo requerido en caso de que aplique) y estará autorizado de realizar las consultas a las que haya lugar en las bases de datos.

	Finalidad
	Autoriza

	
	SÍ
	NO

	Hacer efectivo la validación de identidad del oferente en caso de persona natural o el representante legal en caso de ser persona jurídica, (y del personal mínimo requerido en caso de que aplique) y consulta en bases de datos
	
	



1. El  [MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA] actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en la invitación pública o en los pliegos de condiciones definitivos, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas. 


	Finalidad
	Autoriza

	
	SÍ
	NO

	Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.
	
	

	
	
	



1. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

1. Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en la Invitación Pública o Pliego de Condiciones Definitivo, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes: 

1. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 

1. Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos. 

1. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

1. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

1. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información. 

1. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. 

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA] para la atención al público, la línea de atención, el correo electrónico [dmtolayudantia@buzonejercito.mil.co] y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en Dispensario Médico de Tolemaida, Nilo, Cundinamarca.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA]] para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en [https://www.ejercito.mil.co/politicas-de-seguridad-de-la-informacion-del-sitio-web-y-proteccion-de-datos-personales/] y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.


Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos]
Firma: [Incluir firma del titular]
Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles]
Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó sus datos]

