## Hoja1 (2)
CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
SASI-ANT- CRNR-002-2024 INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA
OBJETO:5_9101_64 Suministrar materiales, insumos, elementos y afines para apoyar los programas de formación e investigación del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada
No. | Proponente | Valor de la propuesta total Secop II |  | Fecha de presentaciòn de propuesta
1 | MULTISERVICIOS INGENIERIA GLOBAL MIG S.A.S | 23400000 | 16/07/2024
PROPONENTE
ITEM | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | Cantidad de equipos | MANTENIMIENTOS AL AÑO 2 | Valor Unitario con IVA incluido | Revisión
1 | Equipo HIREF jaur 0212 23KW: Realizar mantenimiento preventivo y / o correctivo *Verificación de los filtros de aire y realizar cambio de los mismos.(entrega del certificado de los filtros). *Realizar ajustes segun las alertas que generen el equipo *Limpieza general y verificación de todos sus componentes a los cuales se desprende el siguiente listado: -Revisión de los controles eléctricos -Limpieza de bandeja de condensador y verificación del sifón de drenaje -Ajuste de piezas mecánicas. Reapreté de toda la tortillería -Verificación de operación de motor ventilador (consumos de corriente y voltaje) de unidad condensadora y lubricación de este. -Verificar el pretostato y termostato en buen funcionamiento ( dado el caso que se necesite realizar cambio de pieza tener en cuenta) -Calibrar y controlar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de temperatura -Limpieza de evaporador y condensador. -Verificación de carga de gas refrigerante -Revisión de borneras para el sistema de potencias -Revisión de las protecciones térmicas y magnéticas -Cepillado de serpentín de unidades condensadoras | 2 | 2
2 | Equipo tipo minisplit Realizar mantenimiento preventivo y / o correctivo verificación de los filtros de aire y realizar cambio de los mismos.(entrega del certificado de los filtros). Revisión de los controles eléctricos Limpieza de bandeja de condensador y verificación del sifón de drenaje Ajuste de piezas mecánicas. Reapreté de toda la tortillería Verificación de operación de motor ventilador (consumos de corriente y voltaje) de unidad condensadora y lubricación de este Calibrar y controlar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de temperatura Limpieza de evaporador Limpieza de condensador Verificación de carga y carga de gas refrigerante Revisión de borneras para el sistema de potencias Revisión de las protecciones térmicas y magnéticas Cepillado de serpentín de unidades condensadoras Liquido condensador para refrigeración este en optimas condiciones, si no realizar el cambio Realizar la verificación de las tuberias y ductos que hagan parte del equipo, al se le garantice su capacidad operacional . ( si no realizar el cambio que ser requiera). | 2 | 2
3 | Extractores Vents Realizar mantenimiento preventivo y / o correctivo Limpieza y verificación de filtros de aire Revisión de los controles eléctricos Limpieza de bandeja de condensador y verificación del sifón de drenaje Ajuste de piezas mecánicas. Reapreté de toda la tortillería Verificación de operación de motor ventilador (consumos de corriente y voltaje) de unidad condensadora y lubricación de este Calibrar y controlar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de temperatura Limpieza de evaporador Limpieza de condensador Verificación de carga y carga de gas refrigerante Revisión de borneras para el sistema de potencias Revisión de las protecciones térmicas y magnéticas Cepillado de serpentín de unidades condensadoras | 2 | 2
4 | FILTRO WORK-CLEAN FDCJM 30x29x4" 85% (2 cambios): Realizar mantenimiento preventivo y / o correctivo Realizar verificación del estado que se encuentre el filto ó cambio del mismos dado el caso que se requiera, realizar limpieza y verificación del buen estado del elemento. Puesto en marcha y dado el caso que se requiera realizar cambio completo del filtro u otro comoponente que vaya acoplado a este. | 2 | 2
5 | FILTRO WORK-CLEAN FDCJM 30x26x2" 85% ( 2 cambios) Realizar mantenimiento preventivo y / o correctivo Realizar verificación del estado que se encuentre el filto ó cambio del mismos dado el caso que se requiera, realizar limpieza y verificación del buen estado del elemento. Puesto en marcha y dado el caso que se requiera realizar cambio completo del filtro u otro comoponente que vaya acoplado a este. | 1 | 2
RESULTADO VERIFICACIÓN ECONÓMICA
VERIFICACIÓN TÉCNICA
REQUISITO |  | Certificados de experiencia
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | Certificados de Experiencia: Se calificará como habilitado a los oferentes que presenten como mínimo tres (3) certificados de experiencia relacionados con el servicio objeto de la presente contratación, detallados en el numeral 7 de este documento. Estas certificaciones deberán presentarse en papel membrete expedidas por la persona en cada entidad contratante en cada organización, el SENA se reserva el derecho a verificar la veracidad de la información, en caso de falsedad de documento se inhabilita la propuesta
Resultado verificación requisitos habilitantes de experiencia
OBSERVACIONES :
Caldas- Antioquia, a los 17 días del mes de julio de 2024
| Jorge Andrés Gutierrez Cifuentes | Laura Olid Diaz Santodomingo
| Evauador técnico | Evauador técnico

## Hoja1
CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
SASI-ANT- CRNR-002-2024 INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA
OBJETO:5_9101_64 Suministrar materiales, insumos, elementos y afines para apoyar los programas de formación e investigación del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada
LOTE | REQUISITO | OFERENTE 1 CTL COMPANY | OFEFENTE 2 CHELL ING | OFERENTE 3 Integra de Colombia S.A.S | OFERENTE 4 DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS | OFERENTE 5 INVERSIONES Y SUMINISTROS RL S.A.S. | OFERENTE 6 ARHO SOLUCIONES | OFERENTE 7 SUMINISTROS MAYBE SAS | OFERENTE 8 AGENCIA GRUPO BRAND S.A.S | OFERENTE 9 MACRORIGAMI S.A.S | OFERENTE 10 Deicy Bravo Jojoa | OFERENTE 11 SOLUCIONES SCM S.A.S | OFERENTE 12 INGFRACOL S.A.S
Lote 2 | Cuando las sustancias a comprar sean sustancias controladas, el proveedor y transportador deberá presentar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE) o Autorización Extraordinaria emitida por el Ministerio de Justicia. Adjunte Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes (CCITE) o Autorización Extraordinaria emitida por el Ministerio de Justicia
lote 8
lote 10
Lote 4 | Presentar el concepto favorable higiénico sanitario de idoneidad del lugar registrado como centro de acopio de materia prima y de aquellas locaciones donde se procesen alimentos clasificados como de alto riesgo para la salud publica expedido por la autoridad sanitaria. El lote requiere que el futuro contratista se halle dentro del área metropolitana del valle de aburra, por ende la entidad sanitaria corresponde a la seccional Antioquia.
Lote 11
Lote 4 | Adjunte Concepto favorable de transporte para alimentos expedido por el ente territorial. El lote requiere que el futuro contratista se halle dentro del área metropolitana del valle de aburra, por ende la entidad sanitaria corresponde a la seccional Antioquia
Lote 11
lote 6 | ·El oferente participante debe contar con registro ICA como comercializador/distribuidor de insumos agropecuarios y de semillas para siembra Conforme a los establecidos en la Resolución ICA 1167 de 2010
lote 9
Lote 7 | El oferente participante debe contar con registro ICA como comercializador/distribuidor de insumos agropecuarios y de semillas para siembra Conforme a los establecidos en la Resolución ICA 1167 de 2010
Lote 12
Lote 1 | El proponente deberá acreditar en su RUP, que ha celebrado y ejecutado mínimo un (1) y máximo cuatro (4) contratos cuyo presupuesto oficial sea igual o superior al 50% presupuesto oficial del lote al que se presente en el presente proceso, en su ejecución se debe identificar por lo menos cinco (5) de los códigos allí solicitados según el Clasificador de Bienes y Servicios del numeral 4 de este estudio, esto es para cada lote. | CUMPLE | CUMPLE , REQUERIMIENTO SUBSANADO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE, REQUERIMIENTO NO SUBSANADO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE, REQUERIMIENTO NO SUBSANADO | CUMPLE | CUMPLE