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1. Especificaciones técnicas mínimas

A continuación, se relacionan y especifican las características de los elementos a tener en cuenta para la presente contratación:


CONDICIONES TECNICAS DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA
 (Municipios del Caquetá)
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
	
	
	
	

	1
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO EQUIPOS MINI SPLIT  (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)
	UNIDAD
	1
	

	2
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO EQUIPOS CASSETTE-PISO TECHO  (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)
	UNIDAD
	1
	

	3
	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)
	UNIDAD
	1
	

	4
	INSTALACION BASICA EQUIPO  MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (MANO DE OBRA)
	UNIDAD
	1
	

	5
	INSTALACION BASICA EQUIPO 60000 BTU (MANO DE OBRA)
	UNIDAD
	1
	

	6
	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (MANO DE OBRA) y entrega en almacen del palacio de justicia o en sitio de nueva instalcion
	UNIDAD
	1
	

	7
	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (MANO DE OBRA) y entrega en almacen del palacio de justicia o en sitio de nueva instalcion
	UNIDAD
	1
	

	8
	CINTA VINILO
	ROLLO
	1
	

	9
	PROGRAMACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 A 60000 BTU
	GB
	1
	

	10
	RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO
	M2
	1
	

	11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX
	ML
	1
	

	12
	SUMINISTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-22 PARA EQUIPOS CONVENCIONALES
	LB
	1
	

	13
	SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER 
	LB
	1
	

	14
	 CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R-22 PARA EQUIPOS  CONVENCIONALES 
	GL
	1
	

	15
	CARGA COMPLETA DE  REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER
	GL
	1
	

	16
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI DE 9000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	17
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 12000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	18
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI DE 18000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	19
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI DE 24000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	20
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI DE 36000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	21
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI TIPO TECHO DE 36000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	22
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI TIPO CASTE DE 36000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	23
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 9000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	24
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 12000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	25
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 18000 BTU 
	UNIDAD
	1
	

	26
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 24000 BTU 
	UNIDAD
	1
	

	27
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 36000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	28
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 60000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	29
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 1,5 Micro Faradios
	UNIDAD
	1
	

	30
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 3,0 Micro Faradios
	UNIDAD
	1
	

	31
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 3,5 Micro Faradios
	UNIDAD
	1
	

	32
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 5,0 Micro Faradios 
	UNIDAD
	1
	

	33
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 10 Micro Faradios
	UNIDAD
	1
	

	34
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 15 Micro Faradios
	UNIDAD
	1
	

	35
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 25 Micro Faradios
	UNIDAD
	1
	

	36
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 30 Micro Faradios
	UNIDAD
	1
	

	37
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 35 Micro Faradios
	UNIDAD
	1
	

	38
	SUMINISTRO E INSTALACION DECAPACITORES 45 Micro Faradios
	UNIDAD
	1
	

	39
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 55 Micro Faradios
	UNIDAD
	1
	

	40
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 60  Micro Faradios
	UNIDAD
	1
	

	41
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 40 AMP
	UNIDAD
	1
	

	42
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 50 AMP
	UNIDAD
	1
	

	43
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 60 AMP
	UNIDAD
	1
	

	44
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 75 AMP
	UNIDAD
	1
	

	45
	SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO MINI SPLIT DE 9000 A 24000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	46
	SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE  CONTROL REMOTO MINI SPLIT DE 36000 A 60000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	47
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT DE 9000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	48
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIST DE 12000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	49
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT DE 18000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	50
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT DE 24000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	51
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT DE 36000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	52
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT INVERTER (FACOIL)
	UNIDAD
	1
	

	53
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT INVERTER (UNIDAD CONDENSADORA)
	UNIDAD
	1
	

	54
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT PISO TECHO DE 36000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	55
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA TIPO CASETE DE 60000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	56
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 40 W
	UNIDAD
	1
	

	57
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75 W
	UNIDAD
	1
	

	58
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO 
	UNIDAD
	1
	

	59
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA MINI SPLIT -9000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	60
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA MINI SPLIT -12000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	61
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA MINI SPLIT 18000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	62
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP PERSIANA PARA MINI SPLIT- 24000 BTU 
	UNIDAD
	1
	

	63
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP PERSIANA PARA MINI SPLIT 36000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	64
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL  HEMBRA O TERMINAL MACHO
	UNIDAD
	1
	

	65
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 10
	ML
	1
	

	66
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCETRICO 4 X 12
	ML
	1
	

	67
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14
	ML
	1
	

	68
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12
	ML
	1
	

	69
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 20 AMP
	UNIDAD
	1
	

	70
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 30 AMP
	UNIDAD
	1
	

	71
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 40 AMP
	UNIDAD
	1
	

	72
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER  50 AMP
	UNIDAD
	1
	

	73
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 20 AMP 
	UNIDAD
	1
	

	74
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 30 AMP
	UNIDAD
	1
	

	75
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER  2 X 40 AMP
	UNIDAD
	1
	

	76
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER  2 X 50 AMP
	UNIDAD
	1
	

	77
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER  3X90 AMP
	UNIDAD
	1
	

	78
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION ( COBRE) 1/2 PULGADA 
	ML
	1
	

	79
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION ( COBRE) 1/4 PULGADA
	ML
	1
	

	80
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA
	ML
	1
	

	81
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA 
	ML
	1
	

	82
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 7/8  PULGADA 
	ML
	1
	

	83
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 1/2 PULGADAS 
	UNIDAD
	1
	

	84
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 1/4 DE PULGADA
	UNIDAD
	1
	

	85
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 3/8 PULGADA 
	UNIDAD
	1
	

	86
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 5/8 PULGADA 
	UNIDAD
	1
	

	87
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 7/8 PULGADA
	UNIDAD
	1
	

	88
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2  PULGADA
	UNIDAD
	1
	

	89
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/4 PULGADA
	UNIDAD
	1
	

	90
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 3/8 PULGADAS 
	UNIDAD
	1
	

	91
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS
	UNIDAD
	1
	

	92
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 7/8 PULGADAS 
	UNIDAD
	1
	

	93
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45 
	ML
	1
	

	94
	SUMINISTRO  E INSTALACION DE TUBERIA  PVC 1/2"
	ML
	1
	

	95
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2"
	UNIDAD
	1
	

	96
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES  PVC  1/2"
	UNIDAD
	1
	

	97
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE 
	ML
	1
	

	98
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)
	UNIDAD
	1
	

	99
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 18000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	100
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 24000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	101
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 36000 A 60000 BTU 
	UNIDAD
	1
	

	102
	ASPA PARA CONDENSADORA 
	UNIDAD
	1
	

	103
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPILARES 
	UNIDAD
	1
	

	104
	CAMBIO RODAMIENTOS MOTOR CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA 
	UNIDAD
	1
	

	105
	CHAQUETAS EN FOIL DE ALUMINIO 
	ML
	1
	

	106
	COMPRESORES HERMETICOS DE 3.0 T.R.
	UNIDAD
	1
	

	107
	COMPRESORES  HERMETICOS DE 4.0 T.R. 
	UNIDAD
	1
	

	108
	COMPRESORES HERMETICOS DE 5.0 T.R.
	UNIDAD
	1
	

	109
	COMPRESORES ROTATIVO DE 12000 BTU CONVENCIONAL
	UNIDAD
	1
	

	110
	COMPRESORES ROTATIVO DE 18000 BTU CONVENCIONAL
	UNIDAD
	1
	

	111
	COMPRESORES ROTATIVO DE 24000 BTU CONVENCIONAL 
	UNIDAD
	1
	

	112
	COMPRESORES ROTATIVO DE 9000 BTU CONVENCIONAL
	UNIDAD
	1
	

	113
	CONTROL DE PRESION ALTA Y BAJA MIXTO 
	UNIDAD
	1
	

	114
	CONTROL DE PRESION DE ACEITE 
	UNIDAD
	1
	

	115
	CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 A 5  T.R.
	GLB
	1
	

	116
	EMBOBINADO O REBOBINADO MOTOR CONDENSADOR AA DE 9000 BTU A 36000 BTU 
	UNIDAD
	1
	

	117
	FILTRO SECADOR ROSCAR 1/4" A 1/2" 
	UNIDAD
	1
	

	118
	FILTRO SECADOR ROSCAR DE 5/8"  A 7/8
	UNIDAD
	1
	

	119
	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ARRANQUE
	UNIDAD
	1
	

	120
	DUCTO EN LAMINA DE PIRALUM
	M2
	1
	

	121
	MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA 
	UNIDAD
	1
	

	122
	MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD MANEJADORA 
	UNIDAD
	1
	

	123
	MOTOR DE 1/2  H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA 
	UNIDAD
	1
	

	124
	MOTOR 3/4"  H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA 
	UNIDAD
	1
	

	125
	MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA HASTA 3/4" HP
	UNIDAD
	1
	

	126
	NITROGENO 
	M3
	1
	

	127
	PIEDRA FILTRANTE 
	UNIDAD
	1
	

	128
	PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PRESION TIPO PILA 
	UNIDAD
	1
	

	129
	PROTECTOR DE VOLTAJE MONOFASICO Y TRIFASICO 
	UNIDAD
	1
	

	130
	REFRIGERANTE FREON 141 PARA BARRIDO 
	LB
	1
	

	131
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL  PARA MINI SPLIT  
	UNIDAD
	1
	

	132
	TEMPORIZADOR DE 1 A 5 MINUTOS 
	UNIDAD
	1
	

	133
	TERMOSTATO DE AMBIENTE DE UNA ETAPA 
	UNIDAD
	1
	

	134
	VALVULA DE EXPANSION R-22- 5 T.R. 
	UNIDAD
	1
	

	135
	VALVULA SOLENOIDE DE 1 A 5 T.R. 
	UNIDAD
	1
	

	136
	DIFUSOR DE AIRE
	UNIDAD
	1
	

	137
	REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD CONDENSADORA  AA MINI SPLIT 
	UNIDAD
	1
	

	138
	REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA AA MINI SPLIT 
	UNIDAD
	1
	

	139
	REPARACION TARJETA ELECTRONICA PARA UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL DE 9000 A 60000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	140
	UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL AA MINI SPLIT 9000, 12000 BTU (COMPLETA)
	UNIDAD
	1
	

	141
	UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL AA MINI SPLIT 18000, 24000 Y 36000 BTU ( COMPLETA)
	UNIDAD
	1
	

	142
	UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL AA MINI SPLIT DE 48000 A 60000 BTU (COMPLETA)
	UNIDAD
	1
	

	143
	BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 9000 A 36000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	144
	BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 36000 A 60000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	145
	BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 5 A 10 T.R.
	UNIDAD
	1
	

	146
	UNIDAD CONDENSADORA AA (COMPLETA)  MINI SPLIT 9000, 12000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	147
	UNIDAD CONDENSADORA AA (COMPLETA) MINI SPLIT 18000 240000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	148
	UNIDAD CONDENSADORA AA (COMPLETA) MINI SPLIT 36000 480000 BTU
	UNIDAD
	1
	

	149
	PROTECTOR  TERMICO PARA COMPRESORES DE 1 A 5 T.R. 
	UNIDAD
	1
	

	150
	ACEITE SINTECTICO PARA COMPRESOR 
	GL
	1
	

	151
	ACEITE CAPELLA W 68
	GL
	1
	

	152
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER PARA EVAPORADORA DE 12.000, BTU
	UND
	1
	

	153
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER PARA EVAPORADORA DE 18.000 BTU
	UND
	1
	

	154
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER PARA EVAPORADORA DE 24.000 BTU
	UND
	1
	

	155
	COMPRESOR ROTATIVO DE 9.000  BTU INVERTER
	UND
	1
	

	156
	COMPRESOR ROTATIVO DE  12.00,BTU INVERTER
	UND
	1
	

	157
	COMPRESOR ROTATIVO DE  18.000  BTU INVERTER
	UND
	1
	

	158
	COMPRESOR ROTATIVO DE  24.000 BTU INVERTER
	UND
	1
	

	159
	COMPRESOR SCROLL DE 36.000 BTU INVERTER
	UND
	1
	

	160
	COMPRESOR SCROLL DE 48.000 BTU INVERTER
	UND
	1
	

	161
	COMPRESOR SCROLL DE 60.000 BTU INVERTER
	UND
	1
	

	162
	COMPRESOR SCROLL DE 90.000 BTU INVERTER
	UND
	1
	

	163
	COMPRESOR SCROLL DE  120.000 BTU INVERTER
	UND
	1
	

	164
	COMPRESOR SCROLL DE 36.000 BTU CONVENCIONAL
	UND
	1
	

	165
	COMPRESOR SCROLL DE 48.000 BTU CONVENCIONAL
	UND
	1
	

	166
	COMPRESOR SCROLL DE  60.000 BTU CONVENCIONAL
	UND
	1
	

	167
	INSTALACION Y REPARACION DE ACOMETIDA DE FUENTE DE PODER AIRES MINI-SPLIT (CONVENSIONAL E INVERTER)
	GL
	1
	

	168
	INSTALACION Y REPARACION DE ACOMETIDA DE FUENTE DE PODER AIRES CASSETE
	GL
	1
	

	169
	BATERIAS PARA CONTROL REMOTO
	PAR
	1
	

	170
	TARJETA DIAPLAY PARA UNIDAD EVAPORADORA
	UND
	1
	

	171
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR PARA EQUIPOS MINISPLIT
	UND
	 
	

	172
	CURVA PLANA 100X45
	ML
	1
	

	173
	TAPA FINAL 100X45
	UND
	1
	

	174
	PERSIANA FRONTAL PARA EQUIPO MINISPLIT
	UND
	1
	

	175
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X10
	ML
	1
	

	176
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X14
	ML
	1
	

	177
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12
	ML
	1
	

	178
	CORRECCION DE CORTO
	GL
	1
	

	179
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA CABLEADO ELECTRICO
	ML
	1
	

	180
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA RED DE REFRIGERACION
	ML
	1
	




1.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES Y UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA.

Los proponentes deben tener en cuenta que la Coordinacion Administrativa de Florencia adscrita a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva en los Distritos de Florencia, cuenta con un número considerable de Aires Acondicionados de diferente Marcas, referencias, tipos y modelos. 

Los equipos de aire acondicionado tipo mini-split, (Tecnología inverter y convencional) de ventana, se encuentran instalados en los Despachos Judiciales, sedes administrativas, Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá y el Distrito Judiciales de Florencia, conforme a la siguiente relación:

	Item
	MARCA
	BTU        
	UBICACIÓN DESPACHO
	MUNICIPIO

	1
	MIRAGE
	18.000
	JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
	FLORENCIA

	2
	MIRAGE
	18000
	JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
	FLORENCIA

	3
	MIRAGE
	12000
	JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
	FLORENCIA

	4
	MIRAGE
	18000
	JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
	FLORENCIA

	5
	MIRAGE
	18000
	JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
	FLORENCIA

	6
	MIRAGE
	12000
	JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
	FLORENCIA

	7
	SAMSUNG
	34000
	CUARTOS DE RACK (sótano)
	FLORENCIA

	8
	SAMSUNG
	18000
	CUARTOS DE RACK
	FLORENCIA

	9
	SAMSUNG
	18000
	CUARTOS DE RACK
	FLORENCIA

	10
	SAMSUNG
	18000
	CUARTOS DE RACK
	FLORENCIA

	11
	SAMSUNG
	18000
	CUARTOS DE RACK
	FLORENCIA

	12
	LG
	12000
	CUARTO DE LACTANCIA
	FLORENCIA

	13
	MIDEA TRANE
	12000
	CONSULTORIO JURIDICO
	FLORENCIA

	14
	L-G
	24000
	OFICINA POLICIA
	FLORENCIA

	15
	BLUELINE
	36000
	JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
	FLORENCIA

	16
	MIRAGE
	12000
	JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
	FLORENCIA

	17
	MIRAGE
	12000
	JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
	FLORENCIA

	18
	L-G
	18000
	JUZGADO CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
	FLORENCIA

	19
	L-G
	34000
	AUDITORIO
	FLORENCIA

	20
	L-G
	34000
	AUDITORIO
	FLORENCIA

	21
	L-G
	60000
	AUDITORIO
	FLORENCIA

	22
	L-G
	9000
	CENTRO DE SERVICIOS CIVILES Y FAMILA
	FLORENCIA

	23
	MIDEA
	24000
	CENTRO DE SERVICIOS CIVILES Y FAMILA
	FLORENCIA

	24
	MIDEA
	24000
	CENTRO DE SERVICIOS CIVILES Y FAMILA
	FLORENCIA

	25
	MIDEA
	24000
	CENTRO DE SERVICIOS CIVILES Y FAMILA
	FLORENCIA

	26
	BLUELLINE
	36000
	OFICINA DE APOYO JUDICIAL
	FLORENCIA

	27
	MIRAGE
	18000
	CUARTO DE CAMARAS
	FLORENCIA

	28
	STAR LIGHT
	36000
	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
	FLORENCIA

	29
	MIDEA
	24000
	QUINTO PENAL DEL CIRCUITO 
	FLORENCIA

	30
	YORK
	24000
	QUINTO PENAL DEL CIRCUITO 
	FLORENCIA

	31
	YORK
	24000
	JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	32
	YORK
	24000
	JUSGADO SEXTO PENAL
	FLORENCIA

	33
	YORK
	24000
	JUZGADO QUINTO PENAL
	FLORENCIA

	34
	YORK
	24000
	JUZGADO QUINTO PENAL
	FLORENCIA

	35
	YORK
	24000
	SALA 2-A
	FLORENCIA

	36
	YORK
	24000
	SALA  2-C
	FLORENCIA

	37
	YORK
	24000
	SALA 2-b
	FLORENCIA

	38
	L-G
	24000
	JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	39
	MIDEA 
	12000
	JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	40
	SAMSUNG
	24000
	JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	41
	KALLEY
	9000
	JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	42
	LG
	12000
	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	43
	LG
	18000
	JUZGADO 4PENAL MUNICIPA
	FLORENCIA

	44
	L-G
	18000
	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	45
	L-G
	24000
	SALA 2 PENAL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	46
	L-G
	24000
	SALA PENAL 3 MUNICIPAL
	FLORENCIA

	47
	MIRAGE 
	18000
	SALA PENAL 4 MUNICIPAL
	FLORENCIA

	48
	L-G
	18000
	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	49
	L-G
	18000
	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	50
	MIRAGE
	12000
	JUZGADO 2 PENAL  MUNICIPAL
	FLORENCIA

	51
	L-G
	9000
	JUZGADO 2 PENAL  MUNICIPAL
	FLORENCIA

	52
	L-G
	9000
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	53
	L-G
	9000
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	54
	L-G
	34000
	SALA 1
	FLORENCIA

	55
	L-G
	34000
	SALA 1
	FLORENCIA

	56
	L-G
	24000
	SALA  201
	FLORENCIA

	57
	MIDEA
	24000
	JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	58
	TRANE
	12000
	JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	59
	MIDEA
	12000
	JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	60
	LG
	18000
	JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	61
	L-G
	12000
	JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	62
	MIRAGE
	24000
	JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	63
	L-G
	24000
	SALA 2 CIVIL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	64
	L-G
	24000
	SALA 3 CIVIL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	65
	L-G
	18000
	JUZGADO 1 DE FAMILIA
	FLORENCIA

	66
	L-G
	18000
	JUZGADO 1 DE FAMILIA
	FLORENCIA

	67
	L-G
	9000
	JUZGADI 1 DE FAMILIA 
	FLORENCIA 

	68
	L-G
	12000
	SALA  302
	FLORENCIA

	69
	L-G
	12000
	SALA  302
	FLORENCIA

	70
	L-G
	24000
	SALA 5 PENAL 
	FLORENCIA

	71
	L-G
	24000
	SALA  5 PENAL
	FLORENCIA

	72
	L-G
	12000
	JUZGADO DE CIRCUITO PARA ADOLESCENT
	FLORENCIA

	73
	YORK
	12000
	JUZGADO DE CIRCUITO PARA ADOLESCENT
	FLORENCIA

	74
	YORK
	9000
	JUZGADO DE CIRCUITO PARA ADOLESCENT
	FLORENCIA

	75
	MIDEA
	24000
	OFICINA JURIDICA 
	FLORENCIA

	76
	L-G
	24000
	OFICINA SISTEMA
	FLORENCIA

	77
	L-G
	24000
	CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
	FLORENCIA

	78
	L-G
	24000
	CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
	FLORENCIA

	79
	L-G
	12000
	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADO PENALES
	FLORENCIA

	80
	 TRANE
	24000
	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADO PENALES
	FLORENCIA

	81
	MIRAGE
	12000
	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADO PENALES
	FLORENCIA

	82
	MIDEA
	18000
	JUZGADO 3 ESPECIALIZADO
	FLORENCIA

	83
	L-G
	18000
	JUZGADO 3 ESPECIALIZADO
	FLORENCIA

	84
	L-G
	24000
	OFICINA MAGISTRADO
	FLORENCIA

	85
	L-G
	12000
	OFICINA MAGISTRADO
	FLORENCIA

	86
	MIRAGE
	12000
	JUZGADO 3 ESPECIALIZADO
	FLORENCIA

	87
	L-G
	12000
	OFICINA MAGISTRADO
	FLORENCIA

	88
	MIDEA
	24000
	OFICINA MAGISTRADO 301 (Dra. Iza)
	FLORENCIA

	89
	L -G 
	12000
	OFICINA MAGISTRADO 301 (Dra. Iza)
	FLORENCIA

	90
	L-G
	18000
	OFICINA MAGISTRADO 302 (Dr. Florez)
	FLORENCIA

	91
	L-G
	24000
	OFICINA MAGISTRADO 302 (DR. Florez)
	FLORENCIA

	92
	MIDEA
	24000
	JUZGADO 2 DE FAMILIA
	FLORENCIA

	93
	L-G
	18000
	JUZGADO 2 DE FAMILIA
	FLORENCIA

	94
	L-G
	18000
	MAGISTRADA (Dra. Rosmary)
	FLORENCIA

	95
	MIDEA
	24000
	MAGISTRADA (Dra. Rosmary)
	FLORENCIA

	96
	L-G
	12000
	OFICINA MAGISTRADO (Manuel) NUEVO CONCEJO
	FLORENCIA

	97
	L-G
	18000
	OFICINA MAGISTRADO (Aux. Manuel) NUEVO CONCEJO
	FLORENCIA

	98
	L-G
	9000
	OFICINA MAGISTRADO (Dr. Carreño) NUEVO CONCEJO
	FLORENCIA

	99
	L-G
	18000
	OFICINA MAGISTRADO (Aux.Carreño) NUEVO CONCEJO
	FLORENCIA

	100
	MIRAGE 
	12000
	NUEVO CONCEJO (SALA DE JUNTAS)
	FLORENCIA

	101
	L-G
	12000
	NUEVO CONCEJO (Otros servidores)
	FLORENCIA

	102
	L-G
	12000
	JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL 
	FLORENCIA

	103
	L-G
	18000
	JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL 
	FLORENCIA

	104
	L-G
	18000
	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL 
	FLORENCIA

	105
	L-G
	24000
	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	106
	TRANE
	24000
	JUZGADO DE RESTITUCION DE TIERRAS
	FLORENCIA

	107
	L-G
	24000
	ASONAL JUDICIAL
	FLORENCIA

	108
	SAMSUNG
	24000
	JUZGADO DE RESTITUCION DE TIERRAS
	FLORENCIA

	109
	YORK
	18000
	JUZGADO DE RESTITUCION DE TIERRAS
	FLORENCIA

	110
	L-G
	18000
	JUZGADO 1 LABORAL
	FLORENCIA

	111
	MIDEA
	12000
	JUZGADO 1 LABORAL
	FLORENCIA

	112
	TRANE
	18000
	JUZGADO 1 LABORAL
	FLORENCIA

	113
	L-G
	18000
	JUZGADO 1 LABORAL
	FLORENCIA

	114
	L-G
	18000
	JUZGADO 2 LABORAL
	FLORENCIA

	115
	MIRAGE
	18000
	JUZGADO 2 LABORAL
	FLORENCIA

	116
	TRANE
	24000
	JUZGADO 2 LABORAL
	FLORENCIA

	117
	L-G
	18000
	JUZGADO 1 ESPECIALIZADO
	FLORENCIA

	118
	YORK
	9000
	JUZGADO 1 ESPECIALIZADO
	FLORENCIA

	119
	L-G
	18000
	JUZGADO 2 ESPECIALIZADO
	FLORENCIA

	120
	MIRAGE
	18000
	JUZGADO 2 ESPECIALIZADO
	FLORENCIA

	121
	L-G
	18000
	JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	122
	PANASONIC
	24000
	JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL
	FLORENCIA

	123
	L-G
	18000
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO
	FLORENCIA

	124
	L-G
	9000
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO
	FLORENCIA

	125
	L-G
	24000
	JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO
	FLORENCIA

	126
	L-G
	9000
	JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO
	FLORENCIA

	127
	L-G
	24000
	SECRETARIA SALA DICIPLINARIA
	FLORENCIA

	128
	L-G
	18000
	SECRETARIA SALA DICIPLINARIA
	FLORENCIA

	129
	L-G
	18000
	SECRETARIA SALA DICIPLINARIA
	FLORENCIA

	130
	MIDEA
	24000
	JUZGADO 1  CIVIL DEL CIRCUITO
	FLORENCIA

	131
	MIRAGE
	NA
	JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO
	FLORENCIA

	132
	MIDEA
	24000
	JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO
	FLORENCIA

	133
	L-G
	12000
	JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO
	FLORENCIA

	134
	L-G
	24000
	SALA 7 PENAL
	FLORENCIA

	135
	YORK
	24000
	SALA 8 CIVIL
	FLORENCIA

	136
	TRANE
	NA
	JUZGADO 1 PENAL
	FLORENCIA

	137
	L-G
	24000
	JUZGADO 1 PENAL
	FLORENCIA

	138
	YORK
	24000
	SALA CIVIL 9
	FLORENCIA

	139
	TRANE
	24000
	JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORAL
	FLORENCIA

	140
	L-G
	9000
	JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORAL
	FLORENCIA

	141
	MIRAGE 
	12000
	JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO (Sede Judicial Espazios Urbanos Zomac S.A.S)
	FLORENCIA

	142
	MIRAGE 
	12000
	CUARTO ALEDAÑO A ENTRADA PRINCIPAL (Sede Judicial Espazios Urbanos Zomac S.A.S)
	FLORENCIA 

	143
	LG
	9000
	OFICINA SUSTANCIADORES DE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA (Sede Judicial Espazios Urbanos Zomac S.A.S)
	FLORENCIA 

	144
	LG
	24000
	DESPACHO MAGISTRADO GALVIZ  (Sede Judicial Espazios Urbanos Zomac S.A.S) 
	FLORENCIA

	145
	TRANE
	10000
	JUZGADO DE ALBANIA
	ALBANIA

	146
	TRANE
	240000
	JUZGADO DE ALBANIA
	ALBANIA

	147
	YORK
	18000
	JUZGADO DE ALBANIA
	ALBANIA

	148
	YORK
	9000
	JUZGADO DE ALBANIA
	ALBANIA

	149
	LG
	NA
	AREA AUDITORIO BELÉN DE LOS ANDAQUIES
	BELEN DE LOS ANDAQUIES

	150
	LG
	NA
	AIRE AUDITORIO BELÉN DE LOS ANDAQUIES
	BELEN DE LOS ANDAQUIES

	151
	LG
	12000
	AIRE CUARTO DE RACK BELÉN DE LOS ANDAQUIES
	BELEN DE LOS ANDAQUIES

	152
	LG
	12000
	AIRE CUARTO DE LA TANCIA BELÉN DE LOS ANDAQUIES
	BELEN DE LOS ANDAQUIES

	153
	LG
	NA
	AIRE SALA DE AUDIENCIA 1 BELÉN DE LOS ANDAQUIES
	BELEN DE LOS ANDAQUIES

	154
	LG
	NA
	AIRE SALA DE AUDIENCIA 2 BELÉN DE LOS ANDAQUIES
	BELEN DE LOS ANDAQUIES

	155
	LG
	NA
	AIRE SALA DE AUDIENCIA 3 BELÉN DE LOS ANDAQUIES
	BELEN DE LOS ANDAQUIES

	156
	LG
	NA
	AIRE PROMISCUO MUNICIPAL BELÉN DE LOS ANDAQUIES
	BELEN DE LOS ANDAQUIES

	157
	LG
	NA
	AIRE PROMISCUO DE FAMILIA BELÉN DE LOS ANDAQUIES
	BELEN DE LOS ANDAQUIES

	158
	LG
	NA
	AIRE PROMISCUO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES
	BELEN DE LOS ANDAQUIES

	159
	LG
	12000
	AIRE DE LA OFICINA DEL DR JULIO. BELÉN DE LOS ANDAQUIES
	BELEN DE LOS ANDAQUIES

	160
	LG
	12000
	AIRE DE LA OFICINA DEL DR. JHON JAIRO BELÉN DE LOS ANDAQUIES
	BELEN DE LOS ANDAQUIES

	161
	LG
	 
	AIRE DE LA OFICINA DEL DR. JHON JAIRO BELÉN DE LOS ANDAQUIES
	BELEN DE LOS ANDAQUIES

	162
	YORK
	24000
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SALA DE AUDIENCIA SAN JOSE DEL FRAGUA
	SAN JOSE DEL FRAGUA

	163
	YORK
	24000
	JUZGADPROMISCUO MUNCIPAL OFICIA PRINCIPAL SAN JOSE DEL FRAGUA
	SAN JOSE DEL FRAGUA

	164
	TRANE
	24000
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL OFICINA DEL JUEZ SAN JOSE DEL FRAGUA
	SAN JOSE DEL FRAGUA

	165
	LG
	22000
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL MORELIA
	MORELIA

	166
	L-G
	9000
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL OFICINA MORELIA
	MORELIA

	167
	YORK
	12000
	JUZAGADO DE LA MONTAÑITA OFICINA  PRINCIPAL
	LA MONTAÑITA

	168
	YORK
	18000
	JUZGADO DE LA MONTAÑITA SALA DE AUDIENCIAS
	LA MONTAÑITA

	169
	BLUE LINE
	12000
	JUZGADO DE LA MONTAÑITA SALA DE AUDIENCIAS
	LA MONTAÑITA

	170
	YORK
	24000
	JUZGADO DE EL DONCELLO
	EL DONCELLO

	171
	YORK
	24000
	JUZGADO DE EL DONCELLO
	EL DONCELLO

	172
	YORK
	18000
	JUZGADO DEL EL DONCELLO
	EL DONCELLO

	173
	PANASONIC
	18000
	JUZGADO CURILLO OFICINA SECRETARIA
	CURILLO

	174
	YORK
	9000
	JUZGADO CURILLO SALA DE AUDIENCIA
	CURILLO

	175
	BLUELINE
	12000
	JUZGADO DE CURILLO OFICINA DEL JUEZ
	CURILLO

	176
	YORK
	24000
	JUZGADO VALPARAISO DESPACHO DEL JUEZ
	VALPARAISO

	177
	YORK
	24000
	 JUZGADO DE VALPARAISO OFICINA PRINCIPAL
	VALPARAISO

	178
	BLUELINE
	12000
	JUZGADO DE VALPARAISO SALA DE AUDIENCIA
	VALPARAISO

	179
	YORK
	24000
	JUZGADO DE MILAN SALA 1 
	MILAN

	180
	BLUELINE
	12000
	JUZGADO DE MILAN OFICINA DEL JUEZ
	MILAN

	181
	YORK
	9000
	JUZGADO DE MILAN SALA DE AUDIENCIA
	MILAN

	182
	YORK
	12000
	JUZGADO DE SOLITA
	SOLITA

	183
	YORK
	9000
	JUZGADO EL PAUJIL
	EL PAUJIL

	184
	YORK
	9000
	JUZGADO EL PAUJIL
	EL PAUJIL

	185
	YORK
	24000
	JUZGADO EL PAUJIL
	EL PAUJIL

	186
	YORK
	12000
	JUZGADO EL PAUJIL
	EL PAUJIL

	187
	YORK
	9000
	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE FAMILIA PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	188
	YORK
	9000
	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE FAMILIA PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	189
	YORK
	18000
	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE FAMILIA PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	190
	YORK
	18000
	JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	191
	YORK
	NA
	JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	192
	PANASONIC
	24000
	JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	193
	LG
	12000
	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITOD DE PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	194
	MIRAGE
	24000
	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	195
	YORK
	9000
	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	196
	YORK
	NA
	JUZGADO DE REPARTO DE PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	197
	YORK
	9000
	JUZGADO DE REPARTO DE PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	198
	MIRAGE
	12000
	JUZGADO DE REPARTO DE PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	199
	MIRAGE
	24000
	JUZGADO PUERTO RICO SALA DE AUDIENCIAS 1
	PUERTO RICO

	200
	MIRAGE
	12000
	CUARTO DE RACK PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	201
	YORK
	18000
	JUZGADO DE PUERTO RICO SALA DE AUDIENCIAS 3
	PUERTO RICO

	202
	LG
	12000
	JUZGADO NUEVO PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	203
	LG
	12000
	JUZGADO NUEVO PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	204
	MIRAGE
	12000
	JUZGADO NUEVO PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	205
	LG
	12000
	JUZGADO NUEVO PUERTO RICO
	PUERTO RICO

	206
	TRANE
	24000
	JUZGADO DE PUERTO RICO SALA DE AUDIENCIAS 2
	PUERTO RICO

	207
	LG
	24000
	SALA DE AUDIENCIAS CARTAGENA DEL CAHIRA
	CARTAGENA DEL CHAIRA

	208
	YORK
	24000
	CARTAGENA DEL CAHIRA SECRETARIA
	CARTAGENA DEL CHAIRA

	209
	YORK
	9000
	CARTAGENA DEL CAHIRA SALA DEL JUEZ
	CARTAGENA DEL CHAIRA

	210
	TRANE
	24000
	JUZGADO DE SAN VICENTE OFICINA PRINCPAL
	SAN VICENTE DEL CAGUAN

	211
	HACEB
	18000
	JUZGADO DE SAN VICENTE SALA DE AUDIENCIA
	SAN VICENTE DEL CAGUAN

	212
	YORK
	9000
	JUZGADO DE SAN VICENTE OFICINA DEL JUEZ
	SAN VICENTE DEL CAGUAN

	213
	YORK
	24000
	JUZGADO DE SOLANO
	SOLANO

	214
	YORK
	9000
	JUZGADO DE SOLANO
	SOLANO

	215
	YORK
	9000
	JUZGADO DE SOLANO SALA DE AUDIENCIA
	SOLANO

	
NUMERO TOTAL DE AIRES ACONDICONADOS DISTRITO FLORENCIA

	215



2. ALCANCE TECNICO DE LA CONTRATACION

El Área Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, en desarrollo de una de sus funciones, como lo es, la relacionada con el mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación para el correcto funcionamiento de los aires Acondicionados a cargo de la DESAJ Neiva, pretende satisfacer un clima favorable en las oficinas para un mejor desempeño laboral de los servidores de la Rama Judicial de Neiva y en general a todos los despachos judiciales del Huila y Caquetá, dicha necesidad a través de las siguientes acciones:



2.1. GARANTIA  

La garantía mínima requerida después en cada aire acondicionado, en la correspondiente intervención en donde se realizó el servicio de mantenimiento correctivo en general con el suministro de repuestos es la siguiente:

	MANTENIMIENTO
	TIPO MINIMO DE GARANTIA
	FECHA DE ATENCIÓN

	Correctivo
	6 meses
	Al momento de cambio de repuestos

	Preventivo
	4 meses
	Mantenimiento periódico.

	Repuestos
	6 meses
	Desde el momento de la instalación.

	Instalación aires 
	6 meses
	Desde el momento de la instalación.

	los motores rebobinados o bobinados 
	10 meses
	Desde el momento de la instalación.

	reparación de la unidad condensadora o manejadora para cualquier tipo de equipo de aire acondicionado
	10 meses
	Desde el momento de la instalación.



2.2. HERRAMIENTAS E INSUMOS.

El proponente deberá disponer de las herramientas necesarias que garanticen la prestación del servicio de forma ágil y eficaz, como son las herramientas básicas y la especializada para atender los requerimientos de los mantenimientos, así:

Además, deberá ofrecer el servicio de instalación de unidades si se llegare a necesitar, con los correspondientes soportes y los demás elementos que se requieran, como andamios, escaleras entre otros elementos indispensables para la debida ejecución del servicio, con las herramientas adecuadas para cada caso. 

Los repuestos a utilizar deberán ser de excelente calidad, originales y nuevos.

Los repuestos que se requieren para prestar el servicio en caso de no tenerlos en stock en su empresa, estos deberán ser suministrados dentro de las 48 horas siguientes a la aprobación de reparación del equipo de aire acondicionado.

Los elementos a utilizar deberán ser de marcas reconocidas en el mercado que tengan altos estándares de consumo y ceñirse al anexo de especificaciones técnicas

2.3. HORARIO

Como la complejidad de la Rama Judicial en la prestación del servicio en todas las sedes judiciales contamos con un sistema de comunicación respaldado con las diferentes tecnologías de redes de comunicación con los operadores, se cuenta con un lugar acondicionado para la ubicación de los RACK, lugar que requiere un enfriamiento constante, los aires instalados en cada de esto lugares permanece encendido todo el día y todos los días; por lo que se les exige, que deben de prestar el Servicio de Atención inmediata “Urgencia”.
 
El servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación, debe ser prestado como mínimo dentro de siguiente horario:

· Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
· Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

2.4. ATENCION INMEDIATA

El proponente debe comprometerse con la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, para el distrito de Florencia, a recibir y atender de manera prioritaria e inmediata los mantenimientos de aires que se requieran y en la sede Judicial que les indique.

2.5. Personal mínimo requerido 
2.5.1. Requisitos del personal del Contratista

El proponente del proceso deberá presentar con su propuesta, certificación juramentada, en la cual indique que cuenta con el personal idóneo y capacitado para cada una de las actividades que se realizaran en el mantenimiento preventivo y correctivo de los Aires Acondicionados y que se compromete a disponer diariamente en el Palacio de Justicia de Florencia  mínimo una (1) cuadrilla (1 técnico y 3 auxiliar), con el fin de contar con atención prioritaria e inmediata para los mantenimientos de aires acondicionados, de acuerdo al lote al que se presente).

A continuación, se detalla el personal mínimo a solicitar al proponente en la presentación de su oferta para la ejecución del contrato: 

1. UN (1) INGENIERO MECANICO y/o MECATRONICO y/o ELECTRÓNICO y/o ELECTRICISTA y/o INDUSTRIAL

Del cual se deberá presentar los siguientes documentos:
· Carta de Compromiso (Formato 7 – Carta Compromiso Personal)

· Hoja de Vida.

· Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

· Copia de la Matricula profesional, en donde se acredite una experiencia profesional igual o mayor a tres (3) años, tiempo contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

· Certificado de vigencia y validez de la Matrícula Profesional, emitido por la entidad competente.
· Deberá contar con posgrado, diplomado o curso en proyectos de refrigeración y/o climatización y/o aires acondicionados y/o en actividades afines al mantenimiento de aires acondicionado, para acreditar este requisito deberá aportar el diploma y/o acta de grado.
· Certificado en el nivel trabajador autorizado y/o con reentrenamiento vigente cuando aplique, expedido por una Entidad o Institución autorizada, documentos que debe estar registrado en la página web del ministerio de trabajo, tal como lo establecido en la normatividad vigente Resolución 4272 de 2021.
· Mínimo una certificación laboral, acreditando experiencia igual o superior a tres (3) años recientes en mantenimiento o manejo de equipos de aire acondicionado y sistemas de aire central y/o VRF (adquirida dentro de los últimos cinco (5) años anteriores al presente proceso lo cual garantiza el conocimiento de las nuevas tecnologías de los equipos). Serán válidas las certificaciones de experiencia otorgadas por el proponente.
· Acreditar mediante certificaciones la experiencia especifica, de 1 año o más en operación de redes eléctricas.
1. MINIMO UN (1) TECNICO DE MANTENIMIENTO
Del cual se deberá presentar los siguientes documentos:

· Carta de compromiso (Formato 7 – Carta Compromiso Personal)
· Hoja de Vida.
· Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
· Certificado o diploma de formación técnica en Mantenimiento de Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado o Mantenimiento de equipos de Refrigeración, Ventilación y Climatización o en Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado Básico o Mecánico de Refrigeración y Climatización.
· Certificado en el nivel trabajador autorizado y/o con reentrenamiento vigente cuando aplique, expedido por una Entidad o Institución autorizada, documentos que debe estar registrado en la página web del ministerio de trabajo, tal como lo establecido en la normatividad vigente Resolución 4272 de 2021.
· Certificación de Competencia Laboral (NCL) del técnico que efectúe el mantenimiento de aire acondicionado, emitida por el SENA o el ICONTEC, como entes autorizados por el Ministerio de Ambiente sobre el “Manejo ambiental de sustancias refrigerantes utilizadas en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado según la normatividad nacional e internacional”. 
En caso de no contar con la NCL, deberá entregar un reporte de las capacitaciones de los últimos seis meses del personal referido en relación al manejo de refrigerantes.
· Certificación laboral, acreditando experiencia igual o superior a tres (3) años recientes en mantenimiento o manejo de equipos de aire acondicionado (adquirida dentro de los últimos cinco (5) años anteriores al presente proceso lo cual garantiza el conocimiento de las nuevas tecnologías de los equipos). Serán válidas las certificaciones de experiencia otorgadas por el proponente.
1. MINIMO TRES (3) AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 
Del cual se deberá presentar los siguientes documentos:
· Carta de compromiso (Formato 7 – Carta Compromiso Personal)
· Hoja de Vida.
· Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
· Certificado o diploma de formación técnica en refrigeración y aire acondicionado o acreditar con certificado laborar una experiencia de más de 2 años.
· Certificado en el nivel trabajador autorizado y/o con reentrenamiento vigente cuando aplique, expedido por una Entidad o Institución autorizada, documentos que debe estar registrado en la página web del ministerio de trabajo, tal como lo establecido en la normatividad vigente Resolución 4272 de 2021.
· Certificación de Competencia Laboral (NCL) del técnico que efectúe el mantenimiento de aire acondicionado, emitida por el SENA o el ICONTEC, como entes autorizados por el Ministerio de Ambiente sobre el “Manejo ambiental de sustancias refrigerantes utilizadas en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado según la normatividad nacional e internacional”. 
En caso de no contar con la NCL, deberá entregar un reporte de las capacitaciones de los últimos seis meses del personal referido en relación al manejo de refrigerantes.
· Certificación laboral, acreditando experiencia igual o superior a un (1) año en mantenimiento o manejo de equipos de aire acondicionado (adquirida dentro de los últimos cinco (5) años anteriores al presente proceso lo cual garantiza el conocimiento de las nuevas tecnologías de los equipos). Serán válidas las certificaciones de experiencia otorgadas por el proponente. 
2.6. CERTIFICACIÓN DE CENTRO DE SERVICIOS 

•	LOTE 2: Mediante certificación, el proponente debe acreditar la condición de Centro de Servicio autorizado de por lo menos con una (1) de las siguientes marcas: LG, Midea, Samsung, York, Panasonic y Trane entre otros, expedida directamente por la Marca. De igual forma, la certificación debe acreditar que el proponente tiene la experiencia e idoneidad para instalar y hacer mantenimientos en equipos centrales, tecnología Inverter y convencional. 


2.7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Mantenimiento correctivo que comprende obras para enmendar, corregir, atenuar o mitigar el deterioro o maltrato de los componentes de la planta física.

Para el mantenimiento correctivo, el contratista está en capacidad de prestar los siguientes servicios incluidos insumos y/o repuestos:

Reposición de repuestos nuevos originales. 

Nota: El proponente seleccionado siempre privilegiará a la reparación de las partes, componentes y sistemas, frente a la opción de cambio de ellas.

2.8. REAJUSTE

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por conceptos de inflación y por ningún motivo se consideran costos adicionales.

2.9. CALIDAD

Los proponentes deben garantizar que los servicios prestados serán ejecutados por personal idóneo y con alta experiencia en el tipo y marca de Aires Acondicionados y los modelo o referencias de los mismos, para los cuales ofrezca el mantenimiento y que los repuestos a suministrar, cumplen con todos los procesos de fabricación y comercialización de repuestos piezas y accesorios originales y nuevos. 
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