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1. Especificaciones técnicas mínimas

A continuación, se relacionan y especifican las características de los elementos a tener en cuenta para la presente contratación:

CONDICIONES TECNICAS DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA
 (Municipios del Huila)

	ITEMS
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANT

	1
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO EQUIPOS MINI SPLIT (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)
	UNIDAD
	1

	2
	MANTENIMIENTOPREVENTIVO EQUIPOS CASSETTE-PISO TECHO (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)
	UNIDAD
	1

	3
	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)
	UNIDAD
	1

	4
	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (MANO DE OBRA)
	UNIDAD
	1

	5
	INSTALACION BASICA EQUIPO 60000 BTU (MANO DE OBRA)
	UNIDAD
	1

	6
	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (MANO DE OBRA) y entrega en almacén del palacio de justicia o en sitio de nueva instalación
	UNIDAD
	1

	7
	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (MANO DE OBRA) y entrega en almacén del palacio de justicia o en sitio de nueva instalación
	UNIDAD
	1

	8
	CINTA VINILO
	ROLLO
	1

	9
	PROGRAMACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 9000 A 60000 BTU
	GB
	1

	10
	RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO
	M2
	1

	11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX
	ML
	1

	12
	SUMINISTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-22 PARA EQUIPOS CONVENCIONALES
	LB
	1

	13
	SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER 
	LB
	1

	14
	 CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R-22 PARA EQUIPOS CONVENCIONALES 
	GL
	1

	15
	CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER
	GL
	1

	16
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI DE 9000 BTU
	UNIDAD
	1

	17
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR DE 12000 BTU
	UNIDAD
	1

	18
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI DE 18000 BTU
	UNIDAD
	1

	19
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI DE 24000 BTU
	UNIDAD
	1

	20
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI DE 36000 BTU
	UNIDAD
	1

	21
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI TIPO TECHO DE 36000 BTU
	UNIDAD
	1

	22
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI TIPO CASTE DE 36000 BTU
	UNIDAD
	1

	23
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 9000 BTU
	UNIDAD
	1

	24
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 12000 BTU
	UNIDAD
	1

	25
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 18000 BTU 
	UNIDAD
	1

	26
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 24000 BTU 
	UNIDAD
	1

	27
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 36000 BTU
	UNIDAD
	1

	28
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 60000 BTU
	UNIDAD
	1

	29
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 1,5 Micro Faradios
	UNIDAD
	1

	30
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 3,0 Micro Faradios
	UNIDAD
	1

	31
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 3,5 Micro Faradios
	UNIDAD
	1

	32
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 5,0 Micro Faradios 
	UNIDAD
	1

	33
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 10 Micro Faradios
	UNIDAD
	1

	34
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 15 Micro Faradios
	UNIDAD
	1

	35
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 25 Micro Faradios
	UNIDAD
	1

	36
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 30 Micro Faradios
	UNIDAD
	1

	37
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 35 Micro Faradios
	UNIDAD
	1

	38
	SUMINISTRO E INSTALACION DECAPACITORES 45 Micro Faradios
	UNIDAD
	1

	39
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 55 Micro Faradios
	UNIDAD
	1

	40
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 60 Micro Faradios
	UNIDAD
	1

	41
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 40 AMP
	UNIDAD
	1

	42
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 50 AMP
	UNIDAD
	1

	43
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 60 AMP
	UNIDAD
	1

	44
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 75 AMP
	UNIDAD
	1

	45
	SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO MINI SPLIT DE 9000 A 24000 BTU
	UNIDAD
	1

	46
	SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE  CONTROL REMOTO MINI SPLIT DE 36000 A 60000 BTU
	UNIDAD
	1

	47
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT DE 9000 BTU
	UNIDAD
	1

	48
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIST DE 12000 BTU
	UNIDAD
	1

	49
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT DE 18000 BTU
	UNIDAD
	1

	50
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT DE 24000 BTU
	UNIDAD
	1

	51
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT DE 36000 BTU
	UNIDAD
	1

	52
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT INVERTER (FACOIL)
	UNIDAD
	1

	53
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT INVERTER (UNIDAD CONDENSADORA)
	UNIDAD
	1

	54
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT PISO TECHO DE 36000 BTU
	UNIDAD
	1

	55
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA TIPO CASETE DE 60000 BTU
	UNIDAD
	1

	56
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 40 W
	UNIDAD
	1

	57
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75 W
	UNIDAD
	1

	58
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO 
	UNIDAD
	1

	59
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA MINI SPLIT -9000 BTU
	UNIDAD
	1

	60
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA MINI SPLIT -12000 BTU
	UNIDAD
	1

	61
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA MINI SPLIT 18000 BTU
	UNIDAD
	1

	62
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP PERSIANA PARA MINI SPLIT- 24000 BTU 
	UNIDAD
	1

	63
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP PERSIANA PARA MINI SPLIT 36000 BTU
	UNIDAD
	1

	64
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL HEMBRA O TERMINAL MACHO
	UNIDAD
	1

	65
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 10
	ML
	1

	66
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCETRICO 4 X 12
	ML
	1

	67
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14
	ML
	1

	68
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12
	ML
	1

	69
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 20 AMP
	UNIDAD
	1

	70
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 30 AMP
	UNIDAD
	1

	71
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 40 AMP
	UNIDAD
	1

	72
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER  50 AMP
	UNIDAD
	1

	73
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 20 AMP 
	UNIDAD
	1

	74
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 30 AMP
	UNIDAD
	1

	75
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER  2 X 40 AMP
	UNIDAD
	1

	76
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER  2 X 50 AMP
	UNIDAD
	1

	77
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER  3X90 AMP
	UNIDAD
	1

	78
	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 1/0 AWG - THN
	ML
	1

	79
	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 2 AWG - THN
	ML
	1

	80
	BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA INCLUYE AISLADORES 315 AMP
	GL
	1

	81
	TERMO ENCOGIBLE CODIGO DE COLORES RETIE
	ML
	1

	82
	BREAKER INDUSTRIAL 3X300 AMPERIOS 3 POLOS
	UNIDAD
	1

	83
	BREAKER INDUSTRIAL 3X250 AMPERIOS 3 POLOS
	UNIDAD
	1

	84
	BREAKER INDUSTRIAL 3X100 AMPERIOS 3 POLOS
	UNIDAD
	1

	85
	BREAKER INDUSTRIAL 3X75 AMPERIOS 3 POLOS
	UNIDAD
	1

	86
	BREAKER INDUSTRIAL 3X60 AMPERIOS 3 POLOS
	UNIDAD
	1

	87
	BREAKER INDUSTRIAL 3X50 AMPERIOS 3 POLOS
	UNIDAD
	1

	88
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EMT DE 2" 1/2 INCLUYE TERMINALES, UNIÓN Y BUCHIN
	ML
	1

	89
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL IP 90X70X30 IP 65 USO EXTERIOR INCLUYE BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN PARA 450 AMPERIOS, AISLADORES, ACRILICO, BARRAJE NEUTRO Y BARRAJE TIERRA, Y SEÑALIZACIÓN DE
RIESGO ELECTRICO
	UNIDAD
	1

	90
	TERMINALES PARA CABLE 3/0 AWG
	UNIDAD
	1

	91
	TERMINALES PARA CABLE 1/0 AWG
	UNIDAD
	1

	92
	TERMINALES PARA CABLE 2 AWG
	UNIDAD
	1

	93
	TERMINALES PARA CABLE 4 AWG
	UNIDAD
	1

	94
	TERMINALLES PARA CABLE 8 AWG
	UNIDAD
	1

	95
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURAS COLOR NARANJA PARA TUEBRIAS 
	GL
	1

	96
	SOPORTES PARA RIEL
	ML
	1

	97
	RIEL CHANNEL 4X4 CM INCLUYE GRAPAS
	ML
	1

	98
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO DE PROTECCIÓN PARA T.G.D DE LA TERRAZA PORMEDIO DE
TEJAS METALICAS Y PERLINAS PARA PROTECCIÓN DE TABLERO T.G.D ANTE LLUVIAS Y SOL
	GL
	1

	99
	TABLERO LEGRAND TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR Y PUERTA
	UNIDAD
	1

	100
	TACO ILUMAX ENCHUFABLES DE 2X20 AMPERIOS
	UNIDAD
	1

	101
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO EMT DE 2" INCLUYE TERMINALES, UNIÓN Y BUCHIN
	ML
	1

	102
	CAJA DE PASO IP 65 30X20X15 CM
	UNIDAD
	1

	103
	CORAZA AMERICANA 1" 1/2 INCLUYE TERMINALES
	ML
	1

	104
	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 2 AWG - THN
	ML
	1

	105
	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 4 AWG - THN
	ML
	1

	106
	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 6 AWG - THN
	ML
	1

	107
	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 8 AWG - THN
	ML
	1

	108
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION ( COBRE) 1/2 PULGADA 
	ML
	1

	109
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION ( COBRE) 1/4 PULGADA
	ML
	1

	110
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA
	ML
	1

	111
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA 
	ML
	1

	112
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 7/8  PULGADA 
	ML
	1

	113
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 1/2 PULGADAS 
	UNIDAD
	1

	114
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 1/4 DE PULGADA
	UNIDAD
	1

	115
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 3/8 PULGADA 
	UNIDAD
	1

	116
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 5/8 PULGADA 
	UNIDAD
	1

	117
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES DE COBRE 7/8 PULGADA
	UNIDAD
	1

	118
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2  PULGADA
	UNIDAD
	1

	119
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/4 PULGADA
	UNIDAD
	1

	120
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 3/8 PULGADAS 
	UNIDAD
	1

	121
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS
	UNIDAD
	1

	122
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 7/8 PULGADAS 
	UNIDAD
	1

	123
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45 
	ML
	1

	124
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"
	ML
	1

	125
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2"
	UNIDAD
	1

	126
	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PVC  1/2"
	UNIDAD
	1

	127
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE 
	ML
	1

	128
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)
	UNIDAD
	1

	129
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 18000 BTU
	UNIDAD
	1

	130
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 24000 BTU
	UNIDAD
	1

	131
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 36000 A 60000 BTU 
	UNIDAD
	1

	132
	ASPA PARA CONDENSADORA 
	UNIDAD
	1

	133
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPILARES 
	UNIDAD
	1

	134
	CAMBIO RODAMIENTOS MOTOR CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA 
	UNIDAD
	1

	135
	CHAQUETAS EN FOIL DE ALUMINIO 
	ML
	1

	136
	COMPRESORES HERMETICOS DE 3.0 T.R.
	UNIDAD
	1

	137
	COMPRESORES HERMETICOS DE 4.0 T.R. 
	UNIDAD
	1

	138
	COMPRESORES HERMETICOS DE 5.0 T.R.
	UNIDAD
	1

	139
	COMPRESORES ROTATIVO DE 12000 BTU CONVENCIONAL
	UNIDAD
	1

	140
	COMPRESORES ROTATIVO DE 18000 BTU CONVENCIONAL
	UNIDAD
	1

	141
	COMPRESORES ROTATIVO DE 24000 BTU CONVENCIONAL 
	UNIDAD
	1

	142
	COMPRESORES ROTATIVO DE 9000 BTU CONVENCIONAL
	UNIDAD
	1

	143
	CONTROL DE PRESION ALTA Y BAJA MIXTO 
	UNIDAD
	1

	144
	CONTROL DE PRESION DE ACEITE 
	UNIDAD
	1

	145
	CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 A 5  T.R.
	GLB
	1

	146
	EMBOBINADO O REBOBINADO MOTOR CONDENSADOR AA DE 9000 BTU A 36000 BTU 
	UNIDAD
	1

	147
	FILTRO SECADOR ROSCAR 1/4" A 1/2" 
	UNIDAD
	1

	148
	FILTRO SECADOR ROSCAR DE 5/8” A 7/8
	UNIDAD
	1

	149
	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ARRANQUE
	UNIDAD
	1

	150
	DUCTO EN LAMINA DE PIRALUM
	M2
	1

	151
	MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA 
	UNIDAD
	1

	152
	MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD MANEJADORA 
	UNIDAD
	1

	153
	MOTOR DE 1/2 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA 
	UNIDAD
	1

	154
	MOTOR 3/4” H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA 
	UNIDAD
	1

	155
	MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA HASTA 3/4" HP
	UNIDAD
	1

	156
	NITROGENO 
	M3
	1

	157
	PIEDRA FILTRANTE 
	UNIDAD
	1

	158
	PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PRESION TIPO PILA 
	UNIDAD
	1

	159
	PROTECTOR DE VOLTAJE MONOFASICO Y TRIFASICO 
	UNIDAD
	1

	160
	REFRIGERANTE FREON 141 PARA BARRIDO 
	LB
	1

	161
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL PARA MINI SPLIT  
	UNIDAD
	1

	162
	TEMPORIZADOR DE 1 A 5 MINUTOS 
	UNIDAD
	1

	163
	TERMOSTATO DE AMBIENTE DE UNA ETAPA 
	UNIDAD
	1

	164
	VALVULA DE EXPANSION R-22- 5 T.R. 
	UNIDAD
	1

	165
	VALVULA SOLENOIDE DE 1 A 5 T.R. 
	UNIDAD
	1

	166
	DIFUSOR DE AIRE
	UNIDAD
	1

	167
	REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD CONDENSADORA  AA MINI SPLIT 
	UNIDAD
	1

	168
	REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA AA MINI SPLIT 
	UNIDAD
	1

	169
	REPARACION TARJETA ELECTRONICA PARA UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL DE 9000 A 60000 BTU
	UNIDAD
	1

	170
	UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL AA MINI SPLIT 9000, 12000 BTU (COMPLETA)
	UNIDAD
	1

	171
	UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL AA MINI SPLIT 18000, 24000 Y 36000 BTU ( COMPLETA)
	UNIDAD
	1

	172
	UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL AA MINI SPLIT DE 48000 A 60000 BTU (COMPLETA)
	UNIDAD
	1

	173
	BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 9000 A 36000 BTU
	UNIDAD
	1

	174
	BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 36000 A 60000 BTU
	UNIDAD
	1

	175
	BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 5 A 10 T.R.
	UNIDAD
	1

	176
	UNIDAD CONDENSADORA AA (COMPLETA) MINI SPLIT 9000, 12000 BTU
	UNIDAD
	1

	177
	UNIDAD CONDENSADORA AA (COMPLETA) MINI SPLIT 18000 240000 BTU
	UNIDAD
	1

	178
	UNIDAD CONDENSADORA AA (COMPLETA) MINI SPLIT 36000 480000 BTU
	UNIDAD
	1

	179
	PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESORES DE 1 A 5 T.R. 
	UNIDAD
	1

	180
	ACEITE SINTECTICO PARA COMPRESOR 
	GL
	1

	181
	ACEITE CAPELLA W 68
	GL
	1

	182
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA EVAPORADORAS VRF DE 12.000BTU
	UND
	1

	183
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA EVAPORADORAS VRF DE 18.000BTU
	UND
	1

	184
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA EVAPORADORAS VRF DE 24.000BTU
	UND
	1

	185
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA CONDENSADORA VRF DE 115.000BTU TARJETA INVERTER
	UND
	1

	186
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA CONDENSADORA VRF DE 115.000BTU TARJETA DE COMUNICACIÓN 
	UND
	1

	187
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA CONDENSADORA VRF DE 115.000BTU TARJETA DE PODER 
	UND
	1

	188
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA CONDENSADORA VRF DE 115.000BTU TARJETA DE RUIDOS
	UND
	1

	189
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA CONDENSADORA VRF DE 140.000BTU INVERTER
	UND
	1

	190
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA CONDENSADORA VRF 140.000BTU TARJETA DE COMUNICACIÓN
	UND
	1

	191
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA CONDENSADORA VRF 140.000BTU TARJETA DE PODER
	UND
	1

	192
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA CONDENSADORA VRF DE 140.000BTU TARJETA DE RUIDOS
	UND
	1

	193
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA CONDENSADORA VRF DE 180.000BTU TARJETA INVERTER
	UND
	1

	194
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA CONDENSADORA VRF DE 180.000BTU TARJETA DE COMUNICACIÓN 
	UND
	1

	195
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA CONDENSADORA VRF DE 180.000BTU TARJETA DE PODER
	UND
	1

	196
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELETRONICA PARA CONDENSADORA VRF DE 180.000BTU TARJETA DE RUIDOS
	UND
	1

	197
	ASPAS PARA CONDENSADORA VRF 
	UND
	1

	198
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER PARA EVAPORADORA DE 12.000, BTU
	UND
	1

	199
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER PARA EVAPORADORA DE 18.000 BTU
	UND
	1

	200
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER PARA EVAPORADORA DE 24.000 BTU
	UND
	1

	201
	COMPRESOR ROTATIVO DE 9.000 BTU INVERTER
	UND
	1

	202
	COMPRESOR ROTATIVO DE 12.000, BTU INVERTER
	UND
	1

	203
	COMPRESOR ROTATIVO DE 18.000 BTU INVERTER
	UND
	1

	204
	COMPRESOR ROTATIVO DE 24.000 BTU INVERTER
	UND
	1

	205
	COMPRESOR SCROLL DE 36.000 BTU INVERTER
	UND
	1

	206
	COMPRESOR SCROLL DE 48.000 BTU INVERTER
	UND
	1

	207
	COMPRESOR SCROLL DE 60.000 BTU INVERTER
	UND
	1

	208
	COMPRESOR SCROLL DE 90.000 BTU INVERTER
	UND
	1

	209
	COMPRESOR SCROLL DE 120.000 BTU INVERTER
	UND
	1

	210
	COMPRESOR SCROLL DE 36.000 BTU CONVENCIONAL
	UND
	1

	211
	COMPRESOR SCROLL DE 48.000 BTU CONVENCIONAL
	UND
	1

	212
	COMPRESOR SCROLL DE 60.000 BTU CONVENCIONAL
	UND
	1

	213
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERTMISTOR (PTC, NTC) EVAPORADORA VRF
	UND
	1

	214
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR (PTC, NTC) CONDENSADORA VRF
	UND
	1

	215
	DETENCION Y CORRRECCION DE FUGA DE EQUIPO VRF
	UND
	1

	216
	PROGRAMACION DIRECCIONAMIENTO DE TARJETA ELECTRONICA EQUIPOS VRF
	UND
	1

	217
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CASSETE VRF E INCLUYE MANO DE OBRA FANCOI, BOMBA DE CONDENSADOS Y SUS RESPECTIVOS DRENAJES
	UND
	1

	218
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA VRF
	UND
	1

	219
	INSTALACION Y REPARACION DE ACOMETIDA DE FUENTE DE PODER AIRES MINI-SPLIT (CONVENSIONAL E INVERTER)
	GL
	1

	220
	INSTALACION Y REPARACION DE ACOMETIDA DE FUENTE DE PODER AIRES CASSETE
	GL
	1

	221
	BATERIAS PARA CONTROL REMOTO
	PAR
	1

	222
	TARJETA DIAPLAY PARA UNIDAD EVAPORADORA
	UND
	1

	223
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR PARA EQUIPOS MINISPLIT
	UND
	 

	224
	CURVA PLANA 100X45
	ML
	1

	225
	TAPA FINAL 100X45
	UND
	1

	226
	PERSIANA FRONTAL PARA EQUIPO MINISPLIT
	UND
	1

	227
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X10
	ML
	1

	228
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X14
	ML
	1

	229
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12
	ML
	1

	230
	CORRECCION DE CORTO
	GL
	1

	231
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA CABLEADO ELECTRICO
	ML
	1

	232
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA RED DE REFRIGERACION
	ML
	1




1.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES Y UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA.

Los proponentes deben tener en cuenta que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva en los Distritos de Neiva, cuenta con un número considerable de Aires Acondicionados de diferente Marcas, referencias, tipos y modelos. 

Los equipos de aire acondicionado tipo mini-split, (Tecnología inverter y convencional) de ventana, central y sistema VRF, se encuentran instalados en los Despachos Judiciales, sedes administrativas, Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y el Distrito Judiciales de Neiva, así conforme la siguiente relación:

	No
	SEDE JUDICIAL
	DESPACHO JUDICIAL   
	NO. OFICINA 
	AIRE VARIABLE - CENTRAL 
	9000 BTU 
	12000 BTU 
	18000 BTU 
	24000 BTU 
	36000 BTU
	60000 BTU
	UBICACIÓN 
	MARCA

	1
	PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA 
CARRERA 4 no 6 -99
	SECRETARIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
	1101
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	 

	2
	
	DESPACHO MAGISTRADO  - ENRQIEU DUSSAN 
	1102
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	 

	3
	
	DESPACHO MAGISTRADO  - GERADO IVAN MUÑOZ
	1103
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	 

	4
	
	DESPACHO MAGISTRADO  - JORGE ALIRI OCORTES 
	1104
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	 

	5
	
	DESPACHO MAGISTRADO - RAMIRO APONTE PINO 
	1105
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	 

	6
	
	DESPACHO MAGISTRADO - JOSE MILLER LUGO BARRERA 
	1107
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	 

	7
	
	SALA DE AUDIENCIAS 
	1108
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	 

	8
	
	RELATORIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
	1110
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	 

	9
	
	SECRETARIA - TRIBUNAL SUPERIOR 
	1111
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	 

	10
	
	SALA ACUERDO TRIBUNAL SUPERIOR 
	1001
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	DESPACHO
	 

	11
	
	DESPACHO MAGISTRADA 
	1002
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	12
	
	DESPACHO MAGISTRADA 
	1002
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	MIRAGE

	13
	
	DESPACHO MAGISTRADO
	1003
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	14
	
	DESPACHO MAGISTRADO
	1003
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	15
	
	DESPACHO MAGISTRADA 
	1004
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	16
	
	DESPACHO MAGISTRADA 
	1004
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	17
	
	DESPACHO MAGISTRADO
	1005
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	18
	
	DESPACHO MAGISTRADA
	1005
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	19
	
	DESPACHO MAGISTRADA
	1006
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	20
	
	DESPACHO MAGISTRADA
	1006
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	21
	
	DESPACHO MAGISTRADA 
	1007
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	22
	
	DESPACHO MAGISTRADA 
	1007
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	23
	
	SALA DE AUDIENCIAS PENAL TRIBUNAL SUPERIOR
	1008
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SALA DE AUDIENCIA
	YORK

	24
	
	RELATORIA TRIBUNAL SUPERIOR 
	1009
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	25
	
	DESPACHO MAGISTRADA - 
	1011
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	26
	
	DESPACHO MAGISTRADA - 
	1011
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	27
	
	DESPACHO MAGISTRADO 
	1012
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	28
	
	DESPACHO MAGISTRADO 
	1012
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	29
	
	SECRETARIA SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR
	1013
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	 

	30
	
	JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO 
	901
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	TRANE

	31
	
	JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO 
	901
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	32
	
	JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO 
	901
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIA
	TRANE

	33
	
	JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO 
	902
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	TRANE

	34
	
	JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO 
	902
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	35
	
	JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO
	903
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	TRANE

	36
	
	JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO
	903
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	37
	
	JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO
	904
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	38
	
	JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO
	904
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	39
	
	JUZGADO 1 CIVIL UNICIPAL 
	905
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	MIRAGE

	40
	
	JUZGADO 1 CIVIL UNICIPAL 
	905
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	TRANE

	41
	
	COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA - DESPACHO 03 MAGISTRADA - COMISIÓN DISCIPLINARIA 
	906
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	42
	
	COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA - DESPACHO 03 MAGISTRADA - COMISIÓN DISCIPLINARIA 
	906
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	43
	
	JUZGADO 5 VICIL DEL CIRCUITO 
	908
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	44
	
	JUZGADO 5 VICIL DEL CIRCUITO 
	908
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	TRANE

	45
	
	JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL 
	909
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	46
	
	JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL 
	909
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	47
	
	JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL 
	909
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	TRANE

	48
	
	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS EJECUCION DE PENAS 
	801
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	BLU LINE

	49
	
	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS EJECUCION DE PENAS 
	801
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	LG

	50
	
	DESOCUPADA
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	51
	
	DESOCUPADA
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	PANASONIC

	52
	
	DESPACHO MAGISTRADO - SALA CIVIL TS
	802
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	LG

	53
	
	JUZGADO 4 EJECUCIÓN DE PANAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
	804
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	54
	
	JUZGADO 4 EJECUCIÓN DE PANAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
	804
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	55
	
	JUZGADO 3 EJECUCIÓN DE PENAS 
	805
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	MIRAGE

	56
	
	JUZGADO 3 EJECUCIÓN DE PENAS 
	805
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	MIRAGE

	57
	
	JUZGADO 5 PEQUEÑAS CAUSAS COMPETENCIAS MULTIPLES 
	806
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	58
	
	JUZGADO 5 PEQUEÑAS CAUSAS COMPETENCIAS MULTIPLES 
	806
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	59
	
	JUZGADO 2 EJECUCION DE PENAS
	808
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	60
	
	JUZGADO 2 EJECUCIÓN DE PENAS 
	809
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	61
	
	JUZGADO 2 EJECUCIÓN DE PENAS 
	809
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	62
	
	JUZGADO 1 EJECUCIÓN DE PENAS 
	810
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	63
	
	JUZGADO 1 EJECUCIÓN DE PENAS 
	810
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	SAMSUM

	64
	
	JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL 
	811
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	MIRAGE

	65
	
	JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL 
	811
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	66
	
	JUZGADO 1 LABORAL 
	701
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIA
	LG

	67
	
	JUZGADO 1 LABORAL 
	701
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	68
	
	JUZGADO 1 LABORAL 
	701
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	SAMSUM

	69
	
	JUZGADO 1 LABORAL 
	701
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	70
	
	JUZGADO 2 LABORAL 
	702
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	71
	
	JUZGADO 2 LABORAL 
	702
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	72
	
	JUZGADO 2 LABORAL 
	702
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIA
	LG

	73
	
	JUZGADO 3 LABORAL 
	703
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	SAMSUM

	74
	
	JUZGADO 3 LABORAL 
	703
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	SAMSUM

	75
	
	JUZGADO 3 LABORAL 
	703
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIA
	SAMSUM

	76
	
	JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL 
	704
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	77
	
	JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL 
	704
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	TRANE

	78
	
	JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL 
	705
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	79
	
	JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL 
	705
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	80
	
	DESPACHO 6 SALA CIVIL FAMILIA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR
	706 - 707
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	LG

	81
	
	JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL 
	708
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	82
	
	JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL 
	708
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	TRANE

	83
	
	SALA DE ACUERDOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
	507
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIA
	SAMSUM

	84
	
	CENTRO DE SERVICIO JUZGADOS ESPECIALIZADO
	401
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	85
	
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO 
	402
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	86
	
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO 
	402
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	87
	
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO 
	402
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	88
	
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO 
	402
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIA
	MIRAGE

	89
	
	JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL 
	403
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	SAMSUM

	90
	
	JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL 
	403
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIA
	CONFOR STAR

	91
	
	JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL 
	403
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	92
	
	JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL 
	403
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	93
	
	JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO 
	404
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	94
	
	JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO 
	404
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	95
	
	JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO 
	404
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	96
	
	JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO 
	404
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIA
	TRANE

	97
	
	JUZGADO 2° PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE NEIVA
	405
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	AMERICAM

	98
	
	JUZGADO 2° PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE NEIVA
	405
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	AMERICAM

	99
	
	JUZGADO 1° PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE NEIVA
	406
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	100
	
	JUZGADO 1° PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE NEIVA
	406
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	AMERICAM

	101
	
	CUARTO 1 INTERROGATORIO MENORES
	407
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	AMERICAM

	102
	
	CUARTO 2 INTERROGATORIO MENORES
	408
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	AMERICAM

	103
	
	SALA DE AUDIENCIAS 
	409
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	LG
	LG

	104
	
	SALA DE AUDIENCIAS NO.02
	300
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA
	GOLSTAR

	105
	
	SALA DE AUDIENCIAS NO.02
	300
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA
	TRANE

	106
	
	SALA DE AUDIENCIAS NO.03
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	LG

	107
	
	SALA DE AUDIENCIAS NO.04
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	LG

	108
	
	SALA DE AUDIENCIAS NO.05
	309
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA
	PANASONIC

	109
	
	SALA DE AUDIENCIAS NO.05
	309
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA
	LG

	110
	
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO
	301
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	PANASONIC

	111
	
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO
	301
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	PANASONIC

	112
	
	JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO 
	302
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	113
	
	JUZGADO 5 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO 
	302
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	TRANE

	114
	
	JUZGADO 06 PENAL CONOCIMIENTO
	303
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA
	YORK

	115
	
	JUZGADO 06 PENAL CONOCIMIENTO
	303
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA
	CONFOR STAR

	116
	
	JUZGADO 02 PENAL MUNICIPAL
	303
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	117
	
	JUZGADO 02 PENAL MUNICIPAL
	303
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	118
	
	JUZGADO 03 PENAL MUNICIPAL
	304
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	119
	
	JUZGADO 03 PENAL MUNICIPAL
	304
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	FUJITSU

	120
	
	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 
	305
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	121
	
	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 
	305
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	122
	
	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO
	306
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	123
	
	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO
	306
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	124
	
	SALA
	307
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA
	GOOL STAR

	125
	
	SALA
	307
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA
	GOOL STAR

	126
	
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO
	307
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	127
	
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO
	307
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	TRANE

	128
	
	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO
	308
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	IPC-STORE

	129
	
	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO
	308
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	130
	
	JUZGADO 4 PEQUEÑAS CAUSAS COMPETENCIAS MULT. 
	301 B
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	131
	
	JUZGADO 4 PEQUEÑAS CAUSAS COMPETENCIAS MULT. 
	301 B
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	132
	
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DESPACHO 2
	303 B
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	133
	
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DESPACHO 2
	303 B
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	134
	
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DESPACHO 2
	303 B
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA
	LG

	135
	
	DESPACHO 2
	303 B
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	136
	
	DESPACHO 2
	303 B
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	137
	
	DESPACHO MAGISTRADO - FLOREALB POVEDA 
	304 B
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	138
	
	DESPACHO MAGISTRADO - FLOREALB POVEDA 
	304 B
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	LG

	139
	
	DESPACHO MAGISTRADO - FLOREALB POVEDA 
	304 B
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	140
	
	COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA - DESPACHO 1
	306 B
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	LG

	141
	
	COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA - DESPACHO 1
	306 B
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	142
	
	COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA - DESPACHO 1
	306 B
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	TRANE

	143
	
	SALA DE AUDIENCIAS NO.9
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	LG

	144
	
	SALA DE AUDIENCIAS NO.10
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	TRANE

	145
	
	SECRETARIA COMISIÓN DISCIPLINARIA 
	201
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	LG

	146
	
	SECRETARIA COMISIÓN DISCIPLINARIA 
	201
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	PANASONIC

	147
	
	JUZGADO 1 DE FAMILIA 
	203
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	148
	
	JUZGADO 1 DE FAMILIA 
	203
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	DESPACHO
	MIRAGE

	149
	
	JUZGADO 2 DE FAMILIA 
	204
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	150
	
	JUZGADO 2 DE FAMILIA 
	204
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	DESPACHO
	MIRAGE

	151
	
	JUZGADO 3 DE FAMILIA 
	205
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	152
	
	JUZGADO 3 DE FAMILIA 
	205
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	DESPACHO
	MIRAGE

	153
	
	JUZGADO 4 DE FAMILIA 
	206
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	154
	
	JUZGADO 4 DE FAMILIA 
	206
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	DESPACHO
	MIRAGE

	155
	
	JUZGADO 5 DE FAMILIA 
	207
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	156
	
	JUZGADO 5 DE FAMILIA 
	207
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	DESPACHO
	MIRAGE

	157
	
	DESPACHO 3 - COMISION DE DISCIPLINA
	209
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	MIRAGE

	158
	
	JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO
	210
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	SAMSUM

	159
	
	JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO
	210
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	160
	
	JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO
	211
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	MIRAGE

	161
	
	JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 
	201 B
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	162
	
	JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 
	201 B
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	163
	
	JUZGADO 6 CIVIL PEQUEÑAS CAUSAS 
	202 B
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	164
	
	JUZGADO 6 CIVIL PEQUEÑAS CAUSAS 
	202 B
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	SAMSUM

	165
	
	JUZGADO 7 CIVIL PEQUEÑAS CAUSAS 
	203 B
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	166
	
	JUZGADO 7 CIVIL PEQUEÑAS CAUSAS 
	203 B
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	MIRAGE

	167
	
	JUZGADO 5 EEJCUCION DE PENAS
	204 B
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	JUZGADO
	LG

	168
	
	JUZGADO 6 EEJCUCION DE PENAS
	204 B
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	JUZGADO
	LG

	169
	
	JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL 
	210 BI
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	SAMSUM

	170
	
	JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL 
	210 BI
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	171
	
	JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL 
	210 BI
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	172
	
	OFICINA JUDICIAL DESAJ NEIVA
	101
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	173
	
	OFICINA JUDICIAL DESAJ NEIVA
	101
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MILTON
	 

	174
	
	OFICINA JUDICIAL DESAJ NEIVA
	101
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	CORRESPONDENCIA
	MIRAGE

	175
	
	OFICINA JUDICIAL DESAJ NEIVA
	101
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	CORRESPONDENCIA
	TRANE

	176
	
	OFICINA JUDICIAL DESAJ NEIVA
	101
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	177
	
	JURIDICA - COBRO COACTIVO 
	101 B
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	178
	
	JURIDICA - COBRO COACTIVO 
	101 B
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	179
	
	JURIDICA - COBRO COACTIVO 
	101 B
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	LG

	180
	
	JURIDICA - COBRO COACTIVO 
	101 B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ARCHIVO
	 

	181
	
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
	102
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	182
	
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
	102
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	183
	
	TALENTO HUMANO 
	103
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	184
	
	TALENTO HUMANO 
	103
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	185
	
	TALENTO HUMANO 
	103
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	NOMINA
	LG

	186
	
	TALENTO HUMANO 
	103
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	ARCHIVO
	MIRAGE

	187
	
	ADMINISTRATIVA 
	104 -1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	188
	
	ADMINISTRATIVA 
	104 -1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	189
	
	ADMINISTRATIVA 
	104 -1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	CONTRATACION
	TRANE

	190
	
	FINANCIERA 
	104 -2
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	191
	
	FINANCIERA 
	104 -2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	LG

	192
	
	DIRECCION SECCIONAL ADMON. JUDICIAL
	105
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	193
	
	DIRECCION SECCIONAL ADMON. JUDICIAL
	105
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	DESPACHO
	TRANE

	194
	
	CENTRO DE SERVICIOS SAP 
	106
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	OFICINA
	LG

	195
	
	CENTRO DE SERVICIOS SAP 
	106
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	OFICINA
	LG

	196
	
	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE DOMINIO
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	197
	
	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE DOMINIO
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	198
	
	JUZGADO 12 PENAL MUNICIPAL 
	107 B1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	OFICINA
	MIRAGE

	199
	
	ALMACEN DESAJ NEIVA
	107 B2
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	OFICINA
	LG

	200
	
	ALMACEN DESAJ NEIVA
	107 B2
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	BODEGA
	TRANE

	201
	
	SALA DE LACTANCIA
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	OFICINA
	YORK

	202
	
	CUARTO DE CAMARAS 
	110 B
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	CAMARAS
	LG

	203
	
	JUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL 
	111 B
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	204
	
	AUDITORIO 
	112
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	AUDITORIO
	BLU LINE

	205
	
	AUDITORIO 
	112
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	AUDITORIO
	LG

	206
	
	SISTEMAS - APOYO TECNOLOGICO 
	101 E
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2 PISO
	DAIKIN

	207
	
	SISTEMAS - APOYO TECNOLOGICO 
	101 E
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2 PISO
	LG

	208
	
	SISTEMAS - APOYO TECNOLOGICO 
	101 E
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2 PISO
	LG

	209
	
	SISTEMAS - APOYO TECNOLOGICO 
	101 E
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	MILLER
	SAMSUM

	210
	
	SISTEMAS - APOYO TECNOLOGICO 
	101 E
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	SAMSUM

	211
	
	OFICINA CENTRO DE SERVICIOS EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS
	102 E
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	XTREME

	212
	
	OFICINA CENTRO DE SERVICIOS EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS
	102 E
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	PANASONIC

	213
	
	CUARTO DE ASEO
	SOTANO
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SOTANO
	YORK

	214
	
	SUBESTACIÓN - TRANSFORMADOR 800 KBA
	SOTANO
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SOTANO
	LG

	215
	
	CUARTO DE MAQUINAS ASCENSORES 
	TERRAZA 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	PISO 11 AZOTEA
	LG

	216
	INFANCIA Y ADOLESCENCIA Calle 11 No 2-55 
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLECENTES 
	201
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	217
	
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLECENTES 
	201
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	218
	
	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLECENTES
	202
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	219
	
	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLECENTES
	202
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	220
	
	OFICINA SERVICIO SOCIAL 
	203
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	OFICINA
	LG

	221
	
	CENTRO DE SERVICIOS 
	101
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	OFICINA
	MIRAGE

	222
	
	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLECENTES 
	105
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	223
	
	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLECENTES 
	105
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	224
	
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLECENTES 
	106
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	225
	
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLECENTES 
	106
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	TRANE

	226
	
	CENTRO ELECTRICO
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	OFICINA
	YORK

	227
	
	SALA DE MENORES
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	OFICINA
	YORK

	228
	
	SALA DE AUDIENCIAS NO. 1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA AUDIENCIAS 1
	LG

	229
	
	SALA DE AUDIENCIAS NO. 2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA AUDIENCIAS 2
	LG

	230
	
	SALA DE AUDIENCIAS NO. 3
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS 3
	LG

	231
	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS 4 No. 12-35/37/43
	JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO 
	101
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	LG

	232
	
	JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO 
	101
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	233
	
	JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO 
	101
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SALA AUDIENCIAS 1
	YORK

	234
	
	JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO 
	102
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	SAMSUM

	235
	
	JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO 
	102
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	236
	
	JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO 
	102
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SALA AUDIENCIAS 2
	LG

	237
	
	JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO 
	102
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	CUARTO ELECTRICO
	LG

	238
	
	JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO 
	103
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	LG

	239
	
	JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO 
	103
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	240
	
	JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO 
	103
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SALA DE AUDIENCIA 3
	LG

	241
	
	JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO 
	104
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	LG

	242
	
	JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO 
	104
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	243
	
	JUZGADO 11 DESCONGESTION
	104
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SALA DE AUDIENCIA 4
	YORK

	244
	
	JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO 
	105
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	LG

	245
	
	JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO 
	105
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	246
	
	JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO 
	105
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SALA DE AUDIENCIAS 5
	YORK

	247
	
	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO 
	106
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	LG

	248
	
	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO 
	106
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	249
	
	JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO 
	107
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	250
	
	JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO 
	107
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	251
	
	JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO 
	107
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS 7
	LG

	252
	
	JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO 
	107
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SALA DE AUDIENCIAS 7
	LG

	253
	
	JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO 
	108
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	254
	
	JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO 
	108
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	255
	
	JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO 
	109
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	LG

	256
	
	JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO 
	109
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	257
	
	JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO 
	109
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SALA DE AUDIENCIAS 9
	LG

	258
	
	JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO 
	109
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS 9
	LG

	259
	
	JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO 
	110
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	260
	
	JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO 
	110
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	261
	SEDE CAJANAL  Carrera
 4 No. 12-35/37/43 
	JUZGADO 1 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES
	PISO 3 - CAJANAL
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	262
	
	JUZGADO 1 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES
	PISO 3 - CAJANAL
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ARCHIVO
	LG

	263
	
	JUZGADO 1 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES
	PISO 3 - CAJANAL
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	264
	
	JUZGADO 2 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES
	PISO 2 - CAJANAL
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	MIRAGE

	265
	
	JUZGADO 2 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES
	PISO 2 - CAJANAL
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	DESPACHO
	MIRAGE

	266
	
	JUZGADO 2 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES
	PISO 2 - CAJANAL
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ARCHIVO
	YORK

	267
	
	JUZGADO 4 LABORAL DEL CIRCUITO 
	PISO 2 - CAJANAL
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	MIRAGE

	268
	
	JUZGADO 4 LABORAL DEL CIRCUITO 
	PISO 2 - CAJANAL
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	MIRAGE

	269
	
	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA CONSEJO SECCIONAL
	PISO 3 - CAJANAL
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	270
	
	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA CONSEJO SECCIONAL
	PISO 3 - CAJANAL
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA DE ESPERA
	YORK

	271
	
	SALA DE AUDIENCIAS 3
	PISO 3 - CAJANAL
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	LG

	272
	
	ARCHIVO CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA SAP 
	PISO 3 - CAJANAL
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ARCHIVO
	YORK

	273
	
	DESPACHO DE MAGISTRADO TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA 
	PISO 3 - CAJANAL
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	274
	
	JUZGADO LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES
	PISO 1 - CAJANAL
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	PANASONIC

	275
	
	JUZGADO LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES
	PISO 1 - CAJANAL
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ARCHIVO
	YORK

	276
	
	JUZGADO LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES
	PISO 1 - CAJANAL
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	277
	 PALACIO DE JUSTICIA GARZON
Carrera 8 #8-77/83
	JUZGADO 1 PROMISCUO DE FAMILIA 
	102
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	SAMSUNG

	278
	
	JUZGADO 1 PROMISCUO DE FAMILIA 
	102
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	ATENCION AL PUBLICO
	YORK

	279
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO DE FAMILIA 
	206
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	BLU LINE

	280
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO DE FAMILIA 
	206
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	BLU LINE

	281
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO DE FAMILIA 
	206
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	BLU LINE

	282
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO DE FAMILIA 
	206
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	YORK

	283
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO DE FAMILIA 
	206
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	BLU LINE

	284
	
	JUZGADO UNICO LABORAL DEL CIRCUITO 
	302
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	ATENCION AL PUBLICO
	LG

	285
	
	JUZGADO UNICO LABORAL DEL CIRCUITO 
	302
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	286
	
	JUZGADO UNICO LABORAL DEL CIRCUITO 
	302
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	YORK

	287
	
	JUZGADO UNICO LABORAL DEL CIRCUITO 
	302
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	 

	288
	
	JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO 
	301
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ATENCION AL PUBLICO
	MIRAGE

	289
	
	JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO 
	301
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SALA DE AUDIENCIA
	STAR LIGHT

	290
	
	JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO 
	301
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	291
	
	JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO 
	204
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	ATENCION AL PUBLICO
	LG

	292
	
	JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO 
	204
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	SAMSUNG

	293
	
	JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL 
	101
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	SAMSUNG

	294
	
	JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL 
	101
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	295
	
	JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL 
	101
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	LG

	296
	
	JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL 
	201
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ATENCION AL PUBLICO
	LG

	297
	
	JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL 
	201
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	298
	
	JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL 
	201
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	299
	
	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	LG

	300
	
	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIA
	LG

	301
	
	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO 
	303
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ATENCION AL PUBLICO
	LG

	302
	
	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO 
	303
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	303
	
	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO 
	303
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	304
	
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO 
	205
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ATENCION AL PUBLICO
	SAMSUNG

	305
	
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO 
	205
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	306
	
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO 
	205
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	307
	
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO 
	205
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SALA DE AUDIENCIA
	LG

	308
	
	JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL 
	203
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ATENCION AL PUBLICO
	SAMSUNG

	310
	
	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL 
	202
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ATENCION AL PUBLICO
	SAMSUNG

	311
	
	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL 
	202
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	312
	
	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL 
	202
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	 

	313
	
	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	LG

	314
	SEDE JUDICIAL GIGANTE
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE GIGANTE 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	315
	
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE GIGANTE 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	316
	
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE GIGANTE 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	LG

	317
	SEDE TARQUI Carrera 3 No. 5 - 36   
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TARQUI
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	 

	318
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TARQUI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	 

	319
	AIPE 
Carrera 7 No. 4 – 39
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE AIPE 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	320
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE AIPE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	LG

	321
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE AIPE 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	322
	ALGECIRAS
Carrera 5 No. 2 – 31   
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE ALGECIRAS 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	323
	
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE ALGECIRAS 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	324
	
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE ALGECIRAS 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	YORK

	325
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE ALGECIRAS
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	326
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE ALGECIRAS
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	327
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE ALGECIRAS
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	YORK

	328
	BARAYA
Carrera 5 No 2b -38
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE BARAYA 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	YORK

	329
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE BARAYA 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	RACK
	YORK

	330
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE BARAYA 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	331
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE BARAYA 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	332
	CAMPOALEGRE
Carrera 9 No.17-05/09
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	LG

	333
	
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	334
	
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	335
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	BLU LINE

	336
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	TRANE

	337
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	LG

	338
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	339
	COLOMBIA
Carrera 3  # 4-26 – 28
	JUZGADO PROMISCUO MUINICIPAL DE COLOMBIA 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	340
	
	JUZGADO PROMISCUO MUINICIPAL DE COLOMBIA 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	341
	
	JUZGADO PROMISCUO MUINICIPAL DE COLOMBIA 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	LG

	342
	IQUIRA
Calle 4 No. 4 – 109
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE IQUIRA 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	LG

	343
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE IQUIRA 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	LG

	344
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE IQUIRA 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	LG

	345
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE IQUIRA 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	LG

	346
	PALERMO
Calle 9a # 9 - 37
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	347
	
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	348
	
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	349
	
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SECRETARIA
	CONFOR STAR

	350
	
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIA 1
	SAMSUNG

	351
	
	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIA 1
	SAMSUNG

	352
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	353
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	MIRAGE

	354
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	355
	
	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE PALERMO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SALA DE AUDIENCIA 2
	LG

	356
	RIVERA
Calle 4 No.4 – 26  
	JUZGADO PROMISCUO MUINICIPAL DE RIVERA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	LG

	357
	
	JUZGADO PROMISCUO MUINICIPAL DE RIVERA 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	358
	
	JUZGADO PROMISCUO MUINICIPAL DE RIVERA 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	359
	
	JUZGADO PROMISCUO MUINICIPAL DE RIVERA 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	360
	TELLO
Calle 3 No. 2 – 02 y 2 - 06
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TELLO 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	361
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TELLO 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	YORK

	362
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TELLO 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	SAMSUNG

	363
	TERUEL
Carrera 3 No. 5 - 36   
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TERIEL 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	LG

	364
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TERIEL 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	YORK

	365
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TERIEL 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	LG

	366
	VILLAVIEJA calle 4 No. 6–46
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAVIEJA 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	YORK

	367
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAVIEJA 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	368
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAVIEJA 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	YORK

	369
	YAGUARA
Carrera 3 No.2-05 Alcaldía Municipal
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YAGUARA  
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO
	CONFORDFRESH

	370
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YAGUARA  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SECRETARIA
	CONFORDFRESH

	371
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YAGUARA  
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ARCHIVO
	CONFORDFRESH

	372
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YAGUARA  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	SALA DE AUDIENCIAS
	CONFORDFRESH

	373
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YAGUARA  
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	ATENCION AL PUBLICO
	CONFORDFRESH

	374
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE YAGUARA  
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	RACK
	CONFORDFRESH

	375
	HOBO
Calle 6 Nº 8 - 66 Local 2
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE HOBO
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SECRETARIA
	LG

	376
	
	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE HOBO
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	SALA DE AUDIENCIA
	LG

	377
	PITALITO Carrera 4 Nº 13 - 62
	JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO 
	PISO 3
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	LG

	378
	
	JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO 
	PRIMER PISO
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	LG

	379
	
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	LG

	380
	
	RACK
	PISO 1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	PRIMER PISO
	SAMSUNG

	381
	
	UPS
	PISO 1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	PRIMER PISO
	SAMSUNG

	382
	
	CUARTO DE CAMARAS  - ACTUAL
	PISO 1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	PRIMER PISO
	SAMSUNG

	383
	
	CUARTO DE CAMARAS - NUEVO PAR MONITOREO
	PISO 1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	PRIMER PISO
	LG

	384
	
	SALA DE AUDIENCIAS
	SALA 1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	PRIMER PISO
	LG

	385
	
	SALA DE AUDIENCIAS
	SALA 2
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	PRIMER PISO
	LG

	386
	
	SALA DE AUDIENCIAS DE MENORES
	SALA MENORES
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	PRIMER PISO
	LG

	387
	
	SALA DE AUDIENCIAS - DE FAMILIA
	SALA 3
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	3 PISO
	LG

	388
	
	SALA DE AUDIENCIAS - LABORAL
	SALA 4
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	4 PISO
	LG

	389
	
	SALA DE AUDIENCIAS - PENAL
	SALA 5
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	4 PISO
	LG

	390
	
	SALA DE AUDIENCIAS
	SALA 6
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	4 PISO
	LG

	391
	
	SALA DE AUDIENCIAS
	SALA 7
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	5 PISO
	LG

	392
	
	SALA DE AUDIENCIAS
	SALA 8
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	5 PISO
	LG

	393
	
	CABLEADO
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	4 PISO
	SAMSUNG

	TOTAL AIRES CIRCUITO NEIVA
	 
	9
	48
	103
	100
	75
	51
	0
	 
	 

	
	386




2. ALCANCE TECNICO DE LA CONTRATACION

El Área Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, en desarrollo de una de sus funciones, como lo es, la relacionada con el mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación para el correcto funcionamiento de los aires Acondicionados a cargo de la DESAJ Neiva, pretende satisfacer un clima favorable en las oficinas para un mejor desempeño laboral de los servidores de la Rama Judicial de Neiva y en general a todos los despachos judiciales del Huila y Caquetá, dicha necesidad a través de las siguientes acciones:

2.1. GARANTIA  

La garantía mínima requerida después en cada aire acondicionado, en la correspondiente intervención en donde se realizó el servicio de mantenimiento correctivo en general con el suministro de repuestos es la siguiente:

	MANTENIMIENTO
	TIPO MINIMO DE GARANTIA
	FECHA DE ATENCIÓN

	Correctivo
	6 meses
	Al momento de cambio de repuestos

	Preventivo
	4 meses
	Mantenimiento periódico.

	Repuestos
	6 meses
	Desde el momento de la instalación.

	Instalación aires 
	6 meses
	Desde el momento de la instalación.

	los motores rebobinados o bobinados 
	10 meses
	Desde el momento de la instalación.

	reparación de la unidad condensadora o manejadora para cualquier tipo de equipo de aire acondicionado
	10 meses
	Desde el momento de la instalación.



2.2. HERRAMIENTAS E INSUMOS.

El proponente deberá disponer de las herramientas necesarias que garanticen la prestación del servicio de forma ágil y eficaz, como son las herramientas básicas y la especializada para atender los requerimientos de los mantenimientos, así:

Además, deberá ofrecer el servicio de instalación de unidades si se llegare a necesitar, con los correspondientes soportes y los demás elementos que se requieran, como andamios, escaleras entre otros elementos indispensables para la debida ejecución del servicio, con las herramientas adecuadas para cada caso. 

Los repuestos a utilizar deberán ser de excelente calidad, originales y nuevos.

Los repuestos que se requieren para prestar el servicio en caso de no tenerlos en stock en su empresa, estos deberán ser suministrados dentro de las 48 horas siguientes a la aprobación de reparación del equipo de aire acondicionado.

Los elementos a utilizar deberán ser de marcas reconocidas en el mercado que tengan altos estándares de consumo y ceñirse al anexo de especificaciones técnicas

2.3. HORARIO

Como la complejidad de la Rama Judicial en la prestación del servicio en todas las sedes judiciales contamos con un sistema de comunicación respaldado con las diferentes tecnologías de redes de comunicación con los operadores, se cuenta con un lugar acondicionado para la ubicación de los RACK, lugar que requiere un enfriamiento constante, los aires instalados en cada de esto lugares permanece encendido todo el día y todos los días; por lo que se les exige, que deben de prestar el Servicio de Atención inmediata “Urgencia”.
 
El servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación, debe ser prestado como mínimo dentro de siguiente horario:

· Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
· Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

2.4. ATENCION INMEDIATA

El proponente debe comprometerse con la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, para el distrito de Neiva, a recibir y atender de manera prioritaria e inmediata los mantenimientos de aires que se requieran y en la sede Judicial que les indique.

2.5. Personal mínimo requerido 
2.5.1. Requisitos del personal del Contratista

El proponente del proceso deberá presentar con su propuesta, certificación juramentada, en la cual indique que cuenta con el personal idóneo y capacitado para cada una de las actividades que se realizaran en el mantenimiento preventivo y correctivo de los Aires Acondicionados y que se compromete a disponer diariamente en el Palacio de Justicia de Neiva mínimo una (1) cuadrilla (1 Ingeniero, 1 técnico y 3 auxiliar), con el fin de contar con atención prioritaria e inmediata para los mantenimientos de aires acondicionados, de acuerdo al lote al que se presente).

A continuación, se detalla el personal mínimo a solicitar al proponente en la presentación de su oferta para la ejecución del contrato: 

1. UN (1) INGENIERO MECANICO y/o MECATRONICO

Del cual se deberá presentar los siguientes documentos:

· Carta de Compromiso (Formato 7 – Carta Compromiso Personal)

· Hoja de Vida.

· Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

· Copia de la Matricula profesional, en donde se acredite una experiencia profesional igual o mayor a tres (3) años, tiempo contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

· Certificado de vigencia y validez de la Matrícula Profesional, emitido por la entidad competente.
· REQUISITO EXCLUSIVO DEL LOTE 1: Presentar mínimo una (1) certificación académica en operación, instalación y/o mantenimiento de sistemas VRF. (SOLO QUIENES SE PRESENTEN AL LOTE No. 1 DEBEN CUMPLIR ESTE REQUISITO)

· Deberá contar con posgrado, diplomado o curso en proyectos de refrigeración y/o climatización y/o aires acondicionados, para acreditar este requisito deberá aportar el diploma y/o acta de grado.
· Mínimo una certificación laboral, acreditando experiencia igual o superior a tres (3) años recientes en mantenimiento o manejo de equipos de aire acondicionado (adquirida dentro de los últimos cinco (5) años anteriores al presente proceso lo cual garantiza el conocimiento de las nuevas tecnologías de los equipos). Serán válidas las certificaciones de experiencia otorgadas por el proponente.
· Copia del contrato laboral o contrato de prestación de servicios vigente a la fecha del cierre del presente proceso, entre el profesional y el proponente; así como copia de las últimas tres (3) planillas de pago de aportes parafiscales, que acrediten la relación laboral entre las partes. 
1. MINIMO UN (1) TECNICO DE MANTENIMIENTO
Del cual se deberá presentar los siguientes documentos:

· Carta de compromiso (Formato 7 – Carta Compromiso Personal)
· Hoja de Vida.
· Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
· Certificado o diploma de formación técnica en Mantenimiento de Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado o Mantenimiento de equipos de Refrigeración, Ventilación y Climatización o en Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado Básico o Mecánico de Refrigeración y Climatización.
· REQUISITO EXCLUSIVO PARA EL LOTE No. 1: Certificado de capacitación en instalación y/o mantenimiento de sistemas VRF, emitido por alguna de las siguientes marcas: LG, Samsung, York, Panasonic y Trane (SOLO QUIENES SE PRESENTEN AL LOTE No. 1 DEBEN CUMPLIR ESTE REQUISITO)
· Certificado en el nivel trabajador autorizado y/o con reentrenamiento vigente cuando aplique, expedido por una Entidad o Institución autorizada, documentos que debe estar registrado en la página web del ministerio de trabajo, tal como lo establecido en la normatividad vigente Resolución 4272 de 2021.
· Certificación de Competencia Laboral (NCL) del técnico que efectúe el mantenimiento de aire acondicionado, emitida por el SENA o el ICONTEC, como entes autorizados por el Ministerio de Ambiente sobre el “Manejo ambiental de sustancias refrigerantes utilizadas en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado según la normatividad nacional e internacional”. 
En caso de no contar con la NCL, deberá entregar un reporte de las capacitaciones de los últimos seis meses del personal referido en relación al manejo de refrigerantes.
· Certificación laboral, acreditando experiencia igual o superior a tres (3) años recientes en mantenimiento o manejo de equipos de aire acondicionado (adquirida dentro de los últimos cinco (5) años anteriores al presente proceso lo cual garantiza el conocimiento de las nuevas tecnologías de los equipos). Serán válidas las certificaciones de experiencia otorgadas por el proponente.
· Copia del contrato laboral o contrato de prestación de servicios vigente a la fecha del cierre del presente proceso.
1. MINIMO TRES (3) AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 
Del cual se deberá presentar los siguientes documentos:
· Carta de compromiso (Formato 7 – Carta Compromiso Personal)
· Hoja de Vida.
· Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
· Certificado o diploma de formación técnica en refrigeración y aire acondicionado o acreditar con certificado laborar una experiencia de más de 2 años.
· Certificado en el nivel trabajador autorizado y/o con reentrenamiento vigente cuando aplique, expedido por una Entidad o Institución autorizada, documentos que debe estar registrado en la página web del ministerio de trabajo, tal como lo establecido en la normatividad vigente Resolución 4272 de 2021.
· Certificación de Competencia Laboral (NCL) del técnico que efectúe el mantenimiento de aire acondicionado, emitida por el SENA o el ICONTEC, como entes autorizados por el Ministerio de Ambiente sobre el “Manejo ambiental de sustancias refrigerantes utilizadas en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado según la normatividad nacional e internacional”. 
En caso de no contar con la NCL, deberá entregar un reporte de las capacitaciones de los últimos seis meses del personal referido en relación al manejo de refrigerantes.
· Certificación laboral, acreditando experiencia igual o superior a un (1) año en mantenimiento o manejo de equipos de aire acondicionado (adquirida dentro de los últimos cinco (5) años anteriores al presente proceso lo cual garantiza el conocimiento de las nuevas tecnologías de los equipos). Serán válidas las certificaciones de experiencia otorgadas por el proponente. 
· Copia del contrato laboral o contrato de prestación de servicios vigente a la fecha del cierre del presente proceso.
1. UN (1) INGENIERO ELECTRÓNICO O MECATRÓNICO O SISTEMAS
Del cual se deberá presentar los siguientes documentos:

· Carta de compromiso (Formato 7 – Carta Compromiso Personal)
· Hoja de Vida.
· Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
· Copia de la Matricula profesional, en donde se acredite una experiencia profesional igual o mayor a tres (3) años, tiempo contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

· Certificado de vigencia y validez de la Matrícula Profesional, emitido por la entidad competente.
· Certificado en el nivel trabajador autorizado y/o con reentrenamiento vigente cuando aplique, expedido por una Entidad o Institución autorizada, documentos que debe estar registrado en la página web del ministerio de trabajo, tal como lo establecido en la normatividad vigente Resolución 4272 de 2021.
· Acreditar mediante certificaciones la experiencia específica, de 1 año o más     en contratos ejecutados   y/o en ejecución, cuyo objeto sea   instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado y sistemas de aire central y/o VRF.
· Acreditar mediante certificaciones la experiencia especifica, de 1 año o más en operación de redes eléctricas

2.6. El proponente deberá contar con un taller de su propiedad para la ejecución del contrato.

Para acreditar esta condición, los proponentes deberán adjuntar el Certificado de Cámara de Comercio vigente con una expedición de no mayor a treinta (30) días contados a partir del cierre, en donde se demuestre que la empresa o persona natural cuenta con un taller de su propiedad ubicado en la ciudad de Neiva.

2.7. Certificación De Centro De Servicios 

•	LOTE 1: Mediante certificación, el proponente debe acreditar la condición de Centro de Servicio autorizado de por lo menos con una (1) de las siguientes marcas: LG, Midea, Samsung, York, Panasonic y Trane entre otros, expedida directamente por la Marca. De igual forma, la certificación debe acreditar que el proponente tiene la experiencia e idoneidad para instalar y hacer mantenimientos en equipos centrales, tecnología Inverter, convencional y sistemas VRF. 

2.8. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Mantenimiento correctivo que comprende obras para enmendar, corregir, atenuar o mitigar el deterioro o maltrato de los componentes de la planta física.

Para el mantenimiento correctivo, el contratista está en capacidad de prestar los siguientes servicios incluidos insumos y/o repuestos:

Reposición de repuestos nuevos originales. 

Nota: El proponente seleccionado siempre privilegiará a la reparación de las partes, componentes y sistemas, frente a la opción de cambio de ellas.

2.9. REAJUSTE

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por conceptos de inflación y por ningún motivo se consideran costos adicionales.

2.10. CALIDAD

Los proponentes deben garantizar que los servicios prestados serán ejecutados por personal idóneo y con alta experiencia en el tipo y marca de Aires Acondicionados y los modelo o referencias de los mismos, para los cuales ofrezca el mantenimiento y que los repuestos a suministrar, cumplen con todos los procesos de fabricación y comercialización de repuestos piezas y accesorios originales y nuevos. 
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