## ITEM
FORMATO
FORMATO 7 - PROPUESTA ECONOMICA
|  | Clave: | APOY-9.0-12-014 | Versión: 4 |  |  | Fecha de aprobación: 08/07/2022
OBJETO: 43300C1228 ADQUIRIR E INSTALAR TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ESTACION DE PARICUICA Y MANTENIMIENTO RED ENERGIA ELECTRICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | Mantenimiento redes e instalaciones eléctricas
1.1 | ESTRUCTURA TRIFÁSICO TIPO HORIZONTAL ALINEACIÓN SUPERIOR - ESTRUCTURA TRIFÁSICO TIPO HORIZONTAL FIN DE LÍNEA INFERIOR 34.5 kVA |  |  | und | 6 | 3750000 | 22500000
1.2 | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO ALINEACIÓN y ÁNGULO MENOR A 5º 34.5 kV |  |  | und | 4 | 3750000 | 15000000
1.3 | SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA MT INCLUYE VARILLA EN ACERO AUSTENICO |  |  | und | 7 | 1800000 | 12600000
1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS DE 100AMP A 34,5KV |  |  | und | 3 | 1450000 | 4350000
1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DPS A 34,5KV |  |  | und | 3 | 750000 | 2250000
1.6 | ADECUACION DE PUNTO DE CONEXIÓN CON CONECTORES Y CABLE DE COBRE |  |  | glb | 1 | 4550000 | 4550000
1.7 | TENDIDO DE CABLE DE GUARDA PARA CIRCUITO TRIFASICO A 34,5KV |  |  | mts | 700 | 23000 | 16100000
1.8 | INSTALACIÓN DE TRES (03) LÍNEAS EN CABLE DE ALUMINIO DE MEDIA TENSIÓN ENTRE EL NUEVO POSTE Y EL POSTE EXISTENTE INCLUYE LA PUESTA A TIERRA. |  |  | mts | 2100 | 31000 | 65100000
1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS Y HERRAJES PARA CABLE DE GUARDA |  |  | und | 7 | 3100000 | 21700000
1.10 | ELABORACION DE PUENTES EN CALIENTES PARA LINEA A 34,5KV |  |  | und | 3 | 4400000 | 13200000
1.11 | TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED ( AFINIA ) PARA MANIPULACION DE REDES AEREAS |  |  | glb | 1 | 2500000 | 2500000
2 | Tanque de Combustible (500 Galones)
| INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO TANQUE ESTACIONARIO HORIZONTAL PARA ALMACENAMIENTO DE DIESEL DE 500 GALONES. |  |  | und | 1 | 5000000 | 5000000
SUB TOTAL | [6 empty] | 179850000
Administración (5%) | [6 empty] | 8992500
Imprevistos (5%) | [6 empty] | 449625
Utilidad (5%) | [6 empty] | 8992500
IVA (19%) | [6 empty] | 1708575
TOTAL GENERAL | [6 empty] | 199993200