	FORMATO APLICABILIDAD DEL IVA


Bogotá D.C, XX de XXXXXXX de 2024


Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Yo, (El apoderado o representante legal), obrando en nombre (nombre de la empresa), relaciono a continuación la tarifa (%) de IVA de los bienes que se ofertan en el lote 39, las cuales serán las que se facturaran durante la ejecución del contrato que resulte del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SI-012-2024-HOMIL, CUYO OBJETO ES EL “SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2024-2025.”

LOTE No. 39 AGUJAS E INTRODUCTORES  DIAGNÓSTICO PEDIATRICO  

	[bookmark: _GoBack]ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR
	ESPECIFICACION TECNICA
	CANT 
	UNIDAD DE MEDIDA
	TARIFA IVA SI APLICA

	1
	AGUJA ANGIOGRAFICA 
	AGUJA ANGIOGRAFICA DE ACERO INOXIDABLE, DE UNA SOLA PIEZA DE 7 Y 11CMS,  18G Y AGUJA DE PUNCION PEDIATRICA, DE 21G X 4 CMS DE LONGITUD.
	1
	UN 
	 

	2
	EXTENSION INYECTOR
	EXTENSION INYECTOR (CONECTOR ALTA PRESION).
	1
	UN 
	 

	3
	INTRODUCTORES  I  E
INTRODUCTOR RADIAL 
	SISTEMA DE INTRODUCCION PARA USO PEDIATRICO, INCLUYE DILATADOR, MINIGUIA DE 0.18" Y AGUJA DE 21 G 4  LARGO 7 CMS. EN MEDIDAS DE 4FR, 5FR Y 6FR.
	1
	UN 
	 

	4
	INTRODUCTORES IV 
	INTRODUCTOR  FEMORAL  ARTERIAL DE 4FR A 9FR POR 11 CM INCLUYE DILATADOR Y MINI GUIA.CON   CON AGUJA 
	1
	UN 
	 

	5
	GUIAS DIAGNOSTICAS II
	GUÍA PARA DIAGNÓSTICO DE ACERO INOXIDABLE RECUBIERTA DE PFTE PUNTA EN J 3 MM DÍAMETRO .025" LARGO 150 .
	1
	UN 
	 

	6
	CATETERES DIAGNOSTICOS PEDIATRICOS
	CATETER PARA ANGIOGRAFÍA CORONARIA PEDÍATRICO, MP A 2,  4 FR JUDKINS IZQUIERDO, CURVA 1,5  4 FR.  JUDKINS IZQUIERDO, CURVA 2,0  4 FR. JUDKINS IZQUIERDO, CURVA 2,5  4 FR.  JUDKINS DERECHO, CURVA 1,5  4 FR.  JUDKINS DERECHO, CURVA 2,0  4 FR.  LARGO 70 CMS., PARA USO CON GUÍA 0,35" Ó 0,38" JUDKINS DERECHO, CURVA 2,5  4 FR.  MPA2  5FR. LARGO 70 CMS., PARA USO CON GUÍA 0,35" Ó 0,38" . DIFERENTES CURVAS Y MEDIDAS:
	1
	UN 
	 

	7
	CATETER DIAGNOSTICO CENTIMETRADO  I
	CATETER PARA ANGIOGRAFÍA, EN 5FR CENTIMETRADO, LARGO 100 CM, PARA USO CON GUÍA 0,35", CON 20 MARCAS RADIOPACAS.
	1
	UN 
	 

	8
	CATETER DIAGNOSTICO CENTIMETRADO   PEDIATRICO II
	CATETER PIGTAIL PEDIATRICO CENTIMETRADO DE 4FR X65 CMS PARA USO CON GUIA DE 035 Y 1200 PSI. CON 2 BANDAS RADIOPACAS EN PLATINO DE 2 CMS X LONGUITUD.
	1
	UN 
	 

	9
	INTRODUTORES CON AGUJA FEMORAL 
	INTRODUTORES CON  AGUJA FEMORAL DE 4 A 8 FR
	1
	UN 
	 




______________________________ 					____________________________
(Firma – posfirma representante legal o apoderado)		(Firma–posfirma Contador Público)
Proponente: 							Tarjeta Profesional No.________
Documento de Identidad:					Documento de Identidad:


Nota 1: Este formulario tendrá que ser diligenciado por los oferentes pertenecientes al régimen común, en el cual deberá discriminar para cada ítem la tarifa (%) de IVA, dando aplicabilidad a lo establecido en las normas tributarias vigentes (Estatuto Tributario de Colombia), en caso de presentarse productos o servicios exentos y/o excluidos de IVA, el oferente lo estipulará en el mismos Formato con la palabra “Exento” o “Excluido”, como aplique para cada caso.  

Nota 2: Los oferentes que según el RUT adjunto en la presente propuesta pertenecen al régimen simplificado, no deberán diligenciar este formulario.


Nota 3: Anexar Copia de la Cédula del Contador Público; Antecedente JCC; Copia TP (Documento del Profesional que firma este documento).

