	FORMATO APLICABILIDAD DEL IVA


Bogotá D.C, XX de XXXXXXX de 2024


Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Yo, (El apoderado o representante legal), obrando en nombre (nombre de la empresa), relaciono a continuación la tarifa (%) de IVA de los bienes que se ofertan en el lote 54, las cuales serán las que se facturaran durante la ejecución del contrato que resulte del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SI-012-2024-HOMIL, CUYO OBJETO ES EL “SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2024-2025.”

LOTE No. 54 GUANTES LIBRE DE LATEX - GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO

	[bookmark: _GoBack]ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR
	ESPECIFICACION TECNICA
	CANT 
	UNIDAD DE MEDIDA
	TARIFA IVA SI APLICA

	1
	GUANTE ESTERIL LIBRE DE LATEX TALLA 6.5
	•DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL. •GUANTE NITRILO QUIRÚRGICO LIBRE DE TALCO. •LIBRE DE LÁTEX. •PUÑO CON REBORDE QUE MINIMIZA EL DESLIZAMIENTO Y GENERA PROTECCIÓN EXTRA. •LAS PUNTAS DE LOS DEDOS TEXTURIZADAS PARA MEJORAR EL AGARRE EN SECO Y EN HÚMEDO. •FABRICADOS CON UNA DELGADA CAPA DE NITRILO QUE PERMITE UNA ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO Y DESTREZA.*RESISTENTES A LA ELONGACIÓN. •COLOR BEIGE O VERDE •EXCELENTE RESISTENCIA A LA PUNCIÓN Y A LA ROTURA •MATERIAL SINTÉTICO LIBRE DE LA PROTEÍNA DEL LÁTEX. •COMPUESTOS POR 100% NITRILO SINTÉTICO *CUMPLAN CON LA NORMA ISO 2859-1, TALLA 6,5
	1
	PAR
	 

	2
	GUANTE ESTERIL LIBRE DE LATEX TALLA 7.0
	•DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL. •GUANTE NITRILO QUIRÚRGICO LIBRE DE TALCO. •LIBRE DE LÁTEX. •PUÑO CON REBORDE QUE MINIMIZA EL DESLIZAMIENTO Y GENERA PROTECCIÓN EXTRA. •LAS PUNTAS DE LOS DEDOS TEXTURIZADAS PARA MEJORAR EL AGARRE EN SECO Y EN HÚMEDO. •FABRICADOS CON UNA DELGADA CAPA DE NITRILO QUE PERMITE UNA ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO Y DESTREZA.*RESISTENTES A LA ELONGACIÓN. •COLOR BEIGE O VERDE •EXCELENTE RESISTENCIA A LA PUNCIÓN Y A LA ROTURA •MATERIAL SINTÉTICO LIBRE DE LA PROTEÍNA DEL LÁTEX. •COMPUESTOS POR 100% NITRILO SINTÉTICO *CUMPLAN CON LA NORMA ISO 2859-1, TALLA 7,0
	1
	PAR
	 

	3
	GUANTE ESTERIL LIBRE DE LATEX TALLA 7.5
	•DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL. •GUANTE NITRILO QUIRÚRGICO LIBRE DE TALCO. •LIBRE DE LÁTEX. •PUÑO CON REBORDE QUE MINIMIZA EL DESLIZAMIENTO Y GENERA PROTECCIÓN EXTRA. •LAS PUNTAS DE LOS DEDOS TEXTURIZADAS PARA MEJORAR EL AGARRE EN SECO Y EN HÚMEDO. •FABRICADOS CON UNA DELGADA CAPA DE NITRILO QUE PERMITE UNA ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO Y DESTREZA.*RESISTENTES A LA ELONGACIÓN. •COLOR BEIGE COLOR BEIGE O VERDE  •EXCELENTE RESISTENCIA A LA PUNCIÓN Y A LA ROTURA •MATERIAL SINTÉTICO LIBRE DE LA PROTEÍNA DEL LÁTEX. •COMPUESTOS POR 100% NITRILO SINTÉTICO *CUMPLAN CON LA NORMA ISO 2859-1,TALLA7,5
	1
	 PAR
	 

	4
	GUANTE ESTERIL LIBRE DE LATEX TALLA 8.0
	•DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL. •GUANTE NITRILO QUIRÚRGICO LIBRE DE TALCO. •LIBRE DE LÁTEX. •PUÑO CON REBORDE QUE MINIMIZA EL DESLIZAMIENTO Y GENERA PROTECCIÓN EXTRA. •LAS PUNTAS DE LOS DEDOS TEXTURIZADAS PARA MEJORAR EL AGARRE EN SECO Y EN HÚMEDO. •FABRICADOS CON UNA DELGADA CAPA DE NITRILO QUE PERMITE UNA ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO Y DESTREZA.*RESISTENTES A LA ELONGACIÓN. •COLOR BEIGE COLOR BEIGE O VERDE  •EXCELENTE RESISTENCIA A LA PUNCIÓN Y A LA ROTURA •MATERIAL SINTÉTICO LIBRE DE LA PROTEÍNA DEL LÁTEX. •COMPUESTOS POR 100% NITRILO SINTÉTICO *CUMPLAN CON LA NORMA ISO 2859-1,TALLA 8,0
	1
	 PAR
	 

	5
	GUANTE ESTERIL LIBRE DE LATEX TALLA 8.5
	•DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL. •GUANTE NITRILO QUIRÚRGICO LIBRE DE TALCO. •LIBRE DE LÁTEX. •PUÑO CON REBORDE QUE MINIMIZA EL DESLIZAMIENTO Y GENERA PROTECCIÓN EXTRA. •LAS PUNTAS DE LOS DEDOS TEXTURIZADAS PARA MEJORAR EL AGARRE EN SECO Y EN HÚMEDO. •FABRICADOS CON UNA DELGADA CAPA DE NITRILO QUE PERMITE UNA ALTA SENSIBILIDAD AL TACTO Y DESTREZA.*RESISTENTES A LA ELONGACIÓN. •COLOR BEIGE O VERDE •EXCELENTE RESISTENCIA A LA PUNCIÓN Y A LA ROTURA •MATERIAL SINTÉTICO LIBRE DE LA PROTEÍNA DEL LÁTEX. •COMPUESTOS POR 100% NITRILO SINTÉTICO *CUMPLAN CON LA NORMA ISO 2859-1, TALLA 8,5
	1
	 PAR
	 

	6
	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA S
	GUANTES DE NITRILO TALLA S DESECHABLES,
HIPOALERGENICOS, NO ESTERILES, AMBIDIESTROS, (Acrilonitrilo-butadieno) PUÑO CON REBORDE, LIBRE DE LATEX ,
	1
	PAR
	 

	7
	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M
	GUANTES DE NITRILO TALLA M DESECHABLES,
HIPOALERGENICOS, NO ESTERILES, AMBIDIESTROS, (Acrilonitrilo-butadieno) PUÑO CON REBORDE, LIBRE DE LATEX ,
	1
	 PAR
	 

	8
	GUANTE PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA L
	GUANTES DE NITRILO TALLA L DESECHABLES,
HIPOALERGENICOS, NO ESTERILES, AMBIDIESTROS, (Acrilonitrilo-butadieno) PUÑO CON REBORDE, LIBRE DE LATEX ,
	1
	 PAR
	 




______________________________ 					____________________________
(Firma – posfirma representante legal o apoderado)		(Firma–posfirma Contador Público)
Proponente: 							Tarjeta Profesional No.________
Documento de Identidad:					Documento de Identidad:


Nota 1: Este formulario tendrá que ser diligenciado por los oferentes pertenecientes al régimen común, en el cual deberá discriminar para cada ítem la tarifa (%) de IVA, dando aplicabilidad a lo establecido en las normas tributarias vigentes (Estatuto Tributario de Colombia), en caso de presentarse productos o servicios exentos y/o excluidos de IVA, el oferente lo estipulará en el mismos Formato con la palabra “Exento” o “Excluido”, como aplique para cada caso.  

Nota 2: Los oferentes que según el RUT adjunto en la presente propuesta pertenecen al régimen simplificado, no deberán diligenciar este formulario.


Nota 3: Anexar Copia de la Cédula del Contador Público; Antecedente JCC; Copia TP (Documento del Profesional que firma este documento).

