## OFERTA ECONÓMICA
OFERTA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CANAPOTE E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
ITEM | ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO URBANO | RURAL LEJANO 10% | RURAL CERCANO 5% | ISLAS CERCANAS 15% | ISLAS INTERMEDIAS 20% | ISLAS LEJANAS 35%
1 | 1 | Demolición de enchape y/o revoque, incluye botada de escombros | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Demolición de muros en ladrillo e = 15/20 cm. Incluye retiro | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | Demolición de pisos en concreto de cualquier espesor, incluye retiro, cargue, transporte y botada del material proveniente de la demolición en botaderos oficiales | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | Demolición de pisos en baldosa cerámica, de cualquier espesor, incluye el guardaescobas, el mortero de piso y el retiro del entresuelo en primer piso para su posterior reutilización, cargue, transporte y botada del material proveniente de la demolición en botaderos oficiales | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | Demolición de elementos en concreto de cualquier tipo: reforzado, simple, ciclópeo, columnas, vigas, fundaciones, losas, muros, muertos en concreto. Incluye retiro | M3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | Demolición de zócalo en grano, concreto, baldosa o mediacaña en grano | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | Desmonte de aparatos sanitarios, incluye retiro de escombros | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 8 | Desmonte de ventanas de cualquier dimensión. incluye: cargue, transporte, retiro de escombros, recuperación de los materiales aprovechables | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 9 | Desmonte de guardacamillas, rieles, cortineros o similares en mal estado. Incluye retiro | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 10 | Desmonte cielo raso cualquier tipo, incluye cargue y retiro de material desmontado | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 11 | Desmonte de marco y ala de puerta sencilla (1 ala). incluye: cargue, transporte, retiro de escombros, recuperación de los materiales aprovechables | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 12 | Desmonte de marco y ala de puertas sencillas (2 alas). incluye: cargue, transporte, retiro de escombros, recuperación de los materiales aprovechables | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 13 | Desmonte y retiro de espejos e incrustaciones | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 14 | Desmonte de repisas | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 15 | Suministro e instalación de tela verde o blanca para cerramientos provisionales | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 16 | Suministro e instalación plástico negro calibre 4 (Protección ) | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 17 | Cerramiento provisional en drywall 1 cara | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 18 | Cerramiento provisional en drywall 2 caras | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 19 | Recolección y retiro de escombros de construcción con disposición final en los sitios adecuados. | M3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 20 | Cargue y retiro de escombros con aseo general | M3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 21 | Transporte local de materiales y escombros dentro del hospital. Recorrido superior a 40ml o cambio de piso (nivel) | M3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 22 | Traslado de elementos incluye acarreo en camión tipo turbo y ayudante - distancia no mayor al perímetro urbano | VIAJE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 23 | Traslado de elementos como mobiliario, equipos, o materiales e insumos que solicite el hospital dentro de la misma sede (traslado manual hasta 25 kg / mecánica hasta el peso que soporte el sistema de transporte) | HR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 24 | Mortero 1:4 para nivelación de piso e=4 cm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 25 | Adecuación y preparación de superficie para piso, incluye greteada y lijada | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 26 | Suministro e instalación de enchape cerámico pared y piso para baños 20.5 x 20.5 cm blanco | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27 | Suministro e instalación de baldosa duropiso | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 28 | Suministro e instalación de piso en baldosa de grano igual a la existente, de primera calidad, incluye varilla de dilatación de aluminio de 4 mm, lechada, destroncada , pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4 25x25cm 0 30x30cm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 29 | Suministro e instalación de piso en Baldosa Blanco Huila fondo blanco Grano 1, o Grano 5 - 0,30m x 0,30m, incluye varilla de dilatación de bronce de 5 mm, lechada, destroncada , pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4 0,30m x 0,30cm o 0,40m x 0,40m | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 30 | Suministro e instalación de piso en Baldosa Doradal Fondo Blanco Grano 5 - 0,40m x 0,40m, incluye varilla de dilatación de bronce de 5 mm, lechada, destroncada , pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4 0,30m x 0,30cm o 0,40m x 0,40m | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 31 | Suministro e instalación de piso en Baldosa Payande Fondo Blanco Grano 2 - 0,30m x 0,30m, incluye varilla de dilatación de bronce de 5 mm, lechada, destroncada , pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4 0,30m x 0,30cm o 0,40m x 0,40m | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 32 | Suministro e instalación de piso en Baldosa Payande Fondo Blanco Grano 5 - 0,40m x 0,40m, incluye varilla de dilatación de bronce de 5 mm, lechada, destroncada , pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4 0,30m x 0,30cm o 0,40m x 0,40m | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 33 | Suministro e instalación de piso en Baldosa Payande Fondo Gris Grano 1, o Grano 5 - 0,30m x 0,30m, incluye varilla de dilatación de bronce de 5 mm, lechada, destroncada , pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4 0,30m x 0,30cm o 0,40m x 0,40m | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 34 | Suministro e instalación de piso en Baldosa Payande Grano 1, o Grano 5 - 0,30m x 0,30m, incluye varilla de dilatación de bronce de 5 mm, lechada, destroncada , pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4 0,30m x 0,30cm o 0,40m x 0,40m | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 35 | Suministro e instalación de piso en Baldosa Payande Negro Fondo Blanco Grano 5 - 0,30m x 0,30m, incluye varilla de dilatación de bronce de 5 mm, lechada, destroncada , pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4 0,30m x 0,30cm o 0,40m x 0,40m | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 36 | Suministro e instalación de piso en Baldosa Payande Villa de Leyva Grano 1 - 0,30m x 0,30m, incluye varilla de dilatación de bronce de 5 mm, lechada, destroncada , pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4 0,30m x 0,30cm o 0,40m x 0,40m | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 37 | Suministro e instalación de piso en Baldosa Perlato Claro Fondo Crema Grano 5 - 0,40m x 0,40m, incluye varilla de dilatación de bronce de 5 mm, lechada, destroncada , pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4 0,30m x 0,30cm o 0,40m x 0,40m | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 38 | Suministro e instalación de piso en Baldosa Perlato Claro Grano 1 - 0,30m x 0,30m, incluye varilla de dilatación de bronce de 5 mm, lechada, destroncada , pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4 0,30m x 0,30cm o 0,40m x 0,40m | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 39 | Suministro e instalación de piso en Baldosa Villa de Leyva Fondo Gris Grano 5 - 0,30m x 0,30m, incluye varilla de dilatación de bronce de 5 mm, lechada, destroncada , pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4 0,30m x 0,30cm o 0,40m x 0,40m | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 40 | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en rollo tipo vinilico antibacterial | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 41 | Vaciado de bocapuerta en grano igual al existente | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 42 | Suministro e instalación de guardaescobas en duropiso, incluye emboquillada y limpieza de excesos | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 43 | Construcción de zócalo o guardaescobas en media caña en granito, Incluye pulida | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 44 | Lechada en baldosa o baldosín | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 45 | Limpieza de baldosín | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 46 | Brillada y pulida de piso | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 47 | Cristalizada de piso, incluye brillada y pulida de piso. | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 48 | Pulida y cristalizada de escalas. incluye huellas + contrahuellas. zócalo en media caña. Brillo de pirlán de cobre | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 49 | Pulida y cristalizada de zócalos en media caña | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 50 | Suministro y aplicación de estuco en pisos | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 51 | Construcción de media caña en yeso | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 52 | Suministro e instalación de media caña en pvc de 6 hasta 10cm | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 53 | Suministro e instalación de pirlán (Filo de huella y contrahuella), incluye desmonte de pirlán existente y resane | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 54 | Retiro de boquilla de enchape para rectificación | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 55 | Reparación de piso en concreto de 21 mpa., e= 0,04 m. incluye juntas de dilatación, malla electrosoldada d-50, acabado y todos los elementos necesarios para su correcto vaciado | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 56 | Corte con pulidora en muros y pisos | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 57 | Suministro e instalación de rejilla para sumidero continuo, en Angulo metálico de 1 1/2" x 3/16", ancho=0.25m. No incluye pintura ni anticorrosivo | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 58 | Muro en bloque No.5 de 15 cm | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 59 | Muro en drywall 1 cara, incluye pintura de acabado | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 60 | Muro en drywall doble cara, incluye estructura y masillada | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 61 | Muro en superboard 1 cara , incluye pintura de acabado | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 62 | Muro en superboard doble cara, incluye estructura y masillada | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 63 | Regatas en muros (Incluye retiro material) | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 64 | Pañete o revoque sobre muros | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 65 | Filos y Dilataciones | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 66 | Pañetes , filos o similares | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 67 | Resane de regatas en muro filos o dilataciones | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 68 | Suministro e instalación de ángulo en aluminio (esquinero) | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 69 | Suministro y aplicación de mezcla adherente acronal en muros y cielo a tres manos | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 70 | Instalación de cinta malla para cubrimiento y resane de grietas en superficies a pintar | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 71 | Estuco en cielos rasos incluye resanes | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 72 | Estuco en muros incluye resanes | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 73 | Instalación de repisas | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 74 | Instalación de avisos | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 75 | Suministro e instalación de pie de amigos | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 76 | Anclaje a muro de estantes, locker o muebles, incluye soportes metálicos | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 77 | Anclajes estructurales para muros en mampostería | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 78 | Mesón en grano vaciado en sitio hasta 0.76m de ancho | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 79 | suministro e instalación de mesón en acero inoxidable 304, calibre 18, con salpicadero y rebordes antiderrame, incluye patas en tubo en acero inoxidable de 2" y 1 entrepaño | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 80 | Fabricación de pocetas en mesones nuevos de acero inoxidable 304 calibre 18 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 81 | Lavamanos manos libres en acero inoxidable - incluye acondicionamiento de punto hidráulico y sanitario - Pedestal en acero inoxidable, pedal manos libres, grifería cuello de ganzo tipo importación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 82 | Suministro e instalación de barra de seguridad en acero inoxidable para baño discapacitado en muro | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 83 | Suministro e instalación de barra de seguridad piso a muro en acero inoxidable para baño discapacitados | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 84 | Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable en tubo redondo hueco de 1 1/2" de diámetro - continuo, con sus respectivos flanches y tapaflanches de lujo y todos los elementos necesarios para su fijación | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 85 | Cielo raso en drywall, incluye estructura y acabado | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 86 | Cielo raso en superboard, incluye estructura y acabado | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 87 | Apertura de registros 0,60 x 0,60 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 88 | Apertura de registros 0,30 x 0,30 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 89 | Suministro e instalación marco de aluminio para lámpara 0,60m x 0,60m, o 1,20m x 0,30m | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 90 | Suministro e instalación marco de aluminio para registro 15x15 a 40x40 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 91 | Cubierta en policarbonato e=8mm. Incluye conector, remate en U, cinta de ventilación, cinta selladora y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 92 | Cubierta en teja UPVC (No incluye estructura) | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 93 | Impermeabilización de cubiertas con manto foil, Fiberglass o de similar calidad | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 94 | Impermeabilizacion con Membrana PVC SIKAPLAN Cubiertas | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 95 | Impermeabilización y emboquillado de bajantes, incluye limpieza reparación de soporte, aplicación de sistema manto en obra y sello bituminoso | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 96 | Suministro e Instalación de canal en lamina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.50m.,con tapa ruana, incluye: aplicación pintura anticorrosiva y dos manos en esmalte, base o estructura de apoyo en toda su longitud | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 97 | Reparación de canales en lámina galvanizada | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 98 | Reparación de domos de cubierta en acrílico | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 99 | Reparación de elementos estructurales (viguetas) bajo placa en concreto | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 100 | Reparación y mantenimiento general de estructura metálica. Incluye: limpieza, lijado, raspado y retiro de oxido, aplicación de pintóxido, masillado mediante resina epóxica, aplicación de imprimante para metal | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 101 | Suministro de espuma expansiva tipo Sika Boom para sello de superficie. Incluye limpieza de superficie | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 102 | Cambio de cierre puerta hidráulica de piso. Incluye desmonte de puerta, muerto en mortero para anclaje y nivelación de caja e instalación, montaje nuevamente de puerta, pruebas de funcionamiento y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 103 | Suministro e instalación de brazo hidráulico para puerta | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 104 | Ajuste de bisagra, cerradura o similar de puerta sencilla | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 105 | Suministro e instalación puerta metálica entamborada de 2 hojas cal. 18 con persiana superior en ambas hojas, 1.17m x 2.50m. Incluye traslado a sitio de instalación, falleba, pasador, acabado en esmalte y marco en perfil tipo tacón de 1 1/2" x 3" cal. 16 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 106 | Suministro e instalación de puerta entamborada metálica, incluye pintura en esmalte por ambas caras hasta 1.5 m de ancho x 2.10 de alto, marco y agujero para chapa | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 107 | Suministro e instalación de puerta entamborada metálica tipo vaivén de 2 hojas hasta 1.65 m de ancho x 2.10 de alto para área quirúrgica. Incluye estructura de refuerzo para impactos de camillas, instalación mediante pivotes machos y hembras, mirilla doble cristal; pintura electrostática | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 108 | Suministro e instalación de puerta metálica cal. 18, 1.0m x 2,10m, entamborada y acabado en pintura electrostática color blanco. Incluye pivotes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 109 | Suministro e instalación de puerta metálica cal. 18, 1,10m x 2,10m, estructura en dos cuerpos con bandeja central de despacho reclinable, acabado en pintura electrostática color blanco. Incluye bisagras y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 110 | Suministro e instalacion de puerta en RH hasta 1.2m. Incluye bisagras y chapa tipo manija o pomo. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 111 | Suministro e instalacion de puerta tipo vaiven de dos hojas en vidrio templado de 10mm hasta (2.1m x 2.1m). Incluye accesorios en acero inoxidable como manija romana, chapa y porta chapa, resividor de chapa, porta falleba, tubo de 2 pulgadas calibre 18, pivotes aereos y pivotes de piso y cierra puerta hidraulico | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 112 | Suministro e instalación de marco en aluminio hasta 2.1 de altura y 1m de ancho | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 113 | Reparación de puertas convencional. incluye cepillada y desmonte e instalación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 114 | Reparación y ajuste de carpintería de aluminio anodizado natural para puertas y ventanas. Incluye desmonte de la anterior, perfilaría para una o dos hojas, sistema 11-01, incluye vidrio, pisa vidrio curvo perfil de 2" x 1" con aletas hasta 2m, canal 3" x 1" y riel o cabezal | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 115 | Reparación y ajuste de divisiones en aluminio. Incluye desmonte de la anterior, trasiego, perfilaría, remaches y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, resistencia y funcionalidad | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 116 | Suministro e instalación de chapa de pomo en baños y oficinas tipo bola ( incluye el retiro ) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 117 | Suministro e instalación de chapa de manija ( incluye el retiro ) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 118 | Suministro e instalación de chapas de seguridad ( incluye el retiro ) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 119 | suministro e instalación de candado | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 120 | Suministro e instalación de bisagras 3" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 121 | Suministro e instalación bisagra de piso | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 122 | Suministro e instalación de tope de puerta resortado | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 123 | Suministro e instalación de ventana en estructura tubular de 3"x1" cortado a medida con soportes divisorios en aluminio crudo. No incluye acabado ni vidrios | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 124 | Suministro e instalación de ventanería en aluminio crudo sistema 38.31 fija o proyectante. Incluye sillar, cabezal, jambas, tee divisoria y marco Z. No incluye cristalería | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 125 | Suministro e instalación de policarbonato de 6mm para ventanas. Incluye todos los elementos de fijación necesarios para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 126 | Mantenimiento y reparación de ventana, incluye sellante. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 127 | Suministro e instalación de manija para ventana | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 128 | Suministro e instalación de película polarizada para ventanas-incluye limpieza de la superficie | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 129 | Suministro e instalación de blackout | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 130 | Ventanilla en vidrio templado de 8 mm. Incluye accesorios en acero inoxidable tales como dilatador tipo fachada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 131 | Suministro e instalación de pisa vidrios faltantes | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 132 | Suministro e instalación de vidrio transparente de 4mm. No incluye andamios | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 133 | Suministro e instalación de vidrio transparente de celosía 4mm | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 134 | Suministro e instalación de vidrio 4mm | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 135 | Suministro y aplicación Pintura tipo acrílica para exteriores , sobre revoque, color diferente o similar, hidrorepelente de primera calidad que cumpla con la norma NTC 1335. Incluye resane de grietas y adecuación de la superficie a intervenir | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 136 | Suministro y aplicación pintura tipo vinilo para interiores, sobre estuco, de primera calidad sobre pintura existente, 2 a 3 manos. Incluye raspada, retiro de pintura en mal estado, resanes de grietas y adecuación de la superficie a intervenir | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 137 | Suministro y colocación de pintura en esmalte de primera calidad sobre madera o metal. incluye adecuación de la superficie a intervenir | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 138 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte repinte color similar | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 139 | Suministro y aplicación de pintura epóxica para interiores de primera calidad sobre muros y cielos. Incluye resane de grietas y adecuación de la superficie | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 140 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte para zócalo, h= 10 cm. sobre pintura existente | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 141 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte para rejas, de ventanas, de fachada. incluye pintura anticorrosiva donde sea necesario | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 142 | Repinte de pasamanos metálicos o similar. Incluye limpieza completa, anticorrosivo donde se requiera y pintura completa con esmalte | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 143 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte para alas de puertas ancho hasta 1.10 m (ambas caras) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 144 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte marcos doble cara de puertas hasta 1.10 m de ancho | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 145 | Suministro y aplicación de pintura epóxica en alas de puertas ancho hasta 1.10 m (ambas caras) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 146 | Suministro y aplicación de Sikaflex - 1A Plus. 300 ml- incluye limpieza de superficie | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 147 | Suministro y aplicación de pintura epóxica sobre media caña en muros y cielos de dos a tres manos | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 148 | Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 sobre cielo raso hasta seis (6) metros de altura | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 149 | Suministro y aplicación de pintura epóxica para interiores de primera calidad sobre pisos | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 150 | Suministro y aplicación de pintura amarilla tráfico con líneas de 14cm de ancho para demarcación | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 151 | Suministro e instalación de cinta de demarcación cualquier color | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 152 | Suministro e instalación de cinta fotoluminiscente antideslizante. Incluye retiro de la anterior, limpieza y adecuación de la superficie a instala | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 153 | Reforzamiento de vigas y viguetas con Sika Carbodur S512 adherida al elemento de concreto con adhesivo epóxica Sikadur 30 | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 154 | Demolición, corte, desmonte y retiro de tubería hasta ø 4" incluye transporte | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 155 | Desmonte e instalación de lavamanos | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 156 | Desmonte e instalación de sanitario | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 157 | Desmonte y retiro de grifería sencilla | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 158 | Desobstrucción de desagües. incluye limpieza ø = 2" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 159 | Desobstrucción de desagües. incluye limpieza ø = 4" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 160 | Desobstrucción de desagües. incluye limpieza ø = 3 en bajantes de A.Ll. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 161 | Desobstrucción de desagües. incluye limpieza ø = 8" (sumidero) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 162 | Destaqueado manual de aparatos sanitarios | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 163 | Destaqueado manual de sumideros o cajas de inspección. incluye botada de material resultante | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 164 | Punto de agua potable para sanitario e instalación aparato | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 165 | Punto de agua potable para lavamanos e instalación aparato | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 166 | Revisión y diagnostico de fugas, humedades y goteras | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 167 | Revisión y reparación de abastos en ø 2" ( tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso) incluye canche, accesorios, teflón, pega, empaques y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 168 | Revisión y reparación de desagües (sifones) salidas de ø = 1 ½" - 2 ½" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 169 | Revisión y reparación de tubería de acueducto, llaves de corte, de contención y/o de paso para salidas de ø = ½" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 170 | Revisión, desmonte e instalación de fluxómetro de palanca | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 171 | Revisión, mantenimiento y limpieza general de grifería sencilla para lavamanos y pozuelos | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 172 | Sellado de salida sanitaria o hidráulica y boca, incluye retiro escombros | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 173 | Suministro e instalación tubería PVC presión. incluye accesorios: rde 9 - ø ½ ” | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 174 | Suministro e instalación tubería PVC presión. incluye accesorios: rde 11 - ø ¾ ” | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 175 | Suministro e instalación tubería PVC presión. incluye accesorios: rde 21 - ø 1” | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 176 | Suministro e instalación tubería PVC presión. incluye accesorios: rde 21 - ø 1½ ” | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 177 | Suministro e instalación tubería PVC presión. incluye accesorios: rde 21 - ø 2” | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 178 | Suministro e instalación tubería PVC presión. incluye accesorios: rde 21 - ø 3” | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 179 | Suministro e instalación tubería PVC presión. incluye accesorios: rde 21 - ø 4” | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 180 | Suministro e instalación de acople unión universal tipo HD de 4" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 181 | Suministro e instalación de adaptador hembra o macho de 1/2" en COBRE, incluye consumibles | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 182 | Suministro e instalación de adaptador macho de 1" en PVC presión | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 183 | Suministro e instalación de adaptador macho de 1/2 en PVC presión | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 184 | Suministro e instalación de aro-asiento sobre taza sanitaria | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 185 | Suministro e instalación de buje PVC presión 4" x 3" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 186 | Suministro e instalación de buje soldado en PVC de 1" x 1/2" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 187 | Suministro e instalación de buje soldado PVC sanitario ø 6” x 4" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 188 | Suministro e instalación de bushing galvanizado RED SUMINSITRO 1" x 1/2" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 189 | Suministro e instalación de bushing galvanizado RED SUMINSITRO 3/4" x 1/2" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 190 | Suministro e instalación de codo 45° PVC sanitario ø 2” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 191 | Suministro e instalación de codo 45° PVC sanitario ø 3” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 192 | Suministro e instalación de codo 45° PVC sanitario ø 4” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 193 | Suministro e instalación de codo 45° PVC sanitario ø 6” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 194 | Suministro e instalación de tubo galvanizado RED SUMINSITRO 1/2" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 195 | Suministro e instalación de codo 90° galvanizado RED SUMINSITRO 1/2" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 196 | Suministro e instalación de codo 90° galvanizado RED SUMINSITRO 1" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 197 | Suministro e instalación de codo 90° galvanizado RED SUMINSITRO 2" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 198 | Suministro e instalación de codo 90° galvanizado RED SUMINSITRO 2 1/2" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 199 | Suministro e instalación de codo 90° galvanizado RED SUMINSITRO 3" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 200 | Suministro e instalación de codo 90° PVC sanitario ø 2” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 201 | Suministro e instalación de codo 90° PVC sanitario ø 3” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 202 | Suministro e instalación de codo 90° PVC sanitario ø 4” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 203 | Suministro e instalación de codo 90° PVC sanitario ø 6” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 204 | Suministro e instalación de codo de 4" en PVC presión | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 205 | Suministro e instalación de codo de presión 90° de 1/2" en PVC | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 206 | Suministro e instalación de codo de presión 45° de 3/4" en PVC | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 207 | Suministro e instalación de codo de presión 45° de 1" en PVC | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 208 | Suministro e instalación de collarín de 3" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 209 | Suministro e instalación de desagüe automático para lavamanos | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 210 | Suministro e instalación de grifería para lavamanos tipo Grival o similar | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 211 | Suministro e instalación de kit sellos eje válvula tipo pedal | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 212 | Suministro e instalación de lavamanos de colgar no incluye grifería | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 213 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal no incluye grifería | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 214 | Suministro e instalación de llave terminal o canilla | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 215 | Suministro e instalación de manguera plástica para lavamanos o sanitarios - poliflex | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 216 | Suministro e instalación de manija para tanque de sanitario | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 217 | Suministro e instalación de niple galvanizado de 3/8" desde 3" hasta 8" de longitud incluye consumibles | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 218 | Suministro e instalación de niple galvanizado 1/2" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 219 | Suministro e instalación de niple plástico de 1/2", incluye consumibles | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 220 | Suministro e instalación de orinal con grifería sencilla Corona o similar | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 221 | Suministro e instalación de pomo de lavamanos o ducha tipo Grival o similar | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 222 | Suministro e instalación de racor tasa plástico para sanitario | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 223 | Suministro e instalación de reducción bushing o copa PVC o galvanizado hasta 1" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 224 | Suministro e instalación de reducción buje PVC de 4" a 2" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 225 | Suministro e instalación de rejilla de piso 3" de COBRE | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 226 | Suministro e instalación de rejilla plástica de piso 3" x 2" para desagües | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 227 | Suministro e instalación de rejilla sifón de 4" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 228 | Suministro e instalación de salidas en PVC-P ø ¾ ” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 229 | Suministro e instalación de salidas en PVC-P ø ½ ” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 230 | Suministro e instalación de salidas en PVC-P ø 1” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 231 | Suministro e instalación de salidas sanitarias en PVC, incluye hasta 1 m :ø 2” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 232 | Suministro e instalación de salidas sanitarias en PVC, incluye hasta 1 m :ø 3” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 233 | Suministro e instalación de salidas sanitarias en PVC, incluye hasta 1 m: ø 4” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 234 | Suministro e instalación de sanitario Tradicional blanco de dos piezas referencia Acuario , incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 235 | Suministro e instalación de sello stop para sanitario | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 236 | Suministro e instalación de sifón 3" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 237 | Suministro e instalación de sifón 4" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 238 | Suministro e instalación de sifón en v y canastilla para lavaplatos (pozuelo) en acero inoxidable | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 239 | Suministro e instalación de sifón para lavamanos | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 240 | Suministro e instalación de tapa registro plástico 20 x 20 blanco | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 241 | Suministro e instalación de tapón soldado de PVC de 1/2" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 242 | Suministro e instalación de tee de 1" en PVC presión | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 243 | Suministro e instalación de tee de 4" en PVC presión | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 244 | Suministro e instalación de tee PVC sanitaria ø 2” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 245 | Suministro e instalación de tee PVC sanitaria ø 3” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 246 | Suministro e instalación de tee PVC sanitaria ø 4” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 247 | Suministro e instalación de tele ducha plástica flexible con pistola, (Incluye manguera) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 248 | Suministro e instalación de tubo galvanizado RED SUMINSITRO 1" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 249 | Suministro e instalación de tubo galvanizado RED SUMINSITRO 1 1/2" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 250 | Suministro e instalación de tubo galvanizado RED SUMINSITRO 2" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 251 | Suministro e instalación de tubo galvanizado RED SUMINSITRO 2 1/2" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 252 | Suministro e instalación de tubo galvanizado RED SUMINSITRO 3" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 253 | Suministro e instalación de tubo PVC sanitario ø 2” | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 254 | Suministro e instalación de tubo PVC sanitario ø 3” | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 255 | Suministro e instalación de tubo PVC sanitario ø 4” | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 256 | Suministro e instalación de tubo PVC sanitario ø 6” | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 257 | Suministro e instalación de unión de 3/4" en PVC | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 258 | Suministro e instalación de unión de 1/2" en PVC | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 259 | Suministro e instalación de unión PVC sanitaria ø 2” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 260 | Suministro e instalación de unión PVC sanitaria ø 3” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 261 | Suministro e instalación de unión PVC sanitaria ø 4” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 262 | Suministro e instalación de unión PVC sanitaria ø 6” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 263 | Suministro e instalación de unión universal de 2" PVC presión | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 264 | Suministro e instalación de unión universal de 3" PVC presión | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 265 | Suministro e instalación de válvula de ø 3/4" tipo red & white | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 266 | Suministro e instalación de válvula de pie o de pedal para lavamanos | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 267 | Suministro e instalación de válvula flotador c/bola Helbert de 3" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 268 | Suministro e instalación de válvula tipo bola hasta de 1" de diámetro | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 269 | Suministro e instalación de vástago para mezclador duchas o lavamanos Grival o similar | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 270 | Suministro e instalación de yee PVC sanitaria ø 2” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 271 | Suministro e instalación de yee PVC sanitaria ø 3” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 272 | Suministro e instalación de yee PVC sanitaria ø 4” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 273 | Suministro e instalación de yee PVC sanitaria ø 6” | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 274 | Suministro e instalación de yee reducida PVC sanitaria ø 6” x 4" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 275 | Suministro e instalación universal galvanizada RED SUMINSITRO 1/2" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 276 | Suministro e instalación universal galvanizada RED SUMINSITRO 1" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 277 | Suministro y aplicación de silicona transparente para sellado de lavamanos y otros | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 278 | Suministro y colocación de tubería PVC sanitaria, incluye accesorios: ø 2" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 279 | Suministro y colocación de tubería PVC sanitaria, incluye accesorios: ø 3" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 280 | Suministro y colocación de tubería PVC sanitaria, incluye accesorios: ø 4" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 281 | Suministro y colocación de tubería PVC sanitaria, incluye accesorios: ø 6" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 282 | Suministro E Instalacion De Accesorios De Cobre, Soldadura, Mapgas | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 283 | Suministro E Instalación De Interruptor Automático (Breaker) Monopolar Enchufable 1X20, 1X30, 1X40 A, Icc>10 Ka, 220 V. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 284 | Suministro E Instalación De Interruptor Automático (Breaker) Bipolar Doble Tornillo 2X20 A, 2X30 A Icc>10 Ka, 220 V. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 285 | Suministro E Instalación De Llave Conmutable De 75Amp; Incluye Elementos De Fijación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 286 | Suministro E Instalación De Disyuntores Tipo Riel | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 287 | Suministro E Instalación De Interruptor Automático (Breaker) Tripolar Doble Tornillo 3X20 A, 3X30 A Icc>10 Ka, 220 V. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 288 | Salida Para Toma Corriente Doble (Normal, Tierra Aislada, Gfci, Dps) 110V 15 A O 20 A Empotrado O Expuesto (Canaleta O Muro). Incluye: 3X3 Ml De Alambre N° 12 Awg Thwn, 1 M Tubería Pvc O Emt Ø1/2", Caja Pvc O Metálica 2X4" Y Todos Los Accesorios Necesarios Para Su Correcta Instalación Y Marcación; En Este Ítem No Incluye Para Valor De Cobro: Aparato Eléctrico | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 289 | Salida Para Toma Corriente Doble, 220V 20 A Empotrado O Expuesto (Canaleta O Muro) Incluye: 3X3 Ml De Alambre N° 12 Awg Thwn, 1M Tubería Pvc O Emt Ø3/4", Caja Pvc O Metálica 2X4" Y Todos Los Accesorios Necesarios Para Su Correcta Instalación Y Marcación. En Este Ítem No Incluye Para Valor De Cobro: Aparato Eléctrico | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 290 | Salida Eléctrica Para Interruptor Sencillo, Doble O Triple, 110V 15 A O 20 A Empotrado O Expuesto (Canaleta O Muro). Incluye: 3X3 Ml De Alambre N° 12 Awg Thwn, 1M Tubería Pvc O Emt Ø1/2", Caja Pvc O Metálica 2X4" Y Todos Los Accesorios Necesarios Para Su Correcta Instalación Y Marcación. En Este Ítem No Incluye Para Valor De Cobro: Aparato Eléctrico | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 291 | Salida Eléctrica Para Iluminación, 110V 15 A O 20 A Empotrado O Expuesto (Canaleta O Muro) Incluye: 3X3 Ml De Alambre N° 12 Awg Thwn, 1M Tubería Pvc O Emt Ø1/2", Caja Pvc O Metálica 2X4" Y Todos Los Accesorios Necesarios Para Su Correcta Instalación Y Marcación. En Este Ítem No Incluye Para Valor De Cobro: Aparato Eléctrico | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 292 | Suministro E Instalación De Aparato Eléctrico Toma Corriente Gfci , 110V 20 A Con Todos Los Elementos Necesarios Para Su Correcta Instalación, Entrega En Funcionamiento, Marcación Y Acceso A Su Revisión. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 293 | Suministro E Instalación De Aparato Eléctrico Toma Corriente Dps 110V 20A Con Todos Los Elementos Necesarios Su Correcta Instalación Y Entrega En Funcionamiento Y Marcación. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 294 | Suministro E Instalación De Aparato Eléctrico Toma Corriente Grado Hospital 110V 20A Con Todos Los Elementos Necesarios Para Su Correcta Instalación, Entrega En Funcionamiento, Marcación Y Acceso A Su Revisión. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 295 | Suministro E Instalación De Aparato Eléctrico Toma Corriente Tierra Aislada 110V 20A Elementos Necesarios Su Correcta Instalación Y Entrega En Funcionamiento Y Marcación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 296 | Suministro E Instalación De Aparato Eléctrico Toma Corriente 220V 20 A Con Todos Los Elementos Necesarios Para Su Correcta Instalación, Entrega En Funcionamiento, Marcación Y Acceso A Su Revisión. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 297 | Suministro E Instalación De Aparato Eléctrico Interruptor Sencillo, Doble, Triple Con Todos Los Elementos Necesarios Para Su Correcta Instalación, Entrega En Funcionamiento, Marcación Y Acceso A Su Revisión. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 298 | Suministro E Instalación De Aparato Eléctrico Interruptor Sencillo, Doble, Triple Conmutable Con Todos Los Elementos Necesarios Para Su Correcta Instalación, Entrega En Funcionamiento, Marcación Y Acceso A Su Revisión. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 299 | Suministro E Instalación Clavija 15A 110V Con Todos Los Elementos Necesarios Para Su Correcta Instalación, Entrega En Funcionamiento, Marcación Y Acceso A Su Revisión. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 300 | Suministro E Instalación De Clavija 3X20A Con Todos Los Elementos Necesarios Para Su Correcta Instalación, Entrega En Funcionamiento, Marcación Y Acceso A Su Revisión. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 301 | Tubo Fluorescente 40W T8 Color 4100°K. Con Todos Los Elementos Necesarios Para La Revisión (Del Anterior Tubo) Cambio, Prueba De Funcionamiento Y Marcación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 302 | Suministro E Instalación De Tubo Fluorescente 17Wt8 Color 4100°K. Con Todos Los Elementos Necesarios Para La Revisión (Del Anterior Tubo) Cambio, Prueba De Funcionamiento Y Marcación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 303 | Suministro E Instalación De Totalizador 100 Amp | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 304 | Suministro E Instalación De Disyuntor De 100 Amp | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 305 | Suministro E Instalación De Tubos Slim De 98 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 306 | Suministro E Instalación De Fotocelda Para Reflector | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 307 | Suministro E Instalación De Tubo Fluorescente 32Wt8 Color 4100°K. Con Todos Los Elementos Necesarios Para La Revisión (Del Anterior Tubo) Cambio, Prueba De Funcionamiento Y Marcación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 308 | Suministro E Instalación De Tubo Fluorescente 32Wt8 Color 4100°K. Con Todos Los Elementos Necesarios Para La Revisión (Del Anterior Tubo) Cambio, Prueba De Funcionamiento Y Marcación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 309 | Suministro E Instalación De Lámpara Tipo Led De Empotrar O ssobreponer 18W; Incluye Elementos De Fijación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 310 | Suministro E Instalación De Balasto Electrónico (Thd<10% Y Con 5 Años De Garantía) Con Todos Los Elementos Necesarios Para La Revisión (Del Anterior) Cambio, Prueba De Funcionamiento Y Marcación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 311 | Revision De Circuito Electrico | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 312 | Suministro E Instalación De Balasto 4X17 W O 3X32W | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 313 | Suministro E Instalación De Tomacorriente Doble Tipo Grado Hospitalario Regulado Color Naranja | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 314 | Suministro E Instalación De Toma Levinton Hospitalario Doble Blanco | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 315 | Suministro E Instalación De Socket T8 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 316 | Tapa Ciega Systimax | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 317 | Multitoma 3 Polos 3 Mts De Largo | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 318 | Bombillo Fluorescente Ahorrador 26W Luz Blanca O Similar, Cuatro Pines | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 319 | Tornillo Esparrago 3/8"X1M | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 320 | Chazo Metálico Expansivo Rl 3/8" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 321 | Suministro E Instalación De Tapa De Seguridad Para Tomacorriente Doble | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 322 | Suministro E Instalación De Riel Omega; Incluye Elementos De Fijación | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 323 | Desmonte De Lámparas Inc Trasiego Y Retiro | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 324 | Suministro E Instalación De Bornera Para Motores Eléctricos A 110/220V | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 325 | Suministro E Instalación De Lámpara Led 11 Pulg o 24w de incrustar o sobreponer | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 326 | Desmonte , Y Reubicación De Lámparas Incluye Elemento De Fijación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 327 | Suministro E Instalación Bombillo Fluorescente Ahorrador 25W/6500 Luz Blanca O Similar. Con Todos Los Elementos Necesarios Para La Revisión (Del Anterior) Cambio, Prueba De Funcionamiento Y Marcación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 328 | Suministro E Instalación Juego De Socket Para Lámpara | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 329 | Suministro E Instalación Juego De Socket Para Lámpara | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 330 | Cable 1X Nº12 Thhn/Thwn En Tubería Pvc O Emt. | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 331 | Cable 3X Nº12 Thhn/Thwn En Tubería Pvc O Emt. | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 332 | Cable Dúplex 2Xn°12 150V En Tubería Pvc, Emt O Canaleta. | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 333 | Suministro E Instalación De Cable 7 Hilos N. 2 | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 334 | Cable Dúplex 2Xn°14 150V En Tubería Pvc, Emt O Canaleta. | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 335 | Cable Dúplex 2Xn°16 150V En Tubería Pvc, Emt O Canaleta. | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 336 | Suministro E Instalación De Cable Nº 4 | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 337 | Suministro E Instalación De Terminales Para Cable Nº 4 , Nº2 , Nº 6 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 338 | Suministro E Instalación De Cable Tipo Soldador N. 6,Para Interconexión De Cajas Eléctricas | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 339 | Suministro E Instalación De Terminales Para Cable Tipo Soldador N. 6 ; Incluye Ponchada | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 340 | Revisión Y Ajuste De Toma Corriente 110 V 15A-20A Con Puesta En Funcionamiento, Incluye Tornillos | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 341 | Instalación De Bombillo Con Guaya Anti Robo | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 342 | Instalación De Interruptores Tipo Sencillos O Dobles Con Polo A Tierra , No Incluye Suministro | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 343 | Instalación De Tapa De Seguridad No Incluye Suministro Ni Tornillería Necesaria. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 344 | Instalación De Aparato Tipo Plafón De Loza O Roseta 2 Pcs De Sobreponer. No Incluye : Elementos De Fijación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 345 | Suministro E Instalación De Resistencia De 6.8 Ω X 50 W | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 346 | Cable Encauchetado 4Xn°8 En Tubería Pvc, Emt O Bandeja Portacables. | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 347 | Suministro E Instalación De Cable 1 X Nº10 Thhn/Thwn Marca Centelsa | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 348 | Suministro E Instalación De Cable Cable 1 X Nº12 Thhn/Thwn Marca Centelsa | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 349 | Cable Encauchetado 3Xn°12 En Tubería Pvc, Emt O Bandeja Portacables. | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 350 | Cable Encauchetado 3Xn°16 En Tubería Pvc, Emt O Bandeja Portacables. | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 351 | Tubo Pvc De 40 Ø1/2" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 352 | Tubo Pvc De 40 Ø3/4" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 353 | Suministro E Instalación Canaleta Plástica 60X40 Mm. Incluye Accesorios Necesarios Para Su Correcta Instalación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 354 | Suministro E Instalación De Tapa Lisa 2X4 O 4X4 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 355 | Suministro E Instalación De Bandeja Portacable Legrand De 10X8 Incluye Elementos De Fijación | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 356 | Caja Metálica Eléctrica 12X12X5 Cm. Con Tapa | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 357 | Caja Metálica Eléctrica 20X15X10 Cm. Con Tapa | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 358 | Suministro E Instalación De Caja De Paso 0,30X,030 Para Coraza | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 359 | Caja Metálica O Plástica Eléctrica De Paso 2X4 O 4X4 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 360 | Caja Dexson Con Todos Los Elementos Para Su Instalación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 361 | Instalación De Accesorios Imc De 3/4" (Unión, Entrada A Caja, O Curva) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 362 | Suministro E Instalación De Tubería Emt De 1 1/2" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 363 | Suministro E Instalación De Accesorios Como Curvas ,Uniones Y Terminales Para Tubería Emt De 1 1/2" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 364 | Suministro E Instalación De Bandeja Portacable Tipo Malla De 20X10 Cm | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 365 | Suministro E Instalación De Tubería Emt 3/4 | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 366 | Caja Metálica 15X15X10 Cm Con Tapa Y Chapa | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 367 | Instalación De Coraza Flexible 3/4" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 368 | Accesorios Emt De 3/4" (Unión, Entrada A Caja, O Curva) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 369 | Accesorios Pvc De 3/4" (Unión, Entrada A Caja, O Curva) | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 370 | Suministro E Instalación De Accesorios Para Bandeja Galvanizada Cubierta , Con Tapa Tipo Exterior | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 371 | Instalación De Tapa Final Para Canaleta 60X40 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 372 | Caja Termoplástica 4X4" Con Todos Los Elementos Para Su Instalación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 373 | Jack Rj-45 Cat 6 | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 374 | Jack Rj-45 Cat 6A | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 375 | Patch Cord De 3M Cat 6A | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 376 | Instalación De Socket Para Lámparas | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 377 | Instalación De Interruptor Aéreo 6 Amperios | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 378 | Suministro E Instalacion De Canaleta Plastica De 100X45Mm | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 379 | Suministro E Instalacion De Angulo Externo O Interno Plastica De 100X45Mm | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 380 | Suministro E Instalacion De Angulo Plano Plastica De 100X45Mm | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 381 | Suministro E Instalacion De Tuberia Emt De 2" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 382 | Suministro E Instalacion De Accesorios Como Curvas, Uniones Y Terminales Para Tuberia Emt De 2" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 383 | Tablero Electrico De 24 Circuitos Con Espacio Para Totalizador, Incluye Elementos De Fijacion Y Marcacion | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 384 | Suministro E Instalacion De Tubo Led De 9W T8 Luz Blanca De 60Cm, Con Todos Los Elementos Necesarios Para La Revision (Del Anterior Tubo) Cambio, Prueba De Funcionamiento Y Marcacion. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 385 | Suministro E Instalacion De Tubo Led De 16W T8 Luz Blanca De 120Cm, Con Todos Los Elementos Necesarios Para La Revision (Del Anterior Tubo) Cambio, Prueba De Funcionamiento Y Marcacion. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 386 | Adecuacion De Chasis De Lamparas De Fluorescente A Tubo Led, Incluye Desmonte De Lampara, Limpieza Y Reinstalacion. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 387 | Tablero Electrico Trifasico De 6 Circuitos, Incluye Instalacion, Elementos De Fijacion Y Marcacion Para Su Revision | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 388 | Suministro E Instalacion De Alambre De Cobre Desnudo No. 14 | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 389 | Suministro E Instalacion De Tablero Bifasico De 8 Cirtuitos, Incluye Elementos De Fijacion Y Marcacion Para Su Revision. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 390 | Tablero Eléctrico Trifásico De 12 Circuitos Con Espacio Para Totalizador Y Puerta, Incluye Instalación, Elementos De Fijación Y Marcación Para Su Revisión. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 391 | Suministro E Instalacion De Breaker Tipo Industrial 3X63 Amp | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 392 | Revision Y Reparacion De Video Beam, No Incluye Repuestos Ni Consumibles. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 393 | Cambio De Lampara De Video Beam Epson. Incluye Desmonte, Traslado A Sitio Especializado Y Correcta Instalacion. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 394 | Suministro E Instalacion De Reflector Led De 150 W Para Iluminacion Exterior. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 395 | Suministro E Instalacion De Tuberia Emt De 1" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 396 | Suministro E Instalacion De Accesorios Como Curvas, Terminales Y Uniones Para Tuberia Emt De 1" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 397 | Suministro E Instalación De Tubería Emt De 3" | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 398 | Suministro E Instalación De Accesorios Como Curvas ,Uniones Y Terminales Para Tubería Emt De 3" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 399 | Suministro E Instalacion De Contactor Abb De 45 Amperios Bobina 220 Vac Tripolar | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 400 | Suministro E Instalacion De Contactores Auxiliares | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 401 | Suministro e instalacion de multitoma tipo rack de 12 servicios naranja con fusible y suiche de impacto. Incluye elementos de fijacion para su correcta instalacion | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 402 | Desmonte Y Ajuste De Puertas De Vidrio Templado Tipo Va & Ven | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 403 | Desmonte Y Revisión De Cerradura | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 404 | Adecuación De Muebles Y Escritorios Y Sillas Entre Otros Como Gavetas Soportes Y Patas Incluye Tornillos De Madera Y Metal , No Incluye Reparaciones De Carpintería | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 405 | Suministro E Instalación De Rieles De Gaveta (2) Para Escritorio, Incluye Tornillería Para Su Correcta Instalación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 406 | Suministro E Instalación De Cerradura Tipo Vitrina, Incluye Desmontes Y Tornillería Para Su Correcta Instalación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 407 | Suministro E Instalación De Cerradura Tipo Vitrina, Incluye Desmontes Y Tornillería Para Su Correcta Instalación | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 408 | Apertura De Puertas Con Cerradura O Chapa De Seguridad Tipo Cerrojo Doble | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 409 | Apertura De Puertas Con Cerradura O Chapa Tipo Bola | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 410 | Cambio De Guarda Para Cerradura De Seguridad Tipo Cerrojo Doble Incluye 2 Copias De Llaves | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 411 | Suministro E Instalación De Basculante Para Ventanas Inc Retiro Del Ant | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 412 | Reparación De Puertas En Aluminio Inc Ajuste De Bisagras Y Cambio De Elementos Como Lamina Y Pisa Vidrios | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 413 | Suministro E Instalación De Chapa De Cerrojo Doble | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 414 | Suministro E Instalacion De Forro Para Ascensor De Carga En Lona Marfil | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 415 | Suministro E Instalacion De Cerramiento En Malla Zaranda Hasta H=90Cm | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 416 | Suministro De Soporte Para Televisor Hasta 39" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 417 | Suministro De Soporte Para Televisor mayor a 42"" | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTALES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 0
|  | ADMINISTRACIÓN | 31.5% | 0
|  | IMPREVISTOS | 2% | 0
|  | UTILIDAD | 1.5% | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD | 19% | 0
|  | TOTAL |  | 0

## CLASIFICACIÓN
RURAL LEJANO | RURAL CERCANO | ISLAS CERCANAS | ISLAS INTERMEDIAS | ISLAS LEJANAS
Puesto de Salud Arroyo de Piedra 1a | Centro de salud Pontezuela 1a | Centro de Salud Bocachica 1b | Puesto de Salud Islas del Rosario 1a | Puesto de Salud Islote de San Bernardo 1a
Puesto de Salud Arroyo de las Canoas 1a | Puesto de Salud Punta Canoas 1a | Puesto de Salud Caño Del Oro 1a |  | Puesto de Salud Islas Fuerte 1a
Puesto de Salud Arroyo Grande 1a | Puesto De Salud Tierra Baja 1a | Puesto de Salud Punta Arena 1a
Centro de Salud Barú 1b | Puesto de Salud Puerto Rey 1a | Puesto de Salud Tierra Bomba 1a
Centro de Salud Santa Ana 1b | Puesto de Salud Manzanillo 1a
Puesto de Salud Ararca 1a
Centro de Salud Boquilla 1b
Centro de Salud Pasacaballo 1a