## PRESUPUESTO ARAUCA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SARAVENA - ARAUCA
ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | CANT. | V/UNIT | V/TOTAL (Redondeado al peso)
1. | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | un | 3 | 6281 | 18843
1.1.2 | DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN TODO TIPO DE MATERIAL Y POSTERIOR REINSTALACIÓN SI SE REQUIERE | un | 6 | 9421 | 56526
1.1.3 | DEMOLICIÓN MUROS 0.15-0.25 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m² | 5 | 15702 | 78510
1.1.4 | DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA | un | 1 | 66692 | 66692
1.1.5 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m² | 10 | 12100 | 121000
1.1.6 | DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES, CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m | 21 | 8300 | 174300
1.1.7 | DEMOLICIÓN DE PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m² | 20 | 8100 | 162000
1.1.8 | DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE INCLUYE CARGUE Y RETIRO. | m² | 135 | 16517 | 2229795
1.1.9 | LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES Y SIFONES INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | ml | 28 | 7862 | 220136
1.1.10 | DESMONTE , LIMPIEZA, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | un | 1 | 355024 | 355024
1.1.11 | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA.(INCLUYE ESTRUCTURA, CABALLETE , CARGUE Y RETIRO) | m² | 25 | 29085 | 727125
1.1.12 | DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | un | 8 | 12150 | 97200
1.1.13 | EXCAVACIÓN MANUAL | m³ | 0.5 | 181989 | 90995
| Total ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 4398146
3.1 | MAMPOSTERÍA
3.1.1 | ALFAJIA EN CONCRETO 0.20 | m | 30 | 67756 | 2032680
3.1.2 | MUROS SUPERBOARD DOBLE CARA E/12.ESPESOR 8mm, INCLUYE MASILLA CON SUPERMASTICK, PINTURA VINILO 3 MANOS, ACCESORIOS Y SOPORTES. | m² | 2 | 126018 | 252036
3.1.3 | MURO EN BLOQUE NO. 5 | m² | 3 | 36802 | 110406 |  | 2395122
| Total MAMPOSTERÍA |  |  |  | 2395122
4.1 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.1.1 | PLACA DE CONTRA PISO | m² | 20 | 142410 | 2848200
4.1.2 | PASAPLACA CON ROTO MARTILLO PARA BAJANTES DE 4” EN PLACA DE CONCRETO DE 25 A 30 CMS. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS. | un | 8 | 805473 | 6443784
| Total ESTRUCTURAS |  |  |  | 9291984
5.1 | CUBIERTAS
5.1.1 | TEJA EN POLICARBONATO ALVEOLAR GRIS DE 8 mm. | m² | 5 | 92757 | 463785
5.1.2 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 28 D/0.25 a 0.50 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPOXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A. | ml | 25 | 38061 | 951525
5.1.3 | MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3mm SIMILAR O IGUAL AL MANTO ZATAL 600X1 DE FIBERGLASS PARA PLACA DE VIGA CANAL INCLUYE RESANE DE FISURAS CON SIKA GRAAUT, PLACO K86 E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA | m² | 100 | 56254 | 5625400
5.1.4 | BAJANTES DE 4" | ml | 50 | 52429 | 2621450
5.1.5 | REJILLA 5X3 TRAGANTE CÚPULA PLÁSTICA | un | 4 | 21545 | 86180
5.1.6 | TEJA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL | m² | 50 | 78999 | 3949950
5.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1,00 m, INCLUYE ANDAMIO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PINTURA WASPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES. | ml | 4.49 | 162958 | 731681
5.1.8 | PERGOLA ENTRADA PRINCIPAL EN ALUMINIO NEGRO Y POLICARBONATO ALVEOLAR GRIS, CON ESTRUCTURA METÁLICA. | m² | 8 | 675000 | 5400000
5.1.9 | MARQUESINA ENTRADA PRINCIPAL | m² | 5 | 690000 | 3450000
| Total CUBIERTAS |  |  |  | 23279971
7.1 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
7.1.1 | TAPAS REGISTRO PLASTICA 20X20 | un | 1 | 13938 | 13938
7.1.2 | ESPEJO DECORATIVO CIRCULAR 60 CM DE 4 mm DE ESPESOR., INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y MARCO EN MADERA O METAL. | un | 3 | 175000 | 525000
7.1.3 | CERÁMICA FORMATO 33CM X 60CM PARA BAÑOS Y COCINETA. | m² | 30 | 62466 | 1873980
7.1.4 | CERRADURA PARA PUERTA DE OFICINAS IGUAL O SIMILAR A YALE. | un | 3 | 50285 | 150855
| Total ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  | 2563773
8.1 | RED SANITARIA
8.1.1 | TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 4", INCLUYE ACCESORIOS. | ml | 5 | 45659 | 228295
8.1.2 | CAJAS INSPECCIÓN 60 X 60 X 60 cm. | un | 2 | 416969 | 833938
8.1.3 | CAJAS INSPECCIÓN 80 X 80 X 80 cm. | un | 1 | 602095 | 602095
8.1.4 | PUNTO SANITARIO PVC DE 4". INCLUYE ACCESORIOS. | un | 1 | 109139 | 109139
8.1.5 | TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 3", INCLUYE ACCESORIOS. | m | 3 | 29958 | 89874
8.1.6 | PUNTO SANITARIO PVC DE 3". INCLUYE ACCESORIOS. | un | 1 | 94654 | 94654
8.1.7 | RED SANITARIA COLECTORA DE 6" | m | 4 | 73722 | 294888
8.1.8 | RED SANITARIA COLECTORA DE 8" | m | 4 | 130203 | 520812
| Total RED SANITARIA |  |  |  | 2773695
9.1 | RED ELÉCTRICA
9.1.1 | LUMINARIAS. LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 + MARCO DE SOBREPONER LUZ BLANCA 6500°K, 48W MULTIVOLTAJE. | un | 10 | 114866 | 1148660
9.1.2 | SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN | un | 7 | 32622 | 228354
9.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN (3#12) AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS | m | 200 | 5640 | 1128000
9.1.4 | REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO) | un | 10 | 21372 | 213720
9.1.5 | LED DECO PISO 3W. 100-240V. Marca Sylvania.Cod: P28392-36.Luminarias de Piso. | un | 2 | 92381 | 184762
9.1.6 | LED REFLECTOR JETA 100W DL. Marca Sylvania.Cod: P24200-36.Luminarias Exteriores | un | 2 | 331057 | 662114
9.1.7 | LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR O SOBREPONER + LUZ BLANCA 6500°K, 18W | un | 6 | 30429 | 182574
9.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN (3#10) AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS | m | 100 | 6223 | 622300
9.1.9 | DIAGNÓSTICO Y GENERACIÓN DE CONEXIÓN DE TODO EL EDIFICIO A LA RED ADICIONAL DISEÑADA PARA LA PLANTA ELÉCTRICA. INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO. | glb | 1 | 1500000 | 1500000
9.1.10 | FAROL ENTRADA PRINCIPAL | un | 1 | 550019 | 550019
9.1.11 | TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INCRUSTADA, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA. | m | 60 | 18917 | 1135020
| Total RED ELÉCTRICA |  |  |  | 7555523
10.1 | CARPINTERÍA EN MADERA
10.1.1 | HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE DIFERENTE ANCHOS, INCLUYE CERRADURA, MARCO Y ACABADOS SEMILUSTRE. | un | 6 | 350000 | 2100000
10.1.2 | MUEBLES COCINA SUPERIOR E INFERIOR | un | 1 | 1338989 | 1338989
10.1.3 | ADAPTACIÓN PARA ALMACENAMIENTO EN FACHADA Y PARTE POSTERIOR EN LOS DOS PISOS Y MUEBLE PARA DEPÓSITO | glb | 1 | 900000 | 900000
| Total CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  | 4338989
11.1 | CARPINTERÍA METÁLICA
11.1.1 | ARCHIVADORES RODANTES | un | 3 | 1150200 | 3450600
11.1.2 | MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (Incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | un | 10 | 52300 | 523000
11.1.3 | VENTANA EN ALUMINIO FIJAS O CORREDIZAS CORREDIZA (Incluye vidrio 5 MM), ACABADO NEGRO. | m² | 40 | 240530 | 9621200
11.1.4 | REJA ARQUITECTONICA PARA FACHADA, PARA ANTEJARDÍN | m² | 18 | 235000 | 4230000
11.1.5 | REJA ARQUITECTONICA PARA PUERTAS Y VENTANAS INTERNAS | m² | 15 | 185000 | 2775000
11.1.6 | PUERTA METALICA DE DOS HOJAS PARA SALA DE ESPERA SEGUNDO PISO (Incluye marco, anclajes, cerradura de seguridad de manija, anticorrosivo , vidrios tipo espejo y pintura)incluye mamparas laterales y superior | un | 1 | 1250000 | 1250000
11.1.7 | PUERTA METALICA DE DOS HOJAS PARA SALA DE JUNTAS (Incluye marco, anclajes, cerradura de seguridad de manija, anticorrosivo , vidrios tipo espejo y pintura) | un | 1 | 950160 | 950160
11.1.8 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS METÁLICA PARA PATIO. INCLUYE INSTALACIÓN DE CHAPA Y VIDRIOS. | un | 1 | 400000 | 400000
11.1.9 | KIT ASTA BANDERAS EN ALUMINIO, PARA DOS BANDERAS INCLUYE SOPORTES, REMATES SUPERIORES DORADOS, BANDERAS DE COLOMBIA Y REGISTRADURÍA NACIONAL, 4 MOSQUETONES CADA BANDERA, DOS JUEGOS DE TORNILLOS, DOS CUERDAS DE SEGURIDAD, DOS LÁMINAS EN PVC, COLOR A DEFINIR E INSTALACIÓN. | un | 1 | 850000 | 850000
11.1.10 | MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10 MM, INCLUYE TODO EL SISTEMA SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA HIDRÁULICA, PIVOTE, ZÓCALO Y CHAPAS EN EL CENTRO Y ZÓCALO, TAMBIEN INCLUYE EL FROZEN (PELICULA PARA VIDRIO), EL DISEÑO DE ESTE LO DETERMINA LA SUPERVISIÓN. DEBE QUEDAR NIVELADA Y FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES | un | 1 | 2250000 | 2250000
11.1.11 | PUERTA DE SEGURIDAD PARA INGRESO AUXILIAR | un | 1 | 1500000 | 1500000
11.1.12 | BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS. INCLUYE INSTALACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS. | m | 10 | 285300 | 2853000
| Total CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  | 30652960
12.1 | PINTURA
12.1.1 | ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS INTERIORES | m² | 50 | 37977 | 1898850
12.1.2 | ESTUCO EXTERIORES PLÁSTICO | m² | 40 | 37977 | 1519080
12.1.3 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1. | m² | 1030 | 20128 | 20731840
12.1.4 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS EXTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR AL TIPO KORAZA IMPERMEABLE | m² | 160 | 22407 | 3585120
12.1.5 | PINTURA BITUMINOSA | m² | 1 | 23818 | 23818
12.1.6 | RESANE, LIJADA Y ESMALTE IGUAL O SIMILAR A PINTUCO 3 MANOS PARA ORNAMENTACIÓN METÁLICA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS, VENTANAS Y REJAS. | m² | 30 | 19618 | 588540
12.1.7 | RESANE, LIJADA Y BARNIZ O LACA IGUAL O SIMILAR A PINTUCO PARA CARPINTERÍA EN MADERA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS. | m² | 30 | 15147 | 454410
12.1.8 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS BAJO PLACA, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 2. | m² | 320 | 14966 | 4789120
12.1.9 | GRANIPLAST PARA EXTERIORES | m² | 15 | 31719 | 475785
| Total PINTURA |  |  |  | 34066563
13.1 | CONCRETO - MORTEROS Y PAÑETES
13.1.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 | m² | 60 | 35373 | 2122380
13.1.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 DE 1.5 A 2 CMS.,INCLUYE DILATACIONES | m² | 30 | 25125 | 753750
13.1.3 | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | m³ | 0.05 | 696370 | 34819
| Total PAÑETES |  |  |  | 2910949
15.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
15.1.1 | RELLENO EN RECEBO COMÚN | m³ | 1.5 | 120902 | 181353
15.1.2 | RELLENO EN RECEBO B-600 | m³ | 1.5 | 131002 | 196503
| Total ESTRUCTURAS |  |  |  | 377856
16.1 | SUBCAPITULO ADICIONALES
16.1.1 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | un | 2 | 3910114 | 7820228
16.1.2 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 12000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | un | 2 | 1560000 | 3120000
16.1.3 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 9000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | un | 2 | 1200000 | 2400000
16.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL JAPONÉS. | m² | 40 | 170000 | 6800000
16.1.5 | PUESTO DE TRABAJO PARA SEIS FUNCIONARIOS EN FORMA "LINEAL" CON ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE EN TÁBLEX Y FÓRMICA. | un | 1 | 4047500 | 4047500
16.1.6 | SUMINISTRO Y ADECUACION ARBORIZACION PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de prado, plantas y materas) | glb | 1 | 354164 | 354164
16.1.7 | SILLA CON RUEDAS Y BRAZOS GIRATORIA PARA FUNCIONARIOS | un | 6 | 468375 | 2810250
16.1.8 | ESTUCO VENECIANO | m² | 10 | 25422 | 254220
16.1.9 | SUPERFICIE DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 30mm, INCLUYE FORMICA f8, BALANCE INFERIOR f6, CANTO TERMOFUNDIDO, PASACABLES Y ELEMENTOS DE SOPORTE PARA DAR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ MODULAR A LOS PUESTOS DE TRABAJO, EN EL MESÓN DE ATENCIÓN. | m² | 5 | 689000 | 3445000
16.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO DE 3.0 X 0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DEL DNP, PARA COLOCAR EN LA FACHADA | un | 1 | 750840 | 750840
16.1.11 | BIBLIOTECA | un | 1 | 745754 | 745754
16.1.12 | SILLA TIPO GERENCIAL | un | 1 | 945754 | 945754
16.1.13 | TABLEROS PARA OFICINA DE 80X120 CM, EN VIDRIO | un | 2 | 300000 | 600000
16.1.14 | CARTELERA EN CORCHO DE 60X100 CM | un | 1 | 119000 | 119000
16.1.15 | AVISOS PARA SEÑALIZACIÓN DE 11X30 CM EN ACRÍLICO | un | 25 | 13500 | 337500
16.1.16 | CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS | un | 1 | 166900 | 166900
16.1.17 | ATRIL ACRÍLICO CON ESTANTE | un | 1 | 600000 | 600000
16.1.18 | SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO | un | 2 | 400920 | 801840
16.1.19 | ESCRITORIO GERENCIAL | un | 1 | 2170111 | 2170111
16.1.20 | MESA DE REUNIONES 2.36 x 1.10m, PARA 8 PUESTOS | un | 1 | 2710371 | 2710371
16.1.21 | SILLA GIRATORIA PARA MESA DE REUNIONES CON RUEDAS Y BRAZOS | un | 8 | 315080 | 2520640
16.1.22 | MESA ALTA TIPO BANCARIA PARA ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO | un | 1 | 450000 | 450000
16.1.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV DE 60" TIPO SMART IGUAL O SIMILAR A SAMSUNG | un | 1 | 2250000 | 2250000
16.1.24 | EXTRACTOR EÓLICO DE TURBINA CON ASPA DE SUCCIÓN. | un | 1 | 1200000 | 1200000
| Total PAÑETES |  |  |  | 47420072
21.1 | RED HIDRÁULICA
21.1.1 | TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" INCRUSTADA INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE. | ml | 10 | 11519 | 115190
21.1.2 | TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" INCRUSTADA | m | 4 | 15288 | 61152
21.1.3 | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PLÁSTICO, TUBERÍA PVC, ENTRADA 1/2" Y SALIDA 1", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN. | un | 1 | 767464 | 767464
21.1.4 | REJILLAS SOSCO 3X2 | un | 2 | 8054 | 16108
21.1.5 | REGISTRO 1/2" PASO DIRECTO IGUAL O SIMILAR A RED WHITE. INCLUYE ACCESORIOS. | un | 1 | 70965 | 70965
21.1.6 | PUNTOS DE AGUA FRÍA 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE. | un | 3 | 34011 | 102033
21.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE | un | 1 | 320486 | 320486
| TOTAL RED HIDROSANITARIAS |  |  |  | 1453398
25.1 | APARATOS SANITARIOS
25.1.1 | COMBO SANITARIO ASMART , INCLUYE MUEBLE BÁSICO CASCADE, GRIFERÍA DE ENTRADA, SALIDA Y ACOPLE, 2 GANCHOS, JABONERA Y PORTA ROLLO. | un | 1 | 1235369 | 1235369
25.1.2 | COMBO ALUVIA | un | 1 | 627622 | 627622
25.1.3 | REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | un | 2 | 26051 | 52102
| Total APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 1915093
27.1 | PISOS
27.1.1 | ALISTADO PISOS e = 0.04 m | m² | 110 | 25115 | 2762650
27.1.2 | PISO TABLETA EN GRES TIPO CÚCUTA PARA LAS TERRAZAS | m² | 110 | 51068 | 5617480
27.1.3 | ADECUACIÓN RAMPA DE ACCESO A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. | m² | 1.5 | 220602 | 330903
27.1.4 | DILATACIÓN CON DISCO DE PULIDORA SOBRE GUARDAESCOBAS | ml | 25 | 7230 | 180750
27.1.5 | MANTENIMIENTO PISO EN GRANITO DE MARMOL INCLUYE (RESTAURACIÓN DE GRIETAS Y DAÑOS EN LA SUPERFICIE, DESMANCHAR, PULIDA , CRISTALIZADA, SELLADO Y BRILLADO). | m² | 285 | 40000 | 11400000
27.1.6 | BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE. | m² | 30 | 70000 | 2100000
27.1.7 | PISO EN PORCELANATO | m² | 20 | 94104 | 1882080
| Total PISOS |  |  |  | 24273863
9999.1 | SUBCAPITULOS ADICIONALES
9999.1.1 | PUNTO CERTIFICADO DE VOZ, DATOS, C. REG. Y C. NOR, INCLUYE TROQUEL DE 3 ORIF., JACK, RJ 45, PATCH CORD 3 M, LIBRO ETIQUET, F. PLATE, W. PLATE, TOMAS NAR. Y BEIGE, IDENTIF EN PUESTO DE TRABAJO, TABLEROS Y RACK CON ANILLOS DEXON Y CABLEADO. | un | 2 | 125372 | 250744
9999.1.2 | CABLE UTP CAT 6 TENDIDO | ml | 7 | 8336 | 58352
9999.1.3 | CABLE TRENZADO CORRIENTE REGULADA (3#12) TENDIDO EN CANALETA | ml | 7 | 13061 | 91427
9999.1.4 | CABLE PARA CORRIENTE NORMAL TENDIDO EN CANALETA 3 # 12 | ml | 7 | 13212 | 92484
9999.1.5 | REUBICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ, DATOS, CORRIENTE REGULADA Y CORRIENTE NORMAL, INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MATERIALES, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO REUBICADO. | un | 1 | 82293 | 82293
9999.1.6 | CANALETA METÁLICA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN . | ml | 10 | 76788 | 767880
| Total RED LÓGICA |  |  |  | 1343180
19.1 | HONORARIOS |  |  |  |  | 201314350
19.1.1 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES. | glb | 1 | 303213 | 303213
| Total HONORARIOS |  |  |  | 303213 | 204225299
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 201314350 | 201314350
% Total Oficial del A.I.U. (27%) |  | ADMINISTRACIÓN |  | 19% | 38249727
|  | IMPREVISTOS |  | 2% | 4026287
|  | UTILIDAD |  | 6% | 12078861
Costo Directo Incluido A.I.U. |  |  |  |  | 255669225
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) |  |  |  | 19% | 2294984
TRANSPORTE |  | 1% |  |  | 2013144
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad) |  |  |  |  | 259977353
ELABORÓ:
| APROBÓ: |  |  |  | 259977353