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FORMATO
OFERTA ECONÓMICA.

Lugar y fecha 
Señores
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 
Ciudad 
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. XXXX DE 2024,
_____________-_______, obrando en nombre y representación de _______________ de conformidad con lo establecido en la presente invitación, oferto con precio fijo los ítems que integran el objeto del presente proceso, los cuales cumplen con las condiciones y características técnicas exigidas, por un valor total de _________________________ PESOS MCTE ($ __________) incluido IVA, discriminado de la siguiente manera:

	ITEM
	DESCRIPCION
	REFERENCIA OFERTADA
	PRESENTACIÓN
	CANT.
	V/R UNITARIO
	IVA
	V/R TOTAL
	TIEMPO DE ENTREGA
(No podrá superar el plazo de ejecución del contrato)

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	1
	Caldo m-Coliblue 24 
Ampollas listas para usar, para detección de E. coli y coliformes en aguas  
	
	Ampollas x 2 mL/ paquete x 50 
	5
	 
	 
	 
	

	2
	Placas Petrifilm™ para Recuento de Aerobios. 
Placas listas de agar deshidratado para usar con muestras alimentos. Este medio de cultivo contiene nutrientes y agar usado en los métodos normalizados, un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador de color rojo que facilita el recuento de las colonias. Resultados en 48 horas. 
	
	PAQ X 50  
	15
	 
	 
	 
	

	3
	Placas Petrifilm™   para recuento de E. coli / coliformes. 
Placas listas para usar con muestras de alimentos, resultados confirmados de E. coli en 24-48 horas. Este medio de cultivo para el Recuento de E.coli/Coliformes, contiene Bilis Rojo-Violeta (VRB), un agente gelificante soluble en agua fría, un indicador de actividad de la glucuronidasa y un indicador que facilita la enumeración de las colonias. 

	
	PAQX 25 
	18
	 
	 
	 
	

	4
	Ampolla indicadora biológico de esterilización 
El sistema de bioindicador se utiliza para controlar la eficacia de la esterilización por vapor a 121 °C durante 15 minutos. Es una ampolla que contiene caldo nutritivo, azúcar, un indicador de pH y esporas de un organismo no patogénico, Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (esporulación optimizada).  
*Las esporas están totalmente muertas después de 15 min. Cuando se calientan a 121 °C ± 0,5 °C (1 bar)  
*A temperaturas más bajas o tiempos de exposición más bajos, las esporas pueden sobrevivir, al menos en parte  
*Se coloca un número adecuado de ampollas en la autoclave junto con el lote que se va a esterilizar  
*Las ampollas se incuban hasta 48 horas a 60 ± 2 °C  
*Ningún crecimiento del organismo indica una esterilización adecuada; el crecimiento muestra una esterilización inadecuada 

	
	Caja x 100Ampollas   
	1
	
	
	
	

	5
	Bactident oxidasa  
Prueba Bioquímica para la Detección de la CITOCROMOOXIDASA EN MICROORGANISMOS  
	
	Paq x 50 strips  
	1
	
	
	
	

	6
	BagClip Ref. 231 040 (400 mL) 
BagClip Cierre hermético para bolsas rápido, reutilizable y cierra temporalmente todos los tipos de bolsas. 

	
	1 Bolsa x 50 unidades
	1
	
	
	
	

	7
	Sanifarm 
contiene la mezcla ideal de principios activos que permite la acción bactericida, Viricida y fungicida, logrando una excelente sinergia entre sus componentes, reduciendo la tensión superficial, haciendo así más accesible el contacto del Glutaraldehído con la superficie a desinfectar. El Amonio Cuaternario (Cloruro de Benzalconio) actúa como un vehículo para llevar el Glutaraldehído al interior del microorganismo, potencializando los resultados. 
	
	Garrafa por 4 litros 
	1
	
	
	
	

	8
	Sporekill 
 Producto ideal en la adecuada implementación de programas de limpieza, higiene y desinfección (LHD) de la industria agroalimentaria y farma-cosmética. Gracias a su fórmula patentada y potencializada compuesta principalmente por Cloruro de Didecil Dimetil Amonio (DDAC) que actúa de manera eficiente y segura contra hongos, esporas, bacterias, virus y algas, es un desinfectante considerado de alto espectro. 
	
	Frasco por 1 litro 
	1
	
	
	
	

	9
	Láminas portaobjetos con esquinas esmeriladas  
 fabricadas de vidrio sódico-cálcico de la tercera clase hidrolítica, dimensiones: aprox. 76 x 26 mm. espesor: aprox. 1 mm (tol. ± 0,05 mm), las esquinas son achaflanadas para reducir el peligro de lesiones, en cajas de 50 piezas 
	
	caja x 25-50 
	5
	
	
	
	

	10
	Cubre objetos 
 Fabricada en vidrio óptico, viene con grosor y tamaños uniformes. No se adhieren entre sí, no tienen burbujas rasguños, ni estrías, son resistentes a la corrosión. 22 x 22 mm, 22 x 40 mm 
	
	caja x 100 
	2
	
	
	
	

	11
	Puntas para micropipetas de 1000 uL esterilizable en autoclave, sin DNAsa, RNAsa 
 Puntas de pipeta universales, volumen de 100-1000 ul, esterilizable en autoclave, sin DNAsa, RNAsa ni pirógenos, estilo de punta biselado universal, de material polipropileno. Material no estéril. La punta optimizada reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado.  
REF T-1000-B 
	
	Formato a granel. Paquete x 1000 unidades. 
	5
	
	
	
	

	12
	Cajas de Petri con pad.
 Placa de Petri con almohadilla para filtración microbiológica a través de membrana Estéril, de único uso, desechables diámetros de 47 mm traslucido paquetes x 150 unidades  
	
	caja x 600 unidades 
	1
	
	
	
	

	13
	Caja de Petri plástica 60 x15 mm 
 Caja Petri en plástico, estériles, transparentes y desechables.  
	
	CAJA X 1000 
	2
	
	
	
	

	14
	Caja de Petri Plástica 90 x 15 mm 
 Caja Petri en plástico, estériles, transparentes y desechables.  
	
	CAJA X 500 
	4
	
	
	
	

	15
	Papel arroz para lentes, japones  
 Limpia lentes y otras superficies ópticas de vidrio, cuarzo o plástico que pueden ser fácilmente rayadas si no los limpia con una superficie suave. El tejido de limpieza de lentes de alta calidad brinda la solución. El tejido es químicamente puro y libre de siliconas y otros aditivos 
	
	Libreta x 50 hojas 
	1
	
	
	
	

	16
	Papel crepado  
 "Papel crepado para esterilizar grado médico. 
 En rollo de 54 o 60 cm x 200 m.  
 Producto que funciona como un sistema de barrera estéril de un solo uso, envoltura para dispositivos médicos que requieren ser utilizados estériles  "
	
	rollo 60cm x 200 m 
	2
	
	
	
	

	17
	Esparcidores de células en forma de L 
 Ideales para la propagación uniforme de cultivos bacterianos. Con aplicación que disminuya el riesgo de dañar la superficie del agar La forma de L permite la aplicación en toda la superficie de la placa o placa de Petri. Esterilizados por radiación gamma Envueltos individualmente o en paquetes x 10 unidades. 
	
	1 unidad 
	1000
	
	
	
	

	18
	Pipetas Pasteur desechables estériles de 2.0 o 3.0 ml Empacados individualmente.
 PE-LD. Elevada reproducibilidad del número de gotas por mililitro.  Ideales para distribución de cantidades de líquido alícuotas. Con pera de pipeteado integrada, muy fácil de comprimir. Así los dedos no se cansan incluso pipeteando frecuentemente.  Esterilización por gas o por radiación gamma. Empacados individualmente 
	
	caja por 500 unidades 
	2
	
	
	
	

	19
	Bolsas autosellantes para esterilizar PMG® grado médico .
 "Bolsas de papel grado médico con autosellado, nuestro nuevo sistema mejora el sellado respecto a las bolsas auto-sellables convencionales (con cierre por tira auto adhesiva y doblado. Simplemente deslizando la banda adhesiva (sin tener que ejercer presión con los dedos para adherirla) se logra un cierre rápido y seguro. Características: 
 • Permite la identificación del contenido. 
 • Porosidad controlada. 
 • Alta resistencia al proceso de esterilización. 
 • Tratamiento Superanti® * (Agente microbicida activo contra diversos tipos de bacterias). 
 • Indicadores  impresos que atestiguan el paso de procesos de esterilización por Vapor, Gas O.E. y Formaldehído 
 Las bolsas de papel grado médico de Especialistas en Esterilización y Envase cumplen con las siguientes normas: 
 ISO11607 Norma que actualmente  se acepta internacionalmente para empaques de esterilización 
 Normativas de la Comisión Europea de Estándares EN868 – 5 "
	
	caja por 200 bolsas 
	2
	
	
	
	

	20
	Rollo de papel grado médico para esterilizar 
 Rollo para empaque de dispositivos y material de laboratorio para esterilización por vapor u óxido de etileno. Rollo de 125mm x 200 metros 
	
	1 Rollo/ Unidad  
	1
	
	
	
	

	21
	Micropipeta Transferpette™ S volumen variable 100 - 1000 ul 
 
-Pulsador de pipeteado grande en posición central y expulsor separado. 
•El estribo ergonómico facilita el trabajo. 
•Verdadero manejo con una sola mano - ajuste del volumen con una sola mano - para diestros y zurdos. 
•Protección contra cambio del volumen. 
•Esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar), según DIN EN 285. 
•Indicación de volumen de 4 dígitos para máxima precisión, siempre de fácil lectura. 
• Easy Calibration: ajuste sin herramientas - cambio del ajuste de fábrica bien visible exteriormente. 
•Corto recorrido del émbolo, de sólo 12,5 mm para reducir el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. 
•Émbolo y expulsor resistentes a la corrosión. 
- Eje delgado para tomar muestras de recipientes estrechos (tubos de centrífuga) 
-Presión de vapor hasta 500 mbar 
-Viscosidad hasta 260 mPa·s 
- Alta resistencia química debido a plásticos cuidadosamente seleccionados, así como pistones y eyectores resistentes a la corrosión 
- Resistencia a los rayos ultravioleta 
	
	Unidad  
	2
	
	
	
	

	22
	Micropipeta Transferpette™ S volumen variable 20- 200 ul  
 
-Pulsador de pipeteado grande en posición central y expulsor separado. 
•El estribo ergonómico facilita el trabajo. 
•Verdadero manejo con una sola mano - ajuste del volumen con una sola mano - para diestros y zurdos. 
•Protección contra cambio del volumen. 
•Esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar), según DIN EN 285. 
•Indicación de volumen de 4 dígitos para máxima precisión, siempre de fácil lectura. 
• Easy Calibration: ajuste sin herramientas - cambio del ajuste de fábrica bien visible exteriormente. 
•Corto recorrido del émbolo, de sólo 12,5 mm para reducir el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. 
•Émbolo y expulsor resistentes a la corrosión. 
- Eje delgado para tomar muestras de recipientes estrechos (tubos de centrífuga) 
-Presión de vapor hasta 500 mbar 
-Viscosidad hasta 260 mPa·s 
- Alta resistencia química debido a plásticos cuidadosamente seleccionados, así como pistones y eyectores resistentes a la corrosión 
- Resistencia a los rayos ultravioleta 
	
	Unidad  
	2
	
	
	
	

	
	Micropipeta Transferpette™ S volumen variable 2 -20 ul  
 
-Pulsador de pipeteado grande en posición central y expulsor separado. 
•El estribo ergonómico facilita el trabajo. 
•Verdadero manejo con una sola mano - ajuste del volumen con una sola mano - para diestros y zurdos. 
•Protección contra cambio del volumen. 
•Esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar), según DIN EN 285. 
•Indicación de volumen de 4 dígitos para máxima precisión, siempre de fácil lectura. 
• Easy Calibration: ajuste sin herramientas - cambio del ajuste de fábrica bien visible exteriormente. 
•Corto recorrido del émbolo, de sólo 12,5 mm para reducir el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. 
•Émbolo y expulsor resistentes a la corrosión. 
- Eje delgado para tomar muestras de recipientes estrechos (tubos de centrífuga) 
-Presión de vapor hasta 500 mbar 
-Viscosidad hasta 260 mPa·s 
- Alta resistencia química debido a plásticos cuidadosamente seleccionados, así como pistones y eyectores resistentes a la corrosión 
- Resistencia a los rayos ultravioleta 
	
	Unidad  
	1
	
	
	
	

	23
	Filtros para micropipetas 
 Filtro para pipeta de transferencia. Se adaptan a pipetas de 0.5 a 5 ml. Los filtros para micropipetas Transferpette™ están disponibles en paquetes de 25. Referencia 704652 
	
	paquete x 25 unidades 
	1
	
	
	
	

	24
	Filtros para micropipetas  
 Filtro para pipeta de transferencia. Se adaptan a pipetas de 1 a 10 ml. Los filtros para micropipetas Transferpette™ están disponibles en paquetes de 25. Referencia 704652 
	
	paquete x 25 unidades 
	1
	
	
	
	

	25
	Tubos Falcon Estable entre los  -80° y los 121 °C. Aptos para fuerzas centrífugas de hasta 1800 x g RCF

"Adecuados para aplicaciones de biología molecular, como la concentración de bacterias para el aislamiento de ADN, la purificación y la precipitación de ácidos nucleicos, el almacenamiento de muestras (temperatura ambiente de – 4 a + 60 °C) y la centrifugación de precipitados. 
 Volumen de 15 ml 
 Sin ADNasa/ARNasa 
 Las graduaciones en azul oscuro en incrementos de 0,5 ml son visibles con muestras claras o turbias 
 Área de escritura blanca resistente a disolventes 
 Esterilización mediante irradiación gamma, apirógeno 
 Las tapas abovedadas de rosca de 20 mm de HDPE azules suministradas ofrecen un cierre hermético de circunferencia completa 
 Polipropileno clarificado 
  
 Resistente a alcoholes y disolventes orgánicos suaves 
 Pared translúcida para facilitar la visualización 
 Estable entre los - 80° y los 121 °C 
 (Soporta fuerzas centrífugas de hasta 12.000 x g RCF) 
 Poliestireno 
 Ópticamente transparente para facilitar la visualización de las muestras 
 Estable entre los 4° y 60° C (39° a 140 °F) 
 Aptos para fuerzas centrífugas de hasta 1800 x g RCF " 
	
	Paquete x 50 tubos 
	9 
	
	
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
	
	



Proponente:---------------------------------------------------------------------
Nit. No. -------------------------------
Dirección ----------------------------------------------------------------------
Teléfono -------------------------  	Fax---------------------------
Correo electrónico de la persona que atiende la presente contratación -------------------------
Nombre del Representante Legal:-----------------------------------------
Dirección ----------------------------------------------------------------------Teléfono ------------------------
Firma del Representante Legal --------------------------- 
Correo electrónico____________________
Documento de Identificación --------------------------------------------------
Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM[image: ]
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia
Conmutador: (57- 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia
Código Postal 111321
A-07-F-016 (V.02)
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