## Hoja1
ANEXO No. 6 OFERTA ECONÓMICA Indique a continuación en la casilla “VALOR UNITARIO” ofertado para cada ítem, teniendo en cuanta los valores precio techo en la columna de los PRECIOS DE REFERENCIA VALOR UNITARIO + INSTALACION (Incluido IVA).
ITEM | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD | PRECIOS DE REFERENCIA (TECHO)VALOR UNITARIO+ INSTALACIÓN (IVA incluido) | VALOR UNITARIO+ INSTALACIÓN PROPUESTO (IVA incluido)
1 | Cable U/UTP Cat 6A | 1 | Mt | 11253
2 | Toma lógica doble RJ45 Cat 6A (Incluye faceplate y conectores RJ45) | 1 | Und | 158065
3 | Toma lógica sencilla RJ45 Cat 6A (Incluye faceplate y conector RJ45) | 1 | Und | 86610
4 | Conector RJ45 Hembra Cat 6A | 1 | Und | 52095
5 | Conector RJ45 Macho Cat 6A | 1 | Und | 39578
6 | Patch Panel recto x 24 puertos Cat 6A modular (Incluye herraje. jacks. barra de soporte para administración de cables. accesorios). No se acepta tipo regleta RJ45/TB110 | 1 | Und | 2629795
7 | Patch Panel recto x 48 puertos Cat 6A modular (Incluye herraje. jacks. barra de soporte para administración de cables. accesorios). No se acepta tipo regleta RJ45/TB110 | 1 | Und | 4393456
8 | Patch Panel angulado x 24 puertos Cat 6A modular (Incluye herraje. jacks. barra de soporte para administración de cables. accesorios). No se acepta tipo regleta RJ45/110 | 1 | Und | 3072091
9 | Patch Panel angulado x 48 puertos Cat 6A modular (Incluye herraje. jacks. barra de soporte para administración de cables. accesorios). No se acepta tipo regleta RJ45/TB110 | 1 | Und | 5040095
10 | Cable F/UTP Cat 6A | 1 | Mt | 11418
11 | Toma lógica doble RJ45 F/UTP Cat 6A (incluye faceplate y conectores RJ45 blindados) | 1 | Und | 135804
12 | Toma lógica sencilla RJ45 F/UTP Cat 6A (incluye faceplate y conector RJ45 blindado) | 1 | Und | 91211
13 | Conector RJ45 Hembra F/UTP Cat 6A (blindado) | 1 | Und | 46332
14 | Conector RJ45 Macho F/UTP Cat 6A (blindado) | 1 | Und | 39063
15 | Patch Panel x 24 puertos F/UTP Cat 6A blindado modular (Incluye herraje. jacks. barra de soporte para administración de cables. accesorios) | 1 | Und | 2696019
16 | Patch Panel x 48 puertos F/UTP Cat 6A blindado modular (Incluye herraje. jacks. barra de soporte para administración de cables. accesorios) | 1 | Und | 4985772
17 | Patch cord 20cm U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica | 1 | Und | 54338
18 | Patch cord 50cm U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica | 1 | Und | 50298
19 | Patch cord 3 pies (0.91m) U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica | 1 | Und | 58529
20 | Patch cord 5 pies (1.52m) U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica | 1 | Und | 69675
21 | Patch cord 7 pies (2.13m) U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica | 1 | Und | 83834
22 | Patch cord 10 pies (3.04m) U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica | 1 | Und | 102527
23 | Patch cord 15 pies (4.57m) U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica | 1 | Und | 131599
24 | Patch cord 25 pies (7.62) U/UTP Cat 6A original y certificado de fábrica | 1 | Und | 188831
25 | Cable multipar telefónico interior 12 Pares | 1 | Mt | 18603
26 | Cable multipar telefónico interior 25 Pares | 1 | Mt | 30054
27 | Bandeja modular angulada de fibra óptica de 19"x1RU con cuatro (4) módulos tipo placa x seis (6) puertos dúplex LC (12 nucleos) OM5 o superior [Incluye instalación. conectores. conectorización. fusión. identificación. rotulado. accesorios. certificación] | 1 | Und | 3041138
28 | Bandeja modular angulada de fibra óptica de 19"x1RU con cuatro (4) módulos tipo placa x doce (12) puertos dúplex LC (24 nucleos) OM5 o superior [Incluye instalación. conectores. conectorización. fusión. identificación. rotulado. accesorios. certificación] | 1 | Und | 4174751
29 | Bandeja modular recta de fibra óptica de 19"x1RU con cuatro (4) módulos tipo placa x seis (6) puertos dúplex LC (12 nucleos) OM5 o superior [Incluye instalación. conectores. conectorización. fusión. identificación. rotulado. accesorios. certificación] | 1 | Und | 3715236
30 | Bandeja modular recta de fibra óptica de 19"x1RU con cuatro (4) módulos tipo placa x doce (12) puertos dúplex LC (24 nucleos) OM5 o superior [Incluye instalación. conectores. conectorización. fusión. identificación. rotulado. accesorios. certificación] | 1 | Und | 4529169
31 | Cable de Fibra Óptica Monomodo OS2 Uso Interior Exterior x 12 hilos | 1 | Mt | 21460
32 | Cable de Fibra Óptica Monomodo OS2 Uso Interior Exterior x 24 hilos | 1 | Mt | 30554
33 | Cable de Fibra Óptica Monomodo OS2 Uso Interior Exterior x 48 hilos | 1 | Mt | 41612
34 | Cable de Fibra Óptica Monomodo OS2 Uso Interior Exterior x 96 hilos | 1 | Mt | 86011
35 | Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM4 x 6 hilos | 1 | Mt | 24380
36 | Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM4 x 12 hilos | 1 | Mt | 32020
37 | Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM4 x 24 hilos | 1 | Mt | 35351
38 | Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM4 x 48 hilos | 1 | Mt | 46855
39 | Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM4 x 96 hilos | 1 | Mt | 56912
40 | Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM5 x 12 hilos | 1 | Mt | 34312
41 | Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM5 x 24 hilos | 1 | Mt | 43572
42 | Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM5 x 48 hilos | 1 | Mt | 54064
43 | Cable de Fibra Óptica Multimodo 50/125 Uso Interior Exterior OM5 x 96 hilos | 1 | Mt | 65762
44 | Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 1 metro | 1 | Und | 292038
45 | Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 2 metros | 1 | Und | 341514
46 | Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 5 metros | 1 | Und | 427774
47 | Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 10 metros | 1 | Und | 579219
48 | Patch cord Fibra óptica OM4 LC–LC ó LC-SC 15 metros | 1 | Und | 699907
49 | Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 1 metro | 1 | Und | 299801
50 | Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 2 metros | 1 | Und | 361090
51 | Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 5 metros | 1 | Und | 448679
52 | Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 10 metros | 1 | Und | 614117
53 | Patch cord Fibra óptica OM5 LC–LC ó LC-SC 15 metros | 1 | Und | 718855
54 | Patch cord Fibra Óptica Monomodo OS2 LC–LC ó LC-SC 1 metro | 1 | Und | 237201
55 | Patch cord Fibra Óptica Monomodo OS2 LC–LC ó LC-SC 2 metros | 1 | Und | 315774
56 | Patch cord Fibra Óptica Monomodo OS2 LC–LC ó LC-SC 3 metros | 1 | Und | 361956
57 | Patch cord Fibra Óptica Monomodo OS2 LC–LC ó LC-SC 5 metros | 1 | Und | 420206
58 | Patch cord Fibra Óptica Monomodo OS2 LC–LC ó LC-SC 10 metros | 1 | Und | 630174
59 | Patch cord Fibra Óptica Monomodo OS2 LC–LC ó LC-SC 15 metros | 1 | Und | 773740
60 | Conectorización o Terminación de fibra óptica por fusión ( OM4. OM5 y OS2) | 1 | Und | 460841
61 | Caja plástica para empalme de fibra óptica IP 65 interior/exterior 6 hilos | 1 | Und | 346092
62 | Caja plástica para empalme de fibra óptica IP 65 interior/exterior 12 hilos | 1 | Und | 301743
63 | Convertidor de medios (transceiver) 1000Mbps ethernet-fibra óptica-ethernet (estándares IEEE802.3ab, 1000Base-T, IEEE802.3z y 1000Base-SX), puerto TX-RX [duplex] 1000Mbps SC/UPC, puerto 1000Mbps RJ45, fuente de alimentación externa | 1 | Und | 801904
64 | Ponchado ó reponchado de cable U/UTP. F/UTP en toma lógica o puerto de Patch Panel | 1 | Und | 27620
65 | Reubicación de punto lógico (Incluye destapar canaleta. desponchar. reubicar toma. trasladar cable. reponchar. tapar canaleta y certificar) | 1 | Und | 179001
66 | Identificación y marcación de punto de red desde el puesto de trabajo hasta el patch panel. Incluye etiquetado de faceplate | 1 | Und | 60365
67 | Certificación de punto lógico (CAT 5e. 6. 6A. y superiores) | 1 | Und | 22933
68 | Certificación hilo de fibra óptica (OM4. OM5. OS2 y superiores) | 1 | Und | 34227
69 | Marquilla tipo Clip para cable U/UTP | 1 | Und | 4841
70 | Marquilla autoadhesiva tipo bandera para marcación de cable U/UTP o fibra óptica (incluye impresión) | 1 | Und | 7335
71 | Etiqueta autolaminante adhesiva para marcación de cable U/UTP o fibra óptica (incluye impresión) | 1 | Und | 9644
72 | Etiqueta adhesiva de vinilo blanca o a color para faceplate en toma lógica o eléctrica (incluye impresión) | 1 | Und | 14630
73 | Marquilla en acrílico de colores para identificación de puntos de red en faceplate. patch panel. bandejas de fibra óptica. gabinetes y circuitos eléctricos en tomas. breakers y tableros | 1 | cm² | 16119
74 | Marquilla plástica tipo flecha para marcación e identificación de cables (Incluye amarres e impresión y/o protección termocontractil) | 1 | Und | 12213
75 | Gabinete de piso para rack estandar de 19". Altura util de 45U. Dimensiones: Alto 2200mm x Ancho 800mm x Fondo 1200mm. rieles de montaje. Parales verticales ajustables con guía de profundidad demarcados según estandar EIA-310D y orificios cuadrados de montaje para inserción de tuerca canastilla M6 tipo push. puerta frontal y posterior doble en marco metálico con microperforaciones al 80% y cierre de seguridad. Paneles laterales desmontables con ventilas y cerradura. Ranuras de acceso de cables en panel superior y base. Barraje a tierra en barra de cobre de 1/8"x1/2". Juego de niveladores y rodachinas. Certificación UL. Estándares EIA/TIA, IEC | 1 | Und | 12499352
76 | Gabinete de piso para rack estandar de 19". Altura util de 15U. Dimensiones: Alto 857mm x Ancho 580mm x Fondo 730mm. Parales verticales ajustables con guía de profundidad demarcados según estandar EIA-310D y orificios cuadrados de montaje para inserción de tuerca canastilla M6. Panel posterior desmontable con perforaciones y ventilas. Puerta frontal en marco metálico con microperforaciones al 80% y cierre de seguridad. Paneles laterales desmontables con ventilas. ranuras de acceso de cables en panel superior y base. Barraje a tierra en barra de cobre de 1/8"x1/2". Juego de niveladores y rodachinas. Certificación UL. Estándares EIA/TIA, IEC | 1 | Und | 4782000
77 | Gabinete de pared para rack estandar de 19". Altura util de 5U. Dimensiones: Alto 284mm x Ancho 525mm x Fondo 305mm. Parales verticales ajustables con guía de profundidad demarcados según estandar EIA-310D y orificios cuadrados de montaje para inserción de tuerca canastilla M6. Ranuras de acceso de cable superior o inferior. Puerta frontal de marco metálico, ranuras de ventilación, con vidrio y cierre de seguridad. Acabado en pintura electrostática sobre acero laminado en frio. Certificación UL. Estándares EIA/TIA, IEC | 1 | Und | 1023575
78 | Multitoma eléctrica vertical para Rack con 10 tomas dobles con polo a tierra aislado. G.H. para montaje en gabinete de telecomunicaciones | 1 | Und | 1015052
79 | Bandeja fija para rack de 19" color negro | 1 | Und | 174551
80 | Bandeja deslizable para rack de 19" color negro | 1 | Und | 355450
81 | Organizador de cables horizontal plástico tipo canal ranurado con tapa 1RU | 1 | Und | 136302
82 | Organizador de cables horizontal plástico tipo canal ranurado con tapa 2RU | 1 | Und | 212702
83 | Organizador de cables horizontal metálico de 5-10 anillos con tapa 1RU | 1 | Und | 136750
84 | Organizador de cables horizontal metálico de 5-10 anillos con tapa 2RU | 1 | Und | 212559
85 | Peinado de rack de comunicaciones de hasta 300 salidas aprox (Incluye documentación previa y posterior a la actividad. organización y/o marquillado de patch cords) | 1 | Und | 1820090
86 | Toma sencilla HDMI | 1 | Und | 170923
87 | Unión HDMI | 1 | Und | 52285
88 | Cable HDMI UHS 2.1 x 3mt certificado (Ultra Certified Cable/HDMI Forum) | 1 | Und | 189820
89 | Cable HDMI UHS 2.1 x 5mt certificado (Ultra Certified Cable/HDMI Forum) | 1 | Und | 324988
90 | Cable HDMI UHS 2.1 x 10mt certificado (Ultra Certified Cable/HDMI Forum) | 1 | Und | 1063074
91 | Cable HDMI UHS 2.1 x 15mt certificado (Ultra Certified Cable/HDMI Forum) | 1 | Und | 1654750
92 | Cable HDMI UHS 2.1 x 20mt certificado Ultra Certified Cable/HDMI Forum) | 1 | Und | 2127639
93 | Grommet mecanico para mesa de reuniones con capacidad de hasta seis (6) sockets personalizables e intercambiables (RJ45, eléctrico, USB de carga, HDMI, VGA, RCA. etc. ) | 1 | Und | 845646
94 | Grommet mecanico para mesa de reuniones con capacidad de hasta ocho (8) sockets personalizables e intercambiables (RJ45, eléctrico, USB de carga, HDMI, VGA, RCA. etc. ) | 1 | Und | 976626
95 | Socket (repuesto) [HDMI, VGA, RJ45, eléctrico] para Grommet de mesa | 1 | Und | 226691
96 | Soporte de techo universal para videobeam de 5 a 30 Kg de peso; incluye accesorios y soporte de montaje con tubo regulable en altura color blanco o negro. | 1 | Und | 463497
97 | Soporte fijo de techo para televisor hasta 85" incluye accesorios y soporte de montaje con tubo regulable en altura color blanco o negro. | 1 | Und | 462708
98 | Soporte plegable de pared para televisor hasta 85" Inclinable y dobles brazos giratorios tipo tijera. incluye todos los accesorios de montaje. | 1 | Und | 674953
99 | Espiral Plástico (Blanco o Negro) | 1 | Mt | 11817
100 | Cable eléctrico trifilar trenzado AWG No.10 | 1 | Mt | 25968
101 | Cable eléctrico trifilar trenzado AWG No.12 | 1 | Mt | 17722
102 | Cable eléctrico encauchetado trifilar trenzado AWG No.10 | 1 | Mt | 24348
103 | Cable eléctrico encauchetado trifilar trenzado AWG No.12 | 1 | Mt | 19095
104 | Alambre de cobre desnudo AWG No.14 | 1 | Mt | 4380
105 | Alambre de cobre desnudo AWG No.12 | 1 | Mt | 5754
106 | Alambre de cobre desnudo AWG No.10 | 1 | Mt | 8390
107 | Alambre de cobre desnudo AWG No.8 | 1 | Mt | 12340
108 | Cable eléctrico AWG No. 2 | 1 | Mt | 53145
109 | Cable eléctrico AWG No. 4 | 1 | Mt | 30558
110 | Cable eléctrico AWG No. 6 | 1 | Mt | 20708
111 | Cable eléctrico AWG No. 8 | 1 | Mt | 12045
112 | Cable eléctrico AWG No. 10 | 1 | Mt | 9429
113 | Cable eléctrico AWG No. 12 | 1 | Mt | 6671
114 | Cable eléctrico AWG No. 14 | 1 | Mt | 5420
115 | Cable eléctrico AWG No. 4/0 | 1 | Mt | 114000
116 | Cable eléctrico AWG No. 3/0 | 1 | Mt | 90017
117 | Cable eléctrico AWG No. 2/0 | 1 | Mt | 77549
118 | Cable eléctrico AWG No. 1/0 | 1 | Mt | 61385
119 | Borna cable 4/0 | 1 | Und | 26233
120 | Borna cable 3/0 | 1 | Und | 24291
121 | Borna cable 2/0 | 1 | Und | 22653
122 | Borna cable 1/0 | 1 | Und | 19899
123 | Borna cable 2 | 1 | Und | 17196
124 | Borna cable 4 | 1 | Und | 14702
125 | Borna cable 6 | 1 | Und | 12982
126 | Borna cable 8 | 1 | Und | 10999
127 | Borna cable 10 | 1 | Und | 6822
128 | Borna cable 12 | 1 | Und | 5621
129 | Borna cable 14 | 1 | Und | 4420
130 | Toma eléctrica con polo a Tierra normal. | 1 | Und | 17507
131 | Toma eléctrica con polo a Tierra Aislado G.H. | 1 | Und | 52039
132 | Tapa tipo intemperie para tomacorriente | 1 | Und | 26717
133 | Sensor de movimiento 360° de montaje en techo con temporizador ajustable para iluminación | 1 | Und | 206984
134 | Interruptor sencillo | 1 | Und | 22209
135 | Interruptor doble | 1 | Und | 21277
136 | Interruptor triple | 1 | Und | 42838
137 | Clavija macho a 110 V | 1 | Und | 12596
138 | Reubicación de toma eléctrica doble (Incluye destapar canaleta. desconectar. trasladar cables. reubicar toma. reconectar y tapar canaleta) | 1 | Und | 111965
139 | Identificación y marcación de circuito eléctrico desde el puesto de trabajo hasta el tablero eléctrico. Incluye etiquetado de toma eléctrica. | 1 | Und | 31570
140 | Reubicación de acometida eléctrica (monofásica. bifásica. o trifásica) [1].[2].[3]F+N+T cualquier calibre. Incluye desconectar. trasladar cables (recanalización o tendido) y reconectar. Se pagará por metro lineal de cable reubicado. | 1 | Mt | 40335
141 | Identificación y marcación de acometida eléctrica desde tablero principal a tableros de distribución. Incluye etiquetado de identificación en tableros eléctricos | 1 | Und | 80876
142 | Toma de Seguridad L5-20R | 1 | Und | 91858
143 | Toma de Seguridad L5-30R | 1 | Und | 118230
144 | Toma de Seguridad L6-20R | 1 | Und | 121816
145 | Toma de Seguridad L6-30R | 1 | Und | 126808
146 | Clavija de Seguridad L5-20P | 1 | Und | 108900
147 | Clavija de Seguridad L5-30P | 1 | Und | 117800
148 | Clavija de Seguridad L6-20P | 1 | Und | 92681
149 | Clavija de Seguridad L6-30P | 1 | Und | 116086
150 | Breaker enchufable monopolar de 15A a 60A | 1 | Und | 35311
151 | Breaker enchufable bipolar de 2X20 A | 1 | Und | 71499
152 | Breaker enchufable bipolar de 2X30 A | 1 | Und | 71883
153 | Breaker enchufable tripolar de 3x20 A | 1 | Und | 162067
154 | Breaker enchufable tripolar de 3x30 A | 1 | Und | 127024
155 | Breaker enchufable tripolar de 3x100A | 1 | Und | 231581
156 | Breaker para riel monopolar de 1A a 20A | 1 | Und | 70084
157 | Breaker para riel bipolar de 2X20 A | 1 | Und | 116926
158 | Breaker para riel bipolar de 2X30 A | 1 | Und | 125368
159 | Breaker para riel tripolar de 3x20 A | 1 | Und | 216779
160 | Breaker para riel tripolar de 3x30 A | 1 | Und | 220156
161 | Totalizador de (3X40. 3X50. 3X60 A) tipo industrial | 1 | Und | 481124
162 | Totalizador de (3X70. 3X80. 3X100 A) tipo industrial | 1 | Und | 549682
163 | Breaker industrial 3x125 A | 1 | Und | 722456
164 | Breaker industrial 3x150 A | 1 | Und | 818305
165 | Breaker industrial 3x200 A | 1 | Und | 970018
166 | Breaker industrial 3x250 A | 1 | Und | 1109078
167 | Breaker industrial 3x300 A | 1 | Und | 1521469
168 | Breaker industrial 3x350 A | 1 | Und | 1895283
169 | Breaker industrial 3x400 A | 1 | Und | 2435224
170 | Breaker industrial 3x500 A | 1 | Und | 3026320
171 | Cofre para tablero eléctrico tipo Nema 12. de 70 x 50 x 25 cm. | 1 | Und | 916283
172 | Cofre autosoportado para tablero eléctrico tipo Nema de 100 ancho x 180 alto x 30 fondo cm. | 1 | Und | 5214571
173 | Cofre autosoportado para tablero eléctrico tipo Nema de 150 ancho x 180 alto x 40 fondo cm. | 1 | Und | 6087000
174 | Barraje de cobre montado sobre aisladores 1" x 3/8" | 1 | Und | 982607
175 | Tablero eléctrico 24 circuitos con espacio para totalizador | 1 | Und | 970055
176 | Tablero eléctrico 30 circuitos con espacio para totalizador | 1 | Und | 1254577
177 | Tablero eléctrico 42 circuitos con espacio para totalizador | 1 | Und | 1098373
178 | Medidor digital V/A/F Para tablero eléctrico | 1 | Und | 1935258
179 | Transformador de medida de 100/5 A | 1 | Und | 282525
180 | Transformador de medida de 200/5 A | 1 | Und | 325692
181 | Análisis de red eléctrica con analizador de red x 24 horas (incluye informe de hallazgos y recomendaciones) | 1 | Und | 4157635
182 | Análisis termográfico de instalaciones y tableros eléctricos. (incluye informe de hallazgos y recomendaciones) | 1 | Und | 2336473
183 | Polo a tierra (varilla de cobre de 2.4 m. tratamiento electrolítico. soldadura cadweld y caja de inspección con tapa). | 1 | Und | 914356
184 | Malla de tierra de alta frecuencia (Incluye flejes de cobre electrolítico. soldadura. fijación y accesorios necesarios para su completa instalación) | 1 | M² | 568910
185 | Bandeja portacable tipo malla de 400x50 mm con acabado electrozincado (incluye accesorios. figuras y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación) | 1 | Mt | 156402
186 | Bandeja portacable tipo malla de 300x50 mm con acabado electrozincado (incluye accesorios. figuras y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación) | 1 | Mt | 180248
187 | Bandeja portacable tipo malla de 200x50 mm con acabado electrozincado (incluye accesorios. figuras y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación) | 1 | Mt | 150789
188 | Bandeja portacable tipo malla de 100x50 mm con acabado electrozincado (incluye accesorios. figuras y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación) | 1 | Mt | 119917
189 | Tapa para bandeja portacable tipo malla de 400 mm | 1 | Mt | 69004
190 | Tapa para bandeja portacable tipo malla de 300 mm | 1 | Mt | 66531
191 | Tapa para bandeja portacable tipo malla de 200 mm | 1 | Mt | 60108
192 | Tapa para bandeja portacable tipo malla de 100 mm | 1 | Mt | 34779
193 | Tabique metálico separador de cables para bandeja tipo malla (incluye accesorios de montaje) | 1 | Mt | 50837
194 | Accesorio metálico (suplemento) para salida de ductos o fijación de cajas en bandeja portacable tipo malla | 1 | Und | 31398
195 | Tornillo conector eléctrico bipartido de cobre para conexión equipotencial (puesta a tierra) | 1 | Und | 21978
196 | Bandeja portacable tipo ducto de 40x8cm con o sin división interna en lámina cold rolled calibre 20. pintura electrostática color blanco o gris. Incluye tapa. puentes de unión y elementos de soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación) | 1 | Mt | 237533
197 | Accesorio de unión para bandeja tipo ducto de 40x8cm (curva horizontal - curva vertical - Tee horizontal - Tee vertical - cruz horizontal - cruz vertical - reducción) en lámina cold rolled calibre 20. pintura electrostática color blanco o gris. Incluye tapa. puentes de unión y elementos de soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación) | 1 | Und | 263206
198 | Bandeja portacable tipo ducto de 30x8cm con o sin división interna en lámina cold rolled calibre 20. pintura electrostática color blanco o gris. Incluye tapa. puentes de unión y elementos de soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación) | 1 | Mt | 187371
199 | Accesorio de unión para bandeja tipo ducto de 30x8cm (curva horizontal - curva vertical - Tee horizontal - Tee vertical - cruz horizontal - cruz vertical - reducción) en lámina cold rolled calibre 20. pintura electrostática color blanco o gris. Incluye tapa. puentes de unión y elementos de soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación) | 1 | Und | 222435
200 | Bandeja portacable tipo ducto de 20x8cm con o sin división interna en lámina cold rolled calibre 20. pintura electrostática color blanco o gris. Incluye tapa. puentes de unión y elementos de soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación) | 1 | Mt | 161828
201 | Accesorio de unión para bandeja tipo ducto de 20x8cm (curva horizontal - curva vertical - Tee horizontal - Tee vertical - cruz horizontal - cruz vertical - reducción) en lámina cold rolled calibre 20. pintura electrostática color blanco o gris. Incluye tapa. puentes de unión y elementos de soporte y fijación (riel chanel. varilla roscada de 3/8". tuercas. arandelas. chazos y demás accesorios necesarios para su completa instalación) | 1 | Und | 176743
202 | Canaleta metálica con tapa color blanco o anoloc 10 x 4 cm con división | 1 | Mt | 62202
203 | Canaleta metálica con tapa color blanco o anoloc 12 x 5 cm con división | 1 | Mt | 78313
204 | Troquel plano para canaleta metálica un (1) servicio (toma lógica ó eléctrica) | 1 | Und | 21328
205 | Troquel piramidal para canaleta metálica un (1) servicio (toma lógica ó eléctrica) | 1 | Und | 34306
206 | Troquel plano para canaleta metálica dos (2) servicios (toma lógica x 1 + toma eléctrica x 1) | 1 | Und | 31631
207 | Troquel piramidal para canaleta metálica dos (2) servicios (toma lógica x 1 + toma eléctrica x 1) | 1 | Und | 47240
208 | Troquel plano para canaleta metálica tres (3) servicios (toma lógica x 1 + toma eléctrica x 2) | 1 | Und | 41312
209 | Troquel piramidal para canaleta metálica tres (3) servicios (toma lógica x 1 + toma eléctrica x 2) | 1 | Und | 62041
210 | Canaleta plástica con tapa de 2 cm ancho | 1 | Mt | 17829
211 | Canaleta plástica con tapa de 4 cm ancho | 1 | Mt | 31137
212 | Canaleta plástica con tapa de 5 cm ancho | 1 | Mt | 27477
213 | Tubo 1/2" EMT. Galvanizado (incluye accesorios de empalme y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demas) | 1 | Mt | 26267
214 | Tubo 3/4" EMT. Galvanizado (incluye accesorios de empalme y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás) | 1 | Mt | 34395
215 | Tubo 1" EMT. Galvanizado (incluye accesorios de empalme y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás) | 1 | Mt | 44496
216 | Tubo 1 1/4" EMT. Galvanizado (incluye accesorios de empalme y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás) | 1 | Mt | 53537
217 | Tubo 1 1/2" EMT. Galvanizado (incluye accesorios de empalme y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás) | 1 | Mt | 45739
218 | Tubo 2" EMT. Galvanizado (incluye accesorios de empalme y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás) | 1 | Mt | 58950
219 | Tubo 3" EMT. Galvanizado (incluye accesorios de empalme y elementos de soporte y fijación tales como varilla roscada. rieles. tornillos. grapas y demás) | 1 | Mt | 93887
220 | Tubo tipo conduit PVC 3/4” (incluye accesorios y elementos de fijación) | 1 | Mt | 16012
221 | Tubo tipo conduit PVC 1” (incluye accesorios y elementos de fijación) | 1 | Mt | 20772
222 | Tubo tipo conduit PVC 1 1/4” (incluye accesorios y elementos de fijación) | 1 | Mt | 26032
223 | Tubo tipo conduit PVC 1 1/2” (incluye accesorios y elementos de fijación) | 1 | Mt | 33367
224 | Tubo tipo conduit PVC 2” (incluye accesorios y elementos de fijación) | 1 | Mt | 43727
225 | Coraza metálica flexible de 3/4" (incluye accesorios y elementos de fijación) | 1 | Mt | 23284
226 | Coraza metálica flexible de 1 " (incluye accesorios y elementos de fijación) | 1 | Mt | 33772
227 | Coraza metálica flexible de 2" (incluye accesorios y elementos de fijación) | 1 | Mt | 47519
228 | Coraza plástica flexible de 1/2" (incluye accesorios y elementos de fijación) | 1 | Mt | 14209
229 | Coraza plástica flexible de 3/4" (incluye accesorios y elementos de fijación) | 1 | Mt | 17265
230 | Coraza plástica flexible de 1 " (incluye accesorios y elementos de fijación) | 1 | Mt | 19194
231 | Caja PVC 5800 de sobreponer | 1 | Und | 11166
232 | Caja metálica galvanizada 5800 | 1 | Und | 6707
233 | Caja metálica galvanizada 2400 10x10 fondo sencillo | 1 | Und | 8616
234 | Caja metálica galvanizada 2400 10x10 doble fondo | 1 | Und | 10774
235 | Suplemento metálico galvanizado para caja cuadrada | 1 | Und | 4967
236 | Caja metálica galvanizada octogonal | 1 | Und | 17919
237 | Caja rawelt 5800 de 1 - 4 entradas de 1/2" a 1" | 1 | Und | 22711
238 | Caja rawelt 2400 de 1 - 4 entradas de 1/2" a 1" | 1 | Und | 27627
239 | Caja rawelt 2400 doble fondo de 1 - 4 entradas de 1/2" a 1" | 1 | Und | 30069
240 | Caja rawelt octogonal de 1 - 5 entradas de 1/2" a 1" | 1 | Und | 45788
241 | Tapa ciega 5800 | 1 | Und | 3684
242 | Tapa ciega 2400 | 1 | Und | 4073
243 | Conduleta EMT Tipo LB. LL. LR. T de 1/2" a 2" | 1 | Und | 22146
244 | Caja de paso metálica con tapa de 15x15x10 | 1 | Und | 59702
245 | Caja de paso metálica con tapa de 20x20x10 | 1 | Und | 99894
246 | Caja de paso metálica con tapa de 30x30x15 | 1 | Und | 58521
247 | Caja plástica tipo intemperie IP65 con protección UV medidas 15x15x10cm | 1 | Und | 96335
248 | Caja plástica tipo intemperie IP65 con protección UV medidas 30x30x15cm | 1 | Und | 158083
249 | Varilla roscada de 3/8” | 1 | Mt | 24772
250 | Varilla roscada de 1/4” | 1 | Mt | 25164
251 | Riel chanel ranurado 4x2 | 1 | Mt | 24279
252 | Riel chanel ranurado 4x4 | 1 | Mt | 29349
253 | Instalación o desinstalación de equipos de red (Incluye instalación o desinstalación de equipo, adaptador de potencia o fuente externa, cables, patch cords y accesorios de montaje en rack, techo o muro) | 1 | Und | 194915
254 | Levantamiento de plano lógico por piso (Hasta 200 puestos de trabajo) | 1 | Und | 1416247
255 | Levantamiento de plano eléctrico por piso (Hasta 200 puestos de trabajo) | 1 | Und | 1700258
256 | Techo falso para datacenter o cuarto técnico en panel de lámina metálica microperforada de 600mm x 600mm (Incluye soportería) | 1 | M² | 436759
257 | Piso elevado para datacenter o cuarto técnico (Incluye paneles lisos o perforados color blanco de 600mm x 600mm y soportería galvanizada [pedestales regulables, stringers] ) | 1 | M² | 935286
258 | Muro en drywall una cara lámina de 12 mm (incluye perfiles. accesorios. masilla y pintura) | 1 | M² | 260033
259 | Muro en drywall doble cara lámina de 12 mm (incluye perfiles. accesorios. masilla y pintura) | 1 | M² | 325908
260 | Regata por piso y/o muro (Incluye resane. acabado y pintura) | 1 | Mt | 71973
261 | Pintura de muro o techo en cuarto técnico en vinilo color blanco tipo interior a dos (2) manos (incluye preparación de la superficie y aplicación) | 1 | M² | 53341
262 | Pintura de muro o piso en cuarto técnico en epóxico color blanco, gris o azul mate tipo interior a dos (2) manos (incluye preparación de la superficie y aplicación) | 1 | M² | 75089
263 | Perforación de placa en concreto o muro hasta 25 cm de profundidad de Ø 1"- 4" con sacanucleos | 1 | Und | 183731
264 | Apertura de pase en muro de mampostería o drywall desde 1"x1"x10" hasta 5"x20"x10" [alto x ancho x profundidad] para pase de ductos o bandejas (incluye resane y acabados) | 1 | Und | 151279
265 | Tapa para inspección en drywall 40-60cm X 40-60 cm | 1 | Und | 243774
TOTAL incluido IVA (Sumatoria de todos los ítems) |  |  |  | 136232529 | 0
TABLA 2 SERVICIO DE DESINSTALACION (MANO DE OBRA)
ITEM | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD | PRECIOS DE REFERENCIA (TECHO)VALOR UNITARIO Desinstalación (IVA incluido) | VALOR UNITARIO + Desinstalación PROPUESTO IVA incluido
266 | Desinstalación de cables de datos (par telefónico, multipar telefónico, UTP, coaxial, fibra óptica, VGA, entre otros) y retiro de puntos lógicos voz/datos y conectores asociados que se desinstalen tales como faceplate, patch panel, bandejas de fibra óptica y regletas telefónicas, entre otros. La desinstalación se pagará por peso en kilogramos de material desinstalado. | 1 | Kg | 38774
267 | Desinstalación de acometidas, cable eléctrico en general y retiro de toma eléctrica regulada/normal y elementos asociados que se desinstalen, tales como toma eléctrica, Breaker e interruptores entre otros. La desinstalación se pagará por peso en kilogramos de material desinstalado. | 1 | Kg | 43576
268 | Desinstalación de canaleta, cajas y tableros eléctricos, bandeja porta cables y escalerilla, tubería (EMT, galvanizada, PVC y corazas, entre otros). La desinstalación se pagará por peso en kilogramos de material desinstalado. | 1 | Kg | 58809
TOTAL incluido IVA (Sumatoria ítems 266 a 268) |  |  |  | 141159 | 0
TOTAL incluido IVA (Tabla 1 y tabla 2) |  |  |  | 136373688 | 0
1. La entidad tomara el valor total de la sumatoria de todos los valores unitarios por cada ítem incluido IVA
2. Se debe tener en cuenta que los valores de referencia (precio techo) incluyen todos los costos directos e indirectos asociados al suministro e instalación de los elementos de la lista de precios unitarios, así como IVA y demás impuestos en caso de que aplique.
3. El contratista deberá contemplar y asumir los costos directos e indirectos correspondientes a los contratos conexos de obra, como es la estampilla “Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia” creada por la Ley 1697 de 2013; cuya contribución y recaudo al “FONSECON” se encuentran definidas por la Ley 418 de 1997, prorrogada en virtud del artículo 1° de la Ley 1941 de 2018. Lo cual ha sido ratificado y definido a través del concepto 2386 del 05 de septiembre de 2018, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
4. El Ministerio pagará al contratista las cantidades de materiales efectivamente instalados de acuerdo con la unidad de medida establecida para cada uno de los elementos definidos en la lista de precios de referencia.
5. Los proponentes deberán ofertar en la plataforma de SECOP II, la suma de $ 545.035.827,00 moneda corriente, valor por el cual se celebrará el contrato so pena de incurrir en la causal de rechazo.
6. El proponente debe presentar y cargar la oferta economica valores unitarios en archivo Excel en la plataforma de SECOP II
______________________________ Nombre y firma Representante Legal