## Estudio del Mercado
[5 empty] | CÓDIGO | FBS 090
[5 empty] | VERSIÓN | 03
[5 empty] | FECHA | 29-09-2023
OBJETO A CONTRATAR |  | Adquisición e instalación de sensores de gas, requeridos para el laboratorio de ciencias térmicas de Parque i.
COTIZANTE 1 |  | PREMAC
NOMBRE DEL CONTACTO |  | Alejandra Castro
DATOS DE CONTACTO |  | 3182432611 - Pregasmedellin@premac-inc.com
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  | 2024-08-13
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  | 60 días
COTIZANTE 2 |  | HIGIELECTRONIX
NOMBRE DEL CONTACTO |  | Katherine Andrea Tobón Blandón
DATOS DE CONTACTO |  | 320 561 7857 - katherine.tobon@higielectronix.com
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  | 2024-08-09
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  | 30 días
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | CANT. | PREMAC | HIGIELECTRONIX | PROMEDIO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
|  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
1 | Sensor electróquímico de CO Rango mínimo: 0 - 500 ppm Alarma sonora o luminosa Calibración no intrusiva Detección por difusión simple Cubierta a prueba de explosión, agua y polvo | 1 | 3403125 | 2310000 | 2856562.5 | 2856563
2 | Sensor electróquímico de H2 Rango mínimo: 0 - 1000 ppm Alarma sonora o luminosa Calibración no intrusiva Detección por difusión simple Cubierta a prueba de explosión, agua y polvo | 1 | 4640625 | 2730000 | 3685312.5 | 3685313
3 | Sensor catalítico de CH4 Rango mínimo: 0 - 100% Alarma sonora o luminosa Calibración no intrusiva Detección por difusión simple Cubierta a prueba de explosión, agua y polvo | 1 | 4021875 | 2730000 | 3375937.5 | 3375938
4 | Sensor infrarrojo de CO2 Rango mínimo: 0 - 5% Alarma sonora o luminosa Calibración no intrusiva Detección por difusión simple Cubierta a prueba de explosión, agua y polvo | 1 | 6187500 | 4200000 | 5193750 | 5193750
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA | [5 empty] | 15111564
VALOR DEL IVA [19%] | [5 empty] | 2871197
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [5 empty] | 17982761
Este documento hace parte de los estudios previos y como tal debe anexarse a la documentación del proceso de contratación que se solicita

## Hoja1
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | CANT. | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1 | Sensor electróquímico de CO Rango mínimo: 0 - 500 ppm Alarma sonora o luminosa Calibración no intrusiva Detección por difusión simple Cubierta a prueba de explosión, agua y polvo | 1 | 2856562.5 | 2856563
2 | Sensor electróquímico de H2 Rango mínimo: 0 - 1000 ppm Alarma sonora o luminosa Calibración no intrusiva Detección por difusión simple Cubierta a prueba de explosión, agua y polvo | 1 | 3685312.5 | 3685313
3 | Sensor catalítico de CH4 Rango mínimo: 0 - 100% Alarma sonora o luminosa Calibración no intrusiva Detección por difusión simple Cubierta a prueba de explosión, agua y polvo | 1 | 3375937.5 | 3375938
4 | Sensor infrarrojo de CO2 Rango mínimo: 0 - 5% Alarma sonora o luminosa Calibración no intrusiva Detección por difusión simple Cubierta a prueba de explosión, agua y polvo | 1 | 5193750 | 5193750
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA |  |  |  | 15111564
VALOR DEL IVA [19%] |  |  |  | 2871197
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  | 17982761
Este documento hace parte de los estudios previos y como tal debe anexarse a la documentación del proceso de contratación que se solicita