## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. ACCESO PRINCIPAL Y ANDENES PERIMETRALES
| 1 | PRELIMINARES | [5 empty] | 46508431
1 | NP1 |  |  | Localizacion Manual y Replanteo (Area) | M2 | 803 | 4592.32 | 3687633
2 | 1.3 |  |  | Excavación manual, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado | M3 | 114 | 54527.45 | 6216129
3 | 1.6 |  |  | Demolición Placa existente e=0,10 m a 0,20 m incluye retiro y transporte de materia hasta sitio autorizado | M2 | 803 | 42734.23 | 34315587
4 | NP2 |  |  | Desmonte de barandas existentes, incluye retiro y bote de escombro a sitio autorizado | ML | 15 | 16962.12 | 254432
5 | 1.7 |  |  | Demolición de mampostería acceso principal y desmonte de carpintería metálica. Incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado | M2 | 146.94 | 13846.81 | 2034650
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 4929180
6 | 2.1 |  |  | Relleno en recebo sin clasificar, compactado (E=0,10 m) | M3 | 23.3 | 211552.79 | 4929180
| 3 | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO | [5 empty] | 25518664
7 | 3.1 |  |  | Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI) | M3 | 3.74 | 580975.47 | 2172848
8 | 3.2 |  |  | Zapatas (1x1)m, en concreto 3.000 PSI, incluye acero de refuerzo (1/2" @0,20 m en los dos sentidos) | M3 | 2.1 | 1206541.91 | 2533738
9 | 3.3 |  |  | Viga de cimentación a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 1.87 | 1662954.51 | 3109725
10 | 3.4 |  |  | Relleno en recebo sin clasificar, compactado (E=0,10 m) | M3 | 3.2945 | 211552.79 | 696950
11 | 3.5 |  |  | Solado de limpieza concreto 2000 psi e=0,05m | M2 | 29.72 | 57981.85 | 1723221
12 | 3.6 |  |  | Columnas concreto a la vista 3.000 PSI (0,25x0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8"@0,2 m) | M3 | 2.17 | 1792428.47 | 3889570
13 | NP3 |  |  | Columnetas concreto 3000 PSI (0,15X0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 @ 1/2" + flejes 3/8" @0,2 m) | M3 | 0.31 | 1976258.43 | 612640
14 | NP4 |  |  | Placa en concreto reforzado E=0,1 m en lámina colaborante (Incluye refuerzo) | M2 | 30.1 | 176589.69 | 5315350
15 | NP5 |  |  | Viga aerea a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 1.87 | 1792428.47 | 3351841
16 | NP6 |  |  | Vigueta (0,15x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 1.06 | 1993190.07 | 2112781
| 4 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 26718622
17 | NP7 |  |  | Muro en Ladrillo Alcántara a la vista | M2 | 45.89 | 246340.63 | 11304572
18 | 4.3 |  |  | Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | M2 | 33 | 185394.6 | 6118022
19 | 4.4 |  |  | Graniplas sobre paredes y techo. | M2 | 57.44 | 44091.86 | 2532636
20 | NP8 |  |  | Muro en ladrillo hueco No 4 | M2 | 30.12 | 52589.43 | 1583994
21 | NP9 |  |  | Placa maciza en concreto 3000 psi, E=0,05, incluye acero de refuerzo (Malla electro soldada 4 mm). | M2 | 5.2 | 183815.99 | 955843
22 | NP10 |  |  | Pañete sobre muro en mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 48.1 | 43089.83 | 2072621
23 | NP11 |  |  | Superboar 1/4" para fachada. | M2 | 3.47 | 85211.92 | 295685
24 | NP12 |  |  | Drywall 3/8" para cielo raso | M2 | 6 | 61409.58 | 368457
25 | NP13 |  |  | Alfajía en bloquelón | ML | 26 | 57184.29 | 1486792
| 5 | URBANISMO PERIMETRAL | [5 empty] | 104722180
26 | 5.1 |  |  | Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1.00x0.16x:0.40 m, redondo, incluye mortero de pega para base y pega de juntas | ML | 112 | 74575.67 | 8352475
27 | 5.2 |  |  | Suministro e instalación de bordillo prefabricado en concreto de 1.0m*0.20m*0.10 m, incluye mortero de ajustes base y juntas | ML | 202 | 68146.93 | 13765680
28 | NP14 |  |  | Suministro e instalación de placa en concreto 3000 psi e= 0.10 m en cemento anticado y abuzardado, para rampas de minusvalidos | M2 | 30.75 | 112044.48 | 3445368
29 | NP15 |  |  | Concreto 3000 psi para bordillo (H variable - ancho 0,18 m) | M3 | 6.02 | 871637.83 | 5247260
30 | NP16 |  |  | Suministro concreto MR40 E=0,2 para zona de parqueo. | M3 | 16.43 | 887931.93 | 14588722
31 | NP17 |  |  | Canastilla en acero de 1/4" para soporte de juntas transversales con dovela lisa de 1" con una longitud de 0,35m y separación cada 0,30 m | ML | 17 | 101527.61 | 1725969
32 | NP18 |  |  | Juntas de dilatación selladas texturizadas | ML | 37.3 | 19316.7 | 720513
33 | NP19 |  |  | Concreto estampado color de 3000 psi para piso E=0,1 m | M2 | 353 | 161122.36 | 56876193
| 6 | CARPINTERIA METALICA | [5 empty] | 11544486
34 | NP20 |  |  | Suministro e Instalación puerta metálica en lámina Cal 20 (Incluye marco, anticorrosivo, chapa) | M2 | 2.36 | 321157.6 | 757932
35 | NP21 |  |  | Suministro e instalacion de ventanas de corredera o de abrir (incluye anticorrosivo, pintura, vidrio, reja de seguridad) | M2 | 2.64 | 327507.6 | 864620
36 | 6.3 |  |  | Suministro e instalación de Cubierta en teja termoacustica, incluye tornillos autoperforantes, fijadores de ala y perfilería soporte. | M2 | 2.92 | 135408.67 | 395393
37 | NP22 |  |  | Suministro e instalación portón en tubo retangular 4 x 8 cm calibre 16 (Inlcuye marco en lámina calibre 20, chapa y pintura anticorrosivo. | M2 | 15.4 | 398086.58 | 6130533
38 | NP23 |  |  | Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable según diseño (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 30.6 | 107701.08 | 3295653
39 | NP24 |  |  | Suministro e instalación de canal metálico 0,15x0,2 m lámina calibre 22. | ML | 2.5 | 40142.16 | 100355
|  | RED SANITARIA | [5 empty] | 1797749
40 | NP25 |  |  | Tubería pvc sanitaria 3" (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | ML | 50 | 35954.97 | 1797749
|  | RED ELECTRICA | [5 empty] | 4432785
41 | NP26 |  |  | Salida parcial monofásica tablero 6 circuitos | UN | 1 | 633455.68 | 633456
42 | NP27 |  |  | Cable concentrico bifasico | ML | 50 | 35844.48 | 1792224
43 | NP28 |  |  | Red electrica en tuberia pvc de 3/4" incluye 2 No 12 , para luminarias | ML | 10 | 28712.16 | 287122
44 | NP29 |  |  | Red electrica en tuberia pvc de 3/4", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14 | ML | 10 | 30469.84 | 304698
45 | NP30 |  |  | Puesta a tierra de tablero de distribucion, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml | UN | 1 | 584031.09 | 584031
46 | NP31 |  |  | Salida toma corriente doble 110 v | UN | 2 | 63555.88 | 127112
47 | NP32 |  |  | Salida interruptor doble 110 v | UN | 2 | 57815.48 | 115631
48 | NP33 |  |  | Salida interruptor triple 110 v | UN | 1 | 70642.48 | 70642
49 | NP34 |  |  | Luminaria led 18w incrustar | UN | 7 | 73981.31 | 517869
| 1. ACCESO PRINCIPAL Y ANDENES PERIMETRALES |  |  |  | TOTAL SUBCAPITULO |  |  | 226172097
2. MURO PERIMETRAL - CERRAMIENTO
| ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL
| 7 | PRELIMINARES | [5 empty] | 12507469
50 | 7.1 |  |  | Localización y replanteo (longitud) | ML | 430 | 1950.72 | 838810
51 | 7.2 |  |  | Desmonte de malla metálica en vallado de terreno (Incluye retiro) | ML | 315 | 17546.32 | 5527091
52 | NP35 |  |  | Demolición de muro en mamposteria y estructura en concreto, incluye retiro de material sobrante a lugar autorizado. | ML | 315 | 19497.04 | 6141568
| 8 | CONCRETOS | [5 empty] | 182650630
53 | 8.1 |  |  | Excavación a cielo abierto con medios mecánicos, incluye retiro de materiales sobrante a sitio autorizado. | M3 | 38.7 | 22301.2 | 863056
54 | 8.2 |  |  | Viga de cimentación a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 26.875 | 1662954.51 | 44691902
55 | NP36 |  |  | Viga aerea a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 19.6875 | 1792428.47 | 35288436
56 | NP37 |  |  | Columnas concreto a la vista 3.000 PSI (0,25x0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8"@0,2 m) | M3 | 11.8187 | 1792428.47 | 21184264
57 | 8.3 |  |  | Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI) | M3 | 115.2 | 580975.47 | 66928374
58 | NP38 |  |  | Columnetas concreto 3000 PSI (0,15X0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 @ 1/2" + flejes 3/8" @0,2 m) | M3 | 3.45 | 1976258.43 | 6818092
59 | NP39 |  |  | Vigueta (0,15x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 3.45 | 1993190.07 | 6876506
| 9 | MAMPOSTERIA Y PAÑETE | [5 empty] | 99348273
60 | NP40 |  |  | Muro en Ladrillo Alcántara a la vista | M2 | 142 | 246340.63 | 34980369
61 | NP41 |  |  | Muro en ladrillo hueco No 4 | M2 | 681.675 | 52589.43 | 35848900
62 | NP42 |  |  | Pañete sobre muro en mortero 1:3 | M2 | 661.85 | 43089.83 | 28519004
| 10 | CARPINTERÍA METÁLICA | [5 empty] | 349677146
63 | 10.1 |  |  | Construcción de cerramiento en onda con tubo 3", de altura 2,45m-2,85m(2,20m*2,60 m libre) | ML | 207 | 1644180.1 | 340345281
64 | NP43 |  |  | Concertina galvanizada 45 cm x 8 m, incluye soportes y todo lo necesario para su correcta instalacion | ML | 115 | 81146.65 | 9331865
| 2. MURO PERIMETRAL - CERRAMIENTO |  |  |  | TOTAL SUBCAPITULO |  |  | 644183518
3. MANTENIMIENTO GRADERÍAS Y ZONA DE TARIMA
| ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL
| 11 | PRELIMINARES | [5 empty] | 87933345
65 | 11.1 |  |  | Localización y replanteo manual (ml) | ML | 256 | 1950.72 | 499384
66 | NP44 |  |  | Demolición de mampostería existente. | M3 | 96.1258 | 71629.27 | 6885421
67 | NP45 |  |  | Reposicón de ladrillos a la vista en mal estado incluye retiro manual del mismo. (7x10x24 - Tipo alcántara) | UND | 4385 | 5054.6 | 22164421
68 | NP46 |  |  | Gradería en ladrillo a la vista tipo alcántara (7x10x24) incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 268 | 171008.04 | 45830155
69 | NP47 |  |  | Muro en Ladrillo Alcántara a la vista | M2 | 30.708 | 246340.63 | 7564628
70 | NP48 |  |  | Mantenimiento graderías en ladrillo a la vista, incliye lavado con acido y pintura con laca. | M2 | 471 | 10593.07 | 4989336
| 12 | MAMPOSTERIA | [5 empty] | 70015608
71 | 12.4 |  |  | Pintura para piso antideslizante | M2 | 2340 | 29921.2 | 70015608
|  | CONCRETOS | [5 empty] | 17849062
72 | NP49 |  |  | Relleno con recebo sin clasificar compactado (E=0,10 m) | M3 | 28.6875 | 211552.79 | 6068921
73 | NP50 |  |  | Concreto texturizado de 3000 psi para andén E=0,1 m | M2 | 114.75 | 102659.18 | 11780141
| 3. MANTENIMIENTO GRADERÍAS Y ZONA DE TARIMA |  |  |  | TOTAL SUBCAPITULO |  |  | 175798015
4. MEJORAMIENTO HIDRAULICO RED DE AGUAS LLUVIA
| ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL
| 14 | REDES HIDRAULICAS Y AGUAS LLUVIAS INTERNAS | [5 empty] | 78599309
74 | 14.1 |  |  | Corte de placa de concreto instalacion de tuberia aguas lluvia | ML | 161.02 | 24657.05 | 3970278
75 | 14.2 |  |  | Demolicion de placa de concreto incluye retiro de material sobrante a lugar autorizado | M2 | 48.306 | 58246.01 | 2813632
76 | 14.3 |  |  | Demolicion de cajillas de inspeccion existentes, incluye retiro de material sobrante a lugar autorizado | UN | 6 | 63408.56 | 380451
77 | 14.4 |  |  | Excavacion manual de material comun, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado | M3 | 120.234 | 49307.75 | 5928468
78 | 14.5 |  |  | Excavacion manual para cajillas y sumideros incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado | M3 | 15.27 | 49307.75 | 752929
79 | 14.6 |  |  | Construccion de sumidero de dimensiones interores 0.3x0.5x0.5, espesor paredes 15 cm, en concreto de 21 mpa incluye rejilla con marco y canastilla en polipropileno recuperado | UN | 10 | 937792.13 | 9377921
80 | 14.7 |  |  | Construccion de caja de paso, registrable,de obra de mamposteria, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con tapa prefabricada de concreto armado, sobre solera de concreto simple. | UN | 3 | 647524.74 | 1942574
81 | 14.8 |  |  | Construccion de caja de paso, registrable,de obra de mamposteria, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, con tapa prefabricada de concreto armado, sobre solera de concreto simple. | UN | 2 | 695048.14 | 1390096
82 | 14.9 |  |  | Construccion de caja de paso, registrable,de obra de mamposteria, de dimensiones interiores 60x60x115 cm, con tapa prefabricada de concreto armado, sobre solera de concreto simple. | UN | 3 | 832667.88 | 2498004
83 | 14.1 |  |  | Construccion de caja de paso, registrable,de obra de mamposteria, de dimensiones interiores 70x70x135 cm, con tapa prefabricada de concreto armado, sobre solera de concreto simple. | UN | 2 | 912350.22 | 1824700
84 | NP51 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia de 14", incluye cama flexible triturado 3/4" y tolo lo necesario para su correcto funcionamiento | ML | 48 | 341716.36 | 16402385
85 | NP52 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia de 10", incluye cama flexible triturado 3/4" y todo lo necesario para su conrrecto funcionamiento | ML | 66 | 148717 | 9815322
86 | NP53 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia de 8", incluye cama flexible triturado 3/4" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | ML | 30 | 137684.51 | 4130535
87 | NP54 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia de 4", incluye cama flexible triturado 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento | ML | 52.93 | 74244.2 | 3929746
88 | 14.15 |  |  | Relleno compactado en recebo sin clasificar para tubería. | M3 | 40.0998 | 211552.79 | 8483214
89 | NP55 |  |  | Concreto texturizado de 3000 psi para andén E=0,1 m | M2 | 48.306 | 102659.18 | 4959054
| 4. MEJORAMIENTO HIDRAULICO RED DE AGUAS LLUVIA |  |  |  | TOTAL SUBCAPITULO |  |  | 78599309
MEJORAMIENTO PLACA DE ACCESO
| ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL
| 15 | [6 empty] | 97287446
90 | 15.1 |  |  | Suministro e instalación de loseta peatonal macizo 40x40x5 cm - COLORES. Incluye: excavación, recebo vibrocompactado e=0.10 m, mortero fluido e= 0.04 m, base en colchon con arena e= 0.03 m y sello de juntas. | M2 | 488 | 199359.52 | 97287446
| MEJORAMIENTO PLACA DE ACCESO |  |  |  | TOTAL SUBCAPITULO |  |  | 97287446
5. PINTURA PLACAS POLIDEPORTIVO
| ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL
| 16 | PLACAS POLIDEPORTIVO | [5 empty] | 3134868
91 | NP56 |  |  | Demarcación perimetral zonas de juego Ancho 10 cm | ML | 1200 | 2612.39 | 3134868
| 5. PINTURA PLACAS POLIDEPORTIVO |  |  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 3134868
6. BATERÍA SANITARIA
| ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL
| 17 | PRELIMINARES | [5 empty] | 1566769
92 | NP57 |  |  | Localizacion Manual y Replanteo (Area) | M2 | 121.1 | 4592.32 | 556130
93 | NP58 |  |  | Excavación manual, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado | M3 | 18.5345 | 54527.45 | 1010639
| 18 | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [5 empty] | 42218519
94 | NP59 |  |  | Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI) | M3 | 7.3125 | 580975.47 | 4248383
95 | NP60 |  |  | Zapatas (1x1)m, en concreto 3.000 PSI, incluye acero de refuerzo (1/2" @0,20 m en los dos sentidos) | M3 | 2.1 | 1206541.91 | 2533738
96 | NP61 |  |  | Viga de cimentación a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 3.0469 | 1662954.51 | 5066815
97 | NP62 |  |  | Solado de limpieza concreto 2000 psi e=0,05m | M2 | 12.11 | 57981.85 | 702160
98 | NP63 |  |  | Columnas concreto a la vista 3.000 PSI (0,25x0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8"@0,2 m) | M3 | 1.3781 | 1792428.47 | 2470190
99 | NP64 |  |  | Columnetas concreto 3000 PSI (0,15X0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 @ 1/2" + flejes 3/8" @0,2 m) | M3 | 0.11812 | 1976258.43 | 233446
100 | NP65 |  |  | Placa en concreto reforzado E=0,1 m en lámina colaborante (Incluye refuerzo) | M2 | 42.8625 | 176589.69 | 7569076
101 | NP66 |  |  | Viga aerea a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 3.2344 | 1792428.47 | 5797386
102 | NP67 |  |  | Vigueta (0,15x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 0.72375 | 1993190.07 | 1442571
103 | NP68 |  |  | Zapatas (1,5x1,5)m, en concreto 3.000 PSI, incluye acero de refuerzo (1/2" @0,20 m en los dos sentidos) | M3 | 0.675 | 646689.08 | 436515
104 | NP69 |  |  | Columnas concreto a la vista 3.000 PSI (0,3x0,3)m. Incluye acero de refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8"@0,2 m) | M3 | 0.36 | 1597781.92 | 575201
105 | NP70 |  |  | Placa elevada 1,5x1,5x0,15 m concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo (5/8"@0,2 m en los dos sentidos) | M3 | 0.3375 | 806561.76 | 272215
106 | NP71 |  |  | Concreto estampado color de 3000 psi para piso E=0,1 m | M2 | 44.94 | 161122.36 | 7240839
107 | NP72 |  |  | Concreto 3000 psi para bordillo (H variable - ancho 0,18 m) | M3 | 0.4 | 871637.83 | 348655
108 | NP73 |  |  | Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1.00x0.16x:0.40 m, redondo, incluye mortero de pega para base y pega de juntas | ML | 44 | 74575.67 | 3281329
| 19 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 2561904
109 | NP74 |  |  | Relleno en recebo sin clasificar, compactado (E=0,10 m) | M3 | 12.11 | 211552.79 | 2561904
| 20 | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS | [5 empty] | 55790570
110 | NP75 |  |  | Muro en ladrillo hueco No 4 | M2 | 116.935 | 52589.43 | 6149545
111 | NP76 |  |  | Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | M2 | 65.175 | 185394.6 | 12083093
112 | NP77 |  |  | Pañete sobre muro en mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 233.87 | 43089.83 | 10077419
113 | NP78 |  |  | Superboar 1/4" para fachada. | M2 | 10.8 | 85211.92 | 920289
114 | NP79 |  |  | Drywall 3/8" para cielo razo | M2 | 3.6 | 61409.58 | 221074
115 | NP80 |  |  | Graniplas sobre paredes y techo. | M2 | 55.2675 | 44091.86 | 2436847
116 | NP81 |  |  | Alistado para piso concreto 3000 psi E=0,05 m | M2 | 74.8125 | 62819.28 | 4699667
117 | NP82 |  |  | Piso Cerámico Eucalipto Cafe Cd 55.2x55.2 cm | M2 | 71.1125 | 92510.61 | 6578661
118 | NP83 |  |  | Guarda escobas en cerámica (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 19.5 | 12406.63 | 241929
119 | NP84 |  |  | Estuco y pintura 3 manos en vinilo sobre muros | M2 | 116.935 | 26445.21 | 3092371
120 | NP85 |  |  | Enchape 0,3x0,6 pared (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 72.98 | 88510.11 | 6459468
121 | NP86 |  |  | Mesón en concreto y granito pulido | M2 | 3.75 | 205752.7 | 771573
122 | NP87 |  |  | Alfajía en bloquelón | ML | 36 | 57184.29 | 2058634
| 21 | RED HIDRAULICA Y SANITARIA | [5 empty] | 49644901
123 | NP88 |  |  | Localización y replanteo (longitud) | ML | 90 | 1950.72 | 175565
124 | NP89 |  |  | Excavación manual, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado | M3 | 13.5 | 54527.45 | 736121
125 | NP90 |  |  | Relleno en recebo sin clasificar, compactado (E=0,10 m) | M3 | 13.5 | 211552.79 | 2855963
126 | NP91 |  |  | Acometida hidráulica 1/2" (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UND | 1 | 150194.01 | 150194
127 | NP92 |  |  | Tubería pvc presión 1/2" RDE 21 (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 81 | 10933.43 | 885608
128 | NP93 |  |  | Suministro e instalación tanque plástico 1000 Lts (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 1 | 623286.79 | 623287
129 | NP94 |  |  | Tubería pvc sanitaria 6", doble pared, incluye cama flexible triturado 3/4" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 35 | 89773.76 | 3142082
130 | NP95 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia de 4", incluye cama flexible triturado 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento | ML | 25 | 74244.2 | 1856105
131 | NP96 |  |  | Tubería pvc sanitaria 3" (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | ML | 27 | 35954.97 | 970784
132 | NP97 |  |  | Tubería pvc sanitaria 2" (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | ML | 15 | 22738.08 | 341071
133 | NP98 |  |  | Punto hidráulico 1/2"(Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UND | 30 | 26220.42 | 786613
134 | NP99 |  |  | Punto sanitario 2" (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UND | 12 | 33296.86 | 399562
135 | NP100 |  |  | Punto sanitario 3" (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UND | 12 | 62845.95 | 754151
136 | NP101 |  |  | Punto sanitario 4" (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UND | 10 | 80161.13 | 801611
137 | NP102 |  |  | Construccion de caja de paso, registrable,de obra de mamposteria, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con tapa prefabricada de concreto armado, sobre solera de concreto simple. | UND | 6 | 647524.74 | 3885148
138 | NP103 |  |  | Suministro e instalación de tasa sanitario institucional elongado (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UND | 8 | 1170056.08 | 9360449
139 | NP104 |  |  | Suministro e instalación de aparato sanitario para discapacitados (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UND | 2 | 1678056.08 | 3356112
140 | NP105 |  |  | Suministro e instalación de lavamanos de incrustar institucional(Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UND | 9 | 795549.59 | 7159946
141 | NP106 |  |  | Suministro e instalación de lavamanos para discapacitados institucional (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UND | 2 | 1148466.08 | 2296932
142 | NP107 |  |  | Suministro e instalación de orinales, descarga push incrustada anti vandalica. | UND | 8 | 1138449.59 | 9107597
| 22 | CARPINTERÍA METÁLICA Y CUBIERTA | [5 empty] | 72336304
143 | NP108 |  |  | Suministro e instalación de Correa en perfil metálico de 4x8, cal.18 | ML | 18 | 72990.71 | 1313833
144 | NP109 |  |  | Suministro e instalación de Cubierta en teja termoacústica UPVC 2,5, incluye tornillos autoperforantes y fijadores de ala | M2 | 23.625 | 111436.15 | 2632679
145 | NP110 |  |  | Divisiones para baño en acero inoxidable lámina 340 | M2 | 44.1 | 1185482.77 | 52279790
146 | NP111 |  |  | Divisiones para orinales en acero inoxidable 403 | M2 | 7.5 | 1058482.77 | 7938621
147 | NP112 |  |  | Suministro e Instalación puerta metálica en lámina Cal 20 (Incluye marco, anticorrosivo, chapa) | M2 | 4.6 | 321157.6 | 1477325
148 | NP113 |  |  | Suministro e instalación de luceta en tubo cuadrado de 1", incluye marco en lámina cal 20 | M2 | 10.25 | 257657.6 | 2640990
149 | NP114 |  |  | Barra de seguridad en forma de L 24"x26" pared - piso | UND | 2 | 283328.11 | 566656
150 | NP115 |  |  | Barra en forma de U plegable 30" | UND | 2 | 486528.11 | 973056
151 | NP116 |  |  | Barra de seguridad en forma de U 24" | UND | 4 | 257928.11 | 1031712
152 | NP117 |  |  | Dispensador de papel higiénico industrial | UND | 2 | 169028.11 | 338056
153 | NP118 |  |  | Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable según diseño (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 6 | 107701.08 | 646206
154 | NP119 |  |  | Porta papel higiénico rollo pequeño | UND | 2 | 118228.11 | 236456
155 | NP120 |  |  | Suministro e instalación de canal metálico 0,15x0,2 m lámina calibre 22. | ML | 6.5 | 40142.16 | 260924
| 23 | RED ELECTRICA | [5 empty] | 4801411
156 | NP121 |  |  | Salida parcial monofásica tablero 6 circuitos | UN | 1 | 633455.68 | 633456
157 | NP122 |  |  | Cable concentrico bifasico | ML | 30 | 35844.48 | 1075334
158 | NP123 |  |  | Red electrica en tuberia pvc de 3/4" incluye 2 No 12 , para luminarias | ML | 15 | 28712.16 | 430682
159 | NP124 |  |  | Red electrica en tuberia pvc de 3/4", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14 | ML | 15 | 30469.84 | 457048
160 | NP125 |  |  | Puesta a tierra de tablero de distribicion, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml | UN | 1 | 584031.09 | 584031
161 | NP126 |  |  | Salida toma corriente doble 110 v | UN | 4 | 63555.88 | 254224
162 | NP127 |  |  | Salida interruptor doble 110 v | UN | 2 | 57815.48 | 115631
163 | NP128 |  |  | Salida interruptor triple 110 v | UN | 2 | 70642.48 | 141285
164 | NP129 |  |  | Luminaria led 18w incrustar | UN | 15 | 73981.31 | 1109720
| 6. BATERÍA SANITARIA |  |  |  | TOTAL SUBCAPITULO |  |  | 228920379
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 1454095632
|  |  |  | SUB-TOTAL BASICO DE OBRA : |  |  |  | 1454095632
|  |  |  | VALOR TOTAL OBRA |  |  |  | 1454095632
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 22%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 3%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 27%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. ACCESO PRINCIPAL Y ANDENES PERIMETRALES
| 1 | PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1 | NP1 |  |  | Localizacion Manual y Replanteo (Area) | M2 | 803 |  | 0
2 | 1.3 |  |  | Excavación manual, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado | M3 | 114 |  | 0
3 | 1.6 |  |  | Demolición Placa existente e=0,10 m a 0,20 m incluye retiro y transporte de materia hasta sitio autorizado | M2 | 803 |  | 0
4 | NP2 |  |  | Desmonte de barandas existentes, incluye retiro y bote de escombro a sitio autorizado | ML | 15 |  | 0
5 | 1.7 |  |  | Demolición de mampostería acceso principal y desmonte de carpintería metálica. Incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado | M2 | 146.94 |  | 0
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0
6 | 2.1 |  |  | Relleno en recebo sin clasificar, compactado (E=0,10 m) | M3 | 23.3 |  | 0
| 3 | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO | [5 empty] | 0
7 | 3.1 |  |  | Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI) | M3 | 3.74 |  | 0
8 | 3.2 |  |  | Zapatas (1x1)m, en concreto 3.000 PSI, incluye acero de refuerzo (1/2" @0,20 m en los dos sentidos) | M3 | 2.1 |  | 0
9 | 3.3 |  |  | Viga de cimentación a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 1.87 |  | 0
10 | 3.4 |  |  | Relleno en recebo sin clasificar, compactado (E=0,10 m) | M3 | 3.2945 |  | 0
11 | 3.5 |  |  | Solado de limpieza concreto 2000 psi e=0,05m | M2 | 29.72 |  | 0
12 | 3.6 |  |  | Columnas concreto a la vista 3.000 PSI (0,25x0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8"@0,2 m) | M3 | 2.17 |  | 0
13 | NP3 |  |  | Columnetas concreto 3000 PSI (0,15X0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 @ 1/2" + flejes 3/8" @0,2 m) | M3 | 0.31 |  | 0
14 | NP4 |  |  | Placa en concreto reforzado E=0,1 m en lámina colaborante (Incluye refuerzo) | M2 | 30.1 |  | 0
15 | NP5 |  |  | Viga aerea a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 1.87 |  | 0
16 | NP6 |  |  | Vigueta (0,15x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 1.06 |  | 0
| 4 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
17 | NP7 |  |  | Muro en Ladrillo Alcántara a la vista | M2 | 45.89 |  | 0
18 | 4.3 |  |  | Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | M2 | 33 |  | 0
19 | 4.4 |  |  | Graniplas sobre paredes y techo. | M2 | 57.44 |  | 0
20 | NP8 |  |  | Muro en ladrillo hueco No 4 | M2 | 30.12 |  | 0
21 | NP9 |  |  | Placa maciza en concreto 3000 psi, E=0,05, incluye acero de refuerzo (Malla electro soldada 4 mm). | M2 | 5.2 |  | 0
22 | NP10 |  |  | Pañete sobre muro en mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 48.1 |  | 0
23 | NP11 |  |  | Superboar 1/4" para fachada. | M2 | 3.47 |  | 0
24 | NP12 |  |  | Drywall 3/8" para cielo raso | M2 | 6 |  | 0
25 | NP13 |  |  | Alfajía en bloquelón | ML | 26 |  | 0
| 5 | URBANISMO PERIMETRAL | [5 empty] | 0
26 | 5.1 |  |  | Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1.00x0.16x:0.40 m, redondo, incluye mortero de pega para base y pega de juntas | ML | 112 |  | 0
27 | 5.2 |  |  | Suministro e instalación de bordillo prefabricado en concreto de 1.0m*0.20m*0.10 m, incluye mortero de ajustes base y juntas | ML | 202 |  | 0
28 | NP14 |  |  | Suministro e instalación de placa en concreto 3000 psi e= 0.10 m en cemento anticado y abuzardado, para rampas de minusvalidos | M2 | 30.75 |  | 0
29 | NP15 |  |  | Concreto 3000 psi para bordillo (H variable - ancho 0,18 m) | M3 | 6.02 |  | 0
30 | NP16 |  |  | Suministro concreto MR40 E=0,2 para zona de parqueo. | M3 | 16.43 |  | 0
31 | NP17 |  |  | Canastilla en acero de 1/4" para soporte de juntas transversales con dovela lisa de 1" con una longitud de 0,35m y separación cada 0,30 m | ML | 17 |  | 0
32 | NP18 |  |  | Juntas de dilatación selladas texturizadas | ML | 37.3 |  | 0
33 | NP19 |  |  | Concreto estampado color de 3000 psi para piso E=0,1 m | M2 | 353 |  | 0
| 6 | CARPINTERIA METALICA | [5 empty] | 0
34 | NP20 |  |  | Suministro e Instalación puerta metálica en lámina Cal 20 (Incluye marco, anticorrosivo, chapa) | M2 | 2.36 |  | 0
35 | NP21 |  |  | Suministro e instalacion de ventanas de corredera o de abrir (incluye anticorrosivo, pintura, vidrio, reja de seguridad) | M2 | 2.64 |  | 0
36 | 6.3 |  |  | Suministro e instalación de Cubierta en teja termoacustica, incluye tornillos autoperforantes, fijadores de ala y perfilería soporte. | M2 | 2.92 |  | 0
37 | NP22 |  |  | Suministro e instalación portón en tubo retangular 4 x 8 cm calibre 16 (Inlcuye marco en lámina calibre 20, chapa y pintura anticorrosivo. | M2 | 15.4 |  | 0
38 | NP23 |  |  | Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable según diseño (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 30.6 |  | 0
39 | NP24 |  |  | Suministro e instalación de canal metálico 0,15x0,2 m lámina calibre 22. | ML | 2.5 |  | 0
|  | RED SANITARIA | [5 empty] | 0
40 | NP25 |  |  | Tubería pvc sanitaria 3" (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | ML | 50 |  | 0
|  | RED ELECTRICA | [5 empty] | 0
41 | NP26 |  |  | Salida parcial monofásica tablero 6 circuitos | UN | 1 |  | 0
42 | NP27 |  |  | Cable concentrico bifasico | ML | 50 |  | 0
43 | NP28 |  |  | Red electrica en tuberia pvc de 3/4" incluye 2 No 12 , para luminarias | ML | 10 |  | 0
44 | NP29 |  |  | Red electrica en tuberia pvc de 3/4", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14 | ML | 10 |  | 0
45 | NP30 |  |  | Puesta a tierra de tablero de distribucion, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml | UN | 1 |  | 0
46 | NP31 |  |  | Salida toma corriente doble 110 v | UN | 2 |  | 0
47 | NP32 |  |  | Salida interruptor doble 110 v | UN | 2 |  | 0
48 | NP33 |  |  | Salida interruptor triple 110 v | UN | 1 |  | 0
49 | NP34 |  |  | Luminaria led 18w incrustar | UN | 7 |  | 0
| 1. ACCESO PRINCIPAL Y ANDENES PERIMETRALES |  |  |  | TOTAL SUBCAPITULO |  |  | 0
2. MURO PERIMETRAL - CERRAMIENTO
| ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL
| 7 | PRELIMINARES | [5 empty] | 0
50 | 7.1 |  |  | Localización y replanteo (longitud) | ML | 430 |  | 0
51 | 7.2 |  |  | Desmonte de malla metálica en vallado de terreno (Incluye retiro) | ML | 315 |  | 0
52 | NP35 |  |  | Demolición de muro en mamposteria y estructura en concreto, incluye retiro de material sobrante a lugar autorizado. | ML | 315 |  | 0
| 8 | CONCRETOS | [5 empty] | 0
53 | 8.1 |  |  | Excavación a cielo abierto con medios mecánicos, incluye retiro de materiales sobrante a sitio autorizado. | M3 | 38.7 |  | 0
54 | 8.2 |  |  | Viga de cimentación a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 26.875 |  | 0
55 | NP36 |  |  | Viga aerea a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 19.6875 |  | 0
56 | NP37 |  |  | Columnas concreto a la vista 3.000 PSI (0,25x0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8"@0,2 m) | M3 | 11.8187 |  | 0
57 | 8.3 |  |  | Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI) | M3 | 115.2 |  | 0
58 | NP38 |  |  | Columnetas concreto 3000 PSI (0,15X0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 @ 1/2" + flejes 3/8" @0,2 m) | M3 | 3.45 |  | 0
59 | NP39 |  |  | Vigueta (0,15x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 3.45 |  | 0
| 9 | MAMPOSTERIA Y PAÑETE | [5 empty] | 0
60 | NP40 |  |  | Muro en Ladrillo Alcántara a la vista | M2 | 142 |  | 0
61 | NP41 |  |  | Muro en ladrillo hueco No 4 | M2 | 681.675 |  | 0
62 | NP42 |  |  | Pañete sobre muro en mortero 1:3 | M2 | 661.85 |  | 0
| 10 | CARPINTERÍA METÁLICA | [5 empty] | 0
63 | 10.1 |  |  | Construcción de cerramiento en onda con tubo 3", de altura 2,45m-2,85m(2,20m*2,60 m libre) | ML | 207 |  | 0
64 | NP43 |  |  | Concertina galvanizada 45 cm x 8 m, incluye soportes y todo lo necesario para su correcta instalacion | ML | 115 |  | 0
| 2. MURO PERIMETRAL - CERRAMIENTO |  |  |  | TOTAL SUBCAPITULO |  |  | 0
3. MANTENIMIENTO GRADERÍAS Y ZONA DE TARIMA
| ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL
| 11 | PRELIMINARES | [5 empty] | 0
65 | 11.1 |  |  | Localización y replanteo manual (ml) | ML | 256 |  | 0
66 | NP44 |  |  | Demolición de mampostería existente. | M3 | 96.1258 |  | 0
67 | NP45 |  |  | Reposicón de ladrillos a la vista en mal estado incluye retiro manual del mismo. (7x10x24 - Tipo alcántara) | UND | 4385 |  | 0
68 | NP46 |  |  | Gradería en ladrillo a la vista tipo alcántara (7x10x24) incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 268 |  | 0
69 | NP47 |  |  | Muro en Ladrillo Alcántara a la vista | M2 | 30.708 |  | 0
70 | NP48 |  |  | Mantenimiento graderías en ladrillo a la vista, incliye lavado con acido y pintura con laca. | M2 | 471 |  | 0
| 12 | MAMPOSTERIA | [5 empty] | 0
71 | 12.4 |  |  | Pintura para piso antideslizante | M2 | 2340 |  | 0
|  | CONCRETOS | [5 empty] | 0
72 | NP49 |  |  | Relleno con recebo sin clasificar compactado (E=0,10 m) | M3 | 28.6875 |  | 0
73 | NP50 |  |  | Concreto texturizado de 3000 psi para andén E=0,1 m | M2 | 114.75 |  | 0
| 3. MANTENIMIENTO GRADERÍAS Y ZONA DE TARIMA |  |  |  | TOTAL SUBCAPITULO |  |  | 0
4. MEJORAMIENTO HIDRAULICO RED DE AGUAS LLUVIA
| ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL
| 14 | REDES HIDRAULICAS Y AGUAS LLUVIAS INTERNAS | [5 empty] | 0
74 | 14.1 |  |  | Corte de placa de concreto instalacion de tuberia aguas lluvia | ML | 161.02 |  | 0
75 | 14.2 |  |  | Demolicion de placa de concreto incluye retiro de material sobrante a lugar autorizado | M2 | 48.306 |  | 0
76 | 14.3 |  |  | Demolicion de cajillas de inspeccion existentes, incluye retiro de material sobrante a lugar autorizado | UN | 6 |  | 0
77 | 14.4 |  |  | Excavacion manual de material comun, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado | M3 | 120.234 |  | 0
78 | 14.5 |  |  | Excavacion manual para cajillas y sumideros incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado | M3 | 15.27 |  | 0
79 | 14.6 |  |  | Construccion de sumidero de dimensiones interores 0.3x0.5x0.5, espesor paredes 15 cm, en concreto de 21 mpa incluye rejilla con marco y canastilla en polipropileno recuperado | UN | 10 |  | 0
80 | 14.7 |  |  | Construccion de caja de paso, registrable,de obra de mamposteria, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con tapa prefabricada de concreto armado, sobre solera de concreto simple. | UN | 3 |  | 0
81 | 14.8 |  |  | Construccion de caja de paso, registrable,de obra de mamposteria, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, con tapa prefabricada de concreto armado, sobre solera de concreto simple. | UN | 2 |  | 0
82 | 14.9 |  |  | Construccion de caja de paso, registrable,de obra de mamposteria, de dimensiones interiores 60x60x115 cm, con tapa prefabricada de concreto armado, sobre solera de concreto simple. | UN | 3 |  | 0
83 | 14.1 |  |  | Construccion de caja de paso, registrable,de obra de mamposteria, de dimensiones interiores 70x70x135 cm, con tapa prefabricada de concreto armado, sobre solera de concreto simple. | UN | 2 |  | 0
84 | NP51 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia de 14", incluye cama flexible triturado 3/4" y tolo lo necesario para su correcto funcionamiento | ML | 48 |  | 0
85 | NP52 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia de 10", incluye cama flexible triturado 3/4" y todo lo necesario para su conrrecto funcionamiento | ML | 66 |  | 0
86 | NP53 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia de 8", incluye cama flexible triturado 3/4" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | ML | 30 |  | 0
87 | NP54 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia de 4", incluye cama flexible triturado 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento | ML | 52.93 |  | 0
88 | 14.15 |  |  | Relleno compactado en recebo sin clasificar para tubería. | M3 | 40.0998 |  | 0
89 | NP55 |  |  | Concreto texturizado de 3000 psi para andén E=0,1 m | M2 | 48.306 |  | 0
| 4. MEJORAMIENTO HIDRAULICO RED DE AGUAS LLUVIA |  |  |  | TOTAL SUBCAPITULO |  |  | 0
MEJORAMIENTO PLACA DE ACCESO
| ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL
| 15 | [6 empty] | 0
90 | 15.1 |  |  | Suministro e instalación de loseta peatonal macizo 40x40x5 cm - COLORES. Incluye: excavación, recebo vibrocompactado e=0.10 m, mortero fluido e= 0.04 m, base en colchon con arena e= 0.03 m y sello de juntas. | M2 | 488 |  | 0
| MEJORAMIENTO PLACA DE ACCESO |  |  |  | TOTAL SUBCAPITULO |  |  | 0
5. PINTURA PLACAS POLIDEPORTIVO
| ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL
| 16 | PLACAS POLIDEPORTIVO | [5 empty] | 0
91 | NP56 |  |  | Demarcación perimetral zonas de juego Ancho 10 cm | ML | 1200 |  | 0
| 5. PINTURA PLACAS POLIDEPORTIVO |  |  |  | TOTAL SUBCAPITULO |  |  | 0
6. BATERÍA SANITARIA
| ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL
| 17 | PRELIMINARES | [5 empty] | 0
92 | NP57 |  |  | Localizacion Manual y Replanteo (Area) | M2 | 121.1 |  | 0
93 | NP58 |  |  | Excavación manual, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado | M3 | 18.5345 |  | 0
| 18 | CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO | [5 empty] | 0
94 | NP59 |  |  | Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI) | M3 | 7.3125 |  | 0
95 | NP60 |  |  | Zapatas (1x1)m, en concreto 3.000 PSI, incluye acero de refuerzo (1/2" @0,20 m en los dos sentidos) | M3 | 2.1 |  | 0
96 | NP61 |  |  | Viga de cimentación a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 3.0469 |  | 0
97 | NP62 |  |  | Solado de limpieza concreto 2000 psi e=0,05m | M2 | 12.11 |  | 0
98 | NP63 |  |  | Columnas concreto a la vista 3.000 PSI (0,25x0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8"@0,2 m) | M3 | 1.3781 |  | 0
99 | NP64 |  |  | Columnetas concreto 3000 PSI (0,15X0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 @ 1/2" + flejes 3/8" @0,2 m) | M3 | 0.11812 |  | 0
100 | NP65 |  |  | Placa en concreto reforzado E=0,1 m en lámina colaborante (Incluye refuerzo) | M2 | 42.8625 |  | 0
101 | NP66 |  |  | Viga aerea a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 3.2344 |  | 0
102 | NP67 |  |  | Vigueta (0,15x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi ) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m) | M3 | 0.72375 |  | 0
103 | NP68 |  |  | Zapatas (1,5x1,5)m, en concreto 3.000 PSI, incluye acero de refuerzo (1/2" @0,20 m en los dos sentidos) | M3 | 0.675 |  | 0
104 | NP69 |  |  | Columnas concreto a la vista 3.000 PSI (0,3x0,3)m. Incluye acero de refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8"@0,2 m) | M3 | 0.36 |  | 0
105 | NP70 |  |  | Placa elevada 1,5x1,5x0,15 m concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo (5/8"@0,2 m en los dos sentidos) | M3 | 0.3375 |  | 0
106 | NP71 |  |  | Concreto estampado color de 3000 psi para piso E=0,1 m | M2 | 44.94 |  | 0
107 | NP72 |  |  | Concreto 3000 psi para bordillo (H variable - ancho 0,18 m) | M3 | 0.4 |  | 0
108 | NP73 |  |  | Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1.00x0.16x:0.40 m, redondo, incluye mortero de pega para base y pega de juntas | ML | 44 |  | 0
| 19 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0
109 | NP74 |  |  | Relleno en recebo sin clasificar, compactado (E=0,10 m) | M3 | 12.11 |  | 0
| 20 | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
110 | NP75 |  |  | Muro en ladrillo hueco No 4 | M2 | 116.935 |  | 0
111 | NP76 |  |  | Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | M2 | 65.175 |  | 0
112 | NP77 |  |  | Pañete sobre muro en mortero 1:3 impermeabilizado | M2 | 233.87 |  | 0
113 | NP78 |  |  | Superboar 1/4" para fachada. | M2 | 10.8 |  | 0
114 | NP79 |  |  | Drywall 3/8" para cielo razo | M2 | 3.6 |  | 0
115 | NP80 |  |  | Graniplas sobre paredes y techo. | M2 | 55.2675 |  | 0
116 | NP81 |  |  | Alistado para piso concreto 3000 psi E=0,05 m | M2 | 74.8125 |  | 0
117 | NP82 |  |  | Piso Cerámico Eucalipto Cafe Cd 55.2x55.2 cm | M2 | 71.1125 |  | 0
118 | NP83 |  |  | Guarda escobas en cerámica (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 19.5 |  | 0
119 | NP84 |  |  | Estuco y pintura 3 manos en vinilo sobre muros | M2 | 116.935 |  | 0
120 | NP85 |  |  | Enchape 0,3x0,6 pared (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | M2 | 72.98 |  | 0
121 | NP86 |  |  | Mesón en concreto y granito pulido | M2 | 3.75 |  | 0
122 | NP87 |  |  | Alfajía en bloquelón | ML | 36 |  | 0
| 21 | RED HIDRAULICA Y SANITARIA | [5 empty] | 0
123 | NP88 |  |  | Localización y replanteo (longitud) | ML | 90 |  | 0
124 | NP89 |  |  | Excavación manual, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado | M3 | 13.5 |  | 0
125 | NP90 |  |  | Relleno en recebo sin clasificar, compactado (E=0,10 m) | M3 | 13.5 |  | 0
126 | NP91 |  |  | Acometida hidráulica 1/2" (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UND | 1 |  | 0
127 | NP92 |  |  | Tubería pvc presión 1/2" RDE 21 (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 81 |  | 0
128 | NP93 |  |  | Suministro e instalación tanque plástico 1000 Lts (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 1 |  | 0
129 | NP94 |  |  | Tubería pvc sanitaria 6", doble pared, incluye cama flexible triturado 3/4" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | ML | 35 |  | 0
130 | NP95 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia de 4", incluye cama flexible triturado 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento | ML | 25 |  | 0
131 | NP96 |  |  | Tubería pvc sanitaria 3" (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | ML | 27 |  | 0
132 | NP97 |  |  | Tubería pvc sanitaria 2" (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | ML | 15 |  | 0
133 | NP98 |  |  | Punto hidráulico 1/2"(Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UND | 30 |  | 0
134 | NP99 |  |  | Punto sanitario 2" (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UND | 12 |  | 0
135 | NP100 |  |  | Punto sanitario 3" (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UND | 12 |  | 0
136 | NP101 |  |  | Punto sanitario 4" (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | UND | 10 |  | 0
137 | NP102 |  |  | Construccion de caja de paso, registrable,de obra de mamposteria, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con tapa prefabricada de concreto armado, sobre solera de concreto simple. | UND | 6 |  | 0
138 | NP103 |  |  | Suministro e instalación de tasa sanitario institucional elongado (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UND | 8 |  | 0
139 | NP104 |  |  | Suministro e instalación de aparato sanitario para discapacitados (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UND | 2 |  | 0
140 | NP105 |  |  | Suministro e instalación de lavamanos de incrustar institucional(Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UND | 9 |  | 0
141 | NP106 |  |  | Suministro e instalación de lavamanos para discapacitados institucional (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UND | 2 |  | 0
142 | NP107 |  |  | Suministro e instalación de orinales, descarga push incrustada anti vandalica. | UND | 8 |  | 0
| 22 | CARPINTERÍA METÁLICA Y CUBIERTA | [5 empty] | 0
143 | NP108 |  |  | Suministro e instalación de Correa en perfil metálico de 4x8, cal.18 | ML | 18 |  | 0
144 | NP109 |  |  | Suministro e instalación de Cubierta en teja termoacústica UPVC 2,5, incluye tornillos autoperforantes y fijadores de ala | M2 | 23.625 |  | 0
145 | NP110 |  |  | Divisiones para baño en acero inoxidable lámina 340 | M2 | 44.1 |  | 0
146 | NP111 |  |  | Divisiones para orinales en acero inoxidable 403 | M2 | 7.5 |  | 0
147 | NP112 |  |  | Suministro e Instalación puerta metálica en lámina Cal 20 (Incluye marco, anticorrosivo, chapa) | M2 | 4.6 |  | 0
148 | NP113 |  |  | Suministro e instalación de luceta en tubo cuadrado de 1", incluye marco en lámina cal 20 | M2 | 10.25 |  | 0
149 | NP114 |  |  | Barra de seguridad en forma de L 24"x26" pared - piso | UND | 2 |  | 0
150 | NP115 |  |  | Barra en forma de U plegable 30" | UND | 2 |  | 0
151 | NP116 |  |  | Barra de seguridad en forma de U 24" | UND | 4 |  | 0
152 | NP117 |  |  | Dispensador de papel higiénico industrial | UND | 2 |  | 0
153 | NP118 |  |  | Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable según diseño (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) | ML | 6 |  | 0
154 | NP119 |  |  | Porta papel higiénico rollo pequeño | UND | 2 |  | 0
155 | NP120 |  |  | Suministro e instalación de canal metálico 0,15x0,2 m lámina calibre 22. | ML | 6.5 |  | 0
| 23 | RED ELECTRICA | [5 empty] | 0
156 | NP121 |  |  | Salida parcial monofásica tablero 6 circuitos | UN | 1 |  | 0
157 | NP122 |  |  | Cable concentrico bifasico | ML | 30 |  | 0
158 | NP123 |  |  | Red electrica en tuberia pvc de 3/4" incluye 2 No 12 , para luminarias | ML | 15 |  | 0
159 | NP124 |  |  | Red electrica en tuberia pvc de 3/4", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14 | ML | 15 |  | 0
160 | NP125 |  |  | Puesta a tierra de tablero de distribicion, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml | UN | 1 |  | 0
161 | NP126 |  |  | Salida toma corriente doble 110 v | UN | 4 |  | 0
162 | NP127 |  |  | Salida interruptor doble 110 v | UN | 2 |  | 0
163 | NP128 |  |  | Salida interruptor triple 110 v | UN | 2 |  | 0
164 | NP129 |  |  | Luminaria led 18w incrustar | UN | 15 |  | 0
| 6. BATERÍA SANITARIA |  |  |  | TOTAL SUBCAPITULO |  |  | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL BASICO DE OBRA : |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL OBRA |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :