## cotización_1
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL
1 | Alambre cerca eléctrica alto carbono 1070m Calibre 14 Rollo x 25kg | Rollo | 18 | 338800 | 6098400
2 | Tensor metálico para cerca eléctrica de 500 metros Paquete x 10 unidades | Paquete | 9 | 53500 | 481500
3 | Cable Solar 8 AWG VERDE, Cable unifilar 16mm2, de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C, condiciones de instalación: AL AIRE | Metro | 203 | 7900 | 1603700
4 | Cable Solar 10 AWG NEGRO, Cable unifilar 10mm2,de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C, condiciones de instalación: AL AIRE | Metro | 222 | 11970 | 2657340
5 | Cable Solar 10 AWG ROJO, Cable unifilar 10mm2,de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C, condiciones de instalación: AL AIRE | Metro | 222 | 11970 | 2657340
6 | Aislador para cerca tipo pera Inicio - Fin Ec paquete x 25 Unidades. | Paquete | 9 | 23900 | 215100
7 | Caja Metálica de Paso de 15 X 15 X 10 Cm, con pintura electroestatica. Normativa RETIE vigente. | Unidad | 11 | 54375 | 598125
8 | Conectores RETIE MC4. Conector macho; conector hembra; clip metálico para ensamble Cable unifilar 10mm2 Compatible con el conector paralelo. Presentación en Par. | Unidad | 68 | 16250 | 1105000
9 | Descargador Sobretensiones 600V 20kA Solar - 2Polos, Máxima tensión PV: 600V, Corriente nominal de descarga: 10kA, Corriente más alta de descarga: 20kA y Tiempo de reacción: ≤ 25 ns. | Unidad | 11 | 228327 | 2511597
10 | Desviador de rayos para cerca electrica en Espiral de dos electrodos, empalmes y tornillería | Unidad | 21 | 30625 | 643125
11 | Interruptor automatico Bipolar Dc 25A 2 polos, riel DIN 35mm, Protección DC para aplicaciones Fotovoltaicas hasta 200VDC. Dimensiones:90mm x 36mm x 76mm, Disipación de potencia: 2.5w, Ciclo de vida: 10.000 maniobras. | Unidad | 11 | 107000 | 1177000
12 | Kit Cerca Eléctrica Solar 80km- panel solar 60W - Alcance de 90 hectáreas, con gabinete de protección. | Unidad | 3 | 1989674 | 5969022
13 | Kit Entrada + Salida Tanque Plástico (Flanche Tapon Spud Pvc 2 Pulgd Rosca Larga P Tanque) Diametro: 2" pulg, Material: polipropilenoileno, certificación: NTC 4897/ Rosca NPT 3829 | Unidad | 18 | 47500 | 855000
14 | kit Estructura cubierta metalica para 4 Paneles Fotovoltaicos | Unidad | 9 | 850700 | 7656300
15 | Kit solar para Energizadores, Kilometros: 220, Alcance hectareas: 220 Panel: 100 W, Bateria: 55 ah y Controlador:20W | Unidad | 7 | 3120951 | 21846657
16 | Panel Solar Policristalino 340W, Potencia del panel solar: 340W, Tipo de celula del panel solar: Monocristalino, Rigidez del panel solar: Rígido, Voltaje Máxima potencia: 34,73, Amperios Máximos de salida IPM: 9.79 A, Corriente en corto circuitos ISC: 10,46 A, Voltaje en circuito abierto: 41.55 V, Voltaje de trabajo de panel solar: 24v. Peso del panel solar: 18,7 kg Dimensiones del panel solar: 1689 x 996 x 35 mm con normatica vigente de RETIE | Unidad | 44 | 970000 | 42680000
17 | Panel Solar 500W Deep Blue 3.0 monocristalino. Potencia máxima (PMAX): 500W. Tensión de corriente máxima (VMPP): 38,53 V. Potencia máxima de salida (IMPP): 13.04A. Voltaje de circuito abierto (VOC): 45,59 V. Corriente de cortocircuito (ISC): 13,93 A. | Unidad | 24 | 651546 | 15637104
18 | Panel solar 555wp monocristalino rs6-555m-e3.Potencia máx. (Pmax) 555 Wp. Tensión a potencia máx. (Vmp) 42.10 V. Corriente a potencia máxima (Imp) 13.19 A. Tensión en circuito abierto (Voc) 49.95 V Corriente de cortocircuito (Isc) 14.04 A. Eficiencia del módulo 21.5% Dimensiones: 2278 X 1134 X 30 mm | Unidad | 30 | 572800 | 17184000
19 | Tablero Para Breaker De Riel 4C Bifásico, Largo (mm): 136, Ancho (mm): 211, Profundidad (mm): 67 y Numero de fases: 1-2 | Unidad | 9 | 43375 | 390375
20 | Inversor Onda Pura 1300W 24V | Unidad | 14 | 1187500 | 16625000
21 | Batería Solar 200ah/12v Ciclo Profundo Gel, libre de mantenimiento. | Unidad | 46 | 1837500 | 84525000
22 | Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915 es un tipo de estructura para poder situar los paneles solares sobre una superficie de cubierta metálica o panel de sandwich. Para el anclaje de los paneles a la Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915, se incluyen los presores laterales y centrales para que queden bien sujetos. Este modelo de Estructura es apto para todo tipo y tamaño de paneles, desde paneles de 36 células y 12V hasta los modelos más grandes de 550W. Los presores regulables admiten paneles de cualquier tipo de grosor de marco. | Kit | 27 | 458938 | 12391326
23 | Controlador Carga SmartSolar MPPT 100/30. | Unidad | 21 | 1373048 | 28834008
24 | Cable encauchetado. Referencia 3*12 mm2; usos exteriores e interiores; material multifilar cobre. Normativa RETIE | Metro | 480 | 13800 | 6624000
25 | Clavija En Caucho Polo A Tierra Soporte Metálico de 16 Am | Unidad | 12 | 19875 | 238500
26 | Caja de protección metálica de 2 breakers. | Unidad | 60 | 45000 | 2700000
27 | Conectores en Paralelo 2 paneles FV MC4 Flexible. | Unidad | 30 | 60625 | 1818750
28 | Sistema polo a tierra varilla de cobre copperweld Cu - Cu 5/8"x8' 2.40 metros. | Unidad | 25 | 370125 | 9253125
29 | Alambre multifilar color verde # 12. Certificado RETIE | Metro | 360 | 3900 | 1404000
30 | Rosetas octagonales en pvc | Unidad | 84 | 3800 | 319200
31 | Tomacorriente Doble Miluz 2p+t 15 A 250 V con 2 polo a tierra | Unidad | 60 | 43750 | 2625000
32 | Interruptor Doble, 10 A, 250 V certificado RETIE | Unidad | 48 | 12000 | 576000
33 | Interruptor sencillo, 10A, 250 V Certificado RETIE | Unidad | 24 | 10500 | 252000
34 | Caja plastica octagonal | Unidad | 57 | 6700 | 381900
35 | Cajas plásticas rectangulares de 4x2 en pvc para cada interruptor | Unidad | 84 | 6400 | 537600
36 | Cajas plásticas rectangulares de 4x4 en pvc para cada interruptor | Unidad | 24 | 5800 | 139200
37 | Grapa Para Cable Dúplex Recta Cuadrada Blanca 9mm X40 unds | Caja | 42 | 15000 | 630000
38 | Rollo de Cinta Aislante Color Negro 18mm x 18m | Rollo | 21 | 33000 | 693000
39 | Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F Rojo 1,5kV. Con normatividad vigente (RETIE) | Metro | 132 | 9750 | 1287000
40 | Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F Negro 1,5kV. Con normatividad vigente (RETIE) | Metro | 132 | 9750 | 1287000
41 | Desconectador de baterías 600A cuenta dos modalidades ON y OFF, y con una potencia de arranque de 2500A durante 5 segundos | Unidad | 12 | 310000 | 3720000
42 | Cable de Interconexión de Baterías. Cable de 50mm de grosor de interconexión para baterías solares con terminal de ojo de acuerdo al diametro del borne de la bateria . Largo 50 cm. Color negro. con normatividad vigente (RETIE) | Unidad | 30 | 56250 | 1687500
43 | Cable de Interconexión de Baterías. Cable de 50mm de grosor de interconexión para baterías solares con terminal de ojo de acuerdo al diametro del borne de la bateria . Largo 50 cm. Color rojo. | Unidad | 12 | 56250 | 675000
44 | Terminal de Ojo- Cable 10mm, Ojo 10mm. está preparado para usarse con cableado de 10 mm de sección y para un tornillo de 10 mm de diámetro. Se trata de un terminal de ojo duradero y preparado para poder suportar altas temperaturas, erosión y humedad. | Unidad | 126 | 4000 | 504000
45 | Terminal de Ojo Cable 50mm - Ojo 10mm. Con normatividad vigente (RETIE). | Unidad | 18 | 5500 | 99000
46 | Portafusible 1000VDC 10x38 con fusible DC 25A 10x38 1000VDC. Está fabricado con un material autoextinguible que hace que la seguridad aumente, ya que cuando detecta alguna incidencia hace que el fusible se accione. Su funcionamiento es fácil y manejable. El portafusible es compatible con fusibles de hasta 30A de alto voltaje o 1000V, siempre y cuando las dimensiones sean de 10x38. | Unidad | 21 | 56250 | 1181250
47 | Breaker Solar DC 2X25A 500V. | Unidad | 33 | 121250 | 4001250
48 | Varilla Cerca Móvil con dimensiones 140 × 1.5 cm ,Altura 1.40m, Material Hierro macizo | Unidad | 580 | 22000 | 12760000
49 | Aislador Para Cerca Eléctrica paquete por 100 unidades. Caracteristicas: Diámetro del agujero donde se ubica la varilla: 13 milímetros. Estos aisladores sirven hasta para una varilla de media pulgada Material: Polipropileno, resistencia a los rayos UV. Tensión nominal: 18.000 voltios. 8. Resistencia a la tracción: Límite elástico: 36 (MN/m²) - Carga de rotura: 36 (MN/m²) 9. Medidas una pieza: 5.5x5.5x5.5 centímetros Peso: 22.5 gramos. 10. Medidas de todo el paquete: 30x23x13.5 centímetros Peso: 1.125 kilos | Paquete | 7 | 87000 | 609000
50 | Hilo - Cordón Electro Plástico Cerca Eléctrica 200m | Rollo | 4 | 72500 | 290000
51 | Impulsor Cerca Electrica Solar 12 V 75km 45 Ha. Caracteristicas Voltaje de salida: 15.000 V. Tarjeta en fibra de vidrio. Conectores de salida (rojo y negro) en acero inoxidable y plástico. polietileno. Planos de instalación. Alto desempeño y ahorro de energía. Tecnología Micro-Tech Protect: Elimina el fusible ya que posee un sistema de protección electrónico inteligente, formando un escudo protector contra corto circuito o sobre carga de energía iniciado por la fuente de alimentación. Energía: 2.5 Julios. Capacidad: 75 km. Consumo de energía:5 wh | Unidad | 3 | 503750 | 1511250
52 | Aislador tensor esquinero | Unidad | 12 | 8315 | 99780
53 | Aislador Para Cerca Eléctrica Porta Manigueta | Unidad | 3 | 5625 | 16875
54 | Aislador Para Cerca Eléctrica Manigueta | Unidad | 3 | 7250 | 21750
55 | Llave Para Cerca Electrica Boca Fija Tensor | Unidad | 1 | 26250 | 26250
56 | DPS DC SOLAR 20KVA 2P 600V 20KVA 2 Polos. Se utiliza para controlar picos de tensión. Se ubica sobre cada cable que va al panel solar del controlador del inversor. | Unidad | 25 | 223180 | 5579500
57 | Caja Sobreponer 8 Polos. Tablero de Distribución de Sobreponer 8 polos se encarga de proteger la instalación eléctrica. | Unidad | 12 | 94375 | 1132500
58 | Tuberia eléctrica PVC 1/2 pulgada. 3m | Unidad | 120 | 7500 | 900000
59 | Codo galvanizado 1/2 pulgada | Unidad | 24 | 10850 | 260400
60 | Curvas PVC 1/2 pulgada | Unidad | 96 | 1000 | 96000
61 | Tubo Conduit EMT 1/2 x 3 Metros | Unidad | 12 | 21125 | 253500
62 | Abrazadera Metálica Tipo Acerada 1/2 Paquete X 100 Unidades | Paquete | 12 | 69800 | 837600
63 | Gabinete para las dos baterías 120cmx70cmx50cm (altoxanchoxfondo) | Unidad | 12 | 380000 | 4560000
64 | Gabinete eléctrico. Material en lámina galvanizada calibre 20; pintura en polvo base poliéster; dimensiones: 40 x 40 x 20 cm (ancho x alto x profundidad) nivel de protección IP 64; peso 8,9 Kg. Normativa RETIE. Que incluya: 1 Interruptor automático bipolar de 20 A DC. y 1. Interruptor automático bipolar de 15 A DC. | Unidad | 9 | 415000 | 3735000
65 | Breaker 2 Polos 25A UL NB1. | Unidad | 21 | 110000 | 2310000
66 | Tornillería goloso de 8 x 1/2" para fijar abrazaderas, paquete de 50 unidades | Paquete | 12 | 7548 | 90576
67 | Tornillos M6 para Rack Paquete 50 Unidades para fijar elementos del gabinete. | Paquete | 12 | 55000 | 660000
68 | Bombillos Luz Led 12V 7watts | Unidad | 94 | 16250 | 1527500
69 | Fusible DC 50A 14x51 1000V. con normatividad vigente (RETIE) | Unidad | 9 | 58511.25 | 526601.25
70 | Borne de Conexión Carril Din Tierra | Unidad | 9 | 13750 | 123750
71 | Borne de Conexión Carril Din Gris | Unidad | 9 | 13750 | 123750
72 | Tablero de Distribución de Sobreponer 8 polos | Unidad | 13 | 93750 | 1218750
73 | Cinta Aislante Roja x 18 m | Unidad | 9 | 22000 | 198000
74 | Pinzas En Cobre Set X2 Cables Auxiliares de Iniciar 600amp | Unidad | 36 | 48625 | 1750500
75 | Terminales para cable # 12 | Unidad | 54 | 3250 | 175500
76 | Breaker de Riel AC 2X20A 230V-6KA | Unidad | 9 | 40000 | 360000
77 | Vigilante Tensión Monofásico 110V 30A | Unidad | 9 | 146250 | 1316250
78 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color rojo | Metro | 90 | 6000 | 540000
79 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color verde | Metro | 90 | 5125 | 461250
80 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color Azul | Metro | 90 | 5375 | 483750
81 | Cable Dúplex # 12 rollo 50 m, para instalación de ramal de bombillos y switch, Normativa RETIE | Rollo | 9 | 289700 | 2607300
82 | Regulador electrónico de voltaje 40 amp | Unidad | 2 | 131250 | 262500
83 | Cable dúplex 2 x 16, rollo x 100 mts | Unidad | 1 | 360000 | 360000
84 | Cable aislador cerca eléctrica – rollo por 50 mts | Unidad | 4 | 55000 | 220000
85 | Cable tipo vehicular para panel solar No 20 x mts | Metro | 40 | 980 | 39200
86 | Alambre de cobre N°8, * mts | Metro | 50 | 8000 | 400000
87 | Kit compuesto por 10 cajas para enchufes e interruptores, 20 terminales y 20 curvas, todo en pvc de 1/2" | Kit | 8 | 145000 | 1160000
88 | Kit de interruptores doble (5), tomacorriente doble (5), rosetas en pvc (5) y tornillos (5 pares) | Kiit | 10 | 165000 | 1650000
89 | Cable Guaya En Acero Galvanizado De 3/16 (4.8mm) 7x19 500 Mt, Diámetro: 3/16" (4,8 mm) - Construcción: 7 X 19 - Alma: Acero - Resistencia a la Ruptura: 1356 Kg - Peso del Rollo: 43 Kg, carrete de 500 metros. | unidad | 6 | 1650000 | 9900000
90 | Kit para de broche para cerca eléctrica en resorte, ideal para la instalación en los puntos de acceso para los potreros, fabricado con polipropileno de alta calidad filtro UV, CONFORMADO POR: 2 resortes de 3 metros, 2 maniguetas y 4 porta maniguetas; Dimensiones porta manigueta: Alto: 8cm, Largo: 5.5 cm, Ancho: 7 cm y Peso: 35 gramos; Dimensiones manigueta: Largo: 21.5 cm, Ancho: 5 cm, Peso: 85 gramos; Dimensiones Resorte 3 metros: Diámetro: 3.5 cm, Largo: 3 metros, Peso: 215 gramos; Dimensiones Aislador Inicio fin tipo pera: Largo: 3.5 cm, Alto: 7cm, Ancho: 3.5 cm y Peso: 32 gramos. | Kit | 8 | 48900 | 391200
91 | Inversor Onda Pura 1000W 24V. Tensión de entrada: 24V DC. Tensión de salida: 110V AC. Potencia continua: 1000W. Eficiencia: 90%. Dimensiones: 367 x 150 x 76 mm. Con normatividad vigente (RETIE). | Unidad | 9 | 899000 | 8091000
92 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco en un (01) punto de entrega: área urbana del municipio de Cravo Norte departamento de Arauca en la dirección calle 2 # 06-04 barrio Centro; con coordenadas: 6°17'57.00"N - 70°12'17.69"O. | Global | 1 | 13000000 | 13000000
93 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural El Tuparro en un (01) punto de entrega: Inspección Garcitas, área rural Municipio Puerto Carreño, con coordenadas 5°28'49,76"N - 67°38'1,26"W. | Global | 1 | 12000000 | 12000000
94 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural Tinigua en un (01) punto de entrega: caserío el Vergel del Municipio de la Macarena, coordenada Latitud: N 2⁰ 11′ 31’’ – Longuitud: W 73⁰ 57′ 27´´ | Global | 1 | 7000000 | 7000000
95 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena en tres (03) puntos de entrega: punto de entrega 1: Caserío de la Vereda La Argentina, municipio de Mesetas, Departamento del Meta. Coordenadas 3°15'57.86'' N 73°59'30.0'' O. Punto de entrega 2: Sede administrativa del PNN Sierra de la Macarena ubicada en las coordenadas 02°11'2,45'' N 073° 47'11.45'' W del municipio de La Macarena. Punto de entrega 3. Vereda Maracaibo, municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta, Coordenadas: 3°00’56.86” N, 73°50’27.07”. | Global | 1 | 9500000 | 9500000
96 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural Chingaza en un (01) punto de entrega: Municipio de Fómeque - Vereda Quebrada Blanca, sector La Paila Finca El Cristal, Latitud N 4°29'56.61"N - Longitud: 73°46'44.35"O. | Global | 1 | 2800000 | 2800000
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 430913076.25

## cotización_2
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL
1 | Alambre cerca eléctrica alto carbono 1070m Calibre 14 Rollo x 25kg | Rollo | 18 | 355764 | 6403752
2 | Tensor metálico para cerca eléctrica de 500 metros Paquete x 10 unidades | Paquete | 9 | 56400 | 507600
3 | Cable Solar 8 AWG VERDE, Cable unifilar 16mm2, de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C, condiciones de instalación: AL AIRE | Metro | 203 | 9351.6 | 1898374.8
4 | Cable Solar 10 AWG NEGRO, Cable unifilar 10mm2,de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C, condiciones de instalación: AL AIRE | Metro | 222 | 14364 | 3188808
5 | Cable Solar 10 AWG ROJO, Cable unifilar 10mm2,de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C, condiciones de instalación: AL AIRE | Metro | 222 | 14364 | 3188808
6 | Aislador para cerca tipo pera Inicio - Fin Ec paquete x 25 Unidades. | Paquete | 9 | 27600 | 248400
7 | Caja Metálica de Paso de 15 X 15 X 10 Cm, con pintura electroestatica. Normativa RETIE vigente. | Unidad | 11 | 52200 | 574200
8 | Conectores RETIE MC4. Conector macho; conector hembra; clip metálico para ensamble Cable unifilar 10mm2 Compatible con el conector paralelo. Presentación en Par. | Unidad | 68 | 15600 | 1060800
9 | Descargador Sobretensiones 600V 20kA Solar - 2Polos, Máxima tensión PV: 600V, Corriente nominal de descarga: 10kA, Corriente más alta de descarga: 20kA y Tiempo de reacción: ≤ 25 ns. | Unidad | 11 | 238254 | 2620794
10 | Desviador de rayos para cerca electrica en Espiral de dos electrodos, empalmes y tornillería | Unidad | 21 | 32280 | 677880
11 | Interruptor automatico Bipolar Dc 25A 2 polos, riel DIN 35mm, Protección DC para aplicaciones Fotovoltaicas hasta 200VDC. Dimensiones:90mm x 36mm x 76mm, Disipación de potencia: 2.5w, Ciclo de vida: 10.000 maniobras. | Unidad | 11 | 139770 | 1537470
12 | Kit Cerca Eléctrica Solar 80km- panel solar 60W - Alcance de 90 hectáreas, con gabinete de protección. | Unidad | 3 | 2352576.2 | 7057728.6
13 | Kit Entrada + Salida Tanque Plástico (Flanche Tapon Spud Pvc 2 Pulgd Rosca Larga P Tanque) Diametro: 2" pulg, Material: polipropilenoileno, certificación: NTC 4897/ Rosca NPT 3829 | Unidad | 18 | 45600 | 820800
14 | kit Estructura cubierta metalica para 4 Paneles Fotovoltaicos | Unidad | 9 | 865200 | 7786800
15 | Kit solar para Energizadores, Kilometros: 220, Alcance hectareas: 220 Panel: 100 W, Bateria: 55 ah y Controlador:20W | Unidad | 7 | 2980000 | 20860000
16 | Panel Solar Policristalino 340W, Potencia del panel solar: 340W, Tipo de celula del panel solar: Monocristalino, Rigidez del panel solar: Rígido, Voltaje Máxima potencia: 34,73, Amperios Máximos de salida IPM: 9.79 A, Corriente en corto circuitos ISC: 10,46 A, Voltaje en circuito abierto: 41.55 V, Voltaje de trabajo de panel solar: 24v. Peso del panel solar: 18,7 kg Dimensiones del panel solar: 1689 x 996 x 35 mm con normatica vigente de RETIE | Unidad | 44 | 990982.8 | 43603243.2
17 | Panel Solar 500W Deep Blue 3.0 monocristalino. Potencia máxima (PMAX): 500W. Tensión de corriente máxima (VMPP): 38,53 V. Potencia máxima de salida (IMPP): 13.04A. Voltaje de circuito abierto (VOC): 45,59 V. Corriente de cortocircuito (ISC): 13,93 A. | Unidad | 24 | 677608.1 | 16262594.4
18 | Panel solar 555wp monocristalino rs6-555m-e3.Potencia máx. (Pmax) 555 Wp. Tensión a potencia máx. (Vmp) 42.10 V. Corriente a potencia máxima (Imp) 13.19 A. Tensión en circuito abierto (Voc) 49.95 V Corriente de cortocircuito (Isc) 14.04 A. Eficiencia del módulo 21.5% Dimensiones: 2278 X 1134 X 30 mm | Unidad | 30 | 595400 | 17862000
19 | Tablero Para Breaker De Riel 4C Bifásico, Largo (mm): 136, Ancho (mm): 211, Profundidad (mm): 67 y Numero de fases: 1-2 | Unidad | 9 | 41640 | 374760
20 | Inversor Onda Pura 1300W 24V | Unidad | 14 | 1140000 | 15960000
21 | Batería Solar 200ah/12v Ciclo Profundo Gel, libre de mantenimiento. | Unidad | 46 | 1860000 | 85560000
22 | Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915 es un tipo de estructura para poder situar los paneles solares sobre una superficie de cubierta metálica o panel de sandwich. Para el anclaje de los paneles a la Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915, se incluyen los presores laterales y centrales para que queden bien sujetos. Este modelo de Estructura es apto para todo tipo y tamaño de paneles, desde paneles de 36 células y 12V hasta los modelos más grandes de 550W. Los presores regulables admiten paneles de cualquier tipo de grosor de marco. | Kit | 27 | 498091.1 | 13448459.7
23 | Controlador Carga SmartSolar MPPT 100/30. | Unidad | 21 | 1318120.8 | 27680536.8
24 | Cable encauchetado. Referencia 3*12 mm2; usos exteriores e interiores; material multifilar cobre. Normativa RETIE | Metro | 480 | 14300 | 6864000
25 | Clavija En Caucho Polo A Tierra Soporte Metálico de 16 Am | Unidad | 12 | 20670 | 248040
26 | Caja de protección metálica de 2 breakers. | Unidad | 60 | 51600 | 3096000
27 | Conectores en Paralelo 2 paneles FV MC4 Flexible. | Unidad | 30 | 63050 | 1891500
28 | Sistema polo a tierra varilla de cobre copperweld Cu - Cu 5/8"x8' 2.40 metros. | Unidad | 25 | 355320 | 8883000
29 | Alambre multifilar color verde # 12. Certificado RETIE | Metro | 360 | 5400 | 1944000
30 | Rosetas octagonales en pvc | Unidad | 84 | 2990 | 251160
31 | Tomacorriente Doble Miluz 2p+t 15 A 250 V con 2 polo a tierra | Unidad | 60 | 38500 | 2310000
32 | Interruptor Doble, 10 A, 250 V certificado RETIE | Unidad | 48 | 14300 | 686400
33 | Interruptor sencillo, 10A, 250 V Certificado RETIE | Unidad | 24 | 11700 | 280800
34 | Caja plastica octagonal | Unidad | 57 | 4560 | 259920
35 | Cajas plásticas rectangulares de 4x2 en pvc para cada interruptor | Unidad | 84 | 5400 | 453600
36 | Cajas plásticas rectangulares de 4x4 en pvc para cada interruptor | Unidad | 24 | 4620 | 110880
37 | Grapa Para Cable Dúplex Recta Cuadrada Blanca 9mm X40 unds | Caja | 42 | 14400 | 604800
38 | Rollo de Cinta Aislante Color Negro 18mm x 18m | Rollo | 21 | 31680 | 665280
39 | Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F Rojo 1,5kV. Con normatividad vigente (RETIE) | Metro | 132 | 9360 | 1235520
40 | Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F Negro 1,5kV. Con normatividad vigente (RETIE) | Metro | 132 | 9360 | 1235520
41 | Desconectador de baterías 600A cuenta dos modalidades ON y OFF, y con una potencia de arranque de 2500A durante 5 segundos | Unidad | 12 | 297600 | 3571200
42 | Cable de Interconexión de Baterías. Cable de 50mm de grosor de interconexión para baterías solares con terminal de ojo de acuerdo al diametro del borne de la bateria . Largo 50 cm. Color negro. con normatividad vigente (RETIE) | Unidad | 30 | 54000 | 1620000
43 | Cable de Interconexión de Baterías. Cable de 50mm de grosor de interconexión para baterías solares con terminal de ojo de acuerdo al diametro del borne de la bateria . Largo 50 cm. Color rojo. | Unidad | 12 | 54000 | 648000
44 | Terminal de Ojo- Cable 10mm, Ojo 10mm. está preparado para usarse con cableado de 10 mm de sección y para un tornillo de 10 mm de diámetro. Se trata de un terminal de ojo duradero y preparado para poder suportar altas temperaturas, erosión y humedad. | Unidad | 126 | 4160 | 524160
45 | Terminal de Ojo Cable 50mm - Ojo 10mm. Con normatividad vigente (RETIE). | Unidad | 18 | 6314.1 | 113653.8
46 | Portafusible 1000VDC 10x38 con fusible DC 25A 10x38 1000VDC. Está fabricado con un material autoextinguible que hace que la seguridad aumente, ya que cuando detecta alguna incidencia hace que el fusible se accione. Su funcionamiento es fácil y manejable. El portafusible es compatible con fusibles de hasta 30A de alto voltaje o 1000V, siempre y cuando las dimensiones sean de 10x38. | Unidad | 21 | 54000 | 1134000
47 | Breaker Solar DC 2X25A 500V. | Unidad | 33 | 116400 | 3841200
48 | Varilla Cerca Móvil con dimensiones 140 × 1.5 cm ,Altura 1.40m, Material Hierro macizo | Unidad | 580 | 19080 | 11066400
49 | Aislador Para Cerca Eléctrica paquete por 100 unidades. Caracteristicas: Diámetro del agujero donde se ubica la varilla: 13 milímetros. Estos aisladores sirven hasta para una varilla de media pulgada Material: Polipropileno, resistencia a los rayos UV. Tensión nominal: 18.000 voltios. 8. Resistencia a la tracción: Límite elástico: 36 (MN/m²) - Carga de rotura: 36 (MN/m²) 9. Medidas una pieza: 5.5x5.5x5.5 centímetros Peso: 22.5 gramos. 10. Medidas de todo el paquete: 30x23x13.5 centímetros Peso: 1.125 kilos | Paquete | 7 | 136500 | 955500
50 | Hilo - Cordón Electro Plástico Cerca Eléctrica 200m | Rollo | 4 | 69600 | 278400
51 | Impulsor Cerca Electrica Solar 12 V 75km 45 Ha. Caracteristicas Voltaje de salida: 15.000 V. Tarjeta en fibra de vidrio. Conectores de salida (rojo y negro) en acero inoxidable y plástico. polietileno. Planos de instalación. Alto desempeño y ahorro de energía. Tecnología Micro-Tech Protect: Elimina el fusible ya que posee un sistema de protección electrónico inteligente, formando un escudo protector contra corto circuito o sobre carga de energía iniciado por la fuente de alimentación. Energía: 2.5 Julios. Capacidad: 75 km. Consumo de energía:5 wh | Unidad | 3 | 523900 | 1571700
52 | Aislador tensor esquinero | Unidad | 12 | 7980 | 95760
53 | Aislador Para Cerca Eléctrica Porta Manigueta | Unidad | 3 | 5400 | 16200
54 | Aislador Para Cerca Eléctrica Manigueta | Unidad | 3 | 6960 | 20880
55 | Llave Para Cerca Electrica Boca Fija Tensor | Unidad | 1 | 25200 | 25200
56 | DPS DC SOLAR 20KVA 2P 600V 20KVA 2 Polos. Se utiliza para controlar picos de tensión. Se ubica sobre cada cable que va al panel solar del controlador del inversor. | Unidad | 25 | 232108.5 | 5802712.5
57 | Caja Sobreponer 8 Polos. Tablero de Distribución de Sobreponer 8 polos se encarga de proteger la instalación eléctrica. | Unidad | 12 | 90600 | 1087200
58 | Tuberia eléctrica PVC 1/2 pulgada. 3m | Unidad | 120 | 7200 | 864000
59 | Codo galvanizado 1/2 pulgada | Unidad | 24 | 13020 | 312480
60 | Curvas PVC 1/2 pulgada | Unidad | 96 | 1950 | 187200
61 | Tubo Conduit EMT 1/2 x 3 Metros | Unidad | 12 | 20280 | 243360
62 | Abrazadera Metálica Tipo Acerada 1/2 Paquete X 100 Unidades | Paquete | 12 | 81600 | 979200
63 | Gabinete para las dos baterías 120cmx70cmx50cm (altoxanchoxfondo) | Unidad | 12 | 383400 | 4600800
64 | Gabinete eléctrico. Material en lámina galvanizada calibre 20; pintura en polvo base poliéster; dimensiones: 40 x 40 x 20 cm (ancho x alto x profundidad) nivel de protección IP 64; peso 8,9 Kg. Normativa RETIE. Que incluya: 1 Interruptor automático bipolar de 20 A DC. y 1. Interruptor automático bipolar de 15 A DC. | Unidad | 9 | 405340 | 3648060
65 | Breaker 2 Polos 25A UL NB1. | Unidad | 21 | 119280 | 2504880
66 | Tornillería goloso de 8 x 1/2" para fijar abrazaderas, paquete de 50 unidades | Paquete | 12 | 9057.6 | 108691.2
67 | Tornillos M6 para Rack Paquete 50 Unidades para fijar elementos del gabinete. | Paquete | 12 | 64425.6 | 773107.2
68 | Bombillos Luz Led 12V 7watts | Unidad | 94 | 15600 | 1466400
69 | Fusible DC 50A 14x51 1000V. con normatividad vigente (RETIE) | Unidad | 9 | 56170.8 | 505537.2
70 | Borne de Conexión Carril Din Tierra | Unidad | 9 | 13200 | 118800
71 | Borne de Conexión Carril Din Gris | Unidad | 9 | 13200 | 118800
72 | Tablero de Distribución de Sobreponer 8 polos | Unidad | 13 | 97500 | 1267500
73 | Cinta Aislante Roja x 18 m | Unidad | 9 | 33600 | 302400
74 | Pinzas En Cobre Set X2 Cables Auxiliares de Iniciar 600amp | Unidad | 36 | 46680 | 1680480
75 | Terminales para cable # 12 | Unidad | 54 | 3120 | 168480
76 | Breaker de Riel AC 2X20A 230V-6KA | Unidad | 9 | 38400 | 345600
77 | Vigilante Tensión Monofásico 110V 30A | Unidad | 9 | 140400 | 1263600
78 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color rojo | Metro | 90 | 5760 | 518400
79 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color verde | Metro | 90 | 4920 | 442800
80 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color Azul | Metro | 90 | 5160 | 464400
81 | Cable Dúplex # 12 rollo 50 m, para instalación de ramal de bombillos y switch, Normativa RETIE | Rollo | 9 | 362125 | 3259125
82 | Regulador electrónico de voltaje 40 amp | Unidad | 2 | 136500 | 273000
83 | Cable dúplex 2 x 16, rollo x 100 mts | Unidad | 1 | 336000 | 336000
84 | Cable aislador cerca eléctrica – rollo por 50 mts | Unidad | 4 | 52800 | 211200
85 | Cable tipo vehicular para panel solar No 20 x mts | Metro | 40 | 1274 | 50960
86 | Alambre de cobre N°8, * mts | Metro | 50 | 7440 | 372000
87 | Kit compuesto por 10 cajas para enchufes e interruptores, 20 terminales y 20 curvas, todo en pvc de 1/2" | Kit | 8 | 185400 | 1483200
88 | Kit de interruptores doble (5), tomacorriente doble (5), rosetas en pvc (5) y tornillos (5 pares) | Kiit | 10 | 185400 | 1854000
89 | Cable Guaya En Acero Galvanizado De 3/16 (4.8mm) 7x19 500 Mt, Diámetro: 3/16" (4,8 mm) - Construcción: 7 X 19 - Alma: Acero - Resistencia a la Ruptura: 1356 Kg - Peso del Rollo: 43 Kg, carrete de 500 metros. | unidad | 6 | 1759200 | 10555200
90 | Kit para de broche para cerca eléctrica en resorte, ideal para la instalación en los puntos de acceso para los potreros, fabricado con polipropileno de alta calidad filtro UV, CONFORMADO POR: 2 resortes de 3 metros, 2 maniguetas y 4 porta maniguetas; Dimensiones porta manigueta: Alto: 8cm, Largo: 5.5 cm, Ancho: 7 cm y Peso: 35 gramos; Dimensiones manigueta: Largo: 21.5 cm, Ancho: 5 cm, Peso: 85 gramos; Dimensiones Resorte 3 metros: Diámetro: 3.5 cm, Largo: 3 metros, Peso: 215 gramos; Dimensiones Aislador Inicio fin tipo pera: Largo: 3.5 cm, Alto: 7cm, Ancho: 3.5 cm y Peso: 32 gramos. | Kit | 8 | 59880 | 479040
91 | Inversor Onda Pura 1000W 24V. Tensión de entrada: 24V DC. Tensión de salida: 110V AC. Potencia continua: 1000W. Eficiencia: 90%. Dimensiones: 367 x 150 x 76 mm. Con normatividad vigente (RETIE). | Unidad | 9 | 997500 | 8977500
92 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco en un (01) punto de entrega: área urbana del municipio de Cravo Norte departamento de Arauca en la dirección calle 2 # 06-04 barrio Centro; con coordenadas: 6°17'57.00"N - 70°12'17.69"O. | Global | 1 | 11000000 | 11000000
93 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural El Tuparro en un (01) punto de entrega: Inspección Garcitas, área rural Municipio Puerto Carreño, con coordenadas 5°28'49,76"N - 67°38'1,26"W. | Global | 1 | 10000000 | 10000000
94 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural Tinigua en un (01) punto de entrega: caserío el Vergel del Municipio de la Macarena, coordenada Latitud: N 2⁰ 11′ 31’’ – Longuitud: W 73⁰ 57′ 27´´ | Global | 1 | 6000000 | 6000000
95 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena en tres (03) puntos de entrega: punto de entrega 1: Caserío de la Vereda La Argentina, municipio de Mesetas, Departamento del Meta. Coordenadas 3°15'57.86'' N 73°59'30.0'' O. Punto de entrega 2: Sede administrativa del PNN Sierra de la Macarena ubicada en las coordenadas 02°11'2,45'' N 073° 47'11.45'' W del municipio de La Macarena. Punto de entrega 3. Vereda Maracaibo, municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta, Coordenadas: 3°00’56.86” N, 73°50’27.07”. | Global | 1 | 10000000 | 10000000
96 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural Chingaza en un (01) punto de entrega: Municipio de Fómeque - Vereda Quebrada Blanca, sector La Paila Finca El Cristal, Latitud N 4°29'56.61"N - Longitud: 73°46'44.35"O. | Global | 1 | 1800000 | 1800000
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 432112596.4

## cotización_3
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL
1 | Alambre cerca eléctrica alto carbono 1070m Calibre 14 Rollo x 25kg | Rollo | 18 | 366436 | 6595848
2 | Tensor metálico para cerca eléctrica de 500 metros Paquete x 10 unidades | Paquete | 9 | 58092 | 522828
3 | Cable Solar 8 AWG VERDE, Cable unifilar 16mm2, de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C, condiciones de instalación: AL AIRE | Metro | 203 | 9632 | 1955296
4 | Cable Solar 10 AWG NEGRO, Cable unifilar 10mm2,de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C, condiciones de instalación: AL AIRE | Metro | 222 | 14794 | 3284268
5 | Cable Solar 10 AWG ROJO, Cable unifilar 10mm2,de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C, condiciones de instalación: AL AIRE | Metro | 222 | 14794 | 3284268
6 | Aislador para cerca tipo pera Inicio - Fin Ec paquete x 25 Unidades. | Paquete | 9 | 28428 | 255852
7 | Caja Metálica de Paso de 15 X 15 X 10 Cm, con pintura electroestatica. Normativa RETIE vigente. | Unidad | 11 | 53766 | 591426
8 | Conectores RETIE MC4. Conector macho; conector hembra; clip metálico para ensamble Cable unifilar 10mm2 Compatible con el conector paralelo. Presentación en Par. | Unidad | 68 | 16068 | 1092624
9 | Descargador Sobretensiones 600V 20kA Solar - 2Polos, Máxima tensión PV: 600V, Corriente nominal de descarga: 10kA, Corriente más alta de descarga: 20kA y Tiempo de reacción: ≤ 25 ns. | Unidad | 11 | 245401 | 2699411
10 | Desviador de rayos para cerca electrica en Espiral de dos electrodos, empalmes y tornillería | Unidad | 21 | 33248 | 698208
11 | Interruptor automatico Bipolar Dc 25A 2 polos, riel DIN 35mm, Protección DC para aplicaciones Fotovoltaicas hasta 200VDC. Dimensiones:90mm x 36mm x 76mm, Disipación de potencia: 2.5w, Ciclo de vida: 10.000 maniobras. | Unidad | 11 | 143963 | 1583593
12 | Kit Cerca Eléctrica Solar 80km- panel solar 60W - Alcance de 90 hectáreas, con gabinete de protección. | Unidad | 3 | 1980000 | 5940000
13 | Kit Entrada + Salida Tanque Plástico (Flanche Tapon Spud Pvc 2 Pulgd Rosca Larga P Tanque) Diametro: 2" pulg, Material: polipropilenoileno, certificación: NTC 4897/ Rosca NPT 3829 | Unidad | 18 | 46968 | 845424
14 | kit Estructura cubierta metalica para 4 Paneles Fotovoltaicos | Unidad | 9 | 891156 | 8020404
15 | Kit solar para Energizadores, Kilometros: 220, Alcance hectareas: 220 Panel: 100 W, Bateria: 55 ah y Controlador:20W | Unidad | 7 | 2998000 | 20986000
16 | Panel Solar Policristalino 340W, Potencia del panel solar: 340W, Tipo de celula del panel solar: Monocristalino, Rigidez del panel solar: Rígido, Voltaje Máxima potencia: 34,73, Amperios Máximos de salida IPM: 9.79 A, Corriente en corto circuitos ISC: 10,46 A, Voltaje en circuito abierto: 41.55 V, Voltaje de trabajo de panel solar: 24v. Peso del panel solar: 18,7 kg Dimensiones del panel solar: 1689 x 996 x 35 mm con normatica vigente de RETIE | Unidad | 44 | 943000 | 41492000
17 | Panel Solar 500W Deep Blue 3.0 monocristalino. Potencia máxima (PMAX): 500W. Tensión de corriente máxima (VMPP): 38,53 V. Potencia máxima de salida (IMPP): 13.04A. Voltaje de circuito abierto (VOC): 45,59 V. Corriente de cortocircuito (ISC): 13,93 A. | Unidad | 24 | 756000 | 18144000
18 | Panel solar 555wp monocristalino rs6-555m-e3.Potencia máx. (Pmax) 555 Wp. Tensión a potencia máx. (Vmp) 42.10 V. Corriente a potencia máxima (Imp) 13.19 A. Tensión en circuito abierto (Voc) 49.95 V Corriente de cortocircuito (Isc) 14.04 A. Eficiencia del módulo 21.5% Dimensiones: 2278 X 1134 X 30 mm | Unidad | 30 | 570000 | 17100000
19 | Tablero Para Breaker De Riel 4C Bifásico, Largo (mm): 136, Ancho (mm): 211, Profundidad (mm): 67 y Numero de fases: 1-2 | Unidad | 9 | 42889 | 386001
20 | Inversor Onda Pura 1300W 24V | Unidad | 14 | 1174200 | 16438800
21 | Batería Solar 200ah/12v Ciclo Profundo Gel, libre de mantenimiento. | Unidad | 46 | 1915800 | 88126800
22 | Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915 es un tipo de estructura para poder situar los paneles solares sobre una superficie de cubierta metálica o panel de sandwich. Para el anclaje de los paneles a la Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915, se incluyen los presores laterales y centrales para que queden bien sujetos. Este modelo de Estructura es apto para todo tipo y tamaño de paneles, desde paneles de 36 células y 12V hasta los modelos más grandes de 550W. Los presores regulables admiten paneles de cualquier tipo de grosor de marco. | Kit | 27 | 513033 | 13851891
23 | Controlador Carga SmartSolar MPPT 100/30. | Unidad | 21 | 1357664 | 28510944
24 | Cable encauchetado. Referencia 3*12 mm2; usos exteriores e interiores; material multifilar cobre. Normativa RETIE | Metro | 480 | 14729 | 7069920
25 | Clavija En Caucho Polo A Tierra Soporte Metálico de 16 Am | Unidad | 12 | 21290 | 255480
26 | Caja de protección metálica de 2 breakers. | Unidad | 60 | 53148 | 3188880
27 | Conectores en Paralelo 2 paneles FV MC4 Flexible. | Unidad | 30 | 64941 | 1948230
28 | Sistema polo a tierra varilla de cobre copperweld Cu - Cu 5/8"x8' 2.40 metros. | Unidad | 25 | 365979 | 9149475
29 | Alambre multifilar color verde # 12. Certificado RETIE | Metro | 360 | 5562 | 2002320
30 | Rosetas octagonales en pvc | Unidad | 84 | 3079 | 258636
31 | Tomacorriente Doble Miluz 2p+t 15 A 250 V con 2 polo a tierra | Unidad | 60 | 39655 | 2379300
32 | Interruptor Doble, 10 A, 250 V certificado RETIE | Unidad | 48 | 14729 | 706992
33 | Interruptor sencillo, 10A, 250 V Certificado RETIE | Unidad | 24 | 12051 | 289224
34 | Caja plastica octagonal | Unidad | 57 | 4696 | 267672
35 | Cajas plásticas rectangulares de 4x2 en pvc para cada interruptor | Unidad | 84 | 5562 | 467208
36 | Cajas plásticas rectangulares de 4x4 en pvc para cada interruptor | Unidad | 24 | 4758 | 114192
37 | Grapa Para Cable Dúplex Recta Cuadrada Blanca 9mm X40 unds | Caja | 42 | 14832 | 622944
38 | Rollo de Cinta Aislante Color Negro 18mm x 18m | Rollo | 21 | 32630 | 685230
39 | Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F Rojo 1,5kV. Con normatividad vigente (RETIE) | Metro | 132 | 9640 | 1272480
40 | Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F Negro 1,5kV. Con normatividad vigente (RETIE) | Metro | 132 | 9640 | 1272480
41 | Desconectador de baterías 600A cuenta dos modalidades ON y OFF, y con una potencia de arranque de 2500A durante 5 segundos | Unidad | 12 | 306528 | 3678336
42 | Cable de Interconexión de Baterías. Cable de 50mm de grosor de interconexión para baterías solares con terminal de ojo de acuerdo al diametro del borne de la bateria . Largo 50 cm. Color negro. con normatividad vigente (RETIE) | Unidad | 30 | 55620 | 1668600
43 | Cable de Interconexión de Baterías. Cable de 50mm de grosor de interconexión para baterías solares con terminal de ojo de acuerdo al diametro del borne de la bateria . Largo 50 cm. Color rojo. | Unidad | 12 | 55620 | 667440
44 | Terminal de Ojo- Cable 10mm, Ojo 10mm. está preparado para usarse con cableado de 10 mm de sección y para un tornillo de 10 mm de diámetro. Se trata de un terminal de ojo duradero y preparado para poder suportar altas temperaturas, erosión y humedad. | Unidad | 126 | 4285 | 539910
45 | Terminal de Ojo Cable 50mm - Ojo 10mm. Con normatividad vigente (RETIE). | Unidad | 18 | 6503 | 117054
46 | Portafusible 1000VDC 10x38 con fusible DC 25A 10x38 1000VDC. Está fabricado con un material autoextinguible que hace que la seguridad aumente, ya que cuando detecta alguna incidencia hace que el fusible se accione. Su funcionamiento es fácil y manejable. El portafusible es compatible con fusibles de hasta 30A de alto voltaje o 1000V, siempre y cuando las dimensiones sean de 10x38. | Unidad | 21 | 55620 | 1168020
47 | Breaker Solar DC 2X25A 500V. | Unidad | 33 | 119892 | 3956436
48 | Varilla Cerca Móvil con dimensiones 140 × 1.5 cm ,Altura 1.40m, Material Hierro macizo | Unidad | 580 | 19652 | 11398160
49 | Aislador Para Cerca Eléctrica paquete por 100 unidades. Caracteristicas: Diámetro del agujero donde se ubica la varilla: 13 milímetros. Estos aisladores sirven hasta para una varilla de media pulgada Material: Polipropileno, resistencia a los rayos UV. Tensión nominal: 18.000 voltios. 8. Resistencia a la tracción: Límite elástico: 36 (MN/m²) - Carga de rotura: 36 (MN/m²) 9. Medidas una pieza: 5.5x5.5x5.5 centímetros Peso: 22.5 gramos. 10. Medidas de todo el paquete: 30x23x13.5 centímetros Peso: 1.125 kilos | Paquete | 7 | 140595 | 984165
50 | Hilo - Cordón Electro Plástico Cerca Eléctrica 200m | Rollo | 4 | 71688 | 286752
51 | Impulsor Cerca Electrica Solar 12 V 75km 45 Ha. Caracteristicas Voltaje de salida: 15.000 V. Tarjeta en fibra de vidrio. Conectores de salida (rojo y negro) en acero inoxidable y plástico. polietileno. Planos de instalación. Alto desempeño y ahorro de energía. Tecnología Micro-Tech Protect: Elimina el fusible ya que posee un sistema de protección electrónico inteligente, formando un escudo protector contra corto circuito o sobre carga de energía iniciado por la fuente de alimentación. Energía: 2.5 Julios. Capacidad: 75 km. Consumo de energía:5 wh | Unidad | 3 | 539617 | 1618851
52 | Aislador tensor esquinero | Unidad | 12 | 8219 | 98628
53 | Aislador Para Cerca Eléctrica Porta Manigueta | Unidad | 3 | 5562 | 16686
54 | Aislador Para Cerca Eléctrica Manigueta | Unidad | 3 | 7168 | 21504
55 | Llave Para Cerca Electrica Boca Fija Tensor | Unidad | 1 | 25956 | 25956
56 | DPS DC SOLAR 20KVA 2P 600V 20KVA 2 Polos. Se utiliza para controlar picos de tensión. Se ubica sobre cada cable que va al panel solar del controlador del inversor. | Unidad | 25 | 220503 | 5512575
57 | Caja Sobreponer 8 Polos. Tablero de Distribución de Sobreponer 8 polos se encarga de proteger la instalación eléctrica. | Unidad | 12 | 86070 | 1032840
58 | Tuberia eléctrica PVC 1/2 pulgada. 3m | Unidad | 120 | 6840 | 820800
59 | Codo galvanizado 1/2 pulgada | Unidad | 24 | 12369 | 296856
60 | Curvas PVC 1/2 pulgada | Unidad | 96 | 1852 | 177792
61 | Tubo Conduit EMT 1/2 x 3 Metros | Unidad | 12 | 19266 | 231192
62 | Abrazadera Metálica Tipo Acerada 1/2 Paquete X 100 Unidades | Paquete | 12 | 77520 | 930240
63 | Gabinete para las dos baterías 120cmx70cmx50cm (altoxanchoxfondo) | Unidad | 12 | 364230 | 4370760
64 | Gabinete eléctrico. Material en lámina galvanizada calibre 20; pintura en polvo base poliéster; dimensiones: 40 x 40 x 20 cm (ancho x alto x profundidad) nivel de protección IP 64; peso 8,9 Kg. Normativa RETIE. Que incluya: 1 Interruptor automático bipolar de 20 A DC. y 1. Interruptor automático bipolar de 15 A DC. | Unidad | 9 | 385073 | 3465657
65 | Breaker 2 Polos 25A UL NB1. | Unidad | 21 | 113316 | 2379636
66 | Tornillería goloso de 8 x 1/2" para fijar abrazaderas, paquete de 50 unidades | Paquete | 12 | 8604 | 103248
67 | Tornillos M6 para Rack Paquete 50 Unidades para fijar elementos del gabinete. | Paquete | 12 | 61204 | 734448
68 | Bombillos Luz Led 12V 7watts | Unidad | 94 | 14820 | 1393080
69 | Fusible DC 50A 14x51 1000V. con normatividad vigente (RETIE) | Unidad | 9 | 53362 | 480258
70 | Borne de Conexión Carril Din Tierra | Unidad | 9 | 12540 | 112860
71 | Borne de Conexión Carril Din Gris | Unidad | 9 | 12540 | 112860
72 | Tablero de Distribución de Sobreponer 8 polos | Unidad | 13 | 92625 | 1204125
73 | Cinta Aislante Roja x 18 m | Unidad | 9 | 31920 | 287280
74 | Pinzas En Cobre Set X2 Cables Auxiliares de Iniciar 600amp | Unidad | 36 | 44346 | 1596456
75 | Terminales para cable # 12 | Unidad | 54 | 2964 | 160056
76 | Breaker de Riel AC 2X20A 230V-6KA | Unidad | 9 | 36480 | 328320
77 | Vigilante Tensión Monofásico 110V 30A | Unidad | 9 | 133380 | 1200420
78 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color rojo | Metro | 90 | 5472 | 492480
79 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color verde | Metro | 90 | 4674 | 420660
80 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color Azul | Metro | 90 | 4902 | 441180
81 | Cable Dúplex # 12 rollo 50 m, para instalación de ramal de bombillos y switch, Normativa RETIE | Rollo | 9 | 344018 | 3096162
82 | Regulador electrónico de voltaje 40 amp | Unidad | 2 | 129675 | 259350
83 | Cable dúplex 2 x 16, rollo x 100 mts | Unidad | 1 | 319200 | 319200
84 | Cable aislador cerca eléctrica – rollo por 50 mts | Unidad | 4 | 50160 | 200640
85 | Cable tipo vehicular para panel solar No 20 x mts | Metro | 40 | 1210 | 48400
86 | Alambre de cobre N°8, * mts | Metro | 50 | 7068 | 353400
87 | Kit compuesto por 10 cajas para enchufes e interruptores, 20 terminales y 20 curvas, todo en pvc de 1/2" | Kit | 8 | 176130 | 1409040
88 | Kit de interruptores doble (5), tomacorriente doble (5), rosetas en pvc (5) y tornillos (5 pares) | Kiit | 10 | 176130 | 1761300
89 | Cable Guaya En Acero Galvanizado De 3/16 (4.8mm) 7x19 500 Mt, Diámetro: 3/16" (4,8 mm) - Construcción: 7 X 19 - Alma: Acero - Resistencia a la Ruptura: 1356 Kg - Peso del Rollo: 43 Kg, carrete de 500 metros. | unidad | 6 | 1453280 | 8719680
90 | Kit para de broche para cerca eléctrica en resorte, ideal para la instalación en los puntos de acceso para los potreros, fabricado con polipropileno de alta calidad filtro UV, CONFORMADO POR: 2 resortes de 3 metros, 2 maniguetas y 4 porta maniguetas; Dimensiones porta manigueta: Alto: 8cm, Largo: 5.5 cm, Ancho: 7 cm y Peso: 35 gramos; Dimensiones manigueta: Largo: 21.5 cm, Ancho: 5 cm, Peso: 85 gramos; Dimensiones Resorte 3 metros: Diámetro: 3.5 cm, Largo: 3 metros, Peso: 215 gramos; Dimensiones Aislador Inicio fin tipo pera: Largo: 3.5 cm, Alto: 7cm, Ancho: 3.5 cm y Peso: 32 gramos. | Kit | 8 | 53892 | 431136
91 | Inversor Onda Pura 1000W 24V. Tensión de entrada: 24V DC. Tensión de salida: 110V AC. Potencia continua: 1000W. Eficiencia: 90%. Dimensiones: 367 x 150 x 76 mm. Con normatividad vigente (RETIE). | Unidad | 9 | 897750 | 8079750
92 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco en un (01) punto de entrega: área urbana del municipio de Cravo Norte departamento de Arauca en la dirección calle 2 # 06-04 barrio Centro; con coordenadas: 6°17'57.00"N - 70°12'17.69"O. | Global | 1 | 12000000 | 12000000
93 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural El Tuparro en un (01) punto de entrega: Inspección Garcitas, área rural Municipio Puerto Carreño, con coordenadas 5°28'49,76"N - 67°38'1,26"W. | Global | 1 | 12000000 | 12000000
94 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural Tinigua en un (01) punto de entrega: caserío el Vergel del Municipio de la Macarena, coordenada Latitud: N 2⁰ 11′ 31’’ – Longuitud: W 73⁰ 57′ 27´´ | Global | 1 | 7000000 | 7000000
95 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena en tres (03) puntos de entrega: punto de entrega 1: Caserío de la Vereda La Argentina, municipio de Mesetas, Departamento del Meta. Coordenadas 3°15'57.86'' N 73°59'30.0'' O. Punto de entrega 2: Sede administrativa del PNN Sierra de la Macarena ubicada en las coordenadas 02°11'2,45'' N 073° 47'11.45'' W del municipio de La Macarena. Punto de entrega 3. Vereda Maracaibo, municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta, Coordenadas: 3°00’56.86” N, 73°50’27.07”. | Global | 1 | 10000000 | 10000000
96 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural Chingaza en un (01) punto de entrega: Municipio de Fómeque - Vereda Quebrada Blanca, sector La Paila Finca El Cristal, Latitud N 4°29'56.61"N - Longitud: 73°46'44.35"O. | Global | 1 | 3000000 | 3000000
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 437567184

## PROMEDIO_COT
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COTIZACIÓN 1 | COTIZACIÓN 2 | COTIZACIÓN 3 | PROMEDIO
1 | Alambre cerca eléctrica alto carbono 1070m Calibre 14 Rollo x 25kg | Rollo | 18 | 6098400 | 6403752 | 6595848 | 6366000
2 | Tensor metálico para cerca eléctrica de 500 metros Paquete x 10 unidades | Paquete | 9 | 481500 | 507600 | 522828 | 503976
3 | Cable Solar 8 AWG VERDE, Cable unifilar 16mm2, de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C, condiciones de instalación: AL AIRE | Metro | 203 | 1603700 | 1898374.8 | 1955296 | 1819123.6
4 | Cable Solar 10 AWG NEGRO, Cable unifilar 10mm2,de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C, condiciones de instalación: AL AIRE | Metro | 222 | 2657340 | 3188808 | 3284268 | 3043472
5 | Cable Solar 10 AWG ROJO, Cable unifilar 10mm2,de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C, condiciones de instalación: AL AIRE | Metro | 222 | 2657340 | 3188808 | 3284268 | 3043472
6 | Aislador para cerca tipo pera Inicio - Fin Ec paquete x 25 Unidades. | Paquete | 9 | 215100 | 248400 | 255852 | 239784
7 | Caja Metálica de Paso de 15 X 15 X 10 Cm, con pintura electroestatica. Normativa RETIE vigente. | Unidad | 11 | 598125 | 574200 | 591426 | 587917
8 | Conectores RETIE MC4. Conector macho; conector hembra; clip metálico para ensamble Cable unifilar 10mm2 Compatible con el conector paralelo. Presentación en Par. | Unidad | 68 | 1105000 | 1060800 | 1092624 | 1086141.3333
9 | Descargador Sobretensiones 600V 20kA Solar - 2Polos, Máxima tensión PV: 600V, Corriente nominal de descarga: 10kA, Corriente más alta de descarga: 20kA y Tiempo de reacción: ≤ 25 ns. | Unidad | 11 | 2511597 | 2620794 | 2699411 | 2610600.6667
10 | Desviador de rayos para cerca electrica en Espiral de dos electrodos, empalmes y tornillería | Unidad | 21 | 643125 | 677880 | 698208 | 673071
11 | Interruptor automatico Bipolar Dc 25A 2 polos, riel DIN 35mm, Protección DC para aplicaciones Fotovoltaicas hasta 200VDC. Dimensiones:90mm x 36mm x 76mm, Disipación de potencia: 2.5w, Ciclo de vida: 10.000 maniobras. | Unidad | 11 | 1177000 | 1537470 | 1583593 | 1432687.6667
12 | Kit Cerca Eléctrica Solar 80km- panel solar 60W - Alcance de 90 hectáreas, con gabinete de protección. | Unidad | 3 | 5969022 | 7057728.6 | 5940000 | 6322250.2
13 | Kit Entrada + Salida Tanque Plástico (Flanche Tapon Spud Pvc 2 Pulgd Rosca Larga P Tanque) Diametro: 2" pulg, Material: polipropilenoileno, certificación: NTC 4897/ Rosca NPT 3829 | Unidad | 18 | 855000 | 820800 | 845424 | 840408
14 | kit Estructura cubierta metalica para 4 Paneles Fotovoltaicos | Unidad | 9 | 7656300 | 7786800 | 8020404 | 7821168
15 | Kit solar para Energizadores, Kilometros: 220, Alcance hectareas: 220 Panel: 100 W, Bateria: 55 ah y Controlador:20W | Unidad | 7 | 21846657 | 20860000 | 20986000 | 21230885.6667
16 | Panel Solar Policristalino 340W, Potencia del panel solar: 340W, Tipo de celula del panel solar: Monocristalino, Rigidez del panel solar: Rígido, Voltaje Máxima potencia: 34,73, Amperios Máximos de salida IPM: 9.79 A, Corriente en corto circuitos ISC: 10,46 A, Voltaje en circuito abierto: 41.55 V, Voltaje de trabajo de panel solar: 24v. Peso del panel solar: 18,7 kg Dimensiones del panel solar: 1689 x 996 x 35 mm con normatica vigente de RETIE | Unidad | 44 | 42680000 | 43603243.2 | 41492000 | 42591747.7333
17 | Panel Solar 500W Deep Blue 3.0 monocristalino. Potencia máxima (PMAX): 500W. Tensión de corriente máxima (VMPP): 38,53 V. Potencia máxima de salida (IMPP): 13.04A. Voltaje de circuito abierto (VOC): 45,59 V. Corriente de cortocircuito (ISC): 13,93 A. | Unidad | 24 | 15637104 | 16262594.4 | 18144000 | 16681232.8
18 | Panel solar 555wp monocristalino rs6-555m-e3.Potencia máx. (Pmax) 555 Wp. Tensión a potencia máx. (Vmp) 42.10 V. Corriente a potencia máxima (Imp) 13.19 A. Tensión en circuito abierto (Voc) 49.95 V Corriente de cortocircuito (Isc) 14.04 A. Eficiencia del módulo 21.5% Dimensiones: 2278 X 1134 X 30 mm | Unidad | 30 | 17184000 | 17862000 | 17100000 | 17382000
19 | Tablero Para Breaker De Riel 4C Bifásico, Largo (mm): 136, Ancho (mm): 211, Profundidad (mm): 67 y Numero de fases: 1-2 | Unidad | 9 | 390375 | 374760 | 386001 | 383712
20 | Inversor Onda Pura 1300W 24V | Unidad | 14 | 16625000 | 15960000 | 16438800 | 16341266.6667
21 | Batería Solar 200ah/12v Ciclo Profundo Gel, libre de mantenimiento. | Unidad | 46 | 84525000 | 85560000 | 88126800 | 86070600
22 | Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915 es un tipo de estructura para poder situar los paneles solares sobre una superficie de cubierta metálica o panel de sandwich. Para el anclaje de los paneles a la Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915, se incluyen los presores laterales y centrales para que queden bien sujetos. Este modelo de Estructura es apto para todo tipo y tamaño de paneles, desde paneles de 36 células y 12V hasta los modelos más grandes de 550W. Los presores regulables admiten paneles de cualquier tipo de grosor de marco. | Kit | 27 | 12391326 | 13448459.7 | 13851891 | 13230558.9
23 | Controlador Carga SmartSolar MPPT 100/30. | Unidad | 21 | 28834008 | 27680536.8 | 28510944 | 28341829.6
24 | Cable encauchetado. Referencia 3*12 mm2; usos exteriores e interiores; material multifilar cobre. Normativa RETIE | Metro | 480 | 6624000 | 6864000 | 7069920 | 6852640
25 | Clavija En Caucho Polo A Tierra Soporte Metálico de 16 Am | Unidad | 12 | 238500 | 248040 | 255480 | 247340
26 | Caja de protección metálica de 2 breakers. | Unidad | 60 | 2700000 | 3096000 | 3188880 | 2994960
27 | Conectores en Paralelo 2 paneles FV MC4 Flexible. | Unidad | 30 | 1818750 | 1891500 | 1948230 | 1886160
28 | Sistema polo a tierra varilla de cobre copperweld Cu - Cu 5/8"x8' 2.40 metros. | Unidad | 25 | 9253125 | 8883000 | 9149475 | 9095200
29 | Alambre multifilar color verde # 12. Certificado RETIE | Metro | 360 | 1404000 | 1944000 | 2002320 | 1783440
30 | Rosetas octagonales en pvc | Unidad | 84 | 319200 | 251160 | 258636 | 276332
31 | Tomacorriente Doble Miluz 2p+t 15 A 250 V con 2 polo a tierra | Unidad | 60 | 2625000 | 2310000 | 2379300 | 2438100
32 | Interruptor Doble, 10 A, 250 V certificado RETIE | Unidad | 48 | 576000 | 686400 | 706992 | 656464
33 | Interruptor sencillo, 10A, 250 V Certificado RETIE | Unidad | 24 | 252000 | 280800 | 289224 | 274008
34 | Caja plastica octagonal | Unidad | 57 | 381900 | 259920 | 267672 | 303164
35 | Cajas plásticas rectangulares de 4x2 en pvc para cada interruptor | Unidad | 84 | 537600 | 453600 | 467208 | 486136
36 | Cajas plásticas rectangulares de 4x4 en pvc para cada interruptor | Unidad | 24 | 139200 | 110880 | 114192 | 121424
37 | Grapa Para Cable Dúplex Recta Cuadrada Blanca 9mm X40 unds | Caja | 42 | 630000 | 604800 | 622944 | 619248
38 | Rollo de Cinta Aislante Color Negro 18mm x 18m | Rollo | 21 | 693000 | 665280 | 685230 | 681170
39 | Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F Rojo 1,5kV. Con normatividad vigente (RETIE) | Metro | 132 | 1287000 | 1235520 | 1272480 | 1265000
40 | Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F Negro 1,5kV. Con normatividad vigente (RETIE) | Metro | 132 | 1287000 | 1235520 | 1272480 | 1265000
41 | Desconectador de baterías 600A cuenta dos modalidades ON y OFF, y con una potencia de arranque de 2500A durante 5 segundos | Unidad | 12 | 3720000 | 3571200 | 3678336 | 3656512
42 | Cable de Interconexión de Baterías. Cable de 50mm de grosor de interconexión para baterías solares con terminal de ojo de acuerdo al diametro del borne de la bateria . Largo 50 cm. Color negro. con normatividad vigente (RETIE) | Unidad | 30 | 1687500 | 1620000 | 1668600 | 1658700
43 | Cable de Interconexión de Baterías. Cable de 50mm de grosor de interconexión para baterías solares con terminal de ojo de acuerdo al diametro del borne de la bateria . Largo 50 cm. Color rojo. | Unidad | 12 | 675000 | 648000 | 667440 | 663480
44 | Terminal de Ojo- Cable 10mm, Ojo 10mm. está preparado para usarse con cableado de 10 mm de sección y para un tornillo de 10 mm de diámetro. Se trata de un terminal de ojo duradero y preparado para poder suportar altas temperaturas, erosión y humedad. | Unidad | 126 | 504000 | 524160 | 539910 | 522690
45 | Terminal de Ojo Cable 50mm - Ojo 10mm. Con normatividad vigente (RETIE). | Unidad | 18 | 99000 | 113653.8 | 117054 | 109902.6
46 | Portafusible 1000VDC 10x38 con fusible DC 25A 10x38 1000VDC. Está fabricado con un material autoextinguible que hace que la seguridad aumente, ya que cuando detecta alguna incidencia hace que el fusible se accione. Su funcionamiento es fácil y manejable. El portafusible es compatible con fusibles de hasta 30A de alto voltaje o 1000V, siempre y cuando las dimensiones sean de 10x38. | Unidad | 21 | 1181250 | 1134000 | 1168020 | 1161090
47 | Breaker Solar DC 2X25A 500V. | Unidad | 33 | 4001250 | 3841200 | 3956436 | 3932962
48 | Varilla Cerca Móvil con dimensiones 140 × 1.5 cm ,Altura 1.40m, Material Hierro macizo | Unidad | 580 | 12760000 | 11066400 | 11398160 | 11741520
49 | Aislador Para Cerca Eléctrica paquete por 100 unidades. Caracteristicas: Diámetro del agujero donde se ubica la varilla: 13 milímetros. Estos aisladores sirven hasta para una varilla de media pulgada Material: Polipropileno, resistencia a los rayos UV. Tensión nominal: 18.000 voltios. 8. Resistencia a la tracción: Límite elástico: 36 (MN/m²) - Carga de rotura: 36 (MN/m²) 9. Medidas una pieza: 5.5x5.5x5.5 centímetros Peso: 22.5 gramos. 10. Medidas de todo el paquete: 30x23x13.5 centímetros Peso: 1.125 kilos | Paquete | 7 | 609000 | 955500 | 984165 | 849555
50 | Hilo - Cordón Electro Plástico Cerca Eléctrica 200m | Rollo | 4 | 290000 | 278400 | 286752 | 285050.6667
51 | Impulsor Cerca Electrica Solar 12 V 75km 45 Ha. Caracteristicas Voltaje de salida: 15.000 V. Tarjeta en fibra de vidrio. Conectores de salida (rojo y negro) en acero inoxidable y plástico. polietileno. Planos de instalación. Alto desempeño y ahorro de energía. Tecnología Micro-Tech Protect: Elimina el fusible ya que posee un sistema de protección electrónico inteligente, formando un escudo protector contra corto circuito o sobre carga de energía iniciado por la fuente de alimentación. Energía: 2.5 Julios. Capacidad: 75 km. Consumo de energía:5 wh | Unidad | 3 | 1511250 | 1571700 | 1618851 | 1567267
52 | Aislador tensor esquinero | Unidad | 12 | 99780 | 95760 | 98628 | 98056
53 | Aislador Para Cerca Eléctrica Porta Manigueta | Unidad | 3 | 16875 | 16200 | 16686 | 16587
54 | Aislador Para Cerca Eléctrica Manigueta | Unidad | 3 | 21750 | 20880 | 21504 | 21378
55 | Llave Para Cerca Electrica Boca Fija Tensor | Unidad | 1 | 26250 | 25200 | 25956 | 25802
56 | DPS DC SOLAR 20KVA 2P 600V 20KVA 2 Polos. Se utiliza para controlar picos de tensión. Se ubica sobre cada cable que va al panel solar del controlador del inversor. | Unidad | 25 | 5579500 | 5802712.5 | 5512575 | 5631595.8333
57 | Caja Sobreponer 8 Polos. Tablero de Distribución de Sobreponer 8 polos se encarga de proteger la instalación eléctrica. | Unidad | 12 | 1132500 | 1087200 | 1032840 | 1084180
58 | Tuberia eléctrica PVC 1/2 pulgada. 3m | Unidad | 120 | 900000 | 864000 | 820800 | 861600
59 | Codo galvanizado 1/2 pulgada | Unidad | 24 | 260400 | 312480 | 296856 | 289912
60 | Curvas PVC 1/2 pulgada | Unidad | 96 | 96000 | 187200 | 177792 | 153664
61 | Tubo Conduit EMT 1/2 x 3 Metros | Unidad | 12 | 253500 | 243360 | 231192 | 242684
62 | Abrazadera Metálica Tipo Acerada 1/2 Paquete X 100 Unidades | Paquete | 12 | 837600 | 979200 | 930240 | 915680
63 | Gabinete para las dos baterías 120cmx70cmx50cm (altoxanchoxfondo) | Unidad | 12 | 4560000 | 4600800 | 4370760 | 4510520
64 | Gabinete eléctrico. Material en lámina galvanizada calibre 20; pintura en polvo base poliéster; dimensiones: 40 x 40 x 20 cm (ancho x alto x profundidad) nivel de protección IP 64; peso 8,9 Kg. Normativa RETIE. Que incluya: 1 Interruptor automático bipolar de 20 A DC. y 1. Interruptor automático bipolar de 15 A DC. | Unidad | 9 | 3735000 | 3648060 | 3465657 | 3616239
65 | Breaker 2 Polos 25A UL NB1. | Unidad | 21 | 2310000 | 2504880 | 2379636 | 2398172
66 | Tornillería goloso de 8 x 1/2" para fijar abrazaderas, paquete de 50 unidades | Paquete | 12 | 90576 | 108691.2 | 103248 | 100838.4
67 | Tornillos M6 para Rack Paquete 50 Unidades para fijar elementos del gabinete. | Paquete | 12 | 660000 | 773107.2 | 734448 | 722518.4
68 | Bombillos Luz Led 12V 7watts | Unidad | 94 | 1527500 | 1466400 | 1393080 | 1462326.6667
69 | Fusible DC 50A 14x51 1000V. con normatividad vigente (RETIE) | Unidad | 9 | 526601.25 | 505537.2 | 480258 | 504132.15
70 | Borne de Conexión Carril Din Tierra | Unidad | 9 | 123750 | 118800 | 112860 | 118470
71 | Borne de Conexión Carril Din Gris | Unidad | 9 | 123750 | 118800 | 112860 | 118470
72 | Tablero de Distribución de Sobreponer 8 polos | Unidad | 13 | 1218750 | 1267500 | 1204125 | 1230125
73 | Cinta Aislante Roja x 18 m | Unidad | 9 | 198000 | 302400 | 287280 | 262560
74 | Pinzas En Cobre Set X2 Cables Auxiliares de Iniciar 600amp | Unidad | 36 | 1750500 | 1680480 | 1596456 | 1675812
75 | Terminales para cable # 12 | Unidad | 54 | 175500 | 168480 | 160056 | 168012
76 | Breaker de Riel AC 2X20A 230V-6KA | Unidad | 9 | 360000 | 345600 | 328320 | 344640
77 | Vigilante Tensión Monofásico 110V 30A | Unidad | 9 | 1316250 | 1263600 | 1200420 | 1260090
78 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color rojo | Metro | 90 | 540000 | 518400 | 492480 | 516960
79 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color verde | Metro | 90 | 461250 | 442800 | 420660 | 441570
80 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color Azul | Metro | 90 | 483750 | 464400 | 441180 | 463110
81 | Cable Dúplex # 12 rollo 50 m, para instalación de ramal de bombillos y switch, Normativa RETIE | Rollo | 9 | 2607300 | 3259125 | 3096162 | 2987529
82 | Regulador electrónico de voltaje 40 amp | Unidad | 2 | 262500 | 273000 | 259350 | 264950
83 | Cable dúplex 2 x 16, rollo x 100 mts | Unidad | 1 | 360000 | 336000 | 319200 | 338400
84 | Cable aislador cerca eléctrica – rollo por 50 mts | Unidad | 4 | 220000 | 211200 | 200640 | 210613.3333
85 | Cable tipo vehicular para panel solar No 20 x mts | Metro | 40 | 39200 | 50960 | 48400 | 46186.6667
86 | Alambre de cobre N°8, * mts | Metro | 50 | 400000 | 372000 | 353400 | 375133.3333
87 | Kit compuesto por 10 cajas para enchufes e interruptores, 20 terminales y 20 curvas, todo en pvc de 1/2" | Kit | 8 | 1160000 | 1483200 | 1409040 | 1350746.6667
88 | Kit de interruptores doble (5), tomacorriente doble (5), rosetas en pvc (5) y tornillos (5 pares) | Kiit | 10 | 1650000 | 1854000 | 1761300 | 1755100
89 | Cable Guaya En Acero Galvanizado De 3/16 (4.8mm) 7x19 500 Mt, Diámetro: 3/16" (4,8 mm) - Construcción: 7 X 19 - Alma: Acero - Resistencia a la Ruptura: 1356 Kg - Peso del Rollo: 43 Kg, carrete de 500 metros. | unidad | 6 | 9900000 | 10555200 | 8719680 | 9724960
90 | Kit para de broche para cerca eléctrica en resorte, ideal para la instalación en los puntos de acceso para los potreros, fabricado con polipropileno de alta calidad filtro UV, CONFORMADO POR: 2 resortes de 3 metros, 2 maniguetas y 4 porta maniguetas; Dimensiones porta manigueta: Alto: 8cm, Largo: 5.5 cm, Ancho: 7 cm y Peso: 35 gramos; Dimensiones manigueta: Largo: 21.5 cm, Ancho: 5 cm, Peso: 85 gramos; Dimensiones Resorte 3 metros: Diámetro: 3.5 cm, Largo: 3 metros, Peso: 215 gramos; Dimensiones Aislador Inicio fin tipo pera: Largo: 3.5 cm, Alto: 7cm, Ancho: 3.5 cm y Peso: 32 gramos. | Kit | 8 | 391200 | 479040 | 431136 | 433792
91 | Inversor Onda Pura 1000W 24V. Tensión de entrada: 24V DC. Tensión de salida: 110V AC. Potencia continua: 1000W. Eficiencia: 90%. Dimensiones: 367 x 150 x 76 mm. Con normatividad vigente (RETIE). | Unidad | 9 | 8091000 | 8977500 | 8079750 | 8382750
92 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco en un (01) punto de entrega: área urbana del municipio de Cravo Norte departamento de Arauca en la dirección calle 2 # 06-04 barrio Centro; con coordenadas: 6°17'57.00"N - 70°12'17.69"O. | Global | 1 | 13000000 | 11000000 | 12000000 | 12000000
93 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural El Tuparro en un (01) punto de entrega: Inspección Garcitas, área rural Municipio Puerto Carreño, con coordenadas 5°28'49,76"N - 67°38'1,26"W. | Global | 1 | 12000000 | 10000000 | 12000000 | 11333333.3333
94 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural Tinigua en un (01) punto de entrega: caserío el Vergel del Municipio de la Macarena, coordenada Latitud: N 2⁰ 11′ 31’’ – Longuitud: W 73⁰ 57′ 27´´ | Global | 1 | 7000000 | 6000000 | 7000000 | 6666666.6667
95 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena en tres (03) puntos de entrega: punto de entrega 1: Caserío de la Vereda La Argentina, municipio de Mesetas, Departamento del Meta. Coordenadas 3°15'57.86'' N 73°59'30.0'' O. Punto de entrega 2: Sede administrativa del PNN Sierra de la Macarena ubicada en las coordenadas 02°11'2,45'' N 073° 47'11.45'' W del municipio de La Macarena. Punto de entrega 3. Vereda Maracaibo, municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta, Coordenadas: 3°00’56.86” N, 73°50’27.07”. | Global | 1 | 9500000 | 10000000 | 10000000 | 9833333.3333
96 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural Chingaza en un (01) punto de entrega: Municipio de Fómeque - Vereda Quebrada Blanca, sector La Paila Finca El Cristal, Latitud N 4°29'56.61"N - Longitud: 73°46'44.35"O. | Global | 1 | 2800000 | 1800000 | 3000000 | 2533333.3333
VALOR TOTAL |  |  |  | 430913076.25 | 432112596.4 | 437567184 | 433530952.2167

## CANT-PRESUP X AP
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
OBJETO PROPUESTO
Adquisición de elementos fotovoltaicos para la implementación de procesos de sistemas sostenibles y acuerdos con familias campesinas en las áreas protegidas de la Dirección Territorial Orinoquia.
[8 empty] | DNMI CINARUCO |  | PNN TINIGUA |  | PNN SIERRA DE LA MACARENA |  | PNN EL TUPARRO |  | PNN CHINGAZA
PRES. ASIGNADO
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO PROMEDIO COTIZACIÓN 1 | VALOR UNITARIO PROMEDIO COTIZACIÓN 2 | VALOR UNITARIO PROMEDIO COTIZACIÓN 3 | VALOR PROMEDIO UNITARIO | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR TOTAL | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR TOTAL | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR TOTAL | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR TOTAL | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR TOTAL
1 | Alambre cerca eléctrica alto carbono 1070m Calibre 14 Rollo x 25kg | Rollo | 18 | 338800 | 355764 | 366436 | 353666.6667 | 18 | 6366000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Tensor metálico para cerca eléctrica de 500 metros Paquete x 10 unidades | Paquete | 9 | 53500 | 56400 | 58092 | 55997.3333 | 9 | 503976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Cable Solar 8 AWG VERDE, Cable unifilar 16mm2, de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C, condiciones de instalación: AL AIRE | Metro | 203 | 7900 | 9351.6 | 9632 | 8961.2 | 203 | 1819123.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Cable Solar 10 AWG NEGRO, Cable unifilar 10mm2,de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C, condiciones de instalación: AL AIRE | Metro | 222 | 11970 | 14364 | 14794 | 13709.3333 | 195 | 2673320 |  | 0 | 27 | 370152 |  | 0 |  | 0
5 | Cable Solar 10 AWG ROJO, Cable unifilar 10mm2,de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C, condiciones de instalación: AL AIRE | Metro | 222 | 11970 | 14364 | 14794 | 13709.3333 | 195 | 2673320 |  | 0 | 27 | 370152 |  | 0 |  | 0
6 | Aislador para cerca tipo pera Inicio - Fin Ec paquete x 25 Unidades. | Paquete | 9 | 23900 | 27600 | 28428 | 26642.6667 | 9 | 239784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Caja Metálica de Paso de 15 X 15 X 10 Cm, con pintura electroestatica. Normativa RETIE vigente. | Unidad | 11 | 54375 | 52200 | 53766 | 53447 | 11 | 587917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Conectores RETIE MC4. Conector macho; conector hembra; clip metálico para ensamble Cable unifilar 10mm2 Compatible con el conector paralelo. Presentación en Par. | Unidad | 68 | 16250 | 15600 | 16068 | 15972.6667 | 18 | 287508 | 18 | 287508 | 26 | 415289.3333 | 6 | 95836 |  | 0
9 | Descargador Sobretensiones 600V 20kA Solar - 2Polos, Máxima tensión PV: 600V, Corriente nominal de descarga: 10kA, Corriente más alta de descarga: 20kA y Tiempo de reacción: ≤ 25 ns. | Unidad | 11 | 228327 | 238254 | 245401 | 237327.3333 | 11 | 2610600.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Desviador de rayos para cerca electrica en Espiral de dos electrodos, empalmes y tornillería | Unidad | 21 | 30625 | 32280 | 33248 | 32051 | 7 | 224357 | 9 | 288459 |  | 0 | 3 | 96153 | 2 | 64102
11 | Interruptor automatico Bipolar Dc 25A 2 polos, riel DIN 35mm, Protección DC para aplicaciones Fotovoltaicas hasta 200VDC. Dimensiones:90mm x 36mm x 76mm, Disipación de potencia: 2.5w, Ciclo de vida: 10.000 maniobras. | Unidad | 11 | 107000 | 139770 | 143963 | 130244.3333 | 11 | 1432687.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | Kit Cerca Eléctrica Solar 80km- panel solar 60W - Alcance de 90 hectáreas, con gabinete de protección. | Unidad | 3 | 1989674 | 2352576.2 | 1980000 | 2107416.7333 | 3 | 6322250.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Kit Entrada + Salida Tanque Plástico (Flanche Tapon Spud Pvc 2 Pulgd Rosca Larga P Tanque) Diametro: 2" pulg, Material: polipropilenoileno, certificación: NTC 4897/ Rosca NPT 3829 | Unidad | 18 | 47500 | 45600 | 46968 | 46689.3333 | 18 | 840408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | kit Estructura cubierta metalica para 4 Paneles Fotovoltaicos | Unidad | 9 | 850700 | 865200 | 891156 | 869018.6667 | 9 | 7821168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | Kit solar para Energizadores, Kilometros: 220, Alcance hectareas: 220 Panel: 100 W, Bateria: 55 ah y Controlador:20W | Unidad | 7 | 3120951 | 2980000 | 2998000 | 3032983.6667 | 7 | 21230885.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Panel Solar Policristalino 340W, Potencia del panel solar: 340W, Tipo de celula del panel solar: Monocristalino, Rigidez del panel solar: Rígido, Voltaje Máxima potencia: 34,73, Amperios Máximos de salida IPM: 9.79 A, Corriente en corto circuitos ISC: 10,46 A, Voltaje en circuito abierto: 41.55 V, Voltaje de trabajo de panel solar: 24v. Peso del panel solar: 18,7 kg Dimensiones del panel solar: 1689 x 996 x 35 mm con normatica vigente de RETIE | Unidad | 44 | 970000 | 990982.8 | 943000 | 967994.2667 | 44 | 42591747.7333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Panel Solar 500W Deep Blue 3.0 monocristalino. Potencia máxima (PMAX): 500W. Tensión de corriente máxima (VMPP): 38,53 V. Potencia máxima de salida (IMPP): 13.04A. Voltaje de circuito abierto (VOC): 45,59 V. Corriente de cortocircuito (ISC): 13,93 A. | Unidad | 24 | 651546 | 677608.1 | 756000 | 695051.3667 |  | 0 | 18 | 12510924.6 |  | 0 | 6 | 4170308.2 |  | 0
18 | Panel solar 555wp monocristalino rs6-555m-e3.Potencia máx. (Pmax) 555 Wp. Tensión a potencia máx. (Vmp) 42.10 V. Corriente a potencia máxima (Imp) 13.19 A. Tensión en circuito abierto (Voc) 49.95 V Corriente de cortocircuito (Isc) 14.04 A. Eficiencia del módulo 21.5% Dimensiones: 2278 X 1134 X 30 mm | Unidad | 30 | 572800 | 595400 | 570000 | 579400 |  | 0 |  | 0 | 26 | 15064400 |  | 0 | 4 | 2317600
19 | Tablero Para Breaker De Riel 4C Bifásico, Largo (mm): 136, Ancho (mm): 211, Profundidad (mm): 67 y Numero de fases: 1-2 | Unidad | 9 | 43375 | 41640 | 42889 | 42634.6667 | 9 | 383712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | Inversor Onda Pura 1300W 24V | Unidad | 14 | 1187500 | 1140000 | 1174200 | 1167233.3333 |  | 0 | 9 | 10505100 |  | 0 | 3 | 3501700 | 2 | 2334466.6667
21 | Batería Solar 200ah/12v Ciclo Profundo Gel, libre de mantenimiento. | Unidad | 46 | 1837500 | 1860000 | 1915800 | 1871100 |  | 0 | 18 | 33679800 | 18 | 33679800 | 6 | 11226600 | 4 | 7484400
22 | Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915 es un tipo de estructura para poder situar los paneles solares sobre una superficie de cubierta metálica o panel de sandwich. Para el anclaje de los paneles a la Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915, se incluyen los presores laterales y centrales para que queden bien sujetos. Este modelo de Estructura es apto para todo tipo y tamaño de paneles, desde paneles de 36 células y 12V hasta los modelos más grandes de 550W. Los presores regulables admiten paneles de cualquier tipo de grosor de marco. | Kit | 27 | 458938 | 498091.1 | 513033 | 490020.7 |  | 0 | 9 | 4410186.3 | 13 | 6370269.1 | 3 | 1470062.1 | 2 | 980041.4
23 | Controlador Carga SmartSolar MPPT 100/30. | Unidad | 21 | 1373048 | 1318120.8 | 1357664 | 1349610.9333 |  | 0 | 9 | 12146498.4 | 9 | 12146498.4 | 3 | 4048832.8 |  | 0
24 | Cable encauchetado. Referencia 3*12 mm2; usos exteriores e interiores; material multifilar cobre. Normativa RETIE | Metro | 480 | 13800 | 14300 | 14729 | 14276.3333 |  | 0 | 360 | 5139480 |  | 0 | 120 | 1713160 |  | 0
25 | Clavija En Caucho Polo A Tierra Soporte Metálico de 16 Am | Unidad | 12 | 19875 | 20670 | 21290 | 20611.6667 |  | 0 | 9 | 185505 |  | 0 | 3 | 61835 |  | 0
26 | Caja de protección metálica de 2 breakers. | Unidad | 60 | 45000 | 51600 | 53148 | 49916 |  | 0 | 45 | 2246220 |  | 0 | 15 | 748740 |  | 0
27 | Conectores en Paralelo 2 paneles FV MC4 Flexible. | Unidad | 30 | 60625 | 63050 | 64941 | 62872 |  | 0 | 9 | 565848 | 18 | 1131696 | 3 | 188616 |  | 0
28 | Sistema polo a tierra varilla de cobre copperweld Cu - Cu 5/8"x8' 2.40 metros. | Unidad | 25 | 370125 | 355320 | 365979 | 363808 |  | 0 | 9 | 3274272 | 9 | 3274272 | 3 | 1091424 | 4 | 1455232
29 | Alambre multifilar color verde # 12. Certificado RETIE | Metro | 360 | 3900 | 5400 | 5562 | 4954 |  | 0 | 270 | 1337580 |  | 0 | 90 | 445860 |  | 0
30 | Rosetas octagonales en pvc | Unidad | 84 | 3800 | 2990 | 3079 | 3289.6667 |  | 0 | 36 | 118428 | 36 | 118428 | 12 | 39476 |  | 0
31 | Tomacorriente Doble Miluz 2p+t 15 A 250 V con 2 polo a tierra | Unidad | 60 | 43750 | 38500 | 39655 | 40635 |  | 0 | 18 | 731430 | 36 | 1462860 | 6 | 243810 |  | 0
32 | Interruptor Doble, 10 A, 250 V certificado RETIE | Unidad | 48 | 12000 | 14300 | 14729 | 13676.3333 |  | 0 | 9 | 123087 | 36 | 492348 | 3 | 41029 |  | 0
33 | Interruptor sencillo, 10A, 250 V Certificado RETIE | Unidad | 24 | 10500 | 11700 | 12051 | 11417 |  | 0 | 18 | 205506 |  | 0 | 6 | 68502 |  | 0
34 | Caja plastica octagonal | Unidad | 57 | 6700 | 4560 | 4696 | 5318.6667 |  | 0 | 45 | 239340 |  | 0 | 12 | 63824 |  | 0
35 | Cajas plásticas rectangulares de 4x2 en pvc para cada interruptor | Unidad | 84 | 6400 | 5400 | 5562 | 5787.3333 |  | 0 | 36 | 208344 | 36 | 208344 | 12 | 69448 |  | 0
36 | Cajas plásticas rectangulares de 4x4 en pvc para cada interruptor | Unidad | 24 | 5800 | 4620 | 4758 | 5059.3333 |  | 0 | 18 | 91068 |  | 0 | 6 | 30356 |  | 0
37 | Grapa Para Cable Dúplex Recta Cuadrada Blanca 9mm X40 unds | Caja | 42 | 15000 | 14400 | 14832 | 14744 |  | 0 | 18 | 265392 | 18 | 265392 | 6 | 88464 |  | 0
38 | Rollo de Cinta Aislante Color Negro 18mm x 18m | Rollo | 21 | 33000 | 31680 | 32630 | 32436.6667 |  | 0 | 9 | 291930 | 9 | 291930 | 3 | 97310 |  | 0
39 | Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F Rojo 1,5kV. Con normatividad vigente (RETIE) | Metro | 132 | 9750 | 9360 | 9640 | 9583.3333 |  | 0 | 99 | 948750 | 0 | 0 | 33 | 316250 |  | 0
40 | Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F Negro 1,5kV. Con normatividad vigente (RETIE) | Metro | 132 | 9750 | 9360 | 9640 | 9583.3333 |  | 0 | 99 | 948750 | 0 | 0 | 33 | 316250 |  | 0
41 | Desconectador de baterías 600A cuenta dos modalidades ON y OFF, y con una potencia de arranque de 2500A durante 5 segundos | Unidad | 12 | 310000 | 297600 | 306528 | 304709.3333 |  | 0 | 9 | 2742384 |  | 0 | 3 | 914128 |  | 0
42 | Cable de Interconexión de Baterías. Cable de 50mm de grosor de interconexión para baterías solares con terminal de ojo de acuerdo al diametro del borne de la bateria . Largo 50 cm. Color negro. con normatividad vigente (RETIE) | Unidad | 30 | 56250 | 54000 | 55620 | 55290 |  | 0 | 9 | 497610 | 18 | 995220 | 3 | 165870 |  | 0
43 | Cable de Interconexión de Baterías. Cable de 50mm de grosor de interconexión para baterías solares con terminal de ojo de acuerdo al diametro del borne de la bateria . Largo 50 cm. Color rojo. | Unidad | 12 | 56250 | 54000 | 55620 | 55290 |  | 0 | 9 | 497610 |  | 0 | 3 | 165870 |  | 0
44 | Terminal de Ojo- Cable 10mm, Ojo 10mm. está preparado para usarse con cableado de 10 mm de sección y para un tornillo de 10 mm de diámetro. Se trata de un terminal de ojo duradero y preparado para poder suportar altas temperaturas, erosión y humedad. | Unidad | 126 | 4000 | 4160 | 4285 | 4148.3333 |  | 0 | 54 | 224010 | 54 | 224010 | 18 | 74670 |  | 0
45 | Terminal de Ojo Cable 50mm - Ojo 10mm. Con normatividad vigente (RETIE). | Unidad | 18 | 5500 | 6314.1 | 6503 | 6105.7 |  | 0 |  | 0 | 18 | 109902.6 |  | 0 |  | 0
46 | Portafusible 1000VDC 10x38 con fusible DC 25A 10x38 1000VDC. Está fabricado con un material autoextinguible que hace que la seguridad aumente, ya que cuando detecta alguna incidencia hace que el fusible se accione. Su funcionamiento es fácil y manejable. El portafusible es compatible con fusibles de hasta 30A de alto voltaje o 1000V, siempre y cuando las dimensiones sean de 10x38. | Unidad | 21 | 56250 | 54000 | 55620 | 55290 |  | 0 | 9 | 497610 | 9 | 497610 | 3 | 165870 |  | 0
47 | Breaker Solar DC 2X25A 500V. | Unidad | 33 | 121250 | 116400 | 119892 | 119180.6667 |  | 0 | 18 | 2145252 | 9 | 1072626 | 6 | 715084 |  | 0
48 | Varilla Cerca Móvil con dimensiones 140 × 1.5 cm ,Altura 1.40m, Material Hierro macizo | Unidad | 580 | 22000 | 19080 | 19652 | 20244 |  | 0 | 100 | 2024400 |  | 0 |  | 0 | 480 | 9717120
49 | Aislador Para Cerca Eléctrica paquete por 100 unidades. Caracteristicas: Diámetro del agujero donde se ubica la varilla: 13 milímetros. Estos aisladores sirven hasta para una varilla de media pulgada Material: Polipropileno, resistencia a los rayos UV. Tensión nominal: 18.000 voltios. 8. Resistencia a la tracción: Límite elástico: 36 (MN/m²) - Carga de rotura: 36 (MN/m²) 9. Medidas una pieza: 5.5x5.5x5.5 centímetros Peso: 22.5 gramos. 10. Medidas de todo el paquete: 30x23x13.5 centímetros Peso: 1.125 kilos | Paquete | 7 | 87000 | 136500 | 140595 | 121365 |  | 0 | 1 | 121365 |  | 0 |  | 0 | 6 | 728190
50 | Hilo - Cordón Electro Plástico Cerca Eléctrica 200m | Rollo | 4 | 72500 | 69600 | 71688 | 71262.6667 |  | 0 | 4 | 285050.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | Impulsor Cerca Electrica Solar 12 V 75km 45 Ha. Caracteristicas Voltaje de salida: 15.000 V. Tarjeta en fibra de vidrio. Conectores de salida (rojo y negro) en acero inoxidable y plástico. polietileno. Planos de instalación. Alto desempeño y ahorro de energía. Tecnología Micro-Tech Protect: Elimina el fusible ya que posee un sistema de protección electrónico inteligente, formando un escudo protector contra corto circuito o sobre carga de energía iniciado por la fuente de alimentación. Energía: 2.5 Julios. Capacidad: 75 km. Consumo de energía:5 wh | Unidad | 3 | 503750 | 523900 | 539617 | 522422.3333 |  | 0 | 1 | 522422.3333 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1044844.6667
52 | Aislador tensor esquinero | Unidad | 12 | 8315 | 7980 | 8219 | 8171.3333 |  | 0 | 12 | 98056 |  | 0 |  | 0 |  | 0
53 | Aislador Para Cerca Eléctrica Porta Manigueta | Unidad | 3 | 5625 | 5400 | 5562 | 5529 |  | 0 | 3 | 16587 |  | 0 |  | 0 |  | 0
54 | Aislador Para Cerca Eléctrica Manigueta | Unidad | 3 | 7250 | 6960 | 7168 | 7126 |  | 0 | 3 | 21378 |  | 0 |  | 0 |  | 0
55 | Llave Para Cerca Electrica Boca Fija Tensor | Unidad | 1 | 26250 | 25200 | 25956 | 25802 |  | 0 | 1 | 25802 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56 | DPS DC SOLAR 20KVA 2P 600V 20KVA 2 Polos. Se utiliza para controlar picos de tensión. Se ubica sobre cada cable que va al panel solar del controlador del inversor. | Unidad | 25 | 223180 | 232108.5 | 220503 | 225263.8333 |  | 0 | 9 | 2027374.5 | 13 | 2928429.8333 | 3 | 675791.5 |  | 0
57 | Caja Sobreponer 8 Polos. Tablero de Distribución de Sobreponer 8 polos se encarga de proteger la instalación eléctrica. | Unidad | 12 | 94375 | 90600 | 86070 | 90348.3333 |  | 0 | 9 | 813135 |  | 0 | 3 | 271045 |  | 0
58 | Tuberia eléctrica PVC 1/2 pulgada. 3m | Unidad | 120 | 7500 | 7200 | 6840 | 7180 |  | 0 | 90 | 646200 |  | 0 | 30 | 215400 |  | 0
59 | Codo galvanizado 1/2 pulgada | Unidad | 24 | 10850 | 13020 | 12369 | 12079.6667 |  | 0 | 18 | 217434 |  | 0 | 6 | 72478 |  | 0
60 | Curvas PVC 1/2 pulgada | Unidad | 96 | 1000 | 1950 | 1852 | 1600.6667 |  | 0 | 72 | 115248 |  | 0 | 24 | 38416 |  | 0
61 | Tubo Conduit EMT 1/2 x 3 Metros | Unidad | 12 | 21125 | 20280 | 19266 | 20223.6667 |  | 0 | 9 | 182013 |  | 0 | 3 | 60671 |  | 0
62 | Abrazadera Metálica Tipo Acerada 1/2 Paquete X 100 Unidades | Paquete | 12 | 69800 | 81600 | 77520 | 76306.6667 |  | 0 | 9 | 686760 |  | 0 | 3 | 228920 |  | 0
63 | Gabinete para las dos baterías 120cmx70cmx50cm (altoxanchoxfondo) | Unidad | 12 | 380000 | 383400 | 364230 | 375876.6667 |  | 0 | 9 | 3382890 |  | 0 | 3 | 1127630 |  | 0
64 | Gabinete eléctrico. Material en lámina galvanizada calibre 20; pintura en polvo base poliéster; dimensiones: 40 x 40 x 20 cm (ancho x alto x profundidad) nivel de protección IP 64; peso 8,9 Kg. Normativa RETIE. Que incluya: 1 Interruptor automático bipolar de 20 A DC. y 1. Interruptor automático bipolar de 15 A DC. | Unidad | 9 | 415000 | 405340 | 385073 | 401804.3333 |  | 0 |  | 0 | 9 | 3616239 |  | 0 |  | 0
65 | Breaker 2 Polos 25A UL NB1. | Unidad | 21 | 110000 | 119280 | 113316 | 114198.6667 |  | 0 | 9 | 1027788 | 9 | 1027788 | 3 | 342596 |  | 0
66 | Tornillería goloso de 8 x 1/2" para fijar abrazaderas, paquete de 50 unidades | Paquete | 12 | 7548 | 9057.6 | 8604 | 8403.2 |  | 0 | 9 | 75628.8 |  | 0 | 3 | 25209.6 |  | 0
67 | Tornillos M6 para Rack Paquete 50 Unidades para fijar elementos del gabinete. | Paquete | 12 | 55000 | 64425.6 | 61204 | 60209.8667 |  | 0 | 9 | 541888.8 |  | 0 | 3 | 180629.6 |  | 0
68 | Bombillos Luz Led 12V 7watts | Unidad | 94 | 16250 | 15600 | 14820 | 15556.6667 |  | 0 |  | 0 | 72 | 1120080 | 12 | 186680 | 10 | 155566.6667
69 | Fusible DC 50A 14x51 1000V. con normatividad vigente (RETIE) | Unidad | 9 | 58511.25 | 56170.8 | 53362 | 56014.6833 |  | 0 |  | 0 | 9 | 504132.15 |  | 0 |  | 0
70 | Borne de Conexión Carril Din Tierra | Unidad | 9 | 13750 | 13200 | 12540 | 13163.3333 |  | 0 |  | 0 | 9 | 118470 |  | 0 |  | 0
71 | Borne de Conexión Carril Din Gris | Unidad | 9 | 13750 | 13200 | 12540 | 13163.3333 |  | 0 |  | 0 | 9 | 118470 |  | 0 |  | 0
72 | Tablero de Distribución de Sobreponer 8 polos | Unidad | 13 | 93750 | 97500 | 92625 | 94625 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1230125 |  | 0 |  | 0
73 | Cinta Aislante Roja x 18 m | Unidad | 9 | 22000 | 33600 | 31920 | 29173.3333 |  | 0 |  | 0 | 9 | 262560 |  | 0 |  | 0
74 | Pinzas En Cobre Set X2 Cables Auxiliares de Iniciar 600amp | Unidad | 36 | 48625 | 46680 | 44346 | 46550.3333 |  | 0 |  | 0 | 36 | 1675812 |  | 0 |  | 0
75 | Terminales para cable # 12 | Unidad | 54 | 3250 | 3120 | 2964 | 3111.3333 |  | 0 |  | 0 | 54 | 168012 |  | 0 |  | 0
76 | Breaker de Riel AC 2X20A 230V-6KA | Unidad | 9 | 40000 | 38400 | 36480 | 38293.3333 |  | 0 |  | 0 | 9 | 344640 |  | 0 |  | 0
77 | Vigilante Tensión Monofásico 110V 30A | Unidad | 9 | 146250 | 140400 | 133380 | 140010 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1260090 |  | 0 |  | 0
78 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color rojo | Metro | 90 | 6000 | 5760 | 5472 | 5744 |  | 0 |  | 0 | 90 | 516960 |  | 0 |  | 0
79 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color verde | Metro | 90 | 5125 | 4920 | 4674 | 4906.3333 |  | 0 |  | 0 | 90 | 441570 |  | 0 |  | 0
80 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS Color Azul | Metro | 90 | 5375 | 5160 | 4902 | 5145.6667 |  | 0 |  | 0 | 90 | 463110 |  | 0 |  | 0
81 | Cable Dúplex # 12 rollo 50 m, para instalación de ramal de bombillos y switch, Normativa RETIE | Rollo | 9 | 289700 | 362125 | 344018 | 331947.6667 |  | 0 |  | 0 | 9 | 2987529 |  | 0 |  | 0
82 | Regulador electrónico de voltaje 40 amp | Unidad | 2 | 131250 | 136500 | 129675 | 132475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 264950
83 | Cable dúplex 2 x 16, rollo x 100 mts | Unidad | 1 | 360000 | 336000 | 319200 | 338400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 338400
84 | Cable aislador cerca eléctrica – rollo por 50 mts | Unidad | 4 | 55000 | 52800 | 50160 | 52653.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 210613.3333
85 | Cable tipo vehicular para panel solar No 20 x mts | Metro | 40 | 980 | 1274 | 1210 | 1154.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 46186.6667
86 | Alambre de cobre N°8, * mts | Metro | 50 | 8000 | 7440 | 7068 | 7502.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 375133.3333
87 | Kit compuesto por 10 cajas para enchufes e interruptores, 20 terminales y 20 curvas, todo en pvc de 1/2" | Kit | 8 | 145000 | 185400 | 176130 | 168843.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1350746.6667
88 | Kit de interruptores doble (5), tomacorriente doble (5), rosetas en pvc (5) y tornillos (5 pares) | Kiit | 10 | 165000 | 185400 | 176130 | 175510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1755100
89 | Cable Guaya En Acero Galvanizado De 3/16 (4.8mm) 7x19 500 Mt, Diámetro: 3/16" (4,8 mm) - Construcción: 7 X 19 - Alma: Acero - Resistencia a la Ruptura: 1356 Kg - Peso del Rollo: 43 Kg, carrete de 500 metros. | unidad | 6 | 1650000 | 1759200 | 1453280 | 1620826.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 9724960
90 | Kit para de broche para cerca eléctrica en resorte, ideal para la instalación en los puntos de acceso para los potreros, fabricado con polipropileno de alta calidad filtro UV, CONFORMADO POR: 2 resortes de 3 metros, 2 maniguetas y 4 porta maniguetas; Dimensiones porta manigueta: Alto: 8cm, Largo: 5.5 cm, Ancho: 7 cm y Peso: 35 gramos; Dimensiones manigueta: Largo: 21.5 cm, Ancho: 5 cm, Peso: 85 gramos; Dimensiones Resorte 3 metros: Diámetro: 3.5 cm, Largo: 3 metros, Peso: 215 gramos; Dimensiones Aislador Inicio fin tipo pera: Largo: 3.5 cm, Alto: 7cm, Ancho: 3.5 cm y Peso: 32 gramos. | Kit | 8 | 48900 | 59880 | 53892 | 54224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 433792
91 | Inversor Onda Pura 1000W 24V. Tensión de entrada: 24V DC. Tensión de salida: 110V AC. Potencia continua: 1000W. Eficiencia: 90%. Dimensiones: 367 x 150 x 76 mm. Con normatividad vigente (RETIE). | Unidad | 9 | 899000 | 997500 | 897750 | 931416.6667 |  | 0 |  | 0 | 9 | 8382750 |  | 0 |  | 0
92 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco en un (01) punto de entrega: área urbana del municipio de Cravo Norte departamento de Arauca en la dirección calle 2 # 06-04 barrio Centro; con coordenadas: 6°17'57.00"N - 70°12'17.69"O. | Global | 1 | 13000000 | 11000000 | 12000000 | 12000000 | 1 | 12000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
93 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural El Tuparro en un (01) punto de entrega: Inspección Garcitas, área rural Municipio Puerto Carreño, con coordenadas 5°28'49,76"N - 67°38'1,26"W. | Global | 1 | 12000000 | 10000000 | 12000000 | 11333333.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11333333.3333 |  | 0
94 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural Tinigua en un (01) punto de entrega: caserío el Vergel del Municipio de la Macarena, coordenada Latitud: N 2⁰ 11′ 31’’ – Longuitud: W 73⁰ 57′ 27´´ | Global | 1 | 7000000 | 6000000 | 7000000 | 6666666.6667 |  | 0 | 1 | 6666666.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
95 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena en tres (03) puntos de entrega: punto de entrega 1: Caserío de la Vereda La Argentina, municipio de Mesetas, Departamento del Meta. Coordenadas 3°15'57.86'' N 73°59'30.0'' O. Punto de entrega 2: Sede administrativa del PNN Sierra de la Macarena ubicada en las coordenadas 02°11'2,45'' N 073° 47'11.45'' W del municipio de La Macarena. Punto de entrega 3. Vereda Maracaibo, municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta, Coordenadas: 3°00’56.86” N, 73°50’27.07”. | Global | 1 | 9500000 | 10000000 | 10000000 | 9833333.3333 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9833333.3333 |  | 0 |  | 0
96 | Transporte y descargue de elementos requeridos por el Parque Nacional Natural Chingaza en un (01) punto de entrega: Municipio de Fómeque - Vereda Quebrada Blanca, sector La Paila Finca El Cristal, Latitud N 4°29'56.61"N - Longitud: 73°46'44.35"O. | Global | 1 | 2800000 | 1800000 | 3000000 | 2533333.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2533333.3333
|  |  | 4637 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  | 65920958.25 |  |  |  | 778 | 110608765.5333 | 1683 | 116851970.0667 | 1001 | 115561299.75 | 529 | 47194138.1333 | 646 | 43314778.7333 | 433530952.2167